## Planilha1
Anexo 7.7 - Check List Impermeabilização
Projeto:
Processo nº :
Área do EAS: |  |  | Pavimento:
Item | Impermeabilização | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a ART- Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável técnico pela execução dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar a procedência dos materiais (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de deformações, lascas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se os serviços estão sendo executados por equipe especializada atendendo os detalhes informados em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar se a observância das instruções e catálogos dos fabricantes dos materiais de impermeabilização que estão sendo aplicados. É importantíssimo lembrar que existem tecnologias diferentes a cada um dos produtos fabricados e, portanto, a quantidade de camadas e tempo de aplicação entre as mesmas precisa ser devidamente verificada; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar a limpeza e o isolamento das superfícies a impermeabilizar; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar se os materiais de impermeabilização estão sendo armazenados atendendo a especificação dos fabricantes; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar a proteção da pintura impermeabilizante; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar os testes de estanqueidade; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar a concordância da camada de regularização junto a saliências, | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar as soleiras, canteiros, jardineiras, paredes e outros pontos notáveis das áreas a serem impermeabilizadas; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se a contratada está executando o recobrimento das emendas das mantas e pintura impermeabilizantes, conforme instrução do fabricante; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar a instalação de golas ou bocais nos ralos; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar a interdição para trânsito das áreas impermeabilizadas, sendo liberadas somente após a conclusão da proteção da camada impermeabilizante. O fiscal deve sempre observar se o profissional que está aplicando o produto está atento com relação a não passar sobre o serviço que executou assim como não deixar ferramentais sobre a área recém impermeabilizada; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar os ensaios de laboratório dos materiais, quando exigidos nas especificações; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se a contratada executou a recuperação prévia de falhas de concretagem; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar nos reservatórios, se a vedação das juntas das tubulações, a limpeza das paredes e se a camada impermeabilizante foi efetuada somente em superfícies isentas de umidade; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar nos pisos de banheiros, copas, áreas técnicas, depósitos de material de limpeza e áreas de serviço: a recuperação de vazios, rasgos ou furos e a proteção da pintura impermeabilizante e testes de estanqueidade | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar nas varandas, terraços e calhas: o traço da argamassa da camada de regularização, as juntas de dilatação e de movimento da camada de regularização e as linhas de caimento da camada de regularização; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar o tratamento e a colocação do material indicado nas especificações e projetos, para as juntas de dilatação da estrutura de concreto; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar a adequação e compatibilização com os demais sistemas existentes; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar se os prazos suficientes para a execução dos serviços. Respeitar o tempo de cura e secagem do substrato e entre camadas além de ensaios e testes do sistema de impermeabilização aplicado; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar a validade do produto antes da aplicação do material; | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Verificar as condições atmosféricas quando da aplicação dos produtos impermeabilizantes, conforme orientação do fabricante; | S □ N□ NA□ OBS:
24 | Verificar e acompanhar os ensaios de estanqueidade e registros dos mesmos realizados pela contratada para posterior liberação das áreas impermeabilizadas e início de serviços de proteção mecânica. | S □ N□ NA□ OBS:
25 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
| Responsabilidade | Data | Assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema.