## Planilha1
Anexo 7.8 - Check List Vedações
Projeto:
Processo nº :
Área do EAS: |  |  | Pavimento:
Item | Alvenaria | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar a procedência dos materiais (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de deformações, fissuras, trincas, lascas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar o emprego dos materiais em conformidade com o projeto e especificações; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar a locação das paredes e dos vãos das esquadrias; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar o alinhamento, esquadro, prumo e nível; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar a amarração entre duas paredes; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar a utilização de equipe especializada para a realização dos serviços; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar se para evitar trincas nos cantos inferiores dos vãos de janelas, estão executadas as contravergas iguais às utilizadas na parte superior das aberturas, chamadas vergas, ultrapassando o vão em ambos os lados; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar se o encunhamento (fechamento / aperto) da alvenaria foi executado após o assentamento dos tijolos, pois, durante a cura da argamassa, ocorre uma pequena redução em suas dimensões; | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar se o fechamento da alvenaria foi feito com tijolos comuns assentados levemente inclinados, firmando um bom encunhamento da parede contra a viga ou laje; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se a execução das paredes foi iniciada pelos cantos, assentando-se os blocos em amarração; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada estão sendo conferidos pela contratada; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se estão executando o chapisco das peças estruturais em contato com a alvenaria para viabilizar a aderência; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar as juntas de assentamento (espessura e defasagem); | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar se os tijolos danificados estão sendo retirados da obra pela contratada; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se o preparo e a aplicação das argamassas está conforme especificação; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar os ensaios de verificação das dimensões, resistência, umidade e grau de absorção de água dos tijolos e blocos fornecidos pela contratada; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se o teste de todas as tubulações foi realizado antes do fechamento dos rasgos e aberturas para a passagem das mesmas. | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
Item | Drywall | Item em conformidade: | Prazo para finalização (em caso de não conformidade)
1 | Verificar o emprego dos materiais em conformidade com o projeto e especificações; | S □ N□ NA□ OBS:
2 | Verificar se o armazenamento na obra está sendo realizado em local seguro, afastado da circulação de pessoas e equipamentos, seco, coberto, livre de poeiras, sobre estrados fora do contato com o chão; | S □ N□ NA□ OBS:
3 | Verificar se a contratada está tomando cuidado com o armazenamento dos produtos para que eles não sejam deformados por sobrepeso; | S □ N□ NA□ OBS:
4 | Verificar a locação das paredes e dos vãos das esquadrias; | S □ N□ NA□ OBS:
5 | Verificar o alinhamento, esquadro, prumo e nível; | S □ N□ NA□ OBS:
6 | Verificar a amarração entre duas paredes; | S □ N□ NA□ OBS:
7 | Verificar a procedência dos materiais (se está sendo entregue um produto industrializado e fabricado dentro das normas técnicas), sua validade e seu estado físico constatando a inexistência de deformações, lascas, trincas e outros defeitos possíveis; | S □ N□ NA□ OBS:
8 | Verificar a utilização de equipe especializada para a realização dos serviços. | S □ N□ NA□ OBS:
9 | Verificar a marcação dos quadros elétricos e demais componentes das instalações e sistemas que devem estar posicionados nas paredes; | S □ N□ NA□ OBS:
10 | Verificar se estão sendo utilizadas guias de apoio para fixação dos quadros elétricos ou qualquer outro elemento de maior porte embutido nas paredes que impacte no posicionamento padrão dos perfis; | S □ N□ NA□ OBS:
11 | Verificar se os eletrodutos estão posicionados entre os perfis, sem passarem por furos, pois o aço galvanizado pode cortar os eletrodutos e gerar um curto circuito; | S □ N□ NA□ OBS:
12 | Verificar se estão sendo utilizadas serra-copo para fazer os furos das caixas elétricas nos pontos determinados no projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
13 | Verificar se os tubos de instalações hidráulicas estão passando pelos furos dos montantes com atenção especial a tubulação de cobre que não pode encostar na estrutura galvanizada; | S □ N□ NA□ OBS:
14 | Verificar que nenhuma tubulação pode cortar o perfil em sua totalidade; | S □ N□ NA□ OBS:
15 | Verificar se as frestas entre os pontos de saída das instalações e a placa de Drywall foram seladas; | S □ N□ NA□ OBS:
16 | Verificar a realização dos testes de todas as tubulações antes do fechamento das placas; | S □ N□ NA□ OBS:
17 | Verificar se estão sendo instalados os reforços nas áreas indicadas em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
18 | Verificar se a contratada está executando a instalação dos perfis respeitando o alinhamento e afastamento máximo entre os mesmos; | S □ N□ NA□ OBS:
19 | Verificar a utilização do parafuso adequado para a espessura da chapa; | S □ N□ NA□ OBS:
20 | Verificar se a contratada está instalando o perfil conforme especificado em projeto; | S □ N□ NA□ OBS:
21 | Verificar a conformidade da placa instalada; | S □ N□ NA□ OBS:
22 | Verificar a espessura das juntas das placas e qualidade do enfitamento executado; | S □ N□ NA□ OBS:
23 | Verificar a limpeza dos perfis antes da instalação da proteção acústica; | S □ N□ NA□ OBS:
24 | Verificar a limpeza dos perfis antes do chapeamento. | S □ N□ NA□ OBS:
25 | Outros | S □ N□ NA□ OBS:
Etapa liberada ? S □ N□ NA□ OBS: Assinatura do fiscal da obra:
| Responsabilidade | Data | Assinatura
Elaborado por:
Corrigido por:
Recebido por:
S-sim N-não NA-não se aplica OBS:-Observação
Observação: Esta lista de pontos de atenção não é exaustiva, podendo a equipe de fiscalização de obras alinhada com a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e partes interessadas na obra, acrescerem mais itens pertinentes ao tema.