## Ficha
Ficha de levantamento de dados - Manutenção Predial em Hospitais
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (nome do hospital)
| Prédio 01 |  | Prédio 02 |  | Prédio 03
GERAL
Área Construída
Área do Terreno
nº leitos ativos
Construído em
Reforma
Tipo de Hospital (atendimento)
SISTEMA CIVIL
COBERTURAS | m² | quantidade | m² | quantidade | m² | quantidade
Telhados
Lajes
SISTEMA HIDRO SANITÁRIO
HIDRÁULICA | Capacidade | quantidade | Capacidade | quantidade | Capacidade | quantidade
Reservatório Inferior - Capacidade (L)
Reservatório Superior - Capacidade (L)
Caixas d´água
Caixas de Inspeção
- Caixas de Gordura
- Caixas de Esgoto
- Caixas de Água Pluvial
Bombas de recalque
Sanitários
Hidrômetros
SISTEMA MECÂNICO
AR-CONDICIONADO | capacidade | quantidade | capacidade | quantidade | capacidade | quantidade
Torre de Resfriamento
Chiller (analógico/micro-processado)
Bombas
- condensação
- água gelada
Rede de Dutos (m)
Aparelho Compacto de Janela
Fan-coil (unid) / Fancolete
Self Contained
Splits
BI-Splits
TRI- Splits
VRF Condensadores
VRF Evaporadores
Cortinas de Ar
Exaustores
Ventiladores
Quadro elétrico (climatização)
CÂMARAS FRIGORÍFICAS | capacidade (kcal/h) | quantidade | capacidade | quantidade | capacidade | quantidade
Farmácia
Divisão de Nutrição
Necrotério
AQUECEDORES | capacidade | quantidade | capacidade | quantidade | capacidade | quantidade
Aquecedor de Passagem a Gás Natural
Aquecedor Elétrico
Bomba de Água Quente
Rede de distribuição
Coletor Solar (modelo)
CALDEIRAS | capacidade/tipo | quantidade | capacidade | quantidade | capacidade | quantidade
Caldeira
Bomba de Alimentação Caldeira
Quadro elétrico (Caldeiras e bombas)
COMBATE A INCÊNDIO | tipo | quantidade | tipo | quantidade | tipo | quantidade
Hidrantes
Extintores
Bombas de Incêndio (princ + jockey)
Central de Alarme
Portas Corta Fogo
SISTEMA DE VÁCUO | vácuo máx./ vazão | quantidade | vácuo máx./ vazão | quantidade | vácuo máx./ vazão | quantidade
Bomba - Marca/Modelo
Rede de Vácuo
SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | marca | quantidade | marca | quantidade | marca | quantidade
Bomba - Marca/Modelo
Rede de Ar Comprimido
REDE DE GASES MEDICINAIS | tipo | quantidade | tipo | quantidade | tipo | quantidade
Gases / Recipiente
Rampas
Pontos de Consumo
Alarmes
Rede de O²/N²O
TRANSPORTE VERTICAL | capacidade (kg) | quantidade | capacidade (kg) | quantidade | capacidade (kg) | quantidade
Elevador
Monta carga
Plataforma elevatória
SISTEMA ELÉTRICO
ELÉTRICA | potência/tipo | quantidade | potência/tipo | quantidade | potência/tipo | quantidade
Cabine de entrada
Cabine de transformação
Transformadores Abrigados (kVA)
Transformadores Rede Aérea á óleo (kVA)
Postes Rede Aérea MT/BT
Comprimento Rede Aérea MT/BT
Disjuntores - PVO
Grupo Gerador (kVA)
Capacidade (litros) e Autonomia (Horas) dos Reservatórios de Diesel
Chaves seccionadoras 15 kV
Quadros de Transferência
No Break/Estabilizadores/ Retificadores Centrais
Painéis Gerais de MT
Painéis Gerais de BT
Quadros de Distribuição em BT
SPDA ( Grau de proteção II - Hospitais )
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO | tipo | quantidade | tipo | quantidade | tipo | quantidade
Sistema de Supervisão Predial
Sistema de Detecção e Alarmes Incêndio
Central de Controle de Acesso
CHAMADA DE ENFERMAGEM
Centrais
Sinalização de porta
Pontos de chamada
CFTV
Câmeras IP
Rack / Processadores
Monitores
TVs
Gravador de Vídeo - DVR
Fontes de Alimentação
Iluminação infra vermelho
Detectores de movimento
CABEAMENTO ESTRUTURADO (pontos) | lógica |  | lógica

## Exemplo preenchido
Ficha de levantamento de dados - Manutenção Predial em Hospitais
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (nome do hospital) | [5 empty] | incluir espaço para inserir totais
| Prédio 01 |  | Prédio 02 |  | Prédio 03 |  | repetir esta linha nos sistemas
GERAL
Área Construída | 26380 |  | 42396
Área do Terreno | 7221 |  | 76844
nº leitos ativos | 114 |  | 302
Construído em | 1960 |  | 1974
Reforma | 2012 |  | 2008
Tipo de Hospital (atendimento) | Geral |  | Ambulatorial
SISTEMA CIVIL
COBERTURAS | m² | quantidade | m² | quantidade | m² | quantidade
Telhados | 1428 | 2 | 2386 | 2
Lajes | 1100 | 6 | 9200 | 10
SISTEMA HIDRO SANITÁRIO
HIDRÁULICA | Capacidade | quantidade | Capacidade | quantidade | Capacidade | quantidade
Reservatório Inferior - Capacidade (L) | 40 m³ | 1 | 165 m³ | 1
Reservatório Superior - Capacidade (L) | 10 m³ | 2 | 60 m³ | 2
Caixas d´água | 0 | 0 | 1000 l | 15
Caixas de Inspeção
- Caixas de Gordura | 0 | 8 | 0 | 24
- Caixas de Esgoto | 0 | 22 | 0 | 36
- Caixas de Água Pluvial | 0 | 14 | 0 | 22
Bombas de recalque | 10 CV | 2 | 20 CV | 4
Sanitários | 0 | 36 | 0 | 112
Hidrômetros | 0 | 1 | 0 | 2
SISTEMA MECÂNICO
AR-CONDICIONADO | capacidade | quantidade | capacidade | quantidade | capacidade | quantidade
Torre de Resfriamento | 120 m³/h | 2 | 60 m³/h | 1
Chiller (analógico/micro-processado) | 500 TR | 1 | 100 TR | 1
Bombas
- condensação | 60 m³/h | 3 | 60 m3/h | 1
- água gelada | 75 m³/h | 3 | 65 m³/h | 1
Rede de Dutos (m) | 0 | 1700 | 0 | 2482
Aparelho Compacto de Janela | 300.000 Btu/h | 25 | 0 | 0
Fan-coil (unid) / Fancolete | 428 TR | 54 | 76 TR | 14
Self Contained | 65 TR | 4 | 0 | 0
Splits | 450.000 Btu/h | 15 | 90.000 Btu/h | 3
BI-Splits | 0 | 0 | 0 | 0
TRI- Splits | 0 | 0 | 0 | 0
VRF Condensadores | 0 | 0 | 0 | 0
VRF Evaporadores | 0 | 0 | 0 | 0
Cortinas de Ar | 0 | 8 | 0 | 4
Exaustores | 0 | 22 | 0 | 8
Ventiladores | 0 | 28 | 0 | 6
Quadro elétrico (climatização) | 0 | 112 | 0 | 41
CÂMARAS FRIGORÍFICAS | capacidade (kcal/h) | quantidade | capacidade | quantidade | capacidade | quantidade
Farmácia | 1528 | 1 | 0 | 1
Divisão de Nutrição | 1640/1280/2640 | 3 | 0 | 0
Necrotério | 1356 | 1 | 0 | 0
AQUECEDORES | capacidade | quantidade | capacidade | quantidade | capacidade | quantidade
Aquecedor de Passagem a Gás Natural | 0 | 3 | 0 | 8
Aquecedor Elétrico | 0 | 2 | 0 | 12
Bomba de Água Quente | 0,5 CV | 5 | 0,5 CV | 3
Rede de distribuição | SIM | SIM | SIM | SIM
Coletor Solar (modelo) | 0 | 40 | 0 | 0
CALDEIRAS | capacidade/tipo | quantidade | capacidade | quantidade | capacidade | quantidade
Caldeira | 4.000 kg/h / gás natural | 2 | 2.220 kg/h / gás natural | 1
Bomba de Alimentação Caldeira | 3 CV | 4 | 3 CV | 2
Quadro elétrico (Caldeiras e bombas) | 0 | 2 | 0 | 1
COMBATE A INCÊNDIO | tipo | quantidade | tipo | quantidade | tipo | quantidade
Hidrantes | 0 | 48 | 0 | 26
Extintores | água pressurizada | 25 | 0 | 0
| pó químico | 24 | pó químico | 16
| CO² | 32 | CO² | 14
| ABC | 15 | ABC | 20
| Espuma | 22 | 0 | 0
Bombas de Incêndio (princ + jockey) | 5CV / 1,5 CV | 2 | 4 CV | 1
Central de Alarme | 0 | 1 | 0 | 1
Portas Corta Fogo | 0 | 12 | 0 | 5
SISTEMA DE VÁCUO | vácuo máx./ vazão | quantidade | vácuo máx./ vazão | quantidade | vácuo máx./ vazão | quantidade
Bomba - Marca/Modelo | 7 pol Hg / 360m³/h | 1 | 0 | 0
Rede de Vácuo | sim | 1 | 0 | 0
SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | marca | quantidade | marca | quantidade | marca | quantidade
Bomba - Marca/Modelo | Nash | 2 | 0 | 0
Rede de Ar Comprimido | sim | 1 | 0 | 0
REDE DE GASES MEDICINAIS | tipo | quantidade | tipo | quantidade | tipo | quantidade
Gases / Recipiente | oxigênio/cilindro | 6 | oxigênio/cilindro | 10
| oxido nitroso/cilindro | 4 | oxido nitroso/cilindro | 6
| Ar medicinal/cilindro | 6 | Ar medicinal/cilindro | 4
| Ar medicinal/tanque criogênico | 0 | Ar medicinal/tanque criogênico | 1
Rampas | 0 | 2 | 0 | 4
Pontos de Consumo | 0 | 162 | 0 | 564
Alarmes | 0 | 12 | 0 | 26
Rede de O²/N²O | sim | 0 | sim | 0
TRANSPORTE VERTICAL | capacidade (kg) | quantidade | capacidade (kg) | quantidade | capacidade (kg) | quantidade
Elevador | 1260 | 4 | 1260 | 4
| 0 | 0 | 2050 | 4
| 0 | 0 | 900 | 2
Monta carga | 350 | 1 | 300 | 1
| 0 | 0 | 300 | 1
Plataforma elevatória | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEMA ELÉTRICO
ELÉTRICA | potência/tipo | quantidade | potência/tipo | quantidade | potência/tipo | quantidade
Cabine de entrada | 13,8 Kv | 1 | 13,8 Kv | 1
Cabine de transformação | 0 | 1 | 0 | 2
Transformadores Abrigados (kVA) | 1000 KVA / a seco | 2 | 750 KVA / a óleo | 4
| 0 | 0 | 500 KVA / a óleo | 2
| 0 | 0 | 500 KVA / a seco | 1
Transformadores Rede Aérea á óleo (kVA) | 0 | 0 | 115 KVA / a óleo | 1
| 0 | 0 | 150 KVA / a óleo | 1
| 0 | 0 | 0 | 0
Postes Rede Aérea MT/BT | 0 | 0 | 0 | 20
Comprimento Rede Aérea MT/BT | 0 | 0 | 0 | 212 m
Disjuntores - PVO | 0 | 3 | 0 | 6
Grupo Gerador (kVA) | 400 KVA | 2 | 450 KVA | 1
| 0 | 0 | 500 KVA | 2
Capacidade (litros) e Autonomia (Horas) dos Reservatórios de Diesel | 500 l / 6h | 1 | 500 l / 5h | 1
|  |  | 650 l / 7h | 1
Chaves seccionadoras 15 kV | 0 | 4 | 0 | 12
Quadros de Transferência | 0 | 1 | 0 | 4
No Break/Estabilizadores/ Retificadores Centrais | 0 |  | 120 KVA | 1
| 0 |  | 10 KVA | 2
| 0 |  | 20 KVA | 4
Painéis Gerais de MT | 0 | 2 | 0 | 5
Painéis Gerais de BT | 0 | 12 | 0 | 35
Quadros de Distribuição em BT | 0 | 86 | 0 | 160
SPDA ( Grau de proteção II - Hospitais ) | 2 | 3 | 4 | 5
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO | tipo | quantidade | tipo | quantidade | tipo | quantidade
Sistema de Supervisão Predial | climatização | 1 | 0 | 0
Sistema de Detecção e Alarmes Incêndio | 0 | 1 | 0 | 0
Central de Controle de Acesso | CFTV | 1 | chamada de enfermagem | 1
CHAMADA DE ENFERMAGEM
Centrais | 0 | 3 | 0 | 10
Sinalização de porta | 0 | 12 | 0 | 38
Pontos de chamada | 0 | 24 | 0 | 114
CFTV
Câmeras IP | 0 | 62 | 0
Rack / Processadores | 0 | 1 | 0
Monitores | 0 | 4 | 0
TVs | 0 | 2 | 0
Gravador de Vídeo - DVR | 0 | 2 | 0
Fontes de Alimentação | 0 | 70 | 0
Iluminação infra vermelho | 0 | 60 | 0
Detectores de movimento | 0 | 62 | 0
CABEAMENTO ESTRUTURADO (pontos) | lógica | 154 | lógica | 277