## Capas
PMOC – (ano)
Plano de Manutenção, Operação e Controle
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (nome do hospital)
Em atendimento a portaria do Ministério da Saúde
Portaria nº 3.523 de 23/08/1998
Resoluções da Agência de Vigilância Sanitária, RE-176 de 24/10/2000 e RE-09 de 16/01/2003
LEI FEDERAL Nº 13.589/18 de 04/01/2018
PMOC - (ano)
Plano de Manutenção, Operação e Controle
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (nome do hospital)
Índice
1.0 Identificação da Instalação
2.0 Relação de Ambientes
3.0 Relação de Equipamentos
4.0 Plano de Manutenção
5.0 Cronograma de Manutenção
6.0 Relação de Filtros de Ar
7.0 Manutenções preditivas
7.1 – Descrição do escopo de tratamento de água gelada e de condensação
7.2 – Descrição do escopo de Análise da Qualidade do Ar
7.3 – Descrição do escopo de Contagem de Partículas do Ar
8.0 Plano de Contingência
9.0 ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
10.0 Projetos
PMOC - (ano)
Plano de Manutenção, Operação e Controle
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (nome do hospital)
1.0 – Identificação da Instalação
PMOC - (ano)
Plano de Manutenção, Operação e Controle
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (nome do hospital)
2.0 – Relação de Ambientes
PMOC - (ano)
Plano de Manutenção, Operação e Controle
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (nome do hospital)
3.0 – Relação de Equipamentos
PMOC - (ano)
Plano de Manutenção, Operação e Controle
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (nome do hospital)
4.0 – Plano de Manutenção
PMOC - (ano)
Plano de Manutenção, Operação e Controle
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (nome do hospital)
5.0 – Cronograma de Manutenção
PMOC - (ano)
Plano de Manutenção, Operação e Controle
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (nome do hospital)
6.0 – Relação de Filtros de Ar
PMOC - (ano)
Plano de Manutenção, Operação e Controle
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (nome do hospital)
7.0 – Manutenções Preditivas
7.1 – Descrição do escopo do Tratamento de Água Gelada e de Condensação
7.2 – Descrição do escopo da Análise da Qualidade do Ar
7.3 – Descrição do escopo de Contagem de Partículas do Ar
PMOC - (ano)
Plano de Manutenção, Operação e Controle
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (nome do hospital)
8.0 – Plano de Contingência
Os Equipamentos de Ar Condicionado que atendem ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (nome do hospital) , possuem duas classificações que devem ser tratadas de formas diferentes:
1) Equipamentos de conforto: Para equipamentos de conforto térmico, em caso de parada do equipamento deve ser seguido o seguinte procedimento:
1ª etapa: Abertura das janelas ambientes.
2ª etapa: Contatar o setor de manutenção que tomará as providências necessárias para restabelecimento do sistema.
2) Equipamentos de processo: Para equipamentos de processo (atendam Salas Cirúrgicas, UTI, etc), em caso de parada do equipamento deve ser seguido o seguinte procedimento:
1ª etapa: Interrupção de qualquer procedimento na sala (desde que seja possível e não propicie perigo de morte ao paciente).
2ª etapa: Contatar o setor de manutenção que tomará as providências necessárias para restabelecimento do sistema.
PMOC - (ano)
Plano de Manutenção, Operação e Controle
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (nome do hospital)
9.0 – ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
PMOC - (ano)
Plano de Manutenção, Operação e Controle
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (nome do hospital)
10.0 – Projetos
Os projetos, referentes ao Sistema de Ar Condicionado que compõem as edificações do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (nome do hospital), estão arquivados junto ao departamento de Engenharia localizado (informar a localização), e podem ser consultados no arquivo (informar nome do arquivo físico ou digital) quando necessário.

## Dados
1.0 - Identificação da Instalação
1.1 - Identificação do Ambiente ou Conjunto de Ambientes:
Nome Edifício/Entidade
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (nome do hospital)
Endereço completo |  |  |  |  | Nº
CEP | Bairro | Cidade |  |  | UF
Telefone |  | Fax |  | Endereço eletrônico
1.2 - Identificação do Proprietário, Locatário ou Preposto:
Nome/Razão social |  |  | CNPJ/CPF
Endereço completo |  |  | Tel./Fax | Endereço eletrônico
1.3 - Identificação do Responsável Técnico
Razão social |  |  | CNPJ
Nome |  |  | CPF
Endereço completo |  |  | Tel./Fax/Endereço Eletrônico
Registro no Conselho de Classe |  |  | ART*
* ART - Anotação de Responsabilidade Técnica

## Relacao Equip
3.0 - Relação Equipamentos
Atualizado em: (mês/ano)
Equipamentos | TAG do equipamento | Local onde se encontra | Andar | Local/Equipamento que atende

## Rel Ambientes
2.0 - Relação de Ambientes Climatizados
Atualizado em: (mês/ano)
Tipo de Atividade | Identificação do Ambiente | Localização | Andar | Área (m²) | Carga Térmica (TR) | No. Ocupantes Fixos | No. Ocupantes Flutuantes

## Cronograma
Cronograma (ano)
Legenda: SM - Semanal / MM - Mensal / BM - Bimestral / TM - Trimestral / SM - Semestral / AA - Anual
S1 - Semana 1 / S2 - Semana 2 / S3 - Semana 3 / S4 - Semana 4 | [43 empty] | Atualizado em : |  |  |  | mês | / ano
Equipamentos | TAG do equipamento | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4

## Plano de Manutenção
nome do Equipamento
Legenda: SS: Semanal / MM: Mensal / BM: Bimestral / TM: Trimestral / SM: Semestral / AA: Anual
Atividade | Periodicidade
| SS | MM | BM | TM | SM | AA

## Filtros
RELAÇÃO DE FILTROS E CONTROLE DE TROCA
Hospital Universitário (nome do hospital)
EQUIPAMENTO |  | FILTRO |  |  |  | CONTROLE DE TROCAS
tipo | TAG | marca | modelo | tipo | QTD | estoque | data - última troca | data - próxima troca