## FMEA
Análise de Modos de Falha e Efeitos (FMEA) | [13 empty] | LOGO HU
FMEA Nº |  |  |  | Data | [7 empty] | Revisão
HU: |  |  |  | Responsável | [7 empty] | Equipe:
Equipamento | TAG | Função | Componente | Modo de Falha | Efeito da Falha | Severidade | Causa da Falha | Ocorrência | Controles Atuais | Detecção | Risco ou RPN | Ações Preventiva / Corretiva Recomendadas | Responsabilidade e data de conclusão limite | Resultado das ações
[14 empty] | Ações Tomadas | Severidade | Ocorrência | Detecção | Novo RPN
B1 Bomba de Recalque | 14-XXXX-B-001 | Bombear a agua do sistema publico para o armazenamento da edificação | C1 | Falha de isolamento | Acidente com perda de tempo | 8 | Ausencia de instalação | 2 | Controle Visual | 2 | 32 | Isolar e sinalizar corretamente a área |  |  | 8 | 1 | 1 | 8
|  |  | C1 | Vazamento externo a bomba | Perda de Vazão | 5 | Desgaste natural | 4 | Controle Visual | 2 | 40 | Realizar inspeção mensal na bomba | [5 empty] | 0
|  |  | C2 | Vibração excessiva | Danos à fixação e tubulação | 7 | Diversas | 5 | Detectores de vibração | 5 | 175 | Realizar análise de vibração mensal | [5 empty] | 0
|  |  | C2 | Cavitação da Bomba | Danos ao equipamento | 7 | Diversas | 4 | Detectores de vibração | 7 | 196 | Realizar análise de vibração mensal | [5 empty] | 0
|  |  | C3 | Diminuição do bombeamento | Perda de Vazão | 5 | Diversas | 5 | Aviso do usuário | 4 | 100 | Realizar inspeção mensal na bomba | [5 empty] | 0
Eq 1 |  |  | C1 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0

## Apoio (hidden)
APOIO
Equipamento | Componente | S | O | D | Equipamento | RPN
B1 Bomba de Recalque | C1 | 8 | 2 | 2 | B1 Bomba de Recalque-C1 | 32
B1 Bomba de Recalque | C1 | 5 | 4 | 2 | B1 Bomba de Recalque-C1 | 40
B1 Bomba de Recalque | C2 | 7 | 5 | 5 | B1 Bomba de Recalque-C2 | 175
B1 Bomba de Recalque | C2 | 7 | 4 | 7 | B1 Bomba de Recalque-C2 | 196
B1 Bomba de Recalque | C3 | 5 | 5 | 4 | B1 Bomba de Recalque-C3 | 100
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0
Eq 1 | C1 | 0 | 0 | 0 | Eq 1-C1 | 0

## Critérios de Nota
Severidade
Nota | Critério
1 | Efeito não detectável no sistema
2 | Baixa severidade causando aborrecimento leve no cliente
3
4 | Severidade moderada: cliente hora insatisfeito com perda de desempenho perceptível
5
6
7 | Severidade alta com alta insatisfação do cliente
8
9 | Severidade muita alta: risco potencial de segurança e problemas graves de não-conformidades
10
Ocorrência
Nota | Critério
1 | Chance Remota de Falha
2 | Frequência muito baixa: 1 vez a cada 5 anos
3 | Pouco Frequente: 1 vez a cada 2 anos
4 | Frequência baixa: 1 vez por ano
5 | Frequência ocasional: 1 vez por semestre
6 | Frequência moderada: 1 vez por mês
7 | Frequente: 1 vez por semana
8 | Frequência elevada: algumas vezes por semana
9 | Frequência muito elevada: 1 vez ao dia
10 | Frequência máxima: várias vezes ao dia
Detecção
Nota | Critério
1 | Detecção quase certa do modo de falha
2 | Probabilidade muito alta de detecção do modo de falha
3 | Alta probabilidade de detecção do modo de falha
4 | Moderadamente alta probabilidade de detecção do modo de falha
5 | Moderada probabilidade de detecção do modo de falha
6 | Baixa probabilidade de detecção do modo de falha
7 | Probabilidade muito baixa de detecção do modo de falha
8 | Probabilidade remota de detecção do modo de falha
9 | Probabilidade muito remota de detecção do modo de falha
10 | Não é possível detectar o modo de falha