## Gestão da Manutenção
Plano de monitoramento da Gestão da Manutenção
1 | Tipos de serviço contratados | Predial | Elétrica | Hidráulica | Ar Condicionado | Civil | Mecânica
2 | Identificação das empresas contratadas | Razão Social | Nº do Contrato | Valor do Contrato Anual | Tempo de Contrato | Data de início | Data de término
Empresa de manutenção predial
Empresa de manutenção elétrica
Empresa de manutenção hidráulica
Empresa de manutenção ar condicionado
Empresa de manutenção civil
Empresa de manutenção mecânica
3 | Verificações para a Gestão da Manutenção | SIM | NÃO | NA - Não Aplicável
Possui cópia do contrato?
Possui cópia do Termo de Referência?
Possui lista das Normas Técnicas de referência no TR?
Possui lista das Normas Regulamentadoras no TR?
Possui preenchida a indicação dos responsáveis pela Manutenção Elétrica?
Possui preenchida a indicação dos responsáveis pela Manutenção Mecânica?
Possui preenchida a indicação dos responsáveis pela manutenção Civil / Hidráulica?
Possui cópia registrada da ART do responsável pela Manutenção Elétrica?
Possui cópia registrada da ART do responsável pela Manutenção Mecânica?
Possui cópia registrada da ART do responsável pela Manutenção Civil / Hidráulica?
Possui folha de dados dos sistemas e equipamentos da Manutenção Predial?
Possui folha de dados dos sistemas e equipamentos da Manutenção Elétrica?
Possui folha de dados dos sistemas e equipamentos da Manutenção Mecânica?
Possui folha de dados dos sistemas e equipamentos da Manutenção Civil?
Possui folha de dados dos sistemas e equipamentos Hidrossanitários
Possui o Plano de Manutenção Preventiva Predial
Possui o Plano de Manutenção Preventiva dos Sistemas Elétricos
Possui o Plano de Manutenção Preventiva dos Sistemas Mecânicos
Possui o Plano de Manutenção Preventiva dos Sistema Civil / Hidrossanitários
Possui cronograma Anual da Manutenção Preventiva Predial
Possui cronograma Anual da Manutenção Preventiva dos Sistemas Elétricos
Possui cronograma Anual da Manutenção Preventiva dos Sistemas Mecânicos
Possui cronograma Anual da Manutenção Preventiva do Sistema Civil / Hidrossanitários
Possui cronograma Anual das Manutenções Preditivas dos Sistemas Elétricos
Possui a descrição detalhada do escopo dos Serviços de manutenção Preditiva dos Sistemas Elétricos
Inspeções termográficas
Inspeção e Laudo - SPDA
Manutenção da Subestação / Cabine Primária
Manutenção do Grupo Gerador
Manutenção em Sistema No Break
Possui cronograma Anual das Manutenções Preditivas dos Sistemas Mecânicos
Possui a descrição detalhada do escopo dos Serviços de manutenção Preditiva dos Sistemas Mecânicos
Limpeza de dutos
Análise da Qualidade do Ar
Análise ferrografica do óleo em compressores
Tratamento Químico da Água Gelada e de Condensação do sistema de ar condicionado
Análise de vibração
Vistoria e Inspeção de vasos de pressão - NR 13 (caldeiras e vasos de pressão)
Manutenção em Chiller / Centrífuga
Manutenção em compressor de ar medicinal / vácuo
Manutenção em Sistema de detecção, alarme e combate a incêndio
Possui cronograma Anual das Manutenções Preditivas do Sistema Civil / Hidrossanitário
Possui a descrição detalhada do escopo dos Serviços de manutenção Preditiva dos Sistema Civil / Hidrossanitário
Análise da Qualidade de Água Potável
Possui Laudo e Documentação Obrigatória das Instalações Elétricas
Prontuário das Instalações Elétricas - PIE
ART dos Sistemas Elétricos assinado pelo responsável técnico
Possui Laudo e Documentação Obrigatória das Instalações Mecânicas
Possui PMOC do sistema de ar condicionado conforme modelo da Rede EBSERH?
ART dos Sistemas Mecânicos assinado pelo responsável técnico
Possui Laudo e Documentação Obrigatória das Instalações Civis / hidrossanitárias
ART dos Sistemas Civil / hidrossanitário assinado pelo responsável técnico
Possui Matriz de Comunicação para Situações de Emergência
Possui Plano de Contingência para as instalações Elétricas (POP)
Possui Plano de Contingência para as instalações Mecânicas
Possui Plano de Contingência para as instalações Civis
Possui Plano de Contingência para as instalações Hidrossanitárias
Possui todos os Projetos das Instalações Elétricas?
Possui todos os Projetos das Instalações Mecânicas?
Possui todos os Projetos das Instalações Civis?
Possui todos os Projetos das Instalações Hidrossanitárias?
Possui Práticas de Sustentabilidade?
Possui Indicadores Operacionais na Gestão da Manutenção?
Possui Indicadores Táticos na Gestão da Manutenção?
Possui Indicadores Estratégicos na Gestão da Manutenção?
Possui Indicadores Táticos da Rede EBSERH sob sua alçada, na Gestão da Manutenção?
Possui Indicadores Estratégicos da Rede EBSERH sob sua alçada, na Gestão da Manutenção?

## Evidências da Maturidade
Verificação de evidências da maturidade
| Tópicos avaliados | Tipo de evidência
Item |  | FOTOGRÁFICA |  | DOCUMENTAL
|  | SIM | NÃO | SIM | NÃO
1 | OFICINAS - estrutura; organizaçã; 5S
2 | BACKOFFICE - atividades definidas e conhecidas; metas de planejamento
3 | GESTÃO DE ESTOQUE E ALMOXARIFADO - componentes do estoque próprio; normativo EBSERH; estudo de pertinência dos materiais; histórico de utilização
4 | GESTÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - implantada a gestão de RSS, possui plano de gerenciamento de RSS, destinação final dos RSS segue as normativas
5 | CONTRATOS - definidos os tipos de manutenção, os índices de medição de resultado, detalhamento dos serviços a serem executados, define o plano de manutenção
6 | REGIMENTO INTERNO - SMP possui Regimento Interno, estão definidos os limites de atuação - contratada / SIF, existe organograma funcional do SMP
7 | GESTÃO DE PROCESSOS - mapeamento das principais atividades, fluxogramas com fácil acesso pelas equipes, fluxos de processos são seguidos, processos monitorados e melhorias contínuas
8 | LEVANTAMENTO (GERAL) - sistemas que compõe a manutenção, equipamentos que compõe cada sistema
9 | LEVANTAMENTO (AS BUILT) - existe As Built, sistemas e equipamentos constam nos As Built
10 | LEVANTAMENTO (TAG) - existe o tagueamento, segue as diretrizes da Rede EBSERH, atualizado no sistema informatizado de gestão
11 | LEVANTAMENTO (CRITICIDADE) - mapeado o grau de criticidade das áreas do hospital, documentada a avaliação de criticidade
12 | LEIS E NORMAS - SMP possui definidas todas as leis e normas, definidas todas as normas técnicas aplicáveis, todas normas regulamentadors aplicáveis, processos internos alinhados com leis e decretos, as NR aplicadas na gestão de SSMA, definida a utilização de EPIs e EPCs
13 | DOCUMENTAÇÃO (GERAL) - documentação administrativa atualizada, documentação técnica atualizada, documentação operacional atualizada, termos de garantia arquivados e acessíveis, laudos arquivados e acessíveis, manuais dos sistemas arquivados e acessíveis, arquivamento dos documentos da manutenção, política para redução de documentos físicos/impressos
14 | DOCUMENTAÇÃO (MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) - hospital possui manuais de acordo com a ABNT NBR 14307, cuidados de uso e rotina definidos, evidência de treinamento dos manuais
15 | DOCUMENTAÇÃO (PMOC) - elaborado por responsável técnico, possui checklist com as atividades, cronograma elaborado, manutenções realizadas registradas e arquivadas
16 | DOCUMENTAÇÃO (POP) - SMP possui POPs para operação e manutenção dos sistemas; POPs revisados, divulgados, arquivados, fácil acesso, treinamento
17 | SOFTWARE - software existe e implantado, banco de dados na nuvem, backup diário, excel versão mínima 2016, interface mobile, trabalha offline
18 | ORDENS DE SERVIÇO - tem os campos mínimos: TAG, tipo de manutenção, descrição da atividade e materiais utilizados, data e hora de abertura, data e hora de início e fim da execução, nome e assinatura dos executores, assinatura de aprovação; preenchidas corretamente; há treinamentos de preenchimento; dados são registrados;
19 | INDICADORES - definidos e medidos regularmente; resultados divulgados; definidos os indicadores operacionais, táticos, gerenciais
20 | GESTÃO DE UTILIDADES - é realizada; índices de referência de consumo no hospital; implantado projeto de eficiência hidrica; implantado projeto de eficiência energética
21 | PLANO DE CONTIGÊNCIA - existe plano de contingência; apresentados e divulgados com treinamento
22 | FERRAMENTAS DE QUALIDADE - domínio das ferramentas da qualidade; existe modelos de controle e verificação dos processos; ferramenta 5S está implantada
23 | ANÁLISE DE FALHAS - FMEA é aplicado; os documentos e resultados do FMEA são divulgados
24 | DESATIVAÇÃO DE ATIVOS - realiza análise antes da desativação; desfazimento do bem conforme normativo
25 | NÃO CONFORMIDADE - formulário padronizado para RNCs; biblioteca de RNCs de fácil acesso; análise das RNCs abordada nas reuniões gerenciais
26 | LIÇÕES APRENDIDAS - realização, divulgação, arquivamento, fácil acesso, compartilhamento com a rede
27 | REUNIÕES GERENCIAIS - relatório gerencial mensal; indicadores de acompanhamento; controle de IMRs e faturamento do contrato; reunião de análise crítica; ata de reunião e plano de ação
28 | MELHORIAS E INVESTIMENTOS - contempla objetivos, prioridades e resultados esperados; plano de manutenção alinhado com planejamento estratégico do hospital; grupo para análise de novas tecnologias
29 | COMPLIANCE - política de compliance
30 | CERTIFICAÇÕES - preparação para certificação
31 | PLANEJAMENTO - Possui planejamento estratégico; planejamento tático e operacional definido e implantado; metas e objetivos definidos e implantados
32 | PLANO DE MANUTENÇÃO - para todos os sistemas e contempla todos os equipamentos; plano de manutenção preditiva implantado; checklist das atividades a serem realizadas com periodicidades definidas; cronograma elaborado; registro das manutenções realizadas
33 | TREINAMENTOS - necessidades levantadas; cronograma de treinamentos; sistema de automação
34 | BENCHMARK - consolidação e diponibilização de índices em benchmark da Rede EBSERH; livre acesso aos hospitais da Rede EBSERH
35 | GESTÃO DE MATERIAIS - redução de gasto com materiais; materiais seguros e sustentáveis

## Indicadores Hospitais
Planilha de monitoramento da Utilização dos Indicadores em Hospitais da Rede EBSERH
ITEM | INDICADORES | SIM | NÃO
1 | Absenteísmo
2 | Acerto de programação
3 | Atendimento por área construída
4 | Avaliação da qualidade de atendimento do usuário/cliente
5 | Backlog
6 | Backlog por especialidade
7 | Custo do material gasto em atividades de manutenção
8 | Custo do material gasto em manutenção preventiva
9 | Custo do Material Gasto em Manutenção Corretiva
10 | Corretiva por especialidade
11 | Custo de manutenção por área construída
12 | Custo da ordem de serviço
13 | Custo médio da ordem de serviço corretiva
14 | Custo médio da ordem de serviço preventiva
15 | Produtividade
16 | Ordens de Serviço por leitos ativos
17 | Disponibilidade operacional
18 | Cumprimento dos plano de manutenção preventiva
19 | Cumprimento dos planos de manutenção preditiva
20 | Preventiva por especialidade
21 | Tempo médio entre falhas
22 | Tempo médio para a Falha
23 | Tempo médio para reparo
24 | Ordens de Serviço dentro do prazo de atendimento
25 | Distribuição dos tipos de manutenção
26 | Turnover
27 | Consumo de energia por área construida
28 | Consumo de energia por quantidade de leitos ativos
29 | Custo de energia por área construida
30 | Custo de energia por quantidade de leitos ativos
31 | Consumo de água por área construida
32 | Consumo de água por quantidade de leitos ativos
33 | Custo de água por área construida
34 | Custo de água por quantidade de leitos ativos

## Indicadores Rede EBSERH
Planilha de monitoramento da Utilização dos Indicadores da Rede EBSERH
ITEM | INDICADORES | SIM | NÃO
1 | Valor total do contrato de manutenção
2 | Percentual do valor do contrato de manutenção x Receita do hospital
3 | Custo do contrato de manutenção/m²
3.1 | Comparativo do Custo do contrato de manutenção/m² por Hospital Universitário Federal
3.2 | Comparativo do Custo do contrato de manutenção/m² por Estado
3.3 | Comparativo do Custo do contrato de manutenção/m² por Região
3.4 | Comparativo do Custo do contrato de manutenção/m² pelo custo total dos contratos de manutenção predial/m² na Rede EBSERH
4 | Custo dos contratos de manutenção/leito
4.1 | Comparativo do Custo do contrato de manutenção/leito por Hospital Universitário Federal
4.2 | Comparativo do Custo do contrato de manutenção/leito por Estado
4.3 | Comparativo do Custo do contrato de manutenção/leito por Região
4.4 | Comparativo do Custo do contrato de manutenção/leito pelo custo total dos contratos de manutenção predial/leito na Rede EBSERH
5 | Custo do contrato de manutenção/leitos ativos
5.1 | Comparativo do Custo do contrato de manutenção/leito ativo por Hospital Universitário Federal
5.2 | Comparativo do Custo do contrato de manutenção/leito ativo por Estado
5.3 | Comparativo do Custo do contrato de manutenção/leito ativo por Região
5.4 | Comparativo do Custo do contrato de manutenção/leito ativo pelo custo total dos contratos de manutenção predial/leito ativo na Rede EBSERH
6 | Quantidades de ordens de serviço emitidas/m² de área construida
6.1 | Comparativo das quantidades de ordens de serviço emitidas/m² de área construida por Hospital Universitário Federal
6.2 | Comparativo das quantidades de ordens de serviço emitidas/m² de área construida por Estado
6.3 | Comparativo das quantidades de ordens de serviço emitidas/m² de área construida por Região
6.4 | Comparativo das quantidades de ordens de serviço/m² de área construida pelo total de ordens de serviço/m² de área construida na Rede EBSERH
7 | Quantidades de ordens de serviço emitidas/leitos ativos
7.1 | Comparativo das quantidades de ordens de serviço emitidas/leito ativo por Hospital Universitário Federal
7.2 | Comparativo das quantidades de ordens de serviço emitidas/leito ativo por Estado
7.3 | Comparativo das quantidades de ordens de serviço emitidas/leito ativo por Região
7.4 | Comparativo das quantidades de ordens de serviço/leito ativo pelo total de ordens de serviço/leito ativo na Rede EBSERH
8 | Quantidade de ordens de serviço emitidas em um período determinado
8.1 | Comparativo da quantidade de ordens de serviço emitidas em um período determinado por Hospital Universitário Federal
8.2 | Comparativo da quantidade de ordens de serviço emitidas em um período determinado por Estado
8.3 | Comparativo da quantidade de ordens de serviço emitidas em um período determinado por Região
8.4 | Comparativo da quantidade de ordens de serviço emitidas em um período determinado pelo total emitido na Rede EBSERH
9 | Custo do material utilizado em manutenção
9.1 | Comparativo do custo de material utilizado em manutenção em relação aos outros Hospitais Universitários Federais
9.2 | Comparativo do custo de material gasto em manutenção em relação aos outros Estados
9.3 | Comparativo do custo de material utilizado em manutenção em relação às outras Regiões
9.4 | Comparativo do custo de material utilizado em manutenção em relação ao total dos custos de material gastos em manutenção predial na Rede EBSERH
10 | Quantidade de disciplinas de infraestrutura no escopo do contrato de manutenção
10.1 | Comparativo da quantidade de disciplinas de infraestrutura no escopo do contrato de manutenção por Hospital Universitário Federal
10.2 | Comparativo da quantidade de disciplinas de infraestrutura no escopo do contrato de manutenção por Estado
10.3 | Comparativo da quantidade de disciplinas de infraestrutura no escopo do contrato de manutenção por Região do País
10.4 | Comparativo da quantidade de disciplinas de infraestrutura no escopo do contrato de manutenção em relação à média na Rede EBSERH
11 | Valor do contrato de manutenção/ Quantidade de disciplinas de infraestrutura no escopo do contrato de manutenção

## Ferramentas
Verificação de ferramental nos contratos
Item | Descrição das Ferramentas | SIM | NÃO | Quantidade
1 | ALICATE AMPERÍMETRO MINIPA ET-3166
2 | ALICATE BOMBA D'ÁGUA 1 ½
3 | ALICATE BOMBA D'ÁGUA 10"
4 | ALICATE BOMBA D'ÁGUA ¾
5 | ALICATE CRIMPADOR RJ45-RJ11
6 | ALICATE CORTA CABOS
7 | ALICATE CRIMPADOR
8 | ALICATE DE BICO RETO TIPO TELEFÔNICO
9 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 1/2"
10 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 1/4"
11 | ALICATE DE PRESSÃO 10"
12 | ALICATE DE PRESSÃO 28 mm
13 | ALICATE LACRADOR DE TUBOS
14 | ALICATE PARA LACRAR SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
15 | ALICATE PRENSA CONECTOR TIPO CATRACA
16 | ALICATE TIPO TELEFÔNICO DE BICO RETO 6 1/2"
17 | ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO
18 | ARCO DE SERRA 12"
19 | ASPIRADOR DE PÓ BANDEJA
20 | BOLSA DE LONA
21 | BOMBA DE VÁCUO 12CFM OU 18CFM
22 | BROCA DE AÇO RÁPIDO 1,5 mm
23 | BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/16"
24 | BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/2''
25 | BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/4''
26 | BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/8"
27 | BROCA DE AÇO RÁPIDO 11,0 mm
28 | BROCA DE AÇO RÁPIDO 13,0 mm
29 | BROCA DE AÇO RÁPIDO 3,0 mm
30 | BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/16"
31 | BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8''
32 | BROCA DE AÇO RÁPIDO 5,0 mm
33 | BROCA DE AÇO RÁPIDO 5/16''
34 | BROCA DE AÇO RÁPIDO 6,5 mm
35 | BROCA DE AÇO RÁPIDO 7/16''
36 | BROCA DE AÇO RÁPIDO 8,0 mm
37 | BROCA DE AÇO RÁPIDO 9,5 mm
38 | BROCA PARA CONCRETO 1/2''
39 | BROCA PARA CONCRETO 10 mm
40 | BROCA PARA CONCRETO 11/16''
41 | BROCA PARA CONCRETO 12 mm
42 | BROCA PARA CONCRETO 13/16''
43 | BROCA PARA CONCRETO 13 mm
44 | BROCA PARA CONCRETO 5/8''
45 | BROCA PARA CONCRETO 5 mm
46 | BROCA PARA CONCRETO 6 mm
47 | BROCA PARA CONCRETO 7/16"
48 | BROCA PARA CONCRETO 8 mm
49 | BROCA PARA CONCRETO 9/16''
50 | BROCHA PARA PEDREIRO
51 | CAIXA DE FERRAMENTAS TIPO SANFONADA COM 5 GAVETAS 500x200x230 mm
52 | CAIXA DE MASSA EM PVC PARA PEDREIRO
53 | CARRETEL COM 100m DE LINHA DE NYLON
54 | CARRINHO DE MÃO
55 | CHAVE AJUSTÁVEL 12"(inglesa)
56 | CHAVE AJUSTÁVEL 8" (inglesa)
57 | CHAVE AJUSTÁVEL COM ESCALA MILIMÉTRICA TAMANHO 12" (INGLESA)
58 | CHAVE AJUSTÁVEL COM ESCALA MILIMÉTRICA TAMANHO 6" (INGLESA)
59 | CHAVE DE FENDA 1/4" x 6"
60 | CHAVE DE FENDA 1/8 x 5"
61 | CHAVE DE FENDA 3/16 x 6"
62 | CHAVE DE FENDA 3/8 x 8"
63 | CHAVE DE FENDA 5/16 x 8"
64 | CHAVE GRIFO 14"
65 | CHAVE GRIFO 18"
66 | CHAVE GRIFO 24"
67 | CHAVE INGLESA 10"
68 | CHAVE PHILIPS 1/4 x 6"
69 | CHAVE PHILIPS 3/16 x 6"
70 | CHAVE PHILIPS 3/8 x 8"
71 | CHAVE PHILIPS 5/16 x 8"
72 | CONJUNTO DE SOLDA OXI-ACETILENO MAÇARICO E CILINDRO
73 | CONJUNTO REGULADOR DE PRESSÃO DE NITROGÊNIO 30 0LB
74 | CORTADOR DE LAMINADO
75 | CORTADOR DE TUBO 1/4 à 1 1/8"
76 | DESEMPENADEIRA
77 | DESEMPENADEIRA LISA E DENTES
78 | DESENTUPIDORA PORTÁTIL ELÉTRICA
79 | ENXADA
80 | ENGRAXADEIRA
81 | ESCADA DE ABRIR EM "A" 2140 mm
82 | ESCADA DE ABRIR EM "A" 3380 mm
83 | ESCADA DE EXTENSÃO
84 | ESCOVA DE AÇO
85 | ESMERILHADEIRA 220V
86 | ESQUADRO
87 | ESQUADRO METAL
88 | EXTENSÃO ELÉTRICA 3x2,5mm² 20A 20 m
89 | FACA DESENCAPADORA DE CABOS
90 | FERRO DE SOLDA 220V
91 | FORMÃO MÉDIO
92 | FORMÃO PEQUENO
93 | FURADEIRA COM BATERIA 127V
94 | FURADEIRA COM IMPACTO 220V
95 | GRIFO DE 12"
96 | GRIFO DE 18"
97 | GROSA 1/2 CANA 10"
98 | GROSA REDONDA 10"
99 | JOGO DE ALLEN 2 à 10 mm
100 | JOGO DE ALLEN 3/32" à 3/8"
101 | JOGO DE CHAVE CATRACA QUADRADA (medidas: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8")
102 | JOGO DE CHAVE COMBINADA (medida: 1/4" à 3/4") JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22mm
103 | JOGO DE CHAVE COMBINADA mm (medida: 6 mm à 32 mm)
104 | JOGO DE CHAVE COMBINADA POLEGADA (medida: 1/4" à 1 1/4")
105 | JOGO DE CHAVE DE FENDA (170-2,5/170-4/170-5,5/170-6,5) e PHILLIPS (160-0/ 160-1/160-2)
106 | JOGO DE CHAVE ESTRELA mm (medida: 6 mm à 32 mm)
107 | JOGO DE CHAVE ESTRELA POLEGADA (medida: 1/4" à 1 1/4")
108 | JOGO DE CHAVES DE FENDA (medidas: 3/16" x 6" -1/4" x 6" - 5/16" x 8")
109 | JOGO DE CHAVES DE FENDA ISOLADAS (medidas: 1/8" x 6" - 1/4" x 6" - 3/8" x 8"
110 | JOGO DE CHAVES DE FENDA ISOLADAS (medidas: 3/16" x 6" - 1/4" x 8" - 5/16" x 8" - 3/8" x 10")
111 | JOGO DE CHAVES DE PHILLIPS (medidas: 3/16" x 6" -1/4" x 6" - 5/16" x 8")
112 | JOGO DE CHAVES DE PHILLIPS ISOLADAS (medidas: 3/16" x 4" - 1/4" x 6" - 5/16" x 6"
113 | JOGO DE CHAVES DE PHILLIPS ISOLADAS (medidas: 3/16" x 6" - 1/4" x 8" - 5/16" x 8")
114 | JOGO DE COLHER DE PEDREIRO (medidas: pequena, média, grande)
115 | JOGO DE DESEMPENADEIRA (medidas: pequena, média e grande)
116 | JOGO DE ESPÁTULAS (PEQUENA, MÉDIA E GRANDE)
117 | JOGO DE PENEIRAS (medidas das malhas: fina e grossa)
118 | JOGO DE SOQUETE MONTADO 1/4" À 1 1/4"
119 | JOGO DE SOQUETE MONTADO 6 A 31mm
120 | JOGO DE TARRAXA MANUAL CABO+COSSINETES 1/2'' À 2''
121 | KIT EXPANSOR E FLANGEADOR 1/8" A 3/4"
122 | LANTERNA A PROVA DE CHUVA
123 | LÁPIS PARA CARPINTEIRO
124 | LAVA JATO
125 | MACACO HIDRÁULICO 2T
126 | MANIFOLD COMPLETO
127 | MARRETA 2KG
128 | MARTELO COM ORELHA PARA CARPINTEIRO
129 | MARTELO DE BOLA 500GRS
130 | MARTELO DE NYLON 32 mm
131 | MEGOMETRO
132 | METRO DE MADEIRA 2m
133 | MOTO ESMERIL 1 CV
134 | NÍVEL DE ALUMÍNIO COM FORMATO RETANGULAR 12"
135 | PÁ
136 | PAQUÍMETRO
137 | PÉ DE CABRA
138 | PENTE PARA LÂMINAS (abertas) (medidas: 8,9,10,12,14,15 mm)
139 | PONTEIRO
140 | PRUMO PARA PEDREIRO
141 | RASPADOR
142 | RÉGUA DE ALUMÍNIO DE 2m
143 | RISCADOR
144 | SACA POLIA COM 2 GARRAS PEQUENO
145 | SACA POLIA COM 3 GARRAS MÉDIO
146 | SERRA CIRCULAR MANUAL
147 | SERRA DE COPO 1''
148 | SERRA DE COPO 1/2''
149 | SERRA DE COPO 3/4''
150 | SERRA MAKITA
151 | SERRA TICO-TICO
152 | SERROTE
153 | SUPORTE DE FIXAÇÃO TIPO BROCA MODELO A1
154 | SUPORTE DE FIXAÇÃO TIPO BROCA MODELO A10
155 | SUPORTE DE FIXAÇÃO TIPO BROCA MODELO A2
156 | TALHA MANUAL 1T
157 | TALHADEIRA PLANA
158 | TERMÔMETRO DE BOLSO MV-360
159 | TERMÔMETRO INFRA-VERMELHO
160 | TERMÔMETRO PENTE 5 PONTAS
161 | THERMO HIGRÔMETRO TRENA 5 METROS
162 | TRENA 3 METROS
163 | TURQUESA
164 | TUPIA MANUAL
165 | VÁLVULA PERFURADORA

## Materiais - Estoque
Verificação cesta básica de Estoque
Item | Descrição da Cesta Básica de Estoque | SIM | NÃO | Quantidade
1 | Abraçadeira tipo cunha
2 | Acoplamento
3 | Amortecedor de vibração, tipo mola
4 | Anel de borracha
5 | Anel de trava para rolamento
6 | Atuador
7 | Base de fusível Diazed
8 | Bloco auxiliar
9 | Bomba para remoção de condensado
10 | Botão de comando duplo
11 | Botão de comando
12 | Botão de rearme das bombas
13 | Botão de teste de lâmpadas
14 | Botão liga desliga – 2B2
15 | Botoeira
16 | Bucha cônica p/ fixação de rolamento
17 | Bucha/luva de redução galvanizada
18 | Bujão galvanizado
19 | Cabo flexível
20 | Cabo PP flexível
21 | Caixa passagem
22 | Campainha de alarme p/ quadro geral
23 | Canaleta s/ divisória
24 | Cantoneira de ferro
25 | Capacitor
26 | Chapa galvanizada
27 | Chave comutadora
28 | Chave de seqüência liga-desliga – Automático
29 | Chave de seqüência para bombas AG. AC
30 | Chave geral
31 | Chave geral de alimentação
32 | Chave geral para comando
33 | Chave seccionadora tripoIar
34 | Chave seletora 2 posições
35 | Chave seletora 3 posições
36 | Cinta de alumínio 1/2" p/isolamento térmico
37 | Cola para isopor tipo HI – 17
38 | Compressor para refrigeração
39 | Condulete com tampa
40 | Condulete duplo C com tampa
41 | Coneclor de passagem
42 | Conector de passagem
43 | Conjunto de sinalização (azul)
44 | Conjunto de sinalização (verde)
45 | Conjunto de sinalização (vemelho)
46 | Conjunto de canaletas plásticas
47 | Contator auxiliar 2NA+2NF
48 | Contato auxiliar
49 | Contator
50 | Contator tripolar
51 | Correia em V
52 | Cotovelo galvanizado
53 | Cotovelo pvc
54 | Cotovelo cobre
55 | Disjuntor tripolar cx. Moldada
56 | Disjuntor
57 | Disjuntor – Bipolar
58 | Disjuntor mini monopolar
59 | Eletroduto
60 | FIltro descartável G3
61 | Filtro descartável G4
62 | Filtro descartável M5
63 | Filtro Bolsa F9
64 | Filtro Absoluto H14
65 | Filtro secador
66 | Filtro Tipo colmeia
67 | Filtro Y
68 | Fita antiderrapante
69 | Fita dupla face espuma
70 | Frio asfalto balde c/ 18 kg
71 | Fusível Unipolar
72 | Fusíveis NH1
73 | Fusível de vidro
74 | Fusível NH3
75 | Fusível diazed
76 | Gás refrigerante
77 | Grampo p/barramento de terra
78 | Guarnição de borracha
79 | Interruptor corrente de fuga
80 | Junta flexível
81 | Junta guarnital para bombas AG-AC
82 | Lâmpada sinalizadora
83 | Lâmpadas piloto
84 | Luva galvanizada
85 | Luva de aço carbono
86 | Luva de redução galvanizada
87 | Mancal em fofo c/ vedação. em feltro
88 | Mancal
89 | Mangueira transparente
90 | Manta isolante de borracha elastomérica
91 | Manta Asfáltica para impermeabilização
92 | Massa anti-ruído
93 | Massa plástica 500 g
94 | Massa corrida
95 | Motor de alto rendimento
96 | Motor trifásico, alto rendimento
97 | Motoventilador monofásico, alto rendimento
98 | Niple de latão
99 | Niple duplo galvanizado
100 | Nitrogênio cilindro com 6,6 m³
101 | Nivelador de óleo para bombas AG-AC
102 | Parafusos de uso geral
103 | Parafuso para madeira
104 | Parafuso com porcas e arruelas
105 | Plugue galvanizado
106 | Polia regulável ferro fundido
107 | Polia de ferro fundido
108 | Polia de alumínio
109 | Prego
110 | Prego de aço
111 | Pressostato de alta tipo cebolinha
112 | Registro gaveta de alta pressão
113 | Réle fase
114 | Relé de proteção
115 | Réle indicador de fuga à terra
116 | Réle monitor de sub e sobre tensão
117 | Relé temporizador
118 | Relé Térmico
119 | Rolamento de esferas
120 | Saco de areia 20kg
121 | Saco de cimento 50kg
122 | Saco de gesso 20kg
123 | Saco de cimentcola 20kg
124 | Seal tube
125 | Seccionadora – tipo Pacco
126 | Selo mecânico
127 | Sensor de temperatura, faixa 0 a 60ºC saída 0 a 10 kHz
128 | Sindal
129 | Soquete para lâmpada piloto
130 | Tampa para fusível diazed
131 | Tampão cego galvanizado
132 | Tê galvanizado
133 | Tê pvc
134 | Tinta latex
135 | Tinta esmalte fosca ou brilhante
136 | Tomada sobrepor
137 | Torneira de bóia em latão
138 | Transformadores de corrente
139 | Tubo de cobre
140 | Tubo de PVC
141 | Tubo galvanizado sem costura
142 | União galvanizada c/ acento conico em bronze
143 | Unidut cônico
144 | Unidut curvo
145 | Unidut reto
146 | Válvula de gaveta
147 | Válvula globo
148 | Vergalhão com rosca