## Planilha1
CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PLANEJADAS 2025/ 2026
EQUIPAMENTO | TIPO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | LEGENDA SIGLAS
AGITADOR HOMOGENEIZADOR DE PLAQUETAS | TIPO: PREV; FEV: X | PREV | Manutenção Preventiva
APARELHO DE ANESTESIA | TIPO: CA / PREV / SE; SET: X | CA | Calibração
AQUECEDOR DE MANTA TÉRMICA | TIPO: PREV; AGO: X | SE | Teste de Segurança Elétrica
ARCO CIRÚRGICO | TIPO: PREV; JAN: X | QUAL | Qualificação
ASPIRADOR CIRÚRGICO | TIPO: PREV; JAN: X | INSP | Inspeção
BALANÇA | TIPO: CA / PREV; MAI: X; JUN: X
BANHO HISTOLÓGICO | TIPO: PREV; SET: X
BANHO MARIA | TIPO: CA / PREV / SE; MAR: X
BANHO TURBILHÃO | TIPO: PREV / SE; ABR: X
BERÇO AQUECIDO | TIPO: CA / PREV / SE; DEZ: X
BISTURI ELÉTRICO/ BISTURI ARGÔNIO | TIPO: CA / PREV / SE; MAR: X
CADEIRA DE EXAME TRATAMENTO ODONTOLÓGICO | TIPO: PREV; AGO: X
CADEIRA DE EXAME TRATAMENTO OTORRINOLARINGOLÓGICO | TIPO: PREV; OUT: X
CAMARA DE CONSERVAÇÃO | TIPO: CA / PREV; JAN: X
CAMAS ELÉTRICAS | TIPO: RONDA DE INSP/SE; NOV: X
CAMPÍMETRO | TIPO: PREV; OUT: X
CARDIOTOCOGRAFO | TIPO: PREV; FEV: X
CARDIOVERSOR | TIPO: CA / PREV / SE; JUN: X
CENTRAL DE INCLUSÃO | TIPO: PREV; FEV: X
CENTRÍFUGA | TIPO: CA / PREV / SE; MAR: X
CICLOERGOMÉTRICO | TIPO: PREV; ABR: X
COLPOSCOPIO | TIPO: PREV; JUL: X
COLUNA OFTALMOLOGICO | TIPO: PREV; OUT: X
CONTADOR DE CÉLULAS | TIPO: PREV; AGO: X
CRIOSTATO | TIPO: PREV; JUL: X
CUFFOMETRO | TIPO: CA / PREV; JUL: X
DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR-DRY | TIPO: PREV; ABR: X
ELETROCARDIÓGRAFO | TIPO: CA / PREV / SE; NOV: X
ESFIGMOMANOMETTRO | TIPO: CA / PREV; MAR: X; ABR: X
ESPECTROFOTÔMETRO | TIPO: PREV; FEV: X
ESPIROMETRO | TIPO: PREV; FEV: X
ESTEIRAS ERGOMÉTRICAS | TIPO: PREV; DEZ: X
ESTIMULADOR ELÉTRICO NEUROMUSCULAR | TIPO: CA / PREV; ABR: X
ELETRONEUROMIÓGRAFO | TIPO: PREV; JUL: X
ESTUFA | TIPO: CA / PREV; MAR: X
FOCO | TIPO: CA / PREV / SE; AGO: X
FOTOTERAPIA | TIPO: CA / PREV / SE; MAI: X
GARROTE PNEUMÁTICO | TIPO: PREV; AGO: X
GUINDASTE DE PACIENTE | TIPO: PREV; MAI: X
HOLTER | TIPO: CA / PREV; MAI: X
HOMOGEINIZADOR DE SANGUE | TIPO: PREV; SET: X
IMPRESSORA PROCESSO SECO | TIPO: PREV; ABR: X
INCUBADORA | TIPO: CA / PREV / SE; NOV: X
INJETOR MEIO CONTRASTE | TIPO: PREV / SE; JUL: X
LÂMPADA DE FENDA | TIPO: PREV; OUT: X
LASER OFTALMOSCÓPIO | TIPO: PREV; OUT: X
MAPA | TIPO: PREV/CA; MAI: X
MÁQUINA DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA | TIPO: PREV; ABR: X
MARCAPASSO | TIPO: PREV / SE; MAI: X
MESA CIRÚRGICA | TIPO: PREV / SE; OUT: X
MICROSCÓPIO/MICROSCÓPIO CIRURGICO | TIPO: PREV; JUL: X
MICRÓTOMO | TIPO: PREV; SET: X
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO | TIPO: CA / PREV / SE; JAN: X; FEV: X
NASOFIBROSCÓPIO | TIPO: PREV; MAR: X
OFTALMOSCÓPIO INDIRETO | TIPO: PREV; OUT: X
OXÍMETRO | TIPO: CA / PREV; JAN: X; FEV: X
PAQUÍMETRO OFTALMOLÓGICO | TIPO: PREV; OUT: X
PERFURADOR ÓSSEO | TIPO: PREV / SE; AGO: X
PIPETA | TIPO: CA / PREV; OUT: X
PROJETOR DE OPTOTIPOS | TIPO: PREV; OUT: X
POLÍGRAFO | TIPO: CA / PREV / SE; JUN: X
RAIO-X (FIO, MOVEL E ODONTOLOGICO) | TIPO: PREV / SE; JUN: X
REFRATOR DE GREENS | TIPO: PREV; OUT: X
REFRATOR OFTAMOLÓGICO | TIPO: PRE; OUT: X
REFRIGERADOR DE BANCO DE SANGUE / MEDICAMENTOS | TIPO: PREV; FEV: X
RETINÓGRAFO | TIPO: PREV; OUT: X
SELADORAS | TIPO: PREV/CA; MAI: X
SERRA DE GESSO | TIPO: PREV; AGO: X
SONAR FETAL | TIPO: PREV; JUN: X
TONÔMETRO | TIPO: PREV; OUT: X
TOPÓGRAFO OFTALMOLÓGICO | TIPO: PREV; OUT: X
TORRE DE VÍDEO | TIPO: PREV; OUT: X
ULTRASSOM (MOVEL E ODONTOLOGICO) | TIPO: PREV; OUT: X
VENTILADOR/BIPAP/CPAP | TIPO: CA / PREV / SE; JUL: X; AGO: X
VIDEOLARINGOSCOPIO | TIPO: PREV; JUN: X
YAG LASER | TIPO: PREV; OUT: X
CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PLANEJADAS EXTERNAS 2025
EQUIPAMENTO | TIPO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
ANALISADOR DE GASES SANGUÍNEOS - Vitek 2 - VK2C21751 | TIPO: PREV; AGO: X
ANALISADOR DE GASES SANGUÍNEOS - STA Compact MAX - CD08064636 | TIPO: PREV; FEV: X; AGO: X
ANALISADOR DE GASES SANGUÍNEOS - BIOCON READER 300 - 32190766R | TIPO: PREV; NOV: X
ANALISADOR DE GASES SANGUÍNEOS - BC 120 - 5011002387 | TIPO: PREV; MAI: X
ANALISADOR DE GASES SANGUÍNEOS - BC 120 - 5011002356 | TIPO: PREV; MAI: X
ANALISADOR DE GASES SANGUÍNEOS - I2000 - isr51237 | TIPO: PREV; NOV: X
ANALISADOR DE GASES SANGUÍNEOS - CLIA 1000 - SÉRIE W7-94001362 | TIPO: PREV; ABR: X; OUT: X
ANGIOGRAFO | TIPO: CA/ PREV; ABR: X; OUT: X
AUDIOMETRIA (AUDIOMETRO, IMITANCIOMENTRO, EMISSÕES OTO., CABINE, CAMPO LIVRE) | bar: TIPO; OUT
AUTOCLAVE DE BANCADA | TIPO: QUAL. TÉRMICA; DEZ: X
AUTOCLAVE VERTICAL | TIPO: QUAL. TÉRMICA; DEZ: X
AUTOCLAVES HORIZONTAL HI SPEED | TIPO: QUAL. TÉRMICA; DEZ: X
AUTOCLAVES HORIZONTAL HI VAC | TIPO: QUAL. TÉRMICA; DEZ: X
BOMBA DE INFUSÃO | CA / PREV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
BOMBA DE SERINGA | CA / PREV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
CAMARA DE CONSERVAÇÃO | TIPO: QUAL. TÉRMICA; FEV: X
CAPELA DE SEG BIOLOGICA LABORATORIO | TIPO: QUAL./PREV; JAN: X
CAPELA FLUXO LAMINAR FARMACIA | TIPO: QUAL./PREV; JAN: X
CAPELA FLUXO LAMINAR NUTRIÇÃO | TIPO: QUAL./PREV; JAN: X
DENSIOMETRIA OSSEA | TIPO: CA/ PREV; JAN: X
ESTUFA DE CULTURA | TIPO: QUAL./PREV; MAR: X
ESTERILIZADOR STERRAD® 100S | TIPO: CA / PREV / SE; OUT: X
FACOEMULSIFICADOR | TIPO: PREV / SE; FEV: X
FLEXIVEIS | TIPO: PREVENTIVA; AGO: X
FREEZER ARMAZENAMENTO BIOLÓGICO | TIPO: QUAL./PREV; FEV: X
HEMODIALISE | TIPO: CA / PREV / SE; FEV: X
INCUBADORA BIOLÓGICAS | TIPO: PREVENTIVA; AGO: X
LAVADORA ULTRASSONICA | TIPO: QUAL./PREV; DEZ: X
OSMOSE REVERSA PORTATIL | PREV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
REFRIGERADOR DE BANCO DE SANGUE/ MEDICAMENTOS | TIPO: QUAL./PREV; FEV: X
RESSONÂNCIA MAGNETICA | TIPO: CA / PREV; JUN: X; DEZ: X
SECADORAS | TIPO: QUAL. TÉRMICA; JUN: X
TERMO E GABINETE DE SEC BAUMER | TIPO: QUAL. TÉRMICA; JAN: X
TERMO E GABINETE DE SEC CISA | TIPO: QUAL. TÉRMICA; JAN: X
TERMOHIGROMETROS E PIPETAS | bar: TIPO; JUL; DEZ
TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO | TIPO: CA / PREV; JAN: X; JUL: X
TONÔMETRO | bar: TIPO; SET
ULTRAFREEZER | TIPO: QUAL. TÉRMICA; SET: X
UNITARIZADORA | TIPO: CA/ PREV; ABR: X