COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

Drenos e Cânulas Tubos e Sondas

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Debora Khalil Teixeira

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- CÂNULAS TIPO GUEDEL

- CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO

- CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO COMUM

- CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO, LONGA E COM CONTROLE DE PROFUNDIDADE

- CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA TIPO SHILEY

- CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA

  - Cânula de Traqueostomia metálica 03 peças (Nº 00 a 06)

  - Cânula de Traqueostomia metálica 03 peças, longa (Nº 1 a 6)

  - Cânula de Traqueostomia metálica longa, COM VÁLVULA FONATÓRIA (Nº 03 A 06)

  - Cânulas de Traqueostomia aramada

- ENDOPRÓTESE LUMINAL EM T MONTGOMERY (TUBO/CÂNULA TRAQUEAL TIPO STENT)

- CÂNULAS NASOFARÍNGEA PARA EMERGÊNCIAS NAS VIAS AÉREAS

- CÂNULA DE ASPIRAÇÃO MANUAL INTRAUTERINA

- CONJUNTOS PARA DRENAGEM DE TÓRAX

- CONJUNTOS PARA DRENAGEM PLEURAL – PLEURODESE - (KIT INTRODUTOR COM DRENO, GUIA E BOLSINHA COLETORA)

- DRENO CIRÚRGICO, TIPO DRENO DE TÓRAX

- DRENO DE SUCÇÃO CONTÍNUA, TIPO DRENO DE BLAKE COM RESERVATÓRIO A VÁCUO (HEMOVAC)

- DRENO CIRÚRGICO – DRENO LAMINAR - DRENO DE PENROSE

- SONDAS:

  - Sonda para aspiração traqueal comum (aspira tubo orotraqueal e cânula de traqueostomia)

  - Sonda para aspiração traqueal com válvula digital para aspiração intermitente (sistema aberto)

  - Sonda para aspiração de traqueostomia em sistema fechado

  - Sonda para aspiração de tubo orotraqueal em sistema fechado

  - Sonda endobronquial

  - Sonda enteral (nasoenteral tipo Dobbhoff: em poliuretano e em silicone com guia)

  - Sonda Foley

  - Sonda Fouchet (sonda faucher, sonda esofágica, sonda gástrica)

  - Sonda para gastrostomia (GTT) e conjuntos/kits para GTT

  - Seringas dosadoras para conexão com GTT e sondas enterais (verificar compatibilidade)

  - Sonda nasogástrica tipo LEVINE

  - Sonda do trato urinário para hipospádia

  - Sonda uretral NELATON, de PVC (sonda vesical de alívio)

- TUBO ENDOTRAQUEAL / OROTRAQUEAL “TOT”

  - Sem cuff (sem balão)

  - Com cuff (com balão)

  - Com aspiração subglótica

  - Tubo supraglótico tipo máscara laríngea

OBSERVAÇÃO: outros materiais de assistência ventilatória, buscar nos catálogos da Anestesiologia e Material Respiratório.

- CÂNULA TIPO GUEDEL

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15683 | 450983 | Cânula OROFARÍNGEA (tipo GUEDEL) nº 00. Confeccionada em PVC, atóxica, translúcida, com flexibilidade e formato anatômico, ponta arredondada, reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições, com identificação do tamanho em relevo. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS15685 | 422824 | Cânula OROFARÍNGEA (tipo GUEDEL) nº 0. Confeccionada em PVC, atóxica, translúcida, com flexibilidade e formato anatômico, ponta arredondada, reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições, com identificação do tamanho em relevo. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS15687 | 422819 | Cânula OROFARÍNGEA (tipo GUEDEL) nº 1. Confeccionada em PVC, atóxica, translúcida, com flexibilidade e formato anatômico, ponta arredondada, reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições, com identificação do tamanho em relevo. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS15689 | 427150 | Cânula OROFARÍNGEA (tipo GUEDEL) nº 2. Confeccionada em PVC, atóxica, translúcida, com flexibilidade e formato anatômico, ponta arredondada, reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições, com identificação do tamanho em relevo. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS15690 | 422817 | Cânula OROFARÍNGEA (tipo GUEDEL) nº 3. Confeccionada em PVC, atóxica, translúcida, com flexibilidade e formato anatômico, ponta arredondada, reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições, com identificação do tamanho em relevo | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS15691 | 422820 | Cânula OROFARÍNGEA (tipo GUEDEL) nº 4. Confeccionada em PVC, atóxica, translúcida, com flexibilidade e formato anatômico, ponta arredondada, reforço interno a fim de evitar o colabamento, sem rebarbas ou imperfeições, com identificação do tamanho em relevo. | Unidade | SIM | SIM | SIM |

- CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00124 | 428137 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 3,0 COM BALÃO. Confeccionada em PVC de grau médico, transparente, linha radiopaca. Cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão, balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e luer lock. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e atraumático e dispositivo de fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. Unidade. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00125 | 428138 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 3,5 COM BALÃO. Confeccionada em PVC de grau médico, transparente, linha radiopaca. Cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão, balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e luer lock. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e atraumático e dispositivo de fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00126 | 428135 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 4,0 COM BALÃO. Confeccionada em PVC de grau médico, transparente, linha radiopaca. Cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão, balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e luer lock. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e atraumático e dispositivo de fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00127 | 428139 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 4,5 COM BALÃO. Confeccionada em PVC de grau médico, transparente, linha radiopaca. Cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão, balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e luer lock. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e atraumático e dispositivo de fixação da cânula. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00128 | 428136 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 5,0 COM BALÃO. Confeccionada em PVC de grau médico, transparente, linha radiopaca. Cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão, balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e luer lock. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e atraumático e dispositivo de fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00129 | 428140 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 5,5 COM BALÃO. Confeccionada em PVC de grau médico, transparente, linha radiopaca. Cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão, balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e luer lock. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e atraumático e dispositivo de fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00130 | 428727 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 6,0 COM BALÃO. Confeccionada em PVC de grau médico, transparente, linha radiopaca. Cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão, balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e luer lock. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e atraumático e dispositivo de fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00131 | 428729 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 6,5 COM BALÃO. Confeccionada em PVC de grau médico, transparente, linha radiopaca. Cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão, balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e luer lock. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e atraumático e dispositivo de fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00132 | 428732 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 7,0 COM BALÃO. Confeccionada em PVC de grau médico, transparente, linha radiopaca. Cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão, balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e luer lock. | Unidade | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  | Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e atraumático e dispositivo de fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00133 | 423623 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 7,5 COM BALÃO. Confeccionada em PVC de grau médico, transparente, linha radiopaca. Cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão, balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e luer lock. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e atraumático e dispositivo de fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00134 | 428728 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 8,0 COM BALÃO. Confeccionada em PVC de grau médico, transparente, linha radiopaca. Cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão, balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e luer lock. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e atraumático e dispositivo de fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00135 | 428730 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 8,5 COM BALÃO. Confeccionada em PVC de grau médico, transparente, linha radiopaca. Cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão, balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e luer lock. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e atraumático e dispositivo de fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00136 | 429367 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 9,0 COM BALÃO. Confeccionada em PVC de grau médico, transparente, linha radiopaca. Cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão, balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e luer lock. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e atraumático e dispositivo de fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. | Unidade | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS00137 | 255097 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 9,5 COM BALÃO. Confeccionada em PVC de grau médico, transparente, linha radiopaca. Cânula externa com balão de alto volume e baixa pressão, balonete com válvula para encaixe de seringa luer slip e luer lock. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática, flange com acabamento sem rebarbas e atraumático e dispositivo de fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00139 | 428137 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 3,0 SEM BALÃO. Confeccionada em PVC, flexível, transparente e linha radiopaca, ponta atraumática. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática. Flange (asa) para fixação com acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00140 | 428138 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 3,5 SEM BALÃO. Confeccionada em PVC, flexível, transparente e linha radiopaca, ponta atraumática. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática. Flange (asa) para fixação com acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00141 | 428135 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 4,0 SEM BALÃO. Confeccionada em PVC, flexível, transparente e linha radiopaca, ponta atraumática. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática. Flange (asa) para fixação com acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00142 | 428139 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 4,5 SEM BALÃO. Confeccionada em PVC, flexível, transparente e linha radiopaca, ponta atraumática. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática. Flange (asa) para fixação com acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00143 | 426782 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 5,0 SEM BALÃO. Confeccionada em PVC, flexível, transparente e linha radiopaca, ponta atraumática. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática. Flange (asa) para fixação com acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  | EBS00144 | 426782 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 5,5 SEM BALÃO. Confeccionada em PVC, flexível, transparente e linha radiopaca, ponta atraumática. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática. Flange (asa) para fixação com acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. | Unidade | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00145 | 451593 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 6,0 SEM BALÃO. Confeccionada em PVC, flexível, transparente e linha radiopaca, ponta atraumática. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática. Flange (asa) para fixação com acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. | Unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS00146 | 428729 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 6,5 SEM BALÃO. Confeccionada em PVC, flexível, transparente e linha radiopaca, ponta atraumática. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática. Flange (asa) para fixação com acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. | Unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS00147 | 428732 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 7,0 SEM BALÃO. Confeccionada em PVC, flexível, transparente e linha radiopaca, ponta atraumática. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática. Flange (asa) para fixação com acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. | Unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS00157 | 423636 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 7,0 SEM BALÃO, TIPO BIESALSKI. Confeccionada em PVC, flexível, transparente e linha radiopaca, ponta atraumática. Acompanha: 02 cânulas internas, 01 tampa de proteção, 01 válvula (dispositivo) de fonação, 01 conector para oxigênio. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática. Flange (asa) para fixação com acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro Anvisa. Características adicionais: POLÍMERO especial para uso médico, atóxico, termossensível, ATENÇÃO: adaptável ao contorno da traquéia para substituição da cânula de metal nos tratamentos radioterápicos, sem aquecer, sem deformar. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS00158 | 394858 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 8,0 SEM BALÃO, TIPO BIESALSKI. Confeccionada em PVC, flexível, transparente e linha radiopaca, ponta atraumática. Acompanha: 02 cânulas internas, 01 tampa de proteção, 01 válvula (dispositivo) de fonação, 01 conector para oxigênio. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática. Flange (asa) para fixação com acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro Anvisa. Características adicionais: POLÍMERO especial para uso médico, atóxico, termossensível, ATENÇÃO: adaptável ao contorno da traquéia para substituição da cânula de metal nos tratamentos radioterápicos, sem aquecer, sem deformar. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00159 | 449396 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA nº 9,0 SEM BALÃO, TIPO BIESALSKI. Confeccionada em PVC, flexível, transparente e linha radiopaca, ponta atraumática. Acompanha: 02 cânulas internas, 01 tampa de proteção, 01 válvula (dispositivo) de fonação, 01 conector para oxigênio. Mandril para introdução com ponta arredondada e atraumática. Flange (asa) para fixação com acabamento sem rebarbas e atraumático, dispositivo para fixação da cânula. Impressão e número da cânula em local visível. Material atóxico, LÁTEX FREE, estéril e uso único. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro Anvisa. Características adicionais: POLÍMERO especial para uso médico, atóxico, termossensível, ATENÇÃO: adaptável ao contorno da traquéia para substituição da cânula de metal nos tratamentos radioterápicos, sem aquecer, sem deformar. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS02 2598 | 444783 | Cânula de traqueostomia, material : silicone termossensível, tipo: sem balão, diâmetro: cerca de 7,0 mm, acessórios 01: obturador, esterelidade: estéril, descartável. Características adicionais: termossensível que se adapte às estruturas anatômicas traqueais, para pacientes em RADIOTERAPIA; nº 7,0 de profundidade ajustável e sem balão. Conjunto com cânula externa e conexão universal, asas de fixação com flange para ajuste de profundidade e, 2 cânulas internas, mandril guia obturador e fixador externo tipo fita, velcro ou lacre. Cânula externa centimetrada com marcação indelével, com linha radiopaca, com numeração de diâmetro e comprimento visíveis no corpo da cânula ou na asa de fixação; cânula interna com conector twist lock 15mm de padrão universal para equipamento auxiliar. Mandril guia obturador de ponta distal arredondada eficiente para impedir lesão por arrasto. Estéril em ETO com validade de 5 anos. Isento de látex. Obrigatório registro ANVISA. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS02 2599 | 394858 | Cânula de traqueostomia, material: silicone termossensível, flexível, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro interno: 8 mm, componentes: sem balão, aplicação: adulto, outros componentes: radiopaco, c, conector padrão 15 mm, características adicionais: c, obturador c, ponta arredondada. Características adicionais: termossensível que se adapte às estruturas anatômicas traqueais para pacientes em RADIOTERAPIA; nº 8,0 de profundidade ajustável e sem balão. Conjunto: cânula externa de conexão universal com flange para ajuste de profundidade e asas de fixação, 2 cânulas internas, mandril guia obturador e fixador externo tipo fita, velcro ou lacre. Cânula externa centimetrada com marcação indelével, com linha radiopaca, com numeração de diâmetro e comprimento visíveis no corpo da cânula ou na asa de fixação; cânula interna com conector twist lock 15mm de padrão universal para equipamento auxiliar. Mandril guia obturador de ponta distal arredondada eficiente para impedir lesão por arrasto. Estéril em ETO com validade de 5 anos. Isento de látex. Obrigatório registro ANVISA válido na entrega. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 2600 | 394859 | Cânula de traqueostomia, material: silicone flexível, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, diâmetro interno: 9 mm, componentes: sem balão, aplicação: adulto, outros componentes: radiopaco, c, conector padrão 15 mm, características adicionais: c, obturador c, ponta arredondada. Características adicionais: Características adicionais: termossensível que se adapte às estruturas anatômicas traqueais, para pacientes em RADIOTERAPIA; nº 9,0 de profundidade ajustável e sem balão. Conjunto com cânula externa de conector universal padrão para ventilação mecânica, com flange para ajuste de profundidade e asas de fixação, 2 cânulas internas, mandril guia obturador e fixador externo tipo fita, velcro ou lacre. Cânula externa centimetrada com marcação indelével, com linha radiopaca, com numeração de diâmetro e comprimento visíveis no corpo da cânula ou na asa de fixação; cânula interna com conector twist lock 15mm de padrão universal para equipamento auxiliar. Mandril guia obturador de ponta distal arredondada eficiente para impedir lesão por arrasto. Estéril em ETO com validade de 5 anos. Isento de látex. Obrigatório registro ANVISA válido na entrega. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO, LONGA E COM CONTROLE DE PROFUNDIDADE

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00153 | 395165 | Cânula para traqueostomia em PVC siliconado termossensível descartável e transparente, nº 7, longa tipo 13 a 15 cm, uso adulto, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão com válvula de segurança retraída e atraumática com encaixe para seringas Luer-Lock; cânula externa com linha radiopaca contínua em todo comprimento; conector universal padrão 15mm para ventilação mecânica, anel rosqueável (flange) para ajuste de profundidade ou qualquer outro sistema seguro de controle da profundidade, placa (asa) de fixação flexível atraumática e fixador externo nas extremidades; com mandril guia obturador de ponta arredondada que impeça lesão por arrasto. Estéril em ETO com validade de 5 anos. Isento de látex. Registro ANVISA obrigatório válido na entrega. | Unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05448 | 395165 | Cânula para traqueostomia em PVC siliconado termossensível descartável e transparente, nº 7,5, longa tipo 13 a 15 cm, uso adulto, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão com válvula de segurança retraída e atraumática com encaixe para seringas Luer-Lock; cânula externa com linha radiopaca contínua em todo comprimento; conector universal padrão 15mm para ventilação mecânica, anel rosqueável (flange) para ajuste de profundidade ou qualquer outro sistema seguro de controle da profundidade, placa (asa) de fixação flexível atraumática e fixador externo nas extremidades; com mandril guia obturador de ponta arredondada que impeça lesão por arrasto. Estéril em ETO com validade de 5 anos. Isento de látex. Registro ANVISA obrigatório válido na entrega. | Unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00154 | 395166 | Cânula para traqueostomia ajustável nº 8,0, material PVC siliconado termossensível transparente, longa tipo 15 cm, com conector universal padrão para ventilação mecânica; obrigatório flange tipo anel rosqueável permitindo ajuste de profundidade ou qualquer outro sistema seguro de controle de inserção; cânula externa centimetrada com marcação indelével, com linha radiopaca contínua em todo comprimento, com balão de baixa pressão e alto volume e balão-piloto de | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  | controle de pressão informando volumes, válvula de segurança com encaixe para seringas Luer-Lock de ponta retraída atraumática; mandril auxiliar tipo obturador de ponta arredondada que previne lesão por arrasto; placa (asa) de fixação contralateral atraumática acompanhada de fixador com velcro ou sistema de trava nas extremidades. Isento de látex: “Látex Free”. Registro ANVISA obrigatório válido na entrega. Estéril em ETO com validade de 5 anos. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00155 | 395167 | Cânula para traqueostomia ajustável nº 9,0, material PVC siliconado termossensível transparente, longa tipo 15 cm, com conector universal padrão para ventilação mecânica; obrigatório flange tipo anel rosqueável permitindo ajuste de profundidade ou qualquer outro sistema seguro de controle de inserção; cânula externa centimetrada com marcação indelével, com linha radiopaca contínua em todo comprimento, com balão de baixa pressão e alto volume e balão-piloto de controle de pressão informando volumes, válvula de segurança com encaixe para seringas Luer-Lock de ponta retraída atraumática; mandril auxiliar tipo obturador de ponta arredondada que previne lesão por arrasto; placa (asa) de fixação contralateral atraumática acompanhada de fixador com velcro ou sistema de trava nas extremidades. Isento de látex: “Látex Free”. Registro ANVISA obrigatório válido na entrega. Estéril em ETO com validade de 5 anos. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA TIPO SHILEY

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 2606 | 427874 | Cânula de traqueostomia tipo shiley número 6.5; isento de látex; material maleável e termossensível; plug de decanulação e cânula interna; estéril. OBS: deverá acompanhar válvula fonadora. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS02 2607 | 423636 | Cânula de traqueostomia tipo shiley número 7.0; isento de látex; material maleável e termossensível; plug de decanulação e cânula interna; estéril. OBS: deverá acompanhar válvula fonadora. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14635 | 428728 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA n° 8,0 COM BALÃO, tipo SHILEY LONGA, com balão de alto volume e baixa pressão. Linha radiopaca, DIÂMETRO INTERNO 8.0 mm, COMPRIMENTO 89 mm. Possuir obturador maleável, de extremidade arredondada e tira para fixação. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. (Permitida variação de 5% nas medidas). | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14636 | 429367 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA n° 9,0 COM BALÃO, tipo SHILEY LONGA, com balão de alto volume e baixa pressão. Linha radiopaca, DIÂMETRO INTERNO 9.0 mm, COMPRIMENTO 99 mm. Possuir obturador maleável, de extremidade arredondada e tira para fixação. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. (Permitida variação de 5% nas medidas). | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS02 2601 | 423634 | Cânula Tipo: Fonação. Aplicação: P/ Pacientes Traqueostomizados. Material: Silicone E Plástico Abs. Dimensões: Diâmetro Interno 15mm E Externo 22 MM. Característica adicional: VÁLVULA DE FALA, COM ENTRADA DE OXIGÊNIO, QUE PERMITE A FONAÇÃO SEM OCLUSÃO COM O DEDO, PARA CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA SHILEY Nº 6, Nº 8 E Nº 10 | Unidade | SIM | SIM | NÃO |

- CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07253 | 423752 | Cânula DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL, CURTA, nº 04 (10 mm x 5 cm). Composta por TRÊS PEÇAS: cânula externa, cânula interna e mandril guia com ponta arredondada para não causar trauma, com obturador, resistente ao processo de esterilização, com identificação da marca e numeração na parte do material e local para fixação, embalagem individual, registro no MS. (425446) CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO 5,0 a 5,5 cm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07254 | 423739 | Cânula DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL, CURTA, nº 05 (11 mm x 5,5 cm). Composta por TRÊS PEÇAS: cânula externa, cânula interna e mandril guia com ponta arredondada para não causar trauma, com obturador, resistente ao processo de esterilização, com identificação da marca e numeração na parte do material e local para fixação, embalagem individual, registro no MS. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07257 | 423753 | Cânula DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL, CURTA, nº 06 (12 mm x 6 cm). Composta por TRÊS PEÇAS: cânula externa, cânula interna e mandril guia com ponta arredondada para não causar trauma, com obturador, resistente ao processo de esterilização, com identificação da marca e numeração na parte do material e local para fixação, embalagem individual, registro no MS. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  |  |  | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL, LONGA |  |  |  |  |
|  | EBS07237 | 423772 | Cânula DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL, LONGA, nº 1 (7 mm). Composta por TRÊS PEÇAS: cânula externa, cânula interna e mandril guia com ponta arredondada para não causar trauma, resistente ao processo de esterilização, com identificação da marca e numeração na parte do material e local para fixação, embalagem individual, registro no MS. Características adicionais: comprimento cerca de 8 cm. Em aço inox 100% reciclável ou metal cromado resistente à oxidação para uso por seis meses ou mais com garantia de fábrica, curvatura anatômica, conexões universais. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS07238 | 423760 | Cânula DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL, LONGA, nº 2 (8 mm). Composta por TRÊS PEÇAS: cânula externa, cânula interna e mandril guia com ponta arredondada para não causar trauma, resistente ao processo de esterilização, com identificação da marca e numeração na parte do material e local para fixação, embalagem individual, registro no MS. Características adicionais: comprimento cerca de 8 cm. Em aço inox 100% reciclável ou metal cromado resistente à oxidação para uso por seis meses ou mais com garantia de fábrica, curvatura anatômica, conexões universais. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07239 | 423774 | Cânula DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL, LONGA, nº 3 (9 mm). Composta por TRÊS PEÇAS: cânula externa, cânula interna e mandril guia com ponta arredondada para não causar trauma, resistente ao processo de esterilização, com identificação da marca e numeração na parte do material e local para fixação, embalagem individual, registro no MS. Características adicionais: Comprimento cerca de 8,5 cm. Em aço inox 100% reciclável ou metal cromado resistente à oxidação para uso por seis meses ou mais com garantia de fábrica, curvatura anatômica, conexões universais. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS02196 | 423770 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA em METAL, LONGA, nº 4 (10 mm). Composta por TRÊS PEÇAS: cânula externa, cânula interna e mandril guia com ponta arredondada para não causar trauma, resistente ao processo de esterilização, com identificação da marca e numeração na parte do material e local para fixação, embalagem individual, registro no MS. Características adicionais: comprimento cerca de 9,0 cm. Em aço inox 100% reciclável ou metal cromado resistente à oxidação para uso por seis meses ou mais com garantia de fábrica, curvatura anatômica, conexões universais. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS02197 | 423757 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA em METAL, LONGA, nº 5 (11 mm). Composta por TRÊS PEÇAS: cânula externa, cânula interna e mandril guia com ponta arredondada para não causar trauma, resistente ao processo de esterilização, com identificação da marca e numeração na parte do material e local para fixação, embalagem individual, registro no MS. Características adicionais: comprimento cerca de 9,5 cm. Em aço inox 100% reciclável ou metal cromado resistente à oxidação para uso por seis meses ou mais com garantia de fábrica, curvatura anatômica, conexões universais. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS02198 | 423771 | Cânula de TRAQUEOSTOMIA em METAL, LONGA, nº 6 (12 mm). Composta por TRÊS PEÇAS: cânula externa, cânula interna e mandril guia com ponta arredondada para não causar trauma, resistente ao processo de esterilização, com identificação da marca e numeração na parte do material e local para fixação, embalagem individual, registro no MS. Características adicionais: comprimento cerca de 10 cm. Em aço inox 100% reciclável ou metal cromado resistente à oxidação para uso por seis meses ou | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  | mais com garantia de fábrica, curvatura anatômica, conexões universais. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OBSERVAÇÃO: VÁLVULAS DE FALA AVULSAS ESTÃO NO CATÁLOGO DA FONOAUDIOLOGIA. |  |  |  |  |
|  |  |  | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL, COM VÁLVULA FONATÓRIA |  |  |  |  |
|  | EBS13834 | 473511 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL, com válvula FONATÓRIA, nº 03 (09 mm). Composta por TRÊS PEÇAS: cânula externa, cânula interna e mandril guia com ponta arredondada para não causar trauma, com obturador, resistente ao processo de esterilização, com identificação da marca e numeração na parte do material e local para fixação, embalagem individual, registro no MS. Características adicionais: Em aço inox 100% reciclável ou metal cromado resistente à oxidação para uso por seis meses ou mais com garantia de fábrica, curvatura anatômica, cânula interna com conector twist lock, longa cerca de 8,5cm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07395 | 473511 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL, com válvula FONATÓRIA, nº 04 (10 mm). Composta por TRÊS PEÇAS: cânula externa, cânula interna e mandril guia com ponta arredondada para não causar trauma, com obturador, resistente ao processo de esterilização, com identificação da marca e numeração na parte do material e local para fixação, embalagem individual, registro no MS. Características adicionais: Em aço inox 100% reciclável ou metal cromado resistente à oxidação para uso por seis meses ou mais com garantia de fábrica, curvatura anatômica, cânula interna com conector twist lock, longa cerca de 9,0 cm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13835 | 473511 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL, com válvula FONATÓRIA, nº 05 (11 mm). Composta por TRÊS PEÇAS: cânula externa, cânula interna e mandril guia com ponta arredondada para não causar trauma, com obturador, resistente ao processo de esterilização, com identificação da marca e numeração na parte do material e local para fixação, embalagem individual, registro no MS. Características adicionais: Em aço inox 100% reciclável ou metal cromado resistente à oxidação para uso por seis meses ou mais com garantia de fábrica, curvatura anatômica, cânula interna com conector twist lock, longa cerca de 9,5cm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13835 | 473511 | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM METAL, com válvula FONATÓRIA, nº 06 (12 mm). Composta por TRÊS PEÇAS: cânula externa, cânula interna e mandril guia com ponta arredondada para não causar trauma, com obturador, resistente ao processo de esterilização, com identificação da marca e numeração na parte do material e local | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  | para fixação, embalagem individual, registro no MS. Características adicionais: Em aço inox 100% reciclável ou metal cromado resistente à oxidação para uso por seis meses ou mais com garantia de fábrica, curvatura anatômica, longa cerca de 11 cm. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ARAMADA |  |  |  |  |
|  | PROVPPS022 608 | 451385 | Cânula para traqueostomia em PVC siliconizado, aramado em espiral, nº 8,0 longa, ajustável, com balão, com mandril guia arredondado, estéril, descartável. Características adicionais: Cânula para traqueostomia em PVC siliconizado transparente termosensível, telescopada, reforçada, aramada com espiral de aço inox, longa, uso adulto em traqueomalácia/ estenose traqueal grave/ anatomia diferenciada/ grandes obesos, com balão baixa pressão e alto volume, balonete de controle com válvula de encaixe para seringas Luer-Slip e Luer-Lock; cânula externa numerada e milimetrada com marcação indelével, curvatura de ângulo reto tipo Magill, conector universal fixo 15mm, placa (asa) de fixação flexível atraumática, com anel rosqueável para ajuste de profundidade, mandril/guia com ponta arredondada que evite lesão por arrasto; placa (asa) de fixação contralateral atraumática acompanhada de fixador com velcro ou sistema de trava nas extremidades. Isento de látex. Registro ANVISA válido na entrega. Estéril em ETO com validade de 5 anos, descartável. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS022 609 | 451378 | Cânula de traqueostomia, nº 9,0 longa ajustável, em PVC siliconizado aramado em espiral de aço inox, conector padrão universal, com balão, com mandril guia arredondado, estéril. Características adicionais: Cânula para traqueostomia em PVC transparente termossensível, siliconizado, telescopada, reforçada, aramado em espiral de aço inox, longa, uso adulto em traqueomalácia/ estenose traqueal grave/ anatomia diferenciada/ grandes obesos, com balão baixa pressão e alto volume, balonete de controle com válvula de encaixe para seringas Luer Slip e Luer-Lock; cânula externa numerada e milimetrada com marcação indelével, curvatura de ângulo reto tipo Magill, conector universal fixo 15 mm, placa (asa) de fixação flexível, transparente, atraumática, com anel rosqueável para ajuste de profundidade, mandril/guia com ponta arredondada que evite lesão por arrasto; acompanha fixador externo por fita, velcro ou abotoamento com sistema de trava; Isento de látex. Registro ANVISA válido na entrega. Estéril em ETO com validade de 5 anos, descartável. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- TUBO TRAQUEAL TIPO STENT (ENDOPRÓTESE LUMINAL)

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02144 | 450948 | Endoprótese Luminal. Características adicionais: tubo traqueal tipo endoprótese luminal, de silicone de uso médico, com tampa e anel, para implante tipo stent, formato em T, tipo Montgomery, diâmetro 8 mm; validade 3 anos;não estéril, passível de esterilização em autoclave. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS02145 | 450950 | Endoprótese Luminal. Características adicionais: tubo traqueal tipo endoprótese luminal, de silicone de uso médico, com tampa e anel, para implante tipo stent, formato em T, tipo Montgomery, diâmetro 10 mm; validade 3 anos; não estéril, passível de esterilização em autoclave. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS02146 | 450951 | Endoprótese Luminal. Características adicionais: tubo traqueal tipo endoprótese luminal, de silicone de uso médico, com tampa e anel, para implante tipo stent, formato em T, tipo Montgomery, diâmetro 12 mm; validade 3 anos; não estéril, passível de esterilização em autoclave. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS022 597 | 450949 | Endoprótese Luminal. Características adicionais: tubo traqueal tipo endoprótese luminal, de silicone de uso médico, com tampa e anel, para implante tipo stent, formato em T, tipo Montgomery, diâmetro 16 mm; não estéril, passível de esterilização em autoclave. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- CÂNULA NASOFARÍNGEA PARA EMERGÊNCIAS DE VIAS AÉREAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07249 | 474777 | Cânula NASOFARÍNGEA, TAMANHO 6, em PVC maleável, ponta atraumática e BISELADA, ESTÉRIL, descartável. Embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade, tipo de esterilização, lote, registro na Anvisa. Aprs: unidade Características adicionais: material biocompatível, livre de látex, flexível, macio de ponta arredondada, de inserção suave. | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS07250 | 474779 | Cânula NASOFARÍNGEA, TAMANHO 7, em PVC maleável, ponta atraumática e BISELADA, ESTÉRIL, descartável. Embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação, data de fabricação, validade, tipo de esterilização, lote, registro na Anvisa. Aprs: unidade . Características adicionais: material biocompatível, livre de látex, flexível, macio de ponta arredondada, de inserção suave. | Unidade | SIM | NÃO | SIM |

- CÂNULA DE ASPIRAÇÃO MANUAL INTRAUTERINA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09258 | 474821 | Cânula de aspiração manual intrauterina (AMIU), DIÂMETRO 4 mm, em POLIPROPILENO, com PONTA ARREDONDADA, conector padrão, centimetrada, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. Aprs: unidade. | Unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS09257 | 474822 | Cânula de aspiração manual intrauterina (AMIU), DIÂMETRO 5 mm, em POLIPROPILENO, com PONTA ARREDONDADA, conector padrão, centimetrada, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. Aprs: unidade. | Unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS09259 | 474823 | Cânula de aspiração manual intrauterina (AMIU), DIÂMETRO 6 mm, em POLIPROPILENO, com PONTA ARREDONDADA, conector padrão, centimetrada, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. Aprs: unidade. | Unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS08594 | 474824 | Cânula de aspiração manual intrauterina (AMIU), DIÂMETRO 7 mm, em POLIPROPILENO, com PONTA ARREDONDADA, conector padrão, centimetrada, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. Aprs: unidade. | Unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS08595 | 474825 | Cânula de aspiração manual intrauterina (AMIU), DIÂMETRO 8 mm, em POLIPROPILENO, com PONTA ARREDONDADA, conector padrão, centimetrada, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. Aprs: unidade. | Unidade | NÃO | NÃO | SIM |

|  | EBS08596 | 474826 | Cânula de aspiração manual intrauterina (AMIU), DIÂMETRO 9 mm, em POLIPROPILENO, com PONTA ARREDONDADA, conector padrão, centimetrada, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. Aprs: unidade. | Unidade | NÃO | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12147 | 474827 | Cânula de aspiração manual intrauterina (AMIU), DIÂMETRO 10 mm, em POLIPROPILENO, com PONTA ARREDONDADA, conector padrão, centimetrada, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | NÃO | SIM |

- CONJUNTOS PARA DRENAGEM DE TÓRAX (DRENO+FRASCO COLETOR)

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00160 | 619328 | Conjunto para DRENAGEM DE TÓRAX, composto por DRENO de tórax nº 08, multiperfurado, em PVC cristal atóxico ou silicone com fio radiopaco; FRASCO com CAPACIDADE de 250 ml, em PVC rígido, atóxico, transparente, graduado a cada 50 ml ou 100 ml, tampa rosca com 3 vias, com base reta para assegurar a estabilidade do frasco no solo; TUBO EXTENSOR em PVC transparente ou similar, com no mínimo 120 cm de comprimento, pinça clamp, com conector confeccionado em plástico rígido ou similar atóxico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Com data de fabricação, lote e validade (dreno e frasco com vencimento para o mesmo mês) impresso na embalagem e registro na Anvisa. | Unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS00161 | 438473 | Conjunto para DRENAGEM DE TÓRAX, composto por DRENO de tórax nº 10, multiperfurado, em PVC cristal atóxico ou silicone com fio radiopaco; FRASCO com CAPACIDADE de 250 ml, em PVC rígido, atóxico, transparente, graduado a cada 50 ml ou 100 ml, tampa rosca com 3 vias, com base reta para assegurar a estabilidade do frasco no solo; TUBO EXTENSOR em PVC transparente ou similar, com no mínimo 120 cm de comprimento, pinça clamp, com conector confeccionado em plástico rígido ou similar atóxico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Com data de fabricação, lote e validade (dreno e frasco com vencimento para o mesmo mês) impresso na embalagem e registro na Anvisa. Aprs: unidade. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00162 | 438474 | Conjunto para DRENAGEM DE TÓRAX, composto por DRENO de tórax nº 12, multiperfurado, em PVC cristal atóxico ou silicone com fio radiopaco; FRASCO com CAPACIDADE de 250 ml, em PVC rígido, atóxico, transparente, graduado a cada 50 ml ou 100 ml, tampa rosca com 3 vias, com base reta para assegurar a estabilidade do frasco no solo; TUBO EXTENSOR em PVC transparente ou similar, com no mínimo 120 cm de comprimento, pinça clamp, com conector confeccionado em plástico rígido ou similar atóxico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Com data de fabricação, lote e validade (dreno e frasco com vencimento para o mesmo mês) impresso na embalagem e registro na Anvisa. Aprs: unidade. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  | EBS00163 | 438461 | Conjunto para DRENAGEM DE TÓRAX, composto por DRENO de tórax nº 14, multiperfurado, em PVC cristal atóxico ou silicone com fio radiopaco; FRASCO PVC rígido, atóxico, transparente, graduado a cada 50 ml ou 100 ml, CAPACIDADE de 1000 ml, tampa rosca com 3 vias, com base reta para assegurar a estabilidade do frasco no solo; TUBO EXTENSOR em PVC transparente ou similar, com no mínimo 120 cm de comprimento, pinça clamp, com conector confeccionado em plástico rígido ou similar atóxico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Com data de fabricação, lote e validade (dreno e frasco com vencimento para o mesmo mês) impresso na embalagem e registro na Anvisa. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00164 | 438467 | Conjunto para DRENAGEM DE TÓRAX, composto por DRENO de tórax nº 16, multiperfurado, em PVC cristal atóxico ou silicone com fio radiopaco; FRASCO com CAPACIDADE de 1000 ml, em PVC rígido, atóxico, transparente, graduado a cada 50 ml ou 100 ml, tampa rosca com 3 vias, com base reta para assegurar a estabilidade do frasco no solo; TUBO EXTENSOR em PVC transparente ou similar, com no mínimo 120 cm de comprimento, pinça clamp, com conector confeccionado em plástico rígido ou similar atóxico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Com data de fabricação, lote e validade (dreno e frasco com vencimento para o mesmo mês) impresso na embalagem e registro na Anvisa. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS00165 | 438463 | Conjunto para DRENAGEM DE TÓRAX, composto por DRENO de tórax nº 18, multiperfurado, em PVC cristal atóxico ou silicone com fio radiopaco; FRASCO com CAPACIDADE de 1000 ml, em PVC rígido, atóxico, transparente, graduado a cada 50 ml ou 100 ml, tampa rosca com 3 vias, com base reta para assegurar a estabilidade do frasco no solo; TUBO EXTENSOR em PVC transparente ou similar, com no mínimo 120 cm de comprimento, pinça clamp, com conector confeccionado em plástico rígido ou similar atóxico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Com data de fabricação, lote e validade (dreno e frasco com vencimento para o mesmo mês) impresso na embalagem e registro na Anvisa. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00166 | 438475 | Conjunto para DRENAGEM DE TÓRAX, composto por DRENO de tórax nº 20, multiperfurado, em PVC cristal atóxico ou silicone com fio radiopaco; FRASCO com CAPACIDADE de 1000 ml, em PVC rígido, atóxico, transparente, graduado a cada 50 ml ou 100 ml, tampa rosca com 3 vias, com base reta para assegurar a estabilidade do frasco no solo; TUBO EXTENSOR em PVC transparente ou similar, com no mínimo 120 cm de comprimento, pinça clamp, com conector confeccionado em plástico rígido ou similar atóxico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Com data de fabricação, lote e validade (dreno e frasco com vencimento | Unidade | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  | para o mesmo mês) impresso na embalagem e registro na Anvisa. Aprs: unidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00167 | 438464 | Conjunto para DRENAGEM DE TÓRAX, composto por DRENO de tórax nº 22, multiperfurado, em PVC cristal atóxico ou silicone com fio radiopaco; FRASCO com CAPACIDADE de 2000 ml, em PVC rígido, atóxico, transparente, graduado a cada 50 ml ou 100 ml, tampa rosca com 3 vias, com base reta para assegurar a estabilidade do frasco no solo; TUBO EXTENSOR em PVC transparente ou similar, com no mínimo 120 cm de comprimento, pinça clamp, com conector confeccionado em plástico rígido ou similar atóxico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Registro na Anvisa. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00168 | 438466 | Conjunto para DRENAGEM DE TÓRAX, composto por DRENO de tórax nº 24, multiperfurado, em PVC cristal atóxico ou silicone com fio radiopaco; FRASCO com CAPACIDADE de 2000 ml, em PVC rígido, atóxico, transparente, graduado a cada 50 ml ou 100 ml, tampa rosca com 3 vias, com base reta para assegurar a estabilidade do frasco no solo; TUBO EXTENSOR em PVC transparente ou similar, com no mínimo 120 cm de comprimento, pinça clamp, com conector confeccionado em plástico rígido ou similar atóxico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Com data de fabricação, lote e validade (dreno e frasco com vencimento para o mesmo mês) impresso na embalagem e registro na Anvisa. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00169 | 438470 | Conjunto para DRENAGEM DE TÓRAX, composto por DRENO de tórax nº 26, multiperfurado, em PVC cristal atóxico ou silicone com fio radiopaco; FRASCO com CAPACIDADE de 2000 ml, em PVC rígido, atóxico, transparente, graduado a cada 50 ml ou 100 ml, tampa rosca com 3 vias, com base reta para assegurar a estabilidade do frasco no solo; TUBO EXTENSOR em PVC transparente ou similar, com no mínimo 120 cm de comprimento, pinça clamp, com conector confeccionado em plástico rígido ou similar atóxico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Com data de fabricação, lote e validade (dreno e frasco com vencimento para o mesmo mês) impresso na embalagem e registro na Anvisa. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00170 | 438471 | Conjunto para DRENAGEM DE TÓRAX, composto por DRENO de tórax nº 28, multiperfurado, em PVC cristal atóxico ou silicone com fio radiopaco; FRASCO com CAPACIDADE de 2000 ml, em PVC rígido, atóxico, transparente, graduado a cada 50 ml ou 100 ml, tampa rosca com 3 vias, com base reta para assegurar a estabilidade do frasco no solo; TUBO EXTENSOR em PVC transparente ou similar, com no mínimo 120 cm de comprimento, pinça clamp, com conector confeccionado em plástico rígido ou similar atóxico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Com data de fabricação, lote e validade (dreno e frasco com vencimento | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  | para o mesmo mês) impresso na embalagem e registro na Anvisa. Aprs: unidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00171 | 438477 | Conjunto para DRENAGEM DE TÓRAX, composto por DRENO de tórax nº 30, multiperfurado, em PVC cristal atóxico ou silicone com fio radiopaco; FRASCO com CAPACIDADE de 2000 ml, em PVC rígido, atóxico, transparente, graduado a cada 50 ml ou 100 ml, tampa rosca com 3 vias, com base reta para assegurar a estabilidade do frasco no solo; TUBO EXTENSOR em PVC transparente ou similar, com no mínimo 120 cm de comprimento, pinça clamp, com conector confeccionado em plástico rígido ou similar atóxico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Com data de fabricação, lote e validade (dreno e frasco com vencimento para o mesmo mês) impresso na embalagem e registro na Anvisa. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00172 | 438478 | Conjunto para DRENAGEM DE TÓRAX, composto por DRENO de tórax nº 32, multiperfurado, em PVC cristal atóxico ou silicone com fio radiopaco; FRASCO com CAPACIDADE de 2000 ml, em PVC rígido, atóxico, transparente, graduado a cada 50 ml ou 100 ml, tampa rosca com 3 vias, com base reta para assegurar a estabilidade do frasco no solo; TUBO EXTENSOR em PVC transparente ou similar, com no mínimo 120 cm de comprimento, pinça clamp, com conector confeccionado em plástico rígido ou similar atóxico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Com data de fabricação, lote e validade (dreno e frasco com vencimento para o mesmo mês) impresso na embalagem e registro na Anvisa. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00173 | 438472 | Conjunto para DRENAGEM DE TÓRAX, composto por DRENO de tórax nº 34, multiperfurado, em PVC cristal atóxico ou silicone com fio radiopaco; FRASCO com CAPACIDADE de 2000 ml, em PVC rígido, atóxico, transparente, graduado a cada 50 ml ou 100 ml, tampa rosca com 3 vias, com base reta para assegurar a estabilidade do frasco no solo; TUBO EXTENSOR em PVC transparente ou similar, com no mínimo 120 cm de comprimento, pinça clamp, com conector confeccionado em plástico rígido ou similar atóxico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Com data de fabricação, lote e validade (dreno e frasco com vencimento para o mesmo mês) impresso na embalagem e registro na Anvisa. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00174 | 438468 | Conjunto para DRENAGEM DE TÓRAX, composto por DRENO de tórax nº 36, multiperfurado, em PVC cristal atóxico ou silicone com fio radiopaco; FRASCO com CAPACIDADE de 2000 ml, em PVC rígido, atóxico, transparente, graduado a cada 50 ml ou 100 ml, 6tampa rosca com 3 vias, com base reta para assegurar a estabilidade do frasco no solo; TUBO EXTENSOR em PVC transparente ou similar, com no mínimo 120 cm de comprimento, pinça clamp, com conector confeccionado em plástico | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  | rígido ou similar atóxico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Com data de fabricação, lote e validade (dreno e frasco com vencimento para o mesmo mês) impresso na embalagem e registro na Anvisa. Aprs: unidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02208 | 438571 | Conjunto para DRENAGEM DE TÓRAX, composto por DRENO de tórax nº 38, multiperfurado, em PVC cristal atóxico ou silicone com fio radiopaco; FRASCO com CAPACIDADE de 2000 ml, em PVC rígido, atóxico, transparente, graduado a cada 50 ml ou 100 ml, tampa rosca com 3 vias, com base reta para assegurar a estabilidade do frasco no solo; TUBO EXTENSOR em PVC transparente ou similar, com no mínimo 120 cm de comprimento, pinça clamp, com conector confeccionado em plástico rígido ou similar atóxico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Com data de fabricação, lote e validade (dreno e frasco com vencimento para o mesmo mês) impresso na embalagem e registro na Anvisa. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- CONJUNTOS PARA DRENAGEM PLEURAL – PLEURODESE - (KIT INTRODUTOR COM DRENO, GUIA E BOLSINHA

COLETORA)

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS022 610 | 619351 | Conjunto drenagem tórax componentes: dreno tórax 14 FR centimetrado, fio radiopaco uso: estéril, descartável aplicação: drenagem pleural percutânea adicionais: fio guia 0,038", ponta em "j" características adicionais: kit introdutor para técnica seldinger. Características adicionais: tipo kit de pleurodese com sistema introvertido para evitar acidentes de punção, acompanha: introdutor tipo trocarte com fio guia, cateter multiperfurado conectado em torneira de três vias conectada à extensão, com frasco ou bolsa coletora graduada capacidade cerca de 100ml e ajustável em válvula de drenagem tipo Heimlich (unidirecional sem possibilidade de refluxo). | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08748 | 619782 | Conjunto drenagem tórax componentes: agulha 19G x 16,5cm, ponta trocarte uso: estéril, descartável aplicação: para pneumotórax percutânea adicionais: dreno poliuretano 14 FR x 29cm pigtail, 20 portas características adicionais: valvula drenagem torácica unidirecional sem látex acessórios: válvula segurança 3 vias, tubo conector 30c (nota da secretaria: o mesmo material que o provpps22610, mas sem a bolsa coletora) | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09735 | 619351 | Conjunto para DRENAGEM DE TÓRAX (PLEURAL PERCUTÂNEA). Dreno de tórax calibre nº 16 FR, centimetrado, com cerca de 40 cm de COMPRIMENTO. Estéril, descartável com fio radiopaco, confeccionado em material atóxico, apirogênico, hipoalergênico, tipo PVC transparente, ou similar adequado, multiperfurado, sem rebarbas, uniforme em toda extensão. KIT INTRODUTOR para TÉCNICA SELDINGER. Com data de fabricação, lote e validade impresso na embalagem e registro na Anvisa. Características adicionais: tipo kit de pleurodese com sistema introvertido para evitar acidentes de punção, acompanha: introdutor tipo trocarte com fio guia, cateter multiperfurado conectado em torneira de três vias conectada à extensão, com frasco ou bolsa coletora graduada capacidade cerca de 100ml e ajustável em válvula de drenagem tipo Heimlich (unidirecional sem possibilidade de refluxo). | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS09736 | 619351 | Conjunto para DRENAGEM DE TÓRAX (PLEURAL PERCUTÂNEA). Dreno de tórax calibre nº 18 FR, centimetrado, com cerca de 40 cm de COMPRIMENTO. Estéril, descartável com fio radiopaco, confeccionado em material atóxico, apirogênico, hipoalergênico, tipo PVC transparente, ou similar adequado, multiperfurado, sem rebarbas, uniforme em toda extensão. KIT INTRODUTOR para TÉCNICA SELDINGER. Com data de fabricação, lote e validade impresso na embalagem e registro na Anvisa. Características adicionais: tipo kit de pleurodese com sistema introvertido para evitar acidentes de punção, acompanha: introdutor tipo trocarte com fio guia, cateter multiperfurado conectado em torneira de três vias conectada à extensão, com frasco ou bolsa coletora graduada capacidade cerca de 100ml e ajustável em válvula de drenagem tipo Heimlich (unidirecional sem possibilidade de refluxo). | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09737 | 438475 | Conjunto para DRENAGEM DE TÓRAX (PLEURAL PERCUTÂNEA). Dreno de tórax calibre nº 20 FR, centimetrado, com cerca de 40 cm de COMPRIMENTO. Estéril, descartável com fio radiopaco, confeccionado em material atóxico, apirogênico, hipoalergênico, tipo PVC transparente, ou similar adequado, multiperfurado, sem rebarbas, uniforme em toda extensão. KIT INTRODUTOR para TÉCNICA SELDINGER. Com data de fabricação, lote e validade impresso na embalagem e registro na Anvisa. Características adicionais: Características adicionais: tipo kit de pleurodese com sistema introvertido para evitar acidentes de punção, acompanha: introdutor tipo trocarte com fio guia, cateter multiperfurado conectado em torneira de três vias conectada à extensão, com frasco ou bolsa coletora graduada capacidade cerca de 100ml e ajustável em válvula de drenagem tipo Heimlich (unidirecional sem possibilidade de refluxo). | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09738 | 438466 | Conjunto para DRENAGEM DE TÓRAX (PLEURAL PERCUTÂNEA). Dreno de tórax calibre nº 24 FR, centimetrado, com cerca de 40 cm de COMPRIMENTO. Estéril, descartável com fio radiopaco, confeccionado em material atóxico, apirogênico, hipoalergênico, tipo PVC transparente, ou similar adequado, multiperfurado, sem rebarbas, uniforme em toda extensão. KIT INTRODUTOR para TÉCNICA SELDINGER. Com data de fabricação, lote e validade impresso na embalagem e registro na Anvisa.Características adicionais: tipo kit de pleurodese com sistema introvertido para evitar acidentes de punção, acompanha: introdutor tipo trocarte com fio guia, cateter multiperfurado conectado em torneira de três vias conectada à extensão, com frasco ou bolsa coletora graduada capacidade cerca de 100ml e ajustável em válvula de drenagem tipo Heimlich (unidirecional sem possibilidade de refluxo). | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS00196 | 438490 | Conjunto para DRENAGEM DE TÓRAX (PLEURAL PERCUTÂNEA). Dreno de tórax calibre nº 28 FR, centimetrado, com cerca de 40 cm de COMPRIMENTO. Estéril, descartável com fio radiopaco, confeccionado em material atóxico, apirogênico, hipoalergênico, tipo PVC transparente, ou similar adequado, multiperfurado, sem rebarbas, uniforme em toda extensão. KIT INTRODUTOR para TÉCNICA SELDINGER. Com data de fabricação, lote e validade impresso na embalagem e registro na Anvisa. Características adicionais: tipo kit de pleurodese com sistema introvertido para evitar acidentes de punção, acompanha: introdutor tipo trocarte com fio guia, cateter multiperfurado conectado em torneira de três vias conectada à extensão, com frasco ou bolsa coletora graduada capacidade cerca de 100ml e ajustável em válvula de drenagem tipo Heimlich (unidirecional sem possibilidade de refluxo). | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- DRENO CIRÚRGICO COM CONECTOR (DRENO DE TÓRAX)

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00209 | 438474 | Dreno de TÓRAX nº 12. Comprimento mínimo de 40 cm, em POLIVINIL OU SIMILAR, com fio radiopaco, com conector macho, transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de drenagem com bordas planas, área com fenestra de no máximo 5,5 cm a partir da região distal. Material resistente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo extensor, e fácil manuseio. Estéril. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro na Anvisa. Material deverá ser compatível com o frasco de drenagem de tórax. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS00210 | 438461 | Dreno de TÓRAX nº 14. Comprimento mínimo de 40 cm, em POLIVINIL OU SIMILAR, com fio radiopaco, com conector macho, transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de drenagem com bordas planas, área com fenestra de no máximo 5,5 cm a partir da região distal. Material resistente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo extensor, e fácil manuseio. Estéril. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro na Anvisa. Material deverá ser compatível com o frasco de drenagem de tórax. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS00211 | 438486 | Dreno de TÓRAX nº 16. Comprimento mínimo de 40 cm, em POLIVINIL OU SIMILAR, com fio radiopaco, com conector macho, transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de drenagem com bordas planas, área com fenestra de no máximo 5,5 cm a partir da região distal. Material resistente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo extensor, e fácil manuseio. Estéril. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro na Anvisa. Material deverá ser compatível com o frasco de drenagem de tórax. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS00213 | 438475 | Dreno de TÓRAX nº 20. Comprimento mínimo de 40 cm, em POLIVINIL OU SIMILAR, com fio radiopaco, com conector macho, transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de drenagem com bordas planas, área com fenestra de no máximo | Unidade | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  | 5,5 cm a partir da região distal. Material resistente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo extensor, e fácil manuseio. Estéril. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro na Anvisa. Material deverá ser compatível com o frasco de drenagem de tórax. Aprs: unidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00214 | 438464 | Dreno de TÓRAX nº 22. Comprimento mínimo de 40 cm, em POLIVINIL OU SIMILAR, com fio radiopaco, com conector macho, transparente, incolor, biocompatível, flexível, orifício de drenagem com bordas planas, área com fenestra de no máximo 5,5 cm a partir da região distal. Material resistente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, apresentar flexibilidade, drenagem e adaptação segura ao tubo extensor, e fácil manuseio. Estéril. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro na Anvisa. Material deverá ser compatível com o frasco de drenagem de tórax. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS02205 | 440037 | Frasco para drenagem de tórax c/ 02 saídas - 1000ml | Unidade | NÃO | SIM | SIM |

- DRENO CIRÚRGICO, DRENO TUBULAR, DRENO DE SUCÇÃO CONTÍNUA, DRENO DE BLAKE COM RESERVATÓRIO SANFONADO, DRENO A VÁCUO, HEMOVAC)

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08523 | 464741 | Dreno de SUCÇÃO contínua tipo BLAKE - 10 FR, dreno tubular em SILICONE, centro rígido com 4 canais laterais para sucção de fluidos no pós-operatório, contendo reservatório de sucção graduado, com CAPACIDADE MÍNIMA de 100 ml. Válvula unidirecional. Radiopaco. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Características adicionais: 3,2 mm corresponde a 10 FR (medidas aproximadas atendem ao solicitado ) | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08524 | 454088 | Dreno de SUCÇÃO contínua tipo BLAKE - 15 FR, dreno tubular em SILICONE, centro rígido com 4 canais laterais para sucção de fluidos no pós-operatório, contendo reservatório de sucção graduado, com CAPACIDADE MÍNIMA de 100 ml. Válvula unidirecional. Radiopaco. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Características adicionais: 4,8 mm corresponde a 14 FR (medidas aproximadas atendem ao solicitado ) | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08525 | 449476 | Dreno de SUCÇÃO contínua tipo BLAKE - 19 FR, dreno tubular em SILICONE, centro rígido com 4 canais laterais para sucção de fluidos no pós-operatório, contendo reservatório de sucção graduado, com CAPACIDADE MÍNIMA de 100 ml. Válvula unidirecional. Radiopaco. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Características adicionais: 6,4 mm corresponde a 20 FR (medidas aproximadas atendem ao solicitado )Unidade | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  |  |  | DRENOS DE SUCÇÃO COM 02 (DOIS) CATETERES |  |  |  |  |
|  | EBS00175 | 464741 | Dreno de SUCÇÃO, com diâmetro de 3.2 mm, com 02 (dois) cateteres, isolados ou em continuidade, siliconizados, radiopaco, com múltiplos orifícios, 01 (uma) ou 02 (duas) agulhas cortantes, semi-curvas, robustas, com estrutura em aço inoxidável, adaptáveis aos cateteres. Tubo de aspiração com conector ou intermediário de 02 | Unidade | SIM | NÃO | SIM |

|  |  |  | (duas) ou 03 (três) vias, pinça de clampagem, RESERVATÓRIO de plástico resistente SANFONADO, com capacidade mínima de 400 ml, própria para drenagem com pressão negativa (à vácuo), com 02 (dois) orifícios, sendo um deles com tampa e o outro (sem tampa) com diâmetro compatível com o tubo de aspiração. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00176 | 464739 | Dreno de SUCÇÃO, com diâmetro de 4.8 mm, com 02 (dois) cateteres, isolados ou em continuidade, siliconizados, radiopaco, com múltiplos orifícios, 01 (uma) ou 02 (duas) agulhas cortantes, semi-curvas, robustas, com estrutura em aço inoxidável, adaptáveis aos cateteres. Tubo de aspiração com conector ou intermediário de 02 (duas) ou 03 (três) vias, pinça de clampagem, RESERVATÓRIO de plástico resistente SANFONADO, com capacidade mínima de 400 ml, própria para drenagem com pressão negativa (à vácuo), com 02 (dois) orifícios, sendo um deles com tampa e o outro (sem tampa) com diâmetro compatível com o tubo de aspiração. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS00177 | 464740 | Dreno de SUCÇÃO, com diâmetro de 6.4 mm, com 02 (dois) cateteres, isolados ou em continuidade, siliconizados, radiopaco, com múltiplos orifícios, 01 (uma) ou 02 (duas) agulhas cortantes, semi-curvas, robustas, com estrutura em aço inoxidável, adaptáveis aos cateteres. Tubo de aspiração com conector ou intermediário de 02 (duas) ou 03 (três) vias, pinça de clampagem, RESERVATÓRIO de plástico resistente SANFONADO, com capacidade mínima de 400 ml, própria para drenagem com pressão negativa (à vácuo), com 02 (dois) orifícios, sendo um deles com tampa e o outro (sem tampa) com diâmetro compatível com o tubo de aspiração. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS07290 | 449477 | Dreno de SUCÇÃO, com DIÂMETRO DE 8 mm (24 FR), COM BULBO DE SUCÇÃO, com 4 canais de drenagem, SEM TROCARTE, centro rígido, bulbo de sucção de com CAPACIDADE ENTRE 100 e 400 ml, centro rígido que resiste à tração e o colabamento, minimizado a formação de coágulos e os riscos de tamponamento, além de apresentar maior área de contato com o leito de drenagem permitindo uma drenagem contínua, rápida e eficaz. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  | DRENOS DE SUCÇÃO (TIPO HEMOVAC) COM RESERVATÓRIO DE 500 A 600 ML |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09027 | 440639 | Dreno cirúrgico, modelo: tubular, material: silicone, calibre: 10 french, componente: introdutor em aço inoxidável, componente adicional: c, reservatório graduado - pressão negativa, volume: cerca de 500 ml, conector universal: c, conector, componente i: c, válvula antirrefluxo e extensor c, clamp, componente ii: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS022 603 | 440887 | Dreno cirúrgico, modelo: tubular, material: silicone, calibre: 15 french, componente: introdutor em aço inoxidável, componente adicional: c, reservatório graduado - pressão negativa, volume: cerca de 500 ml, conector universal: c, conector duplo, componente i: c, válvula antirrefluxo e extensor c, clamp, componente ii: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS022 604 | 440885 | Dreno cirúrgico, modelo: tubular, material: silicone, calibre: 18 french, componente: introdutor em aço inoxidável, componente adicional: c, reservatório graduado - pressão negativa, volume: cerca de 500 ml, conector universal: c, conector duplo, componente i: c, válvula antirrefluxo e extensor c, clamp, componente ii: radiopaco, tipo uso: estéril, descartável. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- DRENO CIRÚRGICO, DRENO LAMINAR, DRENO DE PENROSE

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MATERIAL LÁTEX |  |  |  |  |
|  | EBS00222 | 464736 | Dreno LAMINAR, tipo PENROSE, MEDIDAS: 6 mm +/-1 x 300 a 350 mm de comprimento, em LÁTEX atóxico, formato tubular em toda a sua extensão. Com lúmen de forma a não colabar, com paredes finas maleáveis. Apresentando elasticidade adequada. ISENTO DE TALCO. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Características adicionais: com marcação radiopaca, com gaze interna. | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS15014 | 438528 | Dreno LAMINAR, tipo PENROSE, MEDIDAS: 8 mm +/-1 x 300 a 350 mm de comprimento, em LÁTEX atóxico, formato tubular em toda a sua extensão. Com lúmen de forma a não colabar, com paredes finas maleáveis. Apresentando elasticidade adequada. ISENTO DE TALCO. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Características adicionais: com marcação radiopaca, com gaze interna. | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS15015 | 438529 | Dreno LAMINAR, tipo PENROSE, MEDIDAS: 10 mm +/-1 x 300 a 350 mm de comprimento, em LÁTEX atóxico, formato tubular em toda a sua extensão. Com lúmen de forma a não colabar, com paredes finas maleáveis. Apresentando elasticidade adequada. ISENTO DE TALCO. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Características adicionais: com marcação radiopaca, com gaze interna. | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS00224 | 464738 | Dreno cirúrgico, modelo de penrose, material látex, dimensões cerca de 20 mm x30 cm, componente i c/ gaze, componente ii radiopaco, tipo uso estéril, descartável, embalagem embalagem individual. Características adicionais: com marcação radiopaca, com gaze interna. | Unidade | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS00225 | 440502 | Dreno LAMINAR, tipo PENROSE, MEDIDAS: 25 mm +/-1 x 300 a 350 mm de comprimento, em LÁTEX atóxico, formato tubular em toda a sua extensão. Com lúmen de forma a não colabar, com paredes finas maleáveis. Apresentando elasticidade adequada. ISENTO DE TALCO. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 22602 | 440500 | Dreno cirúrgico, modelo de penrose, material látex, dimensões cerca de 40 mm componente i c/ gaze, componente ii radiopaco, tipo uso estéril, descartável, embalagem embalagem individual. Características adicionais: nº2. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  |  |  | MATERIAL SILICONE |  |  |  |  |
|  | EBS13220 | 438523 | Dreno LAMINAR, tipo PENROSE, MEDIDAS: 6 mm +/-1 x 300 a 350 mm de comprimento, em SILICONE, radiopaco, formato tubular em toda a sua extensão. Com lúmen de forma a não colabar, com paredes finas maleáveis. Apresentando elasticidade adequada. ISENTO DE LÁTEX. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Características adicionais: biocompatível, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico, LÁTEX FREE. | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS13221 | 438524 | Dreno LAMINAR, tipo PENROSE, MEDIDAS: 8 mm +/-1 x 300 a 350 mm de comprimento, em SILICONE, radiopaco, formato tubular em toda a sua extensão. Com lúmen de forma a não colabar, com paredes finas maleáveis. Apresentando elasticidade adequada. ISENTO DE LÁTEX. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Características adicionais: biocompatível, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico, LÁTEX FREE. | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS13217 | 438525 | Dreno LAMINAR, tipo PENROSE, MEDIDAS: 10 mm +/-1 x 300 a 350 mm de comprimento, em SILICONE, radiopaco, formato tubular em toda a sua extensão. Com lúmen de forma a não colabar, com paredes finas maleáveis. Apresentando elasticidade adequada. ISENTO DE LÁTEX. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Características adicionais: biocompatível, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico, LÁTEX FREE. | Unidade | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS13219 | 438526 | Dreno LAMINAR, tipo PENROSE, MEDIDAS: 12 mm +/-1 x 300 a 350 mm de comprimento, em SILICONE, radiopaco, formato tubular em toda a sua extensão. Com lúmen de forma a não colabar, com paredes finas maleáveis. Apresentando elasticidade adequada. LÁTEX FREE.. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Características adicionais: biocompatível, antialérgico, antiaderente, hidrofóbico, látex free. | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09027 | 438545 | Dreno Cirúrgico, Modelo: Tubulo - Laminar, Material: Silicone, Calibre: 10 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável, Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa, Volume: Cerca De 200 ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo, Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual. | Unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09027 | 438546 | Dreno Cirúrgico, Modelo: Tubulo - Laminar, Material: Silicone, Calibre: 15 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável, Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa, Volume: Cerca De 200 ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo, Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual. | Unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09027 | 438547 | Dreno Cirúrgico, Modelo: Tubulo - Laminar, Material: Silicone, Calibre: 18 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável, Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa, Volume: Cerca De 200 ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo, Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual. | Unidade | NÃO | SIM | NÃO |

15 – SONDAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL – COMUM |  |  |  |  |
|  | EBS00257 | 283987 | Sonda para ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 04. Em PVC siliconizado cristal, flexível. Ponta atraumática, orifícios distais lateralizados. Atóxico, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00258 | 279760 | Sonda para ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 06. Em PVC siliconizado cristal, flexível. Ponta atraumática, orifícios distais lateralizados. Atóxico, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00259 | 279763 | Sonda para ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 08. Em PVC siliconizado cristal, flexível. Ponta atraumática, orifícios distais lateralizados. Atóxico, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00260 | 279765 | Sonda para ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 10. Em PVC siliconizado cristal, flexível. Ponta atraumática, orifícios distais lateralizados. Atóxico, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00261 | 279764 | Sonda para ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 12. Em PVC siliconizado cristal, flexível. Ponta atraumática, orifícios distais lateralizados. Atóxico, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00262 | 279761 | Sonda para ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 14. Em PVC siliconizado cristal, flexível. Ponta atraumática, orifícios distais lateralizados. Atóxico, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, | Unidade | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  | lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS Aprs: unidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00263 | 279762 | Sonda para ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 16. Em PVC siliconizado cristal, flexível. Ponta atraumática, orifícios distais lateralizados. Atóxico, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS05585 | 283986 | Sonda para ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 18. Em PVC siliconizado cristal, flexível. Ponta atraumática, orifícios distais lateralizados. Atóxico, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07310 | 282637 | Sonda para ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 20. Em PVC siliconizado cristal, flexível. Ponta atraumática, orifícios distais lateralizados. Atóxico, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07286 | 356236 | Sonda para ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 22. Em PVC siliconizado cristal, flexível. Ponta atraumática, orifícios distais lateralizados. Atóxico, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  |  |  | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA DIGITAL PARA ASPIRAÇÃO INTERMITENTE (SISTEMA ABERTO) |  |  |  |  |
|  | EBS02088 | 289970 | Sonda para ASPIRAÇÃO TRAQUEAL n° 04, COM VÁLVULA (SUGA) intermitente de pressão negativa, confeccionada em PVC SILICONIZADA, atóxico, flexível, transparente, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 cm, EXTREMIDADE PROXIMAL com ponta aberta ou fechada, arredondada, atraumática, orifícios laterais com diâmetros proporcionais ao calibre. EXTREMIDADE DISTAL com ranhuras, conector universal. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02089 | 289966 | Sonda para ASPIRAÇÃO TRAQUEAL n° 06, COM VÁLVULA (SUGA) intermitente de pressão negativa, confeccionada em PVC SILICONIZADA, atóxico, flexível, transparente, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 cm, EXTREMIDADE PROXIMAL com ponta aberta, arredondada, atraumática, orifícios laterais com diâmetros proporcionais ao calibre. EXTREMIDADE DISTAL com ranhuras, conector universal. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. | Unidade | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  | Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo a identificação do produto e registro na Anvisa/MS. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02091 | 289967 | Sonda para ASPIRAÇÃO TRAQUEAL n° 10, COM VÁLVULA (SUGA) intermitente de pressão negativa, confeccionada em PVC SILICONIZADA, atóxico, flexível, transparente, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 cm, EXTREMIDADE PROXIMAL com ponta aberta, arredondada, atraumática, orifícios laterais com diâmetros proporcionais ao calibre. EXTREMIDADE DISTAL com ranhuras, conector universal. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02092 | 373735 | Sonda para ASPIRAÇÃO TRAQUEAL n° 12, COM VÁLVULA (SUGA) intermitente de pressão negativa, confeccionada em PVC SILICONIZADA, atóxico, flexível, transparente, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 cm, EXTREMIDADE PROXIMAL com ponta aberta, arredondada, atraumática, orifícios laterais com diâmetros proporcionais ao calibre. EXTREMIDADE DISTAL com ranhuras, conector universal. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02093 | 289968 | Sonda para ASPIRAÇÃO TRAQUEAL n° 14, COM VÁLVULA (SUGA) intermitente de pressão negativa, confeccionada em PVC SILICONIZADA, atóxico, flexível, transparente, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 cm, EXTREMIDADE PROXIMAL com ponta aberta, arredondada, atraumática, orifícios laterais com diâmetros proporcionais ao calibre. EXTREMIDADE DISTAL com ranhuras, conector universal. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02094 | 389960 | Sonda para ASPIRAÇÃO TRAQUEAL n° 16, COM VÁLVULA (SUGA) intermitente de pressão negativa, confeccionada em PVC SILICONIZADA, atóxico, flexível, transparente, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 cm, EXTREMIDADE PROXIMAL com ponta aberta, arredondada, atraumática, orifícios laterais com diâmetros proporcionais ao calibre. EXTREMIDADE DISTAL com ranhuras, conector universal. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS06102 | 389961 | Sonda para ASPIRAÇÃO TRAQUEAL n° 18, COM VÁLVULA DIGITAL. Em PVC siliconizado cristal, flexível. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 cm, CALIBRE DE 18 FR. Ponta atraumática, orifícios distais lateralizados. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, isenta de rebarbas, dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal deverá apresentar fixada nela um dispositivo conector ou válvula digital em Y. O dispositivo deverá ser moldado conforme padrões usuais de fabricação e ser capaz de manter estável a fixação da sonda. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Atóxica, apirogênica, ESTÉRIL, descartável. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto, procedência, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização. Possuir registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06103 | 389963 | Sonda para ASPIRAÇÃO TRAQUEAL n° 20, COM VÁLVULA DIGITAL. Em PVC siliconizado cristal, flexível. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 cm, CALIBRE DE 20 FR. Ponta atraumática, orifícios distais lateralizados. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta, superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, isenta de rebarbas, dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados, delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal deverá apresentar fixada nela um dispositivo conector ou válvula digital em Y. O dispositivo deverá ser moldado conforme padrões usuais de fabricação e ser capaz de manter estável a fixação da sonda. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Atóxica, apirogênica, ESTÉRIL, descartável. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto, procedência, lote, data de fabricação e validade de fácil visualização. Possuir registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  |  |  | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL |  |  |  |  |
|  | EBS00226 | 454401 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, nº 06, tipo SONDA, modelo PARA USO EM CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, NEONATAL, com conexão em cotovelo em PVC atóxico, flexível, transparente e radiopaca, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em cânula traqueostomia de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de | Unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | instilação com válvula anti-refluxo, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal, com MDI (aerosol terapia). ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00227 | 454408 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 08, tipo SONDA, modelo PARA USO EM CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, NEONATAL, com conexão em cotovelo em PVC atóxico, flexível, transparente e radiopaca, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em cânula traqueostomia de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de instilação com válvula anti-refluxo, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal, com MDI (aerosol terapia). ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00228 | 454404 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 10, tipo SONDA, modelo PARA USO EM CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, PEDIÁTRICO, com conexão em cotovelo em PVC atóxico, flexível, transparente e radiopaca, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em cânula traqueostomia de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de instilação com válvula anti-refluxo, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal, com MDI (aerosol terapia). ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade. | Unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS00229 | 454405 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 12, tipo SONDA, modelo PARA USO EM CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, ADULTO, com conexão em cotovelo em PVC atóxico, flexível, transparente e radiopaca, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em cânula traqueostomia de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de instilação com válvula anti-refluxo, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal, com MDI (aerosol terapia). ESTÉRIL, USO ÚNICO. | Unidade | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  | Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00230 | 454402 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 14, tipo SONDA, modelo PARA USO EM CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, ADULTO, com conexão em cotovelo em PVC atóxico, flexível, transparente e radiopaca, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em cânula traqueostomia de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de instilação com válvula anti-refluxo, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal, com MDI (aerosol terapia). ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade. | Unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  |  |  | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PARA TUBO OROTRAQUEAL |  |  |  |  |
|  | EBS12209 | 454407 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 05, modelo para USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, NEONATAL, com conexão em cotovelo em PVC ou similar, atóxico, flexível, transparente e INCOLOR, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em tubo endotraqueal de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de instilação com válvula anti-refluxo, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora na extremidade distal, com MDI (aerosol terapia). Todo sistema deve ser resistente, atóxico, isento de agentes alergênicos, resíduos e impurezas, de fácil manuseio, com flexibilidade, aspiração e utilização segura. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. ¦ Apresentação: UNIDADE | Unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS04897 | 454396 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 06, modelo SONDA para USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, NEONATAL, em PVC atóxico, flexível, translúcido, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em tubo endotraqueal de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de instilação com válvula anti-refluxo, COM MDI (aerosol terapia), conexão em cotovelo na extremidade distal, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  | EBS04898 | 454406 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 08, modelo SONDA para USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, NEONATAL, em PVC atóxico, flexível, translúcido, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em tubo endotraqueal de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de instilação com válvula anti-refluxo, COM MDI (aerosol terapia), conexão em cotovelo na extremidade distal, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04899 | 454399 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 10, modelo SONDA para USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, PEDIÁTRICO, em PVC atóxico, flexível, translúcido, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em tubo endotraqueal de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de instilação com válvula anti-refluxo, COM MDI (aerosol terapia), conexão em cotovelo na extremidade distal, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS04900 | 454400 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 12, modelo SONDA para USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, ADULTO, em PVC atóxico, flexível, translúcido, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em tubo endotraqueal de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de instilação com válvula anti-refluxo, COM MDI (aerosol terapia), conexão em cotovelo na extremidade distal, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS04901 | 454397 | SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 14, modelo SONDA para USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, ADULTO, em PVC atóxico, flexível, translúcido, graduada de centímetro em centímetro com orifícios na extremidade distal com ponta arredondada; luva plástica siliconizada envolvendo a sonda; conector em Y com duplo (pivôs giratórios) para conexão em tubo endotraqueal de um lado e circuito do ventilador mecânico do outro; via de instilação com válvula anti-refluxo, COM MDI (aerosol terapia), conexão em cotovelo na extremidade distal, válvula para controle de vácuo com trava por pressão e tampa protetora. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  |  |  | SONDA ENDOBRONQUIAL |  |  |  |  |

|  | EBS00293 | 454218 | Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, SEM GANCHO DE CARINA, nº 39 CH. Aplicação: intubação bronquial DIREITA, em PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00286 | 454224 | Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, SEM GANCHO DE CARINA, nº 35 CH. Aplicação: intubação bronquial ESQUERDA, em PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00290 | 454222 | Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, SEM GANCHO DE CARINA, nº 37 CH. Aplicação: intubação bronquial ESQUERDA, em PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00294 | 454225 | Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, SEM GANCHO DE CARINA, nº 39 CH. Aplicação: intubação bronquial ESQUERDA, em PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal e de controle de cores diferentes, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração, mandril e intermediários. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13629 | 454223 | Sonda ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN, SEM GANCHO DE CARINA, nº 41 CH. Aplicação: INTUBAÇÃO BRONQUIAL ESQUERDA, EM PVC atóxico, linha radiopaca, balão traqueal, graduada, estéril, descartável. Acompanha: sondas de aspiração e fio guia. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  |  |  | SONDA ENTERAL TIPO DOBBHOFF EM POLIURETANO |  |  |  |  |
|  | EBS00264 | 435897 | Sonda ENTERAL 6 FR (+/- 0,5 FR), USO PEDIÁTRICO, comprimento mínimo de 55 cm, MATERIAL POLIURETANO, maleável, flexível sem permitir acotovelamento, totalmente radiopaca, com marcação de posicionamento. PONTA PROXIMAL com conector em Y, 2 (DUAS) VIAS, adaptável a equipos e seringas, tampa de vedação em ambas as vias. PONTA DISTAL com ogiva com peso em aço inox, ou em tungstênio ou poliuretano, delicada, medindo o mesmo calibre do tubo, atraumática. FIO GUIA em aço inoxidável pré lubrificado permitindo fácil remoção. Atóxico, biocompatível, apirogênico. ESTÉRIL, | Unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06136 | 435899 | Sonda ENTERAL 8 FR, USO PEDIÁTRICO, comprimento mínimo de 120 cm, MATERIAL POLIURETANO, maleável, flexível sem permitir acotovelamento, totalmente radiopaca, com marcação de posicionamento. PONTA PROXIMAL com conector em Y, 2 (DUAS) VIAS, adaptável a equipos e seringas, tampa de vedação em ambas as vias. PONTA DISTAL com ogiva com peso em aço inox, ou em tungstênio ou poliuretano, delicada, medindo o mesmo calibre do tubo, atraumática. FIO GUIA em aço inoxidável pré lubrificado permitindo fácil remoção. Atóxico, biocompatível, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00266 | 435901 | Sonda ENTERAL 10 FR, USO ADULTO, comprimento mínimo de 105 cm, MATERIAL POLIURETANO, maleável, flexível sem permitir acotovelamento, totalmente radiopaca, com marcação de posicionamento. PONTA PROXIMAL com conector em Y, 2 (DUAS) VIAS, adaptável a equipos e seringas, tampa de vedação em ambas as vias. PONTA DISTAL com ogiva com peso em aço inox, ou em tungstênio ou poliuretano, delicada, medindo o mesmo calibre do tubo, atraumática. FIO GUIA em aço inoxidável pré lubrificado permitindo fácil remoção. Atóxico, biocompatível, apirogênico. ESTÉRIL. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00267 | 435902 | Sonda ENTERAL 12 FR, USO ADULTO, comprimento mínimo de 115 cm, MATERIAL POLIURETANO, maleável, flexível sem permitir acotovelamento, totalmente radiopaca, com marcação de posicionamento. PONTA PROXIMAL com conector em Y, 2 (DUAS) VIAS, adaptável a equipos e seringas, tampa de vedação em ambas as vias. PONTA DISTAL com ogiva com peso em aço inox, ou em tungstênio ou poliuretano, delicada, medindo o mesmo calibre do tubo, atraumática. FIO GUIA em aço inoxidável pré lubrificado permitindo fácil remoção. Atóxico, biocompatível, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  |  |  | SONDA ENTERAL TIPO DOBBHOFF EM SILICONE |  |  |  |  |
|  | EBS15443 | 435898 | Sonda ENTERAL 6 FR (+/- 0,5 FR), USO PEDIÁTRICO, comprimento mínimo de 55 cm, MATERIAL 100% SILICONE, maleável, flexível sem permitir acotovelamento, totalmente radiopaca, com marcação de posicionamento. PONTA PROXIMAL com conector em Y, 2 (DUAS) VIAS, adaptável a equipos e seringas, tampa de vedação em ambas as vias. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | PONTA DISTAL com ogiva com peso em aço inox, ou em tungstênio ou poliuretano, delicada, medindo o mesmo calibre do tubo, atraumática. FIO GUIA em aço inoxidável pré lubrificado permitindo fácil remoção. Atóxico, biocompatível, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15442 | 435900 | Sonda ENTERAL 8 FR, USO PEDIÁTRICO, comprimento mínimo de 100 cm, MATERIAL 100% SILICONE, maleável, flexível sem permitir acotovelamento, totalmente radiopaca, com marcação de posicionamento. PONTA PROXIMAL com conector em Y, 2 (DUAS) VIAS, adaptável a equipos e seringas, tampa de vedação em ambas as vias. PONTA DISTAL com ogiva com peso em aço inox, ou em tungstênio ou poliuretano, delicada, medindo o mesmo calibre do tubo, atraumática. FIO GUIA em aço inoxidável pré lubrificado permitindo fácil remoção. Atóxico, biocompatível, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS15444 | 438394 | Sonda ENTERAL 10 FR, USO ADULTO, comprimento mínimo de 105 cm, MATERIAL 100% SILICONE, maleável, flexível sem permitir acotovelamento, totalmente radiopaca, com marcação de posicionamento. PONTA PROXIMAL com conector em Y, 2 (DUAS) VIAS, adaptável a equipos e seringas, tampa de vedação em ambas as vias. PONTA DISTAL com ogiva com peso em aço inox, ou em tungstênio ou poliuretano, delicada, medindo o mesmo calibre do tubo, atraumática. FIO GUIA em aço inoxidável pré lubrificado permitindo fácil remoção. Atóxico, biocompatível, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15445 | 438395 | Sonda ENTERAL 12 FR, USO ADULTO, comprimento mínimo de 120 cm, MATERIAL 100% SILICONE, maleável, flexível sem permitir acotovelamento, totalmente radiopaca, com marcação de posicionamento. PONTA PROXIMAL com conector em Y, 2 (DUAS) VIAS, adaptável a equipos e seringas, tampa de vedação em ambas as vias. PONTA DISTAL com ogiva com peso em aço inox, ou em tungstênio ou poliuretano, delicada, medindo o mesmo calibre do tubo, atraumática. FIO GUIA em aço inoxidável pré lubrificado permitindo fácil remoção. Atóxico, biocompatível, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  |  |  | SONDA ESOFAGEANA SENGSTAKEN-BLACKMORE |  |  |  |  |
|  | EBS00279 | 435896 | Sonda ESTOMACAL ESOFAGIANA, tipo SENGSTAKEN-BLAKEMORE nº 14, em LÁTEX, flexível, 03 VIAS, extremidade distal com 04 ORIFÍCIOS para drenagem e irrigação, | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  | extremidade proximal com funil, com 02 BALÕES em látex (gástrico e esofágico), ANÉIS RADIOPACOS entre os balões. Graduada a cada 5 cm, comprimento mínimo de 65 cm. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00280 | 435892 | Sonda ESTOMACAL ESOFAGIANA, tipo SENGSTAKEN-BLAKEMORE nº 16, em LÁTEX, flexível, 03 VIAS, extremidade distal com 04 ORIFÍCIOS para drenagem e irrigação, extremidade proximal com funil, com 02 BALÕES em látex (gástrico e esofágico), ANÉIS RADIOPACOS entre os balões. Graduada a cada 5 cm, comprimento mínimo de 100 cm. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00281 | 435893 | Sonda ESTOMACAL ESOFAGIANA, tipo SENGSTAKEN-BLAKEMORE nº 18, em LÁTEX, flexível, 03 VIAS, extremidade distal com 04 ORIFÍCIOS para drenagem e irrigação, extremidade proximal com funil, com 02 BALÕES em látex (gástrico e esofágico), ANÉIS RADIOPACOS entre os balões. Graduada a cada 5 cm, comprimento mínimo de 100 cm. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00282 | 435895 | Sonda ESTOMACAL ESOFAGIANA, tipo SENGSTAKEN-BLAKEMORE nº 21, em LÁTEX, flexível, 03 VIAS, extremidade distal com 04 ORIFÍCIOS para drenagem e irrigação, extremidade proximal com funil, com 02 BALÕES em látex (gástrico e esofágico), ANÉIS RADIOPACOS entre os balões. Graduada a cada 5 cm, comprimento mínimo de 100 cm. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  |  |  | SONDA FOLEY LÁTEX FREE |  |  |  |  |
|  | EBS11966 | 479655 | TAMPA PARA SONDA VESICAL FOLEY, aplicação: vedação de via da extremidade proximal da sonda, com formato de cone, MATERIAL PVC rígido ou similar, multiajustável, fechamento adequado, manuseio seguro, atóxico, isento de látex e impurezas. Estéril, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, com identificação do produto, validade e lote. Deve apresentar RMS. Característica adicional: peça escalonada para adaptar e ocluir a sonda foley, com tampa protetora, estéril. | Unidade | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS00232 | 435996 | Sonda FOLEY nº 06. COMPRIMENTO 30 (+/-2) cm, COM BALÃO resistente e simétrico de até 5 cc, EM SILICONE, ISENTO DE LÁTEX, atóxica, flexível, atraumática, 02 (DUAS) VIAS, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização, possuir registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS11961 | 435998 | Sonda FOLEY nº 08. COMPRIMENTO 30 a 40 (+/-2) cm, COM BALÃO resistente e simétrico de cerca de 5 cc, EM SILICONE PURO, livre de látex, atóxica, flexível, atraumática, 02 (DUAS) VIAS, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização, possuir registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS05584 | 436000 | Sonda FOLEY nº 10. COMPRIMENTO 30 a 40 (+/-2) cm, COM BALÃO resistente e simétrico de até 5 cc, EM SILICONE, ISENTO DE LÁTEX, atóxica, flexível, atraumática, 02 (DUAS) VIAS, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização, possuir registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07299 | 436001 | Sonda FOLEY nº 12. COMPRIMENTO 40 (+/-2) cm, COM BALÃO resistente e simétrico de até 30 cc, em SILICONE, ISENTO DE LÁTEX, atóxica, flexível, atraumática, 02 (DUAS) VIAS, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização, possuir registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS07300 | 435995 | Sonda FOLEY nº 14. COMPRIMENTO 40 (+/-5) cm, COM BALÃO resistente e simétrico de até 30 cc, em SILICONE, ISENTO DE LÁTEX, atóxica, flexível, atraumática, 02 (DUAS) VIAS, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização, possuir registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02074 | 435999 | Sonda FOLEY nº 16. COMPRIMENTO 40 (+/-3) cm, COM BALÃO resistente e simétrico com capacidade de no mínimo 5 ml, EM SILICONE, ISENTO DE LÁTEX, atóxica, flexível, atraumática, 02 (DUAS) VIAS, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização, possuir registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS02075 | 435997 | Sonda FOLEY nº 18. COMPRIMENTO 40 (+/-3) cm, COM BALÃO resistente e simétrico com capacidade de no mínimo 5 ml, EM SILICONE, ISENTO DE LÁTEX, atóxica, flexível, atraumática, 02 (DUAS) VIAS, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização, possuir registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS07301 | 436078 | Sonda FOLEY nº 20. COMPRIMENTO 40 (+/-5) cm, COM BALÃO resistente e simétrico de até 30 cc, em SILICONE, ISENTO DE LÁTEX, atóxica, flexível, atraumática, 02 (DUAS) VIAS, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, contendo identificação do | Unidade | SIM | NÃO | SIM |

|  |  |  | produto, validade e lote de fácil visualização, possuir registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07302 | 436077 | Sonda FOLEY nº 22. COMPRIMENTO 40 (+/-5) cm, COM BALÃO resistente e simétrico de até 30 cc, em SILICONE, ISENTO DE LÁTEX, atóxica, flexível, atraumática, 02 (DUAS) VIAS, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização, possuir registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  |  |  | SONDA FOLEY (LÁTEX) PARA INDUÇÃO DO PARTO |  |  |  |  |
|  | EBS00237 | 436007 | Sonda FOLEY nº 16. COMPRIMENTO 40 (+/-2) cm, COM BALÃO resistente e simétrico de até 30 cc, EM LÁTEX SILICONIZADO, atóxica, flexível, atraumática, 02 (DUAS) VIAS, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização, possuir registro na Anvisa/MS. Características adicionais: para uso exclusivo em maternidade escola, técnica de Krause, preferencialmente o balão deve suportar 50 a 80 ml. | Unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS00239 | 436003 | Sonda FOLEY nº 18. COMPRIMENTO 40 (+/-2) cm, COM BALÃO resistente e simétrico de até 30 cc, EM LÁTEX SILICONIZADO, atóxica, flexível, atraumática, 02 (DUAS) VIAS, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização, possuir registro na Anvisa/MS. Características adicionais: para uso exclusivo em maternidade escola, técnica de Krause, preferencialmente o balão deve suportar 50 a 80 ml. | Unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  |  |  | SONDA FOLEY 03 (TRÊS) VIAS) PARA IRRIGAÇÃO VESICAL |  |  |  |  |

|  | EBS05367 | 436011 | Sonda FOLEY nº 14. COMPRIMENTO 40 (+/-5) cm, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE ATÉ 30 CC, EM LÁTEX SILICONIZADO, atóxica, flexível, a traumática, 03 (TRÊS) VIAS, duas vias funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, PONTA CILÍNDRICA, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização, possuir registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00238 | 436838 | Sonda FOLEY nº 16. COMPRIMENTO 40 (+/-5) cm, COM BALÃO resistente e simétrico de no mínimo 20 cc, EM SILICONE, ISENTO DE LÁTEX, atóxica, flexível, atraumática, 03 (TRÊS) VIAS, duas vias funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização, possuir registro na Anvisa/MS. PARA IRRIGAÇÃO VESICAL. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS12998 | 436837 | Sonda FOLEY nº 18. COMPRIMENTO 40 (+/-2) cm, COM BALÃO resistente e simétrico de até 30 cc, EM SILICONE, atóxica, flexível, atraumática, 03 (TRÊS) VIAS, duas vias funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização, possuir registro na Anvisa/MS. Característica adicional: isenta de látex. PARA IRRIGAÇÃO VESICAL | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS11963 | 438578 | Sonda FOLEY nº 20. COMPRIMENTO 40 (+/-5) cm, COM BALÃO resistente e simétrico de no mínimo 20 cc, EM SILICONE, ISENTO DE LÁTEX, atóxica, flexível, atraumática, 03 (TRÊS) VIAS, duas vias funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização, possuir registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS11965 | 436077 | Sonda FOLEY nº 22. COMPRIMENTO 40 (+/-2) cm, COM BALÃO resistente e simétrico de no mínimo de 20 cc, EM SILICONE, ISENTO DE LÁTEX, atóxica, flexível, atraumática, 03 (TRÊS) VIAS, duas vias funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização, possuir registro na Anvisa/MS. PARA IRRIGAÇÃO VESICAL | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS11962 | 438576 | Sonda FOLEY nº 24. COMPRIMENTO 40 (+/-2) cm, COM BALÃO resistente e simétrico mínimo de 20 cc, SILICONE PURO, atóxica, flexível, atraumática, 03 (TRÊS) VIAS, duas vias funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. Estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização, possuir registro na Anvisa/MS. PARA IRRIGAÇÃO VESICAL | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06105 | 438573 | Sonda FOLEY nº 26. COMPRIMENTO 30 (+/-2) cm, COM BALÃO resistente e simétrico de até 30 cc, EM LÁTEX SILICONIZADO, atóxica, flexível, atraumática, 03 (TRÊS) VIAS, duas vias funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta CILÍNDRICA, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. ESTÉRIL, descartável. Embalagem individual com abertura em pétala, resistente, segura, com identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. Possuir registro na Anvisa/MS. PARA IRRIGAÇÃO VESICAL Aprs: unidade. | Unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  |  |  | SONDA FOUCHET |  |  |  |  |
|  | EBS01907 | 435890 | Sonda FOUCHET 32 FR, COMPRIMENTO MÍNIMO 80 cm, em PVC siliconizado, biocompatível, conexão fêmea com adaptação universal e tampa protetora. PONTA DISTAL arredondada e perfurada com fenestras laterais. Todo material deve ser atóxico, resistente, ter flexibilidade segura, isento de resíduos e impurezas, atraumática e de fácil manuseio. ESTÉRIL. USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  | PARA GASTROSTOMIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09844 | 440124 | Sonda PARA GASTROSTOMIA TIPO BUTTON (ao nível da pele) 24 FR x 2,5 cm, Boton de baixo perfil. EM SILICONE COM BALÃO de 3 a 5 CC e kit válvula para enchimento do balão e dispositivo antirrefluxo TIPO MIC-KEY. Sistema de travas para conexão de sondas extensores para alimentação. |  | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0226 23 | 440104 | Conjunto completo para gastrostomia endoscópica, material silicone, calibre cerca de 24, conector padrão em y, clamp e tampa, componentes sistema para fixação, outros componentes distal - intra gástrica e periostomal, adicionais conjunto completo para via endoscópica percutânea, esterilidade estéril, descartável, embalagem individual. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13576 | 463622 | CONJUNTO GASTROSTOMIA NIVEL DE PELE, CALIBRE 12 FR X 1.0 até 2.7 em silicone, tipo BOTTON, comprimento cerca de 22 cm. CONFECCIONADA EM SILICONE grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. COM BALÃO de ancoragem interno de CAPACIDADE DE 5 a 20 ml. Marcações pelo menos a cada 2 centímetros em toda sua extensão. 3 (três) vias, uma para administração da dieta, uma para administração de medicamentos e uma via para enchimento do balão. Anel de fixação externo com pontos de ancoragem. Estéril. Descartável. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro Anvisa. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS01917 | 440131 | CONJUNTO GASTROSTOMIA NIVEL DE PELE, CALIBRE 14 FR X 1.0 até 2.7 em silicone TIPO BOTTON - transparente PARA GASTROSTOMIA/ JEJUNOSTOMIA COM BALÃO INTERNO e disco externos calibre 14 FR: tubo de silicone transparente para gastrostomia/jejunostomia com balão de retenção interno inflável e disco/anteparo externo para fixação a pele, 3 (três) vias, . Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS13575 | 440134 | CONJUNTO GASTROSTOMIA NIVEL DE PELE, CALIBRE 16 FR X 1.0 até 2.7 em silicone TIPO BOTTON, PARA GASTROSTOMIA/ JEJUNOSTOMIA COM BALÃO INTERNO e disco externos calibre 16 FR: tubo de silicone transparente para gastrostomia/jejunostomia com balão de retenção interno inflável e disco/anteparo externo para fixação a pele, 3 (três) vias,. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS13577 | 440132 | CONJUNTO GASTROSTOMIA NIVEL DE PELE, CALIBRE 18 FR X 1.0 até 2.7 em silicone TIPO BOTTON PARA GASTROSTOMIA/ JEJUNOSTOMIA COM BALÃO INTERNO e disco externos calibre 18 FR: tubo de silicone transparente para gastrostomia/jejunostomia com balão de retenção interno inflável e disco/anteparo externo para fixação a pele | Unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | número , 3 (três) vias,. Aprs: unidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02099 | 440136 | CONJUNTO GASTROSTOMIA NIVEL DE PELE, CALIBRE 20 FR X 1.0 até 2.7 em silicone TIPO BOTTON , material 100% SILICONE, demarcada a cada 2 cm, com linha RADIOPACA, balão de 20 ml, ANEL DE FIXAÇÃO a nível da pele, 03 vias de conexão em Y, conector universal e tampa de vedação. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07288 | 463615 | Kit para GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), composto minimamente por: SONDA em SILICONE 12 FR, com linhas radiopacas, marcações de profundidade centrimentradas, retentor interno em formato anatômico e seguro, ponta de dilatação com FIO DE TRAÇÃO e ALÇA DE PREENSÃO. Disco de fixação interno de silicone radiopaco com abertura distal arredondada e dispositivo de aplicação. FIO DE INSERÇÃO e distribuidor, retentor externo (anel e êmbolo) para fixação e apoio externo atraumático em silicone, alça de segurança, adaptador de porta alimentação duplo com adaptação universal e tampa protetora, com clamp para fechamento da sonda na sua porção tubular; fio guia, bisturi, seringa, agulha introdutora. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS01276 | 465862 | Kit para GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), composto minimamente por: SONDA em SILICONE 14 FR, com linhas radiopacas, marcações de profundidade centrimentradas, retentor interno em formato anatômico e seguro, ponta de dilatação com FIO DE TRAÇÃO e ALÇA DE PREENSÃO. Disco de fixação interno de silicone radiopaco com abertura distal arredondada e dispositivo de aplicação. FIO DE INSERÇÃO e distribuidor, retentor externo (anel e êmbolo) para fixação e apoio externo atraumático em silicone, alça de segurança, adaptador de porta alimentação duplo com adaptação universal e tampa protetora, com clamp para fechamento da sonda na sua porção tubular; fio guia, bisturi, seringa, agulha introdutora. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  | EBS01277 | 465863 | Kit para GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), composto minimamente por: SONDA em SILICONE 16 FR, com linhas radiopacas, marcações de profundidade centrimentradas, retentor interno em formato anatômico e seguro, ponta de dilatação com FIO DE TRAÇÃO e ALÇA DE PREENSÃO. Disco de fixação interno de silicone radiopaco com abertura distal arredondada e dispositivo de aplicação. FIO DE INSERÇÃO e distribuidor, retentor externo (anel e êmbolo) para fixação e apoio externo atraumático em silicone, alça de segurança, adaptador de porta alimentação duplo com adaptação universal e tampa protetora, com clamp para fechamento da sonda na sua porção tubular; fio guia, bisturi, seringa, agulha introdutora. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. ¦ Apresentação: UNIDADE | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01278 | 470909 | Kit para GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), composto minimamente por: SONDA em SILICONE 18 FR, com linhas radiopacas, marcações de profundidade centrimentradas, retentor interno em formato anatômico e seguro, ponta de dilatação com FIO DE TRAÇÃO e ALÇA DE PREENSÃO. Disco de fixação interno de silicone radiopaco com abertura distal arredondada e dispositivo de aplicação. FIO DE INSERÇÃO e distribuidor, retentor externo (anel e êmbolo) para fixação e apoio externo atraumático em silicone, alça de segurança, adaptador de porta alimentação duplo com adaptação universal e tampa protetora, com clamp para fechamento da sonda na sua porção tubular; fio guia, bisturi, seringa, agulha introdutora. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. ¦ Apresentação: UNIDADE. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS11839 | 457711 | EXTENSOR PARA GASTROSTOMIA/ JEJUNOSTOMIA, com UMA VIA, MATERIAL PVC/SILICONE, isento de látex, ponteira escalona que possibilita a conexão do equipo com a sonda, Estéril. Descartável. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro Anvisa. Aprs: unidade , para uso em GTT nivel de pele. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS15411 | 465863 | Adaptador PEG (gastrostomia endoscópica percutânea) em Y, para sonda de gastrostomia GTT, modelo kangaroo, uma via para o equipo e uma via para seringa, CONEXÃO ENFIT Tamanhos de ponteira 16 e 20 FR. Material poliuretano ou similar. Não estéril. Embalagem individual, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS | Unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | DISPOSITIVOS ENFIT ATENÇÃO ESTE BLOCO DEVERÁ SER COMPRADO EM LOTE (pois precisam ser compatíveis entre si) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0242 65 | 630428 | Seringa oral de 1 ml, com bico ENFIT (iso 80369-3), para uso na administração de dietas e soluções enterais. Descartável, confeccionada em pvc ou polipropileno atóxico, apirogênico, inerte ao contato com medicamentos, isenta de agentes potencialmente patogênicos, com escala de graduação indelével e milimetrada, perfeito ajuste êmbolo- cilindro, tampa com perfeita fixação. Dotada de bico que impeça o uso de agulha, dispositivo endovenoso ou outro dispositivo que não tenha conexão ENFIT. Deve possuir coloração diferenciada. Estéril, embalagem unica, com dados de identificação e procedência, validade e registro no MS/ANVISA. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0242 66 | 630427 | Seringa oral de 2,5 / 3 ml, com bico ENFIT (iso 80369-3), para uso na administração de dietas e soluções enterais. Descartável, confeccionada em pvc ou polipropileno atóxico, apirogênico, inerte ao contato com medicamentos, isenta de agentes potencialmente patogênicos, com escala de graduação indelével e milimetrada, perfeito ajuste êmbolo- cilindro, tampa com perfeita fixação. Dotada de bico que impeça o uso de agulha, dispositivo endovenoso ou outro dispositivo que não tenha conexão ENFIT. Deve possuir coloração diferenciada. Estéril, embalagem unica, com dados de identificação e procedência, validade e registro no MS/ANVISA. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0242 67 | 630426 | Seringa oral de 5 ml, com bico ENFIT (iso 80369-3), para uso na administração de dietas e soluções enterais. Descartável, confeccionada em pvc ou polipropileno atóxico, apirogênico, inerte ao contato com medicamentos, isenta de agentes potencialmente patogênicos, com escala de graduação indelével e milimetrada, perfeito ajuste êmbolo- cilindro, tampa com perfeita fixação. Dotada de bico que impeça o uso de agulha, dispositivo endovenoso ou outro dispositivo que não tenha conexão ENFIT. Deve possuir coloração diferenciada. Estéril, embalagem unica, com dados de identificação e procedência, validade e registro no MS/ANVISA. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0242 68 | 630425 | Seringa oral de 10 ml, com bico ENFIT (iso 80369-3), para uso na administração de dietas e soluções enterais. Descartável, confeccionada em pvc ou polipropileno atóxico, apirogênico, inerte ao contato com medicamentos, isenta de agentes potencialmente patogênicos, com escala de graduação indelével e milimetrada, perfeito ajuste êmbolo- cilindro, tampa com perfeita fixação. Dotada de bico que impeça o uso de agulha, dispositivo endovenoso ou outro dispositivo que não tenha conexão ENFIT. Deve | Unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | possuir coloração diferenciada. Estéril, embalagem unica, com dados de identificação e procedência, validade e registro no MS/ANVISA. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0242 69 | 630424 | Seringa oral de 20 ml, com bico ENFIT (iso 80369-3), para uso na administração de dietas e soluções enterais. Descartável, confeccionada em pvc ou polipropileno atóxico, apirogênico, inerte ao contato com medicamentos, isenta de agentes potencialmente patogênicos, com escala de graduação indelével e milimetrada, perfeito ajuste êmbolo- cilindro, tampa com perfeita fixação. Dotada de bico que impeça o uso de agulha, dispositivo endovenoso ou outro dispositivo que não tenha conexão ENFIT. Deve possuir coloração diferenciada. Estéril, embalagem unica, com dados de identificação e procedência, validade e registro no MS/ANVISA. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0242 70 | 630423 | Seringa oral de 50 / 60 m l, com bico ENFIT (iso 80369-3), para uso na administração de dietas e soluções enterais. Descartável, confeccionada em pvc ou polipropileno atóxico, apirogênico, inerte ao contato com medicamentos, isenta de agentes potencialmente patogênicos, com escala de graduação indelével e milimetrada, perfeito ajuste êmbolo- cilindro, tampa com perfeita fixação. Dotada de bico que impeça o uso de agulha, dispositivo endovenoso ou outro dispositivo que não tenha conexão ENFIT. Deve possuir coloração diferenciada. Estéril, embalagem unica, com dados de identificação e procedência, validade e registro no MS/ANVISA. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0242 71 | 461362 | Extensor, para uso na administração de dietas e soluções enterais, comprimento de 100 à 120 cm, volume de priming de 0,35 ml, com conexão ENFIT macho e ENFIT femêa (iso 80369-3), com tampa. Em PVC ou polipropileno, estéril, apirogênico, atóxico. Deve possuir coloração diferenciada e ajustar-se com segurança somente aos itens de nutrição (seringas, sondas, equipos) ENFIT. Embalagem individual, em papel grau cirurgico, com dados de identificação e procedência, validade e registro no MS/ANVISA. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0242 72 | 435897 | Sonda enteral número 6 fr, com conector enfit macho com sistema de adaptação de seringa ENFIT integrado (iso 80369-3) para administração de dieta e soluções enterais, descartável, em pvc ou polipropileno atóxico, transparentes, com linha radiopaca, marcação em cada centímetro (de 5 até 75 cm), extremidade fechada atraumática, conexão ENFIT macho com tampa de fecho, estéril, embalagem única, com dados de identificação e procedência, validade e registro no MS/ANVISA. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0242 73 | 435900 | Sonda enteral número 8 fr, com conector enfit macho com sistema de adaptação de seringa ENFIT integrado (iso 80369-3) para administração de dieta e soluções enterais, descartável, em pvc ou polipropileno atóxico, transparentes, com linha radiopaca, | Unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | marcação em cada centímetro (de 5 até 75 cm), extremidade fechada atraumática, conexão ENFIT macho com tampa de fecho, estéril, embalagem única, com dados de identificação e procedência, validade e registro no MS/ANVISA. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0242 74 | 438393 | Sonda enteral número 10 fr, com conector enfit macho com sistema de adaptação de seringa ENFIT integrado (iso 80369-3) para administração de dieta e soluções enterais, descartável, em pvc ou polipropileno atóxico, transparentes, com linha radiopaca, marcação em cada centímetro (de 5 até 75 cm), extremidade fechada atraumática, conexão ENFIT macho com tampa de fecho, estéril, embalagem única, com dados de identificação e procedência, validade e registro no MS/ANVISA. | Unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0242 75 | 479644 | Adaptador para sonda enteral ENFIT, conector em funil, para administração de solução enteral, compatível com equipo escalonado, em PVC, descartável, embalagem individual, abertura asséptica, embalagem única, com dados de identificação e procedência, validade e registro no MS/ANVISA. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0242 76 | 435898 | Sonda ENTERAL, TIPO DOBBHOFF conexão ENFIT, 6 FR (+/- 0,5 FR), USO NEONATAL, comprimento mínimo de 55 cm, COM CONECTOR ENFIT MACHO COM SISTEMA DE ADAPTAÇÃO DE SERINGA ENFIT INTEGRADO (ISO 80369-3) PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA E SOLUÇÕES ENTERAIS, DESCARTÁVEL, maleável, flexível sem permitir acotovelamento, totalmente radiopaca, com marcação de posicionamento. PONTA PROXIMAL com conector em Y, 2 (DUAS) VIAS, adaptável a equipos e seringas com conexão ENFIT, tampa de vedação em ambas as vias. PONTA DISTAL com ogiva com peso em aço inox, ou em tungstênio ou poliuretano, delicada, medindo o mesmo calibre do tubo, atraumática. FIO GUIA em aço inoxidável pré lubrificado permitindo fácil remoção. Atóxico, biocompatível, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na ANVISA/MS. | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0242 77 | 435900 | Sonda ENTERAL, TIPO DOBBHOFF conexão ENFIT, 8 FR, USO PEDIÁTRICO, comprimento mínimo de 100 cm, COM CONECTOR ENFIT MACHO COM SISTEMA DE ADAPTAÇÃO DE SERINGA ENFIT INTEGRADO (ISO 80369-3) PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA E SOLUÇÕES ENTERAIS, DESCARTÁVEL, maleável, flexível sem permitir acotovelamento, totalmente radiopaca, com marcação de posicionamento. PONTA PROXIMAL com conector em Y, 2 (DUAS) VIAS, adaptável a equipos e seringas com conexão ENFIT, tampa de vedação em ambas as vias. PONTA DISTAL com ogiva com peso em aço inox, ou em tungstênio ou poliuretano, delicada, medindo o mesmo calibre do tubo, atraumática. FIO GUIA em aço inoxidável pré lubrificado permitindo fácil remoção. Atóxico, biocompatível, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com | Unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na ANVISA/MS. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0242 78 | 438393 | Sonda ENTERAL, TIPO DOBBHOFF conexão ENFIT, 10 FR , USO PEDIÁTRICO, comprimento mínimo de 100 cm, COM CONECTOR ENFIT MACHO COM SISTEMA DE ADAPTAÇÃO DE SERINGA ENFIT INTEGRADO (ISO 80369-3) PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA E SOLUÇÕES ENTERAIS, DESCARTÁVEL, maleável, flexível sem permitir acotovelamento, totalmente radiopaca, com marcação de posicionamento. PONTA PROXIMAL com conector em Y, 2 (DUAS) VIAS, adaptável a equipos e seringas com conexão ENFIT, tampa de vedação em ambas as vias. PONTA DISTAL com ogiva com peso em aço inox, ou em tungstênio ou poliuretano, delicada, medindo o mesmo calibre do tubo, atraumática. FIO GUIA em aço inoxidável pré lubrificado permitindo fácil remoção. Atóxico, biocompatível, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na ANVISA/MS. | Unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  |  |  | SONDA NASOGÁSTRICA LEVINE |  |  |  |  |
|  | EBS02076 | 435903 | Sonda NASOGÁSTRICA LEVINE CURTA nº 06. Em PVC siliconizada, cristal e transparente. TAMANHO APROXIMADO DE 40 cm. Ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas planas e lisas. Conector padrão com ajuste seguro a seringas e extensores. Possuir tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS02077 | 435904 | Sonda NASOGÁSTRICA LEVINE CURTA nº 08. Em PVC siliconizada, cristal e transparente. TAMANHO APROXIMADO DE 40 cm. Ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas planas e lisas. Conector padrão com ajuste seguro a seringas e extensores. Possuir tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS00247 | 437216 | Sonda NASOGÁSTRICA LEVINE LONGA, nº 06. Em PVC siliconizada, cristal e transparente. TAMANHO de 90 a 120 cm. Ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas planas e lisas. Conector padrão com ajuste seguro a seringas e extensores. Possuir tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na | Unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | Anvisa/MS. Aprs: unidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00248 | 437217 | Sonda NASOGÁSTRICA LEVINE LONGA, nº 08. Em PVC siliconizada, cristal e transparente. TAMANHO de 90 a 120 cm. Ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas planas e lisas. Conector padrão com ajuste seguro a seringas e extensores. Possuir tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00249 | 435906 | Sonda NASOGÁSTRICA LEVINE LONGA, nº 10. Em PVC siliconizada, cristal e transparente. TAMANHO de 100 a 120 cm. Ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas planas e lisas. Conector padrão com ajuste seguro a seringas e extensores. Possuir tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00250 | 435907 | Sonda NASOGÁSTRICA LEVINE LONGA, nº 12. Em PVC siliconizada, cristal e transparente. TAMANHO de 100 a 120 cm. Ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas planas e lisas. Conector padrão com ajuste seguro a seringas e extensores. Possuir tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00251 | 435908 | Sonda NASOGÁSTRICA LEVINE LONGA, nº 14. Em PVC siliconizada, cristal e transparente. TAMANHO de 100 a 120 cm. Ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas planas e lisas. Conector padrão com ajuste seguro a seringas e extensores. Possuir tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00252 | 435909 | Sonda NASOGÁSTRICA LEVINE LONGA, nº 16. Em PVC siliconizada, cristal e incolor. TAMANHO de 100 a 120 cm. Ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas planas e lisas. Conector padrão com ajuste seguro a seringas e extensores. Possuir tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico. ESTÉRIL, USO | Unidade | SIM | NÃO | SIM |

|  |  |  | ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00253 | 435910 | Sonda NASOGÁSTRICA LEVINE LONGA, nº 18. Em PVC siliconizada, cristal e incolor. TAMANHO de 100 a 120 cm. Ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas planas e lisas. Conector padrão com ajuste seguro a seringas e extensores. Possuir tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS00254 | 435911 | Sonda NASOGÁSTRICA LEVINE LONGA, nº 20. Em PVC siliconizada, cristal e transparente. TAMANHO de 100 a 120 cm. Ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas planas e lisas. Conector padrão com ajuste seguro a seringas e extensores. Possuir tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS00255 | 435912 | Sonda NASOGÁSTRICA LEVINE LONGA, nº 22. Em PVC siliconizada, cristal e transparente. TAMANHO de 100 a 120 cm. Ponta atraumática e orifícios de drenagem com bordas planas e lisas. Conector padrão com ajuste seguro a seringas e extensores. Possuir tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  |  |  | SONDA TRATO URINÁRIO PARA CIRURGIA DE HIPOSPÁDIA |  |  |  |  |
|  | EBS08600 | 458582 | SONDA TRATO URINÁRIO, para cirurgia de HIPOSPÁDIA, Nº 6 FR, em ELASTÔMERO DE SILICONE transparente, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 cm de comprimento, química e mecanicamente resistente, ESTÉRIL, uniforme em toda sua extensão, apirogênica, descartável. Embalagem individual, em blister rígido, em material que garanta a integridade do produto, com dados de identificação, data de fabricação e validade, procedência e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS08601 | 458583 | SONDA TRATO URINÁRIO, para cirurgia de HIPOSPÁDIA, Nº 8 FR, em ELASTÔMERO DE | Unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | SILICONE transparente, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 cm de comprimento, química e mecanicamente resistente, ESTÉRIL, uniforme em toda sua extensão, apirogênica, descartável. Embalagem individual, em blister rígido, em material que garanta a integridade do produto, com dados de identificação, data de fabricação e validade, procedência e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08607 | 458584 | SONDA TRATO URINÁRIO, para cirurgia de HIPOSPÁDIA, Nº 10 FR, em ELASTÔMERO DE SILICONE transparente, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 cm de comprimento, química e mecanicamente resistente, ESTÉRIL, uniforme em toda sua extensão, apirogênica, descartável. Embalagem individual, em blister rígido, em material que garanta a integridade do produto, com dados de identificação, data de fabricação e validade, procedência e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS08929 | 458585 | SONDA TRATO URINÁRIO, para cirurgia de HIPOSPÁDIA, Nº 12 FR, em ELASTÔMERO DE SILICONE transparente, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 cm de comprimento, química e mecanicamente resistente, ESTÉRIL, uniforme em toda sua extensão, apirogênica, descartável. Embalagem individual, em blister rígido, em material que garanta a integridade do produto, com dados de identificação, data de fabricação e validade, procedência e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  |  |  | SONDA URETRAL TIPO NELATON, sonda vesical de alívio |  |  |  |  |
|  | EBS00269 | 436228 | Sonda URETRAL nº 06, tipo NELATON, COMPRIMENTO mínimo de 40 cm, MATERIAL PVC cristal, siliconizada, transparente, incolor e flexível, superfície lisa, ponta arredondada, orifício de drenagem plano e atraumático. Conector resistente com ajuste seguro e tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00270 | 438409 | Sonda URETRAL nº 08, tipo NELATON, COMPRIMENTO mínimo de 40 cm, MATERIAL PVC cristal, siliconizada, transparente, incolor e flexível, superfície lisa, ponta arredondada, orifício de drenagem plano e atraumático. Conector resistente com ajuste seguro e tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  | EBS00271 | 436042 | Sonda URETRAL nº 10, tipo NELATON, COMPRIMENTO mínimo de 40 cm, MATERIAL PVC cristal, siliconizada, transparente, incolor e flexível, superfície lisa, ponta arredondada, orifício de drenagem plano e atraumático. Conector resistente com ajuste seguro e tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00272 | 435986 | Sonda URETRAL nº 12, tipo NELATON, COMPRIMENTO mínimo de 40 cm, MATERIAL PVC cristal, siliconizada, transparente, incolor e flexível, superfície lisa, ponta arredondada, orifício de drenagem plano e atraumático. Conector resistente com ajuste seguro e tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS00273 | 435982 | Sonda URETRAL nº 14, tipo NELATON, COMPRIMENTO mínimo de 40 cm, MATERIAL PVC cristal, siliconizada, transparente, incolor e flexível, superfície lisa, ponta arredondada, orifício de drenagem plano e atraumático. Conector resistente com ajuste seguro e tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS00274 | 435985 | Sonda URETRAL nº 16, tipo NELATON, COMPRIMENTO mínimo de 40 cm, MATERIAL PVC cristal, siliconizada, transparente, incolor e flexível, superfície lisa, ponta arredondada, orifício de drenagem plano e atraumático. Conector resistente com ajuste seguro e tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00275 | 435983 | Sonda URETRAL nº 18, tipo NELATON, COMPRIMENTO mínimo de 40 cm, MATERIAL PVC cristal, siliconizada, transparente, incolor e flexível, superfície lisa, ponta arredondada, orifício de drenagem plano e atraumático. Conector resistente com ajuste seguro e tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS00276 | 435987 | Sonda URETRAL nº 20, tipo NELATON, COMPRIMENTO mínimo de 40 cm, MATERIAL PVC cristal, siliconizada, transparente, incolor e flexível, superfície lisa, ponta arredondada, orifício de drenagem plano e atraumático. Conector resistente com ajuste seguro e tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00277 | 435984 | Sonda URETRAL nº 22, tipo NELATON, COMPRIMENTO mínimo de 40 cm, MATERIAL PVC cristal, siliconizada, transparente, incolor e flexível, superfície lisa, ponta arredondada, orifício de drenagem plano e atraumático. Conector resistente com ajuste seguro e tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00278 | 436076 | Sonda URETRAL nº 24, tipo NELATON, COMPRIMENTO mínimo de 40 cm, MATERIAL PVC cristal, siliconizada, transparente, incolor e flexível, superfície lisa, ponta arredondada, orifício de drenagem plano e atraumático. Conector resistente com ajuste seguro e tampa protetora. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | Unidade | SIM | SIM | NÃO |

16. TUBO ENDOTRAQUEAL / TUBO OROTRAQUEAL

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SEM CUFF - SEM BALÃO |  |  |  |  |
|  | EBS00308 | 604877 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 2,0 SEM CUFF. Material em PVC siliconizado ou termossensível, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS00309 | 451283 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 2,5 SEM CUFF. Material em PVC siliconizado ou termossensível, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00310 | 451281 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 3,0 SEM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetros. Marcador radiopaco contínuo. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00311 | 451285 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 3,5 SEM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, | Unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00312 | 451286 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 4,0 SEM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00313 | 451282 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 4,5 SEM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00314 | 451284 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 5,0 SEM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00315 | 451287 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 5,5 SEM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00316 | 451288 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 6,0 SEM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Conector com encaixe padrão. Ponta | Unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00317 | 467659 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 6,5 SEM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00318 | 467658 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 7,0 SEM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  |  |  | COM CUFF (COM BALÃO) |  |  |  |  |
|  | EBS00295 | 451311 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 3,0 COM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Balão de baixa pressão, alto volume. Válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe para seringas luer slip e luer lock. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | Unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS00296 | 451317 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 3,5 COM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Balão de baixa pressão, alto volume. Válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe para seringas luer slip e luer lock. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade | Unidade | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  | de fácil visualização. Aprs: unidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00297 | 451318 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 4,0 COM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Balão de baixa pressão, alto volume. Válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe para seringas luer slip e luer lock. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00298 | 451312 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 4,5 COM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Balão de baixa pressão, alto volume. Válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe para seringas luer slip e luer lock. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00299 | 451316 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 5,0 COM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Balão de baixa pressão, alto volume. Válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe para seringas luer slip e luer lock. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00300 | 451322 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 5,5 COM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Balão de baixa pressão, alto volume. Válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe para seringas luer slip e luer lock. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS00301 | 451323 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 6,0 COM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Balão de baixa pressão, alto volume. Válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe para seringas luer slip e luer lock. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00302 | 451325 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 6,5 COM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Balão de baixa pressão, alto volume. Válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe para seringas luer slip e luer lock. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00303 | 451321 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 7,0 COM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação nítida centímetro a centímetro. Marcador radiopaco contínuo. Balão de baixa pressão, alto volume. Válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe para seringas luer slip e luer lock. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00304 | 451314 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 7,5 COM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação em centímetros. Marcador radiopaco contínuo. Balão de baixa pressão, alto volume. Válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe para seringas luer slip e luer lock. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00305 | 451327 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 8,0 COM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação em centímetros. | Unidade | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  | Marcador radiopaco contínuo. Balão de baixa pressão, alto volume. Válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe para seringas luer slip e luer lock. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00306 | 451320 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 8,5 COM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação em centímetros. Marcador radiopaco contínuo. Balão de baixa pressão, alto volume. Válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe para seringas luer slip e luer lock. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS00307 | 451319 | Tubo ENDOTRAQUEAL nº 9,0 COM CUFF. Material em PVC siliconizado, transparente/translúcido, flexível e macio. Escala de graduação em centímetros. Marcador radiopaco contínuo. Balão de baixa pressão, alto volume. Válvula unidirecional para controle de pressão com encaixe para seringas luer slip e luer lock. Conector com encaixe padrão. Ponta atraumática, orifício de murphy. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | Unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  |  |  | COM CUFF E ASPIRAÇÃO SUBGLÓTICA |  |  |  |  |
|  | EBS02199 | 451255 | Tubo ENDOTRAQUEAL COM CUFF e ASPIRAÇÃO SUBGLÓTICA nº 7,0, tubo EM PVC ESPECIAL, siliconizado ou termossensível, LINHA RADIOPACA, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interior da traqueia; possui lúmen de aspiração transparente terminando acima do cuff, que permite a aspiração de quaisquer secreções acumuladas. Ponta distal é biselada com angulação; ponta proximal com conector de 15 mm (universal). A indicação do diâmetro está no corpo do tubo, que também é graduado, olho de murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. O lúmen de aspiração dorsal do tubo deve permitir a drenagem, por aspiração contínua ou intermitente, de muco contaminado e secreções subglóticas que se acumulem acima do CUFF. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo | Unidade | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  | identificação do produto lote e validade de fácil visualização. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02200 | 451251 | Tubo ENDOTRAQUEAL COM CUFF e ASPIRAÇÃO SUBGLÓTICA nº 7,5, tubo EM PVC, siliconizado ou termossensível, LINHA RADIOPACA, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interior da traqueia; possui lúmen de aspiração transparente terminando acima do cuff, que permite a aspiração de quaisquer secreções acumuladas. Balão de alto volume e baixa pressão. Ponta distal é biselada com angulação; ponta proximal com conector de 15 mm (universal). A indicação do diâmetro está no corpo do tubo, que também é graduado, olho de murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. O lúmen de aspiração dorsal do tubo deve permitir a drenagem, por aspiração contínua ou intermitente, de muco contaminado e secreções subglóticas que se acumulem acima do CUFF. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02201 | 451256 | Tubo ENDOTRAQUEAL COM CUFF e ASPIRAÇÃO SUBGLÓTICA nº 8,0, tubo EM PVC, siliconizado ou termossensível, LINHA RADIOPACA, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interior da traqueia; possui lúmen de aspiração transparente terminando acima do cuff, que permite a aspiração de quaisquer secreções acumuladas. Balão de alto volume e baixa pressão. Ponta distal é biselada com angulação; ponta proximal com conector de 15 mm (universal). A indicação do diâmetro está no corpo do tubo, que também é graduado, olho de murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. O lúmen de aspiração dorsal do tubo deve permitir a drenagem, por aspiração contínua ou intermitente, de muco contaminado e secreções subglóticas que se acumulem acima do CUFF. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. | Unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02202 | 451254 | Tubo ENDOTRAQUEAL COM CUFF e ASPIRAÇÃO SUBGLÓTICA nº 8,5, tubo EM PVC, siliconizado ou termossensível, LINHA RADIOPACA, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interior da traqueia; possui lúmen de aspiração transparente terminando acima do cuff, que permite a aspiração de quaisquer secreções acumuladas. Balão de alto volume e baixa pressão. Ponta distal é biselada com angulação; ponta proximal com conector de 15 mm (universal). A indicação do diâmetro está no corpo do tubo, que também é graduado, olho de murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma | Unidade | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  | ventilação bilateral. O lúmen de aspiração dorsal do tubo deve permitir a drenagem, por aspiração contínua ou intermitente, de muco contaminado e secreções subglóticas que se acumulem acima do CUFF. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02203 | 451253 | Tubo ENDOTRAQUEAL COM CUFF e ASPIRAÇÃO SUBGLÓTICA nº 9,0, tubo EM PVC, siliconizado ou termossensível, LINHA RADIOPACA, curvado anatomicamente, para assegurar a insuflação simétrica do balão e a centralização da ponta no interior da traqueia; possui lúmen de aspiração transparente terminando acima do cuff, que permite a aspiração de quaisquer secreções acumuladas. Balão de alto volume e baixa pressão. Ponta distal é biselada com angulação; ponta proximal com conector de 15 mm (universal). A indicação do diâmetro está no corpo do tubo, que também é graduado, olho de murphy opcional no tubo siliconizado, que possibilita uma ventilação bilateral. O lúmen de aspiração dorsal do tubo deve permitir a drenagem, por aspiração contínua ou intermitente, de muco contaminado e secreções subglóticas que se acumulem acima do CUFF. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, estéril e uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo identificação do produto lote e validade de fácil visualização. | Unidade | SIM | SIM | SIM |