COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

# Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

FRALDAS - PRODUTOS PARA HIGIENE

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

# Sumário

- FRALDAS E ABSORVENTES HIGIÊNICOS

  - Absorvente HIGIÊNICO, PÓS-PARTO

  - Absorvente HIGIÊNICO, NOTURNO

  - FRALDA descartável, para uso em RECÉM-NASCIDO PREMATURO com peso de 800 a 1800 gramas

  - FRALDA descartável, TAMANHO EXTRA PEQUENO para uso em RECÉM-NASCIDO PREMATURO com peso ABAIXO DE 800 GRAMAS

  - FRALDA descartável, INFANTIL TAMANHO - P - (até 5 kg)

  - FRALDA descartável INFANTIL TAMANHO - M - (5 A 10 kg)

  - FRALDA descartável INFANTIL TAMANHO - P - (até 15 kg)

  - FRALDA descartável GERIÁTRICA (paciente de 20 a 40 kg)

  - FRALDA descartável GERIÁTRICA (paciente de 40 A 70 kg) 1.10 FRALDA descartável GERIÁTRICA (paciente de 90Kg)

1.11 FRALDA descartável GERIÁTRICA (paciente obeso cerca de 120Kg)

- PRODUTOS PARA HIGIENE NO LEITO

  - Artigo para higiene dos cabelos: touca shampoo;

  - Artigo para higiene da urogenital

  - Artigo para higiene corporal: lenço tipo toalha umedecida para banho

    - ABSORVENTES E FRALDAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00606 | 298019 | Absorvente HIGIÊNICO, PÓS-PARTO, tipo hospitalar, formato LONGO, comprimento 35 cm (+/- 2 cm), largura 12 cm (+/-), apresentação hipoalergênico, isento de irritante dérmicos agentes alergizantes, impurezas e sem cheiro. Cobertura interna falso tecido, externa impermeável. Embalagem com validade e lote. | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS13371 | 238685 | Absorvente HIGIÊNICO, NOTURNO, formato tradicional, comprimento 22 a 35 cm, largura 7 a 9 cm, composta por fibras de celulose e polímero superabsorvente - SAP, nível de incontinência moderada a grave, cobertura interna falso tecido, externa impermeável, com sistema de adesividade. Isento de látex natural e impurezas. Embalagem plástica segura de fácil abertura manual, com identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Apresentação em pacote com aproximadamente 20 unidades. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08474 | 615999 | Fralda DESCARTÁVEL, para uso em RECÉM-NASCIDO PREMATURO COM PESO DE 800 a 1800 gramas. Macia, superabsorvente, camadas distribuídas favorecendo a absorção da urina/fezes evitando o contato da mesma com a pele da criança; atóxica; inodora; unissex; confortável; resistente; antialérgica; com faixa aderente multi- ajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva; sistema de ajuste nas pernas com formato anatômico, flexível (prevenindo vazamentos) e suave (sem deixar marcas). Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação e validade do produto. Na embalagem e no produto não podem conter desenhos de mamadeira e/ou chupetas (conforme exigência de credenciamento do programa hospital amigo da criança). | unidade | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS00607 | 615997 | Fralda DESCARTÁVEL, TAMANHO EXTRA PEQUENO PARA USO EM RECÉM-NASCIDO EXTREMO COM PESO ABAIXO DE 800 GRAMAS. Macia, superabsorvente, camadas distribuídas favorecendo a absorção da urina/fezes evitando o contato da mesma com a pele da criança; atóxica; inodora; unissex; confortável; resistente; antialérgica; com | unidade | NÃO | NÃO | SIM |

|  |  |  | faixa aderente multiajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva; sistema de ajuste nas pernas com formato anatômico, flexível (prevenindo vazamentos) e suave (sem deixar marcas). Na embalagem e no produto não podem conter desenhos de mamadeira e/ou chupetas (conforme exigência de credenciamento do programa hospital amigo da criança). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00609 | 616006 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO - P - (ATÉ 5KG). Fralda DESCARTÁVEL, para BEBÊS, PESO MÍNIMO 3 Kg (+/- 1 Kg), PESO MÁXIMO 5 Kg (+/- 1 Kg), com flocos de gel super absorvente, distribuídos em camadas favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança; atóxica; inodora; unissex; antialérgica; com faixa aderente multi-ajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva; linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que se ajustam (prevenindo vazamentos) sem deixar marcas. ATENÇÃO LICITANTE: Na embalagem e no produto não podem conter desenhos de mamadeira e/ou chupetas (conforme exigência de credenciamento do Programa Hospital Amigo da Criança). Embalagem plástica resistente com identificação do produto, lote e validade. | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00610 | 616007 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO - M -( 5 A 10KG). Fralda DESCARTÁVEL, para BEBÊS, PESO MÍNIMO 5 Kg (+/- 1 Kg), PESO MÁXIMO 10 Kg (+/- 1 Kg), com flocos de gel super absorvente, distribuídos em camadas favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança; atóxica; inodora; unissex; antialérgica; com faixa aderente multi-ajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva; linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que se ajustam (prevenindo vazamentos) sem deixar marcas. ATENÇÃO LICITANTE: Na embalagem e no produto não podem conter desenhos de mamadeira e/ou chupetas (conforme exigência de credenciamento no Programa Hospital Amigo da Criança). Embalagem plástica resistente com identificação do produto, lote e validade. | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS10170 | 616010 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO - G - (ATÉ 15KG). Fralda DESCARTÁVEL PARA CRIANÇAS COM PESO DE 15 kg a 25 kg (+/- 1 kg): com flocos de gel superabsorvente, distribuídos em camadas favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança; atóxica; inodora; unissex; antialérgica; com faixa aderente multi-ajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva; linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que se ajustam (prevenindo vazamentos), sem deixar marcas. ATENÇÃO LICITANTE: Na embalagem e no produto não podem conter desenhos de | unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | mamadeira e/ou chupetas (conforme exigência de credenciamento no Programa Hospital Amigo da Criança). Embalagem plástica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00612 | 616016 | FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P (Pequeno) Características: Indicador de umidade com código de barras que some ou muda de cor indicando momento de troca (indicador de umidade), formato anatômico, barreiras laterais antivazamento, elástico ao redor das pernas, 4 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção, com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido (transfer-layer), flocos de gel superabsorventes para maior absorção e retenção de liquido, reduzindo a umidade. Para peso de 30kg a 40 kg e cintura de aproximadamente 50cm a 80 cm, para uso em pacientes com incontinência urinaria SEVERA. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00613 | 616017 | FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO M (Médio). Características: Indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamento, elástico ao redor das pernas, 4 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção, com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido (transfer- layer) flocos de gel superabsorventes para maior absorção e retenção de liquido, reduzindo a umidade. Para peso de 40kg a 70 kg e cintura de aproximadamente 80cm a 115 cm, para uso em pacientes com incontinência urinaria SEVERA. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00614 | 616018 | FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO G (Gande). Características: Indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamento, elástico ao redor das pernas, 4 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção, com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido (transfer- layer) flocos de gel superabsorventes para maior absorção e retenção de liquido, reduzindo a umidade. Para peso de 70kg a 90 kg e cintura de aproximadamente 115cm a 150 cm, para uso em pacientes com incontinência urinaria SEVERA. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00615 | 616019 | FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO EG (ExtraGrande). Características: Indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamento, elástico ao redor das pernas, 4 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção, com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido (transfer-layer) flocos de gel superabsorventes para maior absorção e retenção de líquido, reduzindo a umidade. Para peso acima de 90 kg e cintura de aproximadamente 120cm a 165 cm, para uso em pacientes com incontinência urinaria SEVERA. | unidade | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS00615 | 616020 | FRALDA GERIÁTRICA ADULTO PARA OBESO TAMANHO XXG, característica adicional "do tipo plus size". Características: Indicador de umidade, formato anatômico, barreiras laterais antivazamento, elástico ao redor das pernas, 4 fitas adesivas reposicionáveis para o máximo de ajuste e proteção, com sistema para maior rapidez na absorção e melhor distribuição do líquido (transfer-layer) flocos de gel superabsorventes para maior absorção e retenção de líquido, reduzindo a umidade. Para peso acima de 120 kg e cintura de aproximadamente 145cm a 175 cm, para uso em pacientes com incontinência urinaria SEVERA. | unidade | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - PRODUTOS PARA HIGIENE NO LEITO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4143 | 443092 | Artigo para higiene no leito, tipo: touca shampoo condicionante para higiene a seco dos cabelos e couro cabeludo em pacientes acamados. Impregnada c, shampoo, condicionador, sem fragrância, não alergênico, pré-umidificada com solução aquosa, condicionantes, surfactante não iônico, umectantes, pH da pele/ácido, com dimeticona, isento de álcool. Não estéril e de uso único. Apresentação: embalagem individual, tipo uso: descartável. Apresentação: UNIDADE | unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12765 | 434965 | Artigo para higiene no leito - Lenço DE NÃO TECIDO IMPREGNADO com propilenoglicol, sem parabenos, EDTA tetrassódico, ácido lático, cocoanfodiacetato dissódico; para higiene urogenital, uso adulto e pediátrico, hipoalergênico; medidas aproximadas de 15 x 20 cm; Embalagem com aproximadamente com 48 unidades. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02139 | 443093 | Artigo para higiene no leito - Lenços /TOALHAS UMEDECIDOS PARA BANHO: em tecido macio; embebidos em substâncias hidratantes e surfactantes; pH da pele/acido, sem parabenos, com dimeticona, livre de álcool na composição; sem fragrância; acondicionada em embalagem com etiqueta autoadesiva para abertura e fechamento; no mínimo 8 unidades de lenços em cada embalagem; Dimensões mínimas de 18 cm x 21 cm; que suporte aquecimento em micro-ondas. Apresentação: pacote com no mínimo 08 lenços. | unidade | SIM | SIM | SIM |