COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

UNIDADE DE ANÁLISES CLÍNICAS (ULAC)

HEMATOLOGIA; BIOLOGIA MOLECULAR

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- ITENS AVULSOS HEMATOLOGIA & HORMÔNIOS

- ITENS AVULSOS MICOLOGIA

- GRUPO 1 - SOROLOGIA IMUNOLOGIA

- ITENS AVULSOS COPROLOGIA

- ITENS AVULSOS BIOLOGIA MOLECULAR EXTRAÇÃO DE ÁCIDO NUCLEICO

- GRUPO 2 - REAGENTES PARA BIOLOGIA MOLECULAR

- ITENS AVULSOS ACESSÓRIOS BIOLOGIA MOLECULAR

- ITENS AVULSOS ELETROFORESE DNA EM AGAROSE

- GRUPO 3 - REAGENTES BIOLOGIA MOLECULAR PARA TÉCNICA DE PCR

- ITENS AVULSOS BIOLOGIA MOLECULAR: TÉCNICA DE PCR EM CARTUCHOS

- GRUPO 4 - REAGENTES PARA QUANTIFICAÇÃO DE INTERFERON DE CMV

- VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ITENS AVULSOS HEMATOLOGIA & HORMÔNIOS |  |  |  |  |
|  | EBS09108 | 369537 | Reagente para diagnóstico clinico 4, tipo:conjunto completo para automação, tipo de análise quantitativo de catecolaminas totais, método hplc, apresentação:teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09108 | 359544 | Reagente para diagnóstico clínico 4, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de metanefrinas totais, método: hplc, apresentação: teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS14041 | 401111 | Reagente para diagnóstico clínico 4, tipo:conjunto completo para automação, tipo de análise quantitativo hemoglobina a2, fetal e a1c, método: hplc, apresentação:teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  |  |  | ITENS AVULSOS MICOLOGIA |  |  |  |  |
|  | EBS08529 | 614913 | Reagente para diagnóstico clínico 1, tipo:conjunto completo, tipo de análise 1:qualitativo de histoplasma sp, método 1:imunocromatografia, apresentação 1:teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07633 | 485329 | Reagente para diagnóstico clínico 1, tipo:conjunto completo, tipo de análise:qualitativo galactomanana de aspergillus sp, método:imunocromatografia, apresentação:teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08529 | 466608 | Reagente para diagnóstico clínico 1, tipo:conjunto completo, tipo de análise 1:qualitativo galactomanana de histoplasma sp, método 1:elisa, apresentação 1:teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  |  |  | GRUPO 1 - SOROLOGIA IMUNOLOGIA |  |  |  |  |
|  | EBS07633 | 413899 | Reagente para diagnóstico clínico 1, tipo:conjunto completo, tipo de análise:qualitativo galactomanana de aspergillus sp, método:elisa, ou clia apresentação: teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02862 | 356316 | Reagente para diagnóstico clínico 3, tipo:conjunto completo para automação, tipo de análise :quantitativa de herpes vírus simples 1 e 2 igm, método:quimioluminescência, apresentação: teste | unidade | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS02863 | 356315 | Reagente para diagnóstico clínico 3, tipo:conjunto completo para automação, tipo de análise:quantitativo de herpes vírus simples 1 e 2 igg método:quimioluminescência, apresentação:teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024 701 | 431633 | Reagente para diagnóstico clínico 1, tipo:conjunto completo para automação, tipo de análise:qualitativo anti parvovírus b19 igg, método:quimioluminescência, apresentação:teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS024 702 | 431634 | Reagente para diagnóstico clínico 1, tipo:conjunto completo para automação, tipo de análise:qualitativo anti parvovírus b19 igm, método:quimioluminescência, apresentação:teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS024 703 | 435857 | Reagente para diagnóstico clínico 6, tipo:conjunto completo para automação, tipo de análise:quantitativo de anti sarampo vírus igg, método:quimioluminescência, apresentação:teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS024 704 | 336506 | Reagente para diagnóstico clínico 6, tipo:conjunto completo para automação, tipo de análise:quantitativo de anti sarampo vírus igm, método:elisa ou quimioluminescência apresentação:teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  |  |  | ITENS AVULSOS COPROLOGIA |  |  |  |  |
|  | PROVPPS024 705 | 478476 | Reagente Para Diagnóstico Clínico 4, Tipo:Conjunto Completo, Tipo De Análise 1:Qualitativo De Giardia Lamblia, Método 1:Imunocromatografia, Apresentação 1:Teste, Características Adicionais 1:Em Amostras Fecais | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS024 706 | 427394 | Reagente Para Diagnóstico Clínico 1, Tipo:Conjunto Completo, Tipo De Análise:Qualitativo Anti Entamoeba Histolytica, Método:Imunocromatografia, Apresentação:Teste, Características Adicionais:Em Amostras Fecais | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS024 707 | 359316 | Reagente Para Diagnóstico Clínico 3, Tipo:Conjunto Completo, Tipo De Análise:Qualitativo De Cryptosporidium, Método: Imunocromatografia Apresentação:Teste, Característica Adicional:Em Amostras Fecais | unidade | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS02713 | 383410 | Reagente Para Diagnóstico Clínico 4, Tipo:Conjunto Completo, Tipo De Análise:Qualitativo De Rotavírus E Adenovírus, Método:Imunocromatografia, Apresentação:Teste, Características Adicionais:Em Amostras Fecais | unidade | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024 708 | 617285 | Reagente Para Diagnóstico Clínico 7, Tipo*:Conjunto Completo, Tipo De Análise*:Quantitativo Calprotectina Fecal, Método*:Imunocromatografia, Apresentação*:Teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  |  |  | ITENS AVULSOS BIOLOGIA MOLECULAR EXTRAÇÃO DE ÁCIDO NUCLEICO |  |  |  |  |
|  | EBS08562 | 417771 | Conjunto Para Análise, Aplicação:Extração Ácidos Nucléicos Virais Fluidos Corporais, Componentes:Colunas De Centrifugação, Tubos De Coleta, Outros Componentes:Soluções Tampão, Rna Carreador Unidade TESTE | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS10319 | 422239 | Conjunto para análise, aplicação:extração dna genômico sangue, tecidos, bactérias, componentes:soluções lise, soluções tampão, rnase a, componentes adicionais:proteinase k ou outra protease compatível, tubos de centrifugação e coleta | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS11453 | 409679 | Conjunto para análise, composição básica:purificação de produtos de pcr, apresentação:teste, componentes de centrifugação tubos coleta , outros componentes soluções tampão unidade teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09408 | 374991 | Conjunto para análise, aplicação:para transcrição reversa (rna-cdna), componentes:tampão 10x, primers randômicos, outros componentes:dntps 100mm, transcriptase reversa 50u/mcl características adicionais: capacidade para sintetizar uma fita de cdna a partir de 0,02 a 2ug de rna total. Unidade teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  |  |  | GRUPO 2 REAGENTES BIOLOGIA MOLECULAR |  |  |  |  |
|  | EBS11470 | 408449 | Oligonucleotídeos, aplicação:reação de pcr, características adicionais: escala 100 nmol unidade: uma sequencia | unidade | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS15331 | 386392 | Conjunto para análise, metodologia aplicada:pcr, apresentação:teste, aplicação:para quantificação e detecção de sequências, componentes:primers, sonda unidade teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024 709 | 432804 | Vetor tipo plasmídeo, modelo: pet-22b(+), apresentação: pó liofilizado. Características adicionais: com sequência de nucleotídeo (500 a 800bp) para ser empregada como controle positivo de amplificação: as sequências deverão ser correspondentes a região dos primers do gene a ser amplificado na reação. Sua concentração deverá estar entre 10e8 a 10e9 cópias da sequência por ml. Cada unidade da sequência deverá ser utilizada em no mínimo 1000 reações. Unidade (sequência plasmídeo) | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  |  |  | ITENS AVULSOS: ACESSÓRIOS BIOLOGIA MOLECULAR |  |  |  |  |
|  | EBS11398 | 402520 | Conjunto para análise, composição básica: para calibração, aplicação: para pcr em tempo real, componentes: com placa para ruído de fundo, outros componentes: calibradores para corantes fluorescentes. características adicionais: placa de calibração espectral para pcr em tempo real 96-well para equipamento Quanstudium 3 unidade (placa espectral) | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS11252 | 4107976 | Placa laboratório, tipo:para pcr, material:plástico, capacidade:96 poços, vol 0,2 ml tipo adicional: sem borda unidade placa optica sem borda | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08533 | 426755 | Placa laboratório, tipo:para pcr, material:plástico, capacidade:96 poços, tipo fundo:fundo em "v", volume:0,2 ml características adicionais para pcr em tempo real equipamento Quantstudium 3. unidade placa optica | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS11281 | 432257 | Filme Laboratório, Adicional:Adesivo Óptico, Aplicação: Para Microplaca 96 Poços Características adicionais Para PCR em tempo Real Unidade FILME OPTICO | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS10334 | 412354 | Aplicador, Tipo: Aplicador de Adesivo Óptico, Características Adicionais: Para cobertura de Microplacas De Pcr em tempo real | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  |  |  | ITENS AVULSOS ELETROFORESE DNA EM AGAROSE |  |  |  |  |

|  | PROVPPS024 710 | 409766 | TAE 50x solução tampão, tipo:tae, concentração:50x ml | ml | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024 711 | 324744 | TBE 10x solução tampão, características adicionais:livre de dnase e rnase, composição:tris, ácido bórico e edta, tipo:tbe, concentração:10x unidade ml | ml | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS024 712 | 360534 | TE 10x solução tampão, tipo:tris edta livre de dnase e rnase unidade frasco de ml | ml | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS024 713 | 375715 | Tampão de carga, corante, aspecto físico:líquido, aplicação:para gel de eletroforese, composição:azul de bromofenol, xileno cianol ff, componentes adicionais:alaranjado g, polímero sintético de sacarose, concentração:6x unidade ml | ml | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS13446 | 415023 | PBS 1x solução tampão, tipo:salina tamponada (pbs), concentração:1x, esterilidade:estéril livre de dnase e rnase unidade litro | ml | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08796 | 320353 | Agua destilada, aspecto físico:livre de dnase / rnas, para pcr unidade litro | ml | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS12204 | 341939 | Agarose, aspecto físico:pó, tipo:de alta eletroendosmose, características adicionais:livre de dnase e rnase, resistência:maior ou igual a 1200 g/cm² (gel a 1,5%) unidade grama | gr | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08562 | 390094 | Corante, aplicação:para dna em gel de agarose, características adicionais:emissão 450 nm, composição:em tampão de corrida, concentração:6x | ml | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS024 714 | 242479 | Padrão peso molecular, tipo:dna dupla fita, tamanho dos segmentos em gel:100 a 2.000 pb unidade teste | ml | SIM | SIM | SIM |
|  |  |  | GRUPO 3 REAGENTES BIOLOGIA MOLECULAR PARA TÉCNICA DE PCR |  |  |  |  |
|  | EBS15331 | 425154 | Conjunto para análise, composição básica:mistura para reação, aplicação:para pcr, componentes:taq dna polimerase, dntps, mgcl2, outros componentes:soluções tampão, 2x unidade: teste | unidade | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS15331 | 402525 | Conjunto para análise, aplicação:para pcr em tempo real, componentes:mistura para reação, taq dna polimerase, ung, características adicionais:dntps, soluções tampão, 2x unidade: teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024 715 | 444899 | Conjunto para análise, composição básica:mistura para reação, aplicação:para pcr em tempo real, componentes:taq dna polimerase c/ anticorpo, dntps, mgcl2, características adicionais:fluoróforo, ung, outros componentes:em solução tamponada, água livre rnase unidade teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS024 716 | 375707 | Conjunto para análise, aplicação:qualitativo de rna por rt-pcr, componentes:taq dna polimerase recombinante com anticorpo, outros componentes:transcriptase reversa com baixa atividade rnase h, componentes adicionais:tampão de reação 2x, mgs04 5mm unidade teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09408 | 479004 | Conjunto para análise, composição básica:amplificação de rna, metodologia aplicada:pcr tempo real, componentes 1:transcriptase reversa, tampão 2x, outros componentes 1:taq dna polimerase termoestável,corante referência unidade teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS024 717 | 444913 | Conjunto para análise, composição básica:mistura para reação, metodologia aplicada: rt-pcr, componentes:taq dna polimerase c/ anticorpo, dntp, características adicionais:fluoróforo, transcriptase reversa, outros componentes:em solução tamponada, água livre rnase unidade teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS024 718 | 422566 | Enzima, tipo:dna polimerase, aspecto físico:líquido, características adicionais termoestável, alta fidelidade, concentração:2000 u/ml , componentes adicionais:tampão reação 5x unidade u/ml | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  |  |  | ITENS AVULSOS BIOLOGIA MOLECULAR TÉCNICA DE PCR EM CARTUCHOS |  |  |  |  |
|  | EBS12030 | 477088 | Reagente para diagnóstico clínico 7, tipo*:conjunto completo para automação, tipo de análise:qualitativo clostridium difficile, método:pcr tempo real, apresentação:teste, características adicionais 1:compatível c/ preparo e análise em cartuchos unidade teste | unidade | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS15385 | 458607 | Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo 1:conjunto completo para automação, tipo de análise 1:painel de identificação de patógenos, método 1:resistência à antibióticos, pcr multiplex, apresentação 1:teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15386 | 470793 | Reagente para diagnóstico clínico 2, tipo:conjunto completo para automação, tipo de análise:painel vírus e bactérias causadores de pneumonia, tipo de análise 1:doenças respiratórias e resistência a antibióticos, método 1:pcr multiplex, apresentação 1:teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS024 719 | 458540 | Reagente Para Diagnóstico Clínico 5, Tipo 1: Conjunto Completo Para Automação, Tipo De Análise 1:Painel De Encefalopatias / Meningite, Método 1:Pcr Multiplex, Apresentação 1: Teste (Necessários patógenos Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae E coliK1, Listeria, Cryptococcus neo, S piogenes, H simples 1 e 2, VaricelaZoster, Entero, Pecho). Compatível com análise em cartucho. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS024 720 | 458540 | Reagente Para Diagnóstico Clínico 5, Tipo 1: Conjunto Completo Para Automação, Tipo De Análise 1:Painel De Encefalopatias / Meningite, Método 1:Pcr Multiplex, Apresentação 1: Teste (Necessários patógenos Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae E coliK1, Listeria, Cryptococcus neo, S piogenes, H simples 1 e 2, VaricelaZoster, Entero, Pecho). Compatível com análise em cartucho. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS024 721 | 458541 | Reagente Para Diagnóstico Clínico 5, Tipo 1: Conjunto Completo Para Automação, Tipo De Análise 1:Painel De Gastrointestinal, Método 1: Pcr Multiplex, Apresentação 1:Teste Compatível com análise em cartucho ou outro sistema (necessários patógenos Astrovrus, rotavirus, SApovirus, Adenovirus, Norovirus, Clostridium diff, campilobacter, Salmonela, Shiguela, E coli yersinia, Criptosporidium, Giardia, Entamoeba histolytica) | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS024 722 | 458541 | Reagente Para Diagnóstico Clínico 5, Tipo 1: Conjunto Completo Para Automação, Tipo De Análise 1:Painel De Gastrointestinal, Método 1: Pcr Multiplex, Apresentação 1:Teste Compatível com análise em cartucho ou outro sistema (necessários patógenos Astrovrus, rotavirus, SApovirus, Adenovirus, Norovirus, Clostridium diff, campilobacter, Salmonela, Shiguela, E coli yersinia, Criptosporidium, Giardia, Entamoeba histolytica) | unidade | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  | GRUPO 4: REAGENTES PARA QUANTIFICAÇÃO DE INTERFERON DE CMV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024 723 | 458237 | Conjunto completo composto de tubos a vácuo para coleta de sangue e tubos controle, contendo antígenos de CMV e MITÓGENOS registro ANVISA 10322250082 unidade teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS024 724 | 415257 | Conjunto completo composto de reagentes e acessórios para ensaio imunoenzimático (ELISA) voltado a detecção quantitativa de ifn-γ produzido em resposta a incubação do sangue com antígenos de CMV e MITÓGENOS registro ANVISA 10322250081 unidade teste | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  |  |  | VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) |  |  |  |  |
|  | EBS09014 | 351012 | Reagente para diagnóstico clínico*, tipo conjunto completo, tipo de análise velocidade de hemossedimentação (vhs), apresentação teste | unidade | SIM | SIM | SIM |