COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

AGULHAS

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Luiz Cláudio Santos Vieira

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- Agulhas Anestésicas

- Agulha de Coleta de Sangue à Vacuo - Tipo Escalpe

- Agulhas de Biópsia

- Agulhas de biópsia de tecidos moles

- Agulhas Hipodérmicas

- Agulhas de punção

- Agulhas de Acupuntura

- Agulhas de Rizotomia

  - AGULHAS ANESTÉSICAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04916 | 626577 | unidade | Agulha anestesia raquidiana Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana, material: aço inoxidável, dimensão: 22 g x 3 1,2", tipo ponta: ponta quincke, componente: com mandril, conector universal: conector luer lock, cônico e transparente, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS 023746 | 626585 | unidade | Agulha anestesia raquidiana Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana, material: aço inoxidável, dimensão: 25 g x 3 1,2", tipo ponta: ponta quincke, componente: c, mandril, conector universal: conector luer lock, cônico e transparente, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS 023747 | 626589 | unidade | Agulha anestesia raquidiana Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana, material: aço inoxidável, dimensão: 27 g x 3 1,2", tipo ponta: ponta quincke, componente: c, mandril ajustado, conector universal: conector luer lock, com visor transparente, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS 023752 | 626573 | unidade | Agulha anestesia raquidiana Agulha anestesia raquidiana spinal - 22GX25MM - 1" - S2225 - Agulha PARA ANESTESIA RAQUIDIANA CALIBRE 22 G COM COMPRIMENTO DE 1", EM AÇO INOX, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | produto, lote e validade de fácil visualização. ¦ Apresentação: UNIDADE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05365 | 626649 | unidade | Agulha anestesia raquidiana Agulha anestesia raquidiana spinal - 22GX40/50MM- 1"1/2" - NEO/PED - Agulha PARA ANESTESIA RAQUIDIANA CALIBRE 22 G COM COMPRIMENTO DE 1 1/2 polegadas, EM AÇO INOX, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. PARA OBESOS. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS05127 | 626623 | unidade | Agulha anestesia raquidiana Agulha anestesia raquidiana spinal - 22GX70MM - 22GX7.0/8.0 CM - Agulha PARA ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (coleta de líquor), CALIBRE 22 G com COMPRIMENTO DE 2 1/2 polegadas, AÇO INOX, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08087 | 626581 | unidade | Agulha anestesia raquidiana Agulha anestésica raquidiana – 25GX25MM - APLICAÇÃO P/ RAQUIDIANA, Agulha PARA ANESTESIA RAQUIDIANA CALIBRE 25 G com COMPRIMENTO DE 1 POLEGADA (25 mm), em AÇO INOX, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. PEDIÁTRICA. | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08088 | 626582 | unidade | Agulha anestesia raquidiana Agulha anestésica raquidiana – 25GX50MM - Agulha PARA ANESTESIA RAQUIDIANA CALIBRE 25 G com COMPRIMENTO DE 2 polegadas (51 mm), em AÇO INOX, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. PEDIÁTRICA. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade - 25G X 50MM. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 023753 | 626606 | unidade | Agulha anestesia raquidiana Agulha anestésica, raquidiana – 25GX70MM - Agulha PARA ANESTESIA RAQUIDIANA CALIBRE 25 G com COMPRIMENTO DE 2 polegadas / 1/2 , em AÇO INOX, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. PEDIÁTRICA. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade - 25G X 70/80MM. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 023754 | 626615 | unidade | Agulha anestesia raquidiana Agulha 25 G X 3 ¾ (0,53 X 120 mm) para raqui anestesia Agulha descartável para raque – anestesia. Bisel tipo Quincke, canhão anatômico, transparente, mandril codificado por cor. Estéril, descartável. Calibre nº 25 G, comprimento 120 mm (3 ¾ polegadas) | NÃO | NÃO | SIM |

|  | EBS04917 | 626674 | unidade | Agulha anestesia plexo braquial Agulha anestesia, plexo braquial, 21G x 100 mm, aplicação para bloqueio de plexo, material aço inoxidável, centimetrada, dimensão 21 g x 4´, tipo ponta bisel especial 30¨, isolado com teflon, componente com cabo eletrodo isolado, componente ii tubo para injetar em pvc, conector universal conector fêmea com tampa, característica adicional para neuroestimulador, tipo uso descartável, esterilidade estéril; Adicionais: 1 monitor de estimulador de nervo periférico em comodato. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00010 | 626687 | unidade | Agulha anestesia plexo braquial Agulha anestesia, plexo braquial, 22G x 50 mm, aplicação para bloqueio de plexo, material aço inoxidável, centimetrada, dimensão 22 g x 2´, tipo ponta bisel especial 30¨, isolado com teflon, componente com cabo eletrodo isolado, componente ii tubo para injetar em pvc, conector universal conector fêmea com tampa, característica adicional para neuroestimulador, tipo uso descartável, esterilidade estéril; Adicionais: 1 monitor de estimulador de nervo periférico em comodato. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00032 | 455931 | unidade | Conjunto Conjunto procedimento médico, componentes: com cateter epidural em nylon, filtro 0,2 micra composição básica: com no mínimo : agulha ponta tuohy 16 g aplicação: para anestesia embalagem: embalagem individual esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00020 | 626570 | unidade | AGULHA PARA ANESTESIA SPINAL 20G x6 (150x90) - Obeso Diâmetro da agulha: 0,9 mm. Comprimento da agulha: 15,0 cm. Cor: Amarela. Agulha Raquidiana. Ponta Quincke. | NÃO | NÃO | SIM |

|  | EBS00019 | 626569 | unidade | AGULHA PARA ANESTESIA SPINAL 20Gx3 - 1/2. Diâmetro da agulha: 0,9 mm. Comprimento da agulha: 9,0 cm. Cor: Amarela. Agulha Raquidiana. Ponta Quincke. | NÃO | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00011 | 626632 | unidade | AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL 16 G x 3 ½” Diâmetro da agulha: 16 mm. Comprimento da agulha: 9 cm. Cor: Branca. Agulha Peridural Ponta:TOUHY Canhão Luer-Lok internamente cônico garante conexão segura e facilita inserção do cateter. Cânula demarcada em cm, proporcionando perfeito conhecimento da profundidade inserida. | NÃO | NÃO | SIM |

  - AGULHA DE COLETA DE SANGUE À VACUO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06689 | 437173 | unidade | Agulha coleta à vácuo - Modelo: Tipo Escalpe; - Material da Agulha: Agulha em Aço Inox; - Características adicionais da agulha: siliconizada, com bisel biangulado e trifacetado; - Diametro: 21 GAU; - Componente Adicional: com Asa de Fixação, Tubo Extensor; - Conector: Conector Padrão com Tampa; - Componente 1: com Adaptador para Coleta à Vácuo; - Componente 2: com Sistema Segurança Segundo NR/32; - Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. | SIM | SIM | SIM |

  - AGULHAS DE BIÓPSIA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01243 | 603032 | unidade | Agulha de biópsia ponta chiba Agulha biópsia, via de acesso: percutânea, modelo: aspirativa / infusão, aplicação: para tecidos moles, tipo: chiba, dimensão agulha: cerca de 22 G x 20 cm, material agulha: aço inoxidável, imagem: ecogênica/ radiopaca, graduada, componente 2: com ajuste profundidade, componente 3: conector luer, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: individual. Característica adicional: com bloqueador profundidade, componente ii: com estilete removível, conector: conector luer lock, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01242 | 603031 | unidade | Agulha de biópsia ponta chiba Agulha de biópsia, aplicação aspirativa, material aço inoxidável, centimetrada, dimensão 22 G x 15 cm, tipo ponta ponta chiba ecogênica, componente i com bloqueador profundidade, componente ii com estilete removível, conector conector luer lock, tipo uso descartável, esterilidade estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01239 | 603024 | unidade | Agulha de biópsia ponta chiba Agulha de biópsia, aplicação aspirativa, material aço inoxidável, centimetrada, dimensão 18 G x 15 cm, tipo ponta ponta chiba, componente I: com marcador de profundidade. Característica adicional revestimento: ecogênico, tipo uso descartável, esterilidade estéril. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS13092 | 603054 | unidade | Agulha de biópsia tecidos moles Agulha de biópsia, material: aço Inoxidável, centimetrada aplicação: tecidos moles componente: gaveta de amostra De 19 mm dimensão: 18 G X 20 cm Característica adicional: gaveta invertida para próstata componente i: para disparo automático tipo ponta: ecogênica tipo uso: descartável esterilidade: Estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02121 | 603054 | unidade | Agulha de biópsia tecidos moles Agulha de biópsia, aplicação: tecidos moles, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 18 G x 20 cm, tipo ponta: ponta ecogênica, componente: disparo semiautomático, componente I: c, mandril perfurante, componente ii: avanço de 10 à 20 mm, conector: cabo anatômico polipropileno, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. Agulha para biópsia transretal. Característica adicional: avanço de 10 à 20 mm, conector: cabo anatômico polipropileno. Agulha para biópsia transretal. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04908 | 603043 | unidade | Agulha de biópsia hepática e renal Agulha de biópsia, aplicação: p, biópsia renal, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 16 G x 15 cm ou 16Gx20, tipo ponta: corte p, biópsia histológica, componente: disparo semiautomático, conector: sistema encaixe, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01228 | 603038 | unidade | Agulha de biópsia geral Agulha de biópsia, material: aço inoxidável, centimetrada, aplicação: tecidos moles, conector: empunhadura ergonômica componente: disparo semiautomático, dimensão: 16 G x 20 cm, característica adicional: suporte para extereotáxia, componente ii: avanço de 10 à 20 mm, tipo ponta: ponta piramidal ecogênica, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 23755 | 605301 | unidade | Agulha de biópsia medula óssea Agulha punção óssea, modelo: para aspiração, biópsia, aplicação: intra óssea / medula óssea, tipo: jamshidi, | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | dimensões: cerca de 12 G x 10 cm, material agulha: aço inoxidável, peça de mão: com empunhadura e rosqueável, componente 1: com mandril, componente 3: conector luer, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: individual. Característica adicional: ponta romba, sistema torção para retirada da amostra. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 23774 | 605310 | unidade | Agulha de aspiração medula óssea Agulha punção óssea, modelo: para aspiração, biópsia, aplicação: intra óssea / medula óssea, dimensões: cerca de 14 G x 1,5 a 7,5 cm, ajustável, material agulha: aço inoxidável, peça de mão: com empunhadura e rosqueável, componente 1: com mandril, componente 2: com ajuste de profundidade, componente 3: conector luer, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: individual. Característica adicional: empunhadura anatômica policarbonato, componente I: com bloqueador profundidade, componente ii: com mandril monofacetado, para punção esterno-ilíaca, mielograma. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 23756 | 605302 | unidade | Agulha de aspiração medula óssea Agulha de biópsia, aplicação: para medula óssea, material: aço inoxidável, dimensão: 11 G x cerca de 15 cm, tipo ponta: ponta diamantada, trifacetada, corte preciso, componente: empunhadura ergonômica, componente II: mandril com ponta romba, característica adicional: sistema torção para retirada da amostra, conector: conector luer lock, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 23757 | 605306 | unidade | Agulha de biópsia medula óssea Agulha de biópsia, aplicação: para medula óssea, material: aço inoxidável, conector luer lock, empunhadura ergonômica, cerca de 11 G x 10 cm, com orifício lateral, ponta diamantada, descartável, estéril. Característica adicional: Agulha de biópsia para aspiração de medula óssea, 100% aço inoxidável; empunhadura ergonômica e segura; conector luer lock; agulha de extrema rigidez, ponta em pirâmide super afiada, | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | diamantada, equipada de cânula com um ou mais orifícios laterais que permitam extração rápida e eficiente da medula, tamanho cerca de 11 G x 10 cm, descartável, estéril. Registro Anvisa válido. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 23759 | 605308 | unidade | Agulha de biópsia medula óssea Agulha biopsia medula ossea - SEM LIMITADOR - 13GX10CM - Modelo: P/ Aspiração, Biópsia, Infusão, Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea, Tipo: Jamshidi, Dimensões: Cerca De 13 G X 10 Cm,, aterial Agulha: Aço Inoxidável, Peça De Mão: C/ Empunhadura, Componente 1: C/ Mandril, Componente 3: Conector Luer,, sterilidade: Estéril, Uso Único,, Embalagem: Individual. CARACTERISTICA ADICIONAIS: AGULHA BIOPSIA MEDULA OSSEA ( SEM LIMITADOR) 13 G X 10CM.,, ( 13G X 10CM) , DIÂMETRO 13 G, ESTÉRIL, DESCARTAVEL, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLOQUEADOR AJUSTAVEL E REMOVIVEL PARA LIMITAÇÃO DE PROFUNDIDADE, TRAVA SEGURANÇA,PLUG ANTI-REFLUXO , CONECTOR LUER-LOCK PARA ADAPTAÇÃO DE SERINGA . | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23760 | 605317 | unidade | Agulha de biópsia medula óssea Agulha mielograma com limitador - 15gx10cm - aplicação p/ peridural, material aço inoxidável, centimetrada, dimensão 18 g x 2´, tipo ponta ponta curva tuohy, componente c/ mandril ajustado, componente ii c/ aletas, conector universal conector luer lock, cônico e transparente, aracterística adicional pediátrico/neonatal, tipo uso descartável, esterilidade estéril. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23761 | 611087 | unidade | Agulha de biópsia medula óssea Agulha mielograma com limitador - 16gx 7cm - estéril, descartavel, material aço inoxidavel , características adicionais, com conector luer-lock para adaptação de seringa, uso para infusão intra ossea ou biopsia ossea , canula extratora. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23762 | 611088 | unidade | Agulha de biópsia medula óssea Agulha mielograma infantil - 18gx4.0cm - estéril, ponta tipo trocart, descartavel, material aço inoxidavel , características | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | adicionais, com conector luer-lock para adaptação de seringa, uso para infusão intra ossea ou biopsia ossea . |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 23763 | 611272 | unidade | Agulha de biópsia tecidos moles Agulha de biópsia, aplicação: tecidos moles, material: aço inoxidável, centimetrada, cerca de: 16 G x 9 cm (14g x 10cm), tipo ponta: ponta ecogênica, componente: disparo semiautomático, componente: com mandril perfurante, componente II: avanço de 10 à 20 mm, conector: cabo anatômico polipropileno. Característica Adicional: Suporte para estereotaxia, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. Agulha para biópsia de mama. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04984 | 603047 | unidade | Agulha de biópsia percutânea Agulha de biópsia, aplicação: agulha para biópsia percutânea com pistola automática (Promag e Bard), calibre 14 gauge tamanho 10 cm, Tipo Ponta: Ponta Ecogênica. Característica Adicional: para tumores mamários, tipo Uso: descartável, esterilidade: estéril. Agulha para biópsia de mama. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 23765 | 603029 | unidade | Agulha de biópsia Agulha de biópsia, aplicação: aspirativa, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 20 G x 20 cm, tipo ponta: ponta chiba, componente i: c, marcador profundidade, característica adicional: revestimento ecogênico, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS024 357 | 611075 | unidade | Agulha Biópsia; Via De Acesso: Percutânea; Modelo: Aspirativa; Aplicação: P/ Pleura; Tipo: Cope; Dimensão Agulha: Cerca De 11 G X 8 Cm; Material Agulha: Aço Inoxidável; Imagem: Ecogênica / Radiopaca; Componente 1: C/ Mandril; Componente 2: C/ Ajuste Profundidade; Componente 3: Conector Luer; Componente 4: Sistema Segurança Nr/32; Componente Adicional: C/ Conjunto Introdutor; Esterilidade: Estéril, Uso Único; Embalagem: Individual. | NÃO | SIM | NÃO |

  - Agulhas de biópsia de tecidos moles

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08592 | 611272 | unidade | Agulha de biópsia tecidos moles Agulha de biópsia, aplicação: tecidos moles, material: aço inoxidável, centimetrada, cerca de: 16 G x 9 cm (14 G x 10 cm), tipo ponta: ponta ecogênica, componente: disparo semiautomático, componente i: com mandril perfurante, componente ii: avanço de 10 à 20 mm, conector: cabo anatômico polipropileno. Característica Adicional: Suporte p/ estereotaxia, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. Agulha para biópsia de mama. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01231 | 603059 | unidade | Agulha de biópsia percutânea Agulha de biópsia, aplicação: agulha para biópsia percutânea com pistola automática (Promag e Bard), calibre 14 G tamanho 10 cm, tipo ponta: Ponta Ecogênica. Característica Adicional: para tumores mamários, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. Característica Adicional: Agulha para biópsia de mama. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 23766 | 611269 | unidade | Agulha de biópsia aspirativa Agulha biópsia, via de acesso percutânea, modelo aspirativa, aplicação para tecidos moles, dimensão agulha cerca de 8 G x 10 cm, material agulha aço inoxidável, imagem ecogênica / radiopaca, componente 1 com mandril, componente 2 com ajuste profundidade, compatibilidade com sistema a vácuo, esterilidade estéril, uso único, embalagem individual - Característica Adicional: procedimento por estereotaxia para tumores mamários. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS14326 | 605574 | unidade | Agulha de biópsia tecidos moles Agulha biópsia, via de acesso percutânea, modelo com gaveta para amostra, aplicação para tecidos moles, dimensão agulha cerca de 18 G x 20 cm, material agulha aço inoxidável, imagem ecogênica / radiopaca, graduada, peça de mão manopla com disparo semi / automático, componente 1 com mandril, componente 2 com ajuste profundidade, esterilidade estéril, uso único, embalagem individual - descrição complementar: procedimento por estereotaxia para tumores mamários. 9 g x 36 cm. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14326 | 604146 | unidade | Agulha de biópsia tecidos moles Agulha biópsia, via de acesso percutânea, modelo com gaveta para amostra, aplicação para tecidos moles, dimensão agulha cerca de 18 G x 20 cm, material agulha aço inoxidável, imagem ecogênica / radiopaca, graduada, peça de mão manopla com disparo semi / automático, componente 1 com mandril, componente 2 com ajuste profundidade, esterilidade estéril, uso único, embalagem individual. Característica Adicional: procedimento por estereotaxia para tumores mamários. 9 g x 36 cm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 23767 | 611270 | unidade | Agulha de biópsia tecidos moles Agulha de biópsia, via de acesso percutânea, modelo aspirativa, aplicação para tecidos moles, dimensão agulha cerca de 10 G x 10 cm, material agulha aço inoxidável, imagem ecogênica / radiopaca, componente 1 com mandril, componente 2 com ajuste profundidade, compatibilidade com sistema a vácuo, esterilidade estéril, uso único, embalagem individual - Característica Adicional: procedimento por estereotaxia para tumores mamários. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05359 | 611271 | unidade | Agulha de biópsia tecidos moles Agulha biópsia, via de acesso percutânea, modelo aspirativa, aplicação para tecidos moles, dimensão agulha cerca de 12 G x 10 cm, material agulha aço inoxidável, imagem ecogênica / radiopaca, componente 1 com mandril, componente 2 com | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | ajuste profundidade, compatibilidade com sistema a vácuo, esterilidade estéril, uso único, embalagem individual – Característica Adicional: procedimento por estereotaxia para tumores mamários. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01239 | 603024 | unidade | Agulha de biópsia aspirativa (CHIBA) Agulha biópsia, via de acesso percutânea, modelo aspirativa / infusão, aplicação para tecidos moles, tipo chiba, dimensão agulha cerca de 18 G x 15 cm, material agulha aço inoxidável, imagem ecogênica / radiopaca, graduada, componente 2 com ajuste profundidade, componente 3 conector luer, esterilidade estéril, uso único, embalagem individual. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01242 | 603031 | unidade | Agulha de biópsia aspirativa (CHIBA) Agulha de biópsia, via de acesso percutânea, modelo aspirativa / infusão, aplicação para tecidos moles, tipo chiba, dimensão agulha cerca de 22 G x 15 cm, material agulha aço inoxidável, imagem ecogênica / radiopaca, graduada, componente 2 com ajuste profundidade, componente 3 conector luer, esterilidade estéril, uso único, embalagem individual. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01243 | 603032 | unidade | Agulha de biópsia aspirativa Agulha de biópsia, aplicação aspirativa, material aço inoxidável, centimetrada, dimensão 22 G x 20 cm, tipo ponta ponta chiba, componente I: com bloqueador profundidade, componente II: com mandril, conector conector luer lock, tipo uso descartável, esterilidade estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01243 | 603032 | unidade | Agulha de biópsia aspirativa Agulha de biópsia material: aço inoxidável, centimetrada, aplicação: aspirativa, conector: conector luer lock, dimensão: 22 G x 20 cm, componente i: com bloqueador profundidade, componente ii: com estilete removível, tipo ponta: ponta chiba ecogênica, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS01229 | 603045 | unidade | Agulha de biópsia tecidos moles Agulha de biópsia, aplicação: aspirativa, p, tecidos moles, material: aço inoxidável, dimensão: 18 G x 15 cm, componente: gaveta de amostra regulável cerca de 10 a 20mm. Ponta ecogênica, componente: gaveta de amostra regulável cerca de 10 a 20 mm,disparo com sistema de mola, com agulha co-axial, compacta,conector luer lock, estéril, Truct. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15395 | 605571 | unidade | Agulha de biópsia tecidos moles Agulha biopsia de tecidos moles - 16G X 10CM - Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 16 G X 10 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático, Componente 1: C/ Mandril, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual, CARACTERISTICAS ADICIONASI: AGULHA DE BIÓPSIA- 16 X 10CM. APLICAÇÃO TECIDOS MOLES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO 16 G X 10 CM, TIPO PONTA PONTA PIRAMIDAL ECOGÊNICA, COMPONENTE DUPLO AVANÇO DE 10 OU 20MM, COMPONENTE I SEMIAUTOMÁTICO, COMPONENTE II CABO ANATÔMICO C/TRAVA DE SEGURANÇA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SUPORTE P/ EXTEREOTÁXIA. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23768 | 611210 | unidade | Agulha de biópsia tecidos moles Agulha biopsia de tecidos moles - 18G X 10CM - Via De Acesso: Percutânea, Modelo: Aspirativa / Infusão, plicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 10 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: , cogênica / Radiopaca, raduada, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único Embalagem: Individual, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AGULHA DE BIÓPSIA- 18 X 10CM., , APLICAÇÃO TECIDOS MOLES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | DIMENSÃO 18 G X 10 CM, TIPO PONTA PONTA PIRAMIDAL ECOGÊNICA, COMPONENTE DUPLO AVANÇO DE 10 OU 20MM, COMPONENTE I SEMIAUTOMÁTICO, COMPONENTE II CABO ANATÔMICO C/TRAVA DE SEGURANÇA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SUPORTE P/ EXTEREOTÁXIA. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - AGULHAS HIPODÉRMICAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00002 | 439812 | unidade | Agulha hipodérmica Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 G x 1,2\", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha hipodérmica, 13x4,5mm, estéril, com cânula de aço inoxidável, canhão em plástico apropriado e com conexão universal, atóxico, bisel trifacetado e siliconizado com polimento interno e externo, deve possuir dispositivo de segurança, facilidade de encaixe, embalagem individual, impermeável, hermeticamente lacrada garantindo a esterilização. de acordo com a nr 32. Registro na ANVISA. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00006 | 397491 | unidade | Agulha hipodérmica Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 G x 1 1,2\", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha hipodérmica, 25x8mm, estéril, com cânula de aço inoxidável, canhão em plástico apropriado e com conexão universal, atóxico, bisel trifacetado e siliconizado com polimento interno e externo, deve possuir dispositivo de segurança, facilidade de encaixe, embalagem individual, impermeável, hermeticamente lacrada garantindo a esterilização. de acordo com a nr 32. Registro na ANVISA. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS13828 | 439804 | unidade | Agulha hipodérmica Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 G x 1 1,2\", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: SEM sistema segurança, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha hipodérmica, 25x8mm, estéril, com cânula de aço inoxidável, canhão em plástico apropriado e com conexão universal, atóxico, bisel trifacetado e siliconizado com polimento interno e externo, facilidade de encaixe, embalagem individual, impermeável, hermeticamente lacrada garantindo a esterilização. de acordo com a nr 32. Registro na ANVISA. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00008 | 397502 | unidade | Agulha hipodérmica Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 21 G x 1 1,4\", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha hipodérmica, 30x8mm, estéril, com cânula de aço inoxidável, canhão em plástico apropriado e com conexão universal, atóxico, bisel trifacetado e siliconizado com polimento interno e externo, deve possuir dispositivo de segurança, facilidade de encaixe, embalagem individual, impermeável, hermeticamente lacrada garantindo a esterilização. de acordo com a NR 32. Registro na ANVISA. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0 23769 | 439821 | unidade | Agulha hipodérmica Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 G x 1\", tipo ponta: bisel simples, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. SEM dispositivo de segurança. | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | Agulha de aspiração 25x12, ponta romba. Registro na ANVISA. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 23770 | 397497 | unidade | Agulha hipodérmica Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 G x 1 1,4\", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha hipodérmica, 40x12mm, estéril, com cânula de aço inoxidável, canhão em plástico apropriado e com conexão universal, atóxico, bisel trifacetado e siliconizado com polimento interno e externo, SEM dispositivo de segurança, facilidade de encaixe, embalagem individual, impermeável, hermeticamente lacrada garantindo a esterilização. de acordo com a NR 32. Registro na ANVISA. Agulha de aspiração cortante. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09092 | 397510 | unidade | Agulha hipodérmica Agulha hipodérmica 20 x 5,5mm, dimensão: 24 G X 3/4". Material: aço inoxidável siliconizado, tipo ponta: Bisel curto trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, tipo conexão: Conector luer lock ou slip em plástico tipo fixação: Protetor plástico, tipo uso: Estéril, descartável, embalagem individual. Registro na ANVISA. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS09093 | 439809 | unidade | Agulha hipodérmica Agulha hipodérmica 25 x 0,6 mm (23 G x1”). Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifaceta do, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico encaixe seguro e protetor de encaixe firme. | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | SEM SISTEMA DE SEGURANÇA.Uso específico em anestesia para bloqueio peribulbar em oftalmologia. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente co m abertura em pétala asséptica,contendo a identificação d o produto, lote e validade de fácil visualização. Aprs: caixa com 100 unidades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 23771 | 397516 | unidade | Agulha hipodérmica Agulha HIPODÉRMICA 13x0,30 mm (30G ½). Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. SEM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS05344 | 439903 | unidade | Agulha HIPODÉRMICA PARA CANETA DE INSULINA de 4 a 6 mm x 0,3 mm, canhão translúcido com adaptação universal, CÂNULA DE AÇO RETA, siliconizada, bisel trifacetado, cone externo do conjunto com rosca, protetor interno e externo de agulha, lacre na base do cone, adaptação e fixação segura na caneta, atóxico, apirogênico, ESTÉRIL, descartável. Embalagem individual, resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade, de fácil visualização. | SIM | SIM | SIM |

  - AGULHAS DE PUNÇÃO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04970 | 458713 | unidade | Agulha Huber Agulha, material: aço inoxidável, aplicação: para punção cateter implantável, tipo ponta agulha: com bisel não cortante, dimensões: cerca de 20 G x 20 mm, tipo fixação: c, asa de fixação, adicional: tubo extensor c, clamp, conector: conector luer lock ou slip, protetor, componente adicional: com sistema segurança segundo NR 32, tipo uso: descartável, estéril, embalagem individual. Conector luer lock, com tampa e curva. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS01244 | 459879 | unidade | Agulha Huber Agulha, material: aço inoxidável, com curva 90º 20G (0,9MM) X 15MM aplicação: para punção cateter implantável, tipo ponta agulha: com bisel não cortante, dimensões: cerca de 20 G x 15 mm, tipo fixação: c, asa de fixação, adicional: tubo extensor c, clamp, conector: conector luer lock ou slip, protetor, componente adicional: c, sistema segurança segundo NR 32, tipo uso: descartável, estéril, embalagem individual. Conector luer lock, com tampa e curva. | NÃO | SIM | NÃO |

  - AGULHAS DE ACUPUNTURA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05702 | 372822 | unidade | Agulha acupuntura Agulha acupuntura, material em aço inoxidável, tipo capilar cilíndrica, filiforme, cabo em espiral de prata, com bainha protetora individual tipo mandril aplicador, estéril em ETO válido por 5 anos, medida 0,25 X 40 mm, embalada individualmente em caixa com 100 unidades. Registro ANVISA obrigatório, válido. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01218 | 372823 | unidade | Agulha acupuntura Agulha acupuntura, material em aço inoxidável, tipo capilar cilíndrica, filiforme, cabo em espiral de prata, com bainha protetora individual tipo mandril aplicador, estéril em ETO válido por 5 anos, medida 0,30 X 75 mm, embalada individualmente em caixa com 100 unidades. Registro ANVISA obrigatório, válido. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01214 | 378432 | unidade | Agulha acupuntura Agulha acupuntura, material em aço inoxidável, tipo capilar cilíndrica, filiforme, cabo em espiral de prata, com bainha protetora individual tipo mandril aplicador, estéril em ETO válido por 5 anos, medida 0,25 X 30 mm, embalada individualmente em caixa com 100 unidades. Registro ANVISA obrigatório, válido. | SIM | NÃO | NÃO |

  - AGULHA DE RIZOTOMIA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023772 | 461095 | unidade | Agulha Agulha tipo “cânula” em aço inox com revestimento antitérmico de teflon isolante até quase a ponta, ativa em 5 mm reta ou curva; agulha perfurante e eletricamente ativa para rizotomia percutânea por radiofrequência; 18 G x 10 cm; com mandril interno oclusor, centimentrada. Comodato: A empresa vencedora deverá ceder um gerador de radiofrequência para uso da Clínica da Dor. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 023773 | 461094 | unidade | Agulha Agulha tipo “cânula” em aço inox com revestimento antitérmico de teflon isolante até quase a ponta, ativa em 5 mm reta ou curva, agulha perfurante e eletricamente ativa para rizotomia percutânea por radiofrequência; 20 G x 15 cm; com mandril interno oclusor, centimentrada. Comodato: a empresa vencedora deverá ceder um gerador de radiofrequência para uso da Clínica da Dor. | SIM | NÃO | NÃO |