COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

ANESTESIOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Glauber Gouvêa Jorge Calasans Maia Diamantino Salgado

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo

Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

## Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

SUMÁRIO

## GRUPO 1 – MONITORIZAÇÃO CEREBRAL

## GRUPO 2 - BLOQUEIOS

## GRUPO 3 – MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA

## GRUPO 4 – MANTAS TÉRMICAS & AFFINS

## GRUPO 5 – VIAS AÉREAS

## GRUPO 6 – MONITORIZAÇÃO DA COAGULAÇÃO

## COMPRESSORES PNEUMÁTICOS

## TRANSDUTORES DE ULTRASSOM

# GRUPO 1 – MONITORIZAÇÃO CEREBRAL

  - LOTE 1

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS11217 | 456173 | UN | Sensor, aplicação p/ monitorização nível consciência em anestesia, material 1 polímero c/ gel, modelo de testa, componentes c/ 4 eletrodos, tamanho tamanho infantil, tipo de fixação adesivo, compatibilidade c/ compatibilidade específica, esterilidade uso único; Adicionais: sensor formado por eletrodos interligados tipo peça única | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08597 | 456172 | UN | Sensor, aplicação p/ monitorização nível consciência em anestesia, material 1 polímero c/ gel, modelo de testa, componentes c/ 4 eletrodos, tamanho tamanho infantil, tipo de fixação adesivo, compatibilidade c/ compatibilidade específica, esterilidade uso único; Adicionais: sensor formado por eletrodos interligados tipo peça única. OBS.: Itens 1 e 2 : a empresa vencedora deverá deixar 20 monitores em comodato, da mesma marca dos sensores (compatibilidade específica), e que faça a análise gráfica do EEG (espectrograma); capaz de medir o tempo total de supressão de surtos, em minutos e segundos. | SIM | SIM | SIM |

  - – ITENS AVULSOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024332 | 480125 | UN | Sensor uso médico p/ monitorização da consciência, bilateral, com 6 eletrodos. Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica OBS.: A empresa vencedora deverá deixar em comodato 1 monitor compatível com o item acima capaz de fornecer dados de EEG processado e espectograma contínuo | SIM | NAO | NAO |
|  | PROVPPS 024331 | 445899 | UN | Sensor uso médico; aplicação: de oximetria; modelo: de testa; componentes: c/ cabo tamanho: adulto; tipo de fixação: adesivo; compatibilidade: c/ compatibilidade específica; esterilidade: uso único; compatível com equipamento patrimonial, adicionais: compatível com monitor Hemosphere. | SIM | NAO | NAO |

# GRUPO 2 - BLOQUEIOS

  - - LOTE 1 (Bloqueios periféricos)

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00010 | 626706 | UN | Agulha anestésica, aplicação p/ bloqueio de plexo, material aço inoxidável, centimetrada, dimensão 22 g x 2´, tipo ponta bisel especial 30¨, isolado c/ teflon, componente c/ cabo eletrodo isolado, componente ii tubo p/ injetar em pvc, conector universal conector fêmea c/ tampa, característica adicional p/ neuroestimulador, tipo uso descartável, esterilidade estéril; Adicionais: agulha com ecogenicidade aumentada, capaz de refletir a agulha por inteiro inclusive sua ponta, independente do angulo de inclinaçao da agulha com o transdutor de ultrasom. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS04917 | 626704 | UN | Agulha anestésica, aplicação p/ bloqueio de plexo, material aço inoxidável, centimetrada, dimensão 22 g x 4´, tipo ponta bisel especial 30¨, isolado c/ teflon, componente c/ cabo eletrodo isolado, componente ii tubo p/ injetar em pvc, conector universal conector fêmea c/ tampa, característica adicional p/ neuroestimulador, tipo uso descartável, esterilidade estéril; Adicionais: agulha com ecogenicidade aumentada, capaz de refletir a agulha por inteiro inclusive sua ponta, independente do angulo de inclinaçao da agulha com o transdutor de ultrasom. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24343 | 626674 | UN | Agulha anestésica, aplicação: bloqueio continuo nervos periféricos, material: revestida, centimetrada, dimensão: 18 g x 2 1,8", tipoponta: pontatuohy, biselcurto 30°, componente: conjunto c, cateter em poliamida, 40 cm, conector universal: conectorluer lock transparente, característica adicional: p, neuroestimulador, tipouso: descartável, esterilidade: estéril OBS.: A empresa vencedora dos três itens acima deverá deixar em comodato 4 estimuladores de nervos periféricos compatíveis com os itens acima, com mostrador digital de amperagem | SIM | SIM | SIM |

  - – ITENS AVULSOS (Bloqueios em neuroeixo)

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24346 | 433659 | UN | Conjunto procedimento médico, aplicação: p, anestesia, composição básica: c, campo cirúrgico fenestrado, componentes: compressas gaze, cuba, esponja antisséptica, outros componentes: 3 seringas até 5 ml, components adicionais: 3 agulhas hipodérmicas, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | SIM | NAO | SIM |
|  | PROVPPS0 24345 | 433658 | UN | Conjunto procedimento médico, aplicação: p, anestesia, composição básica: c, campo cirúrgico fenestrado, componentes: compressas gaze, cuba, esponja antisséptica, outros componentes: 2 seringas até 20 ml, 1 c, perda resistência, componentes adicionais: 3 agulhas hipodérmicas, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00016 | 390182 | UN | Agulha anestésica, aplicação: p, peridural, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 17 g x 5", tipo ponta: ponta curva tuohy, componente: c, mandril ajustado, componente ii: c, aletas, conector universal: conector luer lock, cônico e transparente, característica adicional: longa, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril; Adicionais: agulha de peridural para obeso | SIM | NAO | SIM |

|  | EBS00034 | 455930 | UN | Cateter p/ anestesia; uso: epidural contínua; material: polímero radiopaco; calibre: cerca de 20G; adicionais: com marca de profundidade; estéril, uso único. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00021 | 389987 | UN | Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana, material: açoinoxidável, dimensão: 22 g x 7", tipoponta: pontaquincke, componente: cânulas de paredesfinas, componente ii: c, mandril ajustado, conector universal: conector luer lock, cônico e transparente, característica adicional: longa, tipouso: descartável, esterilidade: estéril; Adicionais: agulha de raquianestesia para obeso | SIM | NAO | SIM |
|  | PROVPPS0 24342 | 412302 | UN | Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana, material: aço inoxidável, dimensão: 25 g x 7", tipo ponta: ponta quincke, componente: c, mandril, conector universal: conector luer lock, cônico e transparente, característica adicional: longa, tipouso: descartável, esterilidade: estéril; Adicionais: agulha de raquianestesia para obeso | SIM | NAO | SIM |
|  | PROVPPS0 24342 | 481562 | UN | Capa protetora, material externo polímero, tipo transdutor de ultrassonografia, dimensões cerca de 7 x 120 cm, características adicionais c/ gel, elástico e fita adesiva, tipo uso estéril, uso único, embalagem embalagem individual | SIM | SIM | SIM |

# GRUPO 3 - MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA

  - LOTE 1

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024366 | 417113 | UN | Cateter monitorização, tipo medição de débito cardíaco p/ termodiluição, quantidade vias duas vias, tamanho 5, comprimento 20, esterilidade estéril, uso único, material poliuretano radiopaco, componentes kit c/ dilatador, agulhas 18 e 20g, componente i fio guia em nitinol, 0,021´, 60cm, componentes adicionais lúmen distal 22g; Adicionais: compatível com monitor de termodiluição transpulmonar para débito cardíaco e capaz de medir função hepática pelo método de depuração do verde de indocianina | SIM | NAO | SIM |
|  | PROVPPS 024368 | 417116 | UN | Cateter monitorização, tipo medição de débito cardíaco p/ termodiluição, quantidade vias duas vias, tamanho 4, comprimento 8, esterilidade estéril, uso único, material poliuretano radiopaco, componentes kit c/ dilatador, agulhas 18 e 20g, componente i fio guia em nitinol, 0,021´, 60cm, componentes adicionais lúmen distal 22g; Adicionais: compatível com monitor de termodiluição transpulmonar para débito cardíaco e capaz de medir função hepática pelo método de depuração do verde de indocianina | SIM | NAO | SIM |

|  | EBS05349 | 456767 | UN | Material especial cardiovascular, aplicação: p, monitorização pressão arterial invasiva, componente 1: transdutor c, dispositivo fluxo cerca 3 ml,h, componente 2: linha c, equipo, torneira valvulada, adicionais: 2 extensores, tamanho: cerca de 30 e 120 cm, esterilidade: estéril, descartável, compatibilidade: compatibilidade específica. Adicionais: dois transdutores com uma saída em comum; acompanha sensor de temperatura para termodiluição transpulmonar compatível com o monitor descrito nos itens 5,6 e 7. OBS.: A empresa vencedora deverá deixar 3 monitores de débito cardíaco de termodiluição transpulmonar capaz de medir função hepática pelo método de depuração do verde de indocianina | SIM | NAO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - – ITENS AVULSOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24335 | 610260 | UN | Eletrodo para uso médico para medição de débito cardíaco não invasivo; P/ Monitorização De Débito Cardíaco; De Superfície; Tipo: Adesivo; Material Sensor: Prata/Prata Clorada; Adicional 1: C/ Gel Condutor; Dimensões: Cerca De 10 X 1,5 CM; Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento; Esterilidade: Estéril, Uso Único; Apresentação: Conjunto Cerca De 4 Eletrodos Duplos. OBS.: A empresa vencedora deverá deixar um monitor compatível em comodato (detalhes no TR) | SIM | NAO | NAO |
|  | PROVPPS0 24341 | 446778 | UN | Sensor, aplicação: débito cardíaco e,ou pressão intravascular, material 1: polímero, modelo: p, catéter de termodiluição, compatibilidade: c, compatibilidade específica, esterilidade: estéril, uso único. Adicionais: kit completo com: sensor, cateter arterial femoral 5fr20cm e termistor; compatível com monitor de medição de débito cardíaco por termodiluição transpulmonar | SIM | NAO | NAO |
|  | EBS08939 | 455708 | UN | Sensor, aplicação débito cardíaco e pressão intravascular, material 1 polímero, modelo p/ cateter arterial, compatibilidade c/ compatibilidade específica, esterilidade estéril, uso único. Adicionais: compatível com monitor que meça o débito cardíaco de maneira não invasiva sem necessidade de calibração; | SIM | NAO | NAO |

|  | PROVPPS0 24352 | 481603 | UN | Sensor uso médico, aplicação p/ pressão arterial contínua não invasiva, modelo de dedo, tamanho tamanho pequeno, tipo de fixação ajustável, compatibilidade c/ compatibilidade específica, esterilidade uso único | SIM | NAO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24352 | 481602 | UN | Sensor uso médico, aplicação p/ pressão arterial contínua não invasiva, modelo de dedo, tamanho tamanho medio, tipo de fixação ajustável, compatibilidade c/ compatibilidade específica, esterilidade uso único | SIM | NAO | SIM |
|  | PROVPPS0 24352 | 481601 | UN | Sensor uso médico, aplicação p/ pressão arterial contínua não invasiva, modelo de dedo, tamanho tamanho grande, tipo de fixação ajustável, compatibilidade c/ compatibilidade específica, esterilidade uso único | SIM | NAO | SIM |
|  | EBS00590 | 443019 | UN | Bolsa pressórica, material polímero, tipo indicador de pressão c/ manômetro, tipo fechamento c/ trava de segurança, capacidade capacidade de armazenar bolsa infusão até 500, características adicionais manguito, pera e válvula | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06626 | 457493 | UN | Torneirinha, modelo manifold c/ 3 torneiras, vias 5 vias, material* polímero, tipo conector luerlock / slip, pressão máxima alta pressão até 1200, tipo uso estéril, uso único.Adicionais: capacidade de giro de 360 graus em todas as torneiras, permitindo infusão simultânea em todas as vias | SIM | NAO | NAO |

|  | PROVPPS0 24349 | 457496 | UN | Torneirinha, modelo manifold c/ 5 torneiras, vias 7 vias, material* polímero, tipo conector luerlock / slip, pressão máxima alta pressão até 1200, tipo uso estéril, uso único.Adicionais: capacidade de giro de 360 graus em todas as torneiras,permitindo infusão simultânea em todas as vias | SIM | NAO | NAO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Grupo 4 – MANTAS TÉRMICAS & AFINS

  - – LOTE 1

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08360 | 613759 | UN | Manta Térmica; Tipo De Aquecimento: Fluxo De Ar Forçado; Material: Multicamadas C/ Microfuros; Compatibilidade: P/Uso Em Equipamento Aquecedor Compatível; Tamanho: Adulto Aplicação: P/ Membros Inferiores; Esterilidade: Uso Único; Apresentação: Embalagem Individual | SIM | NAO | SIM |
|  | EBS08361 | 613760 | UN | Manta Térmica; Tipo De Aquecimento: Fluxo De Ar Forçado; Material: Multicamadas C/ Microfuros; Compatibilidade: P/Uso Em Equipamento Aquecedor Compatível; Tamanho: Adulto Aplicação: P/ Membros Superiores; Esterilidade: Uso Único; Apresentação: Embalagem Individual | SIM | NAO | SIM |
|  | EBS08358 | 613764 | UN | Manta Térmica; Tipo De Aquecimento: Fluxo De Ar Forçado; Material: Multicamadas C/ Microfuros; Compatibilidade: P/Uso Em Equipamento Aquecedor Compatível; Tamanho: Adulto Aplicação: Corpo Inteiro; Esterilidade: Uso Único; Apresentação: Embalagem Individual | SIM | NAO | SIM |

|  | EBS15043 | 613763 |  | Manta Térmica; Tipo De Aquecimento: Fluxo De Ar Forçado; Material: Multicamadas C/ Microfuros; Compatibilidade: P/Uso Em Equipamento Aquecedor Compatível; Tamanho: Adulto Aplicação: P/ Corpo Inteiro - Tipo Colchão; Esterilidade: Uso Único; Apresentação: Embalagem Individual Adicionais: tipo underbody, USO SOB O PACIENTE (EMBAIXO). | SIM | NAO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24365 | 613756 |  | Manta Térmica; Tipo De Aquecimento: Fluxo De Ar Forçado; Material: Multicamadas C/ Microfuros; Compatibilidade: P/Uso Em Equipamento Aquecedor Compatível; Tamanho: Pediátrico; TAMANHO 1.50 M X 0,90 CM Aplicação: P/ Corpo Inteiro - Tipo Colchão; Esterilidade: Uso Único; Apresentação: Embalagem Individual; Adicionais: tipo underbody, USO SOB O PACIENTE (EMBAIXO). | SIM | NAO | SIM |
|  | EBS08359 | 613757 |  | Manta Térmica; Tipo De Aquecimento: Fluxo De Ar Forçado; Material: Multicamadas C/ Microfuros; Compatibilidade: P/Uso Em Equipamento Aquecedor Compatível; Tamanho: Pediátrico; TAMANHO 1.70 M X 100 CM , OU APROXIMADO , Aplicação: P/ Corpo Inteiro - Tipo Colchão; Esterilidade: Uso Único; Apresentação: Embalagem Individual; Adicionais: USO SOBRE O CORPO DO PACIENTE (POR CIMA). OBS.: Comodato de 30 aquecedores compatíveis com as mantas – detalhes no TR | SIM | NAO | SIM |

  - – MANUTENÇÃO DA NORMOTERMIA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24350 | 610640 | UN | Equipo Especial - Uso Médico; P/ Infusão Aquecida De Fluídos; 2 Vias; uso Em Sistema De Aquecimento; Pvc Transparente, Sem Dehp; Conector Solução: Pontas Perfurantes; Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Filtro; Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete; Comprimento Total Do Tubo: Cerca de 180 Cm, C/ Derivação Em Y; Conector Distal: Luer; Adicional: C/ Cassete E Retentor De Bolhas; Compatibilidade: C/ Equipamento; Estéril, Uso Único Adicionais: alto fluxo, minimo de 500 ml/min. OBS.: A empresa vencedora deverá deixar em comodato 1 equipamento pressurizador e aquecedor, integrados, da mesma marca e compatível com o item, com mostrador digital da pressão e da temperatura. | SIM | NAO | NAO |

# GRUPO 5 - VIAS AÉREAS

  - – LOTE 1 (BRONCOFIBROSCOPIO)

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Guia p, intubação traqueal, modelo: endoscópico |  |  |  |
|  |  |  |  | flexível,material haste:de fibra óptica c, led, cerca de 65 cm, |  |  |  |
|  | PROVPPS0 |  |  | material cabo: manopla em plástico, componente 1: canal |  |  |  |
|  | 24359 | 456305 | UN | auxiliar c, luer, componente 2: c, cabo de transmissão sinal da imagem, esterilidade : estéril, descartável, Adicionais: | SIM | NÃO | NÃO |
|  |  |  |  | tamanho 3.8 mm diâmetro interno |  |  |  |
|  |  |  |  | Guia p, intubação traqueal, modelo: endoscópico |  |  |  |
|  |  |  |  | flexível,material haste:de fibra óptica c, led, cerca de 65 cm, |  |  |  |
|  | PROVPPS0 |  |  | material cabo: manopla em plástico, componente 1: canal |  |  |  |
|  | 24358 | 456305 | UN | auxiliar c, luer, componente 2: c, cabo de transmissão sinal da imagem, esterilidade : estéril, descartável, Adicionais: | SIM | NÃO | NÃO |
|  |  |  |  | tamanho 5.0 mm diametro interno. |  |  |  |
|  | PROVPPS0 24357 | 456305 | UN | Guia p, intubação traqueal, modelo: endoscópico flexível,materialhaste:de fibra óptica c, led, cerca de 65 cm, material cabo: manopla em plástico, componente 1: canal auxiliar c, luer, componente 2: c, cabo de transmissão sinal da imagem, esterilidade : estéril, descartável, Adicionais: tamanho 5.8 mm diâmetro interno; | SIM | NÃO | NÃO |
|  |  |  |  | OBS.: 3 Monitores em comodato, LCD TFT de 8,5" polegadas tela touchscreen em cores acompanha fixador para fixar o |  |  |  |

|  |  |  |  | monitor ao suporte de soro, garantia de 01 ano. 1 monitor deverá acompanhar a aquisição de todos os três itens acima (19,20,21) e ser da mesma marca dos itens para garantir compatibilidade de uso. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.1.2 – LOTE 2 (LÂMINAS DE VIDEOLARINGOSCÓPIO)

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4364 | 468459 | UN | Lâmina laringoscópio, material: polímero, tipo: curva, tamanho: nº 3, modelo: compatível c, vídeolaringoscópio, esterilidade: estéril, uso único; Adicionais: compatível com equipamento patrimonial : videolaringoscópio McGrath | SIM | NAO | SIM |
|  | PROVPPS02 4362 | 463368 | UN | Lâmina laringoscópio, material: polímero, tipo: curva, tamanho: nº 4, modelo: compatível c, vídeolaringoscópio, esterilidade: estéril, uso único; Adicionais: compatível com equipamento patrimonial videolaringoscópio McGrath | SIM | NAO | SIM |
|  | PROVPPS02 4361 | 468459 | UN | Lâmina laringoscópio, material: polímero, tipo: curva, tamanho: nº 3, modelo: compatível c, vídeolaringoscópio, esterilidade: estéril, uso único; Adicionais: angulada para via aérea difícil; compatível com equipamento patrimonial : videolaringoscópioMcGrath | SIM | NAO | SIM |
|  | PROVPPS02 4360 | 429705 | UN | Bateria não recarregável, sistema eletroquímico: lithium, tensão nominal: 3,6 v, modelo: aa; Adicionais: compatível com equipamento patrimonial : videolaringoscópio McGrath | SIM | NAO | SIM |

  - – ITENS AVULSOS

    - – TUBOS ENDOTRAQUEAIS ARAMADOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02210 | 451346 | UN | Tubo endotraqueal, material: pvc aramado, modelo: curva magill, calibre 3,0 mm, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NAO | NAO |
|  | EBS02211 | 451351 | UN | Tubo endotraqueal, material: pvc aramado, modelo: curva magill, calibre 3,5 mm, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NAO | NAO |
|  | EBS00324 | 451352 | UN | Tubo endotraqueal, material: pvc aramado, modelo: curva magill, calibre 4,0 mm, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NAO | NAO |
|  | EBS00325 | 451347 | UN | Tubo endotraqueal, material: pvc aramado, modelo: curva magill, calibre 4,5 mm, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NAO | NAO |

|  | EBS00326 | 451350 | UN | Tubo endotraqueal, material: pvc aramado, modelo: curva magill, calibre 5,0 mm, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NAO | NAO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00327 | 451356 | UN | Tubo endotraqueal, material: pvc aramado, modelo: curva magill, calibre 5,5 mm, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NAO | NAO |
|  | EBS00328 | 451357 | UN | Tubo endotraqueal, material: pvc aramado, modelo: curva magill, calibre 6,0 mm, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NAO | NAO |
|  | EBS00329 | 451358 | UN | Tubo endotraqueal, material: pvc aramado, modelo: curva magill, calibre 6,5 mm, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NAO | NAO |
|  | EBS00330 | 451355 | UN | Tubo endotraqueal, material: pvc aramado, modelo: curva magill, calibre 7,0 mm, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NAO | NAO |
|  | EBS00331 | 451348 | UN | Tubo endotraqueal, material: pvc aramado, modelo: curva magill, calibre 7,5 mm, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NAO | NAO |

|  | EBS00332 | 451360 | UN | Tubo endotraqueal, material: pvc aramado, modelo: curva magill, calibre 8,0 mm, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NAO | NAO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00333 | 451354 | UN | Tubo endotraqueal, material: pvc aramado, modelo: curva magill, calibre 8,5 mm, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NAO | NAO |
|  | EBS00334 | 451353 | UN | Tubo endotraqueal, material: pvc aramado, modelo: curva magill, calibre 9,0 mm, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NAO | NAO |

    - – MÁSCARAS LARÍNGEAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07135 | 451083 | UN | Tubo Supraglótico, Tipo: Máscara Laríngea, Material*: Pvc, Formato: Em "L", Vias: Via P/ Acesso Gástrico, Tamanho*: Nº 1, Componente 1: C/ Linha De Referência, Conector: C/ , ,Conector Padrão, Adicionais: C/ Proteção Contra Mordedura, Esterilidade*: Estéril, Uso Único | NAO | SIM | SIM |
|  | EBS01166 | 451088 | UN | Tubo Supraglótico, Tipo: Máscara Laríngea, Material*: Pvc, Formato: Em "L", Vias: Via P/ Acesso Gástrico, Tamanho*: Nº 1,5, Componente 1: C/ Linha De Referência, Conector: C/ , ,Conector Padrão, Adicionais: C/ Proteção Contra Mordedura, Esterilidade*: Estéril, Uso Único | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS13817 | 451084 | UN | Tubo Supraglótico, Tipo: Máscara Laríngea, Material*: Pvc, Formato: Em "L", Vias: Via P/ Acesso Gástrico, Tamanho*: Nº 2, Componente 1: C/ Linha De Referência, Conector: C/ , ,Conector Padrão, Adicionais: C/ Proteção Contra Mordedura, Esterilidade*: Estéril, Uso Único | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS13818 | 451082 | UN | Tubo Supraglótico, Tipo: Máscara Laríngea, Material*: Pvc, Formato: Em "L", Vias: Via P/ Acesso Gástrico, Tamanho*: Nº 2,5 Componente 1: C/ Linha De Referência, Conector: C/ , ,Conector Padrão, Adicionais: C/ Proteção Contra Mordedura, Esterilidade*: Estéril, Uso Único | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS13819 | 451085 | UN | Tubo Supraglótico, Tipo: Máscara Laríngea, Material*: Pvc, Formato: Em "L", Vias: Via P/ Acesso Gástrico, Tamanho*: Nº 3 Componente 1: C/ Linha De Referência, Conector: | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | C/ , ,Conector Padrão, Adicionais: C/ Proteção Contra Mordedura, Esterilidade*: Estéril, Uso Único |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07133 | 451086 | UN | Tubo Supraglótico, Tipo: Máscara Laríngea, Material*: Pvc, Formato: Em "L", Vias: Via P/ Acesso Gástrico, Tamanho*: Nº 4, Componente 1: C/ Linha De Referência, Conector: C/ , ,Conector Padrão, Adicionais: C/ Proteção Contra Mordedura, Esterilidade*: Estéril, Uso Único | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07134 | 451087 | UN | Tubo Supraglótico, Tipo: Máscara Laríngea, Material*: Pvc, Formato: Em "L", Vias: Via P/ Acesso Gástrico, Tamanho*: Nº 5, Componente 1: C/ Linha De Referência, Conector: C/ , ,Conector Padrão, Adicionais: C/ Proteção Contra Mordedura, Esterilidade*: Estéril, Uso Único | SIM | SIM | SIM |

    - – GUIAS E OUTROS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024337 | 445596 | UN | Laringoscópio, tipo lâmpada de fibra ótica, componentes c/ 5 lâminas, componentes adicionais c/cabo, material 2 em aço inoxidável, tamanho cabo adulto, embalagem* c/ estojo; adicionais: fibra óptica inserida em todo o sistema, embutida, de modo a maximizar a intensidade luminosa do dispositivo. laminas com lampadas led, luz fria e codificação verde padrão em cabo. possibilidade de bateria recarregável. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024336 | 445594 | UN | Laringoscópio, tipo lâmpada de fibra ótica, componentes c/ 2 lâminas de ponta articulada, componentes adicionais c/cabo, material 2 em aço inoxidável, tamanho cabo adulto, embalagem* c/ estojo adicionais: fibra óptica inserida em todo o sistema, embutida, de modo a maximizar a intensidade luminosa do dispositivo. laminas com lampadas led e luz fria e codificação verde padrão em cabo. possibilidade de bateria recarregável. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024338 | 480194 | UN | Material gasoterapia, tipo conjunto bain p/ anestesia, tipo extensão extensor e tubo corrugado pvc c/ conectores, componentes c/ válvula unidirecional, outros componentes c/ balão reservatório, esterilidade* esterilizável, adicionais: tamanho adulto, expansivel, composto por 2 tubos corrugados semi flexivel, medindo cerca de 1,80 m interligados por conector em y rigido e extremidades opostas com conectores rigidos e 01 conector rigido tipo joelho , uso unico, descartavel, embalagem individual. | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | acompanha bolsa ventilatoria |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14074 | 615987 | UN | Circuito descartável de plástico para ventilador, diametro interno cerca de 22 mm; c/ conector "Y"; traquéia dupla, s/balão, s/linha, s/dreno. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024334 | 612418 | UN | Material Gasoterapia; Tipo: Nebulizador, Tipo Conector Malha Vibratória; P/ Inalação De Medicamentos; Volume: Cerca De 5 ML; Esterilidade: Uso Único; Compatibilidade: Compatível C/ Regulador. Adicionais: Emissão de partículas máximo de 5 microns; fluxo unidirecional; nível de ruído inferior a 40 dB. Compatibilidade com vários modos de ventilação invasiva e não invasiva, inclusive espontânea. Uso universal (neonatal, pediátrico e adulto) . Obs.: A empresa vencedora deverá deixar 15 controladores da mesma marca em comodato. | SIM | NAO | NAO |
|  | EBS01183 | 456098 | UN | Conjunto Anestesia Baraka; Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone; Componente 2: C/ Conectores; Componente 3: Traqueia E Balão Silicone; Volume: Cerca De 1 L; Tamanho: Infantil | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08321 | 365722 | UN | Cuffômetro: medidor de pressão de cuff em tubo endotraqueal, tipo medição manômetro analógico aço, graduação de 0 a 120 cmH20; monitor integrado; Adicionais: graduação variável, material plástico, identificador de cores para níveis de pressão; descartável | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS07054 | 377918 | UN | Aplicador, uso aerocâmara retrátil, aplicação conexão universal para traquéias respirador, tipo pequeno espaço morto, características adicionais descartável, estéril, embalagem individual | SIM | NAO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05203 | 479619 | UN | Filtro Terapia Respiratória; P/ Circuito Respiratório; tipo Hmef; Tipo: Troca Calor E Umidade C/ Barreira Microbiológica; Tipo Membrana: Hidrófobico E Higroscópico Componente: Conexões Padrão C/ Via P/ Capnografia Tamanho: Infantil Esterilidade: Estéril | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS01183 | 424603 | UN | Bloqueador, tipo: endobrônquico, material: poliuretano, calibre: 7 french, comprimento: 65 cm, modelo: balão esférico baixa pressão alto volume, tipo adaptador: adaptador 3 vias, características adicionais: guia com laço ajustável, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril | SIM | NAO | NAO |
|  | EBS08897 | 452982 | UN | Guia p, intubação traqueal, material haste: metal revestido c, polímero, tamanho : neonatal, esterilidade : estéril, descartável; Adicionais: tamanho 6 Fr. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS13984 | 452983 | UN | Guia p/ intubação traqueal, material haste metal revestido c/ polímero, tamanho* infantil, esterilidade* estéril, descartável; Adicionais: tamanho 10 Fr. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS13983 | 452981 | UN | Guia p/ intubação traqueal, material haste metal revestido c/ polímero, tamanho* adulto, esterilidade* estéril, descartável, Adicionais: tamanho 14 Fr. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS05091 | 455934 | UN | Guia p/ intubação traqueal, modelo cateter de troca, material haste polímero, tamanho* p/ tot cerca de 3 mm(di), componente 1 com furos laterais, componente 2 radiopaco, graduado, esterilidade* estéril, descartável | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024348 | 455936 | UN | Guia p/ intubação traqueal, modelo cateter de troca, material haste polímero, tamanho* p/ tot cerca de 5 mm(di), componente 1 com furos laterais, componente 2 radiopaco, graduado, esterilidade* estéril, descartável | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS14440 | 455937 | UN | Guia p/ intubação traqueal, modelo cateter de troca, material haste polímero, tamanho* p/ tot cerca de 7 mm(di), componente 1 com furos laterais, componente 2 radiopaco, graduado, esterilidade* estéril, descartável | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS05080 | 452991 | UN | Guia p/ intubação traqueal, modelo tipo bougie ventilado, material haste polímero, tamanho* pediátrico, esterilidade* estéril, descartável | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07112 | 452990 | UN | Guia p/ intubação traqueal, modelo tipo bougie ventilado, material haste polímero, tamanho* adulto, esterilidade* estéril, descartável | SIM | SIM | SIM |

# GRUPO 6 – MONITORIZAÇÃO DA COAGULAÇÃO

  - - LOTE 1 (TROMBOELASTOMETRIA)

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24354 | 473628 | UN | Reagente para diagnóstico clínico 7, tipo* conjunto completo para automação, tipo de análise* medição tromboelastométrica, apresentação* cartucho, características adicionais 1 avaliação de 4 curvas, com heparinase | SIM | NAO | NAO |
|  | PROVPPS0 24355 | 473629 | UN | Reagente para diagnóstico clínico 7, tipo* conjunto completo para automação, tipo de análise* medição tromboelastométrica, apresentação* cartucho, características adicionais 1 avaliação de 4 curvas, com aprotinina | SIM | NAO | NAO |
|  | PROVPPS0 24356 | 473630 | UN | Reagente para diagnóstico clínico 7, tipo* conjunto completo para automação, tipo de análise* medição tromboelastométrica, componentes adicionais 1 controle, características adicionais 1 nível 2; adicionais: controle de qualidade normal | SIM | NAO | NAO |
|  | PROVPPS0 24353 | 473630 | UN | Reagente para diagnóstico clínico 7, tipo* conjunto completo para automação, tipo de análise* medição tromboelastométrica, componentes adicionais 1 controle, características adicionais 1 nível 2; adicionais: controle de qualidade eletronico | SIM | NAO | NAO |

|  |  |  |  | obs.: Os 4 itens acima devem ser da mesma marca. A empresa vencedora deverá deixar em comodato 1 monitor compatível capaz de realizar quatro curvas simultâneas de tromboelastometria, de forma automática e sem necessidade de uso de pipeta. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# GRUPO 7 – COMPRESSORES PNEUMÁTICOS

  - – LOTE 1

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08788 | 454824 | UN | Perneira pneumática circunferencial 360 até a coxa tamanho G (circunferência de coxa de 71,1cm até 92cm), livre de latex, composta de três câmaras independentes (proporcionando compressão gradiente e sequencial de 40 a 45mmHg no tornozelo, 35 a 40mmHg na panturrilha e 25 a 30mmHg na coxa), com sistema para fechamento e ajustes de calçamento em velcro, não estéril, uso individual, descartável, para prevenção mecânica da trombose venosa profunda, para uso em compressor pneumático intermitente e sequencial. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS08787 | 454823 | UN | Perneira pneumática circunferencial 360 até a coxa tamanho M (circunferência de coxa de 56cm até 71cm ), livre de latex, composta de três câmaras independentes (proporcionando compressão gradiente e sequencial de 40 a 45mmHg no tornozelo, 35 a 40mmHg na panturrilha e 25 a 30mmHg na coxa), com sistema para fechamento e ajustes de calçamento em velcro, não estéril, uso individual, descartável, para prevenção mecânica da trombose venosa profunda, para uso em compressor pneumático intermitente e sequencial; OBS.: Liclitação dos itens acima em lote, devendo ser da mesma marca. A empresa vencedora deverá fornecer em caráter de comodato 15 compressores pneumáticos com as especificações técnicas descritas em edital. | SIM | NÃO | SIM |

# GRUPO 8 – TRANSDUTORES DE ULTRASOM

  - – ITENS AVULSOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024330 | 456944 | UN | Transdutor uso médico, compatível com equipamento patrimonial: ultrassom Phillips CX-50, tipo transesofágico | SIM | NAO | NAO |
|  | PROVPPS 024330 | 456939 | UN | Transdutor uso médico, compatível com equipamento patrimonial : ultrassom Phillips CX-50, tipo linear | SIM | NAO | NAO |
|  | PROVPPS 024330 | 456943 | UN | Transdutor uso médico, compatível com equipamento patrimonial : ultrassom Phillips CX-50, tipo setorial cardíaco adulto | SIM | NAO | NAO |
|  | PROVPPS 024330 | 456940 | UN | Transdutor uso médico, compatível com equipamento patrimonial : ultrassom Phillips CX-50, tipo curvo/convexo | SIM | NAO | NAO |
|  | PROVPPS 024330 | 456944 | UN | Transdutor uso médico, compatível com equipamento patrimonial : ultrassom Esaote MylabGamma, tipo transeofágico | SIM | NAO | NAO |
|  | PROVPPS 024330 | 456939 | UN | Transdutor uso médico, compatível com equipamento patrimonial : ultrassom Esaote MylabGamma, tipo linear | SIM | NAO | NAO |
|  | PROVPPS 024330 | 456943 | UN | Transdutor uso médico, compatível com equipamento patrimonial : ultrassom Esaote MylabGamma, tipo setorial cardíaco adulto | SIM | NAO | NAO |

|  | PROVPPS 024330 | 456940 | UN | Transdutor uso médico, compatível com equipamento patrimonial : ultrassom Esaote MylabGamma, tipo curvo/convexo | SIM | NAO | NAO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024330 | 456939 | UN | Transdutor uso médico, compatível com equipamento patrimonial : ultrassom Sonosite Edge, tipo linear | SIM | NAO | NAO |
|  | PROVPPS 024330 | 456943 | UN | Transdutor uso médico, compatível com equipamento patrimonial : ultrassom Sonosite Edge, tipo setorial cardíaco adulto | SIM | NAO | NAO |
|  | PROVPPS 024330 | 456940 | UN | Transdutor uso médico, compatível com equipamento patrimonial : ultrassom Sonosite Edge, tipo curvo/convexo | SIM | NAO | NAO |