COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

Insumos Básicos

Campos Cirúrgicos Descartáveis

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Cássia Melo

Glauber Gouvêa Joaquim Ribeiro

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL AVULSO

  - ​Coberturas de mesas e instrumentos

    - Campo laminado para mesa de Mayo SMS 50G cerca de 1,40 x 0,60 m

    - Campo laminado para mesa auxiliar grande SMS 50G, cerca de 2,00 x 1,20m

    - Campo laminado para mesa auxiliar pequena SMS 50G cerca de 1,50 x 1,00m

    - Campo cirúrgico descartável laminado multiuso avulso SMS 50G  cerca de 75 x 75 cm

    - Campo cirúrgico descartável laminado multiuso avulso SMS 50G  cerca de 30 x 40 cm

    - Campo cirúrgico descartável fenestrado multiuso avulso SMS 50G cerca 75x75cm

    - Campo cirúrgico descartável fenestrado multiuso avulso SMS 50G cerca de 30x30

    - Lençol de borracha tipo OLEADO tipo manta de silicone AUTOCLAVÁVEL cerca de 1,00 x 1,50 m

  - ​Cobertura do corpo

    - Campos cirúrgico descartável de aproximação, laterais do corpo SMS 50G cerca de 1,60 x 1,00m

    - Campo cirúrgico descartável de aproximação, parte superior do corpo SMS 50G cerca de 2,50 x 1,60m

    - Campo cirúrgico descartável de aproximação, parte inferior do corpo SMS 50G cerca de 2,00 x 1,60m

    - Campo cirúrgico descartável fenestrado p/ punção profunda, SMS 50G cerca de 2,50 x 3,50 m

    - Campo cirúrgico incisional adesivo iodoforado tam P 30 x 30 cm

    - Campo cirúrgico incisional adesivo iodoforado tam G 50 x 60 cm

    - Campos cirúrgico descartável fenestrado com 3 camadas (SPUNBOND/MELTBLOW/SPUNBOND-SMS) cerca de 50 x 50 cm

    - Campos cirúrgico descartável com 3 camadas (SPUNBOND/MELTBLOW/SPUNBOND-SMS) cerca de 50 x 50 cm

    - Campo cirúrgico descartável fenestrado, 3 camadas (SPUNBOND/MELTBLOW/SPUNBOND-SMS) cerca de 100cm x 100cm

    - Campo cirúrgico descartável 60 g/m², cerca de 100cm x 100cm

    - Campo cirúrgico descartável para Parto Cesárea

    - Compressa toalha estéril (Non Woven - Recém-Nascido)

  - Campo cirúrgico descartável estéril avulso, para especialidades cirúrgicas

    - Campo cirúrgico descartável laminado SMS 50G para mesa auxiliar tipo gancheira com varal para cirurgia cardíaca

    - Campo cirúrgico descartável laminado fenestra em U, SMS 50G para cirurgia cardíaca, cerca de 2,00 x 2,60mCampo cirúrgico descartável laminado, cardiotorácico, SMS 50G para cirurgia cardíaca, cerca de 3,00 x 3,30m

    - Campo cirúrgico descartável fenestrado p/ oftalmologia com reforço e bolsa coletora, SMS 50G.

    - Campo cirúrgico descartável fenestrado em U p/ artroplastias de ombro e quadril, SMS 50G cerca de 1,50 x 1,80m

- KITS DE CAMPOS CIRÚRGICOS

  - Kit universal cirúrgico (cerca de 6 campos)

  - Kit cirurgia cardíaca (cerca de 8 campos)

  - Kit de artroscopia

  - Kit oftalmologia

  - Kit odontologia clínica

  - Kit universal IPPMG

  - Kit cesárea

  - Kit Parto Normal

OBS: os aventais cirúrgicos são adquiridos separadamente e possuem um catálogo próprio (EPI).

# CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL AVULSO

  - Coberturas de mesas e instrumentos

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15071 | 607213 | unidade | Campo cirúrgico descartável para mesa de Mayo Campo cirúrgico avulso modelo tipo fronha longa para cobertura de mesa de Mayo, em SMS mínimo 50G/m² ou mais, de alta resistência a impactos e rasgos, medindo 140 cm x 60 cm, com tratamento antiestática e antireflexo, laminado impermeável com reforço absorvente sobre a bandeja; costuras seladas sem fenestras, sem falhas ou reentrâncias, com sistema antideslizante para amarração ou fixação da fronha. Estéril em ETO ou raios gama com validade de 5 anos. Embalado avulso individualmente, com instruções de uso e de abertura ou marcadores com setas; embalagem dupla em papel grau cirúrgico reforçado e filme laminado, com abertura em pétala que permita técnica asséptica sem rasgar. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. Cerca de 140 x 60 cm. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS14126 | 607212 | unidade | Campo cirúrgico descartável p/ mesa auxiliar grande Campo cirúrgico avulso para mesa auxiliar grande, SEM FENESTRA, estéril, descartável, mínimo 50G/m², laminado, impermeável, resistente a rasgos e impactos, face superior anti fiapo com reforço extra-absorvente centralizado; face inferior antideslizante no contato com a mesa; com tratamento antiestática e antireflexo. Medindo cerca de 2,00m de comprimento x 1,50 m de largura. Embalado avulso individualmente, com instruções de uso e marcadores com setas; embalagem dupla em papel grau cirúrgico reforçado e filme laminado, com abertura em pétala que permita transferência por técnica asséptica sem rasgar. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. cerca de 2,00 x 1,50 m. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023397 | 607210 | unidade | Campo cirúrgico descartável p/ mesa auxiliar pequena Campo cirúrgico laminado SEM FENESTRA estéril descartável para mesa auxiliar pequena de instrumental cirúrgico, em SMS mínimo 50G/m², resistente a rasgos e impactos, impermeável com reforço extra-absorvente centralizado, antideslizante com fita adesiva, com tratamento antiestático e antireflexo, dobradura que garanta a técnica asséptica na abertura e caimento. Medida cerca de 1,50 x 1,00m. Embalado avulso individualmente, com instruções de uso e marcadores com setas; embalagem dupla em papel grau cirúrgico reforçado e filme laminado, com abertura em pétala que permita transferência por técnica asséptica sem rasgar. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. | SIM | NÃO | SIM |

|  | PROVPPS 023398 | 607155 | unidade | Campo cirúrgico descartável multiuso avulso 30 x 40 cm Campo cirúrgico descartável, não tecido polipropileno SMS com lâmina polietileno, hidrorepelente e iImpermeável, sem reforço, fixação adesiva, cerca de 30 X 40 cm, com cor, estéril em ETO com validade de 5 anos, descartável, em dupla embalagem: a primária em SMS com dobradura hospitalar que permita a manutenção da técnica asséptica, e a secundária em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Embalado individualmente. Obrigatório registro MS/ANVISA válido na entrega. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05899 | 607172 | unidade | Campo cirúrgico descartável multiuso avulso 75 x 75 cm Campo cirúrgico descartável, não tecido polipropileno SMS com lâmina polietileno, hidrorepelente E impermeável, sem reforço, fixação adesiva, cerca de 75 X 75 cm, com cor, estéril em ETO com validade de 5 anos, descartável, em dupla embalagem: a primária em SMS com dobradura hospitalar que permita a manutenção da técnica asséptica, e a secundária em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Embalado individualmente. Obrigatório registro MS/ANVISA válido na entrega. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12733 | 607188 | unidade | Campo cirúrgico descartável fenestrado avulso 75x75cm Campo cirúrgico descartável, não tecido polipropileno SMS com lâmina Polietileno, Hidrorepelente, sem reforço, fixação adesiva, cerca de 75 X 75 cm, com cor, estéril em ETO com validade de 5 anos, descartável, em dupla embalagem: a primária em SMS com dobradura hospitalar que permita a manutenção da técnica asséptica, e a secundária em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Embalado individualmente. Obrigatório registro MS/ANVISA válido na entrega. | NÃO | NÃO | SIM |

|  | EBS14125 | 607178 | unidade | Campo cirúrgico descartável fenestrado avulso 30x30cm Campo cirúrgico descartável, não tecido polipropileno SMS com lâmina Polietileno, Hidrorepelente, sem reforço, fixação adesiva, cerca de 30 X 30 cm, com cor, estéril em ETO com validade de 5 anos, descartável, em dupla embalagem: a primária em SMS com dobradura hospitalar que permita a manutenção da técnica asséptica, e a secundária em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Embalado individualmente. Obrigatório registro MS/ANVISA válido na entrega. Para uso no cateterismo vesical. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023399 | 602020 | unidade | Oleado emborrachado Lençol de borracha de silicone para uso hospitalar tipo oleado emborrachado, sem lona, cor com cor, flexível 100% impermeável, compatível e resistente a processos de: esterilização em temperatura a 200°C e desinfecção por fricção com álcool a 70%; apresentação unitária nas medidas aproximadas de 1,00m x 1,20 m, bordas com acabamento em linhas suaves. | SIM | NÃO | NÃO |

  - Cobertura do corpo

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08502 | 607210 | unidade | Campo cirúrgico descartável para lateral do corpo Campo cirúrgico avulso, impermeável, com fitas adesivas para fixação, com reforço absorvente total para posicionamento na lateral do corpo, em SMS mínimo 50G/m², cerca de 1,60m x 1,00m, descartável, com tratamento anti estática e anti reflexo, dobradura sinalizada para abertura e caimento sem contaminação, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme reforçado, ampla e legível sinalização externa de “corpo lateral”, abertura em pétala que permita transferência por técnica asséptica sem rasgar. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS00456 | 607177 | unidade | Campo cirúrgico descartável superior Campo cirúrgico avulso para parte superior do corpo, em SMS mínimo 50G/m², laminado impermeável, com área absorvente reforçada próximo à área cirúrgica e fita adesiva hipoalergênica na borda do campo, cerca de 2,50 x1,60 m, descartável, com tratamento anti estática e anti reflexo, dobradura sinalizada para abertura e caimento sem contaminação, esterilizado em ETO com validade de 5 anos, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme reforçado, abertura em pétala que permita transferência por técnica asséptica sem rasgar, embalagem com identificação apropriada do objeto e instruções de uso. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. | SIM | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS0 23400 | 607176 | unidade | Campo cirúrgico descartável inferior Campo cirúrgico avulso para parte inferior do corpo, em SMS mínimo 50G/m², laminado impermeável, com área absorvente reforçada próximo à área cirúrgica e fita adesiva hipoalergênica |  |  |  |

|  |  |  |  | na borda do campo, cerca de 2,50 x 1,50 m, descartável, com tratamento anti estática e anti reflexo, dobradura sinalizada para abertura e caimento sem contaminação, esterilizado em ETO com validade de 5 anos, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme reforçado, abertura em pétala que permita transferência por técnica asséptica sem rasgar, embalagem com identificação apropriada do objeto e instruções de uso. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09804 | 607197 | unidade | Campo cirúrgico descartável fenestrado p/ punção de acesso central Campo cirúrgico avulso fenestrado, para punção profunda. sms, impermeável, em SMS mínimo 50G/m², laminado impermeável, cerca de 150 x 200 cm, fixação: adesivo acrílico, esterilizado em ETO com validade de 5 anos, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme reforçado, abertura em pétala que permita transferência por técnica asséptica sem rasgar, embalagem com identificação apropriada do objeto e instruções de uso. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. Características adicionais: uso p/ acesso venoso central, fenestra circular com cerca de 10 cm de diâmetro e adesiva para região da punção; campo único com indicativos para desdobradura laterial e vertical. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05896 | 607198 | unidade | Campo cirúrgico descartável: corpo completo para hemodinâmica Campo cirúrgico para procedimentos em hemodinâmica confeccionado em SMS mínimo 50G/m², laminado, impermeável, cerca de cerca de 250 x 350 cm impermeável com dois visores de plástico liso transparente 0,05 mm de espessura. Com 3 fenestras, sendo duas em altura femoral com |  |  |  |

|  |  |  |  | 10 cm de diâmetro e uma em altura radial com de 8 cm de diâmetro, com adesivo hipoalergênico. Estéril em ETO ou raios gama com validade 5 anos. Embalado individualmente em dupla embalagem: a primária em SMS com dobradura hospitalar que permita a manutenção da técnica asséptica, e a secundária em papel grau cirúrgico com abertura em pétala e instruções de manuseio. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. Para uso na hemodinâmica. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05900 | 607225 | unidade | Campo cirúrgico incisional adesivo iodoforado P Campo cirúrgico incisional adesivo transparente iodoforado com área adesiva de 30 x 30 cm, área incisional impregnada com iodo, estéril, boa adesão ao corpo e ao campo operatório, permeável ao vapor da pele, impermeável a líquidos e microorganismos, superfície antirreflexo, elástica, radiotransparente, adesivo hipoalergênico. Embalado individualmente duplamente em SMS e em papel grau cirúrgico, dobrado de modo que permita transferência por técnica asséptica, embalagem secundária com abertura em pétala. Estéril em ETO ou raios gama com validade de 5 anos. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13249 | 607226 | unidade | Campo cirúrgico incisional adesivo iodoforado G Campo cirúrgico adesivo transparente tam. 50 x 60 cm, área incisional impregnada com iodo, estéril, boa adesão ao corpo e ao campo operatório, permeável ao vapor da pele, impermeável a líquidos e microorganismos, superfície antirreflexo, elástica, radiotransparente, hipoalergênico. Embalado individualmente em SMS e em papel grau cirúrgico, dobrado de modo que permita transferência por técnica asséptica, embalagem secundária com abertura em pétala. Estéril em ETO ou raios gama com validade de 5 anos. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS0 23401 | 607192 | unidade | Campo cirúrgico descartável. Campo fenestrado cirúrgico, estéril, material não tecido 100% polipropileno 3 camadas (SPUNBOND/MELTBLOW/SPUNBOND-SMS), sem termoselagem, tamanho 50 x 50 cm, com fenestra 10cm, tipo fechamento gramatura 60 g/m², com barreira microbiana comprovada por laudos de BFE, VFE e laudo de porosidade controlada, isenta de partículas. Características adicionas: laminado, reforço absorvente, adesivado, resistência mecânica a rasgo e tração, atóxica, registro definitivo ANVISA. | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 23402 | 607171 | unidade | Campo cirúrgico descartável Campo cirúrgico, estéril, simples, material não tecido 100% polipropileno 3 camadas (SPUNBOND/MELTBLOW/SPUNBOND - SMS), sem termoselagem, tamanho 50 x 50 cm, sem fenestra, tipo fechamento gramatura 60 g/m², com barreira microbiana comprovada por laudos de BFE, VFE e laudo de porosidade controlada, isenta de partículas. Características adicionas: laminado, reforço absorvente, adesivado, resistência mecânica a rasgo e tração, atóxica, registro definitivo ANVISA. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23403 | 607195 | unidade | Campo cirúrgico descartável Campo cirúrgico, tipo: fenestrado, material: SMS, permeabilidade: impermeável, gramatura: cerca de 60gm2, dimensão: cerca de 100cm x 100 cm, com fenestra , 10cm fixação: adesivo acrílico, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual; características adicionais: campo fenestrado cirúrgico , estéril, material não tecido 100% polipropileno 3 camadas (SPUNBOND/MELTBLOW/SPUNBOND - SMS), sem termoselagem, tamanho 1.0x1.0 m, tipo fechamento gramatura 60 g/m², com barreira microbiana. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23404 | 607164 | unidade | Campo cirúrgico descartável Campo cirúrgico, aplicação p/ bandeja, material SMS, gramatura cerca de 60 g/m², dimensão cerca de 100cm x 100cm, sem fenestra, esterilidade estéril, uso único, embalagem individual. | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS0 23405 | 607196 | unidade | Campo cirúrgico Parto Cesárea Cobertura de paciente, de uso único, medindo 2,00 X 3,00 m, estéril, confeccionado em não tecido em três camadas, com reforço absorvente e impermeável, hipoalergênica, com fenestra central, medindo 20 x 28 cm, adesivada, com filme incisional e bolsa coletora de fluidos. | NÃO | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05898 | 607173 | unidade | Compressa toalha estéril (Non Woven - Recém-Nascido) Compressa de uso único, confeccionado em 70% de viscose e 30% de poliéster, térmico, hipoalergênico, macio, confortável, estéril, medindo aproximadamente 1,0 x 1,0, embalagem individual, descartável, para envolver recém-nascidos no pós- parto. | NÃO | NÃO | SIM |

  - Campo cirúrgico descartável estéril avulso, para especialidades cirúrgicas

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023407 | 607177 | unidade | Campo cirúrgico descartável para mesa varal para cirurgia cardíaca Campo cirúrgico descartável para mesa em varal tipo gancheira, cerca de 1,80 x 2,00 m, estéril, descartável, mínimo 50G/m², laminado impermeável com reforço nas 11 fenestras com espaço de cerca de 2,0 cm entre elas. Embalado individualmente em SMS e em papel grau cirúrgico, dobrado de modo que permita transferência por técnica asséptica, embalagem secundária com abertura em pétala. Estéril em ETO ou raios gama com validade de 5 anos. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 023409 | 612723 | unidade | Campo cirúrgico descartável em U para uso na cirurgia cardíaca Campo cirúrgico avulso estéril descartável, cerca de 2,00 x 2,80 m com fenestra em U 10 x 65 cm, superfície com reforço absorvente e com laminado impermeável no forro, gramatura aproximada 50G/m², com fenestra em U e tira adesiva larga e eficaz na fixação. Embalado individualmente em SMS e em papel grau cirúrgico, dobrado de modo que permita transferência por técnica asséptica, embalagem secundária com abertura em pétala. Estéril em ETO ou raios gama com validade de 5 anos. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023411 | 616193 | unidade | Campo cirúrgico descartável cardiotorácico para uso na cirurgia cardíaca Campo cirúrgico avulso estéril descartável, cerca de 3,00 x 3,00, superfície com reforço absorvente e com laminado impermeável no forro, gramatura aproximada 50G/m², tira adesiva larga e eficaz na fixação. Embalado individualmente em SMS e em papel grau cirúrgico, dobrado de modo que permita transferência por técnica asséptica, embalagem secundária com abertura em pétala. Estéril em ETO ou raios gama com validade de 5 anos. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13258 | 607204 | unidade | Campo cirúrgico descartável oftalmológico Campo cirúrgico oftalmológico fenestrado, com adesivo hipoalergênico que isole completamente cílios e pele; com bolsa coletora de fluidos, estéril, descartável, mínimo 50G/m², laminado impermeável com reforço, alta repelência a líquidos e reforço absorvente ao redor da fenestra, atóxico, medidas cerca de 1,40m X 1,20 m, estéril em ETO com validade de 5 anos, descartável, em dupla embalagem: a primária em SMS com dobradura hospitalar que permita a manutenção da técnica asséptica, e a secundária em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Embalado individualmente. Obrigatório registro MS/ANVISA válido na entrega. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVP PS0234 14 | 607196 | unidade | Campo cirúrgico descartável otorrino Campo cirúrgico fenestrado, com adesivo suave hipoalergênico, estéril, descartável, mínimo 50G/m², laminado impermeável com reforço, alta repelência a líquidos e reforço absorvente ao redor da fenestra, atóxico, medidas cerca de 1,50m X 2,50 m, fenestra de 8 cm com reforço absorvente ao redor, atóxico, estéril em ETO com validade de 5 anos, descartável, em dupla embalagem: a primária em SMS com dobradura hospitalar que permita a manutenção da técnica asséptica, e a secundária em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Embalado individualmente. Obrigatório registro MS/ANVISA válido na entrega. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# KITS DE CAMPOS CIRÚRGICOS

  - Kit universal cirúrgico

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF |  | PADRONIZADO IPPMG |  | PADRONIZADO ME |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15465 | 607210 | unidade | Conjunto de campos cirúrgicos de uso universal Conjunto de campos operatórios composto por: 3 aventais cirúrgicos; 1 campo para mesa auxiliar impermeável em polietileno e SMS , com oleado (aprox. 120 x 200cm); 1 campo inferior em SMS, impermeável, com área absorvente próximo à área cirúrgica e fita adesiva hipoalergênica na borda do campo (aprox. 150x200); 1 campo superior em SMS, impermeável, com área absorvente reforçada próximo à área cirúrgica e fita adesiva hipoalergênica na borda do campo (aprox. 250 x 100 cm); 2 campos laterais em SMS, impermeáveis, com área absorvente próximo à área cirúrgica e fita adesiva hipoalergênica na borda do campo (aprox. 150 x 100 cm); e, 1 fronha para mesa de mayo impermeável. |  | SIM |  | NÃO |  | NÃO |  |

  - Kit cirurgia cardíaca

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023415 | 607208 | unidade | Conjunto de campos cirúrgicos de uso cirurgia cardíaca Conjunto de campos operatórios composto por: 1 campo para mesa varal impermeável em polietileno e SMS ,(aprox. 180 x 200cm); 1 campo para mesa auxiliar impermeável em polietileno e SMS , com oleado (aprox. 120 x 200cm); 1 campo fenestrado em U em SMS, impermeável, com área absorvente próximo à área cirúrgica e fita adesiva hipoalergênica na borda do campo (aprox. 2,00 x 1,80); 2 campo grande em SMS, impermeável, com área absorvente reforçada próximo à área cirúrgica e fita adesiva hipoalergênica na borda do campo (aprox. 250 x 100 cm); 1 fronha para mesa de mayo impermeável. | SIM | NÃO | NÃO |

  - Kit de artroscopia

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08544 | 612723 | unidade | Kit artroscopia de ombro com bolsa coletora Campos operatórios, material estéril e descartável. Kit composto por: 01 Campo cirúrgico para mesa auxiliar em laminado plástico, com gramatura cerca de 58 g/m² (cerca de 130cm x 200cm); 01 Campo cirúrgico para aproximação, confeccionado em laminado, com gramatura cerca de 58 g/m² (cerca de 150cm x 200cm), com fenestra em “U” (cerca de 10 cm x 50 cm) e adesivo hipoalergênico ao redor da fenestra; 01 Campo cirúrgico confeccionado em SMS, com gramatura cerca de 50g/m² (cerca de 400cm x 260cm) fenestra elástica (cerca de 12 cm de diâmetro), reforço impermável, fita adesiva hiporalergênica, 3 alças para fixação de cabos e tubos e bolsa coletora de fluídos com conector para tubo de aspiração. Descrição complementar: Modelo cadeira de praia | SIM | NÃO | NÃO |

  - Kit oftalmologia

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05935 | 607201 | unidade | Kit para cirurgia oftalmológica Campos operatórios, material descartável e estéril. Kit composto por: 3 aventais cirúrgicos; 1 campo oftálmico com bolsa coletora com fita adesiva hipoalergênica, com fenestra central medindo cerca de 8 cm, dimensão cerca de 100 x 120 cm e 1 fronha de mayo impermeável; | SIM | NÃO | NÃO |

  - Kit odontologia clínica

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10111 | 607195 | unidade | Campo cirúrgico descartável para odontologia clínica Campo cirúrgico, conjunto com no mínimo 1 campo para mesa, campo fenestrado, avental, toalha e protetores, estéril, uso único, embal. ind. | SIM | NÃO | NÃO |

  - Kit IPPMG

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kit cirúrgico |  |  |  |
|  |  |  |  | Kit cirúrgico completo com (6 itens) , componentes: (1 campo |  |  |  |
|  |  |  |  | cirurgico impermeavel e absorvente , 1.40 metros x |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2metros), (1 campo cirurgico superior 1.50m x 2.60m,) (1 |  |  |  |
|  |  |  |  | campo cirurgico inferior 1.50m x 2.0m,) (2 campos cirurgicos |  |  |  |
|  |  |  |  | laterais 1 metro x 2 metros), ( 1 fronha para mesa de mayo |  |  |  |
|  | PROVPP S023416 | 607204 | unidade | 60cm x 1,40m ), (1 bolsa coletora ) , material não tecido ,SMS, utilização adesivo, hipoalergênico e reforço | NÃO | SIM | NÃO |
|  |  |  |  | absorvente, tipo hidrorrepelente, barreira fluídos e |  |  |  |
|  |  |  |  | microorganismos, característica, adicionais embalagem |  |  |  |
|  |  |  |  | dupla, estéril, descartável, com barreira microbiana |  |  |  |
|  |  |  |  | comprovada por laudos de BFE, VFE e laudo de porosidade |  |  |  |
|  |  |  |  | controlada. |  |  |  |

  - Kit Cesárea

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05933 | 607212 | unidade | Composição mínima (embalagem individual): 01 Campo cirúrgico Parto Cesárea, para cobertura de paciente, de uso único, medindo 2,00 X 3,00 m, estéril, confeccionado em não tecido em três camadas, com reforço absorvente e impermeável, hipoalergênica, com fenestra central, medindo 20 x 28 cm, adesivada, com filme incisional e bolsa coletora de fluidos; 01 Campo laminado para mesa de Mayo SMS 50G cerca de 1,40 x 0,60 m; 02 Campos laminado para mesa auxiliar grande SMS 50G, cerca de 2,00 x 1,20m; 01 Campo cirúrgico descartável laminado multiuso avulso SMS 50G cerca de 75 x 75 cm; 02 Compressas toalha estéril (Non Woven - Recém-Nascido): compressa de uso único, confeccionado em 70% de viscose e 30% de poliéster, térmico, hipoalergênico, macio, confortável, estéril, medindo aproximadamente 1,0 x 1,0, embalagem individual, descartável, para envolver recém-nascidos no pós-parto; 04 Aventais estéreis; 02 presilhas para prender cabos, adesivadas. | NÃO | NÃO | SIM |

  - Kit Parto Normal

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPP S023417 | 449789 | unidade | Composição mínima (embalagem individual): 01 Campo cirúrgico, estéril, uso único, descartável, parte superior do corpo SMS 50G cerca de 2,00 x 1,50m, com fita adesiva, hipoalergênicas, para colocar no abdome da paciente; 01 campo inferior impermeável e absorvente com bolsa coletora de fluidos impermeável, 1,00 x 1,10 m; 01 Campo laminado para mesa de Mayo SMS 50G cerca de 1,40 x 0,60 m; 02 perneiras em SMS, 50G, com fitas hipoalergênicas; 02 Compressa toalha estéril (Non Woven - Recém-Nascido): compressa de uso único, confeccionado em 70% de viscose e 30% de poliéster, térmico, hipoalergênico, macio, confortável, estéril, medindo aproximadamente 1,0 x 1,0, embalagem individual, descartável, para envolver recém- nascidos no pós-parto; 01 avental estéril. | NÃO | NÃO | SIM |