COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

CITOMETRIA DE FLUXO E GENÉTICA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- ANTICORPOS

- SOLUÇÃO E OUTROS

  - ANTICORPOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024174 | 336064 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD3, conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: SK7. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024076 | 336064 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD3 humano conjugado ao fluorocromo aloficocianina cyanine tandem7 (APC-H7), citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório SK7 | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024176 | 484561 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD3, conjugado ao Azul Pacífico, para citometria de fluxo. Fluorocromo Pacific Blue, Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO:UCHT1. Apresentação: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024178 | 378398 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD3, conjugado a conjugado à peridinina clorofila e corante cianina (PERCP-CY 5.5), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: SK7. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024181 | 453830 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD4, conjugado a aloficocianina–H7 (APC-H7), para citometria de fluxo.Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: SK3. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024182 | 604111 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD4, conjugado à peridinina clorofila e corante cianina (PERCP-CY 5.5), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: SK3. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024183 | 376166 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD5, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo.Descrição complementar:Clone OBRIGATÓRIO: L17F12. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024184 | 460651 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD7, conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 124- 1D1. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024185 | 336063 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD7, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 4H9. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024077 | 336053 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD8 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina cyanine tandem 7 (PE-Cy7),citometria de fluxo. Descrição Complementar: clone obrigatório SFCI21Thy2D3 | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024186 | 469998 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD9, conjugado à violeta 450 (V450), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: M- L13. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024188 | 604114 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD9, conjugado a aloficocianina–H7 (APC-H7), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: M-L13. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 023963 | 412150 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD9 humano conjugado ao fluorocromo pacific blue (PB),citometria de fluxo. Descrição complementar:clone obrigatório MEM-61 . Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024190 | 442269 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD10, conjugado a aloficocianina–H7 (APC-H7), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: HI10A. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024191 | 376171 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-CD10 humano, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo.Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: ALB1. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024192 | 376183 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti CD13 humano, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: L138. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024193 | 604087 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD14, conjugado a aloficocianina–H7 (APC-H7), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: MΦP9. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024194 | 378210 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti CD16 humano, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO CLB-Fc-gran/1. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024195 | 367529 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD16 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (PE),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório B73.1. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024079 | 425166 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD19 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina cyanine tandem 7 (PE-Cy7),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório J3-119. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024196 | 604106 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD22, conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: S-HCL-1 Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024197 | 469599 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD23 humano conjugado ao fluorocromo fluoresceína (FITC). Descrição complementar: clone OBRIGATÓRIO MHM6. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024198 | 604110 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD24, conjugado a aloficocianina–H7 (APC-H7), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: ML-5 Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024199 | 378404 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD25, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo.Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 2A3. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024200 | 412148 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD26, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO:L272. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024201 | 336084 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD28, conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: CD28.2 Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024202 | 336057 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD30, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar Clone OBRIGATÓRIO: berh8. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024204 | 404988 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD33, conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: P67.6 Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024205 | 376187 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD33, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: P67.6. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024206 | 604096 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD33, conjugado a conjugado à peridinina clorofila e corante cianina (PERCP-CY 5.5), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: P67.6. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024207 | 604104 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD34, conjugado à peridinina clorofila e corante cianina (PERCP-CY 5.5), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 8G12. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024208 | 469608 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD35, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: E11. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024209 | 604107 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD38, conjugado a aloficocianina–H7 (APC-H7), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: HB7. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024210 | 604089 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti CD45 humano, conjugado a v500c, para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 2D1.Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024211 | 367530 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD56, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo.Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: C5.9.Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024080 | 336080 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD56 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina cyanine tandem 7 (PE-Cy7), citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório: N901 | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024081 | 336092 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD59 humano conjugado ao fluorocromo Ficoeritrina (PE). DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: clone OBRIGATÓRIO MEM-43 | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024212 | 376191 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD61, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: RUU-PL7F12. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024213 | 378213 | Anticorpo monoclonal, anti-humano CD64, conjugado à ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 10.1 Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024214 | 407223 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-CD66c humano, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: KOR- SA3544. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024215 | 604098 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD71, conjugado a aloficocianina–H7 (APC-H7), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: M-A712. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024216 | 604099 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD73, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: AD-2 Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024217 | 604100 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD81, conjugado a aloficocianina–H7 (APC-H7), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: JS-81. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024218 | 376200 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD117 (c-Kit), conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 104D2. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024082 | 367532 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD117 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina cyanine tandem 7 (pecy7),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 104D2D1. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024219 | 336050 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD123, conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição Complementar: clone obrigatório AC145 Apresentação: solução. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024220 | 376207 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD123, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: AC145. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024221 | 484615 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD157 humano conjugado ao fluorocromo Ficoeritrina (PE). Descrição complementar: clone obrigatório SY11B5. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024222 | 469934 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD200 humano conjugado ao fluorocromo Aloficocianina (APC). Descrição complementar: clone obrigatório OX- 104. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024223 | 604095 | Anticorpo monoclonal, anti-humano CD304 (Neuropilin-1), conjugado à ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 12C2. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024224 | 429783 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD305 humano conjugado ao fluorocromo Ficoeritrina (PE). Descrição complementar: clone obrigatório DX26 | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024225 | 336060 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD11b, conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone obrigatório: D12 Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024226 | 469931 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD11c, conjugado a conjugado à peridinina clorofila e corante cianina (PERCP-CY 5.5), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: B-Ly6. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024227 | 407222 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD203c, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 97A6. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 023222 | 336092 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD235a humano conjugado a fluoresceína FITC. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:clone OBRIGATÓRIO JC159 | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024228 | 604097 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD300e (IREM-2), conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: UP-H2. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024229 | 469640 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD42a, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: Beb1 Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024230 | 604101 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD42b, conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: HIP1. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024231 | 336545 | :Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-FMC7 humano, conjugado a fluoresceína FITC, para citometria de fluxo . Descrição complementar: clone obrigatório FMC7. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024232 | 367982 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano HLA-DR, conjugado à peridinina clorofila PERCP-CY 5.5, para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: L243. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024233 | 469995 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano HLA-DR, conjugado à violeta 450 (V450), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: L243. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 023215 | 367872 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-igκ Kappa humano conjugado ao fluorocromo pacific blue (PB),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório A8B5. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024235 | 604118 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-igm humano , conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: G20- 127. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024236 | 454109 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti mieloperoxidase humana, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: MPO-7 Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024083 | 336886 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-tcrβ humano conjugado ao fluorocromo aloficocianina (APC),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 8A3 (βf1). Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024237 | 376204 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti TDT humano, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: HT6. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 023219 | 368199 | Conjunto de microesferas com concentração estabelecida, utilizadas como padrão interno para a contagem do número absoluto de células,citometria de fluxo | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 023221 | 387075 | Corante de DNA fluorescente DRAQ5™ 5mm para análise de células fixadas ou vivas, citometria de fluxo | microlitro | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024084 | 368199 | FC Beads 7-Color Kit, citometria de fluxo, para compensação FACS Lyric | kit 5 testes | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024238 | 336064 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD3, conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: UCHT1. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024085 | 336064 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD3, conjugado ao horizon V450 (HV450), para citometria de fluxo. Fluorocromo HV450, Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO:UCHT1. Apresentação: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024239 | 604109 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD4 humano conjugado ao fluorocromo horizon V450 (HV450) ,citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório RPA-T4 | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024240 | 604109 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD4 humano conjugado ao fluorocromo horizon V450 (HV450) ,citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório SK3 | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024086 | 604109 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD4 humano conjugado ao fluorocromo pacific blue (PB) ,citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 13B8.2 | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024087 | 376171 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD8 humano conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC),citometria de fluxo.Descrição complementar: clone obrigatório DK25. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024088 | 376171 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-CD10 humano, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo.Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: MEM- 78. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024089 | 376183 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti CD13 humano, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: L138. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024090 | 376183 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD20 humano conjugado ao fluorocromo horizon V450 (HV450), citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório L27. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024091 | 376183 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD20 humano conjugado ao fluorocromo pacific blue (PB),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório B9E9 . Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024092 | 376183 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD21 humano conjugado ao fluorocromo horizon V450 (HV450) ,citometria de fluxo. Descrição Complementar: clone obrigatório B-Ly4 | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024093 | 469599 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD23 humano conjugado ao fluorocromo fluoresceína (FITC). Descrição complementar: clone OBRIGATÓRIO EBVCS-5. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024094 | 469599 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD23 humano conjugado ao fluorocromo fluoresceína (FITC). Descrição complementar: clone OBRIGATÓRIO 9P25. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024095 | 469599 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD31 humano conjugado ao fluorocromo fluoresceína (FITC). Descrição complementar: clone OBRIGATÓRIO 5.6E Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024096 | 367530 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti CD45 humano, conjugado Ao krome orange (KO), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: J.33.Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024097 | 367530 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD56, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo.Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: My31.Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024098 | 336050 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD123, conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição Complementar: clone obrigatório 6H6 Apresentação: solução. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024099 | 336050 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD123, conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição Complementar: clone obrigatório 9F5 Apresentação: solução. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024100 | 466510 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-igκ humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (PE),citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone obrigatório: TB28-2 | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024101 | 466510 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-igκ Kappa humano conjugado ao fluorocromo horizon V450 (HV450),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório TB28-2. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024105 | 454109 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti mieloperoxidase (MPO) humana, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: CLB-MPO-1 Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024106 | 365284 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD235a humano conjugado a fluoresceína FITC. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:clone OBRIGATÓRIO 11E4B-7-6 | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024107 | 367983 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD14, conjugado a aloficocianina e-Fluor 780 (AF780), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 61D3 Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024112 | 484577 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD15, conjugado a conjugado à Peridinin chlorofyl protein e efluor710 (percp-efluor710), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO:MMA. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024113 | 367869 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD45, conjugado a conjugado à efluor450 (efluor450), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO:2D1. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024108 | 604091 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD45 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina cyanine tandem 7 (pecy7),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório HI30. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024109 | 367983 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD64 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina cyanine tandem 7 (pecy7),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 10.1. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024114 | 616866 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD24, conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição Complementar: clone obrigatório SN3 A5-2H10. Apresentação: solução. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024110 | 336093 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD61, conjugado a conjugado à Peridinin chlorofyl protein (percp), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: RUU- PL7F12. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024111 | 378215 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD55, conjugado a ficoeritrina (PE) , para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 67(N- L063) Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024241 | 407223 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-CD66c humano, conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: B6.2. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024116 | 460651 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD7, conjugado ao fluorocromo Horizon Red 718 (R718), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: M-T701. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024117 | 336064 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD3 humano conjugado ao fluorocromo Horizon Red 718 (R718), citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório SK7 | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 023968 | 484567 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD20 humano conjugado ao fluorocromo pacific blue (PB),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 2H7 . Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024119 | 336052 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD22, conjugado ao fluorocromo superbright 600 (SB600), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 4KB128 Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024121 | 336048 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD24, conjugado ao fluorocromo Brilliant Violet 711 (BV711), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: ML-5 Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024122 | 336226 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano HLA-DR, conjugado ao fluorocromo Brilliant Violet 786 (BV786), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: G46-6. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024123 | 469995 | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD73, conjugado ao fluorocromo Brilliant Violet 786 (BV786), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: AD2. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024124 | 469995 | Anticorpo monoclonal, anti-humano CD304 (Neuropilin-1), conjugado ao fluorocromo Brilliant Violet 786 (BV786), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: U21-1283. Apresentação: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 023245 | 448010 | Anticorpo, tipo: monoclonal de camundongo, atividade: ANTI MCP1 Humano complemento: reagente analítico, reatividade para humano, Tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de mcp1 caracteristica Adicional: citometria de fluxo. Análise em amostra de sobrenadante de cultura e soro. Apresentação: 1 unidade = 100 Testes | Teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023238 | 416158 | Anticorpo, tipo monoclonal, atividade**** anti dansil de camundongo, aplicação**** isotipo Controle, aditivos**** conjugado à Aloficocianina (apc) complemento: Anticorpos, tipo monoclonal de camundongo isotipo controle igg1k, Atividade isotipo controle, aplicação citometria de fluxo, características adicionais conjugado com apc. Apresentação: 1 Unidade = 100 testes | Teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 023237 | 453869 | Anticorpo, atividade igg de camundongo, isotipo controle complemento: anticorpos, tipo monoclonal de camundongo isotipo Controle igg2a, atividade isotipo controle, aplicação citometria de Fluxo, características adicionais conjugado a ficoeritrina (r-pe). Apresentação: 1 unidade = 100 testes | Teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 023236 | 336097 | Anticorpos, tipo monoclonal de camundongo tipo igg1k ou igg2ak, atividade anti cd45 humano, aplicação citometria de fluxo, características adicionais conjugado a piridina clorofila (percp) complemento: anticorpo monoclonal produzido em camundongo anti cd45, anti humano marcado com percp ou percp-cy5.5. Apresentação: 1 unidade = 100 testes. | Teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 023235 | 434285 | Anticorpo, tipo monoclonal de camundongo, atividade***** anti cd18 humano, aditivos***** conjugado à aloficocianina (apc) complemento: anticorpo monoclonal produzido em camundongo anti cd 18, anti humano marcado com apc. Apresentação: 1 unidade = 100 testes. | Teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 023234 | 336086 | Anticorpo, tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 15 humano complemento: anticorpo monoclonal produzido em camundongo anti cd 15, anti humano marcado com fitc. Apresentação: 1 unidade = 100 testes | Teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 023233 | 367870 | Anticorpo, tipo monoclonal de camundongo, atividade* anti cd 14 humana complemento: anticorpo monoclonal produzido em camundongo anti cd 14, anti humano marcado com percp ou percp-cy5.5. Apresentação: 1 unidade = 50 testes | Teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS11986 | 336060 | Anticorpo, tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd11b humano complemento: anticorpo monoclonal antihumano cd11b para citometria de fluxo marcado com fluorocromo pe. Apresentação: 1 unidade = 100 testes | Teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07980 | 336051 | Anticorpo, tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd20 humano complemento: anticorpo monoclonal anti humano cd20 para citometria de fluxo com fluorocromo percp ou perccp-cy5.5. Apresentação: 1 unidade = 100 Testes | Teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07973 | 367528 | Anticorpo, tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd19 humano, aditivos* conjugado à ficoeritrina complemento: anticorpo monoclonal anti-humano Cd19 para citometria de fluxo clone, Marcado com fluorocromo fitc apresentação: 1 unidade = 50 Testes. | Teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS12389 | 367875 | Anticorpo, tipo monoclonal de camundongo, atividade* anti cd 27 Humano. Coanticorpo, tipo monoclonal de Camundongo, atividade* anti cd 27 Humano complemento: anticorpo monoclonal anti humano cd27 fitc. Para citometria de fluxo e marcado Com fluorocromo apc. (aloficocianina) apresentação: 1 unidade = 100 testes. | Teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07983 | 336061 | Anticorpo, tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd21 humano . Descrição complementar: anticorpo monoclonal produzido em camundongo anti cd21 anti humano. Marcado com PE. Apresentação: 1 Unidade = 100 testes. | Teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 023232 | 336135 | Anticorpo, tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd3/cd16/cd56 humano complemento: Teste múltiplo cd3 fitc/cd16 + cd56 pe/cd45 percp/cd19 apc. Reagente de imunofluorescência direta que utilizada quatro cores de fluorescência para uso com um citômetro de fluxo para identificar e determinar as porcentagens e contagens absolutas de linfócitos t Maduros (cd3 +), natural killer (nk) (cd3 – cd16 + cd56 +) e b (cd3 – cd19 + ). Em sangue total com eritrócitos lisados. Quando usado com os tubos Trucount ™, as contagens absolutas. Dessas populações podem ser mensuradas a partir de um único tubo. Apresentação: 1 unidade = 50 Testes. | Teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08066 | 376204 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- tdt humano clone ht6 conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC) | Teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS12773 | 336092 | Anticorpo, tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 59 humano. Descrição Complementar:anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-cd59 humano clone obrigatório mem-43 conjugado ao fluorocromo Ficoeritrina (PE) | Teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS12256 | 484615 | Anticorpo, tipo monoclonal de camundongo, atividade anti cd 157 humano Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-cd157 humano clone sy11b5 conjugado ao Fluorocromo ficoeritrina (PE) | Teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 022506 | 336226 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- hla-dr humano clone l243 conjugado ao fluorocromo pacific blue (PB) | Teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS12775 | 367873 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- tcrβ humano clone 8a3 (βf1) conjugado ao fluorocromo aloficocianina (APC) | Teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 023214 | 367872 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- igκ humano clone polyclonal conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (PE) | Teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS12639 | 407223 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD66c humano clone KOR- SA3544 conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (PE) | Teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS12215 | 367532 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd117 humano clone 104d2d1 conjugado ao fluorocromo ficoeritrina cyanine tandem 7 (PECY7) | Teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS12368 | 604095 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd304 humano clone 12c2 conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (PE) | Teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08020 | 336053 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd8 humano clone sfci21thy2d3 conjugado ao fluorocromo ficoeritrina cyanine tandem 7 (PE-CY7) | Teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07970 | 336055 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd19 humano clone j3-119 conjugado ao fluorocromo ficoeritrina cyanine tandem 7 (pe-cy7) | Teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07966 | 343049 | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- cd56 humano clone n901 conjugado ao fluorocromo ficoeritrina cyanine tandem 7 (pe-cy7) | Teste | NÃO | SIM | NÃO |

  - SOLUÇÃO E OUTROS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4369 | 421440 | Uridina, composição química:5-bromo-2'-deoxiuridina, fórmula química:c9h11brn2o5 (5-brdu), massa molar:307,09 g/mol, grau de pureza: mínima de 99%, aspecto físico: pó branco, número de referência química: CAS 59-14-3. | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4370 | 347336 | Ácido clorídrico, aspecto físico líquido límpido, incolor/amarelado, fumegante, peso molecular 36,46, fórmula química hcl, teor mínimo de 37%, grau de pureza: pureza mínima de 99%, característica adicional grau do reagente: P.A., Em conformidade com os requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph Eur) e das normas ISO (Organização Internacional de Normalização),r, número de referência química CAS 7647-01-0. | litro | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4371 | 328129 | Agarose, aspecto físico pó, características adicionais livre de dnase e rnase, resistência maior ou igual a 1200 g/cm² (gel a 1%). Ideal para melhor resolução de fragmentos de DNA e RNA de 100 PB a >30 KB. | quilograma | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4372 | 357239 | Álcool etílico, aspecto físico líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico mínimo de 99,ºgl, fórmula química C2H5OH, peso molecular 46,07, grau de pureza mínimo de 99,7% p/p INPM, característica adicional absoluto, grau do reagente: PA, Em conformidade com os requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph Eur) e das normas ISO (Organização Internacional de Normalização), número de referência química CAS 64-17-5. | litro | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4373 | 412636 | BICARBONATO DE SÓDIO, aspecto físico: líquido. Solução a 7,5% composição: nahco3, pureza mínima: pureza mínima de 98%, estéril-filtrado, bioreagente, aplicação para cultura de células. Peso molecular:84,01 g/mol, número de referência química: CAS 144-55-8. | litro | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4374 | 360539 | Cloreto de magnésio, composição básica mgcl2.6H2O (hexahidratado), aspecto físico cristal ou floco, incolor a esbranquiçado, inodoro, peso molecular 203,31, grau de | quilograma | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  | pureza mínima de 99%, característica adicional: grau do reagente, ACS, ISO, número de referência química CAS 7791-18-6. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4375 | 467606 | Tipo: conjunto completo. Tipo de análise 1: para implementação de tecidos. Apresentação 1: teste. Características adicionais: FISH | kit | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4376 | 451729 | Enzima Tipo: Pepsina De Mucosa Gástrica Suína. Aspecto Físico: Pó. Concentração: Mínimo De 250 U/mg. | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4377 | 486609 | Mistura De Sondas. Tipo De Análise: Locus 11p15. Apresentação: Teste. Adicional*: Para MLPA. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4378 | 486607 | Mistura De Sondas. Tipo De Análise: Locus 15q11-13. Apresentação: Teste. Adicional*: Para MLPA. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4379 | 486610 | Mistura De Sondas. Tipo De Análise: Locus 1p36 / 15q11 / 15q12. Apresentação: Teste. Adicional*: Para MLPA. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4380 | 486608 | Mistura De Sondas. Tipo De Análise: Locus 7p12 / 7q32 / 14q32. Apresentação: Teste. Adicional*: Para MLPA. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4381 | 357684 | ÓLEO DE IMERSÃO com baixa autofluorescência para gerar imagens de microscopia de fluorescência com uma alta relação sinal/ruído (SNR), uso PARA MICROSCOPIA DE FLUORESCÊNCIA, aspecto físico líquido límpido, transparente, densidade 1,518 a 23ºc. Dispersão ne=41 a 23ºc. Viscosidade (20 oc) 450cst Frasco de 30 ml. | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4382 | 416095 | Sonda para detecção de deleção do cromossomo 7 AFETANDO A REGIÃO 7q22(RELN gene- VERMELHO) e 7q31(TES gene- VERDE). Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERMELHO E VERDE, protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 2288 | FALTA | Solução de Lavagem A (WB2) solução a ser usada para etapas de lavagem em procedimentos de hibridização in situ fluorescente (FISH). Essa solução reduz tempo de processamento e reduz também o uso de substâncias tóxicas, tais como formalina. O tampão de lavagem A de 25x destina-se a ser usado em combinação com sondas previamente adquiridas pelo laboratório | frasco | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS02 4384 | FALTA | Sonda de DNA do tipo multiprobe para pintura de todo os cromossomos. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de DNA do tipo WCP para pintura de todo o cromossomo 1. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de DNA do tipo WCP para pintura de todo o cromossomo 2. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de DNA do tipo WCP para pintura de todo o cromossomo 3. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de DNA do tipo WCP para pintura de todo o cromossomo 4. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de DNA do tipo WCP para pintura do cromossomo 10. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de DNA do tipo WCP para pintura do cromossomo 11. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  | fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de DNA do tipo WCP para pintura do cromossomo 12. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de DNA do tipo WCP para pintura do cromossomo 13. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de DNA do tipo WCP para pintura do cromossomo 14. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de DNA do tipo WCP para pintura do cromossomo 15. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de DNA do tipo WCP para pintura do cromossomo 16. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de DNA do tipo WCP para pintura do cromossomo 17. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de DNA do tipo WCP para pintura do cromossomo 18. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de DNA do tipo WCP para pintura do cromossomo 19. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de DNA do tipo WCP para pintura do cromossomo 20. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de DNA do tipo WCP pintura do cromossomo 21. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de DNA do tipo WCP para pintura do cromossomo 22. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de DNA do tipo WCP para pintura do cromossomo 5. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de DNA do tipo WCP para pintura do cromossomo 6. Sonda realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  | fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de dna do tipo wcp para pintura do cromossomo 7. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de dna do tipo wcp para pintura do cromossomo 8. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de dna do tipo wcp para pintura do cromossomo 9. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4386 | 439451 | Sonda de dna do tipo wcp para pintura do cromossomo x. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos verde ou vermelho (a definir), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4387 | 439461 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DA TRANSLOCAÇÃO ENTRE AS REGIÕES 19p13.3 e 1q23.3 (TCF/PBX1) DUAL COLOR, DUAL FUSION TRANSLOCATION PROBE KIT. Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERDE E VERMELHO, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4388 | 436784 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE ALTERAÇÕES DA REGIÃO Yp11.31(SRY) / Yq12(DYZ1), Xp11.1-q11(DXZ1). Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERMELHO, VERDE e AZUL, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  | alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Inclui DAPI e instruções para uso. Unidade: Teste. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4389 | 439452 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE ALTERAÇÕES NA REGIÃO 3q26.3-3q28(. TRI COLOR PROBE KIT. SONDA DE DNA diretamente marcada com fluorocromos AZUL, VERMELHO e VERDE para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4390 | 439451 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE ALTERAÇÕES NA REGIÃO 3qter. DUALCOLOR PROBE KIT. Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromos VERDE E VERMELHO o para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4391 | 439451 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE ALTERAÇÕES NO GENE MECOM (REGIÃO 3q26.2). DUALCOLOR, BREAKAPART PROBE KIT. Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromos: VERDE E VERMELHO para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4392 | 439451 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE ALTERAÇÕES NOS GENES CDKN2A/CENPP (REGIÃO 9p21.3/9q22). Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromos VERMELHO E VERDE para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 383086 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE AMPLIFICAÇÃO DO GENE N-MYC (mycn e LAF). Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERDE e VERMELHO, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 433653 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE DELEÇÃO DA REGIÃO 20q12 (PTPRT gene) / 20q13.12(MYBL2 gene) PROBE KIT. Sonda para realização da técnica de Hibridização in | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  | situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERMELHO E VERDE, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4394 | 439460 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE DELEÇÃO DA REGIÃO TP53(17p13) / NF1(17q11.2) PROBE KIT. Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERMELHO E VERDE, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 406869 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE DELEÇÃO DA REGIÃO TP53(17p13/17p11.1- q11.1) PROBE KIT. Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERMELHO E VERDE, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 436758 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE DELEÇÃO DO CROMOSSOMO 4, AFETANDO A REGIÃO 4p16.3(WOLF-HIRSCHHORN) e 4q35.2-qter. Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERMELHO E VERDE, protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 416095 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE DELEÇÃO DO CROMOSSOMO 7 (REGIÃO 7q22 e 7q31) PROBE KIT. Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERMELHO, VERDE e AZUL (centrômero do 7), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 456084 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE DELEÇÃO DO GENE genes CDKN2A (9p11-q11 / 9p21) DUAL COLOR PROBE KIT Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERDE E VERMELHO, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 439456 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE REARRANJO DA REGIÃO 12p13.3 (ETV6) Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  | diretamente marcada com fluorocromos VERMELHO E VERDE, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4394 | 383086 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE REARRANJO DO GENE ALK (2p23), DUAL COLOR, BREAKAPART PROBE KIT. Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERDE e VERMELHO, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 383087 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE REARRANJO DO GENE IGK (2p11.2), DUAL COLOR, BREAKAPART PROBE KIT. Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERDE e VERMELHO, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 439461 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE REARRANJO DO GENE PAX7(1p36.13), DUAL COLOR, BREAKAPART PROBE KIT. Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERDE e VERMELHO, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 436782 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE REARRANJOS DA REGIÃO DA SÍNDROME DE PRADER WILLI E ANGELMAN (15q11, 15q11.2, 15q24.3) (D15Z1, SNRPN E PML). Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromos AZUL, VERMELHO E VERDE, para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 436784 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE REARRANJOS DA REGIÃO SHOX - REGIÃO Xp22.33 E Yp11.32 (SHOX, DXZ1 E DYZ1). Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERMELHO, AZUL e VERDE, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Inclui DAPI e instruções para uso. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS02 4394 | 407256 | Sonda de dna para detecção de região centromerica dos cromossomos x e y (dxz1 e dyz3). Sonda de dna diretamente marcada com fluorocromos verde e vermelho (a definir) para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish),protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4394 | 407256 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE REGIÃO TELOMÉRICA xyp. Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromo VERDE para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 407256 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE REGIÃO TELOMÉRICA xyq. Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromo VERMELHO para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 407256 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE REGIÃO XIST (Xq13.2). Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromo VERMELHO para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 415706 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE RERRANJOS DA REGIÃO DE SÍNDROME WILLIAMS/ SAETHRE-CHOTZEN REGION (7q11.23- GENE WBS) (7p21.1- gene TWIST1). Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromos VERDE E VERMELHO, para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), tipo de análise: deleção, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 436755 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE RERRANJOS DA REGIÃO DE SÍNDROME WILLIAMS/BEUREN (7q11.23/7p11.2) (WBS/EGFR). Sonda de DNA diretamente marcada COM FLOROCROMOS VERMELHO E VERDE, para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), tipo de análise – deleção, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS02 4394 | 406870 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE RERRANJOS ENVOLVENDO A REGIÃO 18p11.1- q11.1, Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERDE OU VERMELHO (A DEFINIR), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4394 | 467451 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE TRANSLOCAÇÃO ENVOLVENDO A REGIÃO 11p13(WT1 gene). DUAL COLOR, Break Apart Probe KIT. Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromos VERMELHO E VERDE para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 406837 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE TRANSLOCAÇÃO ENVOLVENDO A REGIÃO 11q13.3 E 14q32.3 (REGIÃO CCND1/IGH). DUAL COLOR, DUAL FUSION TRANSLOCATION PROBE KIT. Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromos VERDE E VERMELHO para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 456017 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE TRANSLOCAÇÃO ENVOLVENDO A REGIÃO 11q22.3 E 17p13.1 (ATM/P53). DUAL COLOR, DUAL FUSION TRANSLOCATION PROBE KIT. Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromos VERDE E VERMELHO para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 456017 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE TRANSLOCAÇÃO ENVOLVENDO A REGIÃO 11q23 E 19p13.1 (KMT2A/ELL). DUAL COLOR, DUAL FUSION TRANSLOCATION PROBE KIT. Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromos VERDE E VERMELHO para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 456017 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE TRANSLOCAÇÃO ENVOLVENDO A REGIÃO 11q23 E 19p13.3 (KMT2A/MLLT1). DUAL COLOR, DUAL FUSION TRANSLOCATION PROBE KIT. Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromos VERDE E VERMELHO para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  | simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4394 | 467451 | Sonda de dna para detecção de translocação envolvendo a região 11q24.3 e 22q21.1- q21.2 (fli1/ewsr1). Dual color, dual fusion translocation probe kit. Sonda de dna diretamente marcada com fluorocromos verde e vermelho para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 416094 | Sonda de dna para detecção de translocação envolvendo as região 17p13.1-vermelho, 11q22.3-verde, 13q14.3-vermelho, 13q34 - azul, 12p11.1-q11-verde.tri color probe kit. Sonda de dna diretamente marcada com fluorocromos vermelho, verde e azul para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 361997 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE TRANSLOCAÇÃO ENVOLVENDO AS REGIÕES 9p21 e 11q23(MLLT3/KMT2A). DUAL COLOR, DUAL FUSION TRANSLOCATION PROBE KIT. Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromos VERMELHO E VERDE para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 361997 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE TRANSLOCAÇÃO ENVOLVENDO AS REGIÕES 10p12.3 e 11q23 MLLT10 /KMT2A. DUAL COLOR, DUAL FUSION TRANSLOCATION PROBE KIT. Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromos VERMELHO E VERDE para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 467607 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE TRANSLOCAÇÃO ENVOLVENDO REGIÃO 9q36 /2 q14.1 (LOCUS FOXO1 / PAX3) DUAL COLOR, DUAL FUSION TRANSLOCATION PROBE KIT. Sonda diretamente marcada com fluorocromos VERDE E VERMELHO para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), , protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS02 4394 | 439451 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE TRANSLOCAÇÃO t(3;3) (q21;q26.2) AFETANDO GATA2 E MECOM. DUAL COLOR, DUAL FUSION TRANSLOCATION PROBE KIT diretamente marcada com fluorocromos VERDE E VERMELHO para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4394 | 455628 | Sonda de dna para detecção de trasnlocação envolvendo as regiões 14q32.3 / 18q21.3 (igh/bcl2), dual color, dual fusion translocation probe kit. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos vermelho e verde, protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 455628 | Sonda de dna para detecção de trasnlocação envolvendo as regiões 14q32.3 / 18q21.3(igh/malt1), dual color, dual fusion translocation probe kit. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos vermelho e verde, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 439451 | SONDA DE DNA DO GENE AML1(21q22) PARA DETECÇÃO DE REGIÃO CRÍTICA PARA SINDROME DE DOWN, SINGLE COLOR, PROBE KIT. Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERMELHO, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 439460 | SONDA gene RARA DUAL COLOR, BREAKAPART PROBE KIT. Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERDE E VERMELHO, protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 439458 | SONDA PARA ANÁLISE DO LOCUS 2p24/2p11-q11.1 Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERMELHO, AZUL E VERDE, protocolo simples e rápido, permite a co- desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS02 4394 | 415705 | SONDA PARA DETECÇÃO DE DELEÇÃO DO CROMOSSOMO 5 AFETANDO A REGIÃO 5p15.2 (Cri-du-chat (CTNND2)), 5p15.31 (Cri-du-chat (UBE2QL1)), 5q35 (SOTOS). Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERDE E VERMELHO, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4394 | 416463 | SONDA PARA DETECÇÃO DE DELEÇÃO DO CROMOSSOMO 5 AFETANDO AS REGIÕES 5p15.3, 5q31.2 e 5q32-33.1. Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos AZUL, VERDE E VERMELHO, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 439451 | SONDA DE DNA DO GENE E2A (TCF3-19p13.3), DUAL COLOR, BREAKAPART PROBE KIT. Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERMELHO E VERDE, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 439451 | SONDA DE DNA DO GENE AML1(21q22.12), DUAL COLOR, BREAKAPART PROBE KIT. Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERMELHO E VERDE, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 455624 | SONDA DE DNA DO GENE EWSR1(22q12), DUAL COLOR, BREAKAPART PROBE KIT. Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERMELHO E VERDE, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 439452 | SONDA DE DNA PARA ANÁLISE DA REGIÃO 8q12 DUAL COLOR, BREAKAPART PROBE KIT PARA SÍNDROME CHARGE. Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERDE E VERMELHO, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS02 4394 | 439451 | SONDA DE DNA PARA ANÁLISE DA REGIÕES 8q23.3 8q24.1 DUAL COLOR, BREAKAPART PROBE KIT PARA SÍNDROME LANGER GIEDION. Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERDE E VERMELHO, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4394 | 439451 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE ALTERAÇÕES NO GENE CELF2/ digeorge II (REGIÃO 10p14/10p11.1-q11.1). Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERMELHO E VERDE, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 406868 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE ALTERAÇÕES NO GENE FOXO1 (região 13q14) . DUALCOLOR, BREAKAPART PROBE KIT. Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromos VERDE E VERMELHO para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 361997 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE ALTERAÇÕES NO GENE MLL (REGIÃO 11q23). DUALCOLOR, BREAKAPART PROBE KIT. Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromos VERDE E VERMELHO para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 455627 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE ALTERAÇÕES NO GENE MYB (REGIÃO 6q23.2). DUALCOLOR, BREAKAPART PROBE KIT. Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromos VERDE E VERMELHO para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 439451 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE ALTERAÇÕES NO GENE PAX5 (REGIÃO 9p13.2) DUAL COLOR, BREAKAPART PROBE KIT. Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromos VERDE OU VERMELHO (A DEFINIR) para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co- | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  | desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4394 | 455845 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE ALTERAÇÕES NO GENE RARA (região 17q21.1- q21.2), DUAL COLOR, BREAKAPART PROBE KIT. Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromos VERDE E VERMELHO para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 416463 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE ALTERAÇÕES NO GENE TLX3 (5q35.1), DUAL COLOR, BREAKAPART PROBE KIT. Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromos VERDE E VERMELHO para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 439457 | Sonda de dna para detecção de rearranjos do gene myc dual color, breakapart probe kit. Sonda para realização da técnica de hibridização in situ por fluorescência (fish), diretamente marcada com fluorocromos verde e vermelho, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e dna alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear formamida. Unidade: teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 361997 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE REARRANJOS NO GENE ABL1 (REGIÃO 9q34.1). DUAL COLOR, BREAKAPART PROBE KIT. Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromos VERDE E VERMELHO para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4394 | 433600 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE REARRANJOS NO GENE IGH (REGIÃO 14q32). DUAL COLOR, BREAKAPART PROBE KIT. Sonda de DNA diretamente marcada com fluorocromos VERMELHO E VERDE para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS02 4394 | 455622 | SONDA DE DNA PARA DETECÇÃO DE TRANSLOCAÇÃO MYC/IGH, t(8;14) (q24.21;q32.2) DUAL COLOR, DUAL FUSION TRANSLOCATION PROBE KIT. Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERMELHO E VERDE, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4394 | 439462 | SONDA DE DNA PARA O DETECÇÃO DA TRANSLOCAÇÃO t(8,21) RUNX1(8q21.3)/RUNX1T1 (21q22.12). DUAL COLOR, DUAL FUSION TRANSLOCATION PROBE KIT. Sonda para realização da técnica de Hibridização in situ por Fluorescência (FISH), diretamente marcada com fluorocromos VERDE E VERMELHO, protocolo simples e rápido, permite a co-desnaturação da sonda e DNA alvo simultaneamente, sem necessidade de manusear Formamida. Unidade: Teste. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4395 | 329544 | Suplemento para meio de cultura, tipo SORO FETAL BOVINO especial para culturas de medula óssea (ORIGEM CANADENSE) INATIVADO E SUPLEMENTADO COM FERRO, SORO TIPO HIGH CLONE aspecto físico líquido. Frasco de 500 ml. | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4396 | 329482 | Suplemento para meio de cultura . Tipo: tampão hepes. Aspecto físico: líquido. Concentração: 1 m. frasco/ 500 ml. | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06292 | 345906 | Ácido acético, aspecto físico líquido límpido transparente, peso molecular 60,05, fórmula química 2H4O2, grau de pureza mínima de 99,7%, característica adicional glacial, grau do reagente: EMSURE, P.A., ACS, ISO, Reag. Ph Eur, número de referência química CAS 64-19-7. | litro | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08673 | 361533 | Ácido bórico. Aspecto: pó branco; fórmula química H3BO3; peso molecular 61,83 g/mol; grau de pureza mínima de 99,8%. Características adicionais: reagente p.a., CAS 10043-35-3. Apresentação: frasco com 500 g. | quilograma | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS02695 | 351610 | ÁCIDO CÍTRICO anidro. Aspecto: cristais incolor; fórmula química C6H8O7; peso molecular 192,12 g/mol; grau de pureza mínima de 99,5%. Características adicionais: reagente p.a. ACS; cas 77-92-9. Apresentação: frasco 1.000 g. | quilograma | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08675 | 380375 | Ácido fórmico. Aspecto: líquido límpido, transparente; fórmula química CH2O2; peso molecular 46,03g/mol; grau de pureza mínima de 98%. Características adicionais: reagente p.a., CAS 64-18-6. Apresentação: frasco 1.000ml. | litro | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS10466 | 328129 | Agarose (ALTA RESOLUÇÃO de DNA); temperatura de fusão a 3% menor ou igual a 75°C, ideal para separação de pequenos fragmentos de DNA (< 1.000 pb). Aplicação: eletroforese em gel. Apresentação: frasco com 100 g. | frascos | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08796 | 416461 | Água para biologia molecular, ultrapura, estéril, livre de dnase, rnase e proteases 1X. Apresentação: frasco de 1.000 ml. Aprs: frasco | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS02736 | 456616 | Álcool metílico – aspecto físico líquido transparente, fórmula química CH3OH, peso molecular 32,04 g/mol, grau de pureza mínima de 99%, grau do reagente: PA, Em conformidade com os requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph Eur) e das normas ISO (Organização Internacional de Normalização), ., número de referência química CAS 67-56-1. | litro | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS11404 | 604617 | Betaína. 5 M, PCR Reagent. Apresentação vial Betaína. Aspecto: pó branco a acinzentado; fórmula química (CH3)3NCH2COO; peso molecular 117,15 g/mol; grau de pureza mínima de 99%. Características adicionais: cas 107-43-7. | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06098 | 347670 | Bicarbonato de potássio. Aspecto: cristal branco, inodoro; fórmula química KHCO3; peso molecular 100,12 g/mol; grau de pureza mínima de 99,5%. Características adicionais: reagente p.a., CAS 298-14-6. Apresentação: frasco com x gramas. Aprs: frasco | quilograma | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06099 | 355880 | Bicarbonato de sódio. Aspecto: sólido branco cristalino; fórmula química NAHCO3; peso molecular 84.01 g/mol; grau de pureza mínima de 98%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 144-55-8. Aprs: grama | quilograma | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08801 | 327223 | Brometo de etídeo. Aspecto físico: líquido vermelho; concentração 10 mg/ml; fórmula química c21h20brn3; peso molecular 394,32 g/mol; grau biologia molecular. Características adicionais: cas 239-45-8. Aprs: frasco de 10 ml. | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS11249 | 469286 | Cartucho completo para uso em SEQUENCIADOR automático; cerca de 30 cm; inclui capilares, polímero universal e tampão. Apresentação: suficiente para 250 injeçõe ou 1000 reações. Aprs: unidade | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07225 | 352768 | Citrato de sódio EMSURE ACS, ISO, Reag. Ph Eur – aspecto físico cristal fino, cor branco, inodoro, fórmula química C6H5Na3O7.2H2O peso molecular 294,10 g/mol, grau de pureza mínima de 99%, número de referência química CAS 6132-04-3 | quilograma | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS08760 | 360540 | Cloreto de magnésio anidro. Aspecto: pó cristalino branco; fórmula química mgcl2; peso molecular 95,21 g/mol; grau de pureza mínima de 98%; Características adicionais: reagente p.a., cas 7786-30-3. Apresentação: 500 g. Aprs: frasco | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08706 | 458161 | Cloreto de potássio pa EMSURE – aspecto físico pó branco cristalino, inodoro, fórmula química KCL (cloreto de potássio, PA), peso molecular 74,56 g/mol, grau de pureza 99,99%, número de referência química CAS 7447-40-7. | quilograma | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08762 | 352802 | Cloreto de amônio. Aspecto: pó cristalino branco, inodoro; fórmula química NH4Cl; peso molecular 53,49 g/mol; grau de pureza mínima de 99,8%. Características adicionais: reagente p.a., acs, para biologia molecular, cas 12125-02-9. Apresentação: 1.000 g. Apresentação: quilograma | quilograma | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04912 | 366472 | Cloreto de sódio, EMSURE, ACS, ISO,Reag. Ph Eur - aspecto físico pó branco cristalino, inodoro, fórmula química nacl, peso molecular 58,44 g/mol, pureza mínima 99,5%, número de referência química CAS 7647–14-5. | quilograma | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS11475 | 409098 | Tipo: Colchicina. Aspecto Físico: Líquido Concentração: 16 µg/ml – peso molecular 359,43g/mol. Características Adicionais: Estéril. frasco 5ml | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS11263 | 436815 | Conjunto completo para automação para ensaio qualitativo da REPETIÇÃO CGG no Gene FMR-1 (síndrome do X-frágil); método: PCR. Aprs: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS11227 | 398103 | Conjunto de soluções de dntp 100 mm para PCR. Composição: datp, dctp, dgtp e dttp. Apresentação: 04 frascos com 250 mcl cada. Aprs: unidade | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09408 | 402525 | Conjunto para PCR, master mix otimizado. Composição: enzima de transcrição reversa, taq DNA polimerase, dntps, mgcl2 e tampões de reação (2x), com referência passiva I. Apresentação: kit para 100 reações. Aprs: unidade | kits | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS11242 | 412389 | Container de tampão catódico para SEQUENCIAMENTO; Aplicação: uso em sequenciador automático. Compatível com equipamento informado no edital. Suportar aplicativos de sequenciamento e análise de fragmentos. O recipiente tem dois compartimentos separados: o compartimento esquerdo fornece o tampão catódico para eletroforese e o compartimento direito fornece lavagem capilar e funcionalidade de ejeção de resíduos de polímero usados entre as injeçõesaprs: Kit com 4 unidades | unidade | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS07205 | 379423 | Corante azul de tripan. Aspecto físico líquido; concentração 0,4%. Características adicionais: CI 23850. Apresentação: frasco com 100 ml. Aprs: frasco | frascos | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07383 | 379490 | Corante eosina azul de metileno, segundo Giemsa. Aspecto pó. Apresentação: frasco de 25 g. Aprs: frasco | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07384 | 349972 | Corante eosina azul de metileno, segundo Wright. Aspecto pó. Apresentação: frasco de 25 g. Aprs: frasco | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06319 | 327358 | Corante – tipo: Eosina-azul de metileno Em solução segundo Giemsa para microscopia. Aspecto físico – líquido – cor azul. | litro | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06165 | 331825 | Corante hematoxilina. Aspecto físico pó. Características adicionais: CI 75290. Apresentação: frasco com 25 g. Aprs: frasco | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06167 | 381701 | Corante laranja de acridina. Aspecto físico pó. Características adicionais: CI 46005. Apresentação: frasco com 25 g. Aprs: frasco | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09342 | 454810 | Corante líquido de Turk. Aspecto físico líquido; composição: ácido acético, violeta genciana; para coloração de leucócitos. Apresentação: frasco com 500 ml. Aprs: frasco | frascos | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS10469 | 407357 | 4,6-diamidino-2-fenilindol (dapi). Aspecto físico: líquido; concentração 1 mg/ml; fórmula química c16h15n5.2hcl; peso molecular 350,25 g/mol. Características adicionais: cas 28718-90-3. Apresentação: frasco 1 ml. Aprs: frasco | frascos | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09412 | 368198 | Detergente líquido para laboratório (NP-40). Características: não iônico. Aplicação: utilizado para lavagem de lâminas para fixação de células. Apresentação: frasco com 1.000 ml. Aprs: frasco | frasco com 1000ml | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08703 | 352834 | Dimetilsulfóxido (DMSO). Aspecto físico: líquido límpido, incolor; fórmula química (CH3)2SO; peso molecular 78,13 g/mol; grau de pureza mínima de 99,5%. Características adicionais: estéril e apirogênico; cas 7446-70-0. Apresentação: frasco de 100 ml. Aprs: frasco | frascos de 100ml | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09381 | 328736 | Enzima de restrição ecor I. Aspecto líquido, concentração 8 a 12 U/mcl, purificada de Escherichia coli RY 13; sítio de reconhecimento: 5-G/AATTC-3. Apresentação: frasco contendo 5.000 U. Aprs: frasco com 5000u cada | frascos | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS12343 | 414329 | Enzima de restrição ecorv. Aspecto líquido, concentração 10 U/mcl. Apresentação: frasco contendo 2000 U da enzima; acompanha tampão 10x. Aprs: kit frascos com 2000u | frascos | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09382 | 458841 | Enzima de restrição hae III. Aspecto líquido, concentração 8 a 12 U/mcl, purificada de Haemophilus aegyptius; sítio de reconhecimento: 5 GGCC 3 // 3 CCGG 5. Apresentação: frasco contendo 5.000 U. Aprs: frasco | frascos com 5000u | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07868 | 376616 | Meio de cultura celular e tecido – apresentação líquido Aditivos: com L-glutamina, Hepes, fenol vermelho, soro fetal bovino, fitohemaglutinina (PHA). Fornecido Congelado, armazenamento: conservar -10ºc a -20ºc e no escuro. | frasco 100ml | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS11477 | 436585 | Mistura de sondas para ensaios de detecção de regiões SUBTELOMÉRICAS humanas, tipo kit P036. Aplicação: teste de PCR multiplex. Aprs: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07240 | 412728 | Nitrato de prata. Aspecto: cristal incolor; fórmula química agno3; peso molecular 169,87 g/mol; grau de pureza mínima de 99,5%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 7761-88-8. Apresentação: frasco 100 g. Aprs: grama | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS10389 | 434438 | Enzima PROTEINASE K. Aspecto líquido, solução na concentração 20 mg/ml em tampão. Apresentação: frasco 10 ml. Aprs: frasco | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07017 | 375600 | Tripsina em solução. Aspecto: líquido límpido; concentração: tripsina 0,25% e EDTA 0,02%. Características adicionais: em solução de sais e vermelho de fenol. Apresentação: frasco 100 ml. Aprs: frasco | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07016 | 343598 | Enzima – tipo tripsina, aspecto físico: pó liofilizado, características adicionais: de pâncreas porcino, gama irradiado pelo processo SERTAIN, concentração: Atividade 1:250. frasco 100g | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08820 | 369441 | Reagente analítico, componentes: Fitohemaglutinina PHA – M, concentração: solução 1 a 2%. Apresentação: Frascos estéreis de 10 ml | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06075 | 362990 | Formaldeído (formol). Aspecto: líquido incolor, límpido; fórmula química CH2O; peso molecular 30,03 g/mol; concentração entre 37 e 40%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 50-00-0. Apresentação: frasco 1.000 ml. Aprs: frasco | frasco | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS11228 | 360195 | FORMAMIDA deionizada. Aspecto: líquido límpido; fórmula química HCONH2; peso molecular 45,04 g/mol; grau de pureza mínima de 99,5%. Características adicionais: altamente deionizada utilizada para ressuspender amostras antes da injeção eletrocinética em sistemas de eletroforese capilar.reagente para biologia molecular, CAS 75-12-7. Aprs: mililitro. frasco de 500ml | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06202 | 352749 | Fosfato de potássio (monobásico anidro) EMSURE ISO - aspecto físico, pó branco cristalino, inodoro, fórmula química KH2PO4, peso molecular 136,08g/mol, pureza mínima de 99,99%, número de referência química CAS 7778-77-0 | quilograma | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06208 | 347723 | Fosfato de sódio dibásico anidro. Aspecto: pó fino de cristais brancos, inodoro; fórmula química Na2HPO4; peso molecular 141,96 g/mol; grau de pureza mínima de 99%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 7558-79-4. Aprs: grama | quilograma | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06204 | 347722 | Fosfato de sódio monobásico monoidratado. Aspecto: grânulos brancos cristalinos; fórmula química nah2po4.H2O; peso molecular 137,99 g/mol; grau de pureza mínima de 98%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 10049-21-5. Aprs: grama | quilograma | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06203 | 347726 | Fosfato dissódico EMSURE – aspecto físico, cristais brancos, inodoro, fórmula química Na2HPO4*2H2O, peso molecular 177,99 g/mol, grau de pureza mínima 98%, característica reagente PA, número de referência química CAS 10028-24-7 | quilograma | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07232 | 353076 | Glicerol. Aspecto: líquido viscoso, incolor; fórmula química C3H8O3; peso molecular 92,09 g/mol; grau de pureza mínima 99,5%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 56-81-5. Apresentação: frasco 1.000 ml. Aprs: frasco | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07564 | 391782 | Hidróxido de bário anidro. Aspecto: pó branco; fórmula química Ba(OH)₂; peso molecular 171,34 g/mol; teor mínimo de 98,0%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 17194-00-2. Apresentação: frasco 500 G. Aprs: frasco | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06662 | 381990 | Hidróxido de sódio. Aspecto: escamas ou lentilhas esbranquiçadas; fórmula química naoh; peso molecular 40 g/mol; grau de pureza mínimo 99,99%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 1310-73-2. Apresentação: frasco G. Aprs: frasco de 500g | frascos | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07433 | 374910 | Kit para extração de DNA. Tecnologia: coluna com membrana de sílica, a partir de amostras de sangue total, cultura de células, soro, plasma e outros fluidos corpóreos. Aprs: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS07434 | 408920 | Kit para extração de RNA. Tecnologia: coluna com membrana de sílica, a partir de amostras de sangue total. Aprs: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS11244 | 295534 | Marcador de peso molecular, DNA, faixa de 100 a 1.200 bp. Apresentação: solução. Aprs: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS10320 | 410706 | Meio de cultura - célula e tecido tipo RPMI1640, líquido, aditivos nahco3, L-glutamina, antibiótico, antimicótico, 25mm HEPES e vermelho fenol. Frasco de 500 ml | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09749 | 417216 | Meio de cultura para célula e tecido. Composição: meio DMEM com 4500 mg/L de glicose (HIGH GLUCOSE), L-glutamina e vermelho de fenol, SEM bicarbonato de sódio e SEM HEPES. Apresentação: pó em frasco para preparo de 10 L. Aprs: frasco | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09792 | 411653 | Meio de cultura para célula e tecido. Composição: meio DMEM com 1.000 mg/L de glicose (LOW GLUCOSE), L-glutamina e vermelho de fenol, SEM bicarbonato de sódio e SEM HEPES. Apresentação: pó em frasco para preparo de 10 L. Aprs: frasco | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07869 | 326466 | Meio de cultura celular. Composição: meio RPMI 1640 com L-glutamina e tampão HEPES. Apresentação: líquido em frasco de 500 ml. Aprs: frasco | frascos | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS11455 | 471222 | Meio de cultura – Célula e tecido tipo HAM F10, líquido, aditivos nahco3, L- Glutamina, antibiótico e vermelho fenol, com vermelho de fenol e piruvato de sódio, bicarbonato de sódio SEM HEPES. | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06674 | 334384 | ÓLEO DE IMERSÃO, uso para microscopia, aspecto físico líquido límpido, transparente, densidade 1,515. Índice de refração (n 20/D) 1,515-1517. Certificado e registrado como produto CE/IVD. Fórmula química: C14H12O2//Densidade (d20 oc/4oc) 1,02451,0265//Transmissão (380nm; 1 cm) ≥65%//Transmissão (400nm; 1 cm) ≥78%//Transmissão (450nm; 1 cm) ≥90%// Fluorescência (como quinina a 365 nm) ≤1500 ppb//Viscosidade (20 oc) 100-120 mpa.s. Para microscopia. Frasco de 100 ml | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09445 | 479837 | Primers randômicos (iniciadores aleatórios). Solução com oligonucleotídeos (principalmente hexâmeros), concentração 3 mcg/mcl em Tris-hcl 3 mm (ph 7,0), EDTA 0,2 mm. Aplicação: preparo de sondas de DNA marcadas a partir de DNA modelos ou cdna de RNA. Apresentação: vial com 9 unidades. Aprs: unidade | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04913 | 390194 | Suplemento para meio de cultura. Composição: solução de PENICILINA (10.000 U/ml) e ESTREPTOMICINA (10 mg/ml) em salina. Apresentação: líquido em frasco 20 ml. | frascos | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  | Aprs: frasco |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS11226 | 375715 | Solução para gel de eletroforese; 6x concentrado. Composição: azul de bromofenol, xileno cianol e sacarose. Aprs: mililitro | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08843 | 381886 | Solução para isolamento de CÉLULAS MONONUCLEARES. Aspecto físico líquido; densidade 1,077 g/ml; estéril. Composição: diatrizoato de sódio e ficoll 400. Apresentação: frasco com 100 ml. Aprs: frasco | frascos | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09363 | 417049 | Solução para PCR, pronta pra uso (master mix). Composição: taq DNA polimerase, dntps, mgcl2 e tampões de reação (10X), para uma eficiente amplificação de fitas moldes por PCR. Aprs: unidade | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS10333 | 324744 | Solução tampão TBE (Tris-ácido bórico-EDTA); 10x concentrado, livre de dnase e rnase. Apresentação: frasco com 500 ml. Aprs: frasco | frascos | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS02703 | 412317 | Solução tampão Tris-EDTA ph 8,0; 10x concentrado. Aplicação: eletroforese em gel agarose. Apresentação: frasco com 500 ml. Aprs: frasco | frascos | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS11473 | 471364 | Sonda marcada para ensaios de detecção de genes humanos nos locus 15Q11.2 (SNRPN) e 15Q26.3 (15QTER); duplamente marcada. Aplicação: para teste Fish. Aprs: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS11474 | 436757 | Sonda marcada para ensaios de detecção de genes humanos nos locus 17P11.2 e 17P13.3. Aplicação: para teste Fish. Aprs: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS11471 | 436783 | Sonda marcada para ensaios de detecção de genes humanos nos locus 22q11.21 e 22q13.33. Aplicação: para teste Fish. Aprs: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS11472 | 471058 | Sonda marcada para ensaios de detecção de genes humanos nos locus Xp11.1-Q11.1, Yp11.1-Q11.1, 18p11.1-Q11.1 e locus 13Q14.2, 21Q22.13. Aplicação: para teste Fish. Apresentação: kit. Aprs: teste | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07729 | 329544 | Soro fetal bovino (SFB) estéril, isento de micoplasma, para uso em cultura celular. Apresentação: frasco com 500 ml. Aprs: frasco | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS11475 | 384299 | Suplemento para cultivo celular - para Crescimento de Medula Óssea. Complexa | frasco | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  | mistura de fatores de crescimento em meio de cultura DMEM. Contém soro fetal de bezerro. Aditivo rico em fatores de crescimento que, adicionado ao meio de cultura, tem efeito estimulador de alta performance no crescimento e na morfologia celular principalmente em amostras de medula óssea. Apresenta eficácia também em amostras de tumores sólidos de difícil crescimento e linfomas. A sua utilização melhora significativamente o crescimento celular em amostras de difícil cultivo, a qualidade da morfologia e bandeamento cromossômico. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS11475 | 409098 | Suplemento para meio de cultura, tipo: colchicina e Vimblastina , aspecto físico: pó liofilizado para preparo de 100ml em PBS, características adicionais: estéril, filtrada em 0.2 μm. Aplicação para análise citogenética, previne a formação de fusos acromáticos durante a mitose, mantendo as células em metáfase para que os cromossomos possam ser separados para estudos citogenéticos e procedimentos de diagnóstico in vitro. | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS10330 | 419198 | Tampão fosfato PBS (solução salina tamponada), concentração 1X, livre de cálcio e magnésio, estéril. Apresentação: frasco 1 L. Aprs: litro | litro | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09013 | 460746 | Taq DNA polimerase recombinante. Aspecto físico líquido, concentração 5 U/mcl (5.000 U/ml). Apresentação: frasco contendo 500 U da enzima; acompanha tampão 10x e cloreto de magnésio. Aprs: frasco. | frascos com 5000 u/ml | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4431 | 469286 | Cartucho completo para uso em SEQUENCIADOR automático; cerca de 30 cm; inclui capilares, polímero universal e tampão. Apresentação: suficiente para 250 injeções ou 1000 reações. Apresentação: unidade | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4432 | 362362 | Diepoxibutano. Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor. Fórmula Química: C4h6o2 (1,2:3,4-Diepoxibutano). Peso Molecular: 86,09 g/mol.Grau De Pureza: Pureza Mínima De 97%. Número De Referência Química: Cas 1464-53-5. | Frasco de 1gr | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4433 | 270398 | Mitomicina C. Fórmula química: C15H18N4O5 Concentração: 2mg. Pureza mínima de 98%. Gama irradiada, para cultura de células. Peso molecular: 334,33g/mol CAS 5-07-7 | Frasco- ampola | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4434 | 375421 | Paraformaldeído. Aspecto Físico: Pó Branco, Odor Forte e Pungente. Peso Molecular: 30,03 g/mol. Fórmula Química: (CH2O) N (P-Formaldeído). Grau De Pureza: Pureza Mínima De 95%. Número De Referência Química: CAS 30525-89-4 | grama | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS02 4435 | 486610 | Reagente Analítico 3. Tipo: Mistura De Sondas. Tipo De Análise: LOCUS 1p36 / 15q11 / 15q12. Apresentação: Teste. Adicional*: Para MLPA | teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4436 | 486609 | Reagente Analítico 3 Tipo: Mistura De Sondas Tipo De Análise: LOCUS 11p15 Apresentação: Teste Adicional*: Para MLPA | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4437 | 486608 | Reagente Analítico 3 Tipo: Mistura De Sondas Tipo De Análise: LOCUS 7p12 / 7q32 / 14q32 Apresentação: Teste Adicional*: Para MLPA | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4438 | 486607 | Reagente Analítico 3 Tipo: Mistura De Sondas Tipo De Análise: LOCUS 15q11-13. Apresentação: Teste Adicional*: Para MLPA | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4439 | 616778 | Reagente analítico Teste Adicional completo tipo de análise: detecção gene EK-1 apresentação: teste. Adicional*: para MLPA | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4444 | 486610 | Reagente Analítico 3 Tipo: Conjunto Completo Tipo De Análise: Detecção de deleções ou duplicações nas seguintes regiões cromossômicas 1p36; 2p16.1-p15; 2q23.1; 2q32- q33; 3q29;4p16.3; 5p15;5q35.3;7q11.23; 8q24.11-q24.13; 9q22.3; 10p14-p13; 15q11.2; 16p13.3; 17p13.3; 17p11.2; 17q21.31; 22q11.21; 22q13; Xq28. Apresentação: Teste. Adicional*: Para MLPA. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4440 | 486610 | Reagente Analítico 3 Tipo: Conjunto Completo Tipo De Análise: detecção de metilação aberrante de uma ou mais sequências dos genes FMR1, AFF2; Apresentação: Teste. Adicional*: Para MLPA. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4441 | 486610 | Reagente Analítico 3 Tipo: Conjunto Completo Tipo De Análise: Detecção de deleções ou duplicações ou amplificações de sequências específicas no cromossomo 21, que estão associadas à leucemia linfoblástica aguda (LLA), síndromes mielodisplásicas (SMD) e leucemia mieloide aguda (LMA), nas seguintes regiões cromossômicas: RUNX1 21q22.12; ERG 21q22.2. Apresentação: Teste. Adicional*: Para MLPA. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4442 | 486610 | Reagente Analítico 3 Tipo: Conjunto Completo Tipo De Análise: Detecção de variações no número de cópias nos genes IKZF1, EBF1, CDKN2A / 2B, PAX5, ETV6, BTG1 e RB1 e na região PAR1. Apresentação: Teste. Adicional*: Para MLPA. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4443 | 486610 | Reagente Analítico 3 Tipo: Conjunto Completo Tipo De Análise: detecção de deleções ou duplicações nos genes RPL11 , RPL35A , RPS17 , RPS19 , RPS26 e RPL5 , que estão associados à anemia de Diamond-Blackfan (DBA). Apresentação: Teste. Adicional*: | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  | Para MLPA. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 3247 | 412571 | Reagente para diagnóstico clínico, características adicionais: citometria de fluxo, componentes adicionais: microesferas calibração Complemento: kit contendo soluções tampão e reagentes de preparação do equipamento necessários para realizar os ensaios de análise de proteínas em plasma/soro/sobrenadante de cultura utilizando o CBA flex. Apresentação: 1 unidade = 500 testes. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 3251 | 333555 | Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo Conjunto completo para automação, Tipo de análise quantitativo de interleucina 6, método quimioluminescência, apresentação. Teste complemento: reagente analítico, Reatividade para humano, tipo: conjunto Completo para automação, tipo de Análise: quantitativo de il-13. Característica adicional: citometria de Fluxo. Análise em amostra de sobrenadante de cultura e soro. Apresentação: 1 unidade = 100 Testes. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 3250 | 368199 | Reagente para diagnóstico clínico 7, características adicionais citometria de Fluxo, componentes adicionais microesferas controle complemento: Tubos usados para determinar a contagem absoluta de leucócitos no Sangue. Tubos de citometria que apresentam um pellet liofilizado que Quando dissolvido, libera um número Conhecido de esferas fluorescentes. Durante a análise, o número absoluto (células / μl) de células positivas na Amostra pode ser determinado pela Comparação de eventos celulares com Eventos de esferas. Apresentação: 1 unidade = 50 Testes. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 3249 | 383293 | Reagente para diagnóstico clínico 7, características adicionais citometria de fluxo, componentes adicionais solução descontaminante complemento: solução de limpeza, consumível para o citômetro de fluxo. Apresentação: embalagem de 05 litros. | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS10128 | 383292 | Reagente para diagnóstico clínico 7, características adicionais: citometria de fluxo, componentes adicionais: microesferas calibração complemento: calibrador 3 cores kit calibracao p/ equipamentos medico, compensação do citômetro de fluxo, c/no mín.25 testes contendo 1 frasco de beads marcadas com fitc, 1 frasco c/ beads marcadas c/pe, 1 frasco c/beads marcadas c/percp e 1 frasco de beads não maracadas, compativel com equipamento citômetro de fluxo facs calibur 3 cores. apresentação: 1 unidade = 25 testes. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS10325 | 368200 | Reagente para diagnóstico clínico 7, características adicionais citometria de fluxo, componentes adicionais microesferas calibração complemento: calibrador apc reagentes e insumos para imunofenotipagem; calibrite apc; beads de calibracao do citometro de fluxo - 4a cor; monitoramento da performance do instrumento | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  | citômetro de fluxo facscalibur - detector fl4; citometria de fluxo; execucao automatizado; validade minima apos a entrega de 03 meses; de acordo com o cronograma do servico; kit c/25 testes; rotulo com nr de lote,data de fabricacao/validade. Apresentação: 1 unidade = 25 testes. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10116 | 368199 | Reagente para diagnóstico clínico 7, características adicionais citometria de fluxo, componentes adicionais microesferas controle complemento: kit microsfera em suspensão contendo três niveis de controle reagente para diagnóstico clínico 7, características adicionais citometria de fluxo, componentes adicionais microesferas controle complemento: kit microsfera em suspensão contendo três niveis de controle. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 3248 | 367412 | Reagente para diagnóstico clínico 7, características adicionais citometria de fluxo, componentes adicionais solução isotônica diluente. Complemento: tampão do Citômetro – solução salina, livre de azida, consumível para o citômetro de fluxo. Apresentação: embalagem de 20 Litros. | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 3246 | 604206 | Reagente para diagnóstico clínico 7, Características adicionais citometria de fluxo, componentes Adicionais solução tampão complemento: reagente líquido destinado a lise de células vermelhas após marcação dos leucócitos com anticorpos monoclonais para análise por citometria de fluxo. A solução deve Promover a lise das células vermelhas enquanto preserva os leucócitos. Solução necessita ter Agente fixador de células. O reagente deve ser adequado para Procedimentos de lise/wash e lise/no Wash. Frasco contendo 100 ml de Solução concentrada. | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 3244 | 437653 | Reagente analítico 3, tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo tgf beta 1 humano, apresentação: teste, características adicionais: elisa complemento: reagente analítico, reatividade para humano, tipo: Conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de tgf beta1 caracteristica adicional: citometria de fluxo. Análise em amostra de sobrenadante de cultura e soro. Apresentação: 1 unidade = 100 testes. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 3243 | 430304 | Reagente analítico 1, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de ifn alfa humano, apresentação: teste, característica adicional: citometria de fluxo complemento: reagente analítico, reatividade para humano, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de ifn alfa caracteristica adicional: citometria de fluxo. Análise em amostra de sobrenadante de cultura e soro. Apresentação: 1 unidade = 100 testes. | teste | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS02 3242 | 444227 | Reagente analítico 1, tipo* conjunto completo para automação, tipo de análise* quantitativo de citocinas e quimiocinas humanas, apresentação* teste, características adicionais* citometria de fluxo, componentes 1 até 30 parâmetros complemento: reagente analítico,, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de citocinas inflamatórias humanas, apresentação: teste, características adicionais : citometria de fluxo, análise de il-8, il-1b, il-6, il-10, tnf, il12p70 em uma única amostra de sobrenadante de cultura e soro. Apresentação: 1 unidade = 80 testes. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 3241 | 424534 | Reagente analítico 1, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo citocinas humanas, apresentação: teste, característica adicional: citometria de fluxo, adicional: il-2, Il-4, il-5, il-10, tnf, ifn gama complemento: reagente analítico, reatividade para humano, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo th1, th2, caracteristica adicional: citometria de fluxo. Análise de: il-2, il-4, il-5, il10, ifn-y, tnf, em uma única amostra de sobrenadante de cultura e soro. Apresentação: 1 unidade = 80 testes. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 3240 | 425453 | Reagente analítico 1, tipo conjunto Completo para automação, tipo de Análise quantitativo th1, th2, th17, Apresentação teste, característica Adicional citometria de fluxo complemento: reagente analítico, Reatividade para humano, tipo: conjunto completo para automação, Tipo de análise: quantitativo th1, th2, th17, caracteristica adicional: Citometria de fluxo. Análise de: il-2, Il4, il-6, ifn-y, tnf, il-17a, il-10 em uma Única amostra de sobrenadante de Cultura e soro. Apresentação: 1 Unidade = 80 testes. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 3231 | 348282 | Reagente, com anticorpos monoclonais anti cd3/cd4/cd8/cd45, conjunto de reagentes, completo Com reagentes e acessórios, citometria de fluxo, contagem de linfócitos relação a subpopulação Cd45. Apresentação: 1 unidade = 50 Testes. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS13096 | 438224 | Proteína, tipo aerolisina, apresentação pó liofilizado, características adicionais conjugado ao fluoróforo tipo alexa fluor 488. Descrição Complementar: proaerolisina (variante de aerolisina) conjugada ao fluorocromo alexa fluor 488 (FLAER). | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS02690 | 419372 | Ácido Etilenodiaminotetracético (EDTA). Fórmula Química: C10h14n2o8na2.2h2o. Composição Química: Sal Dissódico Dihidratado. Aspecto Físico: Pó Branco, Cristalino. Massa Molar: 372,24 G/MOL. Grau De Pureza*: Pureza Mínima De 99,5%. Característica Adicional*: Padrão De Referencia Analítico Número De Referência Química*: CAS 6381-92-6. | grama | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS02 3220 | 617389 | Reagente estabilizante de membranas celulares que permite a conservação de células sanguíneas humanas e a imunofenotipagem de células do líquido cefalorraquidiano. | mililitro | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10324 | 352058 | Solução para lise de hemácias. Aplicação: Citometria de fluxo. Compativel com equipamento informado em edital. Frasco de 100ml. | frasco | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 3218 | 429296 | Kit LST (“lymphoid screening tube”), contendo uma combinação de 12 anticorpos desenhados para detecção de populações linfóides maduras por citometria de fluxo. | teste | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 2504 | 353627 | Kit ALOT (“acute leukemia orientation tube”), contendo uma combinação de 8 anticorpos para a avaliação inicial da natureza das populações imaturas de células hematopoiéticas em amostras com suspeita de leucemia aguda. | teste | NÃO | SIM | NÃO |