COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

DESCARTÁVEIS E ESTOCÁVEIS - LABORATÓRIO

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- ITENS AVULSOS

  - ITENS AVULSOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02263 | 479641 | unidade | ADAPTADOR DE TUBOS para coleta de sangue "Material: Polímero Aplicação: P/ Agulha DeColeta De Sangue A Vácuo Tipo 1: Uso C/ Tubo Coletor Componente 1: Encaixe Rosqueado Tipo Uso: Uso Único. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02955 | 408817 | unidade | Alça bacteriológica, material* plástico, componentes com haste flexível, calibragem calibrada, volume 10µl, esterilidade estéril, descartável, embalagem individual. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS02956 | 408818 | unidade | Alça bacteriológica, material* plástico, componentes com haste flexível, calibragem calibrada, volume 1µl esterilidade estéril, descartável, embalagem individual. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09365 | 368156 | unidade | Bolsa de transferência de sangue 150 ml DE CAPACIDADE, PEDIÁTRICA, SEM ANTICOAGULANTE. Em sistema fechado. Composta de 4 BOLSAS com ponta de infusão confeccionada em PVC atóxico, com todos os cantos internos arredondados, TUBOS DE TRANSFERÊNCIA com flexibilidade e numeração em serial de tubo de transferência compatível e legível. COM PERFURADOR provido de tampa na extremidade do sistema estéril, apirogênica, rótulo em papel adesivo especial que não permite a migração da tinta utilizada para a bolsa plástica, com cola atóxica. Com dados de identificação e registro na Anvisa. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02222 | 368161 | unidade | Bolsa de transferência de sangue COM 300 ml DE CAPACIDADE, SEM ANTICOAGULANTE. Confeccionada em PVC atóxico, com todos os cantos internos arredondados, estéril, apirogênica, rótulo em papel adesivo especial que não permite a migração | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | da tinta utilizada para a bolsa plástica, com cola atóxica. Com dados de identificação e registro na Anvisa. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08417 | 368159 | unidade | Bolsa de transferência de sangue COM 600 ml DE CAPACIDADE, SEM ANTICOAGULANTE. Confeccionada em PVC atóxico, com todos os cantos internos arredondados, estéril, apirogênica, rótulo em papel adesivo especial que não permite a migração da tinta utilizada para a bolsa plástica, com cola atóxica. Com dados de identificação e registro na Anvisa. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS03023 | 410242 | unidade | Caixa Laboratório, Material: Polipropileno, Capacidade:50 Lâminas, Acessórios: Tampa Com Dobradiça, Adicional: Numerada. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06748 | 410240 | unidade | Caixa laboratório, material policarbonato, capacidade 100 microtubos, volume para tubos até 2, acessórios tampa destacável, adicional identificação alfa-numérica, COM TRAVA DE SEGURANÇA. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06118 | 311806 | caixa | Caixa porta-lâminas. Material: poliestireno de forte resistência; com tampa de dobradiça em metal, resistente à ferrugem; com divisórias numeradas e capacidade para 100 lâminas. Aprs: unidade. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06748 | 410240 | unidade | CAIXA TIPO RACK - para tubos criogênicos ou microtubos. Material polipropileno, autoclavável; base alfa-numérica; tampa com fecho de segurança e dobradiça; capacidade para 100 tubos de 2 mL; para armazenamento em freezer. Aprs: unidade. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS07375 | 456378 | unidade | Cálice de sedimentação. Material vidro; com orla e bico; capacidade 250 mL. Aplicação: sedimentação de fezes. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06833 | 412614 | unidade | Cálice. Material vidro; graduado; com orla e bico; capacidade 500 mL. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS13275 | 436469 | unidade | Caneta de marcação, aplicação dermatográfico, composição tinta à base violeta genciana, tipo ponta ponta fina, esterilidade estéril, embalagem individual, adicional c/ régua milimetrada. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06119 | 241163 | unidade | Caneta para marcação permanente. Material corpo plástico; corpo cilíndrico; ponta fina; cor da tinta: preta, resistente a solventes (como água, xilol, álcool, etc.) e autoclave. Aplicação: escrita em cassetes histológicos, lâminas de microscopia com ou sem bordas foscas, vidraria, metais e madeira. Aprs: unidade. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024553 | 447938 | unidade | Copo estéril FILCON 200 μm ,para filtrar fragmentos de tecidos para posterior análise de células por citometria de fluxo. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS02938 | 408193 | unidade | Estante para microtubos,polipropileno, 100 tubos, para tubos de 1 a 2 ml, com tampa, identificação alfanumérica. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06722 | 425783 | unidade | Estante para tubo de centrifugação (Falcon). Material plástico; autoclavável; capacidade 50 tubos de 15 e 50 mL. Aprs: unidade. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06719 | 419114 | unidade | Estante Tubo Ensaio Material: Plástico Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15 MM Capacidade: Até 15 Unidades. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06328 | 419180 | unidade | Estante Tubo Ensaio Material: Plástico Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15 MM Capacidade: Até 40 Unidades. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06326 | 419112 | unidade | Estante Tubo Ensaio Material: Plástico Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20 MM Capacidade: Até 20 Unidades. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09196 | 419115 | unidade | Estante Tubo Ensaio Material: Plástico Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 30 MM Capacidade: Até 10 Unidades. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024554 | 419967 | unidade | Estante Tubo Ensaio. Material: Aço Inoxidável Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15 MM Capacidade: Até 25 Unidades. | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024554 | 419961 | unidade | Estante Tubo Ensaio. Material: Aço Inoxidável Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20 MM Capacidade: Até 25 Unidades. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08535 | 450459 | caixa | Filme adesivo para microplacas de PCR com 96 poços. Material poliéster de alta transparência, estéril, livre de DNA, DNase, RNase e pirogênios. Apresentação: caixa com 100 unidades. Aprs: unidade. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024555 | 440461 | unidade | Filme embalagem, material pvc - cloreto de polivinila, tipo filme aderente, largura 10CM, aplicação vedação de frascos e vidrarias em geral, comprimento 38CM. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07275 | 453498 | unidade | Filme termoplástico de alta aderência, translúcido, hidrofóbico, moldável; utilizado para vedação de frascos e vidrarias em geral. Apresentação: rolo de 38 m x 10 cm. Aprs: rolo com 100 metros. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS07276 | 410026 | unidade | Filme termoplástico de alta aderência, translúcido, hidrofóbico, moldável; utilizado para vedação de frascos e vidrarias em geral. Apresentação: rolo de 76 m x 10 cm. Aprs: rolo com 100 metros. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS08697 | 408327 | unidade | FILTRO DE PAPEL qualitativo, quadrado, 60 x 60 cm, gramatura 80 g/m². Aprs: unidade. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024556 | 447938 | unidade | Filtro (peneira) ESTÉRIL com membrana de nylon, embalada individualmente (tamanho do poro 100 micrometros), adaptável à tubo Falcon de 50 mL, para preparação de amostras para análise por citometria de fluxo. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS03028 | 421672 | unidade | Filtro laboratório, para pipetador, ésteres de celulose, 0,8 mcm, cerca de 20 mm aprs: unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024558 | 410122 | unidade | Filtro Laboratório, tipo para seringa, material PVDF, porosidade 0,22 μm, dimensões cerca de 25, esterilidade estéril, apirogênico, tipo uso descartável, embalagem individual. | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS09441 | 408324 | unidade | FILTRO Papel qualitativo, cerca de 250 mm de diâmetro, gramatura 80 g/m². Apresentação: caixa com 100 unidades. Aprs: unidade. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024557 | 426492 | unidade | Filtro papel tipo qualitativo - diâmetro: cerca de 120 mm. Tipo filtração:filtração lenta. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024557 | 426491 | unidade | Filtro papel tipo qualitativo. Diâmetro: cerca de 120 mm. Tipo filtração: filtração rápida. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS12890 | 434305 | unidade | Filtro para canister analisador de carbono , peças , acessórios equipamentos especializados, aplicação 1: analisador de carbono, tipo 5: absorvedor de co2, caracteristica adicionais:filtro p/canister analisador de carbono , espuma, utilizado no canister do carrinho de anestesia. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08371 | 410126 | unidade | Filtro para seringa. Material polietersulfona (PES), porosidade 0,22 um, diâmetro 25 mm, estéril, apirogênio, descartável. Apresentação: embalagem individual. Aprs: unidade. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08370 | 410566 | unidade | Filtro para seringa. Material polietersulfona (PES), porosidade 0,22 um, diâmetro 30 mm, estéril, apirogênio, descartável. Apresentação: embalagem individual. Aprs: unidade. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS11476 | 434257 | unidade | Filtro para seringa. Material polietersulfona (PES), porosidade 0,22 um, diâmetro 33 mm, estéril, apirogênio, descartável. Apresentação: embalagem individual. Aprs: unidade. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS08397 | 410127 | unidade | Filtro para seringa. Material polietersulfona (PES), porosidade 0,45 micrômetros, diâmetro 25 mm, estéril, apirogênio, descartável. Apresentação: embalagem individual. Aprs: unidade . | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06075 | 380946 | litros | Formaldeído (formol), aspecto físico: líquido incolor, límpido, fórmula química: h2co, peso molecular: 30,03 g,mol, grau de pureza: concentração mínima de 36,5%, característica | SIM | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | adicional: reagente P.A. acs, número de referência química: cas 50-00-0. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04954 | 357876 | unidade | Formol tamponado 10% - frasco p/ biópsia – 1250 ml e balde com capacidade de 2500ML - com tampa de rosca à prova de vazamento, com etiqueta de identificação da amostra e utilizado por hospitais, laboratórios de histologia, patologia, veterinária e outros, para o transporte e armazenamento de biópsias. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS14102 | 443871 | unidade | Frasco para biópsia com 30ml de Formol tamponado 10% e capacidade para o frasco de 60ml, com tampa de rosca à prova de vazamento, com etiqueta de identificação da amostra e utilizado por hospitais, laboratórios de histologia, patologia, veterinária e outros, para o transporte e armazenamento de biópsias. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS11795 | 619168 | unidade | Frasco coletor para acondicionamento de material de biópsia. Material plástico, tampa rosqueável; à prova de vazamento; contendo formol tamponado 10%; capacidade 180 mL. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05598 | 619189 | unidade | Frasco coletor, tipo urina 24h, material plástico opaco, capacidade cerca de 2000, tipo tampa tampa rosqueável, graduação graduado, tipo uso descartável. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06845 | 408610 | frasco | FRASCO CULTURA CELULAR material poliestireno, opacicidade transparente, tratamento superficial superfície tratada, área 25, graduação graduado, esterilidade* estéril, apirogênico, livre de DNAse e RNAse , tipo uso descartável, tipo tampa rosqueável, adicional com filtro estéril, componentes com bocal inclinado. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09742 | 408612 | unidade | FRASCO CULTURA CELULAR -material poliestireno, opacicidade transparente, tratamento superficial superfície tratada, área 75, graduação graduado, esterilidade* estéril, apirogênico, livre de DNAse e RNAse , tipo uso descartável, tipo tampa | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | rosqueável, adicional com filtro estéril, componentes com bocal inclinado. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06841 | 409440 | unidade | Frasco. Material: vidro âmbar; tampa rosqueável com batoque; capacidade 1.000 mL. Aprs: unidade. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06840 | 409442 | unidade | Frasco. Material: vidro âmbar; tampa rosqueável com batoque; capacidade 100 mL. Aprs: unidade. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06842 | 409438 | unidade | Frasco. Material: vidro âmbar; tampa rosqueável com batoque; capacidade 250 mL. Aprs: unidade. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS02412 | 412644 | unidade | Indicador de pH – tipo tira de papel Escala 0 a 14, menor divisão 1,0 sem gotejamento, com 04 cores. Apresentação: caixa com 100 TIRAS. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02745 | 436026 | unidade | Lâmina de laboratório; material: vidro; dimensões: cerca de 75 x 25 mm; Tipo borda: borda fosca; adicional: silanizada. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02746 | 420745 | unidade | Lâmina histológica com carga elétrica positiva. Material: vidro; extremidades foscas para rotulagem, revestidas com silano. Dimensões 75 x 25 mm. Apresentação: caixa com 50 lâminas para imunofluorescência e imuno-histoquímica. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06750 | 409647 | unidade | Lâmina histológica de vidro, ponta fosca (26,0 x 76,0 mm) espessura 1,0 a 1,2 mm. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS02977 | 409706 | unidade | Lâmina laboratório - material vidro Dimensões: cerca de 26X76 mm – tipo de borda fosca espessura 1.0 – 1.2 mm. Embaladas uma a uma com tira de papel de seda. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02976 | 409705 | unidade | Lâmina microscópio fosca - , material vidro, tipo fosca lapidada, comprimento 76, largura 26, espessura 1,2, características adicionais transparente com uma ponta fosca. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS02973 | 409702 | unidade | Lâmina microscópio lisa - , material vidro, tipo lisa lapidada, comprimento 76, largura 26 cx c/50 unid. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02745 | 436026 | unidade | Lâminas polarizada silanizada lapidada, extremidades coloridas (branca). | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06342 | 409644 | unidade | Laminula de vidro para microscopia 24 mm x 32 mm. espessura de 0,13 mm a 0,16 mm. caixa com 100 unidades. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS06252 | 409646 | unidade | Laminula de vidro para microscopia 24mm x 50mm. espessura de 0,13 mm a 0,16 mm. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06751 | 409642 | unidade | LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA - material vidro, dimensões cerca de 18X18. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS02971 | 409642 | unidade | LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA - material vidro, dimensões cerca de 20X20; caixa com 100. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06750 | 409647 | unidade | LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA - material vidro, dimensões cerca de 25X60; caixa com 100. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06749 | 409645 | unidade | LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA -Material: vidro; dimensões: cerca de 24 x 40 mm; espessura: cerca de 0,14 mm. Aprs: unidade. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06345 | 409643 | unidade | Lamínula, material: vidro, dimensões: cerca de 25 x 25 mm. Apresentação: caixa com 100 unidades. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS05273 | 389338 | unidade | Lanceta tamanho 28g - material lâmina: aço inoxidável,ponta,afiada,trifacetada,,uso:descartável,,caracterí sticas adicionais: estéril, embalagem individual,,tipo: com sistema retrátil,,características adicionais: estéril, embalagem individual, tipo: com sistema retrátil; descartável, tipo: ultra fina; lamina revestida com silicone., tamanho 28g, com sistema de segurança uso em pediatria , caso haja divergencia entre o catmat e o descritivo , seguir sempre o descritivo. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS08700 | 294630 | caixa | Lenço de papel para limpeza de objetivas. Dimensões aproximadas 10 x 15 cm, descartáveis. Apresentação: caixa com 100 unidades. Aprs: caixa | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024559 | 419967 | unidade | Material: Aço Inoxidável Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15 MM Capacidade*: Até 24 Unidades | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024560 | 419961 | unidade | Material: Aço Inoxidável Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20 MM Capacidade*: Até 25 Unidades | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024561 | 419114 | unidade | Material: Plástico Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15 MM Capacidade*: Até 15 Unidades | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06328 | 419180 | unidade | Material: Plástico Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15 MM Capacidade*: Até 40 Unidades | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024562 | 419112 | unidade | Material: Plástico Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20 MM Capacidade*: Até 20 Unidades | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09196 | 419115 | unidade | Material: Plástico Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 30 MM Capacidade*: Até 10 Unidades | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08954 | 408627 | unidade | Micropipeta. Capacidade Aspiração: Até 10 MCL Tipo*: Monocanal, Mecânica Ajuste: Volume Regulável Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS03033 | 408629 | unidade | Micropipeta. Capacidade Aspiração: Até 200 MCL Tipo*: Monocanal, Mecânica Ajuste: Volume Regulável Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08847 | 411641 | unidade | MICROTUBO 0,2ML POLIPROPILENO - material polipropileno, capacidade 0,2 ml, graduação graduado, tipo de tampa: tampa pressão chata, tipo fundo cônico, característica adicional apirogênico, livre de DNAse e RNAse , esterilidade estéril. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08845 | 413174 | unidade | MICROTUBO 0.5ML POLIROPILENO - material polipropileno, capacidade 0,5 ml, graduação graduado, tipo tampa pressão | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | chata, tipo fundo cônico, característica adicional apirogênico, livre de DNAse e RNAse , esterilidade estéril. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02937 | 408188 | unidade | MICROTUBO 2ML DE ROSCA POLIPROPILENO - material: polipropileno, capacidade: 2 ml, graduação:graduado, tipo tampa:tampa rosqueável, tipo fundo:auto sustentável, esterilidade:estéril, tipo criogênico. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS03000 | 410353 | unidade | MICROTUBO 2ML POLIPROPILENO - material polipropileno capacidade 2 ml, graduação graduado, tipo de tampa: tampa pressão chata, tipo fundo cônico, característica adicional apirogênico, livre de DNAse e RNAse , esterilidade estéril. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024563 | 437209 | unidade | Microtubo graduado - capacidade 5 mL. Material: polipropileno, tipo de tampa Pressão chata, fundo cônico. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02934 | 408179 | unidade | Microtubo Material Polipropileno, Capacidade 1,5, Graduação Graduado, Tipo Tampa Tampa Pressão Chata, Tipo Fundo Fundo Cônico, Característica Adicional Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06354 | 408182 | unidade | Microtubo Material Polipropileno, Capacidade 2, Graduação Graduado, Tipo Tampa Tampa Pressão Chata, Tipo Fundo Fundo Cônico, Característica Adicional Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS13294 | 451047 | unidade | Microtubo tipo eppendorf, em polipropileno, com capacidade para 2 mL, autoclavável. Aprs: unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS02937 | 408184 | unidade | Microtubo, polipropileno, 2ml, graduado, tampa rosqueavel,fundo conico, apirogenico, livre de DNASE e RNASE. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024564 | 357684 | unidade | Óleo de imersão, uso para microscopia, aspecto físico líquido límpido, transparente, densidade 1,515. Frasco de 10ml. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06357 | 408452 | unidade | Papel de filtro para Citocentrífuga. Dimensão: cerca de 2,5 x 7,5 cm. Adicional: com 2 furos | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS11926 | 408326 | unidade | Papel de filtro qualitativo dimensão 50 x 50cm, tipo: qualitativo. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06380 | 410500 | unidade | Pipeta de vidro 10ml - tipo: sorológica,,graduação: graduada ,capacidade: 10 ml, material: vidro, escala: escala 0,1 em 0,1 ml,,,esgotamento: esgotamento total. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06388 | 410504 | unidade | Pipeta de vidro 20ml - tipo: sorológica, graduação: graduada ,capacidade: 20 ml, material: vidro, escala: escala 0,1 em 0,1 ml, esgotamento: esgotamento total. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08771 | 410532 | unidade | PIPETA GRADUADA POLIESTIRENO 10ML - Material: poliestireno; volume 10 ml; escala de graduação 1/10; estéril; apirogênica, livre de dnase e rnase; com filt, ro de algodão; descartável. Apresentação: embalagem individual. Aprs: unidade , Estéril, apirogênica, livre de dnase e rnase. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS11774 | 410521 | unidade | PIPETA GRADUADA POLIESTIRENO 1ML - Material: poliestireno; volume 1 ml; escala de graduação 1/10; estéril; apirogênica, livre de dnase e rnase; com filtro de algodão; descartável. Apresentação: embalagem individual. Aprs: unidade , Estéril, apirogênica, livre de dnase e rnase. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08772 | 410538 | unidade | PIPETA GRADUADA POLIESTIRENO 25ML - Material: poliestireno; volume 25 ml; escala de graduação 1/10; estéril; apirogênica, livre de dnase e rnase; com filtro de algodão; descartável. Apresentação: embalagem individual. Aprs: unidade , Estéril, apirogênica, livre de dnase e rnase. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024565 | 454042 | unidade | PIPETA GRADUADA POLIESTIRENO 50ML - Material: poliestireno; volume 50 mL; escala de graduação 1/10; estéril; apirogênica, livre de DNAse e RNAse; com filtro de algodão; descartável. Apresentação: embalagem individual. Aprs: unidade , Estéril, apirogênica, livre de DNAse e RNAse. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS08770 | 410528 | unidade | PIPETA GRADUADA POLIESTIRENO 5ML - Material: poliestireno; volume 5 mL; escala de graduação 1/10; estéril; apirogênica, livre de DNAse e RNAse; com filtro de algodão; descartável. Apresentação: embalagem individual. Aprs: unidade , Estéril, apirogênica, livre de DNAse e RNAse. | NÃO | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15336 | 411079 | unidade | Pipeta Pasteur de vidro material: vidro, comprimento: 230 mm. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07316 | 417047 | unidade | Pipeta Pasteur graduada capacidade 3 mL – material plástico, escala 0,5 em 0,5 Ml, Esterilidade: Estéril (PIPETA PASTEUR DE VIDRO Material: Vidro,, Comprimento: 230 mm. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06382 | 417814 | unidade | PIPETA PASTEUR PLASTICO - Material: plástico; volume 3 mL, graduada, escala de graduação 0,5 mL,, descartável. Aprs: unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07316 | 423975 | unidade | Pipeta Tipo Pasteur, Graduação S/Graduação,, Capacidade 3ml, Material Plástico, Esterilidade Não, Estéril, Tipo Uso Descartável. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS02946 | 408734 | unidade | PIPETADOR AUTOMÁTICO 100mL - Tipo: Automático, Capacidade: Até 100 mL, Ajuste: Digital, Componentes*: Com Filtro Hidrófobo, Botão, Dispensação , Componentes Adicionais: Válvula Anti Refluxo Outros Componentes: Com Carregador E Suporte, Adicional: Autoclavável. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06397 | 408655 | unidade | Pipetador. Material: Plástico, Tipo: Manual, Capacidade: Até 10 ML, Ajuste: Tipo Roldana. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06398 | 408654 | unidade | Pipetador. Material: Plástico, Tipo: Manual, Capacidade: Até 2 ML, Ajuste: Tipo Roldana. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS02946 | 408734 | unidade | Pipetador. Tipo: Automático, Capacidade: Até 100 ML Ajuste: Digital, Componentes*: Com Filtro Hidrófobo, Botão | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | Dispensação, Componentes Adicionais: Válvula Anti Refluxo, Outros Componentes: Com Carregador E Suporte Adicional: Autoclavável. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02994 | 410065 | unidade | Placa de PETRI em plástico com cerca de 15 x 90 mm, redonda, estéril, descartável. Aprs: unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024566 | 417211 | unidade | Placa para Laboratorio Tipo para Imunoensaio Material Plastico Capacidade 96 poços Tipo Fundo "U". | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08958 | 408691 | unidade | Ponteira laboratório, material polipropileno, capacidade até 200 mcl, esterilidade* apirogênico, livre de dnase e rnase, tipo uso* descartável. Unidade 200 microlitros | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02757 | 427478 | unidade | Ponteira Laboratório, Material Polipropileno, Capacidade Até 200 Mcl, Tipo Uso* Descartável | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024567 | 408726 | unidade | Ponteira Laboratório,,Material: Polipropileno,,Capacidade: Até 50 Mcl Esterilidade*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase,,Tipo Uso*: Descartável | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024568 | 455929 | unidade | Ponteira Laboratório,,Material: Polipropileno,,Capacidade: Até 50 Mcl,,Acessórios: Com Filtro Hidrófobo,,Esterilidade*: Estéril, Livre De Dnase E Rnase,,Tipo Uso*: Descartável,,Adicional: Condutiva | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024568 | 409976 | unidade | Ponteira Laboratório,Material:Polipropileno, Capacidade: Até 30 Mcl, Acessórios: Com Filtro Hidrófobo,,Esterilidade*: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase,,Tipo Uso*: Descartável. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS02750 | 408694 | unidade | PONTEIRA PARA MICROPIPETA 10 µl COM FILTRO :, material polipropileno, capacidade até 10 µL, acessórios com filtro hidrófobico, esterilidade* estéril, apirogênico, livre de DNAse e RNAse , tipo uso* descartável. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS09586 | 408690 | unidade | PONTEIRA PARA MICROPIPETA 10 µl SEM FILTRO : , material polipropileno, capacidade até 10 µL, esterilidade* estéril, apirogênico, livre de DNAse e RNAse , tipo uso* descartável. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02753 | 408718 | unidade | PONTEIRA PARA MICROPIPETA 100 µl COM FILTRO: material polipropileno, capacidade até 100 µL, acessórios com filtro hidrófobo, esterilidade* estéril, apirogênico, livre de DNAse e RNAse , tipo uso* descartável. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS08648 | 408723 | unidade | PONTEIRA PARA MICROPIPETA 100 µl SEM FILTRO : material polipropileno, capacidade até 100 µL, acessórios hidrófobo, esterilidade* estéril, apirogênico, livre de DNAse e RNAse , tipo uso* descartável, adicional baixa retenção. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS02752 | 408717 | unidade | PONTEIRA PARA MICROPIPETA 1000 µl COM FILTRO,: material polipropileno, capacidade até 1000 µL, acessórios com filtro hidrófobico, esterilidade* estéril, apirogênico, livre de DNAse e RNAse , tipo uso* descartável. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS02758 | 427479 | unidade | PONTEIRA PARA MICROPIPETA 1000 µl SEM FILTRO,: material polipropileno, capacidade até 1000 µL, acessórios sem filtro hidrófobico, esterilidade* estéril, apirogênico, livre de DNAse e RNAse , tipo uso* descartável. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09552 | 434382 | unidade | PONTEIRA PARA MICROPIPETA 20 µl COM FILTRO - material polipropileno, capacidade até 20 µL, acessórios com filtro hidrófobico, esterilidade* estéril, apirogênico, livre de DNAse e RNAse , tipo uso* descartável, adicional baixa retenção. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS08946 | 425854 | unidade | PONTEIRA PARA MICROPIPETA 20 µl SEM FILTRO : material polipropileno, capacidade até 20 µL, acessórios hidrófobo, esterilidade* estéril, apirogênico, livre de DNAse e RNAse , tipo uso* descartável, adicional baixa retenção. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS02751 | 408695 | unidade | PONTEIRA PARA MICROPIPETA 200 µl COM FILTRO:, material polipropileno, capacidade até 200 µL, acessórios com filtro hidrófobico, esterilidade* estéril, apirogênico, livre de DNAse e RNAse , tipo uso* descartável. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09543 | 408699 | unidade | PONTEIRA PARA MICROPIPETA 200 µl SEM FILTRO : material polipropileno, capacidade até 200 µL, esterilidade* estéril, apirogênico, livre de DNAse e RNAse , tipo uso* descartável. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024569 | 408719 | unidade | Ponteira para micropipeta 30 µl sem filtro : material polipropileno, capacidade até 30 µl, acessórios com filtro hidrófobico, esterilidade* estéril, apirogênico, livre de dnase e rnase , tipo uso* descartável. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024570 | 621836 | unidade | Ponteira pipeta, material plástico, tipo uso descartável, capacidade 0 a 350, características adicionais compatível com micropipeta automática. Unidade capacidade 350 microlitros. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS08639 | 421228 | unidade | Ponteira tipo universal (amarela) 0 a 200 µl, uso descartável. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08651 | 408692 | unidade | Ponteira tipo universal (azul) 200µl a 1000 µl, tipo universal, uso descartável. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06418 | 412639 | unidade | Porta-lâminas. Material: POLIPROPILENO, tampa rosqueável, com divisórias; capacidade até 3 lâminas. Aprs: unidade. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS02428 | 396145 | unidade | SWAB, material haste plástica, tipo ponta ponta em rayon, apresentação* embalagem individual, aditivos com meio de transporte stuart, esterilidade estéril, tipo de uso descartável. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04911 | 444925 | unidade | SWAB, material: haste plástica, tipo ponta: ponta em rayon, apresentação : embalagem individual em papel grau cirúrgico, esterilidade: estéril, tipo de uso: descartável, em tubo. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024571 | 436537 | caixa | Tapete, Material Superfície: Polietileno, Tipo: Adesivo, CAMADAS REMOVÍVEIS, largura: 45 cm, Comprimento: 91 cm, | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | Cor Básica: Azul, Características Adicionais: Controle Entrada Partículas e Composto 8 Blocos com 30 folhas cada. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06081 | 396946 | unidade | TESTE UREASE PARA H PYLORI - Reagente para diagnóstico clínico; conjunto completo para TESTE QUALITATIVO DE UREASE, método colorimétrico. Descrição complementar: para detecção indireta de H. pylori, USO ENDOSCÓPICO. Apresentação teste. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS15338 | 419922 | unidade | TETINA DE SILICONE 3mL - com capacidade de 3 mL para pipeta Pasteur,aproximadamente 4 cm comprimento x 0,5 cm diâmetro interno (furo), cor: verde. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06444 | 409034 | unidade | Tipo: Ensaio Material: Vidro Tipo Fundo: Fundo Redondo Dimensões: Cerca De 15 X 100 MM Adicional: Sem Orla. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06375 | 410493 | unidade | Tipo: Sorológica, Graduação: Graduada, Capacidade: 5 ML, Material: Vidro, Escala: Escala 0,1 Em 0,1 Ml, Esgotamento: TOT. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024572 | 486694 | unidade | Tubo coleta para urina com conservante 10ml - material: plástico transparente,,capacidade: c/ tubo cônico cerca de 10 ml,,embalagem: embalagem individual,,outros componentes: c/ conservante,,tipo: p/ urina,,tipo uso: descartável,,tipo tampa: tampa ,rosqueável,,esterilidade: estéril, caracteristicas adicionais:, ácido bórico, volume 10 ml, tampa verde, , para urina, , tubo de amostra de urina, transparente, material: pp, tampa de rosca luer, tampa verde, para urinocultura / EAS (verde). | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02958 | 409051 | unidade | Tubo cônico laboratório , 15 ml, tipo falcon tampa de rosca segura contra vazamentos , polipropileno transparente, material tratado para todos os protocolos de centrifugação. Esteril por raio gama, superficie de marcação nas paredes e na tampa para identificação da amostra. Graduação de volume a partir de 0,5 ml. Autoclavavel. . Resistente à temperaturas de - | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | 190°c a +121°c. Produto com certificado iso 9001. Livre de dnase , rnase e piriogenios.estéril. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06979 | 409050 | unidade | Tubo cônico laboratorio tipo falcon , 50 ml, tampa de rosca segura contra vazamentos , polipropileno transparente, material tratado para todos os protocolos de centrifugação. Esteril por raio gama, superficie de marcação nas paredes e na tampa para identificação da amostra. Graduação de volume a partir de 0,5 ml. Autoclavavel. . Resistente à temperaturas de - 190°c a +121°c. Produto com certificado iso 9001. Livre de dnase,dnase e piriogenios.estéril. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06356 | 408189 | unidade | Tubo criogênico. Material: polipropileno; graduado; com tampa rosqueável; fundo autossustentável; livre de DNase, RNase e pirogênios; estéril; volume 4.0 mL. Aprs: unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS03022 | 417806 | unidade | Tubo criogênico. Material: polipropileno; graduado; tampa com rosca externa; fundo autossustentável; livre de DNase, RNase e pirogênios; estéril; volume 2 mL (+/- 0,2 mL). Aprs: unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06446 | 409040 | unidade | TUBO ENSAIO VIDRO 20 X 200MM - Tipo: Ensaio,Material: Vidro,,Tipo Fundo: Fundo Redondo Dimensões: Cerca De 20 X 200 MM,,Adicional: Sem Orla | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 022270 | 431228 | unidade | Tubo laboratório tipo: cultura de células, material: Poliestireno, tipo fundo: face plana, Dimensões 15x100 mm, tampa rosqueável, Estéril de uso: Descartável. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS13291 | 454840 | unidade | Tubo laboratório, tipo ensaio,material poliestireno, tipo fundo fundo redondo, dimensões cerca de 12 x 75,adicional com orla.descrição complementar: uso em citometria de fluxo. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06442 | 409030 | unidade | Tubo laboratório, tipo: ensaio, material: vidro, dimensões: 12 x 75 mm. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS14079 | 409032 | unidade | Tubo laboratório, tipo: ensaio, material: vidro, tipo fundo: fundo redondo, dimensões: cerca de 13 x 100 mm, adicional: sem orla, informo que o tamanho e 13 x 100mm. | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09773 | 399142 | unidade | Tubo p/ coleta de sangue com fluoreto sódio - 2.6ml a 5.0ml - ( tp - cinza) - tubo*, material plástico, volume 2,6 ml a 5 ml, componentes com fluoreto de sódio, uso coleta de sangue, característica adicional à vácuo, esterilidade estéril, descartável, tampa cinza. | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024574 | 441339 | unidade | Tubo p/ coleta de urina com conservante 6.5ml a 10ml - fundo conico - conservante, com tampa- 16x100mm – c/fundo conico - tubo para coleta de urina, em plástico, volume de 6,5 à 10 ml, 16 x 100mm, com preservante (ácido bórico), fundo cônico, acompanhado de dispositivo de transferência. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06447 | 375911 | unidade | Tubo para coleta sorologia com gel separador - de 3,5ml à 5,0 ml, (sendo preferido o volume de 4 ml) 13x75mm tubo cor ambar para coleta de sangue à vácuo com sistema de segurança, em pet, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com ativador de coágulo e gel separador, volume de 3,5 ml à 5,0 ml, com tampa de borracha siliconizada, capa protetora na cor vermelha ou amarela. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS02889 | 372338 | unidade | Tubo para microcoleta de sangue com edta k3 - 0,25 a 0,5ml - (tp - roxa) - tubo para microcoleta de sangue, no tamanho 11 x 40mm, volume de sangue 0,25 ml a 0,5ml, em polipropileno, com edta-k3 pulverizado, descartável e com tampa de borracha na cor roxa. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS06884 | 388078 | unidade | Tubo para coleta com heparina sodica - de 2,6 ml a 4,0ml 13 x 75mm tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em pet, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com heparina sódica, volume de | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | 2,6 ml a 4,0ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor verde. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12226 | 377610 | unidade | Tubo Para Coleta De Amostra Biológica,Material: Plástico Volume: 1 ML,Componentes: Com Ativador De Coágulo E Gel Separador,Uso: Microcoleta De Sangue,Característica Adicional: À Vácuo Esterilidade: Estéril, Descartável. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS02932 | 404837 | unidade | Tubo Para Coleta De Amostra Biológica,Material: Plástico Volume: 2 ML,Componentes: Sem Aditivos,Uso: Coleta De Sangue Característica Adicional: À Vácuo,Esterilidade: Estéril, Descartável. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS02901 | 377426 | unidade | Tubo para coleta de amostra biológica. Material: plástico transparente; com EDTA-K2; volume 2 mL; estéril; descartável. Aplicação: coleta de sangue à vácuo. Aprs: unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06895 | 375901 | unidade | Tubo para coleta de sangue com edta k3 2 ml a 3ml - (tp - roxa) - k3 2,0 ml a 3,0 ml ( sendo preferido o volume de 2 ml)13x75mm tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em pet, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com edta-k3, volume 2,0 ml a 3,0 ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor roxa. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09770 | 407988 | unidade | Tubo para coleta de sangue sem aditivo - 3.0ml a 5.0ml - (tp - branca) - tubo-sem aditivo 3,0 ml a 5,0ml 13x75mm tubo para coleta de sangue a vácuo, em pet, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, sem aditivo, volume 3,0 ml a 5,0 ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor branca. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS02907 | 381772 | unidade | Tubo para coleta de sangue com citrato sódio 3.2% - 2 ml - (tp azul) - tubo-coagulacao (pet-pp / 3,2%) 2,0 ml tubo para coleta de sangue à vácuo com sistema | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | de segurança, em pet e pp, tamanho 13 x 75mm, estéril, descartável, incolor, com citrato de sódio à 3,2%, volume 2,0 ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor azul. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02909 | 378082 | unidade | Tubo para microcoleta de sangue com citrato sodio 3.2 % - 1.0ml a 1.2ml - ( tp - azul) - em polipropileno, com citrato de sódio a 3,2%, descartável e com tampa de borracha na cor azul. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02899 | 376210 | unidade | Tubo para microcoleta de sangue com gel - 0.5ml a 0.8ml 1ml - (tp - vermelha) - tubo para microcoleta de sangue, volume de 0,5 ml a 0,8ml, em polipropileno, com ativador de coágulo e gel separador, descartável, com tampa de borracha na cor amarela ou vermelha. | NÃOI | SIM | SIM |
|  | EBS08765 | 38156 | unidade | Unidade filtrante 100ml - para frasco. Dispositivo de poliestireno, capacidade para 100 ml, com membrana de acetado de porosidade 0,22 um, adaptável a frasco de vidro de boca de 45 mm de diâmetro. Apresentação: unidade. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08767 | 38156 | unidade | Unidade filtrante 250ml - para frasco. Dispositivo de poliestireno, capacidade para 250 ml, com membrana de acetado de porosidade 0,22 um, adaptável a frasco de vidro de boca de 45 mm de diâmetro. Apresentação: unidade. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08766 | 38156 | unidade | Unidade filtrante 500ml - para frasco. Dispositivo de poliestireno, capacidade para 500 ml, com membrana de acetado de porosidade 0,22 um, adaptável a frasco de vidro de boca de 45 mm de diâmetro. Apresentação: unidade. | NÃO | SIM | NÃO |