COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

FIOS CIRÚRGICOS

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Drº Joaquim Ribeiro Drº Mauro Paes Leme

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

  - Fio marcapasso e fio de aço

  - Cera para osso

  - Fita cardíaca

  - Fio catgut simples

  - Fio monofilamento nylon

  - Fio poliglactina

  - Fio poliglecaprone

  - Fio poliéster e algodão

  - Fio poliéster

  - Fio polipropileno

  - Fio polidioxanona

  - Fio catgut cromado

  - Fio seda / linho / conjunto (I) angioplastia

  - Fio Linho

  - Kit cesárea

  - Fio Ácido Poliglicólico

  - FIO MARCAPASSO E FIO DE AÇO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024242 | 601045 | unidade | Fio de marcapasso, material aço trançado, revestido com polietileno azul, tipo fio 2-0, comprimento 60 cm, características adicionais 1 agulha em aço inoxidável em cada ponta, tipo 01 agulha 1/2 círculo, ponta cilíndrica, comprimento aproximado de 26mm e 01 agulha reta cortante de aproximadamente 60mm. Embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Fio específico para Cirurgia Cardíaca, Transplante ou Vascular. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00669 | 487672 | unidade | Fio de aço inoxidável, monofilamentar; tipo fio: 5, comprimento: 45cm. características adicionais: com agulha, tipo agulha: ½ círculo, ponta e corpo cortante, comprimento aproximado: 48mm, tipo embalagem: envelope individual, estéril, com 4 unidades de fios em cada envelope. Fio específico para Cirurgia Cardíaca, Transplante, ortopedia ou Vascular. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | NÃO |

  - CERA PARA OSSO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01098 | 273052 | unidade | Cera para osso, composição: cera de abelhas e palmitato de isopropila, tipo uso: hemostático, estéril, descartável. Embalagem: envelope individual, com aproximadamente 2.5g. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | NÃO |

  - FITA CARDÍACA

| HUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00782 | 433655 | unidade | Fita cardíaca, material algodão trançado, cor branca, tamanho aproximado de 0,3 cm de largura por 80 cm de comprimento. Embalagem: envelope individual, estéril, descartável. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | SIM |

  - FIO CATGUT SIMPLES

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09903 | 486950 | unidade | Fio de sutura, material: CATGUT SIMPLES, material: orgânico, torcido, absorvível, fio tipo: 3-0, comprimento aproximado 70cm. agulha tipo: 3/8 círculo cilíndrica, comprimento aproximado de 31mm. embalagem: envelope individual, estéril e DESCARTÁVEL. Fio específico para Cirurgia Cardíaca, Transplante ou Vascular. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24243 | 486936 | unidade | Fio de sutura, material: catgut simples c, agulha, tipo fio: 5-0, comprimento: compr. mínimo 70 cm, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 1,50 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS01091 | 486938 | unidade | Fio de SUTURA, tipo CATGUT SIMPLES 5-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor amarela. AGULHA DE 20 a 22 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01072 | 486977 | unidade | FIO SUTURA - CATGUT SIMPLES Nº 0(zero) - Fio de sutura, material: catgut simples com agulha, tipo fio: 0, comprimento: compr. mínimo 75 cm, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril. Fio específico para Cirurgia Geral e Ginecologia. Caixa :24 unid. | SIM | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS0 24244 | 486977 | unidade | FIO SUTURA - CATGUT SIMPLES Nº 0(zero) - Fio de sutura, material: catgut simples com agulha, tipo fio: 0, comprimento: compr. mínimo 75 cm, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 5,0 cm, esterilidade: estéril. Fio específico para Cirurgia Geral e Ginecologia. Caixa :24 unid | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS01080 | 486965 | unidade | FIO SUTURA - CATGUT SIMPLES Nº 2-0 - Fio de sutura, material: catgut simples com agulha, tipo fio: 2-0 comprimento: compr. mínimo 75 cm, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril. Fio específico para Cirurgia Geral e Ginecologia. Caixa :24 unid. | NÃO | NÃO | SIM |

  - FIO MONOFILAMENTO NYLON

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00701 | 487453 | unidade | Fio mono nylon Fio de sutura, material: poliamida, monofilamentar, tipo fio: 2-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: agulha em aço inoxidável, tipo: 3/8 de círculo cortante, comprimento aproximado de 35mm. embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00696 | 487452 | unidade | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 3,0 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00713 | 487445 | unidade | Fio mono nylon Fio de sutura, material: poliamida, monofilamentar, tipo fio 3-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: agulha em aço inoxidável,tipo 3/8 círculo cortante, comprimento aproximado 30mm. embalagem: envelope individual, estéril, descartável. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS00712 | 487437 | unidade | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: preta, comprimento: 75 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: reta, comprimento agulha: 6 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00711 | 487447 | unidade | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: preto, comprimento: compr. mínimo 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 3,5 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00776 | 487443 | unidade | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00710 | 487444 | unidade | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,4 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00718 | 487427 | unidade | Fio mono nylon Fio de sutura, material: poliamida, monofilamentar,tipo fio 4-0, cor preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: agulha em aço inoxidável, tipo agulha: 3/8 círculo cortante, comprimento aproximado 19-22mm. embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Padrão de referência: Ethicon, Covidien. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS12109 | 487421 | unidade | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, comprimento: 75 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: reta cortante, comprimento agulha: 6 cm. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00722 | 487428 | unidade | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,4 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00717 | 487382 | unidade | Fio de sutura, material: mononylon, tipo fio: 4-0, cor: incolor, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 1,95 cm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00769 | 487450 | unidade | Fio mono nylon Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 2- 0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3/8 Triangular, cortante, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril. Caixa:24 unid. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS00776 | 487443 | unidade | Fio de SUTURA, tipo NYLON 3-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 19 a 20 mm, CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO TRIANGULAR CORTE REVERSO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  |  | procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24245 | 487382 | unidade | Fio mono nylon Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4- 0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3/8 Triangular, cortante, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril. Caixa:24 unid. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS00722 | 487428 | unidade | Fio mono nylon Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4- 0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3/8 Triangular, cortante, comprimento agulha: 2,4 cm, esterilidade: estéril. Caixa:24 unid. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS00717 | 487382 | unidade | Fio de SUTURA, tipo NYLON 4-0, monofilamento, não absorvível, cor INCOLOR. AGULHA DE 19 a 20 mm, cortante, triangular e CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO CORTE REVERSO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS00735 | 487412 | unidade | Fio mono nylon Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 5- 0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3/8 Triangular, cortante, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril. Caixa:24 unid. | NÃO | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00739 | 487416 | unidade | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 5-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00732 | 487411 | unidade | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 5-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,50 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07549 | 487415 | unidade | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 5-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 1,60 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS00739 | 487416 | unidade | Fio de SUTURA, tipo NYLON 5-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 19 a 20 mm, triangular corte reverso e CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00744 | 487403 | unidade | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 6-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,50 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00742 | 487406 | unidade | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 6-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 1,30 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00749 | 487408 | unidade | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 6-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS00744 | 487403 | unidade | Fio de SUTURA, tipo NYLON 6-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 15 a 17 mm cortante, triangular e CURVATURA 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00752 | 487401 | unidade | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 8-0, cor: preta, comprimento: 13 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 0,65 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08844 | 487395 | unidade | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 9-0, cor: preto, comprimento: 13 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 0,37 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00755 | 487397 | unidade | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 9-0, cor: preta, comprimento: 13 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 0,65 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS00754 | 487396 | unidade | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 9-0, cor: preta, comprimento: 13 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 0,47 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24246 | 600179 | unidade | Fio de sutura, material: nylon monofilamento e seda trançada, tipo fio: conjunto c, 2 fios: 10-0 e 4-0, características adicionais: c,1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 3,8 circ. espatulada e 3,8 circ. cortante, comprimento agulha: 0,65 cm e 1,2 cm, tipo embalagem: kit catarata, descartável, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24247 | 487394 | unidade | Fio de sutura, material nylon monofilamento, tipo fio 10-0, cor preto, comprimento 30, características adicionais c/1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha 3/8 círculo espatulada, comprimento agulha 0,65, esterilidade estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24248 | 487390 | unidade | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 10-0, cor: preta, comprimento: 13 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 5 mm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00702 | 487389 | unidade | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 10-0, cor: preto, comprimento: 13 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 0,37 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS0 24249 | 487389 | unidade | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 11-0, cor: preto, comprimento: 13 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 0,37 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - FIO POLIGLACTINA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024250 | 487153 | unidade | Fio de sutura, material poliglactina 910, multifilamentar, trançado, absorvível, tipo fio 0, cor violeta, comprimento 70 cm, características adicionais com agulha em aço inoxidável, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica, comprimento aproximado entre 35mm a 40mm. embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | SIM |
|  |  |  |  | Fio de sutura, material: poliglactina, tipo fio: 0, cor: |  |  |  |
|  | PROVPPS 024251 | 487151 | unidade | incolor, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, |  |  |  |
|  |  |  |  | comprimento agulha: 4,0cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS00864 | 487153 | unidade | Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 0, sintético absorvível, TRANÇADO, cor VIOLETA. AGULHA DE 25 a 26 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  |  | esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02179 | 487178 | unidade | Fio de sutura, material: poliglactina, tipo fio: nº 1-0 cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 3,60 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS 024252 | 487157 | unidade | Fio de sutura, material: poliglactina, tipo fio: 1-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS 024253 | 487175 | unidade | Fio de sutura, material: poliglactina, tipo fio: 1-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica robusta, comprimento agulha: 4,80 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00911 | 487131 | unidade | Fio de sutura, material poliglactina 910, multifilamentar, trançado, absorvível, tipo fio 2-0, cor violeta, comprimento aproximado de 70 cm, características adicionais: agulha em aço inoxidável, 1/2 círculo cilíndrica, comprimento aproximado 35mm. Embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS07568 | 487140 | unidade | Fio de sutura, material: poliglactina, tipo fio: 2-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 2,5 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024254 | 487129 | unidade | Fio de sutura, material: poliglactina trançada, tipo fio: 2-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,5 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS 024255 | 487145 | unidade | Fio de sutura, material: poliglactina, tipo fio: 2-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: c,1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 5,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 3,70 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024256 | 487142 | unidade | Fio de sutura, material: poliglactina, tipo fio: 2-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 3,0 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS 024257 | 487132 | unidade | Fio de sutura, material: poliglactina, tipo fio: 2-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS07570 | 487133 | unidade | Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 2-0, cobertura com ANTIBACTERIANO, sintético, absorvível, cor VIOLETA, TRANÇADO. AGULHA DE 25 a 26 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 DE CÍRCULO, corpo e ponta CILÍNDRICO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00887 | 487125 | unidade | Fio de sutura, material poliglactina 910, multifilamentar, trançado, absorvível, tipo fio 3-0, cor violeta, comprimento aproximado de 70 cm, características adicionais: agulha em aço inoxidável, 3/8 círculo cilíndrica, comprimento aproximado 30mm. embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Fio específico para cirurgia cardíaca, transplante ou vascular. Fio específico para Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Geral, Transplante ou Vascular. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS 024258 | 487111 | unidade | Fio de sutura, material poliglactina 910, multifilamentar, trançado, absorvível, ipo fio: 1, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 3,0 cm, esterilidade: estéril. | NÃO | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024259 | 487126 | unidade | Fio de sutura, material: poliglactina, tipo fio: 3-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 024260 | 487113 | unidade | Fio de sutura, material poliglactina, tipo fio 3-0, 16cmx16cm spiral PGA-PCL, monofilamento, sintético absorvível, 2 agulhas 17cm 1/2c. Características adicionais com agulha, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 3,0, esterilidade estéril. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00909 | 487113 | unidade | Fio de sutura, material: poliglactina, tipo fio: 3-0, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,5 cm, esterilidade: estéril. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00918 | 487105 | unidade | Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 4-0, sintético absorvível, TRANÇADO, cor VIOLETA. AGULHA DE 25 a 26 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00917 | 487104 | unidade | Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 4-0, sintético absorvível, TRANÇADO, cor VIOLETA. AGULHA DE 20 a 22 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | NÃO | SIM | SIM |

|  | PROVPPS 024262 | 487107 | unidade | Fio de sutura, material: poliglactina c, cobertura de triclosan, tipo fio: 4-0, cor: violeta trançada, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,20 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00890 | 487048 | unidade | Fio de sutura, material: poliglactina, tipo fio: 4-0, cor: incolor, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 1,50 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024263 | 487057 | unidade | Fio de sutura, material: poliglactina c, cobertura de triclosan, tipo fio: 4-0, cor: incolor, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 1,9 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024264 | 487102 | unidade | Fio de sutura, material: poliglactina, tipo fio: 4-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 1,50 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00919 | 487096 | unidade | Fio de sutura, material poliglactina 910, multifilamentar, trançado, absorvível, tipo fio: 5-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 1,7 cm, esterilidade: estéril. | NÃO | SIM | SIM |

|  | EBS15087 | 487044 | unidade | Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 5-0, sintético absorvível, TRANÇADO, cor INCOLOR. AGULHA DE 16 a 17 mm, TRIANGULAR CORTE REVERSO, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. - Apresentação: UNIDADE. | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00902 | 487095 | unidade | Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 5-0, sintético absorvível, TRANÇADO, cor VIOLETA. DUAS (02) AGULHAS DE 7,9 a 8,7 mm, ESPATULADA, CURVATURA DE 1/4 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024265 | 487091 | unidade | Fio de sutura, material: poliglactina, tipo fio: 6-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: c,1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 1,4 círculo espatulada, comprimento agulha: 0,87 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS00924 | 487093 | unidade | Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 6-0, sintético absorvível, TRANÇADO, cor VIOLETA. AGULHA DE 15 a 17 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00906 | 487091 | unidade | Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 6-0, sintético absorvível, TRANÇADO, cor VIOLETA. DUAS (02) AGULHAS DE 7,9 a 8,7 mm, ESPATULADA, CURVATURA DE 1/4 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS00907 | 487088 | unidade | Fio de sutura, material: poliglactina, tipo fio: 7-0, cor violeta, comprimento: 45 cm, características adicionais: c,2 agulhas em cada ponta do fio, tipo agulha: 3,8 círculo espatulada, comprimento agulha: 0,65 cm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00926 | 487089 | unidade | Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 7-0, sintético absorvível, TRANÇADO, cor VIOLETA. AGULHA DE 10 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024266 | 487087 | unidade | Fio de sutura, material: poliglactina, tipo fio: 8-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: c,1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 3,8 círculo espatulada, comprimento agulha: 0,65 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00908 | 487086 | unidade | Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 8-0, sintético absorvível, TRANÇADO, cor VIOLETA. DUAS (02) AGULHAS DE 6,5 mm, ESPATULADA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 30 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | NÃO | SIM | NÃO |

  - FIO POLIGLECAPRONE

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00934 | 487271 | unidade | Fio de sutura, material: poliglecaprone 25, monofilamentar, absorvível, tipo fio: 0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril. Caixa:24/36 unid. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS00937 | 487264 | unidade | Fio de sutura, material: poliglecaprone, tipo fio: 2-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,5 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024267 | 487246 | unidade | Fio de sutura, material: poliglecaprone 25, tipo fio: 3-0, comprimento: 70 cm, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,5 cm. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS15103 | 487240 | unidade | Fio de sutura, material: poliglecaprone 25, monofilamentar, absorvível, tipo fio: 4-0, cor: incolor, comprimento: 70 cm, características adicionais: agulha em aço inoxidável, 3/8 círculo cortante, comprimento aproximado de 19mm. embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Fio específico para Cirurgia Cardíaca, Transplante ou Vascular. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00953 | 487239 | unidade | Fio de sutura, material: poliglecaprone 25, monofilamentar, absorvível, tipo fio: 4-0, cor: incolor, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3/8 Triangular, comprimento agulha: 1,9 cm, esterilidade: estéril. Caixa:24/36 unid. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS 024268 | 487235 | unidade | Fio de sutura, material: poliglecaprone, tipo fio: 4-0, cor: incolor, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante côncava corpo quadrado, comprimento agulha: 1,60 cm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00958 | 487254 | unidade | Fio de sutura, material: poliglecaprone, tipo fio: 4-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,5 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS00954 | 487240 | unidade | FIO SUTURA - POLIGRECAPRONE - (MONOCRYL) Nº 4.0 - (INCOLOR) AGULHA CORTANTE 3/8 TRIANGULAR 45CM - 19MM - Fio de SUTURA, tipo POLIGLECAPRONE 4-0, absorvível, cor INCOLOR. AGULHA DE 18 a 20 mm, TRIANGULAR CORTE REVERSO e CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00961 | 487233 | unidade | Fio de sutura, material: poliglecaprone, tipo fio: 5-0, cor: incolor, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 1,95 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00962 | 487251 | unidade | FIO SUTURA - POLIGLECAPRONE - (MONOCRYL) Nº 5.0 - AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICO 70CM - 17MM - Fio De Sutura Agulhado,Material Fio: Poliglecaprone Violeta,Modelo Fio: Monofilamentar,Diâmetro Fio: 5-0,Comprimento Fio: Cerca De 70 CM,Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo,Modelo Agulha: Cilíndrica,Comprimento Agulha: Cerca De 17 MM Esterilidade: Estéril,Apresentação: Embalagem Individual. | NÃO | SIM | NÃO |

  - FIO POLIÉSTER E ALGODÃO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02192 | 487625 | unidade | Fio de sutura, material: poliéster e algodão, tipo fio: 0, comprimento 45 cm, características adicionais: agulha 1/2 círculo cilíndrica, comprimento aproximado 35mm. embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00851 | 487626 | unidade | Fio de sutura, material: poliéster e algodão, tipo fio: 0, comprimento 45 cm, características adicionais: agulha 1/2 círculo cortante, comprimento aproximado 35mm. embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00852 | 600141 | unidade | Fio de sutura, material poliéster e algodão, multifilamentar, trançado, tipo fio 0, cor azul, comprimento aproximado de 45cm, estéril. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS 024269 | 487629 | unidade | Fio de sutura, material: poliéster e algodão, tipo fio: 0, cor: azul, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 3,0 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 024270 | 487622 | unidade | Fio de sutura, material: algodão, tipo fio: 2-0, cor: preta, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 3,0 cm. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024271 | 600144 | unidade | Fio de sutura, material: algodão, tipo fio: 2-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, tipo embalagem: envelope c, 15 unidades. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024272 | 487615 | unidade | Fio de sutura, material: algodão, tipo fio: 2-0, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,5 cm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024273 | 600139 | unidade | Fio de sutura, material poliéster e algodão, multifilamentar, trançado, tipo fio 3-0, cor azul, comprimento aproximado de 45cm, estéril. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00858 | 487607 | unidade | Fio de sutura, material: algodão torcido, tipo fio: 3-0, cor: azul, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,5 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024274 | 600138 | unidade | Fio de sutura, material poliéster e algodão, multifilamentar, trançado, tipo fio 4-0, cor azul, comprimento aproximado de 45cm, estéril. Fio específico para Cirurgia Cardíaca, Transplante ou Vascular. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS00854 | 487615 | unidade | Fio de SUTURA, tipo ALGODÃO (30%) e POLIÉSTER (70%) 2-0, TORCIDO, não absorvível, cor AZUL. AGULHA DE 25 a 27 mm. CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO ponta e corpo CILÍNDRICO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00857 | 600140 | unidade | Fio de SUTURA, tipo ALGODÃO (30%) e POLIÉSTER (70%) 2-0, TORCIDO, não absorvível, cor AZUL. SEM AGULHA. COMPRIMENTO DO FIO DE 15 x 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS00861 | 600139 | unidade | Fio de SUTURA, tipo ALGODÃO (30%) e POLIÉSTER (70%) 3-0, TORCIDO, não absorvível, cor AZUL. SEM AGULHA. COMPRIMENTO DO FIO DE 15 x 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. Ethicon e Covidien. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00862 | 600138 | unidade | Fio de SUTURA, tipo ALGODÃO (30%) e POLIÉSTER (70%) 4-0, TORCIDO, não absorvível, cor AZUL. SEM AGULHA. COMPRIMENTO DO FIO DE 15 x 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | NÃO | SIM | NÃO |

  - FIO POLIÉSTER

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024275 | 487641 | unidade | Fio de sutura, material: poliéster, trançado, tipo fio 2-0, cor: verde, comprimento: 75 cm, características adicionais: 01 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 1/2 círculo ponta cilíndrica e corpo retangular, comprimento aproximado 17mm. embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Fio específico para Cirurgia Cardíaca, Transplante ou Vascular. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00844 | 487641 | unidade | Fio de SUTURA, tipo POLIÉSTER 2-0, revestido com POLIBUTILATO ou outro revestimento similar, TRANÇADO, não absorvível, cor VERDE. DUAS (02) AGULHAS CORTANTE DE 17 mm, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS00826 | 487640 | unidade | Fio de sutura, material: poliéster, trançado, tipo fio: 2-0, cor: verde, comprimento: 75 cm, características adicionais: com almofada de teflon, 01 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 1/2 círculo ponta cilíndrica e corpo retangular, comprimento aproximado 17mm. embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Fio específico para Cirurgia Cardíaca, Transplante ou Vascular. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024276 | 487643 | unidade | Fio de sutura, material: poliéster, trançado, tipo fio: 2-0, cor: verde, comprimento: 75 cm, características adicionais: com almofada de teflon, 01 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 1/2 círculo ponta cilíndrica e corpo retangular, comprimento aproximado 22mm. embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Fio específico para Cirurgia Cardíaca, Transplante ou Vascular. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024277 | 487638 | unidade | Fio de sutura, material: poliéster, trançado, tipo fio: 2-0, cor: verde, comprimento: 75 cm, características adicionais: 01 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 1/2 círculo ponta cilíndrica e corpo retangular, comprimento agulha: 22mm. embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Fio específico para Cirurgia Cardíaca, Transplante ou Vascular. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024278 | 600180 | unidade | Fio de sutura, material: poliéster, trançado, tipo fio 2-0, cor: verde e branco, comprimento 75 cm, características adicionais: 01 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha 1/2 círculo, ponta cilíndrica e corpo retangular, comprimento aproximado 17mm. embalagem: conjunto com 15 fios, estéril e descartáveis. Fio específico para | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | Cirurgia Cardíaca, Transplante ou Vascular. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024279 | 600181 | unidade | Fio de sutura, material: poliéster, trançado, tipo fio 2-0, cor: verde e branco, comprimento 75 cm, características adicionais: com almofada de teflon, 01 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 1/2 círculo, ponta cilíndrica e corpo retangular, comprimento aproximado 17mm. embalagem: conjunto com 15 fios, estéril e descartáveis. Fio específico para Cirurgia Cardíaca, Transplante ou Vascular. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024280 | 600181 | unidade | Fio de sutura, material: poliéster, trançado, tipo fio 2-0, cor: verde e branco, comprimento 75 cm, características adicionais: com almofada de teflon, 01 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 1/2 círculo, ponta cilíndrica e corpo retangular, comprimento aproximado 22mm. embalagem: conjunto com 15 fios, estéril e descartáveis. Fio específico para Cirurgia Cardíaca, Transplante ou Vascular. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07559 | 487645 | unidade | Fio de sutura, material: poliéster trançado, tipo fio 2-0, comprimento 75 cm, características adicionais: 1 agulha em cada ponta do fio,tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica, comprimento aproximado 48mm. embalagem: envelope individual, estéril, descartável. Fio específico para Cirurgia Cardíaca, transplante ou Vascular. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07550 | 487643 | unidade | Fio de sutura, material: poliéster, trançado, tipo fio: 2-0, cor: verde, comprimento: 75 cm, características adicionais: com almofada de teflon, 01 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 1/2 círculo ponta cilíndrica e corpo retangular, comprimento aproximado 22mm. embalagem: envelope individual, estéril e descartável. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 024281 | 487650 | unidade | Fio de sutura, material: poliéster revestido com polibutilato, tipo fio: nº 2-0 cor: verde, comprimento: 75 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07565 | 487632 | unidade | Fio de sutura, material: poliéster trançado, tipo fio 4-0, comprimento 75 cm, características adicionais c/almofada teflon, 1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha 1/2 círculo, ponta cilíndrica e corpo retangular, comprimento aproximado 13mm. embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Fio específico para Cirurgia Cardíaca, Transplante ou Vascular. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024282 | 487630 | unidade | Fio de sutura, material: poliéster trançado, tipo fio: nº 5-0 cor: verde, comprimento: 75 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1/2 Triangular, comprimento agulha: 4,8 cm, esterilidade: estéril. Caixa: 12/24 unid. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS 024283 | 487652 | unidade | Fio de sutura, material: poliéster trançado, tipo fio: nº 5-0 cor: verde, comprimento: 75 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 4,7 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024284 | 487601 | unidade | Fio de sutura, material: poliéster trançado, tipo fio: 5-0, cor: branco, comprimento: 45 cm, características adicionais: com 1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 1,4 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 0,79 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

  - FIO POLIPROPILENO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00966 | 487534 | unidade | Fio de sutura, material polipropileno, monofilamentar, tipo fio 0, cor azul, comprimento 75 cm, características adicionais com 1 agulha, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica, comprimento aproximado de 40mm. embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00964 | 487533 | unidade | Fio de sutura, material: polipropileno monofilamento, tipo fio: 0, cor: azul, comprimento: 75 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 3,5 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00965 | 487532 | unidade | Fio de sutura, material: polipropileno monofilamento, tipo fio: 0, cor: azul, comprimento: 75 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,5 cm, esterilidade: estéril. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024285 | 487528 | unidade | Fio de sutura, material: polipropileno monofilamentar, tipo fio: 2-0, cor azul, comprimento: 75 cm, características adicionais: com 1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha 1/2 círculo ponta cilíndrica e corpo retangular, comprimento aproximado de 26 mm. embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Padrão de referência: Ethicon e Covidien. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00991 | 487535 | unidade | Fio de sutura, material: polipropileno, tipo fio: nº 2-0 cor: azul, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3/8 círculo cortante, comprimento agulha: 7,5 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS00969 | 487530 | unidade | Fio de sutura, material: polipropileno monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: azul, comprimento: 75 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 3,5 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05695 | 487529 | unidade | Fio de sutura, material: polipropileno monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: azul, comprimento: 75 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,5 cm, esterilidade: estéril. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024286 | 487516 | unidade | Fio de sutura, material polipropileno monofilamentar, tipo fio 3-0, cor azul, comprimento 75 cm. características adicionais c/1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha 1/2 círculo ponta cilíndrica e corpo retangular, comprimento aproximado de 22mm. embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Fio específico para Cirurgia Cardíaca, Transplante ou Vascular. Padrão de referência: Ethicon, similar ou de melhor qualidade. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024287 | 487477 | unidade | Fio de sutura, material: polipropileno monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: azul, comprimento: 75 cm, características adicionais: c,1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,5 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05696 | 487520 | unidade | Fio de sutura, material: polipropileno monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: azul, comprimento: 75 cm, características adicionais: c,1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 1/2 cilíndrica, comprimento agulha: 2,6 cm, esterilidade: estéril | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00993 | 487522 | unidade | Fio de sutura, material: polipropileno monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: azul, comprimento: 75 cm, características adicionais: c,1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 3/8 cilíndrica, comprimento agulha: 3,0 cm, esterilidade: estéril. | NÃO | NÃO | SIM |

|  | EBS00978 | 487503 | unidade | Fio de sutura, material: polipropileno, monofilamentar, tipo fio: 4-0, cor azul, comprimento: 75 cm, características adicionais: 1 agulha em cada ponta do fio,tipo agulha: ½ círculo, ponta cilíndrica e corpo retangular, comprimento aproximado de 13mm. embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Fio específico para Cirurgia Cardíaca, Transplante ou Vascular. Padrão de referência: Ethicon, similar ou de melhor qualidade. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00979 | 487505 | unidade | Fio de sutura, material: polipropileno, monofilamentar, tipo fio: 4-0, cor azul, comprimento: 75 cm, características adicionais: 1 agulha em cada ponta do fio,tipo agulha: ½ círculo, ponta cilíndrica e corpo retangular, comprimento de 22mm. embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Padrão de referência: Ethicon, similar ou de melhor qualidade. | SIM | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS 024288 | 487503 | unidade | Fio de sutura, material: polipropileno, tipo fio: 4-0, características adicionais: 2 agulhas, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 1,50 cm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00977 | 487509 | unidade | Fio de sutura, material: polipropileno monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: azul, comprimento: 75 cm, características adicionais: com agulha p,uso cardiovascular, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,5 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS00981 | 487504 | unidade | Fio de sutura, material: polipropileno monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: azul, comprimento: 75 cm, características adicionais: c,1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 1/2 cilíndrica, comprimento agulha: 1,7 cm, esterilidade: estéril. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS00986 | 487504 | unidade | FIO SUTURA - POLIPROPILENO - (PROLENE) Nº 4.0 DUAS AGULHAS 1/2 CIRCULO CILINDRICA 70CM - 17MM - Fio de SUTURA, tipo POLIPROPILENO 4-0, monofilamento, não absorvível, cor AZUL. COM ALMOFADA DE TEFLON. DUAS (02) | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | AGULHAS 15 a 17 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00984 | 487497 | unidade | Fio de sutura, material: polipropileno, monofilamentar, tipo fio: 5-0, cor azul, comprimento: 75 cm, características adicionais: 1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: ½ círculo, ponta cilíndrica e corpo retangular, comprimento aproximado de 17mm. embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Padrão de referência: Ethicon, similar ou de melhor qualidade. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00997 | 487488 | unidade | Fio de sutura, material: polipropileno, monofilamentar, tipo fio: 6-0, cor azul, comprimento: 75 cm, características adicionais: 1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 3/8 círculo, ponta cilíndrica e corpo quadrado, comprimento aproximado de 13mm. embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Padrão de referência: Ethicon, similar ou de melhor qualidade. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024289 | 487485 | unidade | Fio de sutura, material: polipropileno, tipo fio: 6-0, cor: azul, comprimento: 60 cm, características adicionais: com almofada de teflon, 1 agulha em cada ponta, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 1,0 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01001 | 487476 | unidade | Fio de sutura, material: polipropileno, monofilamentar, tipo fio: 7-0, cor azul, comprimento: 60 cm, características adicionais: 1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 3/8 círculo, ponta cilíndrica e corpo quadrado, comprimento | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | aproximado de 9,3mm. embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Padrão de referência: ethicon, similar ou de melhor qualidade. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024290 | 487477 | unidade | Fio de sutura, material: polipropileno monofilamento, tipo fio: 7-0, cor: azul, comprimento: 60 cm, características adicionais: c,1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 1,30 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024291 | 487473 | unidade | Fio de sutura, material: polipropileno, monofilamentar, tipofio: 8-0, cor azul, comprimento: 45 cm, características adicionais: 1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 3/8 círculo cilíndrica, comprimento aproximado de (6,5 a 8,0mm). embalagem: envelope individual, estéril e descartável. Fio específico para Cirurgia Cardíaca, Transplante ou Vascular. Padrão de referência: Ethicon, similar ou de melhor qualidade. | SIM | NÃO | NÃO |

  - FIO POLIDIOXANONA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00805 | 487203 | unidade | Fio de sutura, material: polidioxanona monofilamento, tipo fio: 3-0, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,6 cm, esterilidade: estéril. Fio específico para Cirurgia Torácica, Cirurgia Geral e Ortopedia. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00808 | 487199 | unidade | Fio de sutura, material: polidioxanona monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,6 cm, esterilidade: estéril.Fio específico para Cirurgia Torácica, Cirurgia Geral, Otorrino e Ortopedia | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00809 | 487195 | unidade | Fio de sutura, material: polidioxanona monofilamento, tipo fio: 5-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril. Fio específico para Urologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Torácica e Ortopedia. | SIM | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS 024292 | 487194 | unidade | FIO SUTURA - POLIDIOXANONA - (PDS I I) Nº 5.0 DUAS AGULHAS CILINDRICA 70CM 3/8 - 13MM - Fio De Sutura Agulhado,Material Fio: Polidioxanona Violeta,Modelo Fio: Monofilamentar,Diâmetro Fio: 5- 0,Comprimento Fio: Cerca De 70 CM Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades,Modelo Agulha: Cilíndrica,Comprimento Agulha: Cerca De 14 MM,Esterilidade: Estéril Apresentação: Embalagem Individual. | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS00813 | 487190 | unidade | FIO SUTURA - POLIDIOXANONA - (PDS I I) Nº 6.0 DUAS AGULHAS CILINDRICA 3/8 70CM - 13MM - Fio de SUTURA, tipo POLIDIOXANONA 6-0, monofilamento sintético absorvível, cor VIOLETA. DUAS (02) AGULHAS DE 13 mm, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO, ponta CILÍNDRICA e corpo QUADRADO/CILÍNDRICO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00817 | 487186 | unidade | Fio de SUTURA, tipo POLIDIOXANONA 7-0, monofilamento sintético absorvível, cor VIOLETA. DUAS (02) AGULHAS DE 9,0 a 9,5 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | SIM | SIM | NÃO |

  - FIO CATGUT CROMADO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024293 | 487019 | unidade | Fio de sutura, material: catgut cromado com agulha, tipo fio: 0, comprimento: compr. mínimo 70 cm, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 3,5 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024294 | 487018 | unidade | Fio de sutura, material: catgut cromado com agulha, tipo fio: 0, comprimento: compr. mínimo 70 cm, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 3,0 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024295 | 487025 | unidade | Fio de sutura, material: catgut cromado com agulha, tipo fio: 0, comprimento: compr. mínimo 150 cm, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril. Fio específico para Cirurgia Geral e Ginecologia. Caixa:24 unid. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS01048 | 487030 | unidade | Fio de sutura, material: catgut cromado com agulha, tipo fio: 1-0, comprimento: compr. mínimo 70 cm, tipo agulha: 1,2 círculo romba, comprimento agulha: 9,0 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01051 | 487007 | unidade | Fio de sutura, material: catgut cromado com agulha, tipo fio: 2-0, comprimento: compr. mínimo 70 cm, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 3,0 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01050 | 487006 | unidade | Fio de sutura, material: catgut cromado com agulha, tipo | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | fio: 2-0, comprimento: compr. mínimo 70 cm, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,5 cm, esterilidade: estéril. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024296 | 281094 | unidade | Fio de sutura, material: catgut cromado com agulha, tipo fio: 3-0, comprimento: compr. mínimo 70 cm, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 3,0 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024297 | 487000 | unidade | Fio de sutura, material: catgut cromado com agulha, tipo fio: 3-0, comprimento: compr. mínimo 70 cm, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,5 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024298 | 486994 | unidade | Fio de sutura, material: catgut cromado com agulha, tipo fio: 4-0, comprimento: compr. mínimo 70 cm, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

  - FIO SEDA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07499 | 487549 | unidade | Fio de SUTURA, tipo SEDA 4-0, TRANÇADO, não absorvível, cor PRETO. AGULHA 17 mm cortante, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024299 | 487547 | unidade | Fio de sutura, material: seda, tipo fio: 6-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 1,10 cm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01024 | 487545 | unidade | Fio de SUTURA, tipo SEDA 6-0, TRANÇADO, não absorvível, cor PRETO. DUAS (02) AGULHAS ESPATULADAS de 6,5 mm, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO, ponta ESPATULADA (oftalmologia). COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024300 | 466672 | unidade | Fio de sutura ultrarresistente de polietileno trançado com poliéster ou de melhor qualidade. Descrição complementar: FIO DE SUTURA, MATERIAL: POLIÉSTER TIPO FIBERWIRE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LONGA CADEIA CORE POLIETILENO 2MM, 38" | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024301 | 439234 | unidade | Fio de sutura ultrarresistente de polietileno trançado com poliéster, espessura tamanho 2 a 5, com agulha não cortante. Descrição complementar: Fio de Sutura, material: polipropileno, tipo fio: 2-0, Cor: azul, comprimento: cerca 70 cm, Características adicionais: 2 agulhas, tipo Agulha: 3/8 círculo cortante, comprimento Agulha: cerca 7,5 mm, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

  - FIO LINHO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024302 | 487657 | unidade | Fio linho, multifilamentado, não absorvível,Tipo fio: 0 cor: branco, agulhado, comprimento:75 cm; características adicionais: com agulha, tipo agulha: cilíndrica estriada - 3/8 - 3,0 cm. Esterilidade: estéril. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS 024303 | 600159 | unidade | Fio linho, multifilamentado, não absorvível,Tipo fio: 0 cor: branco, não agulhado, comprimento:15x45 cm. Esterilidade: estéril. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS 024304 | 600155 | unidade | Fio linho, multifilamentado, não absorvível, Tipo fio: 3-0 cor: branco, agulhado, comprimento:75 cm; características adicionais: com agulha, tipo agulha: cilíndrica - 3/8 - 3,0 cm. Esterilidade: estéril. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS 024305 | 487655 | unidade | Fio linho, multifilamentado, não absorvível, Tipo fio: 3-0 cor: branco, não agulhado, comprimento 15x45 cm. Esterilidade: estéril. | NÃO | NÃO | SIM |

  - KIT CESÁREA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024306 | 600168 | unidade | KIT CESÁREA COMPOSTO DE TRÊS FIOS AGULHADOS: - 2-0 Fio de sutura, material: poliglactina, tipo fio: 2-0, cor: violeta, comprimento: 90 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha:( Três agulhas cilíndricas - 1/2 círculo), comprimento agulha: 3,5 cm, esterilidade: estéril. - 0(zero) Fio de sutura, material: poliglactina, tipo fio: 0, cor: violeta, comprimento: 90 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: (Duas agulhas cilíndricas - 1,2 círculo), comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril. - 4-0 - Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3/8 Triangular, cortante, comprimento agulha: 2,4 cm ou 3/8 Triangular, cortante, comprimento agulha: 2,5 cm. esterilidade: estéril. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS 024307 | 600167 | unidade | Kit Obstétrico – composto com catgut simples 2-0, amarelo, agulhado (1 agulha triangular3/8 – 3,0 cm; 1 agulha cilíndrica ½ - 4,0 cm; 1 agulha cilíndrica ½ - 48 – 50mm). Fio:3 x 75 cm; Caixa: 12 unid. | NÃO | NÃO | SIM |