COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

GAZES ATADURAS ADESIVOS

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

# GAZES

Gaze hidrófila NÃO estéril

Gaze em compressa 100% algodão, estéril

Gaze algodonada tipo coxim cirúrgico Gaze queijo

# COMPRESSAS CIRÚRGICAS

- ATADURAS

Atadura de algodão ortopédico Atadura crepe 100% algodão Atadura gessada

# MALHA TUBULAR

5- ADESIVOS

Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 m Esparadrapo impermeável 5 cm x 4,5 m Fita adesiva tipo micropore 5 cm x 4,5 m Fita adesiva tipo micropore10cm x 4,5 m Fita crepe multiuso

Fixador para sonda

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | PADRÃO HUCFF | PADRÃO IPPMG | PADRÃO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1- GAZES |  |  |  |  |
|  | EBS05911 | 628250 | Gaze em compressa de 10 x 10 cm, NÃO ESTÉRIL, 13 fios por cm², de 05 a 08 dobras, 08 camadas, cor branca, 100% algodão, isenta de resíduo e impurezas e produtos tóxicos, promover absorção segura, trama regular, cortada, dobrada e disposta de forma uniforme, acabamento regular e sem desprendimento de fios. Embalagem resistente, segura, com identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Pacote com 500 unidades, dobradas e ordenadas. Características adicionais: altamente absorvente (hidrófila). COM ELEMENTO RADIOPACO, ALTAMENTE ABSORVENTE. | embalagem com 500 unidades | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06078 | 628247 | Gaze em COMPRESSA HIDRÓFILA, NÃO ESTÉRIL, MEDINDO 10 x 10 cm, COMPOSTA POR 5 dobras, 8 camadas, com 20 FIOS/cm², confeccionada EM TECIDO 100% ALGODÃO HIDRÓFILO BRANQUEADO, purificado, livre de amido, alvejante óptico, falhas ou fios soltos. Embalagem individual, resistente, segura, com abertura asséptica e sem liberação de partículas, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. Pacote com 500 folhas distribuídas de forma ordenada. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ELEMENTO RADIOPACO, trama BEM FECHADA, altamente absorvente. | embalagem com 500 unidades | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00464 | 615986 | Gaze em compressa, estéril, medindo 7,5 x 7,5 cm, 13 fios por cm², 05 dobras, 08 camadas. cor branca, em tecido 100% algodão. Isenta de impurezas, alvejantes óticos, corantes, corretivos, substâncias gordurosas e amidos. Trama bem fechada, regular, cortada e dobrada e disposta de forma uniforme. acabamento regular, sem desprendimento de fios. apresentar alta absorção, sem fio radiopaco. Embalagem resistente, segura, com abertura em pétala, asséptica e sem liberação de partículas, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. Registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. Apresentação: pacote com 10 gazes estéreis. Adicional: o material deve ser altamente absorvente de líquidos (hidrófilo). | unidade | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS00459 | 627906 | Gaze em compressa hidrófila, estéril, medindo 10 x 15 cm dimensão fechada e 10 x 60 cm dimensão aberta, com no mínimo 13 fios/cm², composta por uma camada de algodão hidrófilo branqueado, purificado, envolvida por uma camada de gaze confeccionada em tecido 100% algodão hidrófilo, branqueado, purificado, livre de amido, alvejante óptico, falhas ou fios soltos, cobrindo toda a extensão do algodão. embalagem individual, resistente, segura, com abertura asséptica e sem liberação de partículas, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. Características adicionais: ESTÉRIL, embalagem primária individual; compressa de gaze algodonada tipo coxim, altamente absorvente, para curativo cirúrgico, pronto uso. | unidade | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00460 | 627905 | Compressa ALGODONADA ESTÉRIL, hidrófila, para curativo tipo APÓSITO, TAMANHO 15 X 30 cm, curativo cirúrgico, camada interna 100% ALGODÃO PURO, absorvente, revestimento de gaze 100% algodão puro COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR cm² que proporcione absorção segura; acabamento sem costuras, regular e seguro. Atóxica, livre de resíduos e impurezas. Embalagem individual adequada, resistente, segura, que propicie abertura tipo pétala e transferência asséptica, com identificação do produto, procedência, validade e lote de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02226 | 628269 | Compressa DE GAZE TIPO QUEIJO (bobina de gaze) de 91 cm x 91 m, COM 13 FIOS/cm², 8 CAMADAS e pelo menos 3 DOBRAS, NÃO ESTÉRIL, compressa e/ou atadura de gaze hidrófila tipo queijo, para fins de absorção de sangue, secreções líquidas em cirurgias e/ou na confecção de gaze vaselinada, furacinada, dissectores ou torundas, cor BRANCA, elaborada COM TECIDO 100% ALGODÃO, altamente absorvente, macio e sem impurezas, dobras das laterais para dentro evitando desfiamento, enrolada de forma contínua, embalagem contendo 1 peça de 91 cm de largura por 91 metros de comprimento, PESO MÉDIO APROXIMADO 1700 GRAMAS, constando externamente dos dados de identificação, procedência, data de validade e registro no MS/Anvisa. | Embalagem 1 unidade | SIM | SIM | SIM |
|  |  |  | 2- COMPRESSAS CIRÚRGICAS |  |  |  |  |

|  | EBS05910 | 623078 | Compressa cirúrgica, campo operatorio , cirúrgica, estéril, descartável, tamanho: 25 cm x 28 cm (+/- 3 cm), aberta com elemento radiopaco, pré-lavada, 100% algodão, cor branca, aproximadamente 20 gramas por unidade, 4 camadas fixadas entre si, com trama e acabamento regular, macia, absorvente, isento de agentes tóxicos e irritantes dérmicos, sem desprendimento dos fios, com alça em uma das pontas. Embalagem dupla que propicie abertura em pétala e transferência asséptica, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Pacote com 5 unidades, dobradas e ordenadas. Apresentação: unidade. Características adicionais: as camadas devem ser fixadas entre si, evitando “esgarçamento” ao ser manuseada; NÃO DEVE liberar resíduos ao ser molhada. | unidade | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00457 | 623077 | Compressa CAMPO OPERATÓRIO (TIPO I) MEDINDO APROXIMADAMENTE: 50 X 45 CM, composta de 4 camadas de gaze hidrófila (100% puro algodão), aproximadamente 35 a 40 gramas por unidade. FIO RADIOPACO. Bordas rebatidas com acabamento uniforme e cantos arredondados, trama regular e sem desprendimento de fios; textura macia e alta capacidade de absorção. Isenta de impurezas, amido, alvejantes, ópticos ou substância alergênica. Com dispositivo para fixação em formato de alça de segurança. NÃO ESTÉRIL. Descartável. Embalagem com identificação do produto, validade e lote. Embalagem com 50 UNIDADES dobradas e ordenadas. Características adicionais: as camadas devem ser fixadas entre si, evitando “esgarçamento” ao ser manuseada; deve ser pré-lavada e pré encolhida, limpíssima, pronta para esterilizar e usar, sem liberação de resíduos ao ser molhada. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  |  |  | 3- ATADURAS |  |  |  |  |
|  | EBS00485 | 628419 | Atadura de ALGODÃO ORTOPÉDICO, MEDINDO 06 cm DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 150 A 180 cm - elaborado a partir de fibras 100% ALGODÃO CRU, transformada em rolos de mantas uniformes, possuem camada de goma aplicada em uma das faces, sem impurezas e farpas. Não estéril. Embalagem individual. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00486 | 628421 | Atadura de ALGODÃO ORTOPÉDICO, MEDINDO 10 cm DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 150 A 180 cm - elaborado a partir de fibras 100% ALGODÃO CRU, transformada em rolos de mantas uniformes, possuem camada de goma aplicada em uma das faces, sem impurezas e farpas. Não estéril. Embalagem individual. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. Aprs: unidade | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00487 | 628423 | Atadura de ALGODÃO ORTOPÉDICO, MEDINDO 15 cm DE LARGURA E COMPRIMENTO | unidade |  |  |  |

|  |  |  | DE 150 A 180 cm - elaborado a partir de fibras 100% ALGODÃO CRU, transformada em rolos de mantas uniformes, possuem camada de goma aplicada em uma das faces, sem impurezas e farpas. Não estéril. Embalagem individual. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. Aprs: unidade |  | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00488 | 628424 | Atadura de ALGODÃO ORTOPÉDICO, MEDINDO 20 cm DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 150 A 180 cm - elaborado a partir de fibras 100% ALGODÃO CRU, transformada em rolos de mantas uniformes, possuem camada de goma aplicada em uma das faces, sem impurezas e farpas. Não estéril. Embalagem individual. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. Aprs: unidade | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00490 | 628394 | Atadura de CREPE MEDINDO 06 cm DE LARGURA X 1,8 m (+/-5 cm) EM REPOUSO - COR NATURAL, COM 13 FIOS, constituído de fios 100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade de 75% do tamanho em repouso. Utilização segura sem provocar garroteamento, material macio, resistente, propiciar conforto e fácil manuseio. Uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Registro MS/Anvisa. Aprs: rolo Característica adicional: não aceitamos confecção em material sintético; o comprimento da atadura EM REPOUSO deve ser 1,80 no mínimo, com elasticidade longitudinal alcançando no mínimo uns 4 metros. Uso em terapias compressivas. | Embalagem 1 unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08949 | 628395 | Atadura de CREPE MEDINDO 08 cm DE LARGURA x 1,8 m (+/-5 cm) EM REPOUSO - COR NATURAL, COM 13 FIOS, constituído de fios 100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade de 75% do tamanho em repouso. Utilização segura sem provocar garroteamento, material macio, resistente, propiciar conforto e fácil manuseio. Uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Registro MS/Anvisa. Aprs: rolo. Característica adicional: não aceitamos confecção em material sintético; a atadura deve permitir adesão de fitas hospitalares; o comprimento da atadura EM REPOUSO deve ser 1,80 no mínimo, com elasticidade longitudinal alcançando no mínimo uns 4 metros. | Embalagem 1 unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS00491 | 628396 | Atadura de CREPE MEDINDO 10 cm DE LARGURA X 1,8 m (+/-5 cm) EM REPOUSO - COR NATURAL, COM 13 FIOS, constituído de fios 100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade de 75% do tamanho em repouso. Utilização segura sem provocar garroteamento, material | Embalagem 1 unidade |  |  |  |

|  |  |  | macio, resistente, propiciar conforto e fácil manuseio. Uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Registro MS/Anvisa. Característica adicional: não aceitamos confecção em material sintético; a atadura deve permitir adesão de fitas hospitalares; o comprimento da atadura EM REPOUSO deve ser 1,80 no mínimo, com elasticidade longitudinal alcançando no mínimo uns 4 metros. |  | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00492 | 628398 | Atadura de crepe medindo 15 cm de largura x 1,8 m (+/-5 cm) em repouso - cor natural, com 13 fios, constituído de fios 100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade de 75% do tamanho em repouso. utilização segura sem provocar garroteamento, material macio, resistente, propiciar conforto e fácil manuseio. uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. registro ms/anvisa. aprs: rolo. Característica adicional: não aceitamos confecção em material sintético; a atadura deve permitir adesão de fitas hospitalares; o comprimento da atadura EM REPOUSO deve ser 1,80 no mínimo, com elasticidade longitudinal alcançando no mínimo uns 4 metros. | Embalagem 1 unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00494 | 628399 | Atadura de crepe medindo 20 cm de largura X 1,8 m (+/-5 cm) em repouso - cor natural, com 13 fios, constituído de fios 100% algodão cru de alta torção, bordas devidamente acabadas com linha de delineamento visível, elasticidade de 75% do tamanho em repouso. Utilização segura sem provocar garroteamento, material macio, resistente, propiciar conforto e fácil manuseio. Uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalagem contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Registro MS/Anvisa. Aprs: rolo. Característica adicional: não aceitamos confecção em material sintético; a atadura deve permitir adesão de fitas hospitalares; o comprimento da atadura EM REPOUSO deve ser 1,80 no mínimo, com elasticidade longitudinal alcançando no mínimo uns 4 metros. | Embalagem 1 unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00499 | 628321 | Atadura gessada, rolo medindo 6 cm x 2 m, confeccionada em tecido/gaze 100% algodão, impregnada com sulfato de cálcio seco (gesso coloidal), com componentes químicos na proporção adequada, com lateral de corte sinuoso para evitar desfiamento e consequentemente garroteamento na aplicação, cor branca, temperatura da água de saturação 20 a 25 graus centígrados, tempo de imersão de 02 segundos, secagem de 05 a 06 minutos, enrolada em forma contínua, em tubo plástico, embalada em saco plástico e acondicionada em caixa de papelão, atender | Embalagem 1 unidade | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  | nbr 14852. dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. aprs: rolo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00501 | 628323 | Atadura GESSADA, ROLO MEDINDO 10 cm X 3 m, confeccionada em tecido/gaze 100% algodão, impregnada com sulfato de cálcio seco (GESSO COLOIDAL), com componentes químicos na proporção adequada, com lateral de corte sinuoso para evitar desfiamento e consequentemente garroteamento na aplicação, cor BRANCA, temperatura da água de saturação 20 a 25 graus centígrados, tempo de imersão de 02 segundos, secagem de 05 a 06 minutos, enrolada em forma contínua, em tubo plástico, embalada em saco plástico e acondicionada em caixa de papelão, atender NBR 14852. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Aprs: rolo | Embalagem 1 unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00502 | 628325 | Atadura gessada, rolo medindo 15 cm x 3 m, confeccionada em tecido/gaze 100% algodão, impregnada com sulfato de cálcio seco (gesso coloidal), com componentes químicos na proporção adequada, com lateral de corte sinuoso para evitar desfiamento e consequentemente garroteamento na aplicação, cor branca, temperatura da água de saturação 20 a 25 graus centígrados, tempo de imersão de 02 segundos, secagem de 05 a 06 minutos, enrolada em forma contínua, em tubo plástico, embalada em saco plástico e acondicionada em caixa de papelão, atender nbr 14852. dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no ministério da saúde/anvisa. aprs: rolo | Embalagem 1 unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00503 | 628326 | Atadura gessada, rolo medindo 20 cm x 4 m, confeccionada em tecido/gaze 100% algodão, impregnada com sulfato de cálcio seco (gesso coloidal), com componentes químicos na proporção adequada, com lateral de corte sinuoso para evitar desfiamento e consequentemente garroteamento na aplicação, cor branca, temperatura da água de saturação 20 a 25 graus centígrados, tempo de imersão de 02 segundos, secagem de 05 a 06 minutos, enrolada em forma contínua, em tubo plástico, embalada em saco plástico e acondicionada em caixa de papelão, atender nbr 14852. dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no ministério da saúde/anvisa. aprs: rolo | Embalagem 1 unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  |  |  | 4- MALHA TUBULAR |  |  |  |  |
|  | EBS00639 | 628519 | Malha de 100% ALGODÃO TUBULAR, medindo 4 cm de largura, rolo com 25 m de comprimento. Trama regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios | Rolo de 25 metros | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  | soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Características adicionais: não conterá fibras sintéticas, apenas algodão. Esterilizável. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00641 | 628520 | Malha de 100% ALGODÃO TUBULAR, medindo 6 cm de largura, rolo com 25 m de COMPRIMENTO. Trama regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Características adicionais: não conterá fibras sintéticas, apenas algodão. Esterilizável. | Rolo de 25 metros | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00643 | 628494 | Malha de 100% ALGODÃO TUBULAR, medindo 8 cm de LARGURA, ROLO com 25 m de COMPRIMENTO. Trama regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade Característica adicional: não estéril. | Rolo de 25 metros | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00645 | 445965 | Malha de 100% ALGODÃO TUBULAR, medindo 10 cm de largura, rolo com 25 m de COMPRIMENTO. Trama regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Características adicionais: não conterá fibras sintéticas, apenas algodão. Esterilizável. | Rolo de 25 metros | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00651 | 628498 | Malha de 100% ALGODÃO TUBULAR, medindo 20 cm de LARGURA, ROLO com 25 m de COMPRIMENTO. Trama regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade. Característica adicional: não estéril. | Rolo de 25 metros | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS05601 | 628526 | Malha de 100% ALGODÃO TUBULAR, medindo 25 cm de largura, rolo com 25 m de COMPRIMENTO. Trama regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil | Rolo de 25 metros | SIM | NÃO | SIM |

|  |  |  | visualização. Características adicionais: não conterá fibras sintéticas, apenas algodão. Esterilizável |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00653 | 628500 | Malha de 100% ALGODÃO TUBULAR, medindo 30 cm de LARGURA, ROLO com 25 m de COMPRIMENTO. Trama regular e resistente, compressão uniforme em toda sua extensão, enrolamento uniforme em toda sua extensão, livre de impurezas, fios soltos, manchas, emendas ou qualquer defeito que afete seu manuseio. Embalagem individual, segura e resistente, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Aprs: unidade. Característica adicional: não estéril. | rolo com 25m | SIM | NÃO | SIM |
|  |  |  | 5- ADESIVOS |  |  |  |  |
|  | EBS08435 | 631778 | Esparadrapo IMPERMEÁVEL, TAMANHO: 10 cm X 4,5 m, confeccionado em TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, cor BRANCA, isento de látex, impermeabilidade dorsal. Flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fixação de camada adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos fios, (apresentar adesividade por mínimo 24 horas, e em presença de pilosidade), enrolado em carretel plástico com capa de proteção. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS00506 | 631776 | Esparadrapo IMPERMEÁVEL, TAMANHO: 5 cm X 4,5 m, confeccionado em TECIDO 100% ALGODÃO, ISENTO DE LÁTEX, comprovado com a identificação no carretel com resina acrílica impermeabilizante, cor BRANCA, isento de látex, impermeabilidade dorsal. Flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fixação de camada adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos fios, (apresentar adesividade por mínimo 24 horas, e em presença de pilosidade), enrolado em carretel plástico com capa de proteção. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09715 | 631735 | Fita adesiva cirúrgica dorso em tecido não tecido 5 cm x no mínimo 4,5 m em não tecido de poliéster, microporosa branca, picotada a cada 5 cm, resistente, de fácil manuseio, maleável, atóxica, sem irritantes dérmicos, para peles sensíveis, isento de resíduos e impurezas. isento de látex comprovado através de identificação. todo material deve propiciar conforto, adesividade e retirada segura, sem deixar resíduos | unidade | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  | na pele, manuseio fácil e seguro. rolo com capa protetora, embalado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote. aprs: unidade . referência: tipo 3m medipore ou similar. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS11199 | 631699 | Fita Adesiva - Uso Cutâneo, Tipo: Microperfurada, Material Dorso: À Base De Filme Termoplástico, Tipo De Adesivo: Sintético, Hipoalergênico, Largura Da Fita: Cerca De 100 Mm, Cor: Transparente, Apresentação: Rolo C/ Capa Protetora, Esterilidade: Não Estéril. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS11537 | 350646 | Fita ADESIVA CREPE, USO HOSPITALAR, LARGURA 19 mm (+/- 2 mm) x 50 m (no mínimo). À BASE DE FIBRA DE CELULOSE. COR BRANCA, isento de látex e hipoalergênico. Deve propiciar escrita com printabilidade adequada, e 100% de aproveitamento do rolo. Embalagem individual com identificação do produto, validade e lote. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS05710 | 481538 | Fixador ADESIVO PARA SONDAS DO TRATO URINÁRIO, drenos, tubos e extensões à pele. Constituído por duas camadas: interna de espuma de polietileno e adesivo acrílico hipoalergênico e externa de abas de filme de polietileno com pontas reutilizáveis (para abertura e fechamento) e adesivo acrílico hipoalergênico. Tanto a placa adesiva quanto o sistema de abas são protegidos por papel siliconado. Não- Estéril, embalagem individual adequada, segura, tamanho ajustável para cateteres de 8 a 36 french. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09704 | 483400 | Fixador ADESIVO PARA SONDAS NASOENTERAIS E NASOGÁSTRICAS, formato ANATÔMICO ao nariz, tamanho ADULTO, não estéril, contendo tiras para estabilização das sondas ao rosto do paciente. Confeccionado em NÃO TECIDO DE POLIÉSTER E/OU VISCOSE, ADESIVO DE ACRILATO, hipoalergênico, livre de látex, uso único, resistente a água e sujidade, longa permanência (sem tempo de troca). Deve permitir a fixação adequada, segura e prática, de fácil remoção, prevenindo a perda acidental da sonda nasal. Embalagem individual, contendo dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade, possuir registro na Anvisa. | unidade | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS07105 | 483396 | Fixador ADESIVO PARA CATETER/ SONDA NASAL. Tamanho PEDIÁTRICO, cor BEGE. Base adesiva com formato borboleta MEDINDO 2,6 a 2,8 cm (L) x 1,5 a 1,7 cm (A), com prolongamentos de tiras adesivas para fixar o cateter. Composição: NÃO TECIDO A BASE DE POLIÉSTER E OU VISCOSE, E ADESIVO ACRÍLICO. Textura macia, maleável e moldável aos contornos anatômicos, atóxico, isento de agentes alergizantes e irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Todo material deve ser resistente, maleável | unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | e totalmente moldável a anatomia nasal, devendo propiciar conforto e fixação sem exercer pressão sobre as asas nasais, fácil aplicação, e manter a adesividade segura durante o uso, e retirada sem trauma e sem deixar resíduos de cola na pele. NÃO ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem segura, com identificação do produto, data de fabricação validade e lote. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |