COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO

INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa Giselle Faria Galhardo

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Thais de Mello Ferreira Gonçalves Giselle De Albuquerque Chipoleschi Leite Roberta Domingos

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13700 | 477685 | unidade | Cureta, modelo VOLKMANN, TAMANHO Nº 000, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS14807 | 477757 | unidade | CIZALHA, tipo STILLE LISTON, modelo DUPLA ARTICULAÇÃO, ponta RETA, COMPRIMENTO cerca de 24 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00599 | 479737 | unidade | Espéculo VAGINAL, tipo COLLIN, COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL; número 1 (um); TAMANHO PEQUENO; com 95 mm x 28 mm de comprimento. Autoclavável. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04594 | 474091 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo FINOCHIETTO, TÓRAX, ADULTO GRANDE, COMPRIMENTO do braço cerca de 220 mm, DIMENSÕES da pá cerca de 50 mm x 60 mm, ABERTURA cerca de 200 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12044 | 374593 | unidade | CURETA ODONTOLÓGICA, em AÇO INOXIDÁVEL, tipo LUCAS, referência número 75, CÔNCAVO, corpo DUPLO, aplicação CURETAGEM DE ALVEÓLOS, autoclavável. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12090 | 477702 | unidade | Cureta ginecológica, modelo RECAMIER fenestrada, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 1. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°c. Com compatibilidade para sistema de | SIM | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04825 | 467859 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo HALSTEAD MOSQUITO, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS00600 | 479738 | unidade | Espéculo VAGINAL, tipo COLLIN, COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL; número 2 (dois); TAMANHO MÉDIO; com 110 mm x 35 mm de comprimento. Autoclavável. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS00601 | 479739 | unidade | Espéculo VAGINAL, tipo COLLIN, COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL; número 3 (três); TAMANHO GRANDE; com 120 mm x 40 mm de comprimento. Autoclavável. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS02030 | 259446 | unidade | Bandeja metálica, material AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COMPRIMENTO 33 cm, LARGURA 27 cm, ALTURA 05 cm. Aplicação hospitalar. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02031 | 440143 | unidade | Bandeja metálica, material AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COMPRIMENTO 40 cm, LARGURA 27 a 30 cm, ALTURA 4 a 6 cm. Aplicação hospitalar. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS02045 | 422609 | unidade | Comadre, material AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2.400 a 2.600 ml, tamanho ADULTO padrão mundial, tipo PÁ, com alça anatômica segura. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS02059 | 385777 | unidade | Papagaio (COMPADRE) para uso hospitalar, EM AÇO INOX AISI- 304. CAPACIDADE 1000 ml, com cabo, de fácil manuseio para enchimento ou esvaziamento. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT. Autoclavável. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS04279 | 413310 | unidade | Espelho CLÍNICO ODONTOLÓGICO PLANO n° 5. COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO. Autoclavável. COMPRIMENTO mínimo de 15 cm. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04461 | 377846 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo TENTACÂNULA, COMPRIMENTO cerca de 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04465 | 479796 | unidade | Espéculo AURICULAR, tipo HARTMANN, ponta com CERCA DE 3 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS04466 | 479799 | unidade | Espéculo AURICULAR, tipo HARTMANN, ponta com CERCA DE 4,5 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS04467 | 479801 | unidade | Espéculo AURICULAR, tipo HARTMANN, ponta com CERCA DE 5,5 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS04469 | 479796 | unidade | Espéculo AURICULAR, tipo HARTMANN, ponta com CERCA DE 3 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, com revestimento ANTIRREFLEXO, sem irregularidades e rugosidades, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS04470 | 479799 | unidade | Espéculo AURICULAR, tipo HARTMANN, ponta com CERCA DE 4,5 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, com revestimento ANTIRREFLEXO, sem irregularidades e rugosidades, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04472 | 479803 | unidade | Espéculo AURICULAR, tipo HARTMANN, ponta com CERCA DE 6,5 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, com revestimento ANTIRREFLEXO, sem irregularidades e rugosidades, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04473 | 479806 | unidade | Espéculo AURICULAR, tipo POLITZER, ponta com CERCA DE 3,0 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS04473 | 479806 | unidade | Espéculo AURICULAR, tipo POLITZER, ponta com CERCA DE 3,0 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS04474 | 479807 | unidade | Espéculo AURICULAR, tipo POLITZER, ponta com CERCA DE 4,5 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS04475 | 479808 | unidade | Espéculo AURICULAR, tipo POLITZER, ponta com CERCA DE 5,5 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS04476 | 479809 | unidade | Espéculo AURICULAR, tipo POLITZER, ponta com CERCA DE 6,5 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS04481 | 479790 | unidade | Espéculo AURICULAR, tipo FARRIOR, ABERTURA DISTAL OVAL, NÚMERO 4. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04483 | 479792 | unidade | Espéculo AURICULAR, tipo FARRIOR, ABERTURA DISTAL OVAL, NÚMERO 6. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04523 | 474118 | unidade | Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Farabeuf, Formato Ponta: Pontas Duplas, Dimensão Total: Cerca De 7 Mm X 10 Cm, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04525 | 474122 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo FARABEUF, LÂMINA cerca de 15 mm, COMPRIMENTO cerca de 150 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04526 | 474124 | unidade | Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Farabeuf, Formato Ponta: Pontas Duplas, Dimensão Total: Cerca De 20 Mm X 18 Cm, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04527 | 473863 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo SENN MULLER, AGUDO, COMPRIMENTO cerca de 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS04532 | 473897 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo DEAVER, TAMANHO cerca de 18 cm x 19 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. |  | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04541 | 473917 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo LANGENBECK, COMPRIMENTO cerca de 22 cm, LÂMINA cerca de 30 x 10 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04542 | 473923 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo LANGENBECK, COMPRIMENTO cerca de 22 cm, LÂMINA cerca de 30 x 14 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04550 | 473925 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo LANGENBECK, COMPRIMENTO cerca de 22 cm, LÂMINA cerca de 60 x 20 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04567 | 474020 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo CONVERSE, PONTA DUPLA/ROMBA, COMPRIMENTO cerca de 12 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04568 | 474020 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo CONVERSE, PONTA ROMBA/AGUDA, COMPRIMENTO cerca de 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS04571 | 473885 | unidade | Afastador Cirúrgico Manual, Material aço inoxidável, esterelizável. Modelo: Válvula Doyen, Modelo Ponta: Pá Reta, Dimensão Pá: Cerca De 45 X 60 MM Comprimento Total: Cerca De 24 CM. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04573 | 473890 | unidade | Afastador Cirúrgico Manual, Material aço inoxidável, esterelizável. Modelo: Válvula Doyen, Modelo Ponta: Pá Reta, Dimensão Pá: Cerca De 60 X 90 MM Comprimento Total: Cerca De 24 CM. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04586 | 473952 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo VOLKMANN, COMPRIMENTO cerca de 22 cm, com 1 DENTE ROMBO, de DIÂMETRO 2,5 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04587 | 473948 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo VOLKMANN, COMPRIMENTO cerca de 22 cm, com 2 DENTES ROMBOS. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04588 | 473944 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo VOLKMANN, COMPRIMENTO cerca de 22 cm, com 3 DENTES ROMBOS. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04589 | 473945 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo VOLKMANN, COMPRIMENTO cerca de 22 cm, com 4 DENTES ROMBOS. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS04590 | 473947 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo VOLKMANN, COMPRIMENTO cerca de 22 cm, com 1 DENTE AGUDO, de DIÂMETRO 2,5 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04591 | 473946 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo VOLKMANN, COMPRIMENTO cerca de 22 cm, com 3 DENTES AGUDOS. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04593 | 474089 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo FINOCHIETTO, TÓRAX, ADULTO MÉDIO, COMPRIMENTO do braço cerca de 180 mm, DIMENSÕES da pá cerca de 50 mm x 60 mm, ABERTURA cerca de 200 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS04602 | 473841 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo ANKENEY, TÓRAX, ADULTO MÉDIO, conjunto com QUATRO PÁS. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04603 | 473842 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo ANKENEY, TÓRAX, ADULTO GRANDE, conjunto com QUATRO PÁS. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04609 | 477772 | unidade | Afastador cirúrgico, para MAMÁRIA, aplicação ACOPLADO NO FINOCHETTO. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS04612 | 474076 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo GOSSET, ABDOMINAL, TAMANHO PEQUENO (16 cm), material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04613 | 474077 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo GOSSET, ABDOMINAL, TAMANHO MÉDIO (24 cm). Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04615 | 474073 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo BALFOUR, ABDOMINAL, TAMANHO MÉDIO (45 x 80 mm), VÁLVULA CENTRAL RETA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04616 | 474074 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo BALFOUR, ABDOMINAL, TAMANHO GRANDE (70 x 100 mm), VÁLVULA CENTRAL RETA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04617 | 474072 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo BALFOUR, ABDOMINAL, TAMANHO MÉDIO (45 x 80 mm), VÁLVULA CENTRAL CURVA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS04618 | 474074 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo BALFOUR, ABDOMINAL, TAMANHO GRANDE (70 x 100 mm), VÁLVULA CENTRAL CURVA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS04624 | 474014 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo ROUX, TAMANHO PEQUENO cerca de 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04637 | 473778 | unidade | AFASTADOR cirúrgico autoestático, tipo ADSON BECKMANN, 4 x 4 DENTES AGUDOS, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, articulado. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04642 | 473826 | unidade | AFASTADOR cirúrgico autoestático, tipo JANSEN, 3 x 3 DENTES ROMBOS, COMPRIMENTO cerca de 10 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04643 | 473831 | unidade | AFASTADOR cirúrgico autoestático, tipo JANSEN, 4 x 4 DENTES AGUDOS, COMPRIMENTO cerca de 10 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04645 | 473799 | unidade | AFASTADOR cirúrgico autoestático, tipo GELPI, COMPRIMENTO cerca de 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04647 | 473801 | unidade | AFASTADOR cirúrgico autoestático, tipo GELPI, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS04649 | 473876 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo LOVE, ANGULADO 45 GRAUS, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04650 | 473877 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo LOVE, ANGULADO 60 GRAUS, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04651 | 473878 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo LOVE, ANGULADO 90 GRAUS, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04652 | 473991 | unidade | AFASTADOR ATRIAL DIREITO, tipo COOLEY, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04655 | 473968 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo DINKHUYSEN, AORTA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, LÂMINA com diâmetro de 30 mm x 25 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04661 | 243242 | unidade | Cabo DE BISTURI CIRÚRGICO, TAMANHO nº 4, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, CABO CHATO, PARA LÂMINA nº 18 a 36, material AÇO INOX, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS04665 | 272821 | unidade | Cabo DE BISTURI CIRÚRGICO, TAMANHO nº 3, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, CABO CHATO, PARA LÂMINA nº 10 a 17, material AÇO INOX, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04665 | 272821 | unidade | Cabo DE BISTURI CIRÚRGICO, TAMANHO nº 3, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, CABO CHATO, PARA LÂMINA nº 10 a 17, material AÇO INOX, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS04668 | 288872 | unidade | Cabo DE BISTURI CIRÚRGICO, TAMANHO nº 7, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, CABO CHATO, LÂMINA nº 10 a 17, material AÇO INOX, autoclavável até 135°c. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04670 | 253910 | unidade | Cabo DE BISTURI CIRÚRGICO, TAMANHO nº 5, CABO CHATO, LÂMINA nº 11 a 15, material AÇO INOX, autoclavável até 135°c. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04671 | 468553 | unidade | Cabo DE BISTURI CIRÚRGICO, TAMANHO nº 4, BAIONETA, CABO CHATO, COMPRIMENTO cerca de 24 cm, PARA LÂMINA nº 18 a 36 material AÇO INOX, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04673 | 483085 | unidade | Estilete, tipo BI-OLIVAR, DIÂMETRO de 2 mm, TAMANHO cerca de 16 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS04674 | 483086 | unidade | Estilete, tipo BI-OLIVAR, DIÂMETRO de 2 mm, TAMANHO cerca de 18 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04676 | 483088 | unidade | Estilete, tipo BI-OLIVAR CURVO, DIÂMETRO de 3 mm, TAMANHO cerca de 16 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04679 | 467865 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo BACKHAUS, ponta atraumática para campo cirúrgico, COMPRIMENTO cerca de 10 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04680 | 467866 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo BACKHAUS, ponta atraumática para campo cirúrgico, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04681 | 467867 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo BACKHAUS, ponta atraumática para campo cirúrgico, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04682 | 467873 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo CHERON, COMPRIMENTO CERCA DE 24 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS04684 | 467876 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo PEAN, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04685 | 467880 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo FOERSTER, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS04685 | 467880 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo FOERSTER, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04686 | 467877 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo FOERSTER, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04688 | 467881 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo FOERSTER, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 24 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04688 | 467881 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo FOERSTER, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 24 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS04690 | 467886 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo FOERSTER, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04691 | 467883 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo FOERSTER, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04692 | 467884 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo FOERSTER, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 22 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04693 | 467887 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo FOERSTER, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 24 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04699 | 467720 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo DUVAL, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04700 | 467718 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo DUVAL, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04701 | 467724 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo DUVAL, ponta RETA, com vídea, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM | SIM | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04702 | 467722 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo DUVAL, ponta RETA, com vídea, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04703 | 467730 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo BABCOOCK, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04704 | 467731 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo BABCOOCK, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04707 | 467735 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo BABCOOCK, ponta RETA, com VÍDEA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04708 | 467736 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo BABCOOCK, ponta RETA, com VÍDEA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS04717 | 467754 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ALLIS, ponta RETA, COM 5 X 6 DENTES, COMPRIMENTO cerca de 24 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04718 | 467755 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ALLIS, ponta RETA, COM 4 X 5 DENTES, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04719 | 467756 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ALLIS, ponta RETA, COM 4 X 5 DENTES, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS04720 | 467757 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ALLIS, ponta RETA, COM 4 X 5 DENTES, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS04720 | 467757 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ALLIS, ponta RETA, COM 4 X 5 DENTES, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04721 | 467758 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ALLIS, ponta RETA, COM 4 X 5 DENTES, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04722 | 467759 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ALLIS, ponta CURVA, COM 4 X 5 DENTES, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, COM CREMALHEIRA. Material |  | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04724 | 467761 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo POZZI, COMPRIMENTO cerca de 24 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04732 | 467780 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo MIXTER, com CURVATURA MÍNIMA DE 75°, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04733 | 467782 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo MIXTER, com CURVATURA MÍNIMA DE 75°, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04734 | 467783 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo MIXTER, com CURVATURA MÍNIMA DE 75°, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04735 | 467778 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo MIXTER, com CURVATURA MÍNIMA DE 75°, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04736 | 467781 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo MIXTER, com CURVATURA MÍNIMA DE 75°, COMPRIMENTO cerca de 22 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade | SIM | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04749 | 467785 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo MIXTER, com ANGULAÇÃO DE 90°, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04751 | 467799 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo KOCHER, ponta RETA, 1 X 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04752 | 467801 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo KOCHER, ponta RETA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04753 | 467802 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo KOCHER, ponta RETA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04757 | 467806 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo KOCHER, ponta CURVA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS04758 | 467808 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo KOCHER, ponta CURVA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04759 | 467809 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo KOCHER, ponta CURVA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04760 | 467804 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo KOCHER, ponta CURVA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04761 | 467807 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo KOCHER, ponta CURVA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 22 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04763 | 467792 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo FAURE, ponta RETA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 22 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04764 | 467795 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo FAURE, ponta CURVA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 22 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade | SIM | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04771 | 467814 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ROCHESTER PEAN, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS04776 | 467819 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ROCHESTER PEAN, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS04777 | 467816 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ROCHESTER PEAN, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04780 | 467823 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ROCHESTER CARMALT, ponta RETA, SERRILHA MISTA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04786 | 467829 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ROCHESTER CARMALT, ponta CURVA, SERRILHA MISTA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS04790 | 467801 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ROCHESTER OCHSNER, ponta RETA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04791 | 467802 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ROCHESTER OCHSNER, ponta RETA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04792 | 467797 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ROCHESTER OCHSNER, ponta RETA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04795 | 467808 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ROCHESTER OCHSNER, ponta CURVA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS04800 | 467832 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo KELLY, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04801 | 467833 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo KELLY, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS04801 | 467833 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo KELLY, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04802 | 467834 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo KELLY, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04803 | 467835 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo KELLY, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04804 | 467831 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo KELLY, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04805 | 467837 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo KELLY, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04806 | 467838 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo KELLY, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04807 | 467839 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo KELLY, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade | SIM | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04808 | 467840 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo KELLY, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04809 | 467836 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo KELLY, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04810 | 467843 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo CRILE, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04811 | 467844 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo CRILE, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04812 | 467845 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo CRILE, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04813 | 467846 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo CRILE, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS04816 | 467849 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo CRILE, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04817 | 467850 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo CRILE, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04818 | 467851 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo CRILE, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04820 | 467852 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo HALSTEAD HARTMANN, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 10 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS04821 | 467853 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo HALSTEAD HARTMANN, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 10 cm, com cremalheira. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04823 | 467856 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo HALSTEAD MOSQUITO, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS04824 | 467857 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo HALSTEAD MOSQUITO, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04826 | 467858 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo HALSTEAD MOSQUITO, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 22 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04827 | 678640 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo HALSTEAD MOSQUITO, ponta RETA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04828 | 467861 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo HALSTEAD MOSQUITO, ponta CURVA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04834 | 467744 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo DISSECÇÃO (anatômica), SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 12 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04835 | 467745 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo DISSECÇÃO (anatômica), SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04836 | 467746 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo DISSECÇÃO (anatômica), SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de | SIM | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04837 | 467747 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo DISSECÇÃO (anatômica), SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS04838 | 467741 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo DISSECÇÃO (anatômica), SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05129 | 439950 | unidade | Agulha PARA PUNÇÃO TIPO VERESS, COMPRIMENTO 120 mm, esterilidade ESTÉRIL, tipo uso ESTERILIZÁVEL, material AÇO INOXIDÁVEL, para pneumoperitônio, COM PONTA RETRÁTIL. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05148 | 471526 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM, PONTA CURVA, COMPRIMENTO CERCA DE 12 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05149 | 471527 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM, PONTA CURVA, COMPRIMENTO CERCA DE 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05150 | 471528 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM, PONTA CURVA, COMPRIMENTO CERCA DE 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS05151 | 471529 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM, PONTA CURVA, COMPRIMENTO CERCA DE 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05152 | 471530 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM, PONTA CURVA, COMPRIMENTO CERCA DE 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05153 | 471531 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM, PONTA CURVA, COMPRIMENTO CERCA DE 22 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05173 | 471509 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM, PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 12 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05174 | 471510 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM, PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05175 | 471511 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM, PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05176 | 471512 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM, PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de | SIM | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05177 | 471513 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM, PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05178 | 471514 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM, PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 22 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05186 | 471437 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo PADRÃO, PONTA RETA FINA/ ROMBA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05194 | 471491 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo MAYO STILLE, PONTA RETA ROMBA/ ROMBA, COMPRIMENTO cerca de 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS05194 | 471491 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo MAYO STILLE, PONTA RETA ROMBA/ ROMBA, COMPRIMENTO cerca de 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS05195 | 471492 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo MAYO STILLE, PONTA RETA ROMBA/ ROMBA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS05196 | 471493 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo MAYO STILLE, PONTA RETA ROMBA/ ROMBA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05197 | 471496 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo MAYO STILLE, PONTA CURVA ROMBA/ ROMBA, COMPRIMENTO cerca de 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05198 | 471497 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo MAYO STILLE, PONTA CURVA ROMBA/ ROMBA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05199 | 471498 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo MAYO STILLE, PONTA CURVA ROMBA/ ROMBA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05200 | 471504 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo MAYO HARRIGNTON, PONTA CURVA ROMBA/ ROMBA, COMPRIMENTO cerca de 22 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05219 | 471575 | unidade |  | SIM | SIM | SIM |
|  |  |  |  | TESOURA cirúrgica, tipo IRIS, PONTA CURVA COM VÍDEA, |  |  |  |
|  |  |  |  | COMPRIMENTO CERCA DE 10 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
|  | EBS05219 | 471575 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo IRIS, PONTA CURVA COM VÍDEA, COMPRIMENTO CERCA DE 10 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, | SIM | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05227 | 471614 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo KILNER, PONTA CURVA ROMBA/ ROMBA, COMPRIMENTO cerca de 12 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05228 | 471615 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo KILNER, PONTA CURVA ROMBA/ ROMBA, COMPRIMENTO cerca de 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05229 | 471657 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo POTTS SMITH, PONTA ANGULADA A 25°, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05230 | 471658 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo POTTS SMITH, PONTA ANGULADA A 45°, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05231 | 471659 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo POTTS SMITH, PONTA ANGULADA A 60°, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05234 | 471659 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo POTTS SMITH, PONTA ANGULADA A 60°, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05235 | 471668 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo DIETRICH, PONTA ANGULADA A 25°, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05236 | 471669 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo DIETRICH, PONTA ANGULADA A 45°, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05237 | 471670 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo DIETRICH, PONTA ANGULADA A 60°, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05238 | 471672 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo DIETRICH, PONTA ANGULADA A 90°, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05239 | 471674 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo DIETRICH, PONTA ANGULADA cerca de 130°, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05250 | 471647 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo BALIU, PONTA CURVA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 | SIM | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05251 | 471638 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo HEYMAN, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05258 | 471605 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo STEVENS, PONTA RETA ROMBA/ ROMBA, COMPRIMENTO cerca de 12 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05277 | 471612 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo STEVENS, PONTA CURVA ROMBA/ ROMBA, COMPRIMENTO cerca de 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS05283 | 471675 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo VANNAS, PONTA RETA, COMPRIMENTO cerca de 08 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05286 | 471676 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo VANNAS, PONTA CURVA, COMPRIMENTO cerca de 10 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05296 | 471678 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo CASTROVIEJO WESTCOTT, PONTA CURVA, COMPRIMENTO cerca de 12 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05298 | 471641 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo SNOLDEN, PONTA CURVA FINA, SERRILHADA, COM VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05302 | 471722 | unidade | MICRO TESOURA cirúrgica, tipo CASTROVIEJO, PONTA CURVA, COMPRIMENTO cerca de 10 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS05311 | 471723 | unidade | MICRO TESOURA cirúrgica, tipo CASTROVIEJO, PONTA RETA, COMPRIMENTO cerca de 10 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS05383 | 471690 | unidade | MICRO TESOURA cirúrgica, tipo YASARGIL BAIONETA, PONTA RETA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05384 | 471691 | unidade | MICRO TESOURA cirúrgica, tipo YASARGIL BAIONETA, PONTA RETA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05385 | 471692 | unidade | MICRO TESOURA cirúrgica, tipo YASARGIL BAIONETA, PONTA RETA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05386 | 471693 | unidade | MICRO TESOURA cirúrgica, tipo YASARGIL BAIONETA, PONTA RETA, COMPRIMENTO cerca de 22 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05388 | 471694 | unidade | MICRO TESOURA cirúrgica, tipo YASARGIL BAIONETA, PONTA CURVA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05389 | 471695 | unidade | MICRO TESOURA cirúrgica, tipo YASARGIL BAIONETA, PONTA CURVA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05390 | 471696 | unidade | MICRO TESOURA cirúrgica, tipo YASARGIL BAIONETA, PONTA CURVA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05391 | 471693 | unidade | MICRO TESOURA cirúrgica, tipo YASARGIL BAIONETA, PONTA CURVA, COMPRIMENTO cerca de 22 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06633 | 473993 | unidade | AFASTADOR ATRIAL ESQUERDO, tipo COOLEY, COMPRIMENTO cerca de 22 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06654 | 439208 | unidade | CUBA REDONDA, uso HOSPITALAR, material AÇO INOXIDÁVEL, com BORDA ABAULADA, DIMENSÕES: 8 cm (diâmetro) x 4 cm (profundidade), CAPACIDADE 150 ml. Embalagem individual, resistente, com identificação do produto, procedência, lote e validade de fácil visualização. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06657 | 439214 | unidade | CUBA RIM, uso HOSPITALAR, material AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: 26 cm (comprimento) x 12 cm (largura); CAPACIDADE CERCA DE 740 ml. Embalagem individual, resistente, com identificação do produto, procedência, lote e validade de fácil visualização. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS06670 | 471522 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM, ponta RETA, DELICADA, COMPRIMENTO CERCA DE 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS06671 | 471524 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM, ponta RETA, DELICADA, COMPRIMENTO CERCA DE 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS06676 | 471566 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo IRIS, ponta RETA, FINA/ FINA, COMPRIMENTO CERCA DE 12 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06679 | 471152 | unidade | PORTA-AGULHA, tipo MAYO HEGAR, ponta RETA, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06681 | 471155 | unidade | PORTA-AGULHA, tipo MAYO HEGAR, ponta RETA, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS06683 | 471146 | unidade | PORTA-AGULHA, tipo MAYO HEGAR, ponta RETA, DELICADA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06684 | 442460 | unidade | HISTERÔMETRO tipo COLLIN, dispositivo para medidas entre o orifício externo do colo do útero ao fundo da cavidade uterina, material: AÇO INOXIDÁVEL, escala graduação: cm, gravado no corpo do instrumento, TAMANHO cerca de 28 cm. Autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS06685 | 471654 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo SCHUMACHER, ponta ANGULADA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS06686 | 467879 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo FOERSTER, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, com CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS07754 | 413302 | unidade | Cabo ESPELHO ODONTOLÓGICO, em ALUMÍNIO, REDONDO, autoclavável. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07874 | 468018 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo MICRO ADSON, ponta RETA, 1 x 2 dente, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, SEM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07875 | 468017 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo MICRO ADSON, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, SEM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08015 | 473793 | unidade | AFASTADOR cirúrgico autoestático, tipo ADSON BABY, 4 x 3 DENTES AGUDOS, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, articulado. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS08029 | 475344 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 2,5 mm, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, ponta romba, mandril e haste RETA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS08030 | 475346 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 4 mm, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, ponta romba, mandril e haste RETA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS08038 | 471112 | unidade | PORTA-AGULHA, tipo YASARGIL BAIONETA, ponta CURVA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08043 | 468009 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ADSON, ponta RETA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, SEM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08043 | 468009 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ADSON, ponta RETA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, SEM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08043 | 468009 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ADSON, ponta RETA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, SEM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS08044 | 468001 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ADSON, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, SEM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08055 | 475258 | unidade | ASPIRADOR cirúrgico, tipo YANKAUER, COMPRIMENTO CERCA DE 24 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS08057 | 482996 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo DEBAKEY, modelo MULTI-PURPOSE, ponta LONGA ANGULADA 45°, SERRILHADA, com cremalheira, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, boca de 2 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08058 | 274751 | unidade | Cabo DE BISTURI CIRÚRGICO, TAMANHO nº 7, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, cabo REDONDO E CORRUGADO, LÂMINA nº 10 a 17, material AÇO INOX, autoclavável até 135 °C, com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08221 | 473857 | unidade | AFASTADOR cirúrgico autoestático, modelo NORTE SUL, aplicação para quadril, com trava, material AÇO INOXIDÁVEL, esterilizável. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08224 | 474119 | unidade | Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Farabeuf, Formato Ponta: Pontas Duplas, Dimensão Total: Cerca De 10 Mm X 12 Cm, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS08225 | 473773 | unidade | AFASTADOR cirúrgico autoestático, tipo WULLSTEIN, 3 x 3 DENTES ROMBO, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, travamento com cremalheira, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08226 | 473769 | unidade | AFASTADOR cirúrgico autoestático, tipo WEITLANER, 3 x 4 dentes ROMBO, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, travamento com cremalheira, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS08236 | 475335 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 2 mm, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, mandril e haste RETA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08238 | 475361 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 3 mm, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, mandril e haste RETA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS08242 | 475339 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 3,5 mm, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, mandril e haste RETA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08246 | 601557 | unidade | CINZEL cirúrgico, RETO, ponta com 2 guias, LARGURA 10 mm, com 2 dentes, em AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08247 | 483123 | unidade | Gancho cirúrgico, tipo GILLES, COMPRIMENTO cerca de 15 cm, SIMPLES, ponta aguda, DELICADO. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08249 | 483124 | unidade | Gancho cirúrgico, tipo GILLES, COMPRIMENTO 18 cm, SIMPLES, ponta aguda. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS08251 | 471621 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo FOMON, PONTA CURVA, COMPRIMENTO cerca de 12 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08252 | 471650 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo MC INDOE, PONTA CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08275 | 468002 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ADSON, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, SEM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°c. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS08277 | 471166 | unidade | PORTA-AGULHA, tipo MAYO HEGAR, ponta RETA, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS08277 | 471166 | unidade | PORTA-AGULHA, tipo MAYO HEGAR, ponta RETA, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS08278 | 467999 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo dissecção (anatômica), DENTE DE RATO, COMPRIMENTO cerca de 26 cm, PONTA 1 x 2 dentes. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS08286 | 468013 | unidade | PINÇA anatômica, tipo ADSON BROWN, ponta RETA, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, sem cremalheira. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08286 | 468013 | unidade | PINÇA anatômica, tipo ADSON BROWN, ponta RETA, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, sem cremalheira. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS08292 | 484451 | unidade | DESCOLADOR cirúrgico, tipo ASPIRADOR NASAL ROTATÓRIO, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, aplicação: septo nasal. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08295 | 600974 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo JACARÉ, ponta PARA CIMA, , COMPRIMENTO cerca de 25 cm, ponta de 5 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS08366 | 473768 | unidade | AFASTADOR cirúrgico autoestático, tipo WEITLANER, 3 x 4 dentes ROMBO, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, travamento com cremalheira, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS08367 | 473770 | unidade | AFASTADOR cirúrgico autoestático, tipo WEITLANER, 3 x 4 dentes ROMBO, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, travamento com cremalheira, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS08368 | 477812 | unidade | ALICATE DE CORTE, tipo cirúrgico, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, para corte de fios de aço, dupla articulação. Material AÇO INOXIDÁVEL. Embalagem contendo identificação do produto, lote, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08381 | 467992 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo dissecção (anatômica), DENTE DE RATO, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, PONTA 1 x 2 dentes. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS08382 | 468056 | unidade | PINÇA cirúrgica (anatômica), tipo DIETRICH, ponta RETA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS08387 | 482255 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo DEBAKEY, ponta CURVA, aplicação CLAMP DE AORTA, COMPRIMENTO cerca de 23 a 26 cm, COM cremalheira. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS08403 | 468088 | unidade | PINÇA cirúrgica (anatômica), tipo POTTS SMITH, ponta RETA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, sem cremalheira, com VÍDEA, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS08408 | 439955 | unidade | Bacia - Uso Hospitalar Diâmetro: Cerca De 40 CM, Capacidade: Cerca De 6500 ML, Material aço inoxidável , esterelizável. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS08483 | 471160 | unidade | PORTA-AGULHA, tipo MAYO HEGAR, ponta RETA, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 30 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08484 | 471158 | unidade | PORTA-AGULHA, tipo MAYO HEGAR, ponta RETA, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 26 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS08487 | 471205 | unidade | PORTA-AGULHA para CORONÁRIA, ponta RETA, com trava, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08488 | 471202 | unidade | PORTA-AGULHA para CORONÁRIA, ponta RETA, com trava, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08489 | 471175 | unidade | PORTA-AGULHA para FIO DE AÇO, ponta RETA, com trava, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08577 | 385757 | unidade | Comadre, material AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 3.500 ml, tamanho ADULTO padrão mundial, tipo PÁ, com alça anatômica segura. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS08613 | 471215 | unidade | PORTA-AGULHA, tipo HEANEY, ponta CURVA, haste reta, com trava, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 26 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08613 | 471215 | unidade | PORTA-AGULHA, tipo HEANEY, ponta CURVA, haste reta, com trava, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 26 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08616 | 472078 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo ALLIS, ponta RETA, COM 5 X 6 DENTES, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS08982 | 477805 | unidade | ALICATE ortopédico de corte, tipo STEIMANN (modelo tipo Bernardão/ Ricardão), COMPRIMENTO CERCA DE 45 cm, para corte de pinos cirúrgicos de inox até 6 mm de diâmetro e de titânio até 4 mm. Material aço inoxidável COM PONTA DE VÍDEA. Autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08983 | 477803 | unidade | ALICATE ortopédico de corte, tipo STEIMANN (modelo tipo Bernardão/ Ricardão), COMPRIMENTO CERCA DE 60 cm, para corte de pinos cirúrgicos de inox até 6 mm de diâmetro e de titânio até 4 mm. Material aço inoxidável COM PONTA DE VÍDEA. Autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS08994 | 282080 | unidade | ALICATE DE CORTE E APREENSÃO, tipo BICO FINO RETO, COMPRIMENTO cerca de 12 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09036 | 478661 | unidade | CUBA REDONDA, uso HOSPITALAR, material AÇO INOXIDÁVEL, com BORDA ABAULADA, DIMENSÕES: 10 cm (diâmetro) x 5 cm (profundidade), CAPACIDADE 300 ml. Embalagem individual, resistente, com identificação do produto, procedência, lote e validade de fácil visualização. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS09042 | 467997 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo dissecção (anatômica), DENTE DE RATO, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, PONTA 1 x 2 dentes. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS09043 | 467944 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo MUSEUX, PONTA CURVA, 2 x 2 dentes, COMPRIMENTO cerca de 24 cm, com cremalheira. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS09053 | 474438 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo HARTMANN, PONTA RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS09054 | 471148 | unidade | PORTA-AGULHA, tipo MAYO HEGAR, ponta RETA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS09062 | 473889 | unidade | Afastador Cirúrgico Manual, Material aço inoxidável, esterelizável. Modelo: Válvula Doyen, Modelo Ponta: Pá Reta, Dimensão Pá: Cerca De 45 X 120 MM Comprimento Total: Cerca De 24 CM | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09063 | 473896 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo DOYEN, SUPRA PÚBICA CURVA, COMPRIMENTO cerca de 25 a 30 cm, LÂMINA cerca de 85 mm (largura) x 50 mm (comprimento). Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS09068 | 479379 | unidade | CIZALHA, tipo RUSKIN ROWLAND, modelo DUPLA ARTICULAÇÃO, ponta CURVA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09069 | 457298 | unidade | DILATADOR CIRÚRGICO, modelo VELA DE HEGAR, DIÂMETRO cerca de 4,0 mm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS09070 | 457299 | unidade | DILATADOR CIRÚRGICO, modelo VELA DE HEGAR, DIÂMETRO cerca de 5,0 mm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS09071 | 457300 | unidade | DILATADOR CIRÚRGICO, modelo VELA DE HEGAR, DIÂMETRO cerca de 6,0 mm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS09072 | 457301 | unidade | DILATADOR CIRÚRGICO, modelo VELA DE HEGAR, DIÂMETRO cerca de 7,0 mm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09073 | 457302 | unidade | DILATADOR CIRÚRGICO, modelo VELA DE HEGAR, DIÂMETRO cerca de 8,0 mm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS09074 | 457303 | unidade | DILATADOR CIRÚRGICO, modelo VELA DE HEGAR, DIÂMETRO cerca de 9,0 mm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS09075 | 457304 | unidade | DILATADOR CIRÚRGICO, modelo VELA DE HEGAR, DIÂMETRO cerca de 10,0 mm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS09252 | 475259 | unidade | ASPIRADOR cirúrgico, tipo YANKAUER, haste ANGULADA 30°, COMPRIMENTO cerca de 28 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09388 | 467938 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo WINTER, ponta CURVA, COMPRIMENTO cerca de 28 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS09389 | 467941 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo WINTER, ponta RETA, COMPRIMENTO cerca de 28 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. | SIM | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09399 | 475337 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 5 mm, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, mandril e haste RETA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09452 | 470576 | unidade | CLAMP cirúrgico, tipo SATINSKY, ponta CURVA, biangulada, SERRILHADA, ponta cerca de 3,5 cm, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 20 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09509 | 435591 | unidade | Caneta uso médico, material POLÍMERO, tipo MONOPOLAR, controle comando MANUAL, com CABO FIXO, conector compatível com bisturi elétrico, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, embalagem individual. Adaptável ao bisturi especificado em edital. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS09630 | 471494 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo MAYO STILLE, PONTA RETA ROMBA/ ROMBA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS09633 | 475256 | unidade | Cânula, tipo ASPIRAÇÃO, modelo POOLE, haste RETA, DIÂMETRO cerca de 10,0 mm, COMPRIMENTO cerca de 22 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS09634 | 439209 | unidade | CUBA REDONDA, uso HOSPITALAR, material AÇO INOXIDÁVEL, com BORDA ABAULADA, DIMENSÕES: 9 cm (diâmetro) x 5 cm (profundidade), CAPACIDADE 200 ml. Embalagem individual, resistente, com identificação do produto, procedência, lote e validade de fácil visualização. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09750 | 439207 | unidade | CUBA REDONDA, uso HOSPITALAR, material AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES aproximadas: 13 cm (diâmetro) x 6 cm (profundidade), CAPACIDADE 500 ml. Embalagem individual, resistente, com identificação do produto, procedência, lote e validade de fácil visualização. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS09759 | 480991 | unidade | Pinça cirúrgica MENKEL (KOGAN), em AÇO INOXIDÁVEL tamanho: 27 cm, COM CREMALHEIRA aplicação: ginecologia. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09759 | 480991 | unidade | CLAMP cirúrgico, tipo FOERSTER LUNG GRASPING, PONTA CURVA PARA ESQUERDA, ponta com anel SERRILHADO oval com 20 mm, haste 10 mm, área de trabalho 24 cm, COMPRIMENTO TOTAL 33,5 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Para realização de Cirurgia Torácica Minimamente Invasiva (CTVAMI) (VATS). Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS09850 | 475360 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: cerca de 6 mm, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, com mandril e haste ANGULADA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09853 | 467875 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo PEAN MURPHY, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, ponta RETA, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS09857 | 341876 | unidade | AFASTADOR Blefarostato, tipo CASTROVIEJO, modelo mecanismo de trava por parafuso, COMPRIMENTO cerca de 8 cm, para micro cirurgia. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09864 | 473254 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo LANDOLT, PONTA CURVA, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, aplicação para enucleação. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°c. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09869 | 482281 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo ENUCLEAÇÃO, PONTA CURVA, COMPRIMENTO cerca de 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°c. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10204 | 601543 | unidade | CINZEL cirúrgico, CURVO, ponta para DIREITA, LARGURA 6 mm, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, com guia (com 1 dente), em AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10205 | EBS10205 | unidade | CINZEL cirúrgico, CURVO, ponta para ESQUERDA, LARGURA 6 mm, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, com guia (com 1 dente), em AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10211 | 601528 | unidade | CINZEL cirúrgico, ANGULADO, modelo WAGNER, LARGURA 6 mm, COMPRIMENTO cerca de 15 cm, em AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS10217 | 477687 | unidade | Cureta, modelo VOLKMANN, TAMANHO Nº 0, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10222 | 413448 | unidade | DESCOLADOR cirúrgico, tipo DESTACA PERIÓSTEO, modelo MEAD, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, uso odontológico. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10236 | 471218 | unidade | PORTA-AGULHA, tipo CRILE WOOD, ponta RETA, com VÍDEA, haste reta, com trava, COMPRIMENTO cerca de 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS10283 | 473774 | unidade | AFASTADOR cirúrgico autoestático, modelo WULLSTEIN, 3 x 3 dentes agudos, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, com trava, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10285 | 473761 | unidade | AFASTADOR cirúrgico autoestático, tipo WEITLANER, 3 x 4 dentes AGUDOS, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, travamento com cremalheira, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10299 | 475366 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 3 mm, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, com mandril e haste ANGULADA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS10323 | 484373 | unidade | DESCOLADOR cirúrgico, tipo JOSEPH, ponta CURVA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10360 | 600349 | unidade | GOIVA cirúrgica articulada, tipo RUSKIN, ponta CURVA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, PONTA 5 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10408 | 470577 | unidade | CLAMP cirúrgico, tipo SATINSKY, ponta CURVA, biangulada, SERRILHADA, ponta cerca de 3,5 cm, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 24 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS10417 | 467998 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo dissecção (anatômica), DENTE DE RATO, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, PONTA 1 x 2 dentes. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS10418 | 467992 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo dissecção (anatômica), DENTE DE RATO, ponta FINA DELICADA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, PONTA 1 x 2 dentes. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS10419 | 467943 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo MUSEUX, PONTA RETA, 2 x 2 dentes, COMPRIMENTO cerca de 24 cm, com cremalheira. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS10434 | 601675 | unidade | OSTEÓTOMO cirúrgico, modelo STILLE, ponta RETA de 20 mm, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10434 | 601675 | unidade | Raspa, tipo RETA, modelo DIAMANTADA, DIMENSÕES cerca de 16 a 18 cm, material AÇO INOXIDÁVEL com diamante impregnado. Utilizado para raspagens em diversos procedimentos cirúrgicos. Autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10435 | 601672 | unidade | Raspa, tipo DORSO SPERLI, modelo: Nº 1, material AÇO INOXIDÁVEL. Utilizado para raspagens em diversos procedimentos cirúrgicos. Autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10437 | 601674 | unidade | Raspa, tipo DORSO SPERLI, modelo: Nº 3, material AÇO INOXIDÁVEL. Utilizado para raspagens em diversos procedimentos cirúrgicos. Autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10438 | 601659 | unidade | Raspa, tipo PUNCIONADA, modelo DUPLO, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, material AÇO INOXIDÁVEL. Utilizado para raspagens em diversos procedimentos cirúrgicos. Autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10439 | 485145 | unidade | ALICATE DE CORTE E APREENSÃO, para CERCLAGEM (fios maleáveis). Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS10444 | 483851 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo BELUCCI, PONTA RETA, haste angulada, COMPRIMENTO cerca de 12 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10491 | 609792 | unidade | Gancho cirúrgico/ dissector, tipo CUSHING, aplicação para nervos, COMPRIMENTO cerca de 19 cm, ponta curta angulada 90°. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10497 | 483132 | unidade | Gancho cirúrgico manipulador de lente, modelo SINSKEY, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, uso em oftalmologia, produzido em AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10511 | 471078 | unidade | PORTA-AGULHA, tipo CASTROVIEJO, ponta CURVA, COM trava, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10512 | 471071 | unidade | PORTA-AGULHA, tipo CASTROVIEJO, uso oftálmico para fio 10.0, COM trava, COMPRIMENTO cerca de 10 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS11478 | 485393 | unidade | PINÇA BIPOLAR TRANSFENOIDAL, para cirurgia endoscópica de base de crânio, ponta RETA com cabo em ABS. Material AÇO INOXIDÁVEL revestido com nylon, DESCARTÁVEL. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | ANVISA/MS. Compatível com gerador eletro cirúrgico fornecido por empresa vencedora e/ou especificado em edital. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS11479 | 485394 | unidade | PINÇA BIPOLAR TRANSFENOIDAL, para cirurgia endoscópica de base de crânio, ponta ANGULADA com cabo em ABS. Material AÇO INOXIDÁVEL revestido com nylon, DESCARTÁVEL. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS. Compatível com gerador eletro cirúrgico fornecido por empresa vencedora e/ou especificado em edital. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11559 | 475253 | unidade | Cânula, tipo ASPIRAÇÃO, modelo POOLE, haste ANGULADA, DIÂMETRO cerca de 8,0 mm, COMPRIMENTO cerca de 22 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11561 | 475251 | unidade | Cânula, tipo ADSON, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO da CÂNULA cerca de 4 mm e DIÂMETRO da OLIVA cerca de 9 mm, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, com mandril e haste ANGULADA, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11570 | 467894 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo FOERSTER, ponta CURVA, LISA, COMPRIMENTO cerca de 24 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL , autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS11571 | 467870 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo BACKHAUS, ponta CURVA traumática para campo cirúrgico, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, |  | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS11589 | 475250 | unidade | Cânula, tipo ADSON, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO da CÂNULA cerca de 3 mm e DIÂMETRO da OLIVA cerca de 8 mm, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, com mandril e haste ANGULADA, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11705 | 482191 | unidade | AFASTADOR cirúrgico autoestático, modelo THOMPSON, com 4 barras, articulado, com lâminas diversas, não cortante, com trava, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. Descrição complementar: Transplante Hepática | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11846 | 379150 | unidade | Abridor de boca, tipo DINGMAN, tamanho ADULTO, com 3 LÂMINAS. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11847 | 379150 | unidade | Abridor de boca, tipo DINGMAN, tamanho INFANTIL, com 4 LÂMINAS, com canaleta para tubo orotraqueal de diferentes tamanhos. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11853 | 473775 | unidade | AFASTADOR cirúrgico autoestático, modelo ANDERSON ADSON, 4 x 4 dentes AGUDOS, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, com cremalheira, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11854 | 465115 | unidade | PINÇA DE APREENSÃO, tipo DEBAKEY, para VATS com uso de grampeador linear cortante, SEM cremalheira, haste 5 mm x 20 | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | cm, comprimento total 36 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS11860 | 473965 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, modelo AUFRICHT, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11902 | 475257 | unidade | Cânula, tipo ASPIRAÇÃO, modelo POOLE, haste RETA, DIÂMETRO cerca de 10,0 mm, COMPRIMENTO cerca de 24 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11902 | 475257 | unidade | Cânula, tipo ASPIRAÇÃO, modelo POOLE, haste RETA, DIÂMETRO cerca de 10,0 mm, COMPRIMENTO cerca de 24 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11904 | 475350 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 3,5 mm, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, mandril e haste RETA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS11981 | 475324 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 1,5 mm, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, mandril e haste RETA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS11999 | 475353 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 2 mm, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, mandril e haste ANGULADA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12000 | 475365 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 2 mm, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, mandril e haste ANGULADA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS12000 | 475365 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 2 mm, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, mandril e haste ANGULADA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12001 | 475368 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 4 mm, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, mandril e haste ANGULADA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS12001 | 475368 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 4 mm, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, mandril e haste ANGULADA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS12006 | 601558 | unidade | CINZEL cirúrgico, RETO, ponta com 2 GUIAS, LARGURA 12 mm, COMPRIMENTO 16 cm, em AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12011 | 482254 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo DEBAKEY, ponta CURVA, aplicação CLAMP DE AORTA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM cremalheira. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12011 | 482254 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo DEBAKEY, ponta CURVA, aplicação CLAMP DE AORTA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, COM cremalheira. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12040 | 484728 | unidade | Conjunto de AFASTADOR PARA OBESIDADE MÓRBIDA: apresentação afastador convencional autoestático, material em AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável, para cirurgia de obesos, COMPONENTES: 2 hastes cilíndricas resistentes, tipo uso para fixação à mesa cirúrgica por suporte removível, 1 haste acoplável universal, 2 afastadores convencionais grandes e 2 pequenos, 1 afastador flexível, 1 válvula doyen, conter todas as peças necessárias para fixação do afastador. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12046 | 457292 | unidade | DILATADOR CIRÚRGICO, modelo VELA DE HEGAR, Conjunto com 25 peças, do nº 1 ao 25, diâmetros diversos, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS12064 | 477592 | unidade | Cureta ginecológica, modelo RECAMIER fenestrada, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 2. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°c. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. UNIDADE | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12064 | 477592 | unidade | Cureta ginecológica, modelo RECAMIER fenestrada, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 2. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°c. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12065 | 477593 | unidade | Cureta ginecológica, modelo RECAMIER fenestrada, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 3. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°c. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12065 | 477593 | unidade | Cureta ginecológica, modelo RECAMIER fenestrada, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 3. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°c. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12066 | 477595 | unidade | Cureta ginecológica, modelo RECAMIER fenestrada, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 5. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°c. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12066 | 477595 | unidade | Cureta ginecológica, modelo SCHROEDER, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 2, ponta reta. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12066 | 477595 | unidade | Cureta ginecológica, modelo RECAMIER fenestrada, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 5. Material AÇO | SIM | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°c. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12071 | EBS12075 | unidade | Cureta ginecológica, modelo SIMS fenestrada, COMPRIMENTO cerca de 28 cm, Nº 5. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12072 | EBS12076 | unidade | Cureta ginecológica, modelo SIMS fenestrada, COMPRIMENTO cerca de 28 cm, Nº 6. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12073 | EBS12079 | unidade | Cureta ginecológica, modelo WALLICH fechada, COMPRIMENTO cerca de 42 cm, PONTA RETA Nº 1. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12074 | EBS12080 | unidade | Cureta ginecológica, modelo WALLICH fechada, COMPRIMENTO cerca de 42 cm, PONTA RETA Nº 2. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12075 | EBS12081 | unidade | Cureta ginecológica, modelo WALLICH fechada, COMPRIMENTO cerca de 42 cm, PONTA RETA Nº 3. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12079 | 477664 | unidade | Cureta ginecológica, modelo WALLICH fechada, COMPRIMENTO cerca de 42 cm, PONTA RETA Nº 1. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de | SIM | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12080 | 477665 | unidade | Cureta ginecológica, modelo WALLICH fechada, COMPRIMENTO cerca de 42 cm, PONTA RETA Nº 2. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12081 | 477666 | unidade | Cureta ginecológica, modelo WALLICH fechada, COMPRIMENTO cerca de 42 cm, PONTA RETA Nº 3. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12110 | 477690 | unidade | Cureta, modelo VOLKMANN, TAMANHO Nº 3, COMPRIMENTO cerca de 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12112 | 477645 | unidade | Cureta ginecológica, modelo SIMON angulada, Nº 00, cerca de 4,5 mm, COMPRIMENTO cerca de 22 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12112 | 477645 | unidade | Cureta ginecológica, modelo SCHROEDER, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 4, ponta reta. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12113 | 477646 | unidade | Cureta ginecológica, modelo SIMS fenestrada, COMPRIMENTO cerca de 28 cm, Nº 1. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS12113 | 477646 | unidade | Cureta ginecológica, modelo SCHROEDER, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 5, ponta reta. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12114 | 477647 | unidade | Cureta ginecológica, modelo SIMS fenestrada, COMPRIMENTO cerca de 28 cm, Nº 2. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12114 | 477647 | unidade | Cureta ginecológica, modelo SCHROEDER, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 6, ponta reta. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12125 | 484347 | unidade | DESCOLADOR cirúrgico, tipo ASPIRADOR, aplicação septo nasal, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, DIÂMETRO cerca de 3 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12199 | 484374 | unidade | DESCOLADOR cirúrgico, tipo PENFIELD, PONTA Nº 1, ponta ativa nas duas extremidades, Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12199 | 484374 | unidade | DESCOLADOR cirúrgico, tipo PENFIELD, PONTA Nº 1, ponta ativa nas duas extremidades, Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS12200 | 484375 | unidade | DESCOLADOR cirúrgico, tipo PENFIELD, PONTA Nº 2, ponta ativa nas duas extremidades, Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12201 | 484376 | unidade | DESCOLADOR cirúrgico, tipo PENFIELD, PONTA Nº 3, ponta ativa nas duas extremidades, Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12201 | 484376 | unidade | DESCOLADOR cirúrgico, tipo PENFIELD, PONTA Nº 3, ponta ativa nas duas extremidades, Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12202 | 484377 | unidade | DESCOLADOR cirúrgico, tipo PENFIELD, PONTA Nº 4, ponta ativa nas duas extremidades, Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12203 | 484378 | unidade | DESCOLADOR cirúrgico, tipo PENFIELD, PONTA Nº 5, ponta ativa nas duas extremidades, Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12300 | 479798 | unidade | Conjunto de 3 ESPÉCULOS AURICULARES, material AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO da ponta cerca de 2,5; 4 e 5 mm (pequeno, médio e grande), autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS12411 | 302960 | unidade | FÓRCEPS OBSTÉTRICO, tipo SIMPSON, TAMANHO cerca de 35 cm, em AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12534 | 483140 | unidade | Gancho cirúrgico, para ESTRABISMO, COM FURO na ponta, tamanho cerca de 14 cm, aplicação cirurgia oftalmológica. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS12538 | 604268 | unidade | FÓRCEPS OBSTÉTRICO, tipo PIPER, TAMANHO cerca de 44 cm, articulação fixa por encaixe em AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12569 | 600364 | unidade | GOIVA cirúrgica articulada, tipo LEKSELL, ponta ANGULADA, COMPRIMENTO cerca de 24 cm, PONTA 8 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12580 | 468204 | unidade | PINÇA articulada cortante, modelo KERRISON, ângulo da ponta 40°, DIÂMETRO ponta cerca de 1,0 mm, tipo ponta BOCA PARA CIMA, haste angulada, COMPRIMENTO total cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS12581 | 468202 | unidade | PINÇA articulada cortante, modelo KERRISON, ângulo da ponta 40°, DIÂMETRO ponta cerca de 3,0 mm, tipo ponta BOCA PARA CIMA, haste angulada, COMPRIMENTO total cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS12581 | 468202 | unidade | PINÇA articulada cortante, modelo KERRISON, ângulo da ponta 40°, DIÂMETRO ponta cerca de 3,0 mm, tipo ponta BOCA PARA CIMA, haste angulada, COMPRIMENTO total cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12582 | 468198 | unidade | PINÇA articulada cortante, modelo KERRISON, ângulo da ponta 40°, DIÂMETRO ponta cerca de 5,0 mm, tipo ponta BOCA PARA CIMA, haste angulada, COMPRIMENTO total cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12582 | 468198 | unidade | PINÇA articulada cortante, modelo KERRISON, ângulo da ponta 40°, DIÂMETRO ponta cerca de 5,0 mm, tipo ponta BOCA PARA CIMA, haste angulada, COMPRIMENTO total cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS12593 | 471113 | unidade | MICRO PORTA-AGULHA, tipo YASARGIL BAIONETA, ponta CURVA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12594 | 471110 | unidade | MICRO PORTA-AGULHA, tipo YASARGIL BAIONETA, ponta RETA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS12606 | 600444 | unidade | OSTEÓTOMO cirúrgico, modelo LAMBOTTE, ponta RETA de 19 mm, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12615 | 467995 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo dissecção (anatômica), DENTE DE RATO, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, PONTA 1 x 2 dentes. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS12615 | 467995 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo dissecção (anatômica), DENTE DE RATO, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, PONTA 1 x 2 dentes. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12616 | 467993 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo dissecção (anatômica), DENTE DE RATO, COMPRIMENTO cerca de 10 cm, PONTA 1 x 2 dentes. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS12616 | 467993 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo dissecção (anatômica), DENTE DE RATO, COMPRIMENTO cerca de 10 cm, PONTA 1 x 2 dentes. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12617 | 467996 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo dissecção (anatômica), DENTE DE RATO, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, PONTA 1 x 2 dentes. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS12617 | 467996 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo dissecção (anatômica), DENTE DE RATO, COMPRIMENTO cerca de 14 cm, PONTA 1 x 2 dentes. Material | SIM | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12618 | 468090 | unidade | PINÇA cirúrgica (anatômica), tipo POTTS SMITH, ponta RETA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, PONTA 1 x 2 dentes. Material AÇO INOXIDÁVEL, sem cremalheira, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12618 | 468090 | unidade | PINÇA cirúrgica (anatômica), tipo POTTS SMITH, ponta RETA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm, PONTA 1 x 2 dentes. Material AÇO INOXIDÁVEL, sem cremalheira, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12644 | 468239 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo LOVE GRUENWALD, ponta BOCA RETA, haste angulada, ponta cerca de 3 x 10 mm, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS12654 | 467871 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo BACKHAUS, ponta CURVA traumática para campo cirúrgico, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12662 | 467872 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo BACKHAUS, ponta CURVA traumática para campo cirúrgico, COMPRIMENTO CERCA DE 8 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS12671 | 468111 | unidade | PINÇA cirúrgica (anatômica), tipo CUSHING, ponta RETA, 1 x 2 DENTES, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12671 | 468111 | unidade | PINÇA cirúrgica (anatômica), tipo CUSHING, ponta RETA, 1 x 2 DENTES, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12682 | 467885 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo FOERSTER, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS12682 | 467885 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo FOERSTER, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12684 | EBS12090 | unidade | Cureta ginecológica, modelo NOVAK, tipo dentada, COMPRIMENTO cerca de 24 cm, PONTA CURVA Nº 4 mm, com conector para aspiração em ponta distal. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12686 | 475452 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo HALSTEAD MOSQUITO, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 10 cm, com cremalheira. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS12694 | 468084 | unidade | PINÇA cirúrgica (anatômica), tipo POTTS SMITH, ponta RETA SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, sem cremalheira, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12694 | 600357 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo GOIVA JANSEN BIARTICULADA, ponta CURVA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, ponta 3 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12696 | 468100 | unidade | PINÇA anatômica, tipo SEMKEN, ponta RETA SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, sem cremalheira. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12705 | 482995 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo DEBAKEY, ponta CURVA, aplicação CLAMP DE AORTA, COMPRIMENTO cerca de 32 cm, COM cremalheira. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12724 | 468111 | unidade | PINÇA cirúrgica (anatômica), tipo CUSHING, ponta CURVA, 1 x 2 DENTES, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12752 | 600971 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo APREENSÃO JACARÉ, PONTA RETA 5 mm, COMPRIMENTO 25 cm.. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS12759 | 468028 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo DEBAKEY, modelo ANATÔMICA, ponta RETA, SERRILHADA, sem cremalheira, COMPRIMENTO cerca de 30 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12784 | 601266 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo HARTMANN JACARÉ, PONTA RETA, SERRILHADA, haste angulada, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12786 | 483876 | unidade | PINÇA articulada cortante, modelo KERRISON, ângulo da ponta 45°, DIÂMETRO ponta cerca de 3,0 mm, tipo ponta BOCA PARA CIMA, haste angulada, COMPRIMENTO total cerca de 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS12835 | 480991 | unidade | CLAMP cirúrgico, tipo FOERSTER, PONTA CURVA PARA ESQUERDA, ponta com anel SERRILHADO oval com 10 mm, haste 7 mm, área de trabalho cerca de 24 cm, COMPRIMENTO TOTAL cerca de 34 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Para realização de Cirurgia Torácica Minimamente Invasiva (CTVAMI) (VATS). Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12905 | 471484 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo MAYO, PONTA CURVA, COMPRIMENTO cerca de 23 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS12906 | 471473 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo MAYO, PONTA RETA, COMPRIMENTO cerca de 23 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12917 | 475286 | unidade | Ponta de aspirador cirúrgico (BICO ASPIRADOR), modelo CUSHING, DIÂMETRO cerca de 4 mm, haste angulada. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12920 | 475355 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 3 mm, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, mandril e haste ANGULADA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS12920 | 475355 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 3 mm, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, mandril e haste ANGULADA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS12921 | 475354 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 4 mm, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, mandril e haste ANGULADA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS12921 | 475354 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 4 mm, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, mandril e haste ANGULADA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12940 | 471082 | unidade | PORTA-AGULHA, tipo CASTROVIEJO, ponta RETA, com VÍDEA, SEM trava, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, cabo REDONDO, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12957 | 471134 | unidade | PORTA-AGULHA, tipo DERF, ponta RETA, haste reta, COM trava, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, com VÍDEA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS12979 | 471145 | unidade | PORTA-AGULHA, tipo MAYO HEGAR, ponta RETA, haste reta, COMPRIMENTO cerca de 12 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12988 | 471185 | unidade | PORTA-AGULHA para CORONÁRIA, tipo RYDER (Rayder), ponta RETA com cerca de 2,0 mm, com trava, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12988 | 471185 | unidade | PORTA-AGULHA para CORONÁRIA, tipo RYDER (Rayder), ponta RETA com cerca de 2,0 mm, com trava, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12991 | 471088 | unidade | PORTA-AGULHA, tipo CASTROVIEJO, ponta CURVA, com VÍDEA, SEM trava, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13000 | 471157 | unidade | PORTA-AGULHA, tipo MAYO HEGAR, ponta RETA, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 24 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS13000 | 471157 | unidade | PORTA-AGULHA, tipo MAYO HEGAR, ponta RETA, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 24 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS13002 | 471290 | unidade | PORTA-AGULHA para videocirurgia, ponta CURVA, TAMANHO cerca de 5 mm x 36 cm, com VÍDEA, com cremalheira ou trava. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS13012 | 605835 | unidade | Ponteira, tipo PUNCH para glaucoma, uso com a pinça corneoescleral, PONTA 0,5 mm, em AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. Deve possuir registro na Anvisa. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13013 | 605836 | unidade | Ponteira, tipo PUNCH para glaucoma, uso com a pinça corneoescleral, PONTA 0,75 mm, em AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. Deve possuir registro na Anvisa. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS13015 | 605837 | unidade | Ponteira, tipo PUNCH para glaucoma, uso com a pinça corneoescleral, PONTA 1,0 mm, em AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. Deve possuir registro na Anvisa. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13016 | 605838 | unidade | Ponteira, tipo PUNCH para glaucoma, uso com a pinça corneoescleral, PONTA 1,5 mm, em AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. Deve possuir registro na Anvisa. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13044 | 413357 | unidade | Seringa CARPULE, USO ODONTOLÓGICO, em AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável, CAPACIDADE DE 1,8 mL, aplicação aspiração com argola, carga lateral. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13077 | 483076 | unidade | Estilete cirúrgico, aplicação cirurgia de micro endonasal, tipo ESTILETE MICRO BISTURI DESCOLADOR FINO, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13091 | 471665 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo POTTS DE MARTEL, PONTA ANGULADA A 60°, COMPRIMENTO CERCA DE 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13091 | 471665 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo POTTS DE MARTEL, PONTA ANGULADA A 60°, COMPRIMENTO CERCA DE 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13115 | 471556 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM - NELSON, PONTA CURVA, haste reta, COMPRIMENTO cerca de 22 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS13116 | 471545 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo METZENBAUM - NELSON, PONTA RETA, haste reta, COMPRIMENTO cerca de 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13135 | 471713 | unidade | MICRO TESOURA cirúrgica, tipo MALIS BAIONETA, PONTA CURVA, COMPRIMENTO cerca de 24 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13142 | 471570 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo IRIS, ponta RETA, ROMBA/ ROMBA, COMPRIMENTO cerca de 12 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS13185 | 607666 | unidade | GOIVA cirúrgica bi-articulada, tipo FRYKHOLM, COMPRIMENTO cerca de 24 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13515 | 474103 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, modelo HOHMANN, TAMANHO cerca de 18 cm, PONTA cerca de 16 mm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13535 | 470586 | unidade | CLAMP cirúrgico, tipo SATINSKY, ponta CURVA, biangulada, SERRILHADA, ponta cerca de 4,5 cm, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 26 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS13541 | 477689 | unidade | Cureta, modelo VOLKMANN, TAMANHO Nº 2, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13549 | 600458 | unidade | OSTEÓTOMO cirúrgico, modelo LAMBOTTE, ponta CURVA de 15 mm, COMPRIMENTO cerca de 24 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13550 | 600457 | unidade | OSTEÓTOMO cirúrgico, modelo LAMBOTTE, ponta RETA de 10 mm, COMPRIMENTO cerca de 24 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13553 | 600440 | unidade | OSTEÓTOMO cirúrgico, modelo LAMBOTTE, ponta RETA de 5 mm, COMPRIMENTO cerca de 15 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13566 | 468060 | unidade | PINÇA anatômica, tipo DIETRICH, ponta RETA, COMPRIMENTO total cerca de 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS13651 | 477591 | unidade | Cureta ginecológica, modelo RECAMIER fenestrada, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 1. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°c. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS13651 | 477591 | unidade | Cureta ginecológica, modelo RECAMIER fenestrada, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 1. Material AÇO | SIM | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°c. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13652 | 477594 | unidade | Cureta ginecológica, modelo RECAMIER fenestrada, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 4. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°c. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS13652 | 477594 | unidade | Cureta ginecológica, modelo SCHROEDER, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 1, ponta reta. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS13652 | 477594 | unidade | Cureta ginecológica, modelo RECAMIER fenestrada, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 4. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°c. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS13653 | 477596 | unidade | Cureta ginecológica, modelo RECAMIER fenestrada, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 6. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°c. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS13653 | 477596 | unidade | Cureta ginecológica, modelo SCHROEDER, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 3, ponta reta. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS13653 | 477596 | unidade | Cureta ginecológica, modelo RECAMIER fenestrada, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 6. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°c. Com compatibilidade para | SIM | NÃO | SIM |

|  |  |  |  | sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13654 | 477642 | unidade | Cureta ginecológica, modelo SCHROEDER, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 1, ponta reta. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS13654 | 477642 | unidade | Cureta ginecológica, modelo SCHROEDER, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 4, ponta reta. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS13654 | 477642 | unidade | Cureta ginecológica, modelo SCHROEDER, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 1, ponta reta. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS13655 | 477643 | unidade | Cureta ginecológica, modelo SCHROEDER, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 5, ponta reta. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS13655 | 477643 | unidade | Cureta ginecológica, modelo SCHROEDER, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 2, ponta reta. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS13656 | 477644 | unidade | Cureta ginecológica, modelo SCHROEDER, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 6, ponta reta. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS13656 | 477644 | unidade | Cureta ginecológica, modelo SCHROEDER, COMPRIMENTO cerca de 30 cm, Nº 3, ponta reta. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13665 | 475254 | unidade | Cânula, tipo ASPIRAÇÃO, modelo POOLE, haste ANGULADA, DIÂMETRO cerca de 8,0 mm, COMPRIMENTO cerca de 24 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13694 | 600359 | unidade | GOIVA cirúrgica, tipo BEYER, ponta CURVA, articulação dupla, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13698 | 477688 | unidade | Cureta, modelo VOLKMANN, TAMANHO Nº 1, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS13699 | 477686 | unidade | Cureta, modelo VOLKMANN, TAMANHO Nº 00, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS13703 | 468218 | unidade | PINÇA articulada cortante, modelo KERRISON, ângulo da ponta 40°, DIÂMETRO ponta cerca de 6,0 mm, tipo ponta BOCA PARA CIMA, haste angulada, COMPRIMENTO total cerca de 28 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS13704 | 468193 | unidade | PINÇA articulada cortante, modelo KERRISON, ângulo da ponta 40°, DIÂMETRO ponta cerca de 2,0 mm, tipo ponta BOCA PARA CIMA, haste angulada, COMPRIMENTO total cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13704 | 468193 | unidade | PINÇA articulada cortante, modelo KERRISON, ângulo da ponta 40°, DIÂMETRO ponta cerca de 2,0 mm, tipo ponta BOCA PARA CIMA, haste angulada, COMPRIMENTO total cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS13705 | 468215 | unidade | PINÇA articulada cortante, modelo KERRISON, ângulo da ponta 40°, DIÂMETRO ponta cerca de 5,0 mm, tipo ponta BOCA PARA CIMA, haste angulada, COMPRIMENTO total cerca de 28 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13711 | 468212 | unidade | PINÇA articulada cortante, modelo KERRISON, ângulo da ponta 40°, DIÂMETRO ponta cerca de 4,0 mm, tipo ponta BOCA PARA CIMA, haste angulada, COMPRIMENTO total cerca de 28 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13712 | 468221 | unidade | PINÇA articulada cortante, modelo KERRISON, ângulo da ponta 40°, DIÂMETRO ponta cerca de 3,0 mm, tipo ponta BOCA PARA CIMA, haste angulada, COMPRIMENTO total cerca de 28 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS13713 | 468209 | unidade | PINÇA articulada cortante, modelo KERRISON, ângulo da ponta 40°, DIÂMETRO ponta cerca de 2,0 mm, tipo ponta BOCA PARA CIMA, haste angulada, COMPRIMENTO total cerca de 28 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13713 | 468209 | unidade | PINÇA articulada cortante, modelo KERRISON, ângulo da ponta 40°, DIÂMETRO ponta cerca de 2,0 mm, tipo ponta BOCA PARA CIMA, haste angulada, COMPRIMENTO total cerca de 28 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13714 | 468203 | unidade | PINÇA articulada cortante, modelo KERRISON, ângulo da ponta 40°, DIÂMETRO ponta cerca de 1,0 mm, tipo ponta BOCA PARA CIMA, haste angulada, COMPRIMENTO total cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13714 | 468203 | unidade | PINÇA articulada cortante, modelo KERRISON, ângulo da ponta 40°, DIÂMETRO ponta cerca de 1,0 mm, tipo ponta BOCA PARA CIMA, haste angulada, COMPRIMENTO total cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS13802 | 600997 | unidade | CLAMP cirúrgico, tipo DEBAKEY, ponta ANGULADA 60°, haste CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 26 cm, com cremalheira. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS14030 | 483088 | unidade | Estilete cirúrgico, tipo DESCOLADOR HOUSE CURVO, COMPRIMENTO 160 mm, aplicação OTOLÓGICO, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14039 | 468272 | unidade | PINÇA articulada cortante, modelo BRUENINGS, Nº 1, DIÂMETRO ponta cerca de 7,0 mm, fenestrada, haste angulada, COMPRIMENTO total cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS14077 | 601544 | unidade | CINZEL cirúrgico, CURVO 4 mm, modelo SILVER, par DIREITO/ESQUERDO, com 1 guia, em AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS14179 | 468021 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo DEBAKEY, modelo ANATÔMICA, ponta RETA com 1,5 mm, SERRILHADA, sem cremalheira, COMPRIMENTO cerca de 24 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14215 | 468019 | unidade | PINÇA cirúrgica, tipo DEBAKEY, modelo ANATÔMICA, ponta RETA com 1,0 mm, SERRILHADA, sem cremalheira, COMPRIMENTO cerca de 22 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14281 | 471178 | unidade | PORTA-AGULHA para CORONÁRIA, tipo RYDER (Rayder), ponta RETA com cerca de 1,0 mm, com trava, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm (+/- 1 cm), material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14282 | 471181 | unidade | PORTA-AGULHA para CORONÁRIA, tipo RYDER (Rayder), ponta RETA com cerca de 1,0 mm, com trava, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 25 cm (+/- 1 cm), material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14283 | 471188 | unidade | PORTA-AGULHA para CORONÁRIA, tipo RYDER (Rayder), ponta RETA com cerca de 2,0 mm, com trava, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 24 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14357 | 600349 | unidade | GOIVA cirúrgica articulada, tipo RUSKIN, ponta RETA, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, PONTA 5 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14395 | 334134 | unidade | Abridor de boca, tipo MC IVOR, INFANTIL, sem sucção, com 3 LÂMINAS. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS14418 | 308418 | unidade | AFASTADOR Blefarostato, tipo BARRAQUER ARAMADO, lâmina FECHADA, tamanho ADULTO. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS14419 | 308419 | unidade | AFASTADOR Blefarostato, tipo BARRAQUER ARAMADO, lâmina FECHADA, tamanho INFANTIL MÉDIO. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14421 | 473859 | unidade | AFASTADOR cirúrgico autoestático, modelo LEYLA, 1 braço flexíveis, 2 espátulas, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14431 | 473983 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo BENNETT, COMPRIMENTO cerca de 24 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, para uso em cirurgia óssea, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14436 | 473759 | unidade | AFASTADOR cirúrgico autoestático, tipo WEITLANER, 2 x 3 dentes AGUDOS, COMPRIMENTO cerca de 10,5 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, travamento com cremalheira, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14450 | 473875 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo LOVE, RETO, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14450 | 473875 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo LOVE, RETO, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS14450 | 473875 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo LOVE, RETO, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14462 | 474002 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo TAYLOR, LÂMINA cerca de 32 x 76 mm, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14463 | 484350 | unidade | DESCOLADOR cirúrgico, tipo COBB, COMPRIMENTO cerca de 25 cm, PONTA cerca de 19 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14515 | 474100 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, modelo HOHMANN, TAMANHO cerca de 16 cm, PONTA 6 mm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14537 | 473868 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo LOVE DESMARRES, LÂMINA cerca de 4 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS14552 | 485397 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo KNAPP, para bolsa lacrimal, 3 a 4 DENTES, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C, uso em oftalmologia. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS14660 | 475368 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 3,5 mm, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, ponta BOLINHA, haste ANGULADA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14660 | 475368 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 3,5 mm, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, ponta BOLINHA, haste ANGULADA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14671 | 475343 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 1,5 mm, COMPRIMENTO cerca de 23 cm, mandril e haste RETA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14672 | 475345 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 2 mm, COMPRIMENTO cerca de 23 cm, mandril e haste RETA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14673 | 475344 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 2,7 mm, COMPRIMENTO cerca de 23 cm, mandril e haste RETA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14674 | 475349 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 3 mm, COMPRIMENTO cerca de 23 cm, mandril e haste RETA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14675 | 475346 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 4 mm, COMPRIMENTO cerca de 23 cm, mandril e haste RETA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14685 | 290527 | unidade | Cabo DE BISTURI CIRÚRGICO, TAMANHO nº 7, LONGO, COMPRIMENTO cerca de 25 cm, LÂMINA nº 10 a 17, material AÇO INOX, autoclavável até 135°c. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS14726 | 475352 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 2,5 mm, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, com mandril e haste ANGULADA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS14726 | 475352 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 2,5 mm, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, com mandril e haste ANGULADA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS14727 | 475327 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 3 mm, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, mandril e haste RETA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS14728 | 475338 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 3 mm, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, mandril e haste RETA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14729 | 475336 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 4 mm, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, mandril e haste RETA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS14733 | 475275 | unidade | Cânula, tipo YASARGIL, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 2,5 mm, COMPRIMENTO cerca de 22 cm, haste ANGULADA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14756 | 475344 | unidade | Cânula, tipo FRAZIER, aplicação aspiração cirúrgica, DIÂMETRO: 2,5 mm, COMPRIMENTO cerca de 18 cm, mandril e haste RETA, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14762 | 601549 | unidade | CINZEL cirúrgico, CURVO, LARGURA 8 mm, COMPRIMENTO cerca de 15 cm, em AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14803 | 601533 | unidade | CINZEL cirúrgico, ponta CÔNCAVA tipo GOIVA, modelo LUCAS baioneta, ponta ativa 5 mm, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, em AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS14808 | 473949 | unidade | AFASTADOR cirúrgico, tipo VOLKMANN, COMPRIMENTO cerca de 22 cm, com 4 DENTES AGUDOS. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14808 | 477760 | unidade | CIZALHA, tipo STILLE LISTON, modelo DUPLA ARTICULAÇÃO, ponta CURVA, COMPRIMENTO cerca de 28 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14808 | EBS15240 | unidade | Gancho cirúrgico, tipo GRAEFE, COMPRIMENTO cerca de 12 cm, gancho único, uso em oftalmologia, produzido em AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS14884 | 477622 | unidade | Cureta ginecológica, modelo SIMS fenestrada, COMPRIMENTO cerca de 28 cm, Nº 3. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS14884 | EBS12074 | unidade | Cureta ginecológica, modelo SIMS fenestrada, COMPRIMENTO cerca de 28 cm, Nº 4. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS14884 | 477622 | unidade | Cureta ginecológica, modelo SIMON angulada, Nº 00, cerca de 4,5 mm, COMPRIMENTO cerca de 22 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL. Autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS14886 | 477667 | unidade | Cureta, modelo BECKMANN, tipo faca, ponta fenestrada e ANGULADA Nº 0, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°c. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14918 | 439206 | unidade | CUBA REDONDA, uso HOSPITALAR, material AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES aproximadas: 29 cm (diâmetro) x 16 cm (profundidade), CAPACIDADE cerca de 1000 ml. Embalagem individual, resistente, com identificação do produto, procedência, lote e validade de fácil visualização. - Apresentação: UNIDADE | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS14918 | 439206 | unidade | CUBA REDONDA, uso HOSPITALAR, material AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES aproximadas: 29 cm (diâmetro) x 16 cm (profundidade), CAPACIDADE cerca de 1000 ml. Embalagem individual, resistente, com identificação do produto, procedência, lote e validade de fácil visualização. - Apresentação: UNIDADE | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS14921 | 484361 | unidade | DESCOLADOR cirúrgico, tipo BUSER, modelo RETO, DUPLO, destaca periósteo, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14939 | 600589 | unidade | DISSECTOR cirúrgico, tipo DANDY, ponta ANGULADA 90°, haste RETA, COMPRIMENTO cerca de 22 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14949 | 600592 | unidade | DISSECTOR cirúrgico, tipo HARDY, ponta CURVA para ESQUERDA, romba, COMPRIMENTO cerca de 25 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14949 | 600592 | unidade | DISSECTOR cirúrgico, tipo HARDY, ponta CURVA para ESQUERDA, romba, COMPRIMENTO cerca de 25 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14950 | 600591 | unidade | DISSECTOR cirúrgico, tipo HARDY, ponta CURVA para DIREITA, romba, COMPRIMENTO cerca de 25 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. UNIDADE | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14957 | 439949 | unidade | Agulha PARA PUNÇÃO TIPO VERESS, COMPRIMENTO 100 mm, esterilidade ESTÉRIL, tipo uso ESTERILIZÁVEL, material AÇO INOXIDÁVEL, para pneumoperitônio, COM PONTA RETRÁTIL. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS15024 | 468089 | unidade | PINÇA cirúrgica (anatômica), tipo POTTS SMITH, ponta RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 24 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, sem cremalheira, com VÍDEA, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. - Apresentação: UNIDADE - Apresentação: UNIDADE | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS15024 | 468089 | unidade | PINÇA cirúrgica (anatômica), tipo POTTS SMITH, ponta RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 24 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, sem cremalheira, com VÍDEA, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. - Apresentação: UNIDADE - Apresentação: UNIDADE | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS15168 | 480534 | unidade | Estojo/ Caixa para esterilização de instrumental cirúrgico, em AÇO INOXIDÁVEL, PERFURADO, com 2 bandejas, manta de silicone com furos, TAMANHO 26 cm (+/- 2 cm) x 16 cm (+/- 2 cm) x 5 cm (+/- 1 cm). Autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15169 | 480795 | unidade | Estojo/ Caixa para esterilização de instrumental cirúrgico, em AÇO INOXIDÁVEL, PERFURADO, com 2 bandejas, manta de silicone com furos, TAMANHO 20 cm (+/- 2 cm) x 10 cm (+/- 2 cm) x 3 cm (+/- 1 cm). Autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS15240 | 483138 | unidade | Gancho cirúrgico de músculo, tipo GRAEFE, COMPRIMENTO cerca de 15 cm, produzido em AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS15241 | 483151 | unidade | Gancho cirúrgico, tipo BARROS (malar em T), COMPRIMENTO cerca de 16 cm, gancho único, uso em odontologia, produzido em AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15252 | 483119 | unidade | Gancho cirúrgico, tipo FOMON, modelo DUPLO com 2 BOLINHAS nas pontas, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15253 | 483126 | unidade | Gancho cirúrgico, tipo GILLES, COMPRIMENTO 18 cm, DUPLO. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS15300 | 457291 | unidade | DILATADOR CIRÚRGICO, modelo VELA DE HEGAR, Conjunto com 9 peças, do nº 1 ao 9, diâmetros diversos, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15322 | 601676 | unidade | Raspa, tipo GLABELA SPERLI, modelo: Nº 1, material AÇO INOXIDÁVEL. Utilizado para raspagens em diversos procedimentos cirúrgicos. Autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS15323 | 601677 | unidade | Raspa, tipo GLABELA SPERLI, modelo: Nº 2, material AÇO INOXIDÁVEL. Utilizado para raspagens em diversos procedimentos cirúrgicos. Autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS15324 | 471677 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo CASTROVIEJO WESTCOTT, PONTA RETA, COMPRIMENTO cerca de 12 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS15324 | 471677 | unidade | TESOURA cirúrgica, tipo CASTROVIEJO WESTCOTT, PONTA RETA, COMPRIMENTO cerca de 12 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS15341 | 471104 | unidade | MICRO PORTA-AGULHA, tipo JACOBSON, ponta CURVA, com VÍDEA, com trava, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS15343 | 471116 | unidade | MICRO PORTA-AGULHA, tipo BARRAQUER, delicado, ponta CURVA, PONTA cerca de 16 mm, COMPRIMENTO cerca de 12 cm. Material TITÂNIO, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15344 | 471116 | unidade | MICRO PORTA-AGULHA, tipo BARRAQUER, extra delicado, ponta CURVA, PONTA cerca de 9 a 11 mm, COMPRIMENTO cerca de 12 cm. Material TITÂNIO, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15350 | 471184 | unidade | PORTA-AGULHA para CORONÁRIA, tipo RYDER (Rayder), ponta RETA com cerca de 2,0 mm, com trava, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15359 | 600511 | unidade | OSTEÓTOMO cirúrgico, modelo LEXER, ponta RETA cerca de 7,5 mm, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15387 | 600444 | unidade | OSTEÓTOMO cirúrgico, modelo MINI LAMBOTTE, ponta RETA de 14 mm, COMPRIMENTO cerca de 12 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15390 | 600496 | unidade | OSTEÓTOMO cirúrgico, modelo STILLE, ponta RETA de 15 mm, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS15487 | 468194 | unidade | PINÇA articulada cortante, modelo KERRISON, ângulo da ponta 40°, DIÂMETRO ponta cerca de 2,0 mm, tipo ponta BOCA PARA CIMA, haste angulada, COMPRIMENTO total cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15490 | 475327 | unidade | Tubo ASPIRADOR (cânula), para ASPIRAÇÃO, em AÇO INOXIDÁVEL, medidas 3,0 MM x 250 MM. autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS15504 | 600526 | unidade | OSTEÓTOMO cirúrgico, modelo COTTLE, ponta RETA de 5 mm, COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15577 | 471154 | unidade | PORTA-AGULHA, TIPO MAYO HEGAR, Ponta RETA, COM VÍDEA. COMPRIMENTO cerca de 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS09672 | 473834 | unidade | Afastador Cirúrgico Autoestático, Modelo:Circular Smith, Componente 1:2 Aros, Cerca De 25 E 30 Cm, Componente 2:C/ 10 Válvulas - 5 Pares, Travamento:C/ Trava, Material:Aço Inoxidável, Esterilidade:Esterilizável | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11871 | 474293 | unidade | Afastador Cirúrgico Manual, Modelo:Universal, Componente:C/ Fibra Ótica, Comprimento Total:Cerca De 14 CM, Material:Aço Inoxidável, Esterilidade:Esterilizável | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12541 | 483137 | unidade | Gancho cirúrgico, tipo JOSEPH, gancho DUPLO, ROMBO, COMPRIMENTO cerca de 16 cm X 6 mm. Material AÇO | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°c. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12618 | 485966 | unidade | Pinça clamp POTTS reta 20 a 22 cm | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05234 | 485966 | unidade | Pinça clamp POTTS angulada 60º 20 CM | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15023 | 485966 | unidade | Pinças clamp POTSS 23 cm | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15250 | 483140 | unidade | Gancho cirúrgico de músculo, tipo JAMESON, COM FURO de 1 mm para retina. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04403 | 484388 | unidade | Ponta DISSECTORA RETA (colorado) ponta dissectora utilizada para incisões em mucosa/ pele e patologias (cistos e tumores). TAMANHO: 52 x 3 mm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14869 | 457291 | unidade | Velas hegar nº 1 | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS12046 | 457292 | unidade | Vela hegar 15 a 25 jogos | SIM | NÃO | SIM |