COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

INSTRUMENTAIS PEDIATRIA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Thais De Mello Ferreira Goncalves

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

1.  ITENS AVULSOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02029 | 401886 | unidade | Bandeja De Aço; Material: Aço Inoxidável; Comprimento: 30 CM; Largura: 20 CM; Altura: 4 CM; Características Adicionais: Com Acabamento Arredondado Nas Bordas | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08409 | 440168 | unidade | Bandeja Uso Médico; Material: Aço Inoxidável; Tipo: Lisa; Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 1 CM; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04668 | 288872 | unidade | Cabo Bisturi; Material: Aço Inoxidável; Tamanho: Nº 7 | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04665 | 272821 | unidade | Cabo Bisturi; Material: Aço Inoxidável; Tamanho: Nº 3 | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024305 | 471878 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 2: P/ Calázio; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Anel Vazado Médio; Componente: C/ Rosca; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS10417 | 467998 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 1: Dente De Rato; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes; Comprimento Total: Cerca De 18 CM; Componente: S/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04825 | 467859 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Halstead Mosquito; Formato Ponta: Ponta Curva; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 18 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04791 | 467802 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Kocher / Rochester Ochsner; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes; Comprimento Total: Cerca De 18 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS12979 | 471145 | unidade | Porta-Agulha Instrumental; Modelo: Mayo Hegar; Tipo Ponta: Ponta Reta; Haste: Haste Reta; Adicional 1: Com Trava; | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15576 | 471147 | unidade | Porta-Agulha Instrumental; Modelo: Mayo Hegar; Tipo Ponta: Ponta Reta; Haste: Haste Reta; Adicional 1: Com Trava; Comprimento Total: Cerca De 18 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04461 | 377846 | unidade | Tentacânula; Material: Aço Inoxidável; Comprimento: 13,5 CM | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS15011 | 471567 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 1: Íris; Tipo Ponta: Ponta Curva; Característica Ponta: Fina; Haste: Haste Reta; Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS15011 | 471567 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 1: Íris; Tipo Ponta: Ponta Reta; Característica Ponta: Fina; Haste: Haste Reta; Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06676 | 471566 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 1: Íris; Tipo Ponta: Ponta Reta; Característica Ponta: Fina; Haste: Haste Reta; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024306 | 471470 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 1: Mayo; Tipo Ponta: Ponta Reta; Haste: Haste Reta; Comprimento Total: Cerca De 16 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08224 | 474119 | unidade | Afastador Cirúrgico Manual; Modelo: Farabeuf; Formato Ponta: Pontas Duplas; Dimensão Total: Cerca De 10 Mm X 12 Cm; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04528 | 473863 | unidade | Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Senn Muller; Modelo Ponta: 3 Dentes Agudos; Comprimento Total: Cerca De 16 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04530 | 473862 | unidade | Afastador Cirúrgico Manual; Modelo: Senn Muller; Modelo Ponta: 3 Dentes Rombos; Comprimento Total: Cerca De 16 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024307 | 444136 | unidade | APLICADOR DE CLIPE, APLICAÇÃO :P/ VIDEOCIRURGIA, TAMANHO :P/ CLIPES DE POLÍMERO TAMANHO MÉDIO LARGO, HASTE:HASTE GIRATÓRIA, COMPRIMENTO HASTE:COMPRIMENTO CERCA DE 35 CM, DIÂMETRO HASTE:DIÂMETRO CERCA DE 5 MM, TIPO USO :REUTILIZÁVEL | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024308 | 444123 | unidade | APLICADOR DE CLIPE, APLICAÇÃO :P/ VIDEOCIRURGIA, TAMANHO :P/ CLIPES DE TITÂNIO TAMANHO MÉDIO LARGO, COMPRIMENTO HASTE:COMPRIMENTO CERCA DE 35 CM, DIÂMETRO; HASTE:DIÂMETRO CERCA DE 10 MM, TIPO USO :REUTILIZÁVEL | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS02030 | 259446 | unidade | Bandeja Metálica; Material: Aço Inoxidável; Comprimento: 33 CM; Largura: 27 CM | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024309 | 294604 | unidade | Bandeja Metálica; Material: Aço Inoxidável; Formato: Retangular; Comprimento: 31 CM; Largura: 15 CM | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09860 | 353930 | unidade | Blefarostato; Material: Aço Inoxidável; Modelo: Lieberman; Tipo: Lâmina Sólida; Tamanho: Médio | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS14419 | 301957 | unidade | Blefarostato; Material: Aço Inoxidável; Modelo: Barraquer; Tipo: Aramado; Tamanho: Tamanho Médio | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04661 | 243242 | unidade | Cabo Bisturi; Material: Aço Inoxidável; Tamanho: Nº 4; Aplicação: Cirurgia | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024310 | 480793 | unidade | Caixa P/ Esterilização; Material: Aço Inoxidável; Característica: C/ Tampa, S/ Furos E Trava; Dimensões 1: Cerca De 30 X 15 X 10 CM | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024311 | 459224 | unidade | CAMISA ENDOSCÓPICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:CÂNULA SUPERFÍCIE LISA, COMPONENTE 1:C/ 2 TORNEIRAS, COMPONENTE 2:OBTURADOR C/ PONTA DISTAL PIRAMIDAL CORTANTE, TAMANHO:CERCA DE 10 X 150 MM, TIPO USO:REUTILIZÁVEL; Adicionais: diâmetro 9,5Fr, comprimento 14cm, canal de trabalho 4Fr; | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS08657 | 475376 | unidade | CÂNULA INSTRUMENTAL, APLICAÇÃO:P/ ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO, MODELO:VIDEOCIRURGIA, DIÂMETRO:CERCA DE 5,0 MM, HASTE:RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 36 CM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14742 | 475443 | unidade | Cânula Uso Oftalmológico; Aplicação: P/ Canal Lacrimal; Material: Aço Inoxidável; Tipo Ponta: Agulha Reta; Diâmetro: 25 G; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024312 | 485965 | unidade | Clamp Instrumental; Modelo: Potts; Formato Ponta: Ponta Curva; Característica Ponta: Serrilha Atraumática; Haste: Haste Reta; Característica Adicional: C/ Cremalheira; Comprimento Total: Cerca De 26 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08271 | 248945 | unidade | Compasso Uso Médico; Material: Aço Inoxidável; Tipo: Castroviejo; Alcance Medição: 20 MM; Aplicação: Oftalmologia | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06654 | 439208 | unidade | Cuba Uso Hospitalar; Material: Aço Inox; Formato: Redondo; Capacidade: Cerca De 150 ML | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09036 | 478661 | unidade | Cuba Uso Hospitalar; Material: Aço Inoxidável; Formato: Redondo; Capacidade: Cerca De 300 ML | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06657 | 439214 | unidade | CUBA RIM, uso HOSPITALAR, material AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: 26 cm (comprimento) x 12 cm (largura); CAPACIDADE CERCA DE 740 ml. Embalagem individual, resistente, com identificação do produto, procedência, lote e validade de fácil visualização. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS14901 | 616041 | unidade | CURETA Tipo: Fenestrada Formato: Ponta Reta Aplicação: P/ Cerume Comprimento Total: Cerca De 16 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08233 | 616040 | unidade | CURETA Uso MédicoTipo: Fenestrada Formato: Ponta Reta, Haste Baioneta Aplicação: P/ Cerume Comprimento Total: Cerca De 16 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS12136 | 603398 | unidade | Cureta Uso Médico; Tipo: Fechada; Tamanho Ponta: Cerca De 3 Mm; Formato: Ponta Reta; Aplicação: P/ Calázio; |  |  |  |

|  |  |  |  | Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14019 | 603397 | unidade | Cureta Uso Médico; Tipo: Fechada; Tamanho Ponta: Cerca De 2 Mm; Formato: Ponta Reta; Aplicação: P/ Calázio; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS14936 | 457354 | unidade | Dilatador Oftalmológico; Uso: Vias Lacrimais; Material: Aço Inoxidável; Modelo: Castroviejo; Tipo Ponta: Ponta Dupla; Diâmetro: 0,3/0,5 Mm | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024313 | 457307 | unidade | Dilatador; Material: Aço Inoxidável; Modelo: Vela De Hegar; Diâmetro: Cerca De 13,0 Mm | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024313 | 457308 | unidade | Dilatador; Material: Aço Inoxidável; Modelo: Vela De Hegar; Diâmetro: Cerca De 14,0 Mm | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024313 | 457309 | unidade | Dilatador; Material: Aço Inoxidável; Modelo: Vela De Hegar; Diâmetro: Cerca De 15,0 Mm | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024314 | 462994 | unidade | Eletrodo Bisturi Elétrico; Aplicação: P/ Caneta; Tipo Uso: Monopolar; Tipo: Ponta Agulha; Material Ponteira: Aço Inoxidável; Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 0,2 MM; Haste: Haste Angulada; Comprimento Haste: Cerca De 5 CM; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024315 | 470198 | unidade | Endoscópio Rígido; Ângulo Visão: 0°; Revestimento: Aço Inoxidável; Formato: Reta, Rígida; Dimensão: Cerca De 2 X 200 MM; Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica; Esterilidade: Esterilizável; Adicionais: 18cm, compatível com camisa de cistoscopio 11Fr e 9,5Fr | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS15157 | 453710 | unidade | Espátula Uso Médico; Aplicação*: P/ Íris; Modelo 1: Barraquer; Material: Aço Inoxidável Dimensões: Cerca De 0,6 X 0,8 MM; Esterilidade: Esterilizável. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024316 | 453700 | unidade | Espátula Uso Médico Material*: Aço Inoxidável; Dimensões: Cerca De 4,5 X 15 CM; Características Adicionais: Maleável; Esterilidade: Esterilizável. | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS10223 | 453699 | unidade | Espátula Uso Médico; Material*: Aço Inoxidável; Dimensões: Cerca De 2,5 X 25 CM; Características Adicionais: Maleável; Esterilidade: Esterilizávell | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04465 | 479796 | unidade | ESPÉCULO Aplicação: Auricular Modelo: Hartmann Ponta Ativa: Cerca De 3,0 MM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024317 | 479795 | unidade | ESPÉCULO Aplicação: Auricular Modelo: Hartmann Ponta Ativa: Cerca De 2,5 MM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024318 | 483089 | unidade | ESTILETE PORTA ALGODÃO Aplicação: Otológico Tipo Ponta: Ponta Reta Haste: Haste Reta Comprimento Total: Cerca De 16 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS14868 | 477678 | unidade | ESTILETE CIRURGICO, modelo HOUSE escavador direito, ponta ANGULADA, - Estilete cirúrgico, modelo HOUSE escavador direito, ponta ANGULADA, COMPRIMENTO 160 mm, aplicação otorrinolaringologia. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08249 | 483124 | unidade | Gancho Uso Médico; Tipo: Gilles; Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade; Ponta 1: Gancho Único; Comprimento Total: Cerca De 18 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024319 | 483161 | unidade | Gancho Uso Médico; Tipo: Stevens; Aplicação: P/ Oftalmologia; Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade; Ponta 1: Gancho Único; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS10500 | 483140 | unidade | Gancho Uso Médico; Tipo: Jameson; Aplicação: P/ Oftalmologia; Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade; Ponta 2: Gancho Único C/ Furo; Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024320 | 483141 | unidade | Gancho Uso Médico; ;Tipo: Jameson; Aplicação: P/ Oftalmologia; Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade; Ponta 2: Gancho Único C/ Furo; Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Material: Titânio; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024321 | 483143 | unidade | Gancho Uso Médico; Tipo: Jameson; Aplicação: P/ Oftalmologia; Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade; Ponta 2: Gancho Único S/ Furo; Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Material: Titânio; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15251 | 485397 | unidade | Gancho Uso Médico; Aplicação: P/ Músculo, Oftalmologia; Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade; Ponta 1: Gancho Único; Comprimento Total: Cerca De 16 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08249 | 483124 | unidade | Gancho Uso Médico; Tipo: Gilles; Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade; Ponta 1: Gancho Único; Comprimento Total: Cerca De 18 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS15240 | 483138 | unidade | Gancho Uso Médico; Tipo: Graefe; Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade; Ponta 1: Gancho Único; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024322 | 465293 | unidade | Instrumental P/ Endoscópio; Tipo: Alça Polipectomia; Tipo Ponta: Assimétrica; Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar; Diâmetro Ponta: Cerca De 40 MM; Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm; Haste: Haste Isolada; Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024322 | 465283 | unidade | Instrumental P/ Endoscópio; Tipo: Alça Polipectomia; Tipo Ponta: Oval; Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar; Diâmetro Ponta: Cerca De 35 MM; Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm; Haste: Haste Isolada; Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07402 | 465274 | unidade | Instrumental P/ Endoscópio; Tipo: Alça Polipectomia; Tipo Ponta: Oval; Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar; Diâmetro Ponta: Cerca De 10 MM; Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm; Haste: Haste Isolada; Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09960 | 465210 | unidade | Instrumental P/ Endoscópio; Tipo: Biópsia; Tipo Ponta: Concha Fenestrada; Tipo Fio: Aço Inoxidável Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 180 Cm; Haste: Haste S/ Isolamento; Componente 2: Manopla; Esterilidade: Esterilizável; | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024323 | 465232 | unidade | Instrumental P/ Endoscópio; Tipo: Biópsia; Tipo Ponta: Concha Serrilhada; Tipo Fio: Aço Inoxidável; Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm; Haste: Haste S/ Isolamento; Componente 2: Manopla; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08044 | 468001 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 1: Adson; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Componente: S/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08286 | 468013 | unidade | PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1:ADSON BROWN, FORMATO PONTA:PONTA RETA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, COMPONENTE:S/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08043 | 468009 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 1: Adson; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Componente: S/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08044 | 468001 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 1: Adson; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Componente: S/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024324 | 468124 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 1: Colibri; Formato Ponta: Ponta Curva; Diâmetro Ponta: Cerca De 0,12 MM; Tipo Ponta: 1 X 2 dentes; Comprimento Total: Cerca De 08 CM; Componente: S/ Cremalheira; Material: Titânio; Esterilidade: esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS12758 | 468120 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 1: Bonn; Formato Ponta: Ponta Reta; Diâmetro Ponta: Cerca De 0,2 MM; Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Componente: S/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024325 | 468121 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 1: Bonn; Formato Ponta: Ponta Curva; Diâmetro Ponta: Cerca De 0,3 MM; Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Componente: S/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS14278 | 468024 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 1: Debakey; Formato Ponta: Ponta Reta; Diâmetro Ponta: Cerca De 1,5 MM; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 16 CM; Componente: S/ Cremalheira Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08056 | 468027 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 1: Debakey; Formato Ponta: Ponta Reta; Diâmetro Ponta: Cerca De 2,0 MM; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 20 CM; Componente: S/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04834 | 467744 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 1: Dissecção; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Componente: S/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04837 | 467747 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 1: Dissecção; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 18 CM; Componente: S/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS15491 | 468130 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 1: Mcpherson; Formato Ponta: Ponta Curva; Comprimento Total: Cerca De 10 CM; Componente: S/ Cremalheira; Material: Titânio; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024327 | 468132 | unidade | Pinça Anatômica Modelo 1: Mcpherson; Formato Ponta: Ponta Curva; Comprimento Total: Cerca De 08 CM; Componente: S/ Cremalheira; Material: Titânio; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024326 | 471874 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 2: P/ Calázio; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Anel Fechado; Grande; Componente: C/ Rosca; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024326 | 471875 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 2: P/ Calázio; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Anel Fechado Médio; Componente: C/ Rosca; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024326 | 471876 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 2: P/ Calázio; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Anel Fechado Pequeno; Componente: C/ Rosca; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024328 | 468072 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 1: Relojoeiro; Formato Ponta: Ponta Curva; Tipo Ponta: Lisa; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | Componente: S/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024328 | 468069 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 1: Relojoeiro; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Lisa; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Componente: S/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024328 | 468069 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 1: Relojoeiro; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Lisa; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Componente: S/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável; Adicional: com dente | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08262 | 468148 | unidade | PINÇA ANATOMICA Pinça baioneta pinça anatômica modelo 2: baioneta lucae, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total cerca de 14cm, componente: s. cremalheira, material: tipo aço inoxidável, esterelidade: esterelizável. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07990 | 468149 | unidade | PINÇA ANATÔMICA Pinça baioneta pinça anatômica modelo 2: baioneta lucae, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total cerca de 16cm, componente: s. cremalheira, material: tipo aço inoxidável, esterelidade: esterelizável. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04802 | 467834 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Kelly; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 16 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024329 | 618829 | unidade | PINÇA CIRURGICA Modelo 2: P/ Tubo Formato Ponta: Ponta Reta Tipo Ponta: Lisa Comprimento Total: Cerca De 10 CM Componente: C/ Cremalheira Material: Polímero Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04721 | 467758 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Allis; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: 4 X 5 Dentes; Comprimento Total: Cerca De 18 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024330 | 467868 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Backhaus; Formato Ponta: Ponta Curva; Tipo Ponta: Traumática; Comprimento Total: Cerca De 10 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS11571 | 467870 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Backhaus; Formato Ponta: Ponta Curva; Tipo Ponta: Traumática; Comprimento Total: Cerca De |  |  |  |

|  |  |  |  | 14 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024331 | 467889 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Foerster; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Lisa; Comprimento Total: Cerca De 20 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS12685 | 475453 | unidade | Pinça Cirúrgica Modelo 1: Halstead Mosquito; Formato Ponta: Ponta Curva; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento total: Cerca De 10 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04824 | 467857 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Halstead Mosquito; Formato Ponta: Ponta Curva; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04822 | 467854 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Halstead Mosquito; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04823 | 467856 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Halstead Mosquito; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 18 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024332 | 601263 | unidade | PINÇA CIRURGICA Modelo 1: Jacaré Formato Ponta: Ponta Reta Tipo Ponta: Serrilhada Haste: Haste Angulada Comprimento Total: Cerca De 12 CM Componente: S/ Cremalheira Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS10391 | 601264 | unidade | PINÇA CIRURGICA Modelo 1: Jacaré Formato Ponta: Ponta Reta Tipo Ponta: Serrilhada Haste: Haste Angulada Comprimento Total: Cerca de 14 CM Componente: S/ Cremalheira Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS10392 | 601265 | unidade | PINÇA CIRURGICA Modelo 1: Jacaré Formato Ponta: Ponta Reta Tipo Ponta: Serrilhada Haste: Haste Angulada Comprimento Total: Cerca de 16 CM Componente: S/ Cremalheira Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS12784 | 601266 | unidade | PINÇA CIRURGICA Modelo 1: Jacaré Formato Ponta: Ponta Reta Tipo Ponta: Serrilhada Haste: Haste |  |  |  |

|  |  |  |  | Angulada Comprimento Total: Cerca de 20 CM Componente: S/ Cremalheira Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04800 | 467832 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Kelly; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04805 | 467837 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Kelly; Formato Ponta: Ponta Curva; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04751 | 467799 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Kocher / Rochester Ochsner; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes; Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04748 | 467790 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Mixter Baby; Formato Ponta: Ponta Curva; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 18 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04749 | 467785 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Mixter; Formato Ponta: Ponta Angulada 90°; Tipo Ponta: Serrilhada; Adicional: Delicada; Comprimento Total: Cerca De 16 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04750 | 467786 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Mixter; Formato Ponta: Ponta Angulada 90°; Tipo Ponta: Serrilhada; Adicional: Delicada; Comprimento Total: Cerca De 24 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09853 | 467875 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Pean Murphy; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024333 | 465100 | unidade | PINÇA P/ VIDEOCIRURGIA, APLICAÇÃO:APREENSÃO ATRAUMÁTICA, MODELO 1:BABCOOCK, HASTE:HASTE ISOLADA, DIMENSÃO:CERCA DE 3 MM X 20 CM, COMPONENTE:MANOPLA S/ CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GIRATÓRIA, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024333 | 465101 | unidade | PINÇA P/ VIDEOCIRURGIA, APLICAÇÃO:APREENSÃO ATRAUMÁTICA, MODELO 1:BABCOOCK, HASTE:HASTE ISOLADA, DIMENSÃO:CERCA DE 5 MM X 30 CM, COMPONENTE:MANOPLA S/ CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GIRATÓRIA, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS11854 | 465115 | unidade | PINÇA P/ VIDEOCIRURGIA, APLICAÇÃO:APREENSÃO ATRAUMÁTICA, MODELO 1:DEBAKEY, HASTE:HASTE ISOLADA, DIMENSÃO:CERCA DE 5 MM X 35 CM, COMPONENTE:MANOPLA S/ CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GIRATÓRIA, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024334 | 465120 | unidade | PINÇA P/ VIDEOCIRURGIA, APLICAÇÃO:APREENSÃO ATRAUMÁTICA, MODELO 1:(REDDIK OLSEN), HASTE:HASTE ISOLADA, DIMENSÃO:CERCA DE 3 MM X 30 CM, COMPONENTE:MANOPLA C/ CREMALHEIRA, OUTROS COMPONENTES:C/ CONEXÃO P/ BISTURI MONOPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GIRATÓRIA, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS12734 | 465121 | unidade | PINÇA P/ VIDEOCIRURGIA, APLICAÇÃO:APREENSÃO ATRAUMÁTICA, MODELO 1:(REDDIK OLSEN), HASTE:HASTE ISOLADA, DIMENSÃO:CERCA DE 5 MM X 35 CM, COMPONENTE:MANOPLA S/ CREMALHEIRA, OUTROS COMPONENTES:C/ CONEXÃO P/ BISTURI MONOPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GIRATÓRIA, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS12690 | 465131 | unidade | PINÇA P/ VIDEOCIRURGIA, APLICAÇÃO:APREENSÃO TRAUMÁTICA, MODELO 2:JACARÉ, HASTE:HASTE ISOLADA, DIMENSÃO:CERCA DE 5 MM X 35 CM, COMPONENTE:MANOPLA C/ CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GIRATÓRIA, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024335 | 465141 | unidade | PINÇA P/ VIDEOCIRURGIA, APLICAÇÃO:DISSECÇÃO, MODELO 1:MARYLAND, HASTE:HASTE ISOLADA, DIMENSÃO:CERCA DE 3 |  |  |  |

|  |  |  |  | MM X 20 CM, COMPONENTE:MANOPLA S/ CREMALHEIRA, OUTROS COMPONENTES:C/ CONEXÃO P/ BISTURI MONOPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GIRATÓRIA, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15700 | 471347 | unidade | PINÇA P/ VIDEOCIRURGIA, APLICAÇÃO:DISSECÇÃO, MODELO 1:MARYLAND, HASTE:HASTE ISOLADA, DIMENSÃO:CERCA DE 5 MM X 30 CM, COMPONENTE:MANOPLA S/ CREMALHEIRA, OUTROS COMPONENTES:C/ CONEXÃO P/ BISTURI BIPOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GIRATÓRIA, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024336 | 433200 | unidade | Pinça Para Bisturi Elétrico; Material: Aço Inoxidável; Modelo: Bipolar; Modelo Haste: Haste Curva; Comprimento Total: 12 A 13 CM; Tipo Ponta: Ponta Curva; Diâmetro Ponta: 0,5 MM; Característica Adicional: Para Oftalmologia; Tipo Uso: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS12647 | 470497 | unidade | Clamp Instrumental; Modelo: Bulldog Debakey; Formato Ponta: Ponta Curva; Característica Ponta: Serrilha Atraumática; Comprimento Total: Cerca De 5 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024337 | 471119 | unidade | Porta-Agulha Instrumental; Modelo: Barraquer; Tipo Ponta: Ponta Curva; Adicional 1: Com Trava; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024337 | 471120 | unidade | Porta-Agulha Instrumental; Modelo: Barraquer; Tipo Ponta: Ponta Curva; Adicional 1: Sem Trava; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024337 | 471086 | unidade | Porta-Agulha Instrumental; Modelo: Castroviejo; Tipo Ponta: Ponta Curva; Característica Ponta: C/ Vídea; Adicional 1: Sem Trava; Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024338 | 471127 | unidade | Porta-Agulha Instrumental; Modelo: Crile Murray; Tipo Ponta: Ponta Reta; Haste: Haste Reta; Adicional 1: Com Trava; Comprimento Total: Cerca De 16 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS12979 | 471145 | unidade | Porta-Agulha Instrumental; Modelo: Mayo Hegar; Tipo Ponta: Ponta Reta; Haste: Haste Reta; Adicional 1: Com Trava; |  |  |  |

|  |  |  |  | Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024339 | 471085 | unidade | Porta-Agulha Instrumental; Modelo: Castroviejo; Tipo Ponta: Ponta Curva; Característica Ponta: C/ Vídea; Adicional 1: Sem Trava; Comprimento Total: Cerca De 10 CM; Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS12954 | 471290 | unidade | PORTA-AGULHA P/ VIDEOCIRURGIA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO PONTA:PONTA CURVA, ADICIONAL 1:C/ VÍDEA, HASTE:HASTE S/ ISOLAMENTO, DIMENSÃO:CERCA DE 5 MM X 35 CM, COMPONENTE:MANOPLA EM METAL C/ CREMALHEIRA, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS15362 | 446483 | unidade | REDUTOR USO MÉDICO, APLICAÇÃO :P/ VEDAÇÃO TROCARTE, MATERIAL :AÇO INOXIDÁVEL E POLÍMERO ISENTO LÁTEX NATURAL, DIMENSÕES:CERCA DE 11 PARA 5 MM, ESTERILIDADE :REUTILIZÁVEL | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04563 | 473871 | unidade | Afastador Cirúrgico Manual; Modelo: Desmarres; Dimensão Ponta: Cerca De 12 MM; Comprimento Total: Cerca De 16 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04562 | 473870 | unidade | Afastador Cirúrgico Manual; Modelo: Desmarres; Dimensão Ponta: Cerca De 10 MM; Comprimento Total: Cerca De 16 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024340 | 440186 | unidade | Sonda Uso Oftalmológico; Material: Aço Inoxidável; Tipo: Bowman; Aplicação: Lacrimal; Dimensões: Cerca De 15 CM; Adicionais: C/ 2 Pontas; Tipo Uso: Esterilizável; Adicionais: Bowman 00-0 | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024340 | 440186 | unidade | Sonda Uso Oftalmológico; Material: Aço Inoxidável; Tipo: Bowman; Aplicação: Lacrimal; Dimensões: Cerca De 15 CM; Adicionais: C/ 2 Pontas; Tipo Uso: Esterilizável; Adicionais: Bowman 1-2 | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS13148 | 441301 | unidade | SONDA USO OTORRINOLARINGOLOGIA Modelo 1: Itard, Comprimento: Cerca 15 Cm, Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: Diâmetro Cerca 3 Mm, Tipo Uso: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS05205 | 471565 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 1: Íris; Tipo Ponta: Ponta Reta; Característica Ponta: Fina; Haste: Haste Reta; Comprimento | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | Total: Cerca De 10 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15324 | 471677 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 2: Castroviejo Westcott; Tipo Ponta: Ponta Reta; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS05221 | 471583 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 1: Joseph; Tipo Ponta: Ponta Reta; Haste: Haste Reta; Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS05296 | 471678 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 2: Castroviejo Westcott; Tipo Ponta: Ponta Curva; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS05217 | 471572 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 1: Íris; Tipo Ponta: Ponta Curva; Característica Ponta: Fina; Haste: Haste Reta; Comprimento Total: Cerca De 10 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024341 | 471553 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 1: Metzenbaum - Nelson; Tipo Ponta: Ponta Curva; Haste: Haste Reta; Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS05148 | 471526 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 1: Metzenbaum; Tipo Ponta: Ponta Curva; Haste: Haste Reta; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS05261 | 471608 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 1: Stevens; Tipo Ponta: Ponta Curva; Característica Ponta: Fina; Haste: Haste Reta; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS15535 | 463105 | unidade | TESOURA P/ VIDEOCIRURGIA, APLICAÇÃO:P/ VIDEOCIRURGIA, TIPO :MONOPOLAR, MODELO:METZENBAUM, PONTA:PONTA CURVA, MATERIAL :AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO:CERCA DE 5 MM X 20 CM, ADICIONAL:ROTATÓRIA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024342 | 463111 | unidade | Tesoura P/ Videocirurgia; Aplicação: P/ Videocirurgia; Tipo*: Monopolar; Modelo: Metzenbaum Ponta: Ponta Curva; Material*: Aço Inoxidável; Diâmetro: Cerca De 5 Mm X 35 Cm; Adicional: Rotatória; Esterilidade: Estéril, Uso Único | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024343 | 473853 | unidade | Modelo: Denis BrowneComponente 1: 1 Aro Oval, Cerca De 18 X 15 CmComponente 2: C/ 4 VálvulasTravamento: C/ TravaMaterial: Aço InoxidávelEsterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04571 | 473885 | unidade | Afastador Cirúrgico Manual; Modelo: Válvula Doyen; Modelo Ponta: Pá Reta; Dimensão Pá: Cerca De 45 X 60 MM; Comprimento Total: Cerca De 24 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09635 | 473888 | unidade | Afastador Cirúrgico Manual; Modelo: Válvula Doyen; Modelo Ponta: Pá Reta; Dimensão Pá: Cerca De 45 X 90 MM; Comprimento Total: Cerca De 24 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS11960 | 474120 | unidade | Afastador Cirúrgico Manual; Modelo: Farabeuf; Formato Ponta: Pontas Duplas; Dimensão Total: Cerca De 13 Mm X 13 Cm; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024344 | 474121 | unidade | Afastador Cirúrgico Manual; Modelo: Farabeuf; Formato Ponta: Pontas Duplas; Dimensão Total: Cerca De 13 Mm X 15 Cm; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024345 | 474088 | unidade | Afastador Cirúrgico Autoestático; Modelo: Finochietto; Modelo Ponta: 1 X 1 Pás Fenestradas; Travamento: C/ Trava; Comprimento Total: Cerca De 16 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS10396 | 453696 | unidade | Espátula Uso Médico; Modelo 1: Haberer; Material*: Aço Inoxidável; Comprimento*: Cerca De 28 CM; Dimensões: Cerca De 25 X 30 MM; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08065 | 473627 | unidade | Espátula Uso Médico; Material*: Aço Inoxidável; Dimensões: Cerca De 5 X 30 CM; Características Adicionais: Maleável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024346 | 480537 | unidade | Caixa P/ Esterilização; Material: Aço Inoxidável; Característica: C/ Tampa E Furos, S/ Trava; Dimensões 1: Cerca De 30 X 15 X 10 CM | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09747 | 480564 | unidade | Caixa P/ Esterilização; Material: Aço Inoxidável; Característica: C/ Tampa, Furos E Trava; Dimensões 1: Cerca De 35 X 20 X 10 CM | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS15169 | 480795 | unidade | Caixa P/ Esterilização; Material: Aço Inoxidável; Característica: C/ Tampa E Furos, S/ Trava; Adicional 2: C/ Divisórias; Dimensões 1: Cerca De 20 X 10 X 5 CM | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15169 | 480795 | unidade | Caixa P/ Esterilização; Material: Aço Inoxidável; Característica: C/ Tampa E Furos, S/ Trava; Adicional 2: C/ Divisórias; Dimensões 1: Cerca De 20 X 10 X 5 CM | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04720 | 467757 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Allis; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: 4 X 5 Dentes; Comprimento Total: Cerca De 16 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04682 | 467873 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Cheron; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Serrilhada; Haste: Haste Angulada; Comprimento Total: Cerca De 24 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024347 | 467988 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 1: Dissecção; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: C/ Vídea; Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Componente: S/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08479 | 467984 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 1: Dissecção; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: C/ Vídea; Comprimento Total: Cerca De 20 CM; Componente: S/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS12617 | 467996 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 1: Dente De Rato; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes; Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Componente: S/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS10417 | 467998 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 1: Dente De Rato; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes; Comprimento Total: Cerca De 18 CM; Componente: S/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08381 | 467992 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 1: Dente De Rato; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes; Comprimento Total: Cerca De 20 CM; Componente: S/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04835 | 467745 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 1: Dissecção; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 14 |  |  |  |

|  |  |  |  | CM; Componente: S/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024348 | 467890 | unidade | Pinça Cirúrgica: Modelo 1: Foerster; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Lisa; Comprimento Total: Cerca De 18 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS11570 | 467894 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Foerster; Formato Ponta: Ponta Curva; Tipo Ponta: Lisa; Comprimento Total: Cerca De 24 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04805 | 467837 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Kelly; Formato Ponta: Ponta Curva; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04806 | 467838 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Kelly; Formato Ponta: Ponta Curva; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04807 | 467839 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Kelly; Formato Ponta: Ponta Curva; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 16 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04800 | 467832 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Kelly; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04801 | 467833 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Kelly; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04802 | 467834 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Kelly; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 16 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04757 | 467806 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Kocher / Rochester Ochsner; Formato Ponta: Ponta Curva; Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes; |  |  |  |

|  |  |  |  | Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04790 | 467801 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Kocher / Rochester Ochsner; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes; Comprimento Total: Cerca De 16 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS12758 | 468120 | unidade | Pinça Anatômica; Modelo 1: Bonn; Formato Ponta: Ponta Reta; Diâmetro Ponta: Cerca De 0,2 MM; Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Componente: S/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04746 | 467788 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Mixter Baby; Formato Ponta: Ponta Curva; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04742 | 467771 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Mixter; Formato Ponta: Ponta Curva; Tipo Ponta: Serrilhada; Adicional: Delicada; Comprimento Total: Cerca De 20 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04731 | 467779 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Mixter; Formato Ponta: Ponta Curva; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09853 | 467875 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Pean Murphy; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09853 | 467875 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Pean Murphy; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS04684 | 467876 | unidade | Pinça Cirúrgica; Modelo 1: Pean Murphy; Formato Ponta: Ponta Reta; Tipo Ponta: Serrilhada; Comprimento Total: Cerca De 16 | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | CM; Componente: C/ Cremalheira; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15500 | 471079 | unidade | Porta-Agulha Instrumental; Modelo: Castroviejo; Tipo Ponta: Ponta Reta; Característica Ponta: C/ Vídea; Adicional 1: Sem Trava; Comprimento Total: Cerca De 10 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024349 | 471165 | unidade | Porta-Agulha Instrumental; Modelo: Mayo Hegar; Tipo Ponta: Ponta Curva; Característica Ponta: C/ Vídea; Haste: Haste Reta; Adicional 1: Com Trava; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS15576 | 471147 | unidade | Porta-Agulha Instrumental; Modelo: Mayo Hegar; Tipo Ponta: Ponta Reta; Haste: Haste Reta; Adicional 1: Com Trava; Comprimento Total: Cerca De 18 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09054 | 471148 | unidade | Porta-Agulha Instrumental; Modelo: Mayo Hegar; Tipo Ponta: Ponta Reta; Haste: Haste Reta; Adicional 1: Com Trava; Comprimento Total: Cerca De 20 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS12979 | 471145 | unidade | Porta-Agulha Instrumental; Modelo: Mayo Hegar; Tipo Ponta: Ponta Reta; Haste: Haste Reta; Adicional 1: Com Trava; Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS15576 | 471147 | unidade | Porta-Agulha Instrumental; Modelo: Mayo Hegar; Tipo Ponta: Ponta Reta; Haste: Haste Reta; Adicional 1: Com Trava; Comprimento Total: Cerca De 18 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS12979 | 471145 | unidade | Porta-Agulha Instrumental; Modelo: Mayo Hegar; Tipo Ponta: Ponta Reta; Haste: Haste Reta; Adicional 1: Com Trava; Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS15576 | 471147 | unidade | Porta-Agulha Instrumental; Modelo: Mayo Hegar; Tipo Ponta: Ponta Reta; Haste: Haste Reta; Adicional 1: Com Trava; Comprimento Total: Cerca De 18 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS05250 | 471647 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 1: Baliu; Tipo Ponta: Ponta Curva; Haste: Haste Reta; Comprimento Total: Cerca De 20 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024350 | 471469 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 1: Mayo; Tipo Ponta: Ponta Reta; Haste: Haste Reta; Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS12906 | 471473 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 1: Mayo; Tipo Ponta: Ponta Reta; Haste: Haste Reta; Comprimento Total: Cerca De 22 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS05220 | 471576 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 1: Íris; Tipo Ponta: Ponta Curva; Característica Ponta: Fina C/ Vídea; Haste: Haste Reta; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS05164 | 471538 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 1: Metzenbaum; Tipo Ponta: Ponta Curva; Característica Ponta: C/ Vídea; Haste: Haste Reta; Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06668 | 471540 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 1: Metzenbaum; Tipo Ponta: Ponta Curva; Característica Ponta: Delicada; Haste: Haste Reta; Comprimento Total: Cerca De 18 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024351 | 471561 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 1: Metzenbaum - Jamison (Tenotomia); Tipo Ponta: Ponta Curva; Haste: Haste Reta; Comprimento Total: Cerca De 20 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS05154 | 471532 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 1: Metzenbaum; Tipo Ponta: Ponta Curva; Haste: Haste Reta; Comprimento Total: Cerca De 24 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024352 | 471519 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 1: Metzenbaum; Tipo Ponta: Ponta Reta; Característica Ponta: Delicada; Haste: Haste Reta; Comprimento Total: Cerca De 14 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS05175 | 471511 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 1: Metzenbaum; Tipo Ponta: Ponta Reta; Haste: Haste Reta; Comprimento Total: Cerca De 16 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS05312 | 471723 | unidade | Tesoura Instrumental; Modelo 2: Castroviejo; Tipo Ponta: Ponta Reta; Comprimento Total: Cerca De 12 CM; Material: Aço Inoxidável; Esterilidade: Esterilizável | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024353 | 602888 | unidade | Camisa Endoscópica de Doesel-Huzly para Broncoscopia Pediátrica. Diametro externo: 4.2mm Diamentro interno: 3.5mm tamanho: 2.5mm comprimento: 18,5cm. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024353 | 459239 | unidade | Camisa Endoscópica de Doesel-Huzly para Broncoscopia Pediátrica. Diametro externo: 5mm Diamentro interno: 4.3mm tamanho: 3.0 mm comprimento: 18,5cm. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024353 | 629977 | unidade | Camisa Endoscópica de Doesel-Huzly para Broncoscopia Pediátrica. Diametro externo: 5mm Diamentro interno: 5mm tamanho: 3.5mm comprimento: 26cm. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024353 | 459222 | unidade | Camisa Endoscópica de Doesel-Huzly para Broncoscopia Pediátrica. Diametro externo: 6.7mm Diamentro interno: 5mm tamanho: 4.0mm comprimento: 26cm. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024353 | 608546 | unidade | Camisa Endoscópica de Doesel-Huzly para Broncoscopia Pediátrica. Diametro externo: 6.7mm Diamentro interno: 6mm tamanho: 4.0mm comprimento: 30cm. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024353 | 618760 | unidade | Camisa Endoscópica de Doesel-Huzly para Broncoscopia Pediátrica. Diametro externo: 7.8mm Diamentro interno: 6.6mm tamanho: 4.5mm comprimento: 30cm. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024353 | 459237 | unidade | Camisa Endoscópica de Doesel-Huzly para Broncoscopia Pediátrica. Diametro externo: 7.8mm Diamentro interno: 7.1mm tamanho: 5.0mm comprimento: 30cm. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06645 | 470198 | unidade | Endoscópio rígido HOPKINS autoclavável, AV=0°, D=2.9mm, C=30cm. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06645 | 470198 | unidade | Endoscópio rígido HOPKINS autoclavável, AV=30°, D=2.9mm, C=30cm. |  |  |  |

|  |  |  |  |  | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024353 | 604398 | unidade | Camisa endoscópica de Doesel-Huzly, n°6, comprimento de 30cm | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024353 | 604398 | unidade | Camisa endoscópica de Doesel-Huzly, n°5, comprimento de 30cm. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024353 | 604397 | unidade | Camisa endoscópica de Doesel-Huzly, n°4, comprimento de 30cm. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024353 | 604397 | unidade | Camisa endoscópica de Doesel-Huzly, n°3.5, comprimento de 30cm. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024353 | 604397 | unidade | Camisa endoscópica de Doesel-Huzly, n°3, diâmetro interno de 4.3mm, diâmetro externo de 5.0mm, comprimento de 26cm. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024353 | 604397 | unidade | Camisa endoscópica de Doesel-Huzly, n°2.5, diâmetro interno de 3.5mm, diâmetro externo de 4.2mm, comprimento de 20cm. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024355 | 415430 | unidade | Deflector de luz autoclavável para cabo de iluminação com fibra ótica. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024354 | 415430 | unidade | Plug de metal para vedação, com janela de vidro, para camisa de broncoscopia. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024356 | 415430 | unidade | Adaptador FLUVOG, de metal, para vedação, ajustável, canal central com borracha, para camisa de broncoscopia. | NÃO | SIM | NÃO |