COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

UNIDADE DE ANÁLISES CLÍNICAS (ULAC)

LABORATÓRIO DE BACTERIOLOGIA E MICOLOGIA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- MEIOS PRONTOS BÁSICOS PARA BACTERIOLOGIA

- MEIOS PRONTOS PARA TESTE DE ANTIBIOGRAMA

- MEIOS PRONTOS PARA TESTES COMPLEMENTARES

- MEIOS PRONTOS COM ADITIVOS

- MEIOS PRONTOS PARA LEVEDURAS E FUNGOS

- FRASCOS PARA COLETA DE HEMOCULTURA

- INSTRUÇÕES PARA O EDITAL DO PROCESSO DE COMPRA DESTE CATÁLOGO.

  - MEIOS PRONTOS BÁSICOS PARA BACTERIOLOGIA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02566 | 327596 | Meio de cultura, tipo: ágar chocolate, apresentação:sólido, aditivos: com suplemento nutricional, característica adicional: placa 90mm. | placa | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02477 | 326357 | Meio de cultura, tipo:ágar macconkey, apresentação: sólido, característica adicional: placa 90mm. | placa | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02560 | 326805 | Meio de cultura, tipo: ágar cled, apresentação:sólido, característica adicional: placa 90mm. | placa | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02522 | 326923 | Meio de cultura, tipo:ágar sangue de carneiro 5%, apresentação: sólido, característica adicional:placa 90mm. | placa | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS13463 | 409550 | Meio de cultura., tipo:ágar anaeróbico, aspecto físico: sólido, característica adicional: placa 90mm. | placa | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02476 | 326803 | Meio de cultura, tipo:ágar salmonella/shigella, apresentação:sólido, característica adicional: placa 90mm. | placa | SIM | SIM | SIM |

  - MEIOS PRONTOS PARA TESTE DE ANTIBIOGRAMA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02487 | 326355 | Meio de cultura, tipo:ágar mueller hinton, apresentação:sólido, característica adicional:placa 90mm. | placa | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02488 | 326359 | Meio de cultura, tipo ágar mueller hinton, apresentação sólido, característica adicional placa 150mm. | placa | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS13464 | 326354 | Meio de cultura, tipo ágar teague/emb, apresentação sólido, característica adicional placa 90mm. | placa | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02532 | 327599 | Meio de cultura, tipo ágar mueller hinton, apresentação sólido, aditivos com sangue de cavalo, característica adicional placa 90mm. | placa | SIM | SIM | SIM |

  - MEIOS PRONTOS PARA TESTES COMPLEMENTARES

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02569 | 336287 | Meio de cultura, tipo ágar base campylobacter, apresentação pó - Descrição complementar: estado sólido em placa de petri 90x15mm. | placa | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02509 | 345517 | Meio de cultura, tipo: caldo tioglicolato, apresentação: líquido, característica adicional: tubo 13x100mm. | placa | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06934 | 396246 | Meio de cultura, tipo: caldo TSB, aditivos: com glicerol 15%. | tubo | SIM | SIM | SIM |

  - MEIOS PRONTOS COM ADITIVOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02471 | 403658 | Meio de cultura., tipo cromogênico G.negativo resistente a carbapenêmicos, aspecto físico sólido, característica adicional placa 90mm. | placa | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02468 | 413252 | Meio de cultura, tipo ágar cromogênico para VRE, apresentação sólido, característica adicional placa 90mm. | placa | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS024 747 | 396163 | Meio de cultura., tipo: ágar cromogênico para triagem de ESBL, aspecto físico: sólido, característica adicional: placa 90mm. | placa | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02469 | 379203 | Meio de cultura., tipo ágar cromogênico para MARSA, aspecto físico sólido, característica adicional placa 90mm. | placa | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS13464 | 326354 | Meio de cultura, tipo:ágar TEAGUE/EMB, apresentação: sólido, característica adicional: placa 90mm - descrição complementar com 2ug/ml de polimixina. | placa | SIM | SIM | SIM |

  - MEIOS PRONTOS PARA LEVEDURAS E FUNGOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02465 | 355830 | Meio de cultura, tipo ágar micosel, apresentação sólido inclinado, característica adicional tubo padrão 16x150mm. | tubo | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02526 | 357215 | Meio de cultura, tipo ágar sabouraud dextrose 2%, apresentação sólido inclinado, característica adicional tubo padrão 16x150mm. | tubo | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02531 | 369849 | Meio de cultura., tipo ágar niger, aspecto físico sólido inclinado, característica adicional tubo padrão 16x150mm. | tubo | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02543 | 355831 | Meio de cultura, tipo ágar infuso de cérebro e coração (bhi), apresentação sólido inclinado, característica adicional tubo padrão 16x150mm. | tubo | SIM | SIM | SIM |

  - FRASCOS PARA COLETA DE HEMOCULTURA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02704 | 354345 | Meio de cultura, apresentação líquido, característica adicional AEROBIOSE PARA AUTOMAÇÃO, componentes adicionais com inibidor de antibiótico, aplicação para HEMOCULTURA ADULTO, apresentação frasco. COMODATO. | frasco | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02705 | 354346 | Meio de cultura, apresentação líquido, característica adicional AEROBIOSE PARA AUTOMAÇÃO, componentes adicionais com inibidor de antibiótico, aplicação para HEMOCULTURA PEDIÁTRICO, apresentação frasco. COMODATO. | frasco | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02706 | 333846 | Meio de cultura, apresentação líquido, característica adicional ANAEROBIOSE PARA AUTOMAÇÃO, componentes adicionais com inibidor de antibiótico, aplicação para HEMOCULTURA ADULTO, apresentação frasco. COMODATO. | frasco | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02708 | 333848 | Meio de cultura, apresentação líquido, característica adicional PARA AUTOMAÇÃO, componentes adicionais PARA FUNGOS E MICOBACTÉRIAS, apresentação frasco. PARA FUNGOS E MICOBACTÉRIAS, apresentação frasco. COMODATO. | frasco | SIM | SIM | SIM |

  - INSTRUÇÕES PARA O EDITAL DA COMPRA

CONSIDERAÇÕES PARA O COMODATO DOS FRASCOS DE HEMOCULTURA

A Empresa que fornecer produtos dos itens devem observar as condições a seguir:

- Os reagentes utilizados, bem como controles, calibradores, soluções, deverão ter validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega no Almoxarifado do Complexo EBSERH HUCF

- Em relação ao item EBS02708, importante informar que esse insumo é utilizado para avaliação de crescimento de fungo, portanto, não utilizamos para cultura de micobactérias que é avaliada por outra Metodologia. Neste caso, se o equipamento não apresenta esta finalidade, solicitamos apresentação de proposta com meio substituto para cultivo de fungos.

Em relação aos equipamentos para hemocultura a empresa vencedora deverá também fornecer, ao complexo Ebserh da UFRJ, em regime de comodata 04 (quatro) equipamentos independentes (sendo 2 para HUCFF/EBSERH e 1 para IPPMG/EBSERH e 1 para a ME/EBESERH), acoplados cada um a um No Break (total de 3 No Breaks), compatível com autonomia de 30 min ou maior, devendo os 03 equipamentos oferecerem um sistema automatizado para hemocultura, que monitore, agite e incube pelo menos 200 frascos por equipamento para o HUCFF e IPPMG e 60 frascos para a ME, de maneira continua e simultânea. O método de detecção do crescimento microbiológico deverá ser baseado em fluorescência, colorimétrica ou outra metodologia e que possua alto valor de sensibilidade e especificidade analítica, comprovados em documentos registrados. Os meios de cultura devem conter agentes neutralizantes para antibióticos e demais agentes antimicrobianos. O sistema deve possuir alarmes visuais e sonoros em caso de amostras positivas.

Outras características também necessárias em relação aos equipamentos:

- Identificação dos tubos/frascos através de código de barras, por teclado e automática

- Resultados que possibilitem a visualização no display e/ou em impressora;

- Fornecimento de relatórios epidemiológicos, resistência/sensibilidade de todos os casos registrados e períodos aleatórios;

- Monitoramento do crescimento bacteriano com leitura frequente das amostras;

- Controle de qualidade e calibração automática periódica;

- Unidade de leitura integrada, com transmissão de dados para microcomputador;

- Software para gerenciamento das análises, resultados, informações dos pacientes e emissão de relatórios/gráficos;

- Tela de gerenciamento do equipamento, com layout interno do gabinete, com informação do status completo de todas as análises em andamento;

- Manutenção automatizada do sistema através de código de barras.

- Microcomputador completo para controle das análises (CPU, teclado, impressora, monitor, etc), com nobreak e back-up;

- A empresa vencedora deverá disponibilizar, juntamente com o equipamento, no break, com tensão de entrada de 110/220 volts, potência e tensão de saída compatível com o equipamento e autonomia mínima de 30 minutos;

- A empresa vencedora será responsável pela instalação, manutenção preventiva, corretiva, assistência horas, inclusive finais de semana e feriados, treinamento nas dependências do SPC/HUCFF, sempre que necessário;

- A empresa vencedora deverá disponibilizar o interfaceamento com o sistema de informática da Unidade Hospitalar cabendo a esta a responsabilidade técnica e financeira do interfaceamento.

- A empresa vencedora será responsável pela manutenção técnica preventiva e corretiva dos equipamentos do sistema de hemocultura e daqueles utilizados no sistema de interfaceamento inclusive com fornecimento de peças e acessórios arcando com o custo do processo relacionado devendo fornecer planilha das programações relacionadas às manutenções preventivas que irá realizar.

- A EMPRESA VENCEDORA DO PREGÃO FORNECERÁ SEM CUSTO ADICIONAL O SEGUINTE OBJETO : "FICARÁ A CARGO DO FORNECEDOR GANHADOR DESTE GRUPO (FRASCOS DE HEMOCULTURA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS) A DISPONIBILIZAÇÃO DE ESCALPE COM TRAVA DE SEGURANÇA + ADAPTADOR PARA CADA FRASCO DE HEMOCULTURA EMPENHADO E FORNECIDO, INCLUINDO TAMBÉM O TREINAMENTO DE “COLETADORES";

- O fornecimento de itens acessórios para o desenvolvimento das análises automatizadas

E-mail do responsável pelo parecer técnico: alucia@hucff.ufrj.br