COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

UNIDADE DE ANÁLISES CLÍNICAS (ULAC) SOROLOGIAS E ANTIBIOGRAMA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- MEIOS PRONTOS BÁSICOS PARA BACTERIOLOGIA

- ANTIBIOGRAMA

  - MEIOS PRONTOS BÁSICOS PARA BACTERIOLOGIA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02741 | 334484 | unidade | Reagente para diagnóstico clínico 6, tipo:conjunto completo, tipo de análise:qualitativo de hiv i e ii, método:imunocromatografia, apresentação:teste | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02743 | 357783 | unidade | Reagente para diagnóstico clínico 7, tipo:conjunto completo, tipo de análise:qualitativo de anti-hcv, método:imunocromatografia, apresentação:teste | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02923 | 396034 | unidade | Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo:suspensão de antígenos para triagem de vdrl, método:floculação, características adicionais:pronto para uso, apresentação:teste | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02740 | 368252 | unidade | Reagente para diagnóstico clínico 7, tipo:conjunto completo, tipo de análise:qualitativo hbsag, método:imunocromatografia, apresentação:teste | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02715 | 335034 | unidade | Reagente para diagnóstico clínico 6, tipo:conjunto completo, tipo de análise:qualitativo de sangue oculto em fezes, método:imunocromatografia, apresentação:teste | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02712 | 427900 | unidade | Reagente para diagnóstico clínico 1, tipo:conjunto completo, tipo de análise:qualitativo de cryptococcus neoformans, método:imunocromatografia, apresentação:teste | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02874 | 356905 | unidade | Reagente para diagnóstico clínico 6, tipo:conjunto completo, tipo de análise:qualitativo de beta hcg, método:imunocromatografia, apresentação:teste | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS07476 | 359901 | unidade | Reagente para diagnóstico clínico., tipo conjunto completo, tipo de análise qualitativo de hiv i e ii, método western blot, apresentação teste | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02648 | 327534 | unidade | Corante, tipo:conjunto reagente para coloração de gram, aspecto físico:líquido, características adicionais:frascos separados contendo, composição:cristalvioleta,lugol,etanol- acetona,fucsina básica | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS13975 | 483363 | unidade | Curativo cutâneo, modelo tipo pós - punção, componente 1 c/ almofada fibra sintética, componente 2 base adesiva, dimensão cerca de 2,5, esterilidade uso único | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024698 | 389678 | unidade | Reagente para diagnóstico clínico 4, tipo conjunto completo, tipo de análise qualitativo de mrsa, método aglutinação em látex, apresentação teste | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS13277 | 446363 | unidade | Reagente para diagnóstico clínico 2, tipo conjunto completo, tipo de análise qualitativo oxa-48, kpc e ndm, método imunocromatografia, apresentação teste | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09821 | 438402 | unidade | Reagente para diagnóstico clínico 2, tipo conjunto completo, tipo de análise qualitativo bactérias produtoras de carbapenemase, método colorimétrico, apresentação teste | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02453 | 356174 | unidade | Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo reagente de kovacs, apresentação líquido | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08631 | 345268 | unidade | Reagente para diagnóstico clínico 6, tipo conjunto completo, tipo de análise identificação de enterococos e estreptococos, método hidrólise do l-pirrolidonil-beta-naftilamida (pyr), apresentação teste | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07194 | 352088 | unidade | Reagente para diagnóstico clínico 7, tipo de análise qualitativo de oxidase bacteriana, apresentação tira | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS08789 | 368808 | unidade | Reagente, aspecto físico líquido, componentes 3 ácido 2- mercaptopropiônico, aplicação 3 microbiologia - pesquisa de metalobetalactamase | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06992 | 339633 | unidade | Reagente para diagnóstico clínico 6, tipo conjunto completo, tipo de análise qualitativo da produção de betalactamase, método cefalosporina cromogênica, apresentação teste | SIM | SIM | SIM |

  - ANTIBIOGRAMA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02732 | 455490 | unidade | Antibiograma, princípio ativo polimixina b, dosagem 0,125 a 64, características adicionais solução reveladora e microplaca | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02628 | 339536 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:amoxicilina e ácido clavulânico, dosagem:20 + 10 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02624 | 396256 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:aztreonam, dosagem:30 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02582 | 396259 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:amicacina, dosagem:30 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02626 | 396261 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:ampicilina, dosagem:10 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02627 | 396270 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:ampicilina + sulbactam, dosagem:10 + 10 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02617 | 334972 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:cefotaxima, dosagem:30 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02612 | 339687 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:cefuroxima, dosagem:30 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02610 | 340890 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:clindamicina, dosagem:2 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02614 | 357311 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:ceftazidima, dosagem:30 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02611 | 339696 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:ciprofloxacino, dosagem:5 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02606 | 340911 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:ertapenem, dosagem:10 mcg | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS02607 | 340913 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:eritromicina, dosagem:15 mcg | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02616 | 396257 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:cefoxitina, dosagem:30 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02619 | 396258 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:cefepime, dosagem:30 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02599 | 339697 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:levofloxacino, dosagem:5 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02597 | 339778 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:meropenem, dosagem:10 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02602 | 340894 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:gentamicina, dosagem:10 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02600 | 340895 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:imipenem, dosagem:10 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02595 | 339114 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:nitrofurantoína, dosagem:300 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024699 | 339682 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:mupirocina, dosagem:20 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02591 | 339707 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:piperacilina / tazobactam, dosagem:100 + 10 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02592 | 340902 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:oxacilina, dosagem:1 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02622 | 357009 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:benzilpenicilina, dosagem:10 ui | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02588 | 339537 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:sulfametoxazol + trimetroprima, dosagem:23,75 + 1,25 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02589 | 340903 | unidade | Antibiograma, princípio ativo:rifampicina, dosagem:5 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02584 | 352195 | unidade | Antibiograma., princípio ativo:tigeciclina, dosagem:15 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS06278 | 356891 | unidade | Antibiograma, princípio ativo: vancomicina, dosagem: 5 mcg | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS06279 | 335002 | unidade | Antibiograma, princípio ativo: linezolida, dosagem: 10 mcg | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02604 | 340915 | unidade | Antibiograma, princípio ativo: fosfomicina, dosagem: 200 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02608 | 339141 | unidade | Antibiograma, princípio ativo: colistina, dosagem: 10 mcg | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02419 | 356177 | unidade | Antibiograma, princípio ativo: piperacilina , tazobactam, dosagem: 0,016 a 256 mcg,ml, características adicionais: tira com gradiente de concentração | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS11686 | 356892 | unidade | Antibiograma, princípio ativo: cefepime, dosagem: 0,016 a 256 mcg,ml, características adicionais: tira com gradiente de concentração | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS11919 | 432909 | unidade | Antibiograma, princípio ativo: amicacina, dosagem: 0,016 a 256 mcg,ml, características adicionais: tira com gradiente de concentração | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024700 | 332691 | unidade | Antibiograma, princípio ativo: gentamicina, dosagem: 0,064 a 1024 mcg,ml, características adicionais: tira com gradiente de concentração | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02427 | 346572 | unidade | Antibiograma, princípio ativo: benzilpenicilina, dosagem: 0,002 a 32 mcg,ml, características adicionais: tira com gradiente de concentração | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02416 | 354733 | unidade | Antibiograma, princípio ativo: teicoplanina, dosagem: 0,016 a 256 mcg,ml, características adicionais: tira com gradiente de concentração | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02424 | 394841 | unidade | Antibiograma, princípio ativo: ertapenem, dosagem: 0,002 a 32 mcg,ml, características adicionais: tira com gradiente de concentração | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS02422 | 330852 | unidade | Antibiograma, princípio ativo: imipenem, dosagem: 0,002 a 32 mcg,ml, características adicionais: tira com gradiente de concentração | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02414 | 330853 | unidade | Antibiograma, princípio ativo: vancomicina, dosagem: 0,016 a 256 mcg,ml, características adicionais: tira com gradiente de concentração | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02421 | 332585 | unidade | Antibiograma, princípio ativo: meropenem, dosagem: 0,002 a 32 mcg,ml, características adicionais: tira com gradiente de concentração | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS13300 | 351017 | unidade | Antibiograma, princípio ativo: ceftriaxona, dosagem: 0,002 a 32 mcg,ml, características adicionais: tira com gradiente de concentração | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02415 | 396027 | unidade | Antibiograma., princípio ativo: tigeciclina, dosagem: 0,016 a 256 mcg,ml, características adicionais: tira com gradiente de concentração | SIM | NÃO | NÃO |