COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

# Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

UNIDADE DE ANÁLISES CLÍNICAS (ULAC)

# CONTROLE DE FÁRMACOS

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- ITENS AVULSOS

  - ITENS AVULSOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13338 | 391348 | Kit com 100 testes | Reagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo (reagente; calibrador e controle) para automação tipo análise quantitativa de SIROLIMO- Método Quimuiluminescência | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02873 | 391347 | Kit com 100 testes | Reagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo (reagente; calibrador e controle) para automação tipo análise quantitativa de TACROLIMO- Método Quimuiluminescência | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02924 | 396740 | Kit com 100 testes | Reagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo (reagente; calibrador e controle) para automação tipo análise quantitativa de CICLOSPORINA- Método Quimuiluminescência | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS13391 | 349989 | Kit com 100 testes | Reagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo (reagente; calibrador e controle) para automação tipo análise quantitativa de DIGOXINA- Método Quimuiluminescência | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS08708 | 349990 | Kit com 100 testes | Reagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo (reagente; calibrador e controle) para automação tipo análise quantitativa de FENITOÍNA- Método Quimuiluminescência | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS0289 | 349992 | Kit com 100 testes | Reagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo (reagente; calibrador e controle) para automação tipo análise quantitativa de ÁCIDO VALPROICO- Método Quimuiluminescência | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS13965 | 349988 | Kit com 100 testes | Reagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo (reagente; calibrador e controle) para automação tipo análise quantitativa de CARBAMAZEPINA- Método Quimuiluminescência | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS09048 | 349991 | Kit com 100 testes | Reagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo (reagente; calibrador e controle) para automação tipo análise quantitativa de FENOBARBITAL- Método Quimuiluminescência | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08802 | 416886 | Kit com 100 testes | Reagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo (reagente; calibrador e controle) para automação tipo análise quantitativa de VANCOMICINA- Método Quimuiluminescência | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07396 | 356767 | Kit com 100 testes | Reagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo (reagente; calibrador e controle) para automação tipo análise quantitativa de METOTREXATO- Método Quimuiluminescência | SIM | SIM | SIM |