COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE Catálogo de Materiais de uso Hospitalar LABORATÓRIO DE MEDULA ÓSSEA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Ana Sheila Cypriano Pinto Campos

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

- ANTICORPOS

- SOLUÇÕES

- OUTROS MATERIAIS

  - REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10116 | 368199 | Teste | Reagente para diagnóstico clínico 7 Características adicionais citometria de fluxo, componentes adicionais microesferas controle descrição complementar: kit para padronização e calibração de citômetro de fluxo -cst (“cytometer setup & tracking beads kit”) para uso com o programa bd facsdiva™ (v 6.x) | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 022489 | 364344 | Galão | Reagente para diagnóstico clínico Características adicionais: citometria de fluxo, componentes adicionais solução isotônica diluente. descrição complementar: solução salina, livre de azida, “facsflow”, consumível para o citômetro de fluxo facs canto ii. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08898 | 352058 | Frasco | Reagente para diagnóstico clínico Características adicionais: citometria de fluxo, componentes adicionais solução de lise. descrição complementar: solução de lise de hemácias para uso em procedimentos com lavagens. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10128 | 368200 | Frasco | Reagente para diagnóstico clínico Características adicionais: citometria de fluxo, componentes adicionais microesferas calibração. Descrição complementar: partículas de calibração sphero™ rainbow, 8 picos. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10117 | 387606 | Galão | Reagente para diagnóstico clínico Características adicionais: citometria de fluxo, componentes adicionais solução para desligamento. descrição complementar: solução de desligamento, “facs shutdown”, consumível para o citômetro de fluxo facs canto ii. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 023249 | 383293 | Galão | Reagente para diagnóstico clínico Características adicionais: citometria de fluxo, componentes adicionais solução descontaminante descrição complementar: solução de limpeza, “facs clean”, consumível para o citômetro de fluxo facs canto ii. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10328 | 412836 | Galão | Reagente para diagnóstico clínico Características adicionais citometria de fluxo, componentes adicionais solução RINSE descrição complementar: solução detergente concentrada, consumível para o citômetro de fluxo facs canto ii. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12420 | 368198 | Teste | Reagente para diagnóstico clínico 5 Características adicionais citometria de fluxo componentes adicionais solução fixadora. descrição complementar: kit contendo agente fixador (solução a-100ml) e agente permeabilizador (solução b - 100ml), para marcação imunológica de estruturas intracelulares. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07631 | 382447 | Frasco | Reagente para diagnóstico clínico Reagente para diagnóstico clínico, tipo albumina bovina, características adicionais solução a 22% . | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024003 | 432663 | Kit contendo 2 frascos de 6ml | Reagente para diagnóstico clínico Citometria de fluxo, microesferas c/ anti ig camundongo cadeia leve k, com controle negativo. características adicionais microesferas com anti ig camundongo cadeia leve kappa. Descrição complementar: conjunto de 2 populações de micropartículas de poliestireno (1frasco anti-mouse ig κ e 1 frasco de microparticulas controle negativo), usadas para otimizar as configurações de compensação de fluorescência para análises de citometria de fluxo multicoloridas. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024294 | 485380 | Teste | Reagente para diagnóstico clínico Apresentação: teste. método: citometria de fluxo. tipo de análise qualitativo subpopulação de cd20/cd22/cd103. tipo: | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | conjunto completo. descrição complementar: reagente composto dos anticorpos monoclonais anti cd103/cd22/cd20 conjugados aos fluorocromos fluoresceina (fitc), ficoeritrina (pe) e proteína clorofila peridinina cianina 5.5 (percp-cy5.5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023231 | 348282 | Teste | Reagente componentes Adicionais: contagem de Linfócitos relação a Subpopulação cd45, Componentes 3: com Anticorpos monoclonais Anti cd3/cd4/cd8/cd45, tipo 3: Conjunto de reagentes, Características adicionais 2: completo com reagentes E acessórios, aplicação 4: Citometria de fluxo. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10325 | 368200 | Teste | Reagente para diagnóstico clínico 7 componentes adicionais: microesferas calibração, características adicionais: citometria de fluxo, frasco com microesferas de calibração para o fluorocromo APC. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10325 | 368200 | Teste | Reagente para diagnóstico clínico 7 componentes adicionais: microesferas calibração, características adicionais: citometria de fluxo, componentes adicionais microesferas de calibração, descrição complementar: conjunto de microesferas de calibração para 3 fluorocromos FITC,PE e PerCP. | SIM | NÃO | NÃO |

  - ANTICORPOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 23951 | 336087 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti- CD2 humano, conjugado a aloficocianina–H7 (APC-H7), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone obrigatório: RPA-2.10. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23952 | 378211 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD2 humano conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório RPA-2.10 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23953 | 336087 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD2 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina cyanine tandem 7 (PECy7),citometria de fluxo. Descriçaõ complementar: clone obrigatório L303.1 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24174 | 336064 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD3, conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: SK7. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24076 | 336064 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD3 humano conjugado ao fluorocromo aloficocianina cyanine tandem7 (APC-H7), citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório SK7 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23954 | 336064 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD3 humano conjugado ao fluorocromo Brilliant Violet 711 ( BV711), citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório: UCHT1 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24176 | 484561 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD3, conjugado ao Azul Pacífico, para citometria de fluxo. Fluorocromo Pacific Blue, Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO:UCHT1. Apresentação: teste. | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS0 24178 | 378398 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD3, conjugado a conjugado à peridinina clorofila e corante cianina (PERCP-CY 5.5), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: SK7. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 23955 | 336064 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD3 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina -violeta 770 (PE-Vio770),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório REA613 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24181 | 453830 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD4, conjugado a aloficocianina–H7 (APC-H7), para citometria de fluxo.Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: SK3. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23956 | 336065 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD4 humano conjugado ao fluorocromo pacific blue (PB) ,citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório RPA-T4 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24182 | 604111 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD4, conjugado à peridinina clorofila e corante cianina (PERCP-CY 5.5), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: SK3. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24183 | 376166 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD5, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo.Descrição complementar:Clone OBRIGATÓRIO: L17F12. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23957 | 375401 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD5 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (PE),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obriogatório UCHT2 . Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23958 | 336080 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD5 humano conjugado ao fluorocromo Peridinin chlorofyl protein cyanine tandem 5.5 (PerCP-Cy5.5), citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório L17F12 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23959 | 368169 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD6 humano clone M-T605 conjugado ao fluorocromo Brilliant Violet 605( BV605),citometria de fluxo. | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS0 24184 | 460651 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD7, conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 124-1D1. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24185 | 336063 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD7, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 4H9. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23960 | 336053 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD8 humano conjugado ao fluorocromo Aloficocianina cyanine tandem7 (APC-H7),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório SK1 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23961 | 336053 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD8 humano conjugado ao fluorocromo Brilliant Violet 605 (BV605),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório: SK1 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24077 | 336053 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD8 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina cyanine tandem 7 (PE-Cy7),citometria de fluxo. Descrição Complementar: clone obrigatório SFCI21Thy2D3 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23962 | 378206 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD8 humano conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC),citometria de fluxo.Descrição complementar: clone obrigatório SK1. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24186 | 469998 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD9, conjugado à violeta 450 (V450), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: M-L13. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24188 | 604114 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD9, conjugado a aloficocianina–H7 (APC-H7), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: M-L13. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23963 | 412150 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD9 humano conjugado ao fluorocromo pacific blue (PB),citometria de fluxo. Descrição complementar:clone obrigatório MEM-61 . Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS0 23964 | 336062 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD10 humano clone obrigatório HI10A conjugado ao fluorocromo aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório HI10A. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24190 | 442269 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD10, conjugado a aloficocianina–H7 (APC-H7), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: HI10A. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24191 | 376171 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-CD10 humano, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo.Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: ALB1. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23965 | 336062 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD10 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrinacyanine tandem 7 (PE-Cy7),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório HI10A. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23966 | 336100 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD13 humano conjugado ao fluorocromo Brilliant Violet 786 ( BV786),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório: L138 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24192 | 376183 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti CD13 humano, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: L138. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24193 | 604087 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD14, conjugado a aloficocianina–H7 (APC-H7), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: MΦP9. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS07947 | 336086 | teste | Anticorpo monoclonal, anti-humano CD15, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório MMA. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24194 | 378210 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti CD16 humano, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | OBRIGATÓRIO CLB-Fc-gran/1. Apresentação: teste |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24195 | 367529 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD16 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (PE),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório B73.1. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23967 | 336055 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD19 humano conjugado ao fluorocromo aloficocianina cyanine tandem7 (APC-H7), para citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório SJ25C1 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24079 | 425166 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD19 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina cyanine tandem 7 (PE-Cy7),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório J3-119. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23968 | 484567 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD20 humano conjugado ao fluorocromo pacific blue (PB),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 2H7 . Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23969 | 336061 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD21 humano conjugado ao fluorocromo pacific blue (PB) ,citometria de fluxo. Descrição Complementar: clone obrigatório LT21 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24196 | 604106 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD22, conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: S-HCL-1 Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24197 | 469599 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD23 humano conjugado ao fluorocromo fluoresceína (FITC). Descrição complementar: clone OBRIGATÓRIO MHM6. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24198 | 604110 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD24, conjugado a aloficocianina–H7 (APC-H7), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: ML-5 Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS0 24199 | 378404 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD25, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo.Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 2A3. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24200 | 412148 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD26, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO:L272. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23970 | 367875 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD27 humano conjugado ao fluorocromo Brilliant Violet 421( BV421),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório: M-T271 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24201 | 336084 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD28, conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: CD28.2 Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24202 | 336057 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD30, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar Clone OBRIGATÓRIO: BerH8. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23971 | 367544 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD31 humano conjugado ao fluorocromo fluoresceína (FITC). Descrição complementar: clone OBRIGATÓRIO WM59 Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24204 | 404988 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD33, conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: P67.6 Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23973 | 336101 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD33 humano conjugado ao fluorocromo Brilliant Violet 786 ( BV786), para citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório P67.6 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24205 | 376187 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD33, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: P67.6. | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | Apresentação: teste |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24206 | 604096 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD33, conjugado a conjugado à peridinina clorofila e corante cianina (PERCP-CY 5.5), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: P67.6. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23974 | 336049 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD34 humano , conjugado ao fluorocromo aloficocianina (APC),citometria de fluxo. Descrição Complementar: clone obrigatório 8G12. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23975 | 336098 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD34 humano conjugado ao fluorocromo Brilliant Violet 421( BV421),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 8G12 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24207 | 604104 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD34, conjugado à peridinina clorofila e corante cianina (PERCP-CY 5.5), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 8G12. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24208 | 469608 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD35, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: E11. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23976 | 484629 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD36 humano conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório CLB-IVC7. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23977 | 336056 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD38 humano conjugado ao fluorocromo APC -Alexa Fluor 750 (APCA750),para citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório: LS198-4-3 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24209 | 604107 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD38, conjugado a aloficocianina–H7 (APC-H7), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: HB7. | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | Apresentação: teste |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 23978 | 367869 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD43 humano conjugado ao fluorocromo Aloficocianina cyanine tandem7 (APC-H7),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório IG10. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23979 | 405285 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD44 humano conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório: L178. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23980 | 336097 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD45 humano conjugado ao fluorocromo Alexa Fluor 700 (AF700),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 2D1 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24210 | 604089 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti CD45 humano, conjugado a V500c, para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 2D1.Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23981 | 336097 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD45 humano conjugado ao fluorocromo pacific orange (PO),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório HI30. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24211 | 367530 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD56, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo.Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: C5.9.Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24080 | 336080 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD56 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina cyanine tandem 7 (PE-Cy7), citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório: N901 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23982 | 371528 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD57 humano conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório HNK-1. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23983 | 336095 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD58 humano conjugado ao fluorocromo isotiocianato de | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | fluoresceína (FITC), citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 1C3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24081 | 336092 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD59 humano conjugado ao fluorocromo Ficoeritrina (PE). DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: clone OBRIGATÓRIO MEM-43 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24212 | 376191 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD61, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: RUU-PL7F12. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24213 | 378213 | teste | Anticorpo monoclonal, anti-humano CD64, conjugado à ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 10.1 Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23984 | 336058 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD65 humano conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC),para citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 88H7. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24214 | 407223 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-CD66c humano, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: KOR-SA3544. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24215 | 604098 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD71, conjugado a aloficocianina–H7 (APC-H7), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: M- A712. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24216 | 604099 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD73, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: AD-2 Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24217 | 604100 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD81, conjugado a aloficocianina–H7 (APC-H7), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: JS-81. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23985 | 446408 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD81 humano clone obrigatório: JS-81 conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC),citometria de | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | fluxo. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 23986 | 371536 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD99 humano conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório: 3B2/TA8. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS12781 | 605478 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti CD99 humano, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: Tü12. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23987 | 378471 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD105 humano clone obrigatório: 266 conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (PE),citometria de fluxo. Descrição complementar: | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23988 | 336544 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD117 humano conjugado ao fluorocromo Aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório: 104D2. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23989 | 336544 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD117 humano conjugado ao fluorocromo Brilliant Violet 786 (BV786), citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 104D2. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24218 | 376200 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD117 (c-Kit), conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 104D2. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24082 | 367532 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD117 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina cyanine tandem 7 (PECy7),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 104D2D1. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24219 | 336050 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD123, conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | Descrição Complementar: clone obrigatório AC145 Apresentação: solução. Apresentação: teste |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24220 | 376207 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD123, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: AC145. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24221 | 484615 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD157 humano conjugado ao fluorocromo Ficoeritrina (PE). Descrição complementar: clone obrigatório SY11B5. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24222 | 469934 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD200 humano conjugado ao fluorocromo Aloficocianina (APC). Descrição complementar: clone obrigatório OX-104. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24223 | 604095 | teste | Anticorpo monoclonal, anti-humano CD304 (Neuropilin-1), conjugado à ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 12C2. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24224 | 429783 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD305 humano conjugado ao fluorocromo Ficoeritrina (PE). Descrição complementar: clone obrigatório DX26 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24225 | 336060 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD11b, conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone obrigatório: D12 Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24226 | 469931 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD11c, conjugado a conjugado à peridinina clorofila e corante cianina (PERCP-CY 5.5), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: B-Ly6. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23991 | 367867 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD1a humano conjugado ao fluorocromo aloficocianina (APC),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório HI149. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS0 24227 | 407222 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD203c, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 97A6. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 23222 | 336092 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD235a humano conjugado a fluoresceína FITC. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:clone OBRIGATÓRIO JC159 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24228 | 604097 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD300e (IREM-2), conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: UP-H2. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23992 | 336090 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD41a humano conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório HIP8 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24229 | 469640 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD42a, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: Beb1 Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24230 | 604101 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD42b, conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: HIP1. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23993 | 604091 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD45RA humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrinacyanine tandem 7 (PE-Cy7),citometria de fluxo. Descrição complementar:clone obrigatório: L48. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23994 | 336132 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD45RA humano conjugado ao fluorocromo Brilliant Violet 510 (BV510), para citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório: HI100 | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS08013 | 376199 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD79a, conjugado à ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo.Descrição complementar: Clones: HM57 ou HM47. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS0 23995 | 336099 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD79b, conjugado à peridinina clorofila (PERCP) ou PERCP-CY 5.5, para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO:SN8. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24231 | 336545 | teste | :Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- FMC7 humano, conjugado a fluoresceína FITC, para citometria de fluxo . Descrição complementar: clone obrigatório FMC7. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24232 | 367982 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano HLA-DR, conjugado à peridinina clorofila (PERCP) ou PERCP-CY 5.5, para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: L243. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24233 | 469995 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano HLA-DR, conjugado à violeta 450 (V450), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: L243. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 22506 | 336226 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- HLA-DR humano conjugado ao fluorocromo pacific blue (PB), para citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório: L243. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23214 | 367872 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-IgΚ Kappa humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (PE),citometria de fluxo. Descrição complementar: policlonal | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23215 | 367872 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-IgΚ Kappa humano conjugado ao fluorocromo pacific blue (PB),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório A8B5. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23996 | 367871 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-Igλ lambda humano conjugado ao fluorocromo Aloficocianina cyanine tandem7 (APC-H7),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 1-155-2. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24235 | 604118 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-IgM humano , conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: G20-127. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS0 23997 | 367874 | teste | Anticorpo policlonal de coelho atividade anti-IgM humano, conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC),citometria de fluxo. Descrição complementar: policlonal | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24236 | 454109 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti mieloperoxidase humana, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: MPO-7 Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23998 | 412169 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- NG2 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (PE),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 7.1. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23999 | 368169 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- NKp80 humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (PE),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 4A4.D10. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24000 | 336886 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano TCR Cβ1, conjugado a conjugado à R718, para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: JOVI.1. Apresentação: teste. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24001 | 336886 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- TCRαβ humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (PE),citometria de fluxo.Descrição complementar: clone obrigatório: IP26A. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24083 | 336886 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- TCRβ humano conjugado ao fluorocromo aloficocianina (APC),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 8A3 (βF1). Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24002 | 336546 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- TCRγδ humano conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório: IMMU510 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24237 | 376204 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti TDT humano, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: HT6. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS0 24003 | 432663 | teste | Conjunto de 2 populações de micropartículas de poliestireno (1 frasco Anti-Igκ de Rato, e 1 frasco de microparticulas controle negativo) , usadas para otimizar as configurações de compensação de fluorescência para análises de citometria de fluxo multicoloridas, citometria de fluxo. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 23219 | 368199 | teste | Conjunto de microesferas com concentração estabelecida, utilizadas como padrão interno para a contagem do número absoluto de células,citometria de fluxo | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 3221 | 387075 | teste | Corante de DNA fluorescente DRAQ5™ 5mM para análise de células fixadas ou vivas, citometria de fluxo | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10116 | 368199 | teste | CST (“Cytometer Setup & Tracking Beads Kit”) - Microesferas (beads) usadas para compensação e controle de qualidade em citometria de fluxo, para uso com o programa para uso com o programa BD FACSDiva™ (v 6.x) | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10116 | 368199 | teste | CST (“Cytometer Setup & Tracking Beads Kit”) - Microesferas (beads) usadas para compensação e controle de qualidade em citometria de fluxo, para uso com o programa para uso com o programa BD FACSDiva™ (v 8.x) | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24084 | 368199 | teste | FC Beads 7-Color Kit, citometria de fluxo, para compensação FACS Lyric | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 22504 | 353627 | teste | Kit ALOT (“acute leukemia orientation tube”), contendo uma combinação de 8 anticorpos desenhados para avaliação inicial da natureza das populações imaturas de células hematopoéticas em amostras com suspeita de leucemia aguda por citometria de fluxo. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23218 | 429296 | teste | Kit LST (“lymphoid screening tube”), contendo uma combinação de 12 anticorpos desenhados para detecção de populações linfóides maduras por citometria de fluxo. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10325 | 368200 | teste | Kit microesferas de CALIBRAÇÃO (beads) para citometria de fluxo, contendo tubos e soluções diluentes. Compatível com equipamento informado em edital. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24004 | 429296 | teste | Kit PIDOT (“Primary Immune Deficiency Orientation Tube”), contendo uma combinação de 10 anticorpos desenhados para detecção de defeitos e alterações numéricas na distribuição de populações e subpopulações de leucócitos por citometria de | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | fluxo. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24005 | 429296 | teste | Kit SST (“Small Sample Tube”), contendo uma combinação de 11 anticorpos conjugados, desenhados para a detecção de populações de linfócitos normais e aberrantes, de linhagens B, T e NK através de citometria de fluxo. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10116 | 368199 | teste | Microesferas de controle (beads) para compensação e controle de qualidade em citometria de fluxo. Compatível com equipamento informado em edital. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10128 | 368200 | teste | Partículas de calibração SPHERO™ Rainbow, 8 picos,citometria de fluxo | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS13096 | 438224 | teste | PROTEÍNA, TIPO AEROLISINA, APRESENTAÇÃO PÓ LIOFILIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUGADO AO FLUORÓFORO TIPO ´ALEXA FLUOR 488 DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Proaerolisina (variante de aerolisina) conjugada ao fluorocromo Alexa Fluor 488 (FLAER). | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS12420 | 368198 | teste | Reagente para diagnóstico clínico, reagente de fixação e reagente de permeabilização de células em suspensão; aplicação: citometria de fluxo; apresentação: kit com 2 reagentes, fixação (reagente A) e permeabilização (reagente B). Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24006 | 434013 | teste | Solução Concentrada de Detergente, consumível para os citômetros de fluxo FACS CANTO II e FACS Lyric, citometria de fluxo | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS12397 | 604206 | teste | Solução conservante/ estabilizante de material biológico. Aplicação: citometria de fluxo. Compatível com equipamento informado em edital. Apresentação: frasco com 20 mL. Apresentação: unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10117 | 387606 | teste | Solução de DESLIGAMENTO. Aplicação: citometria de fluxo. Compatível com equipamento informado em edital. Apresentação: frasco 5 L. Apresentação: unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24007 | 434013 | teste | Solução detergente concentrada (emulsão de tensoativos aniônicos e não iônicos em uma base alcalina aquosa) para limpeza diária do citômetro de fluxo FACS CANTO II, citometria de fluxo | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS10324 | 352058 | teste | Solução para LISE de hemácias. Aplicação: citometria de fluxo. Compatível com equipamento informado em edital. Apresentação: frasco com 100 mL. Apresentação: unidade | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10328 | 412836 | teste | Solução RINSE. Aplicação: manutenção do equipamento de citometria de fluxo. Compatível com equipamento informado em edital. Apresentação: frasco com 5 L. Aprs: unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10127 | 384629 | teste | Solução SALINA, tamponada, isotônica. Aplicação: citometria de fluxo. Compatível com equipamento informado em edital. Apresentação: frasco 20 L. Apresentação: unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS07631 | 382447 | teste | Reagente para diagnóstico clínico; solução de albumina bovina 22% para testes imuno-hematológicos. Apresentação: frasco de 10 mL. Apresentação: frasco | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS02690 | 419372 | teste | Ácido Etilenodiaminotetracético (EDTA). Fórmula Química: C10H14N2O8Na2.2H2O. Composição Química: Sal Dissódico Dihidratado. Aspecto Físico: Pó Branco, Cristalino. Massa Molar: 372,24 g/mol. Grau De Pureza*: Pureza Mínima De 99,5%. Característica Adicional*: Padrão De Referencia Analítico. Número De Referência Química*: Cas 6381-92-6 | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS02736 | 456616 | teste | Álcool metílico – aspecto físico líquido transparente, fórmula química CH3OH, peso molecular 32,04 g/mol, grau de pureza mínima de 99%, Em conformidade com os requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph Eur) e das normas ISO (Organização Internacional de Normalização), número de referência química CAS 67-56-1 | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06098 | 347670 | teste | Bicarbonato de potássio. Aspecto: cristal branco, inodoro; fórmula química KHCO3; peso molecular 100,12 g/mol; grau de pureza mínima de 99,5%. Características adicionais: reagente p.a., CAS 298-14-6. Apresentação: frasco com x gramas. Apresentação: frasco | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS08762 | 352802 | teste | Cloreto de amônio. Aspecto: pó cristalino branco, inodoro; fórmula química NH4Cl; peso molecular 53,49 g/mol; grau de pureza mínima de 99,8%. Características adicionais: reagente p.a., acs, para biologia molecular, cas 12125-02-9. Apresentação: 1.000 g. Apresentação: quilograma | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS06319 | 327358 | teste | Corante – tipo: Eosina-azul de metileno Em solução segundo Giemsa para microscopia. Aspecto físico – líquido – cor azul. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10118 | 383292 | teste | Solução de LIMPEZA e manutenção, a base de hipoclorito de sódio a 1%. Aplicação: citometria de fluxo. Compatível com equipamento informado em edital. Apresentação: frasco 5 L. Apresentação: unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24238 | 336064 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD3, conjugado a aloficocianina (APC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: UCHT1. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24085 | 336064 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD3, conjugado ao horizon V450 (HV450), para citometria de fluxo. Fluorocromo HV450, Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO:UCHT1. Apresentação: teste. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24239 | 604109 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD4 humano conjugado ao fluorocromo horizon V450 (HV450) ,citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório RPA-T4 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24240 | 604109 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD4 humano conjugado ao fluorocromo horizon V450 (HV450) ,citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório SK3 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24086 | 604109 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD4 humano conjugado ao fluorocromo pacific blue (PB) ,citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 13B8.2 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24087 | 336053 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD8 humano conjugado ao fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC),citometria de fluxo.Descrição complementar: clone obrigatório DK25. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24088 | 376171 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-CD10 humano, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo.Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: MEM- 78. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS0 24089 | 376183 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti CD13 humano, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: L138. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24090 | 484567 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD20 humano conjugado ao fluorocromo horizon V450 (HV450),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório L27 . Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24091 | 484567 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD20 humano conjugado ao fluorocromo pacific blue (PB),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório B9E9 . Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24092 | 336061 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD21 humano conjugado ao fluorocromo horizon V450 (HV450) ,citometria de fluxo. Descrição Complementar: clone obrigatório B-Ly4 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24093 | 469599 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD23 humano conjugado ao fluorocromo fluoresceína (FITC). Descrição complementar: clone OBRIGATÓRIO EBVCS-5. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24094 | 469599 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD23 humano conjugado ao fluorocromo fluoresceína (FITC). Descrição complementar: clone OBRIGATÓRIO 9P25. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24095 | 367544 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD31 humano conjugado ao fluorocromo fluoresceína (FITC). Descrição complementar: clone OBRIGATÓRIO 5.6E Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24096 | 336097 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti CD45 humano, conjugado Ao krome orange (KO), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: J.33.Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24097 | 367530 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD56, conjugado a ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo.Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: My31.Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS0 24100 | 466510 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-IgΚ humano conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (PE),citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone obrigatório: TB28-2 | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24101 | 466510 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-IgΚ Kappa humano conjugado ao fluorocromo horizon V450 (HV450),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório TB28-2. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24105 | 454109 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti mieloperoxidase (MPO) humana, conjugado ao isotiocianato de fluoresceína (FITC), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: CLB-MPO-1 Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24241 | 407223 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-CD66c humano, conjugado ao fluorocromo ficoeritrina (PE), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: B6.2. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24116 | 460651 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD7, conjugado ao fluorocromo Horizon Red 718 (R718), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: M-T701. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24117 | 336064 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti-CD3 humano conjugado ao fluorocromo Horizon Red 718 (R718), citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório SK7 | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23968 | 484567 | teste | Anticorpo tipo monoclonal de camundongo atividade anti- CD20 humano conjugado ao fluorocromo pacific blue (PB),citometria de fluxo. Descrição complementar: clone obrigatório 2H7 . Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24119 | 604106 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD22, conjugado ao fluorocromo SuperBright 600 (SB600), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: 4KB128 Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24121 | 604110 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD24, conjugado ao fluorocromo Brilliant Violet 711 (BV711), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: ML-5 Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS0 24122 | 469995 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano HLA-DR, conjugado ao fluorocromo Brilliant Violet 786 (BV786), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: G46-6. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24123 | 604099 | teste | Anticorpo monoclonal de camundongo, anti-humano CD73, conjugado ao fluorocromo Brilliant Violet 786 (BV786), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: AD2. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24124 | 604095 | teste | Anticorpo monoclonal, anti-humano CD304 (Neuropilin-1), conjugado ao fluorocromo Brilliant Violet 786 (BV786), para citometria de fluxo. Descrição complementar: Clone OBRIGATÓRIO: U21-1283. Apresentação: teste | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24295 | 375071 | teste | Anticorpo atividade*: igg1 de camundongo, aplicação*: isotipo controle, aditivos*: conjugado à ficoeritrina, tipo: monoclonal | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS11923 | 373928 | frasco | Anticorpo atividade: anti cd 45 humano, aditivos*: conjugado com fluoresceína (fitc), tipo: monoclonal de camundongo | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS08000 | 389057 | frasco | Anticorpo atividade: anti cd3 humano, aditivos**: conjugado à ficoeritrina, tipo: monoclonal de camundongo | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS08008 | 373927 | frasco | Anticorpo atividade: anti cd34 humano, aditivos*: conjugado à ficoeritrina, tipo: monoclonal de camundongo | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24296 | 336134 | frasco | Atividade: anti cd3/cd4/cd8 humano, tipo: monoclonal de camundongo. | SIM | SIM | NÃO |

  - SOLUÇÕES

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13948 | 348265 | Litro | Álcool metílico Aspecto físico líquido límpido, incolor, odor característico, fórmula química ch3oh, peso molecular 32,04, grau de pureza pureza mínima de 99,8%, característica adicional reagente p.a., número de referência química CAS 67-56-1. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08762 | 352802 | Quilograma | Cloreto de amônio Aspecto físico pó branco, cristalino, inodoro, peso molecular 53,49, fórmula química nh4cl, teor de pureza mínima de 99,8%, característica adicional reagente p.a. acs iso, número de referência química CAS 12125-02-9. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06098 | 347670 | Gramas | Bicarbonato de potássio Aspecto físico cristal branco, inodoro, peso molecular 100,12, fórmula química khco3, grau de pureza mínima de 99,5%, característica adicional reagente p.a., número de referência química CAS 298-14-6. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS02690 | 452815 | Gramas | Ácido etilenodiaminotetracético (edta) Fórmula química c10h12n2na4o8.2h2o, composição química sal tetrassódico dihidratado, aspecto físico pó, massa molar 416,20, grau de pureza* pureza mínima de 99%, número de referência química* CAS 10378-23-1. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07573 | 347254 | Quilograma | Cloreto de potássio Aspecto físico pó ou cristal branco, inodoro, fórmula química kcl, massa molecular:74,55 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 99%, característica adicional: reagente ACS, fórmula | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | química: Kcl, número de referência química: CAS 7447-40-7. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07384 | 349972 | Gramas | Tipo eosina azul de metileno segundo Wright, aspecto físico pó. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06319 | 327358 | Litro | Corante Tipo eosina azul de metileno segundo Giemsa, aspecto físico líquido solução corante de Giemsa azur - eosina - azul de metileno. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08781 | 387075 | Frasco de 2mL | Corante tipo*: 7-aminoactinomicina d (7-aad), Aspecto físico*: líquido, Concentração*: solução a 50. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08703 | 352834 | Frasco com 50 Mililitro | Dimetilsulfóxido (DMSO) Aspecto físico: líquido Límpido, incolor, inodoro, Peso molecular: 78,13, Composição química: (ch3)2so, característica Adicional: apirogênico e Estéril, teor de pureza: Pureza mínima de 99,9%, Número de referência Química: CAS 67-68-5. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07260 | 454041 | Mililitro | Solução padrão tipo: tampão (Ph 4). | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS07261 | 454040 | Mililitro | Solução padrão tipo: tampão (Ph 7). | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS07264 | 429841 | Tablete | Solução tampão tipo: salina tamponada (pbs), características adicionais: tablete. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09407 | 301233 | Litro | Detergente aspecto físico: líquido, aplicação: limpeza vidraria de laboratório, características adicionais: concentrado, Ph neutro, biodeagradável, composição: ácido sulfônico, hidróxido de sódio e estabilizante. Apresentação: embalagem com 5,00 l | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS07205 | 379423 | Frasco 100 ML | Corante tipo: azul de tripan, aspecto físico: solução aquosa, características adicionais: ci 23850, concentração: 0,4%. | SIM | SIM | NÃO |

  - OUTROS MATERIAIS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08962 | 454840 | Unidade | Tubo laboratório, tipo ensaio, material poliestireno, tipo fundo redondo, dimensões cerca de 10 x 75, adicional sem orla tamanho 12x75, sem tampa, não estéril, descartável- aplicação: citometria de fluxo. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24157 | 457482 | unidade | Conector macho luer lock. Acessório conectivo composto por um acesso fixo Luer lock macho associado a uma ponta protetora que garante a esterilidade e uma luva rotativa para conector Luer Lock fêmea. Apresentação: UNIDADE | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS03028 | 418229 | unidade | Filtro laboratório Material: ésteres de Celulose + fibra de vidro, Embalagem: individual, Dimensões: 20, tipo: p/ Soluções cultura células, Tipo uso: descartável, Esterilidade: estéril, Apirogênico, porosidade: 0,2 μm | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09701 | 368145 | unidade | Bolsa coletora de hemoderivados material: Eva, aplicação: Criopreservação, Capacidade: 250 ml, adicionais: Isenta de látex, outros Componentes: injetor Lateral, tipo: simples, Composição: com tubo Transferência triplo, Esterilidade: Estéril, atóxica, apirogênica. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS02222 | 368161 | unidade | Bolsa coletora de hemoderivados material: PVC, aplicação: Transferência Hemocomponentes, Capacidade: 300, adicionais: Em sistema fechado, tipo: Simples, composição: com Ponteira e tubos conectores, esterilidade: Estéril, atóxica, apirogênica. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS02937 | 408188 | unidade | Microtubo material: Polipropileno, tipo fundo: Auto sustentável, Capacidade: 2, tipo*: Criogênico, graduação: | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | Graduado, tipo tampa: Tampa rosqueável, Esterilidade: estéril. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24297 | 464996 | unidade | Elemento filtrante Material: polipropileno, Aplicação: filtragem de Água, capacidade Filtragem: partículas Maiores ou iguais a 5micron, comprimento: 10, Diâmetro externo: 2,5. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08417 | 368159 | unidade | Bolsa coletora de Hemoderivados material: Pvc, aplicação: Transferência Hemocomponentes, Capacidade: 600, adicionais: Em sistema fechado, tipo: Simples, composição: com Ponteira e tubos Conectores, esterilidade: Estéril, Atóxica, apirogênica. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10194 | 410062 | unidade | Placa de petri material: Plástico, dimensões: cerca De 10 x 35, tipo uso: Descartável, esterilidade: Estéril, formato: redonda. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS02983 | 409881 | unidade | Proveta material: vidro, Base: base em vidro, Capacidade: 500, adicional: Com orla e bico, Graduação: graduada. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10197 | 426880 | unidade | Conjunto coleta Componentes sangue Componentes: bolsa Expurgo, aplicação: p/ Lavagem medula óssea, c. Tronco periféricas, Outros componentes: Adaptadores e linhas Conexão, características Adicionais: sistema Fechado, esterilidade: Estéril, apirogênico, Descartável. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS02 4156 | 272251 | unidade | Lâmpada halógena potência Nominal: 15, aplicação: Microscópio olympus, Referência fabricante: cha 8017, tensão nominal: 6. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07869 | 378408 | frasco | Meio de cultura - célula e Tecido aditivos: com lglutamina e hepes, Característica adicional: Sem nahco3, tipo: IMDM, Apresentação: pó. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08990 | 410166 | unidade | Membrana laboratório Material: ésteres de Celulose, dimensões: cerca De 45, tipo: filtração, Porosidade: 0,22 μm, Formato: redonda. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS04913 | 390194 | frasco | Suplemento para meio de Cultura aspecto físico: Líquido, tipo: penicilina G + Estreptomicina, Concentração: 10.000 ui + 10. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14107 | 412644 | unidade | Indicador de ph escala: 0 a 14, tipo: tira de papel. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06208 | 347723 | grama | Fosfato de sódio aspecto Físico: pó fino de cristais Brancos, inodoro, Higroscópico, massa Molecular: 141,96, grau de Pureza: pureza mínima de 99%, característica Adicional: reagente P.A., Fórmula química: na2hpo4 (dibásico anidro), número De referência química: CAS 7558- 79-4. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS02693 | 347336 | litro | Ácido clorídrico aspecto Físico: líquido límpido, Incolor /amarelado, Fumegante, peso Molecular: 36,46, teor: teor Mínimo de 37%, grau de Pureza: pureza mínima de 99%, característica adicional: reagente p.a. / Acs, fórmula química: HCL, Número de referência Química: cas 7647-01-0. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBF02189 | 346029 | grama | Hidróxido de sódio aspecto Físico: pastilhas Esbranquiçadas, altamente Higroscópico, peso Molecular: 40, grau de Pureza: pureza mínima de 98%, fórmula química: NAOH, Número de referência Química: CAS 1310-73-2 | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12283 | 329544 | frasco | Suplemento para meio de Cultura aspecto físico: Líquido, tipo: soro fetal Bovino. Frasco 100ml. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08664 | 363453 | grama | Azida sódica aspecto físico: Pó branco cristalino ou Cristal incolor, inodoro, Peso molecular: 65,01, Composição química: nan3, Grau de pureza: pureza Mínima de 99%, Característica adicional: Reagente p.a., número de Referência química: cas 26628-22-8. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24298 | 382594 | frasco | Meio de cultura - célula e Tecido aditivos: com DMSO e Metilcelulose, Característica adicional: Livre de soro, tipo: meio Mem, apresentação: líquido. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS0 24299 | 376655 | grama | L-glutamina aspecto físico: Pó branco cristalino, peso Molecular: 146,15, grau de Pureza: pureza mínima de 99%, fórmula química: C5h10n2o3, número de Referência química: CAS 56-85-9. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07016 | 425745 | frasco | Enzima aspecto físico: pó Liofilizado, pureza mínima: Mínimo de 90%, tipo: tripsina, Características adicionais: De pâncreas porcino. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS03026 | 419771 | unidade | Béquer material: vidro, Capacidade: 250, adicional: Com orla e bico, Graduação: graduado, Formato: forma alta. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08898 | 426610 | frasco | Solução tampão tipo: para Lise de hemácias, Características adicionais: Ack. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24300 | 382594 | frasco | Meio de cultura - célula e Tecido aditivos: Com metilcelulose, soro fetal Bovino,2-mercaptoetanol, Característica adicional: Para progenitores Hematopoiéticos, outros Componentes: Eritropoietina humana Recombinante, tipo: IMDM, Apresentação: líquido. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24301 | 414418 | unidade | Sistema filtração material: Em plástico, componentes Adicionais: suporte filtro 47 mm, capacidade: 250, tipo: À vácuo, composição: com Funil, rolha, frasco Coleta, esterilidade: Autoclavável. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS03039 | 433139 | Unidade | Placa de petri material: vidro, dimensões: cerca de 20 x 150, formato: redonda | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS03032 | 424684 | Unidade | Micropipeta componentes: com ejetor de ponteira, capacidade aspiração: até 10, ajuste: volume regulável, adicional: autoclavável, tipo*: monocanal, mecânica | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS03019 | 416314 | Unidade | Micropipeta componentes: com ejetor de ponteira, capacidade aspiração: até 1000, ajuste: volume regulável, adicional: autoclavável, tipo*: monocanal, mecânica | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS0 24302 | 337579 | Pacote | Talco industrial uso: lubrificar luvas de borracha, cor: branca, tipo: neutro, apresentação: pó | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24303 | 411380 | Unidade | Câmara contagem material: vidro, característica adicional: espelhada, tipo: neubauer, profundidade: profundidade cerca de 0,1 | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04909 | 220530 | Unidade | Protetor facial material: policarbonato, material coroa: plástico, comprimento: 200, cor: incolor, características adicionais: coroa ajustável e articulada | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13727 | 318473 | Unidade | Protetor auricular material: plástico resistente, material almofada: espuma, tipo concha: dupla, material interno: espuma, características adicionais: haste com ajuste de posição, proteção nivel de ruído | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09195 | 467508 | Unidade | Termômetro material: gabinete plástico, tela LCD, aplicação: monitoramento de temperatura, faixa medição temperatura: - 199,9 a + 199,9, tipo: digital, características adicionais: c/ sonda de imersão cerca 3 x 300 mm, alimentação: bateria, precisão: +/- 0,2 | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11783 | 247161 | Unidade | Válvula reguladora cilindro gás tipo fechamento manual, componentes: 1 manômetro, material: ferro com tratamento superficial: cromado e tipo rosca: para acetileno | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24304 | 297197 | Unidade | Mangueira gás material: aço inoxidável, aplicação: gás nitrogênio, comprimento: 1,50, diâmetro: 3/8, tipo: flexível, características adicionais: conexões fêmeas giratórias 2 extremidades, isolada, diâmetro externo: 1 1/4 | SIM | NÃO | NÃO |