COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

SERVIÇO DE CIRURGIA CARDÍACA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva Eduardo da Costa Rodrigues Mauro Paes Leme

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- Próteses cardíaca

  - Prótese aórtica

    - Material suporte tavi

  - Prótese mitral

- Anel de suporte mitral

- Anel de suporte tricúspide

- Enxerto

  - Enxerto vascular

  - Enxerto aórtico

- Shunt

- Cânulas Cardíacas

  - Cânula de ventilação

  - Cânula arterial

    - Cânula arterial - ponta reta

    - Cânula arterial - ponta curva

    - Cânula arterial femoral - ponta curva

  - Cânula de Cardioplegia

    - Retrógrada

    - Anterógrada

    - Óstio coronariano

  - Cânula venosa

    - Cânula venosa - ponta reta estágio único

    - Cânula venosa - ponta reta estágio duplo

    - Cânula venosa - ponta reta estágio triplo

    - Cânula venosa - ponta curva

    - Cânula venosa femoral - ponta reta

- Outros Materiais

- PRÓTESES CARDÍACA

  - Prótese aórtica

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10599 | 629923 | unidade | Prótese cardíaca, tipo mecânica giratória, aplicação válvula aórtica, material carbono pirolítico, revestimento anel de sutura em poliéster, modelo duplo disco, componente fluxo central, abertura 85¨, componente i c/ 3 marcadores, tamanho Nº 19 a 27. Características adicionais baixo perfil, esterilidade estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024851 | 629900 | unidade | Prótese cardíaca, tipo biológica, aplicação válvula aórtica, material confeccionada com válvula porcina, revestimento estrutura de pericárdio bovino, tamanho Nº 19 A 27, esterilidade estéril, uso único características adicionais: estrutura de pericárdio bovino ou porcina. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024852 | 629904 | unidade | Prótese cardíaca, tipo: biológica, aplicação: aórtica, via transapical, material: cromo cobalto e pericárdio bovino, revestimento: revestido em poliéster, modelo: expansível por balão, componente: marca radiopaca em tântalo, componente i: kit c, introdutor cerca de 24FR, 2 cateter balão, diâmetro: 18 a 36 mm, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024853 | 629904 | unidade | Prótese cardíaca, tipo biológica, aplicação válvula aórtica, material stent autoexpansível de nitinol, revestimento estrutura de pericárdio bovino, tamanho anel aórtico cerca de 21 a 25, esterilidade estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024854 | 629904 | unidade | Prótese cardíaca, tipo: biológica aplicação: válvula cardíaca, via transcateter tavi material: liga metálica e pericárdio bovino / porcino revestimento: revestida modelo: auto expansível | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | componente: montado em sistema liberação e introdutor compatível, tamanho: compatível com anel aórtico esterilidade: estéril |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024855 | 629899 | unidade | Prótese cardíaca, tipo: biológica aplicação: válvula cardíaca, via transcateter tavi material: liga metálica e pericárdio bovino / porcino revestimento: revestida modelo: expansível por balão componente: montado em sistema liberação com introdutor compatível tamanho: compatível com anel aórtico esterilidade: estéril. Quantidades e Tamanhos exatos serão informados junto com o empenho, de acordo com a conveniência da Administração. | SIM | NÃO | NÃO |

    - Material suporte TAVI

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS11436 | 604602 | unidade | Fio guia, aplicação: vascular material: liga metálica revestimento: politetrafluoretileno - PTFE diâmetro: 0,035" comprimento: cerca de 260 cm tipo ponta: ponta curva características adicionais: radiopaco esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08927 | 604601 | unidade | Fio guia, aplicação: vascular material: liga metálica revestimento: hidrofílico diâmetro: 0,035" comprimento: cerca de 260 cm tipo ponta: ponta curva dupla características adicionais: radiopaco EXTRA SUPORTE esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08927 | 452304 | unidade | Fio guia, aplicação: vascular material: aço inoxidável revestimento: hidrofílico diâmetro: 0,035" comprimento: cerca de 260 cm tipo ponta: ponta curva características adicionais: radiopaco EXTRA EXTRA SUPORTE esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14476 | 457700 | unidade | Fio guia, aplicação: vascular material: aço inoxidável revestimento: politetrafluoretileno - PTFE diâmetro: 0,014" comprimento: cerca de 180 cm tipo ponta: ponta espiral reta suporte extra características adicionais: radiopaco esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

  - Prótese mitral

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10627 | 406206 | unidade | Prótese cardíaca, tipo mecânica giratória, aplicação válvula mitral, material carbono pirolítico, revestimento anel de sutura em poliéster, modelo duplo disco, componente fluxo central, abertura 85°, componente i com 4 marcadores, tamanho N° 25 A 33, características adicionais baixo perfil, esterilidade estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10625 | 406190 | unidade | Prótese cardíaca, tipo biológica, aplicação válvula mitral, material confeccionada com válvula porcina, revestimento estrutura de pericárdio bovino, tamanho Nº 25 A 33, esterilidade estéril, uso único. Características adicionais: Estrutura de pericárdio bovino ou porcina. | SIM | NÃO | NÃO |

- ANEL DE SUPORTE MITRAL

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13813 | 450093 | unidade | Prótese cardíaca, tipo anel de suporte, aplicação anuloplastia mitral, revestimento revestido em poliéster, modelo semi rígida, diâmetro cerca de 28 a 34 , esterilidade estéril, uso único. Quantidades e Tamanhos exatos serão informados junto com o empenho, de acordo com a conveniência da Administração. | SIM | NÃO | NÃO |

- ANEL DE SUPORTE TRICÚSPIDE

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14371 | 479301 | unidade | Prótese cardíaca, tipo: anel aberto de suporte, aplicação: anuloplastia tricúspide, revestimento: revestido em poliéster, modelo: semi rígida, diâmetro cerca de: 28 a 36 mm, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |

- ENXERTO

  - Enxerto Vascular

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024856 | 465071 | unidade | Prótese vascular, tipo: enxerto composto, origem: inorgânico, matéria prima: dacron, poliéster, composição: impregnado c, colágeno bovino, modelo: reto, porosidade: porosidade zero, diâmetro: diâmetro 26 a 36 mm, comprimento: 30 cm, tipo uso: uso único, estéril. Características adicionais: tam 24 a 36mm, comprimento aproximado 20-30 cm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024857 | 455071 | unidade | Prótese vascular, tipo: enxerto composto, origem: inorgânico, matéria prima: dacron, poliéster, composição: impregnado c, colágeno bovino, modelo: reto, valvado, porosidade: baixa porosidade, diâmetro: diâmetro 21 a 27 mm, tipo uso: uso único, estéril. Características adicionais: 21 mm ao 27 mm. | SIM | NÃO | NÃO |

  - Enxerto aórtico

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024858 | 447356 | unidade | Prótese vascular, tipo: enxerto composto, origem: inorgânico, matéria prima: dacron, poliéster, composição: impregnado c, gelatina, modelo: arco aórtico e aorta descendente c, 4 ramos, porosidade: porosidade zero, diâmetro: diâmetro 24 mm, comprimento: 30 cm, tipo uso: uso único, estéril Características adicionais: 28 mm ao 34 mm. | SIM | NÃO | NÃO |

4. SHUNT

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13010 | 443928 | unidade | Shunt, aplicação : coronária, matéria prima: polímero, diâmetro: cerca de 1,25 a 3 mm, esterilidade : descartável, estéril, embalagem: embalagem individual | SIM | NÃO | NÃO |

- CÂNULAS CARDÍACAS

  - Cânula de ventilação

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024859 | 478666 | unidade | Cânula cardíaca, tipo: de ventilação, tipo ponta: ponta fechada, multiperfurada, reta, polímero, haste: haste polímero, diâmetro: cerca de 20 french, tipo conector: conector 1,4 pol, componente 2: c, sistema introdutor, esterilidade: estéril, uso único. Características adicionais: Com guia metálico e, para uso de descompressão do ventrículo esquerdo. | SIM | NÃO | NÃO |

  - Cânula arterial

    - Cânula arterial- ponta reta

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024860 | 474639 | unidade | Cânula cardíaca, tipo: arterial, tipo ponta: ponta reta, polímero, haste: haste polímero aramada, diâmetro: cerca de 20 a 24 french, tipo conector: conector 3,8 pol, esterilidade: estéril, uso único. Quantidades e Tamanhos exatos serão informados junto com o empenho, de acordo com a conveniência da Administração. | SIM | NÃO | NÃO |

    - Cânula arterial - ponta curva

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS11275 | 474688 | unidade | Cânula cardíaca, tipo: arterial, tipo ponta: ponta curva, polímero, componente 1: c, dispositivo p, fixação, haste: haste polímero aramada, diâmetro cerca de: 20 a 24 french, tipo conector: conector 3,8 pol, esterilidade: estéril, uso único. Características adicionais: Com luer lock e comprimento aproximadamente de 35 cm. Quantidades e Tamanhos exatos serão informados junto com o empenho, de acordo com a conveniência da Administração. | SIM | NÃO | NÃO |

    - Cânula arterial femoral- ponta reta

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05608 | 474633 | unidade | Cânula cardíaca, tipo: arterial, femoral, tipo ponta: ponta reta, polímero, componente 1: c, dispositivo p, fixação, haste: haste polímero aramada, diâmetro: cerca de 16 a 24 french, tipo conector: conector 3,8 pol, componente 2: c, sistema introdutor, esterilidade: estéril, uso único. Quantidades e Tamanhos exatos serão informados junto com o empenho, de acordo com a conveniência da Administração. | SIM | NÃO | NÃO |

  - Cânula cardioplegia

    - (retrógrada)

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05656 | 474712 | unidade | Cânula cardíaca, tipo: cardioplegia retrógrada, tipo ponta: ponta reta, polímero, componente 1: c, dispositivo p, fixação, haste: haste polímero, diâmetro: cerca de 15 french, tipo conector: conector padrão, componente 2: c, sistema introdutor, esterilidade: estéril, uso único Característica adicional: insuflação manual, formato flexível, com balão em silicone, torneira 3 vias e guia. | SIM | NÃO | NÃO |

6.3.2. (anterógrada)

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024861 | 474733 | unidade | Cânula cardíaca, tipo: cardioplegia anterógrada, raiz aorta, ramo duplo, tipo ponta: ponta reta, polímero, componente 1: com dispositivo para fixação, haste: haste polímero, diâmetro: cerca de 12, tipo conector: conector padrão, componente 2: com sistema introdutor, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |

6.3.3. Óstio Coronariano

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14191 | 474718 | unidade | Cânula cardíaca, tipo cardioplegia anterógrada de óstio coronariano. material silicone, tamanhos 3,4,5 e 6mm, esterilidade: estéril, uso único. Características adicionais: conjunto de cânulas 3,4,5 e 6mm. | SIM | NÃO | NÃO |

  - Cânula venosa

    - Cânula venosa- ponta reta estágio único

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024862 | 474543 | unidade | Cânula cardíaca, tipo: venosa, estágio único, tipo ponta: ponta reta, polímero, haste: haste polímero aramada, diâmetro:28 a 38 french, tipo conector: conector 3,8 pol, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |

6.4.2 Cânula venosa- ponta reta estágio duplo

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024863 | 474603 | unidade | Cânula cardíaca, tipo: venosa, estágio duplo, tipo ponta: ponta reta, polímero, haste: haste polímero aramada, diâmetro: cerca de 28 a 51 french, tipo conector: conector 1/2 pol, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |

    - Cânula venosa- ponta reta estágio triplo

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024864 | 474612 | unidade | Cânula cardíaca, tipo: venosa, estágio triplo, tipo ponta: ponta reta, polímero, haste: haste polímero aramada, diâmetro: cerca de (30/ 46/ 38) e (30/,30/30) french, tipo conector: conector 3,8 pol, esterilidade: estéril, uso único. Características adicionais: Comprimento 40 cm | SIM | NÃO | NÃO |

    - Cânula venosa- ponta curva

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024865 | 474561 | unidade | Cânula cardíaca, tipo: venosa, estágio único, tipo ponta: ponta curva, metálica, haste: haste polímero aramada, diâmetro: cerca de tamanho cerca de 22 a 28 french, tipo conector: conector 3/8 esterilidade: estéril, uso único . | SIM | NÃO | NÃO |

    - Cânula venosa femoral- ponta reta

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10590 | 474622 | unidade | Cânula cardíaca, tipo: venosa, femoral, tipo ponta: ponta reta, polímero, componente 1: c/ dispositivo p/ fixação, haste: haste polímero aramada, diâmetro: cerca de 16 a 30 fr, tipo conector: conector 3/8, componente 2: c/ sistema introdutor, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |

- OUTROS MATERIAIS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08416 | 444277 | unidade | Bolsa p, acondicionamento órgãos e espécimes, material: plástico, dimensões: cerca 50 x70 cm, esterilidade : estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08416 | 444278 | unidade | Bolsa p, acondicionamento órgãos e espécimes, material: plástico, dimensões: cerca 50 x 50 cm, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024866 | 446985 | unidade | Material especial cardiovascular, componente 1: bomba propulsora magnética implantável, componente 2: cânulas, conectores, apresentação: conjunto completo, esterilidade: estéril, descartável Características adicionais: Bomba centrífuga com comodato do console completo. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08814 | 442035 | unidade | Bomba centrífuga cardiopulmonar, aplicação: para cec e,ou circulação assistida, características adicionais: c, tambor de centrifugação e canais de fluxo, esterilidade: estéril, descartável. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024867 | 612723 | unidade | Campo cirúrgico, tipo: conjunto com no mínimo 1 campo p, mesa, componentes: 8 campos, esterilidade: estéril, uso único. características adicionais: conjunto cirúrgico, aplicação cirurgia cardíaca composto por: - campo para mesa auxiliar impermeável, medindo cerca 1,30 x 2,00 cm; - campo para mesa de mayo impermeável; - campo tipo porta instrumental com divisória; - par de botas ou para os pés impermeáveis ou campos para proteção dos pés impermeáveis; - 01 campo cirúrgico inferior impermeável e absorvente, medindo cerca 2,50 x 1,50m, com reforço | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | absorvente e fita hipoalergênica com campo genital impermeável integrado ou à parte; - 01 campo cirúrgico superior impermeável e absorvente, medindo cerca 2,00 x 1,50m, com reforço absorvente e fita hipoalergênica com ou sem fenestra em u com fita hipoalergênica em volta da fenestra; no kit sem campo superior com fenestra em u, será necessário 02 campos cirúrgicos laterais impermeável e absorvente, medindo cerca 2,00 x 1,50m com reforço absorvente e fita hipoalergênica; com ou sem presilhas para prender cabos; - com ou sem luva impermeável - é desejável campos extras. os itens devem ser resistente a tração e rasgo, isento de látex, absorvente e impermeável, repelente à álcool, não inflamável, esterilidade estéril. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024868 | 612723 | unidade | Campo cirúrgico, tipo: conjunto com no mínimo 1 campo p, mesa, componentes: 4 campos adesivos, fronha de mayo, esterilidade: estéril, uso único . Características adicionais: Conjunto cirúrgico, aplicação cirurgia cardíaca composto por: - campo(s) para mesa instrumental/auxiliar impermeável com ou sem reforço absorvente com cerca de 150x230 cm; - campo cirúrgico para mesa de mayo 60x140; - campo tipo porta instrumental com divisória; - 02 campos cirúrgicos em sms com fita hipoalergênica; - campo cirúrgico inferior impermeável com fenestra em U, reforço absorvente, dimensões cerca de 2,10 x 2,00 m com protetor de períneo integrado ou campo inferior de aproximação, dimensões cerca de 2,10x2,00 com protetor de períneo integrado ou à parte; - campo superior impermeável e absorvente com ou sem fenestra em u com reforço absorvente e fita hipoalergênica em volta da fenestra, com ou sem canaletas laterais com velcro, dimensões aproximadas 270x120 ; - par de para os pés impermeáveis ou campos para proteções dos pés impermeáveis – é desejável campos extras. os itens devem ser resistente a tração e rasgo, isento de látex, absorvente e impermeável, | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | repelente à álcool, não inflamável, esterilidade estéril, uso único, com fitas adesivas hipoalergénicas. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024869 | 475451 | unidade | Conector uso médico, aplicação: p, perfusão, material 1: polímero, modelo: vessel, componente 1: conexão luer, componente 2: valvulado, diâmetro a: cerca de 3 mm, tipo uso: estéril, uso único. Características adicionais: Conector luer fêmea, abas e válvula. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10648 | 378009 | unidade | Cateter balão, material: poliuretano, aplicação: contrapulsação aórtica, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, capacidade: 34 ml, características adicionais: guia 0,025\" x 145cm, calibre: 7,5 french, acessórios: agulha, dilatador, extensão, tampa conector. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10649 | 378010 | unidade | Cateter balão, material: poliuretano, aplicação: contrapulsação aórtica, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, capacidade: 40 ml, Características adicionais: Guia 0,025\" x 145cm, calibre: 7,5 french, acessórios: agulha, dilatador, extensão, tampa conector. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08896 | 285601 | unidade | Cola biológica de albumina, composição soro albumina purificado 45% + glutaraldeído 10%, acessórios com 4 pontas aplicadoras, embalagem dupla, uso apirogênico, estéril. Características adicionais: Frasco com 5 ml. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00173 | 619791 | unidade | Conjunto drenagem tórax, componentes frasco pvc rígido transparente,tampa rosca c/3 vias, aplicação conector dreno- tubo, graduação: graduação de 100 em 100ml. Características adicionais: tubo extensor pvc c/ pinça clamp, acessórios dreno tórax Nº34, uso estéril, descartável. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00174 | 619790 | unidade | Conjunto drenagem tórax, componentes: frasco pvc rígido transparente,tampa rosca c,3vias, aplicação: conector dreno- tubo, volume: 1.000 ml, graduação: graduação de 100 em 100ml. Características adicionais: Tubo extensor pvc c, pinça | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | clamp, adicionais: sistema fixação leito c,base p, posição vertical, acessórios: dreno de tórax Nº36 c, fio radiopaco, uso: estéril, descartável. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024870 | 619791 | unidade | Conjunto drenagem tórax, componentes: 1 conector dreno- tubo, tampa rosca 3 vias, frasco, aplicação: em procedimentos cirúrgicos torácicos, volume: 2.000 ml, graduação: graduação de 50 em 50ml, características adicionais: tubo extensor em pvc c, pinça clamp 1,20m, acessórios: dreno tórax Nº 34, uso: estéril, descartável. Característica adicional: presença de mola plástica fixa ao frasco coletor de tamanho adequado e suficiente para evitar o pinçamento acidental da borracha de látex conectada ao frasco coletor; pinça rolete deve garantir à devida ordenha do dreno de tórax. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024871 | 619790 | unidade | Conjunto drenagem tórax, componentes: 1 conector dreno- tubo, tampa rosca 3 vias, frasco, aplicação: em procedimentos cirúrgicos torácicos, volume: 2.000 ml, graduação: graduação de 50 em 50ml, características adicionais: tubo extensor em pvc c, pinça clamp 1,20m, acessórios: dreno tórax Nº 36, uso: estéril, descartável. Característica adicional: presença de mola plástica fixa ao frasco coletor de tamanho adequado e suficiente para evitar o pinçamento acidental da borracha de látex conectada ao frasco coletor; pinça rolete deve garantir à devida ordenha do dreno de tórax. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024872 | 431251 | unidade | Hemostático absorvível, apresentação: malha, princípio ativo: celulose oxidada regenerada, dimensões: cerca de 15 x 15 cm, esterilidade: descartável e estéril | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024873 | 431252 | unidade | Hemostático absorvível, apresentação: malha, princípio ativo: celulose oxidada regenerada, dimensões: cerca de 15 x 20 cm, esterilidade: descartável e estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS00785 | 431238 | unidade | Hemostático absorvível, apresentação: malha, princípio ativo: celulose oxidada regenerada, dimensões: cerca de 10 x 20 cm, esterilidade : Descartável e estéril | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00785 | 431225 | unidade | Hemostático absorvível, apresentação: malha, princípio ativo: celulose oxidada regenerada, dimensões: cerca de 10 x 20 cm, característica adicional: recortável, esterilidade: Descartável e estéril, embalagem: Embalagem individual. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07039 | 386937 | unidade | Conjunto circulação extracorpórea, tipo uso tamanho adulto, esterilidade estéril, componentes tubos de cec, aplicação longa duração, outros componentes bomba volume inferior 35ml, perfusão mínima 300ml - caract. adicional - material para realização de assistência circulatória composto por oxigenador com durabilidade comprovada de 30 dias, circuito heparinizado e conjunto de cânulas heparinizadas. Bomba centrífuga de baixo volume. Produto vinculado ao comodato de console para bomba centrífuga e permutador de calor em módulo de transporte (ECMO). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14306 | 310705 | unidade | Conjunto circulação extracorpórea, tipo uso: tamanho adulto, componentes: oxigenador de membrana (2,02m²)p,troca gasosa, aplicação: reservatório cardiotomia e cardioplegia sanguíneos, outros componentes: filtro de linha arterial, características adicionais: Descartável e estéril (CEC). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024874 | 465070 | unidade | Prótese vascular, tipo: enxerto composto, origem: inorgânico, matéria prima: dacron, poliéster, composição: impregnado c, colágeno bovino, modelo: reto, porosidade: porosidade zero, diâmetro: diâmetro 8 a 10 mm, comprimento: 60 cm, tipo uso: uso único, estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024874 | 478490 | unidade | Prótese vascular, tipo: enxerto composto, origem: inorgânico, matéria prima: dacron, poliéster, composição: impregnado com colágeno bovino, modelo: reto, porosidade: porosidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | zero, diâmetro: diâmetro 8 a 10 mm, comprimento: 30 cm, tipo uso: uso único, estéril. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024876 | 455862 | unidade | Enxerto tipo patch, modelo: inorgânico, material: teflon, tamanho: 15 x 15 cm, tipo: uso único, estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024877 | 455871 | unidade | Enxerto tipo patch, modelo: orgânico, material 1: pericárdio bovino, dimensão: cerca de 150 cm2, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024875 | 457246 | unidade | Punch aórtico, material: aço inoxidável, formato: corte redondo, diâmetro: cerca de 3,5 mm, estrutura: corpo em polímero, adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024875 | 457243 | unidade | Punch aórtico, material: aço inoxidável, formato: corte redondo, diâmetro: cerca de 4,0 mm, estrutura: corpo em polímero, adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10646 | 385608 | unidade | Conjunto coleta componentes sangue, aplicação: para sistema de autotransfusão, composição básica: câmara separação, linhas aspiração e transferência, componentes: bolsa expurgo, bolsa ch, reservatório cardiotomia, outros componentes: adaptadores e linhas conexão, esterilidade: estéril, apirogênico, descartável. Características adicionais: sistema fechado. O equipamento, bem como o técnico operador, deverão ser disponibilizados pela empresa vencedora no momento da utilização. O equipamento deve estar em perfeito estado de conservação. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024878 | 381278 | unidade | Reagente para diagnóstico clínico, tipo lâmina, cuveta ou microcuveta descartável, tipo de análise de coagulação ativada, característica adicional para analisador sanguíneo portatil, volume da amostra 1 ml, reagente kaolin para níveis de heparina moderados a altos. A empresa deverá disponibilizar, em regime de comodato, aparelho de medição. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS08923 | 361118 | unidade | Suporte, tipo: estabilizador cardíaco, componente: haste metálica com trava abertura pvc, tipo uso: coronário por sucção em revascularização, compatibilidade: fixadores para fios de sutura, característica adicionais: braçadeira, haste multiarticulada c,garfo aço inox. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08856 | 479385 | unidade | Material especial cardiovascular, aplicação: p, acesso percutâneo de cânula arterial femoral, componente 1: c, agulha punção, fio guia e dilatadores, apresentação: conjunto completo, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08856 | 479386 | unidade | Material especial cardiovascular, aplicação: p, acesso percutâneo de cânula venosa femoral, componente 1: c, agulha punção, fio guia e dilatadores, apresentação: conjunto completo, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10795 | 485653 | unidade | Pinça para ablação por radiofrequência modelo: bipolar modelo haste: haste isolada flexível característica adicional: com manopla e irrigação aplicação: para ablação cardíaca - RFA tipo uso: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |