COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

CIRURGIA ORAL

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Maria Aparecida de Albuquerque Cavalcante

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- Lote 1 – PLACAS E PARAFUSOS SISTEMA 1.5

- Lote 2 – PLACAS E PARAFUSOS SISTEMA 2.0 (com comodato)

- Lote 3 – PLACAS E PARAFUSOS SISTEMA 2.4 (com comodato)

- Brocas

- Outros materiais

  - Âncora

  - Prótese de ATM (com comodato)

  - Parafusos de 2,0 mm (com comodato)

- Lote 1 – PLACAS E PARAFUSOS SISTEMA 1.5

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12698 | 433704 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio, quantidade furos: 06 furos, característica adicional: com ponte, diâmetro: para parafuso cerca de 1,5 mm, formato: reta | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12698 | 433708 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: reta, quantidade furos: 16 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 1,5 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12698 | 433703 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: reta, quantidade furos: 04 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 1,5 mm, característica adicional: com ponte | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12698 | 433705 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: reta, quantidade furos: 08 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 1,5 mm, característica adicional: com ponte | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12698 | 434087 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: orbital, curva, quantidade furos: 06 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 1,5 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12698 | 434088 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos: Titânio, quantidade de furos: 08 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 1,5 mm, formato: orbital, curva. | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12698 | 434086 | Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: orbital, curva, quantidade furos: 10 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 1,5 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12698 | 434083 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio, quantidade furos: 04 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 1,5 mm, formato: em "L" | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12698 | 434084 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio, quantidade furos: | UN | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  | 04 furos, característica adicional: com ponte, diâmetro: para parafuso cerca de 1,5 mm, formato: em "L" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14248 | 433719 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio, quantidade furos: 05 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 1,5 mm, formato: em "Y” | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS02 4133 | 433718 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: em "Y", quantidade furos: 07 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 1,0 mm, medindo 18- 21 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12698 | 434080 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: em "Y" duplo, quantidade furos: 06 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 1,5 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12698 | 434081 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio , quantidade furos: 05 furos , diâmetro: para parafuso cerca de 1,5 mm, formato: em "T" | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12698 | 434082 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio , quantidade furos: 07 furos , diâmetro: para parafuso cerca de 1,5 mm, formato: em "T" | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14298 | 440232 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio. formato: em "T" quantidade furos: 09 furos diâmetro: para parafuso cerca de 2,7 mm. placa 1.5 lindorf 9 furos 3 mm direita. | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14298 | 440232 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio formato: em "T" quantidade furos: 09 furos diâmetro: para parafuso cerca de 2,7 mm. placa 1.5 lindorf 9 furos 3 mm esquerda | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS02 4134 | 444067 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio tipo: tipo lefort formato: pré-dobrada para maxilar quantidade furos: 11 furos diâmetro: para parafuso cerca de 1,7 mm tamanho: avanço de 10 mm tipo fixação: fixação rígida. placa 1.5 lindorf 10 furos 7 mm direita | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS02 4134 | 444067 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material: titânio tipo: tipo lefort formato: pré-dobrada para maxilar quantidade furos: 11 furos diâmetro: para parafuso cerca de 1,7 mm tamanho: avanço de 10 mm tipo fixação: fixação rígida. placa 1.5 lindorf 10 furos 7 mm esquerda | UN | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS02 4134 | 444066 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio quantidade furos: 11 furos diâmetro: para parafuso cerca de 1,7 mm tipo: tipo lefort tamanho: avanço de 8 mm tipo fixação: fixação rígida formato: pré-dobrada para maxilar. placa 1.5 lindorf 10 furos 5 mm direita. | UN | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14231 | 444066 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio quantidade furos: 11 furos diâmetro: para parafuso cerca de 1,7 mm tipo: tipo lefort tamanho: avanço de 8 mm tipo fixação: fixação rígida formato: pré-dobrada para maxilar. placa 1.5 lindorf 10 furos 5 mm esquerda. | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13004 | 433715 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio, quantidade furos: 08 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 1,5 a 2,0 mm, formato: reta | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14241 | 434092 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio, quantidade furos: 2 x 2 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 1,5 mm, formato: quadrada | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14244 | 466790 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: tela, diâmetro: para parafuso cerca de 1,5 mm, tamanho: cerca de 85 mm x 50 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12698 | 434775 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio, quantidade furos: 06 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 1,5 mm, formato: retangular | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12698 | 434776 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: retangular, quantidade furos: 08 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 1,5 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14249 | 434779 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio, quantidade furos: 04 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 1,5 mm, formato: em "X" | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14244 | 445080 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: tela, diâmetro: para parafuso cerca de 1,5 mm, tamanho: cerca de 50 mm x 150 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS14244 | 449214 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: tela, diâmetro: para parafuso cerca de 1,5 mm, tamanho: cerca de 80 mm x 160 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14354 | 449858 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material titânio, formato: tela, diâmetro: para parafuso cerca de 1,5 mm, tamanho: cerca de 130 mm x 200 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14702 | 400971 | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos material: titânio comprimento: 5 mm diâmetro: 1,5 mm tipo: cortical tipo uso: estéril tipo rosca: rosca total. características adicionais: parafuso auto perfurante ø1,5 x 5,0 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14702 | 400972 | Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos, parafuso cortical, convencional ou de emergência, compatível com sistema 1.5, auto-rosqueante e auto perfurante, comprimento 4 a 12mm em titânio puro. | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11099 | 400978 | Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos. material: aço inoxidável, comprimento: 10 mm, diâmetro: 1,5 mm, tipo: cortical, tipo uso: estéril, tipo rosca: rosca total. | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS02 4132 | 400986 | Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos. material: aço inoxidável, comprimento: 10 mm, diâmetro: 1,8 mm, x 7,0 mm, emergência. tipo: cortical, tipo uso: estéril, tipo rosca: rosca total | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS02 4132 | 400987 | Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos. material: aço inoxidável, comprimento: 10 mm, diâmetro: 1,8 mm, x 9,0 mm, emergência. tipo: cortical, tipo uso: estéril, tipo rosca: rosca total | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS02 4132 | 400990 | Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos. material: aço inoxidável, comprimento: 10 mm, diâmetro: 1,8 mm, x 11,0 mm, emergência. tipo: cortical, tipo uso: estéril, tipo rosca: rosca total | UN | SIM | NÃO | NÃO |

- Lote 2 – PLACAS E PARAFUSOS SISTEMA 2.0 (com comodato)

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COMODATO DO LOTE 02: - MOTOR PIEZOTOME CUBE ACTION ULTRASSÔNICO com saída para kit de irrigação, inclusos: *12 PONTAS DE PIEZZO ULTRASSÔNICO RT 60W BS1SLIMI SATELEC; *Todos deverão conter chicote e canetas. Referência de marcas: DRILLER / MECTRON / WH ou similar. - MOTOR STRIKER CORE DUO COM DUAS SAÍDAS PARA DRILL 75RPM (MICRO DRILL), inclusos: - BROCA ESFERICA 4,0MM X 50MM VOLMED - 12 BROCA DE DESGATE TIPO PERA 3,5MM X 50MM VOLMED - 12 LÂMINAS RECÍPROCANTES RETA-VOLMED REFERÊNCIA DE MARCA: STYKE ou SIMILAR |  |  |  |  |
|  | PROVPPS0 24142 | 433961 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio, quantidade furos: 08 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 2,0 mm, formato: reta | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24142 | 433959 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: reta, quantidade furos: 04 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 2,0 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24142 | 433960 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: reta, quantidade furos: 06 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 2,0 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24142 | 460715 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: reto, quantidade de furos: 4 furos, duplo “T”, para parafuso cerca de 2,0mm. | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12826 | 433996 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: em "T", quantidade furos: 06 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 2,0 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12826 | 433997 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: em "T", quantidade furos:07 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 2,0 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  | 433971 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: em "L", quantidade furos:4 x 2 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 2,0 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14248 | 433988 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: em "Y", quantidade furos: 05 furos, diâmetro: patra parafuso cerca de 2,0 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15095 | 433987 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio, quantidade furos: 06 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 2,0 mm, formato: em "Y" duplo | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24131 | 444063 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: tipo Lefort, formato: pré-dobrada para maxilar, quantidade furos: 11 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 1,7 mm, tamanho: avanço de 3 mm, tipo fixação: fixação rígida. | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24131 | 444065 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: tipo Lefort, formato: pré-dobrada para maxilar, quantidade furos: 11 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 1,7 mm, tamanho: avanço de 6 mm, tipo fixação: fixação rígida | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24131 | 444072 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio, quantidade furos: 04 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 1,7 mm, tipo: tipo lefort , tamanho: avanço de 10 mm , tipo fixação: fixação rígida , formato: pré-dobrada para maxilar | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11154 | 440704 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: retangular, quantidade de furos: 4 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 1,2 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11154 | 433960 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio, quantidade furos: 06 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 2,0 mm, formato: reta | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11154 | 433962 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, placa compatível com sistema 2.0, 4 a 8 furos, formatos diversos, titânio puro. Para parafuso de 2,0 mm, características adicionais com ponte. | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11154 | 434008 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio , quantidade furos: 06 furos , diâmetro: para parafuso cerca de 2,0 mm, formato: orbital, curva | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24130 | 401006 | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, auto rosqueante 2,3 x 5,0 mm (emergência), material: titânio, tipo: cortical, tipo rosca: rosca total, tipo uso: estéril, diâmetro: 2,3 mm, comprimento: 5 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS0 24130 | 401007 | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, auto rosqueante 2,3 x 6,0 mm (emergência), material: titânio, tipo: cortical, tipo rosca: rosca total, tipo uso: estéril, diâmetro: 2,3 mm, comprimento: 6 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24130 | 401009 | Parafuso auto rosqueante 2,3 x 7,0 MM (emergência) para parafuso ósseo mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo cortical, tipo rosca: rosca total, tipo uso: estéril, diâmetro 2,3 mm comprimento 8 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24130 | 401414 | Parafuso auto perfurante 2,0 x 9,0 mm, para parafuso ósseo mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo: Cortical, tipo rosca: rosca total, tipo: uso estéril, diâmetro: 2,0 mm, comprimento 7 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24130 | 401413 | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, Auto rosqueante 2,0 x 11 mm, material: titânio, tipo: cortical, tipo rosca: rosca total, tipo uso: estéril, diâmetro: 2,0 mm, comprimento: 11 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24130 | 401416 | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, Auto rosqueante, material: titânio, tipo: cortical, tipo rosca: rosca total, tipo uso: estéril, diâmetro: 2,0 mm, comprimento: 13 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |

- Lote 3 – PLACAS E PARAFUSOS SISTEMA 2.4 (com comodato)

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COMODATO DO LOTE 03: 1 MOTOR PIEZOTOME CUBE ACTION ULTRASSÔNICO com saída para kit de irrigação, inclusos: *12 PONTAS DE PIEZZO ULTRASSÔNICO RT 60W BS1SLIMI SATELEC; *Todos deverão conter chicote e canetas. Referência de marcas: DRILLER / MECTRON / WH ou similar. - MOTOR STRIKER CORE DUO COM DUAS SAÍDAS PARA DRILL 75RPM (MICRO DRILL), inclusos: - BROCA ESFERICA 4,0MM X 50MM VOLMED - 12 BROCA DE DESGATE TIPO PERA 3,5MM X 50MM VOLMED - 12 LÂMINAS RECÍPROCANTES RETA-VOLMED REFERÊNCIA DE MARCA: STYKE ou SIMILAR |  |  |  |  |
|  | EBS11144 | 433978 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material: titânio, tipo mandíbula, formato angulada, com ponte, quantidade de furos 4 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 2,3 mm tipo fixação rígida | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11144 | 433977 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio, quantidade furos: 06 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 2,4 mm, formato: reta, tipo fixação: rígida | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11144 | 448539 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material titânio, formato reta, quantidade de furos 18 furos, diâmetro para parafuso cerca de 2,4 MM tipo fixação rígida | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11144 | 434784 | Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos (macro placa angulada). Placa compatível com sistema 2.4, 04 a 24 furos, titânio. | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11144 | 434785 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos (macro placa angulada). material: titânio, quantidade furos: 6 a 13 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 2,4 mm, | UN | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  | formato: angulada |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS11144 | 433981 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos (macro placa angulada). material: titânio, quantidade furos: 08 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 2,4 mm, formato: reta | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11144 | 433980 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio, tipo: reconstrução; formato: angulado, quantidade furos: 06 a 21 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 2,4 mm, tipo fixação rígida | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11144 | 448672 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos. material: titânio, quantidade furos: 21 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 2,4 mm, tipo: reconstrução, tipo fixação: fixação rígida, formato: angulada, | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11144 | 434060 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos (macro placa angulada direita), material titânio, tipo: reconstrução, formato angulada, quantidade de furos 17 furos, diâmetro para parafuso cerca de 2,4 MM tipo fixação rígida | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11144 | 434061 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos (macro placa angulada esquerda), material titânio, tipo: Reconstrução, formato angulada, quantidade de furos 19 furos, diâmetro para parafuso cerca de 2,4 MM tipo fixação rígida | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11144 | 448667 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos material: titânio, quantidade furos: 16 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 2,4 mm, tipo fixação: fixação rígida, formato: reta | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11144 | 450169 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos. material: titânio, quantidade furos: 26 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 2,4 mm, tipo: reconstrução, formato biangulada, fixação rígida | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11144 | 434061 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos. material: titânio, quantidade furos: 27 a 29 furos, diâmetro: para parafuso cerca de 2,4 mm, tipo: reconstrução bilateral, tipo fixação: fixação rígida | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24136 | 401664 | Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos. Parafuso cortical, convencional ou de emergência, compatível com sistema 2.4, auto-rosqueante, comprimento 6 a 20mm, titânio puro. | UN | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS0 24135 | 401665 | Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos. Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 18 mm, diâmetro: 2,4 mm, tipo: bloqueio, tipo uso: estéril, tipo rosca: rosca total. | UN | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24135 | 401660 | Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos, material: aço inoxidável, tipo: bloqueio, tipo rosca: rosca total, tipo uso: estéril, diâmetro: 2,4 mm, comprimento: 9 mm | UN | SIM | NÃO | NÃO |

- BROCAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24137 | 401786 | Broca cirúrgica perfurador material aço, sistema 2,4 com stop de 11 mm para uso odontológico | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24137 | 401968 | Broca cirúrgica perfurador material aço, sistema 2,4 com stop de 13 mm para uso odontológico | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24137 | 400277 | Broca cirúrgica perfurador material aço, sistema 2,4 com stop de 15 mm para uso odontológico | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24138 | 401960 | Broca cirúrgica perfurador material aço, sistema 2,0 com stop de 8 mm para uso odontológico | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24138 | 401960 | Broca cirúrgica perfurador material aço, sistema 2,0 com stop de 6 mm para uso odontológico | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24138 | 401960 | Broca cirúrgica perfurador material aço, sistema 2,0 com stop de 4 mm para uso odontológico | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24139 | 400285 | Broca cirúrgica perfurador material aço, sistema 1,5 com stop de 6 mm para uso odontológico | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24139 | 400283 | Broca cirúrgica perfurador material aço, sistema 1,5 com stop de 4 mm para uso odontológico | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24139 | 401960 | Broca cirúrgica perfurador material aço, sistema 1,5 com stop de 2 mm para uso odontológico | UN | SIM | NÃO | NÃO |

- OUTROS MATERIAIS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS11680 | 443170 | Âncora de sutura ortopédica, material: titânio, componente: 1 fio sutura, componente 1: agulhado, componente 2: sistema de aplicação, material do fio: polietileno, diâmetro: cerca de 1,7 mm, apresentação: embalagem individual, tipo uso: estéril, uso único. | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 23252 | 444010 | Prótese de atm material: polietileno tipo: fossa articulação têmporo mandibular características adicionais: customizada componente protético de fossa mandibular e eminência articular customizada, em titânio usinado e polietileno de alta densidade fundidos a frio. Características adicionais: COMODATO: - MOTOR PIEZOTOME CUBE ACTION ULTRASSÔNICO com saída para kit de irrigação, inclusos: *12 PONTAS DE PIEZZO ULTRASSÔNICO RT 60W BS1SLIMI SATELEC; *Todos deverão conter chicote e canetas. Referência de marcas: DRILLER / MECTRON / WH ou similar. - MOTOR STRIKER CORE DUO COM DUAS SAÍDAS PARA DRILL 75RPM (MICRO DRILL), inclusos: - BROCA ESFERICA 4,0MM X 50MM VOLMED - 12 BROCA DE DESGATE TIPO PERA 3,5MM X 50MM VOLMED - 12 LÂMINAS RECÍPROCANTES RETA-VOLMED REFERÊNCIA DE MARCA: STYKE ou SIMILAR | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24140 | 444009 | Prótese de atm material: cromo cobalto molibdênio e titânio tipo: cabeça e ramo da mandíbula características adicionais: customizada componente prótese de côndilo e ramo da prótese de atm customizada material: titânio usinado (direito ou esquerdo), cabeça cromo e cobalto. Características adicionais: COMODATO: 1. MOTOR PIEZOTOME CUBE ACTION ULTRASSÔNICO com saída para kit de irrigação, inclusos: *12 PONTAS DE PIEZZO ULTRASSÔNICO RT 60W BS1SLIMI SATELEC; *Todos | UN | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  | deverão conter chicote e canetas. Referência de marcas: DRILLER / MECTRON / WH ou similar. - MOTOR STRIKER CORE DUO COM DUAS SAÍDAS PARA DRILL 75RPM (MICRO DRILL), inclusos: - BROCA ESFERICA 4,0MM X 50MM VOLMED - 12 BROCA DE DESGATE TIPO PERA 3,5MM X 50MM VOLMED - 12 LÂMINAS RECÍPROCANTES RETA-VOLMED REFERÊNCIA DE MARCA: STYKE ou SIMILAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 23254 | 431618 | Prótese de atm material: cromo cobalto molibdênio e titânio tipo: cabeça e ramo da mandíbula tamanho: pequeno/médio ou grande. Componente prótese de reconstrução mandibular/ hemimandíbula usinada sólida ou em calha customizada com ATM customizada material: titânio usinado (direito e esquerdo). Características adicionais: COMODATO: - MOTOR PIEZOTOME CUBE ACTION ULTRASSÔNICO com saída para kit de irrigação, inclusos: *12 PONTAS DE PIEZZO ULTRASSÔNICO RT 60W BS1SLIMI SATELEC; *Todos deverão conter chicote e canetas. Referência de marcas: DRILLER / MECTRON / WH ou similar. - MOTOR STRIKER CORE DUO COM DUAS SAÍDAS PARA DRILL 75RPM (MICRO DRILL), inclusos: - BROCA ESFERICA 4,0MM X 50MM VOLMED - 12 BROCA DE DESGATE TIPO PERA 3,5MM X 50MM VOLMED - 12 LÂMINAS RECÍPROCANTES RETA-VOLMED REFERÊNCIA DE MARCA: STYKE ou SIMILAR | UN | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24141 | 442903 | Parafusos 2,0 mm para fixação do componente protético de fossa mandibular e eminência articular customizada, em titânio usinado e polietileno de alta densidade fundidos a frio. Características adicionais: COMODATO: - MOTOR PIEZOTOME CUBE ACTION ULTRASSÔNICO com saída para kit de irrigação, inclusos: *12 PONTAS DE PIEZZO ULTRASSÔNICO RT 60W BS1SLIMI SATELEC; *Todos deverão conter chicote e canetas. Referência de marcas: DRILLER / MECTRON / WH ou similar. - MOTOR STRIKER CORE DUO COM DUAS SAÍDAS PARA DRILL 75RPM (MICRO DRILL), inclusos: - BROCA ESFERICA 4,0MM X 50MM VOLMED | UN | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  | - 12 BROCA DE DESGATE TIPO PERA 3,5MM X 50MM VOLMED - 12 LÂMINAS RECÍPROCANTES RETA-VOLMED REFERÊNCIA DE MARCA: STYKE ou SIMILAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |