COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

FISIOTERAPIA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Denise Barros Bernardes Pereira

Glauber Gouvêa Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo

Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- ANDADOR

- ATADURA ELÁSTICA PARA COTO/ BANDAGEM

- BARRAS PARALELAS E BARRA DE LING (ESPALDAR)

- BENGALAS E MULETAS CANADENSES

- BICICLETA PARA USO NO LEITO

- BOLAS

- CANELEIRAS

- DINAMÔMETRO

- DIVÃ

- ESPELHO

- ESTESIÔMETRO

- ELETRODOS

- EXERCITADORES MUSCULARES E PEGADOR PARA FAIXAS ELÁSTICAS

- TESOURA DE ESMARCH

- ÓCULOS PARA LASERTERAPIA

OBS: TODOS OS MATERIAIS PARA ASSISTÊNCIA AO SISTEMA RESPIRATÓRIO FORAM AGRUPADOS NO CATÁLOGO DE MATERIAL DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA. OS MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ÓRTESES ESTÃO NO CATÁLOGO DA TERAPIA OCUPACIONAL.

  - ANDADOR

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02021 | 329389 | Andador ortopédico material: alumínio anodizado, altura: altura regulável, aplicação: adulto, tipo construtivo: dupla barra sustentação, tipo pés: pés com ponteiras poliuretano. Garantia de 01 ano. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |

  - ATADURA ELÁSTICA PARA COTO / BANDAGEM

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00498 | 628413 | Atadura ELÁSTICA COMPRESSIVA DE 15 CM PARA EDEMA, comprimento mínimo de 4,5 m, possui características adesivas e auto-aderente, não se fixando a pele, permanecer segura sem necessidade de outros fixadores, confeccionada em material tipo MICROPORE E ELÁSTICO. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Características adicionais: uso em coto de amputação transfemoral, material poliamida tipo elástica, tamanho: adulto medidas 13 cm largura x 3 m comprimento, lavável. Registro MS/Anvisa válido na entrega. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00504 | 478129 | Bandagem de ALGODÃO e VISCOSE RAYON, TECIDO ELÁSTICO, TAMANHO de 10 cm de LARGURA x 4,5 m de COMPRIMENTO, microporoso (que permite a transpiração cutânea e evita a maceração da pele), COM ADESIVO EM UMA DAS FACES, bordas macias. Todo material deve ser isento de irritantes dérmicos, atóxico e propiciar fácil manuseio. Embalagem segura, com identificação do produto, lote, validade e registro MS/Anvisa. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07339 | 478135 | Bandagem ELÁSTICA ADESIVA, TAMANHO CERCA DE 5 m x 5 cm, com cola adesiva acrílica hipoalergênica ativada pelo calor. Com cor. COMPOSIÇÃO: 95% algodão / 5% spandex (elastano), elasticidade: 170% a 180%. Impermeável à água, permeável a gases. | unidade | NÃO | SIM | SIM |

  - BARRAS PARALELAS e BARRA DE LING

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09549 | 426691 | BARRA PARALELA para fisioterapia, COM PLATAFORMA de 3 m (+/- 50 cm) de comprimento e 80 cm (+/- 20 cm) de largura, 2 corrimãos com regulagem de largura e altura para melhor adaptação ao usuário e ao exercício, com altura dos corrimões indicadas para crianças pequenas e adultos. Material ESTRUTURA METAL, ACOMPANHA PISO DE MADEIRA REVESTIDO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE e emborrachado. Com 4 corrimões em aço tubular (2 para altura adulto e 2 para altura infantil), componentes 6 barras verticais (3 de cada lado), ponteiras nas extremidades para proteção. Certificação da ANVISA que garante a legalidade, a segurança e a eficácia do equipamento. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09560 | 363443 | Espaldar fixo (BARRA DE LING) – uso em fisioterapia, material em MADEIRA MACIÇA, com 11 BARRAS, alta resistência, garantir estabilidade e segurança. Modelo fixo na parede. DIMENSÕES aproximadas: 2,24 x 0,90 x 0,46 m (C x L x A), Peso aproximado: 17 Kg, PESO MÍNIMO suportado 140 kg . Características adicionais: | unidade | NÃO | SIM | SIM |

  - BENGALAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09558 | 276212 | Bengala COMUM - estrutura em ALUMÍNIO E AÇO, com resistência à corrosão, ao calor e ao desgaste. Apoio para a mão anatômico e confortável revestido com poliuretano, REGULAGEM DE ALTURA (para uso por pessoas com altura entre 1,50 m a 2,00 m), com ponteira de borracha que permite melhor aderência ao solo. PESO MÍNIMO suportado 120 kg. Com registro ANVISA válido na entrega. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09557 | 280017 | Bengala, tipo: 4 apoios, material: alumínio e aço, tipo ponteira: com ponteira de borracha, tamanho: tamanho adulto. --- Característica adicional: altura regulável, cabo ergonômico com pegada confortável, antiderrapante, para uso por pessoas com altura entre 1,50 m a 2,00 m, peso suportado 120 kg. Registro Anvisa obrigatório, válido na entrega. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 23895 | 622135 | Bengala dobrável para deficiente visual, cor BRANCA, estrutura em ALUMÍNIO, corpo cilíndrico, com alça, com resistência à corrosão, ao calor e ao desgaste. Apoio para a mão anatômico, emborrachada antiderrapante e confortável, com ajuste de comprimento entre 120cm a 155 cm para uso por pessoas com altura entre 1,50 m a 2,00 m, com ponteira ROLLER, giratória . Peso mínimo suportado 120 kg. Possuir registro na Anvisa válido na entrega. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 23896 | 622135 | Bengala dobrável para deficiente visual, cor VERDE, estrutura em ALUMÍNIO, corpo cilíndrico, com alça, com resistência à corrosão, ao calor e ao desgaste. Apoio para a mão anatômico, emborrachada antiderrapante e confortável, com ajuste de comprimento entre 120cm a 155 cm para uso por pessoas com altura entre 1,50 m a 2,00 m, com ponteira ROLLER, giratória . Peso mínimo suportado 120 kg. Possuir registro na Anvisa válido na entrega. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 23897 | 622135 | Bengala dobrável para deficiente visual, cor VERMELHA, estrutura em ALUMÍNIO, corpo cilíndrico, com alça, com resistência à corrosão, ao calor e ao desgaste. Apoio para a mão anatômico, emborrachada antiderrapante e confortável, com ajuste de | unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  | comprimento entre 120cm a 155 cm para uso por pessoas com altura entre 1,50 m a 2,00 m, com ponteira ROLLER, giratória . Peso mínimo suportado 120 kg. Possuir registro na Anvisa válido na entrega. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09553 | 447081 | Muleta canadense (par) - TAMANHO ADULTO, estrutura em ALUMÍNIO, com resistência à corrosão, ao calor e ao desgaste. APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS; apoio para mão com formato anatômico e acabamento acolchoado no apoio; com pino de REGULAGEM DE ALTURA na parte superior e inferior conforme estatura (para pessoas com altura entre 1,50 m a 2,00 m); com ponteira de borracha que permite melhor aderência ao solo. PESO MÍNIMO suportado 120 kg. Possuir registro na Anvisa. | par | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14124 | 447075 | Muleta canadense (par) – TAMANHO ADULTO, estrutura em ALUMÍNIO, com resistência à corrosão, ao calor e ao desgaste. APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS; apoio para mão com formato anatômico e acabamento acolchoado no apoio; com pino de REGULAGEM DE ALTURA, pés com ponteira de borracha que permite melhor aderência ao solo. Possuir registro na Anvisa. | par | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09614 | 447076 | Muleta canadense (par) – TAMANHO INFANTIL, estrutura em ALUMÍNIO, com resistência à corrosão, ao calor e ao desgaste. APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS; apoio para mão com formato anatômico e acabamento acolchoado no apoio; com pino de REGULAGEM DE ALTURA (para crianças com altura entre 1,15 m a 1,50 m); com ponteira de borracha que permite melhor aderência ao solo. PESO suportado até 100 kg. Possuir registro na Anvisa | par | SIM | SIM | NÃO |

  - BICICLETA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13951 | 604884 | Bicicleta ergométrica, modelo mini bike portátil, tipo MECÂNICA, PESO MÁXIMO suportado 100 kg. FUNÇÕES DO PAINEL com informações mínimas de tempo, distância e calorias, pedais magnéticos. Modelo silencioso. Características adicionais: Modelo: Computadorizado, Portátil,P/ Braço E Perna, Uso No Leito Tipo Pintura: Eletrostática, Base Articulável E Regulável Tipo Painel: Tela Ajuste Digital com Medição de: Simetria, Tônus, Força Ajuste: Treino Passivo, Ativo E Assistido Acessórios: Peseira, Manopla, C/ Sustentação Membros. Fornecer na proposta: garantia de 01 ano incluindo os acessórios e o manual de instruções e conservação do equipamento. | unidade | SIM | SIM | SIM |

  - BOLAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07342 | 399443 | BOLA PARA FISIOTERAPIA, tipo FEIJÃO BOBATH, material BORRACHA TIPO SILICONE, inflável, TAMANHO 45 cm circunferência, capacidade até 300 kg | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS07343 | 416302 | BOLA PARA FISIOTERAPIA, tipo FEIJÃO, material PVC, inflável, TAMANHO 55 x 90 cm, capacidade 300 kg | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS08610 | 411184 | BOLA PARA PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, DIÂMETRO 75 CM, EM PVC ANTIDERRAPANTE, COM SISTEMA ANTI- BURST, CAPACIDADE ATÉ 200 KG. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07345 | 426781 | BOLA PARA PILATES, modelo bola SUIÇA, DIÂMETRO: 65 cm, em PVC ANTIDERRAPANTE, capacidade 300 kg. Características adicionais: com bomba para inflar, adaptador e extrator de pino. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07346 | 426778 | BOLA PARA PILATES, modelo bola SUIÇA, DIÂMETRO 45 cm, em PVC ANTIDERRAPANTE, acompanha bomba para inflar, adaptador e extensor, capacidade até 200 kg | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0 23782 | 465469 | Bola medicinal, material: pvc/emborrachado, aplicação,fisioterapia, diâmetro 25 cm, características adicionais: overball, inflável, atóxica, peso 150 g. Característica adicional: bola multiuso para ginástica tipo peso morto (não quica), com aderência texturizada (não escorrega) para fisioterapia, peso inflada 5kg ou 10 libras. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS0 23783 | 465469 | Bola medicinal, material: pvc/emborrachado, aplicação,fisioterapia, diâmetro 25 cm, características adicionais: overball, inflável, atóxica, peso 150 g. Característica adicional: bola multiuso para ginástica tipo peso morto (não quica), com aderência texturizada (não escorrega) para fisioterapia, peso inflada 10kg ou 20 libras. | unidade | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS0 23784 | 357182 | Material fisioterapia Bola crespa, tamanho: M para fisioterapia, material: borracha natural, tipo: Características adicionais: para dessensibilização, fortalecimento muscular, massagem. Diâmetro 8 cm. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 23785 | 357184 | Material fisioterapia Bola crespa, tamanho: M para fisioterapia, material: borracha natural, tipo: Características adicionais: para dessensibilização, fortalecimento muscular, massagem. Diâmetro 9 cm. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23786 | 357183 | Material fisioterapia Bola crespa, tamanho: M para fisioterapia, material: borracha natural, tipo: Características adicionais: para dessensibilização, fortalecimento muscular, massagem. Diâmetro 10 cm. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 23898 | 326221 | Material fisioterapia Material fisioterapia, material: borracha natural, tipo: bola crespa, tamanho: P. Características adicionais: para dessensibilização, fortalecimento muscular, massagem. Diâmetro 6 cm. | unidade | SIM | SIM | NÃO |

  - CANELEIRAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09581 | 329054 | Caneleira, tipo peso de areia, revestido em náilon com velcro, peso 0,50, uso fisioterapia. Caraterísticas adicionais: costuras seladas sem escape de conteúdo; o fornecedor deverá providenciar garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. Apresentação: PAR. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07347 | 329055 | Caneleira, tipo peso de areia, características adicionais revestida em náilon com velcro, peso 1, uso fisioterapia Caraterísticas adicionais: costuras seladas sem escape de conteúdo; o fornecedor deverá providenciar garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. Apresentação: PAR. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS07348 | 329056 | Caneleira, tipo peso de areia, características adicionais revestida em náilon com velcro, peso 2, uso fisioterapia. Caraterísticas adicionais: costuras seladas sem escape de conteúdo; o fornecedor deverá providenciar garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. Apresentação: PAR. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07349 | 329057 | Caneleira, tipo peso de areia, revestida em náilon com velcro, peso 3, uso fisioterapia. Caraterísticas adicionais: costuras seladas sem escape de conteúdo; o fornecedor deverá providenciar garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. Apresentação: PAR. | unidade | SIM | SIM | NÃO |

  - DINAMÔMETRO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 23811 | 347159 | Dinamômetro, tipo digital, capacidade máxima 150, aplicação, medição de tensão e compressão, características adicionais: baterias 1.5, portátil com estojo para transporte. Garantia de 01 ano. | unidade | SIM | SIM | SIM |

  - DIVÃ

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09550 | 432425 | DIVÃ TABLADO para utilização em fisioterapia - material estrutura em MADEIRA MACIÇA, REVESTIDO EM COURVIN sintético ou similar, COMPRIMENTO aproximado 1,80 m, LARGURA aproximada 1,30 m, ALTURA aproximada 50 cm, material do estofamento com espuma D33 com no mínimo 5 cm, revestimento impermeável e lavável, revestimento antialérgico; superfície com boa aderência. Capacidade mínima suportada 130 kg. | unidade | SIM | SIM | SIM |

  - ESPELHO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09534 | 412930 | Espelho de postura para fisioterapia (com rodinhas) - ESPELHO DE POSTURA DE UMA FACE COM RODÍZIO. Possuir espelho de cristal com uma face; possuir MOLDURA DE MADEIRA envernizada; montado sobre chassis de aço com acabamento pintado; possuir rodízios giratórios COM TRAVA; medir aproximadamente 1,90 x 0,65 m. Incluído espelho. | unidade | SIM | SIM | SIM |

  - ESTESIÔMETRO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07358 | 324327 | ESTESIÔMETRO, kit de teste de sensibilidade cutânea, COMPOSIÇÃO 7 tubos com 1 par de monofilamentos calibrados de NYLON, de comprimentos iguais, cores e diâmetros diferentes, que exerçam forças de 0,05 a 300 g quando aplicados sobre a pele. | UNIDADE | SIM | NÃO | NÃO |

  - ELETRODO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07356 | 461299 | Eletrodo autoadesivo para ELETROESTIMULAÇÃO, DIMENSÕES: 5 x 5 cm. Cabo de SILICONE e corpo de CARBONO COM GEL. Eletrodo com gel autoadesivo que possibilita a dispersão mais uniforme e precisa da corrente a ser utilizada. Aderência adequada, POSSIBILITANDO A REUTILIZAÇÃO. Deve possuir flexibilidade adequada para aderir aos contornos corporais e com seus cabos revestidos de cobre com o conector moldado para garantir estabilidade e resistência na junção com a superfície que será aderida ao corpo, dificultando a desconexão ou rompimento. JOGO COM 4 UNIDADES. | unidade | SIM | SIM | SIM |

  - EXERCITADORES MUSCULARES E PEGADOR PARA FAIXAS ELÁSTICAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09639 | 618036 | EXERCITADOR MUSCULAR, tipo MÉDIO, aplicação faixa elástica, material LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LARGURA aproximada da 15 cm e COMPRIMENTO cerca de 1,00m a 150 cm. Características adicionais: faixa para alongamento e reabilitação, artigo para fisioterapia: registro no MS/Anvisa válido na entrega. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07363 | 618028 | EXERCITADOR MUSCULAR, tipo MÉDIO LEVE, aplicação faixa elástica, com resistência gradativa, material BORRACHA NATURAL, LARGURA aproximada da 13 cm e COMPRIMENTO de 100 cm. Características adicionais: faixa para alongamento e reabilitação, artigo para fisioterapia: registro no MS/Anvisa válido na entrega. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07361 | 618023 | EXERCITADOR MUSCULAR, tipo LEVE, aplicação faixa elástica, com resistência gradativa, material BORRACHA NATURAL, LARGURA aproximada da 13 cm e COMPRIMENTO de 100 cm. Características adicionais: faixa para alongamento e reabilitação, artigo para fisioterapia: registro no MS/Anvisa válido na entrega. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07364 | 618016 | EXERCITADOR MUSCULAR, tipo SUPER LEVE, aplicação faixa elástica, com resistência gradativa, material BORRACHA NATURAL, LARGURA aproximada da 13 cm e COMPRIMENTO de 100 cm. Características adicionais: faixa para alongamento e reabilitação, artigo para fisioterapia: registro no MS/Anvisa válido na entrega. | unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09595 | 617942 | Exercitador muscular, (PARA DEDOS E MÃOS), formato 4 teclas com apoio anatômico para a mão, INTENSIDADE LEVE, produzido em molas ligadas ao lado oposto, de metal e borracha para apoio do polegar. Referência: tipo DIGIFLEX, 3 lbs. Características adicionais: faixa para alongamento e reabilitação, artigo para fisioterapia: registro no MS/Anvisa válido na entrega. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS09596 | 617943 | Exercitador muscular, (PARA DEDOS E MÃOS), formato 4 teclas com apoio anatômico para a mão, INTENSIDADE MÉDIA, produzido em molas ligadas ao lado oposto, de metal e borracha para apoio do polegar. Característica adicional: referência tipo DIGIFLEX, 5 lbs. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09598 | 617944 | Exercitador muscular, (PARA DEDOS E MÃOS), formato 4 teclas com apoio anatômico para a mão, INTENSIDADE FORTE, produzido em molas ligadas ao lado oposto, de metal e borracha para apoio do polegar. Apresentação: Unidade. Referência: tipo Digiflex 7 lbs. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09599 | 617944 617945 | Exercitador muscular, (PARA DEDOS, MÃOS, PULSO E ANTEBRAÇO), formato rede de borracha montada em aro de aço, RESISTÊNCIA FORTE. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09601 | 617943 | Exercitador muscular, (PARA DEDOS, MÃOS, PULSO E ANTEBRAÇO), formato rede de borracha montada em aro de aço, RESISTÊNCIA MÉDIA. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09600 | 617942 | Exercitador muscular, (PARA DEDOS, MÃOS, PULSO E ANTEBRAÇO), formato rede de borracha montada em aro de aço, RESISTÊNCIA LEVE. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09602 | 438788 | Material para fisioterapia, PEGADOR/ PUXADORES PARA FAIXA ELÁSTICA - Confeccionado em tubo de PVC resistente, com revestimento de espuma de alta densidade, faixa em nylon para colocação e retirada de faixas e tubos elásticos. Fornecer por par. Enviar imagem do produto e manual de instrução e conservação. Garantia de 01 ano. | unidade | SIM | SIM | NÃO |

  - TESOURA TIPO ESMARCH

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05244 | 471589 | TESOURA cirúrgica, tipo ESMARCH, COMPRIMENTO cerca de 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |

  - ÓCULOS PARA LASERTERAPIA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13564 | 440513 | Óculos de proteção individual. Óculos de proteção individual aplicação: 830 nm. Características adicionais: para emissão em laserterapia. Apresentação: PAR. Características adicionais: informar o Certificado de Aprovação (CA) na proposta. Lavável. Acompanha estojo estofado para armazenar o par. | unidade | SIM | SIM | SIM |