COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

SERVIÇO DE HEMOTERAPIA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- OUTROS

- REAGENTES

- AFERESE

- INSUMOS

- KIT DE HEMÁCIA (GRUPO 1)

  - OUTROS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08536 | 383888 | unidade | Reagente para diagnóstico clínico; conjunto completo para a eluição ácida de anticorpos eritrocitários. Apresentação: kit Aprs: teste | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09367 | 372074 | unidade | Sistema de filtro para remoção de LEUCÓCITOS EM CONCENTRADO DE HEMÁCIAS, para uso em BANCADA, ACOPLADO A BOLSA SATÉLITE, com remoção de pelo menos 99,99% dos leucócitos sem necessidade de utilização de soro fisiológico para primer, com sistema de autoventilação, com pré-filtro de 200 micrômetros de abertura de malha, material filtrante confeccionado EM FIBRA DE POLIÉSTER OU POLIURETANO e carcaça transparente permitindo a visualização do sangue durante a filtração. Recuperação de hemácias superior a 90%, eficiência de filtragem 4 log, recuperação de hemoglobina maior que 40 g/u e grau de hemólise inferior a 0,8% SEM NECESSIDADE DE PRIMING com salina ou lavagem após filtragem. Embalagem individual, estéril, contendo dados de identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, validade, número de lote, registro na Anvisa/MS e orientação de uso em português. Aprs: unidade | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09426 | 367416 | unidade | Filtro*, material poliuretano, aplicação em concentrado de plaquetas, tipo para laboratório, uso leucorredução Filtro para deleucotização de concentrado plaquetário. Capacidade para alta recuperação das plaquetas contidas no concentrado após a filtração superior a 85% em 100% das filtrações. Leucócitos residuais, no mínimo, abaixo de 1,0 x 106 em 100% das filtrações. O conjunto deve ser livre de látex, o | SIM | SIM | SIM |

|  |  |  |  | preenchimento do sistema deve ser rápido, diretamente com plaquetas sem necessidade do uso de solução salina. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00526 | 609779 | unidade | Equipo infusão sanguinea para aplicação para hemotransfusão Material PVC cristal tipo ponta perfurante câmara DUPLA Flexivel tipo filtro interno mínimo 170µ tipo gotejador - gota padrão, pinça reguladora de fluxo conectos LUER Macho com tapa protetora estéril e descartável | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS14048 | 362539 | unidade | Tira reagente adesiva para detecção de irradiação de hemocomponente Radiação 25 Gy. Compatível com aparelho de medição. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS02759 | 280350 | frasco | Soro anti-A monoclonal; para classificação de grupo sanguíneo do sistema ABO. Apresentação: frasco com 10 mL. Aprs: frasco Carcteristica Adicional Titulo 1:256 com hemacia A1 e 1:128 com hemacia A2 | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02905 | 280351 | frasco | Soro anti-B monoclonal; para classificação de grupo sanguíneo do sistema ABO. Apresentação: frasco com 10 mL. Aprs: frasco Caracterisitica Adicional Titulo 1:256 com hemacia B | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07521 | 280352 | frasco | Soro anti-AB monoclonal; para classificação de grupo sanguíneo do sistema ABO. Apresentação: frasco com 10 mL. Aprs: frasco Caracteristica Adicional Titulo 1:128 com hemacias A1 e Hemacias B | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02760 | 280353 | frasco | Soro anti-D monoclonal; para classificação de grupo sanguíneo do sistema RhD. Apresentação: frasco com 10 mL mL. Aprs: frasco Carcaterisitica Adicional Titulo mínimo 1:32 com hemacia RzR1 | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02860 | 353696 | frasco | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, SORO CONTROLE NEGATIVO, FENOTIPAGEM SANGUÍNEA RH. Descrição complementar: Soro Controle RH será selecionado da mesma marca do anti-D. FR 10 mLAprs: unidade | SIM | SIM | SIM |

|  | EBS02804 | 337327 | frasco | Reagente para diagnóstico clínico; soro de coombs monoespecífico, anti-IgG humano. Apresentação: frasco 10 mL. Reagente INCOLOR. Aprs: frasco | SIM | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07644 | 357756 | frasco | Reagente para diagnóstico clínico; soro de coombs poliespecífico, anti-IgG e C3d humano. Reagente tonalizado em cor VERDE. Apresentação: frasco 10 mL. Aprs: frasco | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09187 | 372637 | frasco | Soro monoclonal anti-CDE; reatividade com hemácias do fenótipo ¨O¨ R1r e R2r, na intensidade mínima 3+, avidez de até 30s, título 32 e escore 40; com hemácias do grupo r’r deve apresentar reatividade com intensidade mínima de 2+, com avidez de até 60s, título 16 e escore 35; com hemácias do grupo r¨r deve apresentar reatividade com intensidade mínima de 1+, com avidez de até 60s, título 8 e escore 30. Apresentação: frasco com 10 mL. Aprs: frasco | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09185 | 390752 | ml | Soro monoclonal anti-C (maiúsculo), da classe IgM; reatividade com hemácias do fenótipo ¨O¨ R1R1, na intensidade mínima 1+, título 16 e escore 30; não deve apresentar reatividade, nem efeito prozona com hemácias ¨O¨ que não tenham o fenótipo C positivo. Descrição complementar: Soro anti-C (grande) Reatividade mínima 1+ na diluição 1:16 hemacia R1R1 R1r e Rr'. Aprs: frasco | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09186 | 390753 | ml | Soro monoclonal anti-c (minúsculo), da classe IgM; reatividade com hemácias do fenótipo ¨O¨ R1R, na intensidade mínima 1+, título 4 e escore 20; não deve apresentar reatividade, nem efeito prozona com hemácias ¨O¨ que não tenham o fenótipo c positivo. Descrição complementar: Soro anti-c (pequeno) Reatividade mínima 1+ na diluição 1:4 com hemacia R1r e rr. Aprs: frasco | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09188 | 390754 | ml | Soro monoclonal anti-E (maiúsculo), da classe IgM; reatividade com hemácias do fenótipo ¨O¨ R2R2 e r¨r, na intensidade mínima 1+, título 16 e escore 30; não deve apresentar | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | reatividade, nem efeito prozona com hemácias ¨O¨ que não tenham o fenótipo E positivo. Descrição complementar: Soro anti-E (grande) Reatividade mínima 1+ na diluição 1:16 hemacia R2R2 R2r e Rr''. Aprs: frasco |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09190 | 390755 | ml | Soro monoclonal anti-e (minúsculo), da classe IgM; reatividade com hemácias do fenótipo ¨O¨ R2r e rr, na intensidade mínima 1+, título 16 e escore 30; não deve apresentar reatividade, nem efeito prozona com hemácias ¨O¨ que não tenham o fenótipo e positivo. Descrição complemenatr: Soro anti-e (pequeno) Reatividade mínima 1+ na diluição 1:16 com hemacia R2 r e rr. Aprs: frasco | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09193 | 407809 | ml | Soro monoclonal anti-K (maiúsculo) Kell, da classe IgG; reatividade com hemácias do fenótipo ¨O¨ K+k+ (heterozigotas), na intensidade mínima 2+, título 8 e escore 30; não deve apresentar reatividade, nem efeito prozona com hemácias ¨O¨ que não tenham o fenótipo Kell positivo. Descrição complementar: Reatividade mínima 1+ na diluição 1:16 com hemacia KK. Aprs: frasco | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024538 | 424695 | ml | Soro, tipo* anti-kpa, componentes policlonal informações complementares: antisoro para determinação do antígeno kpa, com aglutinação de pelo menos 1+ quando testado com diluição 1:8 do reagente oferecido. Reatividade minima 1+ na diluição 1:8. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024539 | 424696 | ml | Soro, tipo* anti-kpb, componentes policlonal informações complementares: soro, tipo anti-kpb, aplicação pesquisa dos antígenos com aglutinação de pelo menos 1+ quando testado com diluição 1:8 do reagente oferecido. Reatividade mínima 1+ na diluição 1:8 . | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS12164 | 407801 | ml | Reagente para diagnóstico clínico; soro monoclonal IgG para teste de fenotipagem de grupos sanguíneos raros contendo | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | anticorpos ANTI-Fya; teste de Coombs Indireto. Reatividade mínima 1+ na diluição 1:8 com hemacia Fy(a+b+). Aprs: mililitro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13447 | 407802 | ml | Soro Anti-FYB monoclonal. Apresentação: Frasco 1 mL. Reatividade mínima 1+ na diluição 1:8 com hemacia Fy(a+b+). Aprs: frasco | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024540 | 424708 | ml | Soro, tipo anti-jka, componentes policlonal informações complementares soro, tipo anti-jka (kidd a), aplicação pesquisa de antigeno jka na membrana eritrocitária com aglutinação minima de 2+ com celulas jk(a+b+). Reatividade mínima 2+ com hemacias jk(a+b+). | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024541 | 424709 | ml | Soro, tipo anti-jkb, componentes policlonal informações complementares: soro, tipo anti-jkb (kidd b), aplicação pesquisa de antigeno jkb na membrana eritrocitária com aglutinação minima de 2+ com celulas jk(a+b+). Reatividade mínima 2+ com hemacias jk(a+b+). | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS12167 | 407803 | ml | Reagente para diagnóstico clínico; soro monoclonal IgM para teste de fenotipagem de grupos sanguíneos raros contendo anticorpos ANTI-LEA; método: aglutinação em tubo. Reatividade mínima 1+ com hemacias Le(a+b+). Aprs: mililitro | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS12166 | 407804 | ml | Reagente para diagnóstico clínico; soro monoclonal IgM para teste de fenotipagem de grupos sanguíneos raros contendo anticorpos ANTI-LEB; método: aglutinação em tubo. Reatividade mínima 1+ com hemacias Le(a+b+). Aprs: mililitro | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS12163 | 390756 | ml | Reagente para diagnóstico clínico; soro monoclonal IgG para teste de fenotipagem de grupos sanguíneos raros contendo anticorpos ANTI-S (S Grande); teste de Coombs Indireto. Reatividade mínima 1+ em diluição 1:4 com hemacias heterozigota Ss. Aprs: mililitro | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS12162 | 390757 | ml | Reagente para diagnóstico clínico; soro monoclonal IgG para teste de fenotipagem de grupos sanguíneos raros contendo anticorpos ANTI-s (S Pequeno); teste de Coombs Indireto. Reatividade mínima 1+ em diluição 1:4 com hemacias heterozigota Ss. Aprs: mililitro | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024542 | 424707 | ml | Soro, tipo anti-m, componentes policlonal informações complementares: soro, tipo anti-m, aplicação pesquisa dos antígenos eritrocitários com aglutinação de pelo menos 1+ quando testado com diluição 1:4 do reagente oferecido e hemacias heterozigotas (m+n+). Reatividade mínima 1+ em diluição 1:4 com hemacias heterozigota mn. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS12165 | 407800 | ml | Reagente para diagnóstico clínico; soro monoclonal para teste de fenotipagem de grupos sanguíneos raros contendo anticorpos ANTI-N; método: aglutinação em tubo. Reatividade mínima 1+ em diluição 1:4 com hemacias heterozigota MN. Aprs: mililitro | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024543 | 407807 | ml | Soro, tipo anti-p1, composição monoclonal informações complementares: soro, tipo anti-p1, aplicação pesquisa do antígeno . | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS08887 | 382198 | ml | Reagente para diagnóstico clínico; lecitina anti-A1 extraído de Dolichos biflorus, com azida sódica a 0,1%; para verificação de subgrupos sanguíneos do sistema ABO. Apresentação: frasco com 5 mL. Reatividade mínima 1+ com hemacias A1. Aprs: frasco | SIM | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 024544 | 376605 | ml | Soro, tipo ANTI-H, composição monoclonal informações complementares: soro, tipo ANTI-H produzido a partir de lecitina de ulex europaeus para identificação de antigeno H na membrana eritrocitaria, com reatividade mínima com célula A1≤ 1+; CÉLULA A2 2+; E CELULA O 2+ . | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07248 | 347583 | ml | Oxalato de amônio monoidratado. Aspecto: pó branco; fórmula química (NH₄)₂C₂O₄.H₂O; peso molecular 142,11 g/mol; pureza | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | mínima 99%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 6009-70-7. Apresentação: frasco 500 G. Aprs: frasco |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08901 | 362078 | ml | Reagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo, características adicionais para controle de qualidade, composição básica 5 frascos hemácia-teste, 3 frascos soros- teste | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09365 | 368156 | ml | Bolsa de transferência quadrupla para transferência de sangue com capacidade mínima de 50 ml, atóxica, estéril e apirogênica com tubo de transferência compatível com equipamento de conexão estéril. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | EBS09426 | 361219 | ml | Filtro para remoção de leucócitos e microagregados para 01 unidade de concentrado de plaquetas randômica, com capacidade de remoção de 4 LOG de leucócitos, residual pós- transfusional inferior a 5x105 e recuperação de plaquetas superior a 90%. Não deverá reter mais de 10 ml por transfusão e não necessitar de passagem de solução salina antes ou após a filtraçao. Deverá ter capacidade de reter anafilatoxina. | NÃO | NÃO | SIM |
|  | PROVPPS 024042 | 346234 | ml | Solução Salina Tamponada com glicina para estabilização de conservação de hemácias | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS07509 | 368395 | ml | Potencializador para diminuição do tempo de incubação do teste de antiglobulina humana com Polietilenoglicol (PEG) para uso em provas de compatibilidade sanguínea. | SIM | SIM | SIM |

  - REAGENTES

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07260 | 234416 | ml | SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO (Solução tampão pH 4,0. Aplicação: padrão para calibração de instrumentos de pH. Apresentação: frasco com 500 mL. Aprs: frasco ) | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS07261 | 234417 | ml | SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 7,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO (Solução tampão pH 7,0. Aplicação: padrão para calibração de instrumentos de pH. Apresentação: frasco com 500 mL. Aprs: frasco ) | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS07262 | 234418 | unidade | Solução tampão pH 9,0. Aplicação: padrão para calibração de instrumentos de pH. Apresentação: frasco com 500 mL. Aprs: frasco | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024545 | 327359 | quilo | Tipo: Ponceau S Aspecto Físico: Pó Características Adicionais: Ci 27195 | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS52015 | 331361 | quilo | Tipo: Azul De Metileno Aspecto Físico: Pó Características Adicionais: Ci 52015 | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07248 | 347583 | grama | Oxalato de amônio, aspecto físico cristais brancos, inodoros, fórmula química (nh4)2c2o4.h2o, peso molecular 142,11, grau de pureza pureza mínima de 99%, característica adicional reagente p.a., número de referência química CAS 6009-70-7 | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06204 | 347722 | quilo | Aspecto Físico: Grânulos Brancos Cristalinos Fórmula Química: Nah2po4.H2o (Monobásico, Monohidratado) Massa Molecular: 137,99 G/MOL Grau De | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | Pureza: Pureza Mínima De 98% Característica Adicional: Reagente P.A. Número De Referência Química: Cas 10049-21-5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06208 | 347723 | quilo | Aspecto Físico: Pó Fino De Cristais Brancos, Inodoro, Higroscópico Fórmula Química: Na2hpo4 (Dibásico Anidro) Massa Molecular: 141,96 G/MOL Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% Característica Adicional: Reagente P.A. Número De Referência Química: Cas 7558-79-4 | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS02690 | 348909 | grama | Fórmula Química: C10h14n2o8na2.2h2o Composição Química: Sal Dissódico Dihidratado Aspecto Físico": Pó Branco, Cristalino Massa Molar: 372,24 G/MOL Grau De Pureza*: Pureza Mínima De 99,5% Característica Adicional*: Padrão De Referencia Analítico Número De Referência Química*: Cas 6381-92-6 | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06202 | 352749 | grama | Fosfato de potássio monobásico anidro. Aspecto: pó branco, cristalino, inodoro; fórmula química KH2PO4; peso molecular 136,09 g/mol; grau de pureza mínima de 99%. Características adicionais: reagente p.a.; cas 7778-77-0. Aprs: grama | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBA07230 | 352751 | quilo | Aspecto Físico: Pó Branco Cristalino, Inodoro Fórmula Química: K2hpo4 (Dibásico Anidro) Peso Molecular: 174,18 G/MOL Teor De Pureza: Pureza Mínima De 98% Característica Adicional: Reagente P.A. Número De Referência Química: Cas 7758-11-4 | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06926 | 352808 | GRAMA | Aspecto Físico: Pó Branco Fino Fórmula Química: C6h12o6 (D+Glicose) Peso Molecular: 180,16 G/MOL Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99% Característica Adicional: Anidra, Reagente P.A. Número De Referência Química: Cas 492-62-6 | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS04912 | 366472 | QUILO | Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco Ou Cristais Incolores Peso Molecular: 58,45 G/MOL Pureza Mínima: Pureza Mínima De 99,5% Número De Referência Química: Cas 7647-14-5 | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024043 | 371062 | grama | Aspecto Físico: Pó Branco À Acinzentado, Higroscópico Composição Química: Na2s2o4 (Ditionito De Sódio) Peso Molecular: 174,1 G/MOL Grau De Pureza: Teor Mínimo De 86% Característica Adicional: Reagente Número De Referência Química: Cas 7775-14-6 | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS13444 | 376506 | grama | Composição Química: C27h42o3 Aspecto Físico: Pó Fino, Branco À Amarelo Castanho Peso Molecular: 414,62 G/MOL Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% Número De Referência Química: Cas 8047-15-2 | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06258 | 380677 | quilo | Aspecto Físico: Grânulos Branco/Amarelados, Cristalinos, Inodoros Fórmula Química: Nano2 Peso Molecular: 68,99 G/MOL Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% Característica Adicional: Reagente P.A. Acs Número De Referência Química: Cas 7632-00-0 | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS02578 | 380940 | litro | Composição Química: (C2h5)2º Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Odor Característico Pureza Mínima: Pureza Mínima De 99% Peso Molecular: 74,12 G/MOL Número De Referência Química: Cas 60-29-7 | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06344 | 410220 | caixa | Laminula, Material: Vidro Formato para Para Câmara De Contagem Dimensões: Cerca De 20 X 25 MM | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06858 | 411380 | unidade | Camara Contagem NeubauerTipo: Neubauer Material: Vidro Profundidade: Profundidade Cerca De 0,1 MM Característica Adicional: Espelhada | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06411 | 412677 | unidade | Placa laboratório, tipo KLINE, material vidro, capacidade 12 poços. | SIM | NÃO | SIM |

|  | EBS09342 | 454810 | ml | Corante, tipo* para coloração de leucócitos, aspecto físico* líquido, componentes ácido acético e violeta genciana (TURK) | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024044 | 419222 | unidade | Camara Contagem Celulas; Tipo Nageotte; Profundidade de 0,5 mm; com lâminulas dimensões de 30 x 30 x 0,4 mm | SIM | NÃO | NÃO |

  - AFERESE

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024546 | 386243 | unidade | Componentes: agulha, coletor amostra, composição básica: linha de aspiração, filtros de barreira estéril, aplicação: para remoção de leucócitos, outros componentes: com bolsa plasma, bolsa leucócitos, bolsa expurgo, características adicionais: sistema fechado, esterilidade: estéril, apirogênico, descartável. Descrição complementar: coleta de celulas brancas wbc. Kit compativel com a sistema de aférese spectra optia. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12316 | 411895 | unidade | Kit ARTERIOVENOSO para HEMOFILTRAÇÃO/HEMODIÁLISE pré-montado, ADULTO - linhas arterial, venosa, substituição e ultrafiltração de dialisato, bolsa coletora, em pvc ou similar, transparente e incolor. composto por: linha arterial com catabolha, com dispositivo para administração de heparina contínua, solução e medicação. linha venosa com catabolha. linha de substituição (entrada de dialisato). linha de ultrafiltração (saída de dialisato) com câmara de monitorização de pressão do sistema, BOLSAS com volume de até 7 litros. Conectores rosqueáveis em todas as vias. Câmara flexível, pinça corta fluxo. Estéril, biocompatível, uso único. Embalagem individual e de fácil manuseio, com identificação do produto, lote e validade conforme a legislação vigente. Destinado a Plasmaferese, KIT deve compativel com a Sistema de Aférese Spectra Optia. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024547 | 370519 | unidade | Componentes: bolsas para plaquetas 5 dias, composição básica: câmara separação, linha aspiração, aplicação: para concentrado de plaquetas de 5 dias, outros componentes: bolsa expurgo, bolsa plasma, filtro leucodepletor, | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | características adicionais: sistema fechado, esterilidade: estéril, apirogênico, descartável. Destinado a plaquetaferese, kit deve compativel com a sistema de aférese spectra optia. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14002 | 374476 | unidade | Bolsa para aférese COM conexão LUER LOOK, contendo solução anticoagulante ACD-A, capacidade 500 mL. Material em PVC, estéril, atóxica e apirogênica. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |

  - INSUMOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13203 | 377746 | unidade | Bolsa QUÁDRUPLA PARA COLETA DE SANGUE, CAPACIDADE 450 mL, com anticoagulante CPDA-1, confeccionada em PVC atóxico, com todos os cantos internos arredondados, com tubo de coleta e agulha com dispositivo que recubra a agulha no momento da retirada da veia do doador. Sistema fechado, estéril, atóxica, apirogênica. Rótulo em papel adesivo especial que não permite a migração da tinta utilizada para a bolsa plástica, com cola atóxica. Embalada em material que promova barreira microbiana, abertura asséptica, integridade do produto, conforme legislação vigente MS. Com dados de identificação e registro na Anvisa. Aprs: unidade COMODATO. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08417 | 368159 | unidade | Bolsa de transferência de sangue COM 600 ml DE CAPACIDADE, SEM ANTICOAGULANTE. Confeccionada em PVC atóxico, com todos os cantos internos arredondados, estéril, apirogênica, rótulo em papel adesivo especial que não permite a migração da tinta utilizada para a bolsa plástica, com cola atóxica. Com dados de identificação e registro na Anvisa. Aprs: unidade COMODATO. | SIM | NÃO | SIM |
|  | EBS00524 | 368138 | unidade | Bolsa SIMPLES PARA COLETA DE SANGUE, CAPACIDADE 450 mL, com anticoagulante CPDA-1, confeccionada em PVC atóxico, com todos os cantos internos arredondados, com agulha com dispositivo que recubra a agulha no momento da retirada da veia do doador. Sistema fechado, estéril, atóxica, apirogênica. Rótulo em papel adesivo especial que não permite a migração da tinta utilizada para a bolsa plástica, com cola atóxica. | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | Embalada em material que promova barreira microbiana, abertura asséptica, integridade do produto, conforme legislação vigente MS. Com dados de identificação e registro na Anvisa. Aprs: unidade COMODATO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12153 | 445373 | unidade | Lâmina, aplicação seladora de tubo coletor de bolsas de sangue, esterilidade estéril e descartável. Descrição complementar: solda para conexão de segmento de bolsa de sangue. Apresentação cartucho aplicação em equipamento portátil. Apresentação: unidade COMODATO. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS12219 | 396809 | unidade | Microcuveta para teste de HEMOGLOBINA TOTAL; descartável. Aplicação: analisador sanguíneo portátil. Material: plástico. Volume: inferior a 15 microlitros. Compatível com aparelho portátil especificado em edital. Aprs: unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09365 | 368156 | unidade | Bolsa de transferência de sangue 150 ml DE CAPACIDADE, PEDIÁTRICA, SEM ANTICOAGULANTE. Em sistema fechado. Composta de 4 BOLSAS com ponta de infusão confeccionada em PVC atóxico, com todos os cantos internos arredondados, TUBOS DE TRANSFERÊNCIA com flexibilidade e numeração em serial de tubo de transferência compatível e legível. COM PERFURADOR provido de tampa na extremidade do sistema estéril, apirogênica, rótulo em papel adesivo especial que não permite a migração da tinta utilizada para a bolsa plástica, com cola atóxica. Com dados de identificação e registro na Anvisa. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS02222 | 368161 | unidade | Bolsa de transferência de sangue COM 300 ml DE CAPACIDADE, SEM ANTICOAGULANTE. Confeccionada em PVC atóxico, com todos os cantos internos arredondados, estéril, apirogênica, rótulo em papel adesivo especial que não permite a migração da tinta utilizada para a bolsa plástica, com cola atóxica. Com dados de identificação e registro na Anvisa. | NÃO | SIM | SIM |

|  | EBS08417 | 368159 | unidade | Bolsa de transferência de sangue COM 600 ml DE CAPACIDADE, SEM ANTICOAGULANTE. Confeccionada em PVC atóxico, com todos os cantos internos arredondados, estéril, apirogênica, rótulo em papel adesivo especial que não permite a migração da tinta utilizada para a bolsa plástica, com cola atóxica. Com dados de identificação e registro na Anvisa. | NÃO | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS03137 | 610180 | unidade | EQUIPO PARENTERAL DE SANGUE - HEMODERIVADOS- PARA BOMBA DE INFUSAO - Equipo PARA BOMBA DE INFUSÃO, PARA HEMOTRANSFUSÃO, EM PVC OU SIMILAR, com segmento ou não de silicone ajustável a bomba infusora. Ponta perfurante multiajustável e capa protetora. Câmara flexível, COM FILTRO 200 MICRAS. Tubo extensor flexível COM 2 METROS (NO MÍNIMO), com roldana reguladora de fluxo. Conector luer lock rotativo com tampa protetora contendo membrana hidrofóbica. Deve POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (trava/clamp) para evitar fluxo livre da solução. Material resistente, que propicie fluxo e manuseio seguro, ajuste seguro aos dispositivos de infusão. Atóxico, apirogênico, biocompatível, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. EQUIPAMENTO EM COMODATO. (VIDE CATÁLOGO EQUIPOS) | SIM | SIM | SIM |

  - KIT DE HEMÁCIAS (GRUPO 1) OS ITENS ABAIXO DEVERÃO SER O MESMO FORNECEDOR (COMPRAR EM GRUPO)

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02734 | 357796 | ml | Suspensão de hemácias dos grupos A1, A2 e B, para tipagem reversa do sistema ABO; conjunto com 03 frascos de 10 ml, Reagente para diagnóstico clínico; suspensões de hemácias a 3 a 5 %, A1 e B, para classificação reversa de grupos sanguíneos do sistema ABO. Apresentação: Frasco. | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09100 | 357468 | kit | Painel de hemácias fenotipadas. Composição: hemácias em suspensão de 3 a 5% para IDENTIFICAÇÃO de anticorpos irregulares, pela técnica EM TUBO, sendo que uma das hemácias deve conter pelo menos o antígeno Dia. Apresentação: kit com mínimo de 11 frascos. Descroição complementar: Identificação Anticorpos Irregulares metodo TUBO Validade mínima 4 semanas corridas . Aprs: teste | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS09204 | 357469 | frasco | Hemácias triagem O para PAI - DESCRITIVO DO SMT - Reagente para diagnóstico clínico; suspensão de hemácias O (I e II). Composição: hemácias em suspensão de 3% a 5% para triagem de anticorpos irregulares, pela técnica em tubo; deverão conter preferencialmente hemácias homozigotas para os seguintes antígenos: C, c, E, e, FYA, FYB, JKA, JKB e obrigatoriamente uma das hemácias deve conter o antígeno Dia; as suspensões não poderão utilizar hemácias em ¨pool¨. Apresentação: kit com 02 frascos com 10 mL. Aprs: TESTE | SIM | SIM | SIM |
|  | EBS02885 | 366984 | frasco | HEMÁCIAS TESTE PARA CONTROLE DE COOMBS - Reagente para diagnóstico clínico; suspensão de hemácias O na concentração 3%, sensibilizadas com IgG. Apresentação: frasco com 10 mL. Aprs: frasco, marcas de referência: coombs control e controcel, de qualidade igual ou superior. | SIM | SIM | SIM |