COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva Carlos Roberto de Lima

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- Lote 1- Doenças degenerativas, tumores, infecções e deformidades

- Lote 2- Patologias intracranianas como tumores, lesões traumáticas, infecciosas e funcionais

- Lote 3 - Lesões traumáticas e tumorais em que haja necessidade de substituição do corpo vertebral

- Lote 4 - Artrodese

- Lote 5 - Estabilização da coluna vertebral e correção de falhas ósseas cranianas

- Lote 6 - Patologias da coluna tóraco lombar

- Lote 7 - Estabilização da coluna vertebral

- Lote 8 - Dor crônica e de lesões cerebrais profundas

- Lote 9 - Lesões neurovasculares

- Lote 10 - Lesões ósseas, abertura e fechamento de crânio

- Lote 11 - Fechamento de crânio

- Lote 12 - Lesões na coluna vertebral minimamente invasiva

- Lote 13 - Lesões tumorais do sistema nervoso central

- Lote 14 - Lesões do sistema nervoso central para controle da pressão intracraniana

- Lote 15 - Tratamento de Parkinson, distonias e epilepsias

- Lote 16 - Tumores hipofisários e base de crânio

- Lote 17 - Tumores hipofisários

- Lote 18 - Artrodese cervical cage titânio cervical bloqueado

- Lote 19 - Cervical posterior

- Lote 20 - Osteotomia ultrasônica

- Lote 21 - Kit aspirador ultrassônico

- Lote 22 - Brocas transnasais de base de crânio

- Lote 23 - Cateter de monitorização

- Lote 24 - Monitorização Neurofisiológica

- Itens avulsos

  - LOTE 1- DOENÇAS DEGENERATIVAS, TUMORES, INFECÇÕES E DEFORMIDADES

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10884 | 444639 | unidade | Sistema fixação coluna vertebral, componente placa cervical anterior, material titânio, modelo com curva lordótica, aplicação 1 segmento, diâmetro furo p/ parafuso cerca de 4,0 - 4,5, tipo uso uso único, apresentação embalagem individual. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS11036 | 444640 | unidade | Sistema fixação coluna vertebral, componente placa cervical anterior, material titânio, modelo com curva lordótica, aplicação 2 segmentos, diâmetro furo p/ parafuso cerca de 4,0 - 4,5, tipo uso uso único, apresentação embalagem individual. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS11036 | 444641 | unidade | Sistema fixação coluna vertebral, componente placa cervical anterior, material titânio, modelo com curva lordótica, aplicação 3 segmentos, diâmetro furo p/ parafuso cerca de 4,0 - 4,5, tipo uso uso único, apresentação embalagem individual. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS15340 | 443936 | unidade | Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos, material titânio, tipo cortical, tipo rosca rosca total, diâmetro 2,5, comprimento 6 - Descrição complementar: parafuso para placa de artrodese cervical via anterior. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10839 | 441951 | unidade | Cage - dispositivo para fusão intersomática, material peek, tipo tipo cunha, indicação cervical, acesso cirúrgico alif - via anterior, ângulo lordótico com angulação lordótica, modelo bloqueado, uso uso único, estéril, apresentação embalagem individual. | SIM | SIM | NÃO |

  - LOTE 2- PATOLOGIAS INTRACRANIANAS COMO TUMORES, LESÕES TRAUMÁTICAS,

INFECCIOSAS E FUNCIONAIS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10871 | 444631 | unidade | Sistema fixação coluna vertebral, componente placa cervical anterior, material titânio, componentes adicionais com trava de segurança, modelo com curva lordótica, aplicação 1 segmento, diâmetro furo p/ parafuso cerca de 4,0 - 4,5, tipo uso uso único, apresentação embalagem individual. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10882 | 444632 | unidade | Sistema fixação coluna vertebral, componente placa cervical anterior, material titânio, componentes adicionais com trava de segurança, modelo com curva lordótica, aplicação 2 segmentos, diâmetro furo p/ parafuso cerca de 4,0 - 4,5, tipo uso uso único, apresentação embalagem individual. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10882 | 444632 | unidade | Sistema fixação coluna vertebral, componente placa cervical anterior, material titânio, componentes adicionais com trava de segurança, modelo com curva lordótica, aplicação 2 segmentos, diâmetro furo p/ parafuso cerca de 4,0 - 4,5, tipo uso uso único, apresentação embalagem individual Descrição complementar: placa de 8 furos. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4798 | 443809 | unidade | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos, material titânio, tipo fixação p/ fixação não rígida, tipo esponjoso, modelo rosca rosca total, diâmetro cerca de 5,0 Descrição complementar: Parafuso expansor para corpectomia 5 x 14mm a 18mm. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4799 | 443798 | unidade | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos, material titânio, tipo fixação p/ fixação não rígida, tipo esponjoso, modelo rosca rosca total, diâmetro cerca de 4,0R - Descrição | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | complementar: Parafuso cortical para corpectomia 4 x 12mm à 26mm. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4800 | 443277 |  | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos, material titânio, tipo fixação p/ fixação não rígida, tipo esponjoso, modelo compressão canulado, adicionais com cabeça, modelo rosca rosca total, diâmetro cerca de 4,5 - Descrição complementar: Parafuso de fixação permanente em titânio. | SIM | SIM | NÃO |

  - LOTE 3 - LESÕES TRAUMÁTICAS E TUMORAIS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CORPO VERTEBRAL

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10484 | 440496 | unidade | Parafuso Cirúrgico - Pequenos E Grandes Fragmentos, Material Titânio, Tipo Fixação P/ Fixação Não Rígida, Tipo Cortical, Modelo Rosca Rosca Total, Diâmetro Cerca De 5,5 Descrição Complementar: Parafuso Poliaxial 5,5mm de 30mm À 100mm. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10484 | 440474 | unidade | Parafuso Cirúrgico - Pequenos E Grandes Fragmentos, Material Titânio, Tipo Fixação P/ Fixação Rígida, Tipo Cortical, Modelo Bloqueio, Modelo Rosca Rosca Total, Diâmetro Cerca De 5,5 Descrição Complementar: Parafuso Monoaxial 5,5mm De 20mm À 55mm. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10895 | 439753 | unidade | Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior, Componente Parafuso, Modelo Bloqueador, Material Titânio, Tipo Uso Uso Único, Apresentação Embalagem Individual. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024801 | 258486 | unidade | Gancho Laminar material: Aço Inoxidável gancho Cirúrgico, Material Titânio, Tipo Drysdale, Tipo Taco De Golfe - Descrição Complementar: Gancho Laminar Transversal Para Cirurgia Lombar Via Posterior. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024802 | 445627 | unidade | Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior, Componente Conector Transversal, Modelo Articulado, Multiaxial, Material Titânio, Tipo Uso Uso Único, Apresentação Embalagem Individual. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS11085 | 438932 | unidade | Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior, Componente Haste P/ Parafuso Pedicular, Modelo Barra Longitudinal, Material Titânio, Tipo Uso Uso Único, Apresentação Embalagem Individual. Descrição Complementar : Haste Reta De 30mm À 100 Mm de Comprimento. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10486 | 438938 | unidade | Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior, Componente Haste, Modelo Barra Transversal, Material Titânio, Tipo Uso Uso Único, Apresentação Embalagem Individual. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10487 | 441952 | unidade | Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática, Material Peek, Tipo Tipo Cunha, Indicação Tóraco-Lombar, Acesso Cirúrgico Alif - Via Anterior, Ângulo Lordótico Com Angulação Lordótica, Uso Uso Único, Estéril, Apresentação Embalagem Individual. | SIM | SIM | NÃO |

  - LOTE 4 - ARTRODESE

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10891 | 439751 | unidade | Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior, Componente Parafuso, Modelo Pedicular Poliaxial Canulado, Material Titânio, Tipo Uso Uso Único, Apresentação Embalagem Individual | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS13974 | 443635 | unidade | Parafuso Cirúrgico - Pequenos E Grandes Fragmentos, Material Titânio, Tipo Fixação P/ Fixação Rígida, Tipo Cortical, Modelo Bloqueio, Adicionais Automacheante, Modelo Rosca Rosca Total, Diâmetro Cerca De 5,0 - Descrição Complementar: Parafuso De Bloqueio Para Cabeça Canulado Em Titânio | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS11085 | 438932 | unidade | Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior, Componente Haste P/ Parafuso Pedicular, Modelo Barra Longitudinal, Material Titânio, Tipo Uso Uso Único, Apresentação Embalagem Individual Descrição Complementar: Barra Em Titânio Para Parafusos Canulados. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4803 | 474715 | unidade | Cânula Cardíaca, Tipo: Cardioplegia Anterógrada, Óstio Coronário, Tipo Ponta: Ponta 45°, Polímero, Componente 1: C, Dispositivo P, Fixação, Haste: Haste Metálica, Diâmetro: Cerca De 12 French, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único. Descrição Complementar: Cânula Descartável Metálica Com Rosca Para Aplicação De Cimento Em Parafuso Canulado | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS02 4804 | 445626 | unidade | Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior, Componente Conector Transversal, Modelo Rígido, Material Titânio, Tipo Uso Uso Único, Apresentação Embalagem Individual. | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | Descrição Complementar : Haste Transversal. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS02 4805 | 396061 | unidade | Cimento Ortopédico, Composição Pó C/ 20 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação Líquido Contendo 10ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais Envelope + Ampola, S/ Antibiótico, Embalagem Estéril, Descartável. | SIM | SIM | NÃO |

  - LOTE 5 - ESTABILIZAÇÃO DA COLUNA VERTEBRAL E CORREÇÃO DE FALHAS ÓSSEAS

CRANIANAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10845 | 441944 | unidade | Cage - dispositivo para fusão intersomática, material titânio, tipo tipo cilindro, indicação tóraco-lombar, acesso cirúrgico via anterior, modelo p/ mais de um segmento, uso uso único, não estéril, apresentação embalagem individual. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10845 | 441945 | unidade | Cage - dispositivo para fusão intersomática, material: titânio, tipo: tipo cilindro, indicação: tóraco-lombar, acesso cirúrgico: via anterior, modelo: expansivo, p, um segmento, componente: c, anel, uso: uso único, não estéril, apresentação: embalagem individual Descrição complementar: Base distal com diametro de 20mm à 32mm e inclinação de 0° à 15° em titânio. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS13974 | 443635 | unidade | Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos, material titânio, tipo fixação p/ fixação rígida, tipo cortical, modelo bloqueio, adicionais automacheante, modelo rosca rosca total, diâmetro cerca de 5,0 - Descrição complementar: Parafuso de bloqueio e travamento em titânio. | SIM | SIM | NÃO |

  - LOTE 6 - PATOLOGIAS DA COLUNA TÓRACO LOMBAR

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14270 | 444679 | unidade | Sistema Fixação Coluna Vertebral, Componente Placa Toracolombar Anterior, Material Titânio, Modelo Sem Curva Lordótica, Diâmetro Furo P/ Parafuso Cerca De 5,5 - 6,0, Comprimento Da Placa Cerca De 94, Tipo Uso Uso Único, Apresentação Embalagem Individual. Descrição Complementar: Placa Em C Toráco-Lombar Antero Lateral. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS14270 | 444680 | unidade | Sistema Fixação Coluna Vertebral, Componente Placa Toracolombar Anterior, Material Titânio, Modelo Sem Curva Lordótica, Diâmetro Furo P/ Parafuso Cerca De 5,5 - 6,0, Comprimento Da Placa Cerca De 112, Tipo Uso Uso Único, Apresentação Embalagem Individual. Descrição Complementar: Placa Ponte Para Fixação Tóraco-Lombar Antero Lateral. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10893 | 436672 | unidade | Parafuso Cirúrgico - Pequenos E Grandes Fragmentos, Material Titânio, Tipo Fixação P/ Fixação Não Rígida, Tipo Esponjoso, Modelo Compressão Canulado, Adicionais Sem Cabeça, Diâmetro Cerca De 3,5 - Descrição Complementar: Parafuso Poliaxial Canulado E Perfurado De 25mm A 55mm Para Sistema De Fixação Tóraco-Lombar. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024136 | 401017 | unidade | Parafuso Cirúrgico - Mini E Micro Fragmentos, Material Titânio, Tipo Cortical, Tipo Rosca Rosca Total, Tipo Uso Estéril, Diâmetro 2,3, Comprimento 20. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10880 | 439195 | unidade | Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior, Componente Porca, Modelo De Compressão, Material Titânio, Tipo Uso Uso Único, Apresentação Embalagem Individual. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS10879 | 439196 | unidade | Sistema fixação coluna vertebral via posterior, componente porca, Modelo de bloqueio, material titânio, tipo uso uso único, apresentação embalagem individual. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - LOTE 7 - ESTABILIZAÇÃO DA COLUNA VERTEBRAL

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 023773 | 461094 | unidade | Agulha, material: aço inoxidável, aplicação: p, rizotomia percutânea por radiofrequência, tipo ponta agulha: ponta ativa de 5 mm, tipo: reta, dimensões: cerca de 20 g x 15 cm, adicional: c, revestimento isolante térmico, tipo uso: descartável, estéril. Descrição Complementar :Conjunto Para Radiofrequência Em Dor Crônica Com 3 Cânulas E 3 Eletrodos. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024807 | 470960 | unidade | Eletrodo, aplicação 1: p, rizotomia percutânea por radiofrequência, material sensor: aço inoxidável, adicional 2: uso agulha c, isolante térmico, acessório: c, cabo compatível c, equipamento, esterilidade: estéril, uso único Descrição Complementar: Eletrodo, tipo multifuncional, aplicação uso em equipamento eletroestimulador, componentes aneis e cabo /Eletrodo para denervação sacroilíaca. | SIM | SIM | NÃO |

  - LOTE 8 - DOR CRÔNICA E DE LESÕES CEREBRAIS PROFUNDAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06994 | 477459 | unidade | Acessório para radiologia, tipo: posicionador radiopaco - tipo esfera reflexiva, material: polímero, dimensões: cerca de 10 mm, uso: marcador p, navegação cirúrgica, esterilidade: estéril, uso único. Descrição complementar:Marcador imagem, formato esfera reflexiva, aplicação p/ sistema navegação cirúrgica sem fio, tipo uso descartável, estéril. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024808 | 439866 | unidade | Agulha de biópsia, aplicação óssea, material aço inoxidável, dimensão 16 g x 16,5 cm, tipo ponta ponta geométrica, componente i c/ bloqueador profundidade, componente ii c/ mandril, característica adicional penetração rosqueável, conector conector luer lock, tipo uso descartável, esterilidade estéril. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024809 | 343416 | unidade | Peça/acessório processamento imagem radiológica, tipo marcador fiducial, aplicação registro intra-operatório, características adicionais contém adesivos e marcadores - Descrição complementar: Estilete de posicionamento e orientação em formato de agulha guia para colocação ou cateter. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06994 | 477459 | unidade | Acessório para radiologia, tipo: posicionador radiopaco - tipo esfera reflexiva, material: polímero, dimensões: cerca de 10 mm, uso: marcador p, navegação cirúrgica, esterilidade: estéril, uso único. Descrição complementar: Kit de navegação portátil com marcador referencial, ponteira principal e 06 esferas. | SIM | SIM | NÃO |

  - LOTE 9 - LESÕES NEUROVASCULARES

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10694 | 405372 | unidade | Clipe aneurisma cerebral, material titânio, tipo permanente, modelo padrão, formato reto, comprimento cerca de 5, características adicionais superfície atraumática, esterilidade estéril, uso único. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10694 | 405386 | unidade | Clipe aneurisma cerebral, material titânio, tipo permanente, modelo padrão, formato semicurvo, comprimento cerca de 5, características adicionais superfície atraumática, esterilidade estéril, uso único. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10694 | 405380 | unidade | Clipe aneurisma cerebral, material titânio, tipo permanente, modelo padrão, formato curvo, comprimento cerca de 5, características adicionais superfície atraumática, esterilidade estéril, uso único. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10694 | 405423 | unidade | Clipe aneurisma cerebral, material titânio, tipo permanente, modelo padrão, formato angulado 90¨, comprimento cerca de 5, características adicionais superfície atraumática, esterilidade estéril, uso único. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10694 | 405394 | unidade | Clipe aneurisma cerebral, material titânio, tipo permanente, modelo padrão, formato acotovelado, comprimento cerca de 5, características adicionais superfície atraumática, esterilidade estéril, uso único. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10694 | 405399 | unidade | Clipe aneurisma cerebral, material titânio, tipo permanente, modelo fenestrado, formato reto, abertura abertura máx. De 5,0, comprimento cerca de 10, características adicionais superfície atraumática, esterilidade estéril, uso único. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS10694 | 405364 | unidade | Clipe aneurisma cerebral, material cobalto, tipo temporário, modelo mini, formato reto, comprimento cerca de 5, características adicionais superfície atraumática, esterilidade estéril, uso único. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - LOTE 10 - LESÕES ÓSSEAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE CRÂNIO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10576 | 400250 | unidade | Broca cirúrgica, material aço inoxidável, formato ponta ativa redonda cortante, tipo corte rápido, diâmetro 1,0, comprimento haste 70, encaixe encaixe universal. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10576 | 402110 | unidade | Broca cirúrgica, material aço inoxidável - diamantada, formato ponta ativa redonda, diâmetro 3,5, comprimento haste haste curta, encaixe encaixe universal, tipo uso reusável. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10576 | 413914 | unidade | Broca cirúrgica, material: aço inoxidável, formato ponta ativa: cônica, tipo: laminada, diâmetro: 2,3 mm, comprimento haste: 155 mm, encaixe: encaixe específico, característica adicional: p, craniótomo, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril Descrição Complementar: Freza, tipo aspiral cortante, tamanho 3, aplicação uso em craniótomo pneumático. NECESSIDADE DE APARELHO EM COMODATO. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10576 | 401759 | unidade | Broca cirúrgica, material aço inoxidável, tipo autobloqueante, diâmetro 11, característica adicional p/ trépano, tipo uso descartável, esterilidade estéril. | SIM | SIM | NÃO |

  - LOTE 11 - FECHAMENTO DE CRÂNIO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024810 | 434262 | unidade | Placa ortopédica p/ mini e micro fragmentos, material titânio, tipo especial, para crânio, formato circular com orifício, quantidade furos 05 / 06 furos, diâmetro p/ parafuso cerca de 2,0, tamanho grande. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024811 | 443936 | unidade | Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos, material titânio, tipo cortical, tipo rosca rosca total, diâmetro 2,5, comprimento 6 - Descrição complementar: Parafuso ortopédico, material titânio tipo auto-rosqueane, aplicação para mini placas neurocirúrgicas diâmetro de 5mm x 16 de comprimento. | SIM | SIM | NÃO |

  - LOTE 12 - LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL MINIMAMENTE INVASIVA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024812 | 368692 | unidade | Ponteira, Tipo Micro Pinça, Características Adicionais Canal Irrigação Rígido,1mm. Para Neuroendoscopia. NECESSIDADE DE APARELHO EM COMODATO. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024813 | 469506 | unidade | Conjunto Procedimento Médico, Aplicação: Cânulas Endoscopia Articulação Temporomandibular, Composição Básica: Cerca De 12 Un. De Diferentes Formatos, Esterilidade: Estéril, Uso Único Descrição Complementar: Sistema Derivação, Tipo Modelo Externa, Materia Prima Silicone, Componente 2 Bolsa De Drenagem 700ml, Componente 4 Conectores P/ Cateter, Tipo Tamanho Infantil, Característica Adicional Uso Monitorização Pic, Esterilidade Estéril, Descartável. | SIM | SIM | NÃO |

  - LOTE 13 - LESÕES TUMORAIS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024814 | 415460 | unidade | Peça / Componente Equipamento Hospitalar, Componentes 3 Tubulação De Silicone De 6 X 10 Mm, Aplicação 3 Compatível Com Aspirador Cirúrgico. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS15149 | 412377 | unidade | Equipo Especial, Aplicação P/ Aspiração E Irrigação, Material Tipo Extensor, Duplo Tubo, Tipo Ponteira Ponta Perfurante C/ Filtro E Tampa, Tipo Pinça Pinça Reguladora E Corta Fluxo, Tipo Conector 2 Conectores Luer Lock Macho E 1 Fêmea, Características Adicionais Segmento De Bomba Em Silicone, Esterilidade Estéril, Descartável. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS15149 | 414235 | unidade | Equipo Especial, Aplicação: P, Aspiração E Irrigação, Número Vias: Duas Vias, Material: Extensão Em Pvc De Alto Fluxo, Tipo Ponteira: 2 Pontas Perfurantes C, Tampa, Tipo Pinça: Clamp Todas Vias, Características Adicionais: Empunhadura Policarbonato Transparente, Esterilidade: Estéril, Descartável, Compatibilidade: Cânula Em Aço Inóx 32cm, Componente: Válvula C, Botões C, Mola Descrição Complementar: Ponteira, Tipo Ponteira Titânio, Compatibilidade Compatível Com Caneta Do Aspirador Ultrassônico, Características Adicionais Tamanho Cerca De 240 X 21 Mm. OBS: É NECESSÁRIO O APARELHO EM COMODATO. | SIM | SIM | NÃO |

  - LOTE 14 - LESÕES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL PARA CONTROLE DA PRESSÃO

INTRACRANIANA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04968 | 456767 | unidade | Material especial cardiovascular, aplicação : p, monitorização pressão arterial invasiva, componente 1: transdutor c, dispositivo fluxo cerca 3 ml/h, componente 2: linha c, equipo, torneira valvulada, adicionais: 2 extensores, tamanho: cerca de 30 e 120 cm, esterilidade: estéril, descartável, compatibilidade: compatibilidade específica DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR : KIT PARA MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO INTRACRANIANA VENTRICULAR COM CATÉTER COM PONTA TRANSDUTORA E DRILL COM PARADA PROTETORA, E SENSOR DE TEMPERATURA. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS07083 | 424658 | unidade | Cateter monitorização, tipo pressão intracraniana, uso procedimentos parenquimatosos, aplicação subdural, ventricular e epidural, tamanho 5, comprimento 60, esterilidade estéril, uso único, material poliuretano, componentes c/ sensor de temperatura, componente i semicondutor ótico, componentes adicionais adaptável a todos monitores. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Kit Para Monitorização Da Pressão Intracraniana Com Catéter Com Ponta Transdutora Para Espaço Parenquimatoso Ou Subaracnoidal, Drill Com Parada Protetora E Sensor De Temperatura. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS12658 | 464194 | unidade | Sistema neuroestimulação implantável, modelo: gerador de pulso, aplicação: medular p, dor crônica, ajuste: programável, alimentação: bateria não recarregável, compatível: compatível com eletrodo. Descrição complementar: Kit de acesso craniano para | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | introdução do cateter de PIC, com perfurador craniano descartável, broca de acesso, régua, agulha ventricular, seringa, esponja e fios para o fechamento. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - LOTE 15 - TRATAMENTO DE PARKINSON, DISTONIAS E EPILEPSIAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024815 | 464194 | unidade | Sistema neuroestimulação implantável, modelo: gerador de pulso, aplicação: medular p, dor crônica, ajuste: programável, alimentação: bateria não recarregável, compatível: compatível com eletrodo. Descrição Complementar: Sistema de neuroestimulação, totalmente implantável para tratamento de dor crônica: Gerador de pulso programável com 8 canais para 01 ou 02 eletrodos 4-8 pólos, tipo operação: Sistema de programação por telemetria; características adicionais: cabo extensor para eletrodo implantável, tunelizador estéril; bateria de lítio com estojo programador de paciente. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024816 | 464194 | unidade | Sistema neuroestimulação implantável, modelo: gerador de pulso, aplicação: medular p, dor crônica, ajuste: programável, alimentação: bateria não recarregável, compatível: compatível com eletrodo. Descrição Complementar: Eletrodo Epidural para aplicação por laminectomia com 2 colunas paralelas de 4 a 8 polos, para implante na região tóraco-lombar. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024817 | 464194 | unidade | Sistema neuroestimulação implantável, modelo: gerador de pulso, aplicação: medular p, dor crônica, ajuste: programável, alimentação: bateria não recarregável, compatível: compatível com eletrodo. Descrição Complementar: Eletrodo Epidural para aplicação por laminectomia com 2 colunas paralelas de 4 a 8polos, para implante na região cervical. | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 022445 | 459915 | unidade | Cateter multipolar terapêutico, material: polímero radiopaco, modelo: quadripolar, tipo curva: ajustável, tamanho ponta: cerca de 4 mm, diâmetro cateter: cerca de 7 french, comprimento: cerca de 110 cm, adicionais: c, manopla, opcionais: sensor de temperatura, esterilidade: estéril, uso único, compatibilidade: compatível com gerador de radiofrequência. Descrição Complementar: Kit eletrodos quadripolar para neuroestimulação cerebral, DBS , com base em silicone para tratamento de movimentos anormais, aplicação doença de Parkinson. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 022444 | 464197 | unidade | Sistema neuroestimulação implantável, modelo: gerador de pulso, aplicação: cerebral profunda - dbs, tipo uso: unilateral, ajuste: programável, alimentação: bateria recarregável, compatível: compatível com eletrodo. Descrição Complementar: Neuroestimulador cerebral implantável para DBS, não recarregável, bilateral (canal duplo), programável por telemetria para controle de tremor/distúrbios do movimento. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024819 | 482532 | unidade | Aplicação: P/ Cateter Multipolar Tipo: Cabo Conector Descrição Complementar: Cabo estimulador para teste intraoperatório. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024820 | 482532 | unidade | Aplicação: P/ Cateter Multipolar Tipo: Cabo Conector Descrição Complementar: Cabo, tipo extensor quadripolar para eletrodos DBS: Componentes Cabo, tunelizador e conectores para eletrodos/ neuroestimulador. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024821 | 469506 | unidade | Acessório para equipamento médico, tipo estimulador externo, aplicação p/ sistema neuroestimulação, tipo uso programável, componente c/ conexão p/ eletrodo. | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | Descrição Complementar: Controlador externo de terapia para neuroestimuladores para DBS (uso de paciente). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - LOTE 16 - TUMORES HIPOFISÁRIOS E BASE DE CRÂNIO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024822 | 475808 | unidade | Conjunto instrumental cirúrgico, tipo uso: em procedimentos ortopédicos, outros componentes: 1 chave \"t\",1 chave parafuso bio-interferência 9mm, acessórios: 1 chave parafuso bio-absorvível longa, características adicionais: 1 chave parafuso bio-post,1 sexatavada canulada. Descrição complementar: cânula endoscópica para coluna/cânula de endoscópio com fio guia, compatível a acesso transforaminal com aproximadamente 240mm de comprimento e portal de trabalho de 4,1mm. Acesso interlaminar canela de 205 mm de coprimento com portal de 4,1mm e angulação de 20º. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024823 | 412808 | unidade | Instrumentais p, equipamento robótica, tipo: pinça bipolar, material: aço inoxidável, modelo: maryland, diâmetro: cerca de 8 mm, tipo uso: autoclavável. Descrição Complementar: Eletrodo bipolar para coluna/ eletrodo bipolar tipo trigger flexflexível e dirigível para ablação de partes moles | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024824 | 475808 | unidade | Conjunto Instrumental Cirúrgico, Componentes Broca C/Stop,Cânula Guia,Chave P/Bio-Transfix, Tipo Uso Básico Para Ligamentoplastia Tipo Transfix. Outros Componentes Chave P/Pino Transfix,Guia Femural 7mm,6mm E 9mm, Tipo Embalagem 1 Container P/ Acondicionamento, Acessórios Guia,Mesa Preparo Enxerto,Stripper 5mm E 7mm, Características Adicionais Suporte De Preparo Enxerto,Tracionador Enxerto. Descrição complementar: Fresas para coluna/ sistema de fresas tipo burr para coluna com ponta protegida e | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | desprotegida em tamanhos variáveis. Podendo ser articuladas ou não e compatíveis para cânula de trabalho de 4,1mm. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024825 | 379533 | unidade | Sistema Elétrico Corte/Perfuração Óssea, Componentes Perfurador Ósseo Canulado A Gás Nitrogênio, Adicionais 2 Cabos Transmissão, Maleta Para Transporte, Aditivos Chave Allen, Chave Mandril, 4 Lâminas, Outros Componentes Serra Pneumática, Cabeçote Oscilatório. Descrição Complementar: Sistema De Fluxo De Bomba Para Coluna/ Sistema De Fluxo De Bomba Para Irrigação Controlada De Fluxo E Pressão Compatível Com Sistema Endoscópico Em Coluna Vertebral. | SIM | SIM | NÃO |

  - LOTE 17 - TUMORES HIPOFISÁRIOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024826 | 463350 | unidade | Conjunto Procedimento Médico Aplicação: P/ Pequenos Procedimentos Composição Básica: C/ No Mínimo Componentes: 1 Pinça, 1 Tesoura, 1 Porta Agulha, 1 Bisturioutros Componentes: 1 Campo Fenestrado, 1 Fio De Suturacomponentes Adicionais: Compressa De Gaze Esterilidade: Estéril, Uso Único Descrição Complementar: Kit Para Acesso Endoscópico Transesfenoidal Contendo: 1 - Cabo Para Acesso Transesfenoidal Com Engate Rápido, 1- Micro Dissector Cureta Anelar 7mm, 1 - Micro Dissector Cureta Anelar 5mm, 1 - Micro Dissector Cureta Anelar 3mm, 1 - Micro Dissector Diamantado Esférico Transesfenoidal, 1 - Micro Dissector Gancho Com Bola Transesfenoidal, 1 - Micro Dissector Descolador Transesfenoidal, 1 - Micro Dissector Faca Transesfenoidal, 1 - Micro Dissector Cinzel Reto 4mm Com Cabo. Fornecido Em Embalagem Estéril E Totalmente Descartável. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024827 | 463350 | unidade | Conjunto Procedimento Médico Aplicação: P/ Pequenos Procedimentos Composição Básica: C/ No Mínimo Componentes: 1 Pinça, 1 Tesoura, 1 Porta Agulha, 1 Bisturioutros Componentes: 1 Campo Fenestrado, 1 Fio De Suturacomponentes Adicionais: Compressa De Gaze Esterilidade: Estéril, Uso Único. Descrição Complementar: Pinça Bipolar Endoscópica Para Base De Crânio Com Acesso Transfenoidal Compatível Com Todos Os Geradores Bipolares, Ergonômica E Com Ponta Reta Ou Curva, Fornecido Em Embalagem Estéril E Descartável. | SIM | SIM | NÃO |

  - LOTE 18 - ARTRODESE CERVICAL CAGE TITÂNIO CERVICAL BLOQUEADO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10838 | 442007 | unidade | Cage estéril bloqueado para artrodese cervical em Titânio para aceso anterior, formato trapezoidal com arredondamento nos ângulos anteriores e posteriores nos diâmetros 12 e 14mm e variação de altura de 5, 6, 7 e 8mm de largura de 15 e 17 mm formato anatômico, com ranhuras, com camada nas superfícies de Titânio poroso, que permita angulação do bloqueio de 35º canial-caudal e 7,5º lateral. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10838 | 444779 | unidade | Parafusos estéril de bloqueio de diâmetro 3.0 e 3.5 com variações de comprimento de 12,14,16 e 18. A Firma Vencedora deverá disponibilizar 24 horas antes do procedimento agendado, instrumental de apoio e instrumental de aplicação do sistema para os devidos procedimentos a serem realizados. | SIM | SIM | NÃO |

  - LOTE 19 - CERVICAL POSTERIOR

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10484 | 444773 | unidade | Parafuso estéril poliaxial para massa lateral em titânio de diametro de 3.5 mm, com 30 graus de angulaçao de baixo perfil de 8mm a 52 mm. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10484 | 446239 | unidade | Parafuso estéril poliaxial em titânio com preferência de angulação cranio caudal de 15 graus /45 graus de baixo perfil. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10484 | 446239 | unidade | Parafuso estéril poliaxial em titânio com preferência de angulação médio lateral de 15 graus /45 graus de baixo perfil. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10788 | 439751 | unidade | Parafuso poliaxial C1/C2 estéril, rosqueado apenas no terço distal com 30 graus de angulação. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS11155 | 444774 | unidade | Bloqueador torxs em titanio, estéril , para bloqueio dos parafusos. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024828 | 439937 | unidade | Haste de conexão reta estéril, com possibilidade de modelagem em titânio de 3.5mm de diâmetro e comprimento de 20 mm a 350mm. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024829 | 445657 | unidade | Haste de conexão reta estéril , com 300 mm comprimento, em titânio com duplo diâmetro 3.5mm, comprimento 200mm e 5.4 mm / comprimento 100mm. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024830 | 445657 | unidade | Haste de conexão reta estéril , com 600mm comprimento , em titanio com duplo diametro 3.5mm / comprimento 200mm e 5.4 mm / comprimento 400mm. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS10851 | 445651 | unidade | Conector transveral em titanio, esteril , pre montado barra- barra , de 3.5 mm de diametro, com sistema de fixação de parafusos hexagonais de baixo perfil 6.25 mm acima da barra. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10851 | 445631 | unidade | Conector transveral em titanio, esteril , cabça-cabeça, de 3.5 mm de diametro, com sistema de fixação de bloqueador estendido com barra angulada que permita translação de 2.5 mm, com bloqueadores de extensão e hexagonais. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024831 | 445666 | unidade | Gancho laminar em titanio esteril, angulado para direita / esquerda. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10851 | 445631 | unidade | Conectores laterais em titanio e esteril , ou de barras em conexão de titanio em duplo diametro. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10874 | 440015 | unidade | Placa occipital esteril , em titanio com 3 tamanhos (P, M, G), com possibilidade de modelagem, 3 a 5 furos, para parafusos de estabilização. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024832 | 438937 | unidade | Haste occipital cervical com angulação de 90, 110 e 130 graus em titanio, esteril. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10866 | 440015 | unidade | Parafuso occipital esteril em titanio de diametro 4.5mm ou 5.5 mm , de comprimento de 6 a 16mm com incremento de 2 mm. | SIM | SIM | NÃO |

  - LOTE 20 - OSTEOTOMIA ULTRASÔNICA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024833 | 455134 | unidade | Conjunto com ponteira para osteotomia ultrasônica, que garanta preservação de tecidos moles, que permita irrigação interna do corte ósseo, com resfriamento pelo lúmen, com comprimento de 10mm. Que possibilita a preservação da matriz óssea, inclui tubulação de irrigação para sistema de osteotomia ultrassônica. OBS: A empresa vencedora deverá disponibilizar o gerador e ser responsável por sua manutenção em toda a vigência da ata de registro de preços, desde que nao seja caracterizada a má utilização. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024834 | 455134 | unidade | Conjunto com ponteira para osteotomia ultrasônica, que garanta preservação de tecidos moles, que permita irrigação interna do corte ósseo, com resfriamento pelo lúmen, com 20mm de comprimento, com serrilhas unilateral que possibilite a preservação da matriz óssea. OBS: A empresa vencedora deverá disponibilizar o gerador e ser responsável por sua manutenção em toda a vigência da ata de registro de preços, desde que não seja caracterizada a má utilização. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024835 | 455134 | unidade | Conjunto com ponteira para osteoescultura ultrasônica,que garanta preservação de tecidos moles, que permita irrigação interna do óssea, com resfriamento pelo lúmen, de ponta em shaver de comprimento de 57mm e área ativa com limálha. Que possibilite a preservação da matriz óssea. OBS: A empresa vencedora deverá disponibilizar o gerador e ser responsável por sua manutenção em toda a vigência da | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | ata de registro de preços, desde que nao seja caracterizada a má utilização. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024836 | 455134 | unidade | Conjunto com ponteira ultrasônica, diamantada, formato esférico, para desbaste ósseo que permita irrigação interna e preservação de partes moles, com resfriamento pelo lúmen, que possibilite a preservação da matriz óssea. OBS: A empresa vencedora deverá disponibilizar o gerador e ser responsável por sua manutenção em toda a vigência da ata de registro de preços, desde que nao seja caracterizada a má utilização. | SIM | SIM | NÃO |

  - LOTE 21 - KIT ASPIRADOR ULTRASSÔNICO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024837 | 612726 | unidade | Kit descartável composto de ponteiras de aproximadamente 1.1 reta , conjunto de chaves auto-clavaveis para troca de ponteiras e escovas de limpeza descartáveis de 0,1 polegadas e 0,238 polegadas aproximadamente, inclui sistema de mangueiras descartaveis para conexão de sistema de vácuo das canetas e sistema de irrigação. A empresa vencedora deverá disponibilizar o gerador e ser responsavel por sua manutenção em toda a vigência da ata de registro de preços, desde que nao seja caracterizada a má utilização. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024838 | 612727 | unidade | Kit descartável composto de ponteiras de aproximadamente 1.6, reta , conjunto de chaves auto-clavaveis para troca de ponteiras e escovas de limpeza descartáveis de 0,1 polegadas e 0,238 polegadas aproximadamente. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024839 | 612728 | unidade | Kit descartável composto de ponteiras de aproximadamente 1.9mm reta, conjunto de chaves autoclaváveis para troca de ponteiras e escovas de limpeza descartáveis de 0,1 polegadas e 0,238 polegadas aproximadamente. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024840 | 612730 | unidade | Kit descartável composto de ponteiras de aproximadamente 1.1 curva, conjunto de chaves autoclaváveis para troca de ponteiras e escovas de limpeza descartáveis de 0,1 polegadas e 0,238 polegadas aproximadamente. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024841 | 612731 | unidade | Kit descartável composto de ponteiras de aproximadamente 1.6 curva, conjunto de chaves auto-clavaveis para troca de ponteiras e escovas de limpeza descartáveis de 0,1 polegadas e 0,238 polegadas aproximadamente. | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024842 | 612732 | unidade | Kit descartável composto de ponteiras de aproximadamente 1.9mm curva, conjunto de chaves auto-clavaveis para troca de ponteiras e escovas de limpeza descartáveis de 0,1 polegadas e 0,238 polegadas aproximadamente. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024843 | 615604 | unidade | Sistema de mangueiras de silicone descartáveis para conexão com o sistema de vácuo das canetas e sistema de irrigação; tubos descartáveis para coleta de resíduo e frascos descartáveis para sucção com tampa compatíveis com aspirador ultrassônico misonix fs existente na unidade. OBS: A empresa vencedora deverá disponibilizar o gerador e ser responsável por sua manutenção em toda vigência da ata de registro de preço. | SIM | SIM | NÃO |

  - LOTE 22 - BROCAS TRANSNASAIS DE BASE DE CRÂNIO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024844 | 400612 | unidade | Broca transnasal da base de crânio, de uso único/descartável, acesso por via anterior com eixo totalmente revestido para proteger o tecido circundante com distensão distal de 15° comprimento de 13cm, tamanho de 3 a 4mm, com tubo delgado e tubo longo para procedimentos de cabeça e pescoço e irrigação totalmente integrada para resfriar o osso e o tubo da broca. OBS: A empresa vencedora deverá disponibilizar o motor e ser responsável por sua manutenção em toda a vigência da ata de registro de preços, desde que nao seja caracterizada a má utilização. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024845 | 465857 | unidade | Tubo de irrigação Indigo, de uso único/desartável, com cartucho para o sistema de tubos de irrigação das brocas transnasais da base de crânio. | SIM | SIM | NÃO |

  - LOTE 23 - CATETER DE MONITORIZAÇÃO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07083 | 424658 | unidade | Sonda estéril para medição de pressão intracraniana parenquimatosa, de material poliuretano, com grampo de sutura borboleta, com câmara de ar não inflável, com tunelizador, com marcas de medição de profundidade. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS07083 | 424658 | unidade | Sonda estéril para medição de pressão intracraniana parenquimatosa, de material poliuretano, com grampo de sutura borboleta, com câmara de ar não inflável, com tunelizador, com marcas de medição de profundidade. Com broca craniana , com pinça para duramater e trocarter para posicionamento seguro. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS07083 | 424658 | unidade | Sonda estéril para medição de pressão intracraniana intraventricular, de material poliuretano, com diâmetros de 7F e 9F, com possibilidade de drenagem, com câmara de ar não inflável, com tunelizador, com marcas de medição de profundidade para posicionamento seguro. OBS: EM COMODATO monitor para medição intracraniana, com função conectar e ligar, com medição através de câmara de ar, que faça a recalibração de hora em hora, com bateria interna que possa facilitar o manuseio e transporte do paciente, que apresente a média da pressão na tela principia, compatível com todos os monitores que estão no Brasil. | SIM | SIM | NÃO |

  - LOTE 24 - MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Eletrodo, aplicação p/ uso em equipamento potencial |  |  |  |
|  |  |  |  | evocado, referência compatível c/ imitânciometro amplaid, |  |  |  |
|  |  |  |  | característica adicional conjunto c/ 4 eletrodos. |  |  |  |
|  |  |  |  | Descrição complementar: kit para monitorização, |  |  |  |
|  |  |  |  | intraoperatório com potenciais evocados 4 pares de canais de |  |  |  |
|  | PROVPPS 024846 | 461283 | unidade | grides,descartáveis, eletrodos de agulhas subdérmicas,captação de estímulos somatossensitivos c/ proteção radiológica per operatória, descartável ,maleável | SIM | SIM | NÃO |
|  |  |  |  | para as mãos. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE |  |  |  |
|  |  |  |  | PROFISSIONAL NEUROFISIOLOGISTA PARA ACOMPANHAR O |  |  |  |
|  |  |  |  | PROCEDIMENTO. |  |  |  |
|  |  |  |  | Eletrodo, aplicação p/ uso em ap. Potencial evocado nihon |  |  |  |
|  |  |  |  | kohden, referência modelos meb 5300/ 7100/ 7200/ mem |  |  |  |
|  |  |  |  | 4100/ 7100/ 7200, característica adicional cabo com 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | eletrodos, formato conector fechadura. |  |  |  |
|  |  |  |  | Descrição complementar: conjunto para cirurgia de tumores |  |  |  |
|  |  |  |  | supra sensoriais, com necessidade de localização e |  |  |  |
|  | PROVPPS 024847 | 461283 | unidade | mapeamento da área motora ou para eletrocorticografia, intraoperatoria com monitoramento neurofisiológico, captação de estímulos somatos sensitivos,contendo | SIM | SIM | NÃO |
|  |  |  |  | eletrodos especiais de grids ("strips") além de eletrodos de |  |  |  |
|  |  |  |  | espirais de agulha e agulha subdermicas retas, tipo uso |  |  |  |
|  |  |  |  | descartável. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE |  |  |  |
|  |  |  |  | PROFISSIONAL NEUROFISIOLOGISTA PARA ACOMPANHAR O |  |  |  |
|  |  |  |  | PROCEDIMENTO. |  |  |  |

  - ITENS AVULSOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024848 | 446208 | unidade | CIFOPLASTIA Material Especial Ortopedia, Aplicação:P/ Cifoplastia Bilateral, Componente 1:Sistema Introdutor E De Biópsia Vertebral, Componente 2:C/ Cimento Ósseo E Dispositivo P/ Aplicação, Componente 3:2 Balões 20/3, Insuflador C/ Manômetro, Apresentação:Conjunto Completo, Esterilidade:Estéril, Descartável. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS14099 | 440666 | unidade | Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos, Material:Titânio, Tipo Fixação:P/ Fixação Não Rígida, Tipo:P/ Osso Odontóide, Modelo:Compressão Canulado, Modelo Rosca:Rosca Total, Diâmetro:Cerca De 4,0 MM, Tipo Uso:Estéril. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS14455 | 612741 | unidade | KIT DE NEURALGIA Material Especial Neurocirurgia, Aplicação*:P/ Compressão Percutânea Trigêmeo, Componente 1:Cateter Balão P/ Compressão Em Látex Natural, Componente 2:Injetor P/ Contraste Radiológico, Apresentação:Conjunto Introdutor Completo, Esterilidade:Estéril, Descartável. | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024849 | 448265 | unidade | COTTONOIDE Compressa Neurocirurgia, Material:Fibra De Celulose, Dimensões:25 X 76 MM, Características Adicionais 1:Radiopaca, Acessórios 1:C/ Cordão Identificador, Esterilidade 1:Estéril, Uso Único. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS10694 | 405372 | unidade | Clipe Para Aneurisma Material:Titânio, Tipo:Permanente, Modelo:Padrão, Formato:Reto, Comprimento:Cerca De 5 MM, Características Adicionais:Superfície Atraumática, Esterilidade:Estéril, Uso Único. | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ATENÇÃO

Sobre a aquisição dos materiais em lotes, o Serviço de Neurocirurgia justifica que tais itens foram divididos em lotes pois são utilizados em conjunto e encaixe específico, de acordo com o grupo ao qual pertencem, para determinada especificidade, sendo utilizados durante o mesmo ato cirúrgico em um único paciente, conforme esclarecido no catálogo.

Os materiais em questão são projetados para serem compatíveis apenas entre si, não sendo adequados para uso com outros sistemas ou materiais. Esta compatibilidade é essencial para garantir a segurança e a eficácia dos procedimentos cirúrgicos, uma vez que pequenas variações milimétricas são incorporadas em seu design, permitindo a adequação a uma ampla variedade de tipos e aplicabilidades. Essas variações foram cuidadosamente planejadas para atender as diversas variações anatômicas do ser humano, evitando a necessidade de improvisações durante a cirurgia, as quais frequentemente resultam em resultados insatisfatórios e aumentam os riscos de complicações.

A utilização de materiais não compatíveis pode comprometer a integridade do procedimento e gerar danos irreparáveis aos pacientes, tanto no que se refere à eficácia do tratamento quanto ao aumento do risco de complicações pós-operatórias. Portanto, a necessidade de agrupamento desses materiais é crucial para a realização de cirurgias seguras e bem-sucedidas, preservando a saúde e o bem-estar dos pacientes.