COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

SERVIÇO DE ODONTOLOGIA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Silvia Paula de Oliveira

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- ITENS AVULSOS

  - ITENS AVULSOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04997 | 442145 | caixa com 100 unidades | Agulha, tipo agulha gengival, tamanho 30g curta, material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel trifacetado, tipo conexão adaptável à seringa carpule, características adicionais protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual, com cânula de comprimento de 25mm, deve possuir gravação de marca, tamanho, lote e validade nas tampas de plástico e tenha prazo de validade superior a 4 anos. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07655 | 438080 | caixa c/2 unidades | Abridor de boca, material borracha silicone, uso odontológico, tamanho infantil/adulto atóxico para acomodação oclusal durante abertura de boca, com formato trapezoidal e com ranhuras nas laterais. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024453 | 427152 | kit | Kit cirúrgico estéril gramatura 40, composto de: 1 campo cirúrgico fenestrado 70x70cm branco, 1 campo cirúrgico 70x70cm branco, 1 toalha de mão em viscose. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024454 | 297579 | 2 metros | Borracha de silicone p/ aspiração de 5 mm | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13970 | 343305 | frasco c/ 1000ml | Soda clorada (HIPOCLORITO DE SÓDIO 4% A 6%). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024455 | 418366 | frasco de 1 litro | Solução concentrada enzimática para limpeza de cuspideiras, mangueiras de sugadores e linhas de evacuação de detritos. não corrosiva; proporciona um aroma de limão no ambiente. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04459 | 394023 | tubo | Vaselina esterilizada | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS07685 | 268178 | pct c/ 100 | Babador descartável odontológico impermeável (papel e filme plástico) 33X48CM. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBF02823 | 341174 | bombona de 2litros | Enxaguatório bucal antiplaca e antisséptica, com digluconato de clorexidina 0,12%, com xilitol. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024455 | 300366 | com 10 unidades | Escova interdental 2 mm, 3mm, 4mm – CILÍNDRICA. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12290 | 238163 | unidade | Escova dental com cabo anatomico emborrachado e cerdas macias multiniveladas para alcance das áreas de difícil acesso. composição: polipropileno, cerdas de nylon com extremidade arredondada, elastômero termoplástico, pigmento atóxico e âncora metálica. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04288 | 258551 | unidade | Fio dental, material resina termoplástica /cera e essência, comprimento 100 m, tipo regular, sabor neutro. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07919 | 406294 | cx c/ 40 | Sugador cirúrgico descartável esterelizado tipo atóxico descartável | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04433 | 406292 | pct c/40 | Sugador de saliva descartável confeccionado com pvc não reciclado, atóxico e higiênico, com tamanho mínimo de 13 cm e pontas soldadas quimicamente ao tubo com fio galvanizado para evitar oxidação; apresentação: pacote com 40 unidades colorido. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04996 | 442144 | unidade | Agulha, tipo agulha gengival, tamanho 27g longa, material corpo em aço inóx siliconizado, tipo ponta bisel trifacetado, tipo conexão adaptável à seringa carpule, características adicionais protetor plástico, uso estéril, descartável, tipo | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | embalagem individual, com cânula de comprimento de 38,1 mm, deve possuir gravação de marca, tamanho, lote e validade nas tampas de plástico e tenha prazo de validade superior a 4 anos. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01923 | 407961 | pct c/100 un | Algodão em rolete dental máximo poder de absorção com registro na ANVISA constante da embalagem. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04279 | 413310 | unidade | Espelho bucal, material aço inoxidável e espelho, tipo plano, tamanho Nº 5, uso encaixe universal, comprimento cabo padrão, tipo uso autoclavável, apresentação embalagem individual. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01015 | 281554 | unidade | Fio de sutura de seda preto trançado 3.0 45cm não absorvível, com agulhas ½ circ 17mm, corte reverso, corpo cortante de aço inoxidável, tratados termicamente (tempera), composto de FE, CR, NI, MO, TI, com estrias longitudinais polidas quimicamente. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07499 | 281555 | unidade | Fio de sutura de seda preto trançado 4.0 45cm não absorvível, com agulhas ½ circ 17mm, corte reverso, corpo cortante de aço inoxidável, tratados termicamente (tempera), composto de fe, cr, ni, mo, ti, com estrias longitudinais polidas quimicamente. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024456 | 282859 | unidade | Fio de poliglactina 910 com cobertura de poliglactina 370 e estearato de cálcio, 3.0, 70 cm, cuticular incolor, com agulha tapercut de aço inoxidável cortante 3/8 circ, 20mm tratado termicamente (TEMPERA), composto de FE,CR,NI,MO,TI, com estrias longitudinais, polidas quimicamente. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024457 | 307494 | unidade | Fio de sutura, poliglactina trançada, 5-0, violeta, 45 cm, com agulha, 1/2 círculo cortante, 1,50 cm, estéril. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024458 | 427136 | unidade | Lâmina cirúrgica aço carbono, esterilizada por raio gama, número 15C. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04361 | 406145 | rolo c/ 50c m | Matriz aço p/ amálgama (5 mm). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04362 | 406146 | rolo c/ 50cm | Matriz aço p/ amálgama (7 mm). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04360 | 427069 | unidade | Matriz metálica p/ molares. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS04360 | 427068 | unidade | Matriz metálica p/ premolares. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024459 | 406147 | pct c/ 50un | Matriz poliester | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10149 | 338641 | cx c/ 100 cores sortidas | Cunha anatômicas de madeira. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024460 | 407163 | seringa com 4 gramas | Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanometros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 μicrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/sílica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, NA COR A1E. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04415 | 407163 | seringa com 4 gramas | Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanometros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 μicrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/sílica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, NA COR A2E. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024460 | 407163 | seringa com 4 gramas | Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanometros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 μicrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/sílica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, NA COR A3E. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024460 | 407163 | seringa com 4 gramas | Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanometros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 μicrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | zircônia/sílica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, NA COR A1B. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024460 | 407163 | seringa com 4 gramas | Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanometros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 μicrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/sílica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, NA COR A2B. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024460 | 407163 | seringa com 4 gramas | Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanometros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 μicrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/sílica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, NA COR A3B. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024460 | 407163 | seringa com 4 gramas | Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanometros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 μicrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/sílica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, S NA COR A2D. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024460 | 407163 | seringa com 4 gramas | Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanometros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 μicrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/sílica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, NA COR A3D. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024460 | 407163 | seringa com 4 gramas | Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanometros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 μicrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | zircônia/sílica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, NA COR A3, 5B. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024460 | 407163 | seringa com 4 gramas | Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanometros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 μicrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/sílica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, NA COR A3, 5E. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024460 | 407163 | seringa com 4 gramas | Resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanometros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6 a 20 μicrômetros, matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema e partículas inorgânicas de zircônia/sílica com 63,3% em volume e 78,5% em peso, NA COR A3, 5D. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024461 | 390511 | seringa com 4g | Resina fotopolimerizável, para dentes posteriores, matriz inorgânica de zircônia/sílica com 83% em peso e 61% em volume; matriz orgânica de bis-gma, udma e bis-ema, NA COR A3. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS02383 | 391582 | seringa c/ 2,5ml | Ácido fosfórico (ácido fosfórico 37%). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04404 | 404901 | unidade | Borracha p/ polimento de amálgama c/a b/r nas cores marrom, verde, azul e creme, | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12350 | 404887 | unidade | Taça de borracha, tipo p/ contra ângulo. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07804 | 404894 | unidade | Escova de robson, tipo ponta taça, uso contra-ângulo, cor branca. |  |  |  |

|  |  |  |  |  | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024462 | 404902 | cx com 07 pontas sortidas | Silicones abrasivos p/ acabamento e polimento composto por pontas abrasivas de resina e óxido de alumínio (taça, disco e chama) | SIM | NÃO | NÃO |
|  | 420040 | 420040 | unidade | Ponta autoclavável p/ remoção de placa e tártaro supra e sub gengival, com a saída de líquidos localizada na extremidade da ponta para aparelho de ultra-som com potência de 25K- TIPO CAVITRON FSI-1000 | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13568 | 407077 | unidade | ponta autoclavavel para remoção de cálculos moderados supra gengivais, com fluxo de água interno, com potencia de 25K, TIPO CAVITRON FSI10 | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04335 | 420232 | unidade | Posicionador p/ radiografias periapicais autoclavável p/ adultos composto por: 1 posicionador para dentes anteriores superiores/inferiores), 1 posicionador para dentes posteriores (superiores direito/inferiores esquerdo), 1 posicionador para dentes posteriores (superior esquerdo/inferior direito), 1 bite wings (posicionador para radiografia interproximal), 3 dispositivos para mordidas, 1 pote autoclavável,. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04303 | 405632 | unidade | Fixador radiológico, composição tiossulfato amoneo, tampão ph, ácido, antioxidante, aplicação manual, aspecto físico solução aquosa, características adicionais solução pronta para uso, 475 ML. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04430 | 405620 | unidade | Revelador radiografia, composição metabissufito de sódio (5 a 10%), hidroquinona 2%, capacidade 475ml, aplicação manual, aspecto físico solução aquosa, características adicionais pronto para uso. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024463 | 439911 | unidade | Seringa p/ aplicação de ionômero e resina, | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024464 | 418158 | caixa com 20 unidades | Reposições para aplicação de ionômero e resina, pontas para aplicação de materiais com baixa viscosidade: pontas de menor | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | abertura para aplicação de compósitos menos densos, ionômeros de vidro, materiais de moldagem e cimentos. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07770 | 404581 | unidade | Ionômero de vidro condensável, quimicamente ativado, para restauração de mínima invasão e técnica do tratamento restaurador atraumático (tra/art), de fácil mistura, com presa total de até 5 minutos, apartir da aglutinação do material, pó em grânulos com 12,5g - composto de vidro de fluorsilicato de alumínio, eugragit, lantânio, cálcio e pigmentos, líquido com 8,5ml, composto de água, copolímero de ácido acrílico e ácido maleico, ácido tartárico e ácido benzóico, COR A3. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024465 | 391134 | unidade | Adesivo para esmalte e dentina fotopolimerizável, kit c/ 2 fr c/ 4ml, 1 seringa de condicionador dental gel c/ 3ml e 50 aplicadores (monocomponente com flúor à base de acetona- resina elastoméricos, penta, fotoiniciadores, estabilizadores, hidrofluoreto de cetilamina e acetona). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12042 | 404543 | unidade | Cimento fosf, zinco (pó) fr c/ 28g óxido de zinco e óxido de alumínio. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12041 | 404542 | unidade | Cimento fosf, zinco (liq) fr c/ 10ml (ácido fosfórico). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07765 | 404545 | unidade | Cimento cirúrgico s/eugenol kit c/2 tub 90g base + 90g acelerador (base: ácidos graxos, resinas naturais e sintéticas, óleo mineral, timol, cera natural e aroma de menta, acelerador: oleo mineral, óleo vegetal, óxido de zinco, óxido de magnésio, pigmento de óxido de ferro, TIMOL, BHT e aroma de menta. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10046 | 404562 | unidade | Cimento à base de hidróxido de calcio radiopaco auto- endurecível e rígido para capeamento pulpar e forramento protetor, cx c/2 tubos pasta base 13g e catal, 11g (pasta base: glicolsalicilato, fosfato de calcio e óxido de zinco, catalizador etitolueno, sulfonamida e hidróxido de calcio). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07777 | 404546 | pote com 20g | Cimento provisório p/ restauração pasta base de materiais sintéticos. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04304 | 428103 | frasco com 200ml | Flúor, tipo gel neutro, sabor menta, concentração 2%, tixotrópico, incolor, com ph entre 6 e 7. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS04386 | 271377 | unidade | Pasta diamantada para acabamento e polimento de resina, a base de oxido de alumínio, com abrasivos de granulação médio e fino para acabamento/polimento/brilho, kit 2 seringas de 4g, | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07864 | 417702 | unidade | Pasta profilática tb c/ 90g | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07685 | 271591 | unidade | Babador plastico reutilizável para paciente. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04438 | 406150 | unidade | Carbono para articulação bloco com 12 tiras de dupla face (vermelho / azul). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS00789 | 431231 | unidades | Esponja anti-hemorrágica | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07761 | 330111 | frasco com 10 ml | Cariostático (diamino fluoretado de prata 12%). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07816 | 404552 | frasco com 20ml | Eugenol | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024466 | 404551 | fr c/ 50g | Óxido de zinco(20g óxido de zinco, 4g óxido de bário, 0,50g sulfamida e 0,50g fosfato de cálcio). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04306 | 374821 | fr c/ 10ml | Formocresol (formoldeido 19%, tricresol 35%, glicerina 15%) | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07923 | 423570 | unidade | Lixa de acabamento de papel, com abrasivo à base de óxido de alumínio disperso em resina e dorso de poliéster, granulação grossa-média, com centro neutro. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04350 | 406288 | envelope c/ 12 tiras | Lixa de aço (tiras abrasivas em aço monoface c/ centro neutro de 4 mm). | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07851 | 246952 | frasco c/ 200ml | Lubrificante p/instrumento de alta e baixa rotação | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024467 | 411905 | unidade | Saca brocas para caneta de alta rotação | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 024468 | 430513 | seringa 3ml | Oxalato de potássio. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS04460 | 428166 | unidade | Verniz c/ flúor 10ml verniz com fluoreto, 10g de pedra pomes, padrão de referência: duraflúor dentsply ou superior | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07683 | 410559 | c/ 100 uns | Pontas aplicadoras descartáveis para adesivo. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04393 | 421496 | unidade | Placa de vidro 10 mm | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10160 | 253697 | unidade | Prendedor odontológico guardanapo, material aço inoxidável, tipo de corrente, comprimento corrente 40, tipo uso odontológico. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04440 | 429972 | fr c/ 10ml | Tricresol formalina (formol e compostos fenólicos), | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04384 | 429902 | unidade | Paramonoclorofenol, características adicionais canforado. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04308 | 417284 | frasco com 200 ml | Spray de resfriamento -50°c para teste vitalidade pulpar isento de CFC, com butano e propano. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024469 | 430406 | unidade | Lima tipo k-file em aço inoxidável din 1,4310, eletro-polida, na classificação aisi 302 com 17% de cromo e 8% de níquel, fabricadas por torção, cabo em poliamida pa 6,6, NR 08 25 mm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024469 | 430405 | unidade | Lima tipo k-file em aço inoxidável din 1,4310, eletro-polida, na classificação aisi 302 com 17% de cromo e 8% de níquel, fabricadas por torção, cabo em poliamida pa 6,6, NR 10 25 mm, padrão de referência: maillefer dentsply ou superior | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024469 | 430423 | unidade | Lima tipo k-file em aço inoxidável din 1,4310, eletro-polida, na classificação aisi 302 com 17% de cromo e 8% de níquel, fabricadas por torção, cabo em poliamida pa 6,6, NR 15 25 mm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04332 | 430414 | unidade | Lima tipo k-file em aço inoxidável din 1,4310, eletro-polida, na classificação aisi 302 com 17% de cromo e 8% de níquel, | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | fabricadas por torção, cabo em poliamida pa 6,6, 2 serie 45 a 80 25 mm. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024469 | 438198 | unidade | Lima tipo k-file em aço inoxidável din 1,4310, eletro-polida, na classificação aisi 302 com 17% de cromo e 8% de níquel, fabricadas por torção, cabo em poliamida pa 6,6, NR 10 31 mm. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024470 | 403382 | unidade | Broca de carboneto de tungstênio e aço inoxidável, cirúrgica 25mm NR 06, para alta rotação. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024471 | 403873 | unidade | Broca zecrya para alta rotação, tendo a parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (k20) e a parte inativa em aço inox din 1,4197 de 28mm, embaladas e lacradas individualmente com ref, e lote na embalagem individual. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12026 | 402945 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie 1012 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07690 | 403372 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie 1012hl e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07743 | 402946 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie 1013 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07751 | 402947 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie 1014 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07691 | 403373 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie 1014hl e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07752 | 402948 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | 1015 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07753 | 402949 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie 1016 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 427327 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie 1016 g e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07693 | 403374 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie 1016hl e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07726 | 402997 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie 1033 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 402999 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie 1035 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403165 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie 1045 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403166 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie 1046 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 405971 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie 1090 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12028 | 403010 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | 1092 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024450 | 403141 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie 1093f e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403013 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie 1095 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 402970 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie 1112 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10143 | 403137 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie 1112f e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10129 | 403145 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie 1190f e com marcação a laser de texto donumero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403146 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie 1190ff e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403156 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie 1302 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403159 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie 1332 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403162 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 1ª serie | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | 1343 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024450 | 403124 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 2ª serie 2133 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 427176 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 2ª serie 2133f e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403126 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 2ª serie 2135 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403147 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 2ª serie 2135f e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403149 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 2ª serie 2135ff e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403127 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 2ª serie 2136 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403835 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 2ª serie 2200 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403375 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 3ª serie 3017hl e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 419675 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 3ª serie | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | 3018 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024450 | 403376 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 3ª serie 3018hl e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 402966 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 3ª serie 3069 e com marcação a laser donumero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 402967 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 3ª serie 3070 e com marcação a laser donumero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403016 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 3ª serie 3098 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403017 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 3ª serie 3099mf e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403093 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 3ª serie 3118 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca, padrão de referência: kg sorensen ou superior | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403150 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 3ª serie 3118f e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403151 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 3ª serie 3118ff e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 024450 | 403129 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 3ª serie 3139 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024450 | 403095 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 3ª serie 3168 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403152 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 3ª serie 3168f e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403153 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 3ª serie 3168ff e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca, padrão de referência: kg sorensen ou superior | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403154 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 3ª serie 3195f e com marcação a laser donumero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403155 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 3ª serie 3195ff e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403119 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 3ª serie 3216 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403120 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 3ª serie 3217 e com marcação a laser donumero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 024450 | 403130 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 4ª serie 4137 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024450 | 427324 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 4ª serie 4137f e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca, padrão de referência: kg sorensen ou superior | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403132 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 4ª serie 4138 e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403745 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 4ª serie 4138f e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024450 | 403744 | unidade | Broca em aço inoxidável e diamante para alta rotação (diamantada) embalada e esterilizada individualmente 4ª serie 4138g e com marcação a laser do numero de lote na haste da broca, padrão de referência: kg sorensen ou superior | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024451 | 403437 | unidade | Broca em carboneto de tungstênio e aço inoxidável br ca carbide esférica nr 03 embalada individualmente. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12024 | 403438 | unidade | Broca em carboneto de tungstênio e aço inoxidável br ca carbide esférica nr 04 embalada individualmente. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024451 | 403439 | unidade | Broca em carboneto de tungstênio e aço inoxidável br ca carbide esférica nr 05 embalada individualmente, . | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS12139 | 403440 | unidade | Broca em carboneto de tungstênio e aço inoxidável br ca carbide esférica nr 06 embaladas individualmente. | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024451 | 403441 | unidade | Broca em carboneto de tungstênio e aço inoxidável br ca carbide esférica nr 08 embalada individualmente. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14943 | 403172 | unidade | Broca em carboneto de tungstênio e aço inoxidável para alta rotação carbide esférica nr 02 embaladas individualmente. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024452 | 403176 | unidade | Broca em carboneto de tungstênio e aço inoxidável para alta rotação carbide esférica nr 06 embaladas individualmente. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024452 | 403178 | unidade | Broca em carboneto de tungstênio e aço inoxidável para alta rotação carbide esférica nr 08, embalada individualmente. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024472 | 407079 | unidade | Ponteira ultrassom odontológico, material aço inoxidável, modelo ponta c/ dupla curvatura, c/ refrigeração, aplicação raspagem/ remoção de tártaro, compatibilidade encaixe específico, características adicionais p/ cálculos pesados, para uso em aparelho de profilaxia MODELO JET SONIC BP DA MARCA GNATUS | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13568 | 407077 | unidade | Ponteira ultrassom odontológico, material aço inoxidável, modelo ponta lisa c/refrigeração, aplicação raspagem/ remoção de tártaro, compatibilidade encaixe específico, características adicionais p/ região supragengival, para uso em aparelho de profilaxia MODELO JET SONIC BP DA MARCA GNATUS | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13531 | 407078 | unidade | Ponteira ultrassom odontológico, material aço inoxidável, modelo ponta curva crefrigeração, aplicação raspagem/ remoção de tártaro, compatibilidade encaixe específico, características adicionais p/ região interproximal, para uso em aparelho de profilaxia MODELO JET SONIC BP DA MARCA GNATUS | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 024473 | 407080 | unidade | Ponteira ultrassom odontológico, material aço inoxidável, modelo ponta curva, fina, c/ refrigeração, aplicação raspagem/ remoção de tártaro, compatibilidadeencaixe específico, características adicionais p/ alisamento radicular, para uso em aparelho de profilaxia MODELO JET SONIC BP DA MARCA GNATUS | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13564 | 440513 | unidade | Óculos de proteção individual, características adicionais para emissão em laserterapia, aplicação comprimento de ondas de 660 nm, 830 nm e 940 nm | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05990 | 475740 | unidade | Protetor radiológico, modelo avental longo p/ periapical, material borracha plumbífera, proteção tecido equivalência de 0,50, adicional 1 ajustável, impermeável, tamanhos adulto, com protetor de tireóide. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11509 | 475735 | unidade | Protetor radiológico, modelo avental p/ panorâmica, material borracha plumbífera, proteção tecido equivalência de 0,50, adicional 1 ajustável, impermeável, tamanhos adulto | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13648 | 477991 | unidade | Equipamento/acessórios desporto, material: silicone, tipo: protetor bucal duplo, uso: proteção maxilar, características adicionais: atóxico | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13648 | 477991 | unidade | Equipamento/acessórios desporto, material: silicone, tipo: protetor bucal simples, uso: proteção maxilar, características adicionais: atóxico | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024474 | 601903 | unidade | Acessórios – Uso odontológico Kit de fibras ópticas com redução de diâmetro, na ponta, até 0,3mm para cada fibra, de uso único, descartável sendo estas colocadas no bico adicional. É necessário rosquear o bico na caneta laser para realizar o procedimento. O Bico de acoplamento (suporte da fibra) pode ser autoclavado. Marca: MMOptics Código 10.02494 – Kit de fibras modelo 2.0 (tem que ser esta marca, pois já temos os aparelhos de laserterapia) | SIM | NÃO | NÃO |