COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

SERVIÇO DE ORTOPEDIA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

César Rubens da Costa Fontenelle

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- LOTE 1 – ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO PRIMÁRIA E REVISÃO

- LOTE 2 – PRÓTESE UNICOMPARTIMENTAL DE JOELHO

- LOTE 3 – PRÓTESE DE JOELHO EM DOBRADIÇA PARA REVISÃO

- LOTE 4 – ARTROPLASTIA TOTAL E PARCIAL DE QUADRIL PRIMÁRIA E REVISÃO

- LOTE 5 – ARTROPLASTIA DE OMBRO

- LOTE 6 – PRÓTESE DE COTOVELO

- LOTE 7 – ARTROPLASTIA TOTAL DE TORNOZELO

- LOTE 8 – ÂNCORAS

- LOTE 9 – CIMENTO ORTOPÉDICO

- LOTE 10 – HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA PARA PÉ/TORNOZELO

- LOTE 11 – PRÓTESE NÃO CONVENCIONAL DE QUADRIL E DE JOELHO

- LOTE 12 – PRÓTESE NÃO CONVENCIONAL DE OMBRO

- LOTE 13 – OSTEOTOMIA PERCUTÂNEA NO PÉ

- LOTE 14 – ARTRODESE VERTEBRAL CERVICAL

- LOTE 15 –ARTRODESE VERTEBRAL TORACOLOMBAR

- PLACAS E PARAFUSOS DE GRANDES FRAGMENTOS

- PLACAS E PARAFUSOS DE PEQUENOS FRAGMENTOS

- PARAFUSOS CANULADOS

- PLACAS E PARAFUSOS DE MINI E MICROFRAGMENTOS

- PLACAS BLOQUEADAS

- FIXADOR EXTERNO

- ARTROSCOPIA

- ARTROSCOPIA DE OMBRO

- REPARO TENDINOSO

- RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR DO JOELHO

- SUTURA MENISCAL

- OSTEOTOMIA PROXIMAL DA TÍBIA E DISTAL DO FÊMUR

  - LOTE 1 – ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO PRIMÁRIA E REVISÃO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024401 | 434801 | Prótese de joelho, tipo cirurgia primária, componente femoral, modelo bicondilar, material cromo cobalto molibdênio, ou aço inoxidável, ou titânio, tipo fixação cimentada, tipo estabilização com bloqueio posterior, esterilidade estéril, uso único com pelo menos cinco tamanhos. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024402 | 434802 | Prótese de joelho, tipo cirurgia primária, componente tibial, modelo bicondilar, material cromo cobalto molibdênio, ou aço inoxidável ou titânio, tipo fixação cimentada, esterilidade estéril, uso único, com pelo menos cinco tamanhos | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024403 | 434820 | Prótese de joelho, componente tibial, superfície articular, modelo bicondilar, material polietileno de alto peso molecular, característica fixação platô tipo estabilização congruência intercondilar com bloqueio esterilidade estéril, uso único, com pelo menos cinco tamanhos de comprimento e cinco espessuras. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024404 | 434821 | Prótese de joelho, componente patelar material polietileno, tipo estabilização com os três pinos, esterilidade estéril, uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024405 | 434803 | Prótese de joelho, tipo cirurgia revisão componente femoral, característica fixação com haste que permita offset com seu respectivo parafuso de fixação material cromo cobalto molibdênio ou titânio, fixação cimentada, tipo estabilização com bloqueio posterior, esterilidade estéril, uso único, que suporte uso de cunha, com pelo menos cinco tamanhos. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS 024406 | 434810 | Prótese de joelho tipo cirurgia revisão, componente base tibial, material cromo cobalto molibdênio ou titânio, tipo fixação cimentada, característica fixação com haste que permita offset com seu respectivo parafuso de fixação, tipo estabilização platô fixo, esterilidade estéril, uso único, que suporte cunha, com pelo menos cinco tamanhos. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024407 | 434819 | Prótese de joelho, tipo cirurgia de revisão componente tibial superfície articular, modelo bicondilar, material polietileno, semiconstruído, característica fixação platô fixo, tipo estabilização congruência, intercondilar com bloqueio, esterilidade estéril, uso único, com pelo menos cinco tamanhos e cinco espessuras. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024408 | 436194 | Prótese de joelho, tipo cirurgia revisão componente bloco de aumento femoral, modelo distal ou posterior, material titânio ou cromo-cobalto-molibdênio, esterilidade estéril, uso único, com pelo menos cinco tamanhos e três espessuras. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024409 | 436195 | Prótese de joelho, tipo cirurgia, revisão, componente bloco de aumento tibial, material titânio ou cromo-cobalto-molibdênio, esterilidade estéril, uso único, com pelo menos cinco tamanhos e três espessuras. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024410 | 436196 | Prótese de joelho, tipo cirurgia revisão, componente haste de preenchimento de canal, modelo extensor, material titânio ou cromo-cobalto-molibdênio, esterilidade estéril, uso único, com pelo menos cinco tamanhos (que compreenda 12 a 20 mm de diâmetro) e três comprimentos. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

  - LOTE 2 – PRÓTESE UNICOMPARTIMENTAL DE JOELHO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24411 | 443862 | Componente femoral unicompartimental em titânio ou cromo cobalto com no mínimo quatro tamanhos diferentes, Prótese de joelho Material: cromo cobalto molibdênio, Modelo: Unicompartimental, componente femoral, tipo cirurgia primária, tipo fixação cimentada, esterilidade: estéril, uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24412 | 443864 | Componente tibial unicompartimental em titânio ou cromo cobalto com no mínimo quatro tamanhos diferentes. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24413 | 443865 | Componente tibial unicompartimental em polietileno cross linked com no mínimo quatro tamanhos e quatro espessuras diferentes. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

  - LOTE 3 – PRÓTESE DE JOELHO EM DOBRADIÇA PARA REVISÃO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24414 | 434803 | Componente femoral liga de cromo-cobalto ou titânio para revisão de joelho modular cimentado com mecanismo de travamento para prótese em dobradiça em platô tibial móvel com suporte para haste femoral reta e com desvio (off set) 360graus com no mínimo cinco tamanhos diferentes. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24415 | 434809 | Componente base tibial rotatória metálica liga cromo-cobalto ou titânio para revisão de joelho modular cimentado com mecanismo de travamento para prótese em dobradiça em componente femoral de revisão com suporte para haste tibial e com desvio (off set) 360 graus com no mínimo cinco tamanhos diferentes. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24416 | 434817 | Componente platô tibial de polietileno móvel ou tipo rotatório para revisão de joelho, com mecanismo de travamento para prótese em dobradiça com no mínimo cinco tamanhos diferentes e no mínimo seis espessuras diferentes. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24417 | 434822 | Componente patelar, polietileno com três pinos de fixação cimentado, com no mínimo três tamanhos diferentes. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24418 | 443909 | Componente para aumento tibial de meio bloco em titânio ou cromo-cobalto para revisão de prótese de joelho com no mínimo três espessuras diferentes. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24419 | 434968 | Componente cunha femoral posterior, material titânio ou cromo-cobalto. Revisão de joelho com no mínimo três espessuras diferentes. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24420 | 443910 | Componente cunha distal femoral, material titânio ou cromo-cobalto, com no mínimo três espessuras diferentes. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24422 | 443802 | Componente haste intramedular tibial e ou femoral de revisão com no mínimo seis espessuras diferentes e dois tamanhos diferentes de comprimento. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS0 24423 | 434968 | Componente femoral metafisário, material metal trabecular para tratamento de defeitos ósseos, para revisão de artroplastia de joelho, compatível com a haste e o componente femoral. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24425 | 434967 | Componente tibial metafisário, material metal trabecular para tratamento de defeitos ósseos, em revisão de artroplastia de joelho, compatível para utilização simultânea com o componente tibial e haste tibial. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

  - LOTE 4 – ARTROPLASTIA TOTAL E PARCIAL DE QUADRIL PRIMÁRIA E REVISÃO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24426 | 425101 | Prótese de quadril, estrutura modular, material polietileno, componente acetabular tipo fixação cimentada, diâmetro cabeça para cabeça com cerca de 28 e 32 mm diâmetro externo 44 a 64 mm variando de 2 em 2 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24427 | 425110 | Prótese de quadril, estrutura modular, material aço inoxidável ou titânio e polietileno, componente acetabular, tipo fixação biológica, superfície porosa, diâmetro cabeça para cabeça com cerca de 28 e 32 mm, diâmetro externo 44 a 70 mm variando de 2 em 2 mm apresentação conjunto com inserto externo e interno pelo menos três tamanhos. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24428 | 425019 | Prótese de quadril aplicação cirurgia primária, estrutura modular, material aço inoxidável ou cromo-cobalto, componente haste femoral, polida, encaixe cone 12/14, tamanho colo padrão e alongado, pelo menos cinco tamanhos de haste. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24429 | 425022 | Prótese de quadril, aplicação cirurgia primária, estrutura modular, material titânio, componente haste femoral, tipo fixação biológica, superfície duplo revestimento, encaixe cone 12/14 tamanho colo padrão e alongado, pelo menos cinco tamanhos de haste. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24430 | 455302 | Prótese de quadril, componente centralizador, aplicação compatível com haste femoral, esterilidade estéril. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24431 | 455297 | Prótese de quadril, componente restritor de cimento cirúrgico aplicação compatível com haste femoral, material polímero tipo 1 implantável esterilidade estéril, com pelo menos três tamanhos. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24432 | 428675 | Prótese de quadril, estrutura modular, material aço inoxidável ou cromo-cobalto componente cabeça intercambiável encaixe cone 12/14 tamanho colo curto médio ou longo diâmetro cabeça 28mm, 32 mm e 36 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS0 24433 | 445848 | Prótese de quadril, material titânio ou aço inoxidável, componente parafuso acetabular diâmetro cerca de 6,5mm, comprimento de 18 a 55 mm compatível com componente acetabular e cunhas de aumento. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24434 | 428573 | Prótese de quadril, aplicação cirurgia revisão, estrutura componente femoral não cimentada cônico monobloco em titânio para revisão do quadril, de fixação distal com estrias para bloqueio rotacional em toda a haste e cone 12x 14 mm não modular, com ângulo cervico-diafisário variando de 127-140 graus e diâmetro entre 14 e 22 mm, variando de 2 em 2 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24436 | 455365 | Prótese de quadril, aplicação cirurgia, revisão, componente acetabular metálico tipo cunha não cimentado confeccionado em titânio ou similar, com porosidade externa tridimensional semelhante a osso trabecular com pelo menos três tamanhos de espessura compatíveis com haste monobloco. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24437 | 455356 | Prótese de quadril, aplicação cirurgia, revisão, componente acetabular em metal de alta porosidade, não cimentado, com mínimo de três orifícios para parafusos, confeccionado em titânio ou similar, com porosidade externa tridimensional semelhante a osso trabecular em tântalo ou titânio, esférica, sem estruturas em relevo ou aletas, variando de 44 a 70 mm com diferença de 2 mm entre cada tamanho, para uso em componente acetabular em polietileno de ligações cruzadas, cross-linked compatíveis com haste monobloco. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24438 | 455377 | Prótese de quadril, aplicação cirurgia, revisão,componente acetabular em polietileno não cross-linked cimentado para utilização com componente acetabular com superfície externa metálica em titânio ou similar com porosidade externa tridimencional semelhante a osso trabecular compatível com componente cefálico de 22 a 36 mm de diâmetro interno, compatível com haste monobloco. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

  - LOTE 5 – ARTROPLASTIA DE OMBRO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24471 | 437789 | Componente umeral cimentado ou não cimentado para artroplastia de ombro fratura com sistema modular de plataforma reversível de hemiartroplastia anatômica para reversa e ângulo de colo de 135 a 155 graus lateralizado aletas e orifício para amarração tipo nó sem fio ou de melhor qualidade. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24472 | 437807 | Componente umeral metálico ou de polietileno de aumento e conversão de diâmetro standard ou de melhor qualidade. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24473 | 437790 | Cúpula umeral metal em nove alturas diferentes com no mínimo três raios de curvatura para articular com a glenosfera, material de polietileno ou titânio ou cromo-cobalto ou de melhor qualidade. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24474 | 437810 | Componente umeral espaçador de material metálico com parafuso longo de travamento ou de polietileno, pelo menos três tamanhos de espessura, ou com parafuso de torque para prótese reversa modular de fratura de ombro. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24475 | 443612 | Parafuso longo de travamento do espaçador metálico. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24476 | 437791 | Glenosfera de polietileno ou titânio ou cromo-cobalto lateralizada com off set. No mínimo três raios de curvatura, fixação por parafuso de travamento com comprimento compatível com a base da metaglena, ou de melhor qualidade. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24477 | 437792 | Base metaglena com PEG corrugado para fixação biológica revestida de hidroxiapatita e orifícios para a colocação de parafusos, com o parafuso de cabeça esférica com ângulo variável de inserção, diâmetro de 4,5 mm e comprimento de 18 a 38 mm ou de melhor qualidade. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24478 | 437788 | Parafuso de torque para prótese reversa modular de fratura de ombro ou de melhor qualidade. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS0 24479 | 436634 | Parafuso de cabeça esférica com ângulo variável em relação a base metaglena de diâmetro de 4,5 mm e comprimento 18 mm a 38 mm ou de melhor qualidade. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24480 | 437789 | Parafuso de travamento para prótese reversa de ombro comprimento compatível com a base da metaglena. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24481 | 437787 | Componente umeral em ao menos seis diâmetros em titânio não cimentado para artroplastia de ombro com pressfit proximal com distam plataforma inversa de hemiartroplastia ou para reversa e ângulo de colo de 135 a 155 graus ou de melhor qualidade. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24482 | 449268 | Componente umeral modular epifisário para artroplastia de ombro fratura de plataforma reversível de hemiartroplastia anatômica ou para reversa alhetas e orifícios para amarração tipo nó sem fio ou de melhor qualidade. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24483 | 437805 | Componente cefálico modular para artroplastia de ombro com cabeça intercambiável em titânio ou de melhor qualidade. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24484 | 443998 | Componente glenoide de polietileno de peso molecular ultraelevado com fixação através de periféricos cimentados ou de melhor qualidade. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

  - LOTE 6 – PRÓTESE DE COTOVELO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24485 | 440096 | Prótese de cotovelo implantável, componente cabeça radial e haste em aço inoxidável ou titânio, fixação: Biológica, conjunto montado, uso estéril, uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24439 | 437776 | Prótese cotovelo total, componente ulnar, material Titânio, pelo menos três tamanhos com pelo menos dois comprimentos. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24440 | 437776 | Prótese de cotovelo, componente haste umeral com flange apenas para apoio na cortical anterior do úmero material titânio, com pelo menos três comprimentos com pelo menos três tamanhos. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- LOTE 7 – ARTROPLASTIA TOTAL DE TORNOZELO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24441 | 440099 | Prótese de tornozelo implantável material cromo cobalto molibdênio revestido nitreto titânio componente tibial tipo fixação cimentação biológica, tipo uso estéril, uso único, apresentação embalagem individual, pelo menos quatro tamanhos. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24442 | 440101 | Prótese de tornozelo implantável material polietileno componente articular tipo uso estéril uso único apresentação embalagem individual, pelo menos quatro tamanhos, variando de 6 mm a 12 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24443 | 440102 | Prótese de tornozelo implantável material polietileno componente platô talar tipo uso estéril uso único apresentação embalagem individual, pelo menos quatro tamanhos. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- LOTE 8 – ÂNCORAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15016 | 440576 | Âncora de sutura ortopédica material titânio diâmetro cerca de 2,6 a 5,0 tipo uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11710 | 440585 | Âncora de sutura ortopédica, material ácido polilático PLLA, diâmetro cerca de 2,5 a 5,0 componente dois fios sutura. Material de fio polietileno, componente dois sistemas de aplicação, tipo uso estéril, uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- LOTE 9 – CIMENTO ORTOPÉDICO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24444 | 396064 | Cimento ortopédico, composição pó com 20 g de polimetilmeacrilato + sulfato bário, apresentação líquido contendo 10 ml de MMA (Metil metacrilato) características adicionais envelope + ampola com antibiótico embalagem estéril descartável. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24444 | 396061 | Cimento ortopédico composição pó com 20 g de polimetilmeacrilato + sulfato bário, apresentação líquido contendo 10 ml de MMA (Metil metacrilato), características adicionais envelope + ampola sem antibiótico, embalagem estéril, descartável. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09912 | 396065 | Cimento ortopédico composição pó com 40 g de polimetilmeacrilato + sulfato bário, apresentação líquido contendo 20 ml de MMA (metil metacrilato), características adicionais envelope + ampola sem antibiótico, embalagem estéril descartável. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- LOTE 10 – HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA PARA PÉ/TORNOZELO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24445 | 440488 | Haste ortopédica implantável tipo intramedular retrógrada, bloqueada, aplicação artrodese tibiotalocalcanea, material titânio ou aço inoxidável, diâmetro cerca de 10 a 11,5 mm comprimento cerca de 150,200, 250 e 300 mm tipo uso estéril, uso único, com seus parafusos de bloqueio. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24446 | 440530 | Parafuso cirúrgico material titânio ou aço inoxidável, tipo tampão compativel com a haste intramedular, modelo para artrodese tibiotalocalcanea. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- LOTE 11 – PRÓTESE NÃO CONVENCIONAL DE QUADRIL E DE JOELHO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24447 | 449262 | Sistema para artroplastia não convencional tipo endoprótese modular de joelho, modelo rotacional, componente joelho articulado, pelo menos dois tamanhos material titânio e polietileno, tipo uso estéril, uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24448 | 449263 | Sistema para artroplastia não convencional tipo endoprótese modular de joelho, modelo não rotacional modulo intermediário, pelo menos dois formatos e três tamanhos, material dois formatos e três tamanhos, material titânio, tipo uso estéril, uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24449 | 449265 | Sistema para artroplastia não convencional, tipo endoprótese modular de joelho, modelo rotacional componente tibial pelo menos dois tamanhos, material titânio, tipo uso estéril, uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24450 | 449271 | Sistema para artroplastia não convencional tipo endoprótese modular de joelho, componente haste de fixação endomedular, características adicionais pelo menos dois formatos, dois comprimentos e três espessuras, material titânio, fixação cimentada ou não cimentada, tipo uso estéril, uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24452 | 455436 | Sistema para artroplastia não convencional, tipo endoprótese modular de quadril, componente cabeça femoral, intercambiável, pelo menos três tamanhos de colo, diâmetro de 22 ou 28 mm, material titânio, tipo uso estéril, uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24453 | 455436 | Sistema para artroplastia não convencional, tipo endoprótese modular de quadril, componente acetabular, características, adicionais formato anatômico material titânio e polietileno, tipo uso estéril, uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24454 | 455436 | Sistema para artroplastia não convencional tipo endoprótese de quadril componente femoral modular trocantérico, material titânio ou aço inoxidável, tipo uso estéril. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- LOTE 12 – PRÓTESE NÃO CONVENCIONAL DE OMBRO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24455 | 290806 | Prótese artroplastia não convencional modular de ombro tipo estrutura titânio, componente cabeça umeral. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24456 | 290807 | Prótese artroplastia não convencional de ombro, tipo estrutura titânio modular, componente umeral, proximal. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24457 | 290811 | Prótese artroplastia não convencional modular de ombro, tipo estrutura titânio, componente modulo intermediário. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24458 | 320157 | Prótese artroplastia não convencional modular de ombro tipo estrutura titânio, componente haste de fixação endomedular cimentada ou não cimentada, pelo menos dois comprimentos e três espessuras. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- LOTE 13 – OSTEOTOMIA PERCUTÂNEA NO PÉ

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24459 | 443160 | Fresa rotacional em aço estéril para cirurgia minimamente invasiva. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24460 | 413914 | Lâmina cortante em aço para pequena cirurgia percutânea esterilização em raio gama classificação regra 6 classes II. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- LOTE 14 – ARTRODESE VERTEBRAL CERVICAL

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24461 | 444631 | Sistema fixação coluna vertebral, componente placa cervical anterior, material titânio, componentes adicionais com trava de segurança, modelo com curva lordótica, aplicação 1 a 3 segmentos diâmetro furo para parafuso cerca de 4,0 – 4,5. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24462 | 444779 | Sistema fixação coluna vertebral, componente parafuso cervical material titânio, modelo ângulo variável, modelo rosca autoperfurante. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24464 | 441951 | Cage – dispositivo para fusão Intersomática, material Peek, tipo cunha, indicação cervical, acesso cirúrgico via anterior com angulação lordótica, modelo bloqueado, uso única altura de 5 a 7 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24466 | 441941 | Cage para corpectomia, dispositivo para fusão intersomática, material titânio, tipo cilindro, indicação cervical, acesso cirúrgico via anterior, modelo para um segmento, uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24467 | 439749 | Sistema fixação coluna vertebral via posterior, componente parafuso modelo pedicular poliaxial, material titânio, comprimento de 10 a 20 mm, diâmetro 3,5 a 4,0 mm tipo uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24468 | 438932 | Sistema fixação coluna vertebral via posterior componente haste para parafuso pedicular modelo barra longitudinal, material titânio tipo uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS0 24469 | 439196 | Sistema fixação coluna vertebral via posterior, componente porca, modelo de bloqueio material titânio, tipo uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- LOTE 15 –ARTRODESE VERTEBRAL TORACOLOMBAR

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14835 | 439749 | Sistema fixação coluna toracolombar, via posterior, componente parafuso, modelo pedicular poliaxial, material titânio, tipo uso único, diversos tamanhos de comprimento 30 mm a 70 mm e diâmetro 4,0 a 7,5 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14835 | 438932 | Sistema fixação coluna vertebral via posterior componente haste para parafuso pedicular, modelo barra longitudinal, material titânio, tipo uso único de comprimento até 50cm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14835 | 439753 | Sistema fixação coluna toracolombar vertebral, via posterior, componente parafuso modelo bloqueador, material titânio. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14835 | 445627 | Sistema fixação coluna toracolombar vertebral via posterior componente conector transversal, modelo articulado, multiaxial, material titânio, tipo uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13816 | 441961 | Cage – Dispositivo para fusão intersomática., Material Peek, tipo cunha, indicação toracolombar, acesso cirúrgico TLIF – via posterior, transforaminal, sem angulação lordótica, uso único, altura de 7 a 12 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13816 | 441945 | Cage – Dispositivo para fusão intersomática, material titânio, tipo cilindro, indicação tóraco-lombar, acesso cirúrgico via anterior, modelo expansivo, uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13816 | 441954 | Cage – Dispositivo para fusão intersomática, material Peek, tipo cunha, indicação tóraco-lombar acesso cirúrgico ALIF – via anterior, com angulação lordótica, modelo bloqueado, uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- ITENS AVULSOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24470 | 454772 | Garrote Penumático: Tipo: Microprocessado, Modelo: 2 Canais, Funcionamento: Compressor Interno, Controles: Ajuste De Pressão(Mmhg)E Tempo(Min), Componente: Alarmes, Tipo Bateria: Bateria Recarregável, Componentes: Tubos, Conectores, Cabo De Força, Adicionais: Jogo De 8 Braçadeiras Com Manguitos, Opcionais: Pedestal Com Apoio E Rodízios. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07502 | 437304 | Fio ortopédico implantável, material: aço inoxidável, tipo: Steinmann ou Kirschner, tipo corpo liso, uso único, tamanhos de 1,0 a 5,0 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13021 | 475671 | Conjunto tipo vertebroplastia, composição cânula de baixa pressão descartável componentes dois fios guias de cânulas, duas cânulas radiopacas, outros componentes, uma seringa 20ml, um impactor, incluindo componentes adicionais, cimento ortopédico com marcadores de bário. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024879 | 431230 | Hemostático absorvível, apresentação: esponja, princípio ativo: colágeno microfibrilar, dimensões: cerca de 2 x 5, esterilidade: descartável e estéril. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14363 | 424994 | Prótese de quadril, aplicação: cirurgia primária, estrutura: não modular, material: aço inoxidável, componente: haste com cabeça fixa, tipo fixação: fixação cimentada, modelo: tipo Thompson, diâmetro cabeça 35 a 50mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024880 | 441441 | Prótese de quadril, aplicação cirurgia de revisão, placa de rebaixamento trocantérico, de comprimento variável, com fixação proximal com garras e fixação distal com cabos multifilamentares por orifícios específicos no corpo da placa. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024881 | 448654 | Prótese de quadril, aplicação cirurgia, revisão, cabo multifilamentar ortopédico implantável, em aço inoxidável ou similar, para cerclagem, com diâmetro de cerca de 1,8 mm com abraçadeira. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS024882 | 437012 | Agulha de biópsia, aplicação: p/ medula óssea, material: aço inoxidável, dimensão: 11 G x 15 cm e 10 cm, tipo ponta cortante, tipo Jamshidi, componente: empunhadura ergonômica, componente c/ extrator de amostra, conector: conector ,luer lock tipo uso: descartável, esterilidade: estéril | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024883 | 436643 | Parafuso cirúrgico ósseo - pequenos e grandes fragmentos, material: titânio ou aço inoxidável, modelo: compressão canulado, adicionais: Herbert / Escafóide. Haste intramedular femoral, material titânio ou aço inoxidável, tipo: bloqueada, modelo: retrógrada, estrutura: canulada, diâmetro: 9 a 13 mm, comprimento: 200 a 360 mm, tipo uso: uso único, com seus parafusos de bloqueio. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13745 | 423111 | Haste intramedular femoral, material titânio ou aço inoxidável, tipo não bloqueada, estrutura flexível, diâmetro 4,5, comprimento 250 a 450 tipo uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024884 | 422947 | Haste intramedular femoral, material titânio ou aço inoxidável, tipo não bloqueada, estrutura flexível, diâmetro 4,5, comprimento 250 a 450 tipo uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024885 | 443309 | Placa ortopédica grandes fragmentos, material titânio, tipo fixação dinâmica - DCP, formato em "8" modelo para epifisiodese, crescimento guiado, quantidade de furos dois furos, diâmetro furos para parafuso cerca de 4,5 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024886 | 440096 | Prótese de cotovelo implantável, componente cabeça radial e haste em aço inoxidável, ou titânio, tipo fixação cimentação biológica, apresentação conjunto montado, tipo uso estéril, uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024887 | 429893 | Material de mosaicoplastia, sistema descartável de transferência de autoenxerto osteocondral composta de trefinas e impactores milimetrados para áreas doadora e receptora para enxerto entre 8 e 10 mm de diâmetro, uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024888 | 331520 | Material de subcondroplastia: aplicador uso conjunto aplicação substituto ósseo osteocondutor aplicação minimamente invasiva, com seringa 5 cc trocarte, tipo solução reagente, características adicionais base de sulfato cálcio hemi-hidratado cristalino. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS15477 | 388926 | Equipo bomba infusora, para Artroscopia, com sistema de controle de fluxo de infusão e sucção, controle de pressão e aspiração articular, permitindo distensão hidráulica articular segura com menor sangramento operatório e infiltração tecidual. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024889 | 437788 | Componente umeral, revestido em plasma de titânio não cimentado para artroplastia de ombro com pressfit com sistema de plataforma tetraedrica de hemiartroplastia anatômica, com quatro alhetas ortogonais de ângulo 90 graus modular. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024890 | 413039 | Kit descartável de assistente robótico para cirurgia guiada de artroplastia de ombro. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- PLACAS E PARAFUSOS DE GRANDES FRAGMENTOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024891 | 437611 | Placa ortopédica, tipo DHS, grandes fragmentos, material: titânio ou aço inoxidável, tipo fixação dinâmica - DCP, modelo: c, tubo cerca de 135°, incluindo o parafuso deslizante e o contrapino, quantidade furos:3 a 14 furos, diâmetro furos: para parafuso cerca de 4,5 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024892 | 435399 | Placa ortopédica tipo DCS, grandes fragmentos, material: titânio ou aço inoxidável, tipo fixação dinâmica - DCP, modelo: com tubo cerca de 95°, incluindo o parafuso deslizante e o contrapino, quantidade furos: 3 a 14 furos, diâmetro furos para parafuso cerca de 4,5 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024893 | 435663 | Placa ortopédica grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação dinâmica - DCP, formato: reta, característica adicional: larga ou estreita, quantidade furos: 4 a 16 furos, diâmetro furos: para parafuso cerca de 4,5 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024894 | 435371 | Placa ortopédica grandes fragmentos, material aço inoxidável, formato reta, modelo reconstrução, quantidade de furos 3 a 14 furos, diâmetro furos: para parafuso cerca de 4,5 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024895 | 444007 | Placa ortopédica grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: dinâmica - DCP, formato: em "L", modelo: proximal de tíbia, quantidade furos: 4 a 12 furos, diâmetro furos: para parafuso cerca de 4,5 Mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024896 | 443710 | Placa ortopédica grandes fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação dinâmica - DCP, formato: em "T", quantidade furos: 4 a 12 furos, diâmetro furos: para parafuso cerca de 4,5 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11747 | 436637 | Parafuso ósseo – grandes fragmentos materiais aço inoxidável tipo fixação para fixação não rígida, tipo esponjoso, modelo rosca parcial ou total, diâmetro cerca de 6,5mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS10936 | 436640 | Parafuso ósseo grandes fragmentos, material aço inoxidável, tipo cortical, modelo rosca total, diâmetro cerca de 4,5 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10835 | 421005 | Material grandes fragmentos para osteossíntese material titânio ou aço inoxidável, tipo peça arruela, modelo peça lisa. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- PLACAS E PARAFUSOS DE PEQUENOS FRAGMENTOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024897 | 435752 | Placa ortopédica de pequenos fragmentos, material aço inoxidável, tipo fixação: fixação autocompressão, formato: especial, tipo trevo, quantidade furos: 4 a 12 furos, diâmetro furos: para parafuso cerca de 3,5 e 4,0 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024898 | 443672 | Placa ortopédica - pequenos fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - DCP, formato: reta, quantidade furos: 3 a 16 furos, diâmetro furos: para parafuso cerca de 3,5 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024899 | 443621 | Placa ortopédica - pequenos fragmentos, material: aço inoxidável, tipo fixação: fixação dinâmica - DCP, formato: em "T", quantidade furos: 5 a 16 furos, diâmetro furos: para parafuso cerca de 3,5 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024900 | 435296 | Placa ortopédica - pequenos fragmentos, material: aço inoxidável, formato reta, modelo 1/3 tubular (cana) quantidade de furos 3 a 10 furos, diâmetro furos para parafuso cerca de 3,5mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11737 | 436668 | Parafuso cirúrgico - pequenos fragmentos, material: aço inoxidável, tipo esponjoso, modelo rosca parcial ou total, diâmetro cerca de 4,0 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024901 | 436638 | Parafuso cirúrgico, pequenos fragmentos, material: aço inoxidável, tipo cortical, modelo rosca total, diâmetro cerca de 3,5 Mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09957 | 421005 | Material pequenos fragmentos para osteossíntese material aço inoxidável, tipo peça arruela, modelo peça lisa. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- PARAFUSOS CANULADOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10037 | 436652 | Parafuso cirúrgico – pequenos fragmentos, material aço inoxidável, tipo esponjoso, modelo compressão canulado, adicionais com cabeça modelo rosca total ou parcial, diâmetro cerca de 4,0 mm, incluindo arruela lisa. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS15418 | 436653 | Parafuso cirúrgico grandes fragmentos, material aço inoxidável, tipo esponjoso, modelo compressão canulado, adicionais com cabeça, modelo rosca parcial, diâmetro cerca de 6,5 a 7,0 mm, incluindo arruela lisa. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- PLACAS E PARAFUSOS DE MINI E MICROFRAGMENTOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024902 | 400970 | Parafuso cirúrgico, mini e micro fragmentos, material titânio ou aço inoxidável, tipo cortical, tipo rosca total, diâmetro 1,5 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024902 | 400991 | Parafuso cirúrgico, mini e micro fragmentos, material titânio ou aço inoxidável, tipo cortical, tipo rosca total, diâmetro 2,0 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024902 | 401047 | Parafuso cirúrgico, mini e micro fragmentos, material titânio ou aço inoxidável, tipo cortical, tipo rosca total, diâmetro 2,7 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12813 | 433052 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material titânio ou aço inoxidável, formato em “L”, quantidade de furos 5 a 16 furos, diâmetro para parafuso cerca de 1,5, 2,0 ou 2,7 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11096 | 433994 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material titânio ou aço inoxidável, formato em “T”, quantidade de furos 04 a 16 furos, diâmetro para parafuso cerca de 1,5; 2,0 ou 2,7 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS12817 | 434784 | Placa ortopédica para mini e micro fragmentos, material titânio ou aço inoxidável, formato reta, quantidade de furos 5 a 20 furos, diâmetro para parafuso cerca de 1,5, 2,0 ou 2,7 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024903 | 423106 | Haste intramedular femoral material titânio ou aço inoxidável, tipo bloqueada, modelo anterógrada, estrutura canulada, ou sólida, diâmetro 9 a 15, comprimento 200 a 400 tipo uso único, com seus parafusos de bloqueio e parafuso tampão. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024903 | 423206 | Haste intramedular femoral material titânio ou aço inoxidável, tipo bloqueada, modelo proximal, estrutura canulada ou sólida, diâmetro 9 a 13 comprimento 200/360, tipo uso único, com seus parafusos de bloqueio e parafuso tampão. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  | PROVPPS024904 | 438902 | Haste intramedular, tibial, material titânio ou aço inoxidável, fixação bloqueada, estrutura canulada ou sólida, com parafuso tampão, tipo uso único, não estéril, com seus parafusos de bloqueio. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024905 | 438049 | Haste intramedular umeral, material: titânio ou aço inoxidável, fixação bloqueada, estrutura canulada, tipo uso único, com seus parafusos de Bloqueio. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- PLACAS BLOQUEADAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024906 | 435357 | Placa ortopédica pequenos fragmentos, material aço inoxidável, tipo fixação bloqueada, formato reta, modelo reconstrução, quantidade de furos 4 a 12 furos, diâmetro furos para parafuso cerca de 3,5 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024906 | 435375 | Placa ortopédica grandes fragmentos, material aço inoxidável, tipo fixação bloqueada, modelo reconstrução, quantidade de furos 4 a 16 furos, diâmetro furos para parafuso cerca de 4,5 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024906 | 435261 | Placa ortopédica, pequenos fragmentos, material titânio ou aço inoxidável, tipo fixação bloqueada – LCP, formato reta, quantidade de furos 4 a 10 furos, diâmetro furos para parafuso cerca de 3,5 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024906 | 435258 | Placa ortopédica, grandes fragmentos, material titânio ou aço inoxidável, tipo fixação bloqueada – LCP, modelo em “T” quantidade de furos 5 a 14 furos, diâmetro furos para parafusos cerca de 4,5 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024906 | 435608 | Placa ortopédica grandes fragmentos, material titânio ou aço inoxidável, tipo fixação bloqueada, formato reta, quantidade furos 5 a 12 furos, diâmetro furos para parafuso cerca de 4,5 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024906 | 440231 | Placa ortopédica pequenos fragmentos, material titânio ou aço inoxidável, tipo fixação bloqueada, formato “L” quantidade de furos 4 a 12 furos, diâmetro furos para parafuso cerca de 2,7 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024906 | 443753 | Placa ortopédica pequenos fragmentos, material titânio ou aço inoxidável, tipo fixação bloqueada, modelo para clavícula superior com extensão lateral, quantidade de furos 4 a 16 furos, diâmetro furos cerca de 2,7 e 3,5 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024906 | 435694 | Placa ortopédica pequenos fragmentos, material titânio ou aço inoxidável, tipo fixação bloqueada, modelo proximal de úmero, quantidade de furos 7 | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  | furos a 18 furos, diâmetro furos para parafuso cerca de 3,5 mm. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024906 | 442887 | Placa ortopédica, material titânio ou aço inoxidável, tipo volar, para distal de rádio, com dupla coluna de bloqueio distal, diâmetro para parafuso cerca de 2,5 a 3,5 mm, bloqueada. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024906 | 435683 | Placa ortopédica grandes fragmentos, material titânio ou aço inoxidável, tipo fixação bloqueada modelo distal de fêmur, quantidade de furos 7 a 20 furos, diâmetro furos para parafuso cerca de 4,3 a 5,0 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024906 | 435675 | Placa ortopédica pequenos fragmentos, material titânio ou aço inoxidável, tipo fixação bloqueada – furos 5 a 14LCP modelo distal de tíbia quantidade furos, diâmetro furos para parafuso cerca de 3,5 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024906 | 443775 | Placa ortopédica pequenos fragmentos, material titânio ou aço inoxidável, tipo fixação bloqueada – LCP, formato anatômico, modelo distal de úmero, quantidade de furos 6 a 14 furos, diâmetro furos para parafuso cerca de 2,5 a 3,5 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024906 | 443776 | Placa ortopédica pequenos fragmentos, material titânio ou aço inoxidável, tipo fixação bloqueada – LCP, formato anatômico para olecrano, quantidade de furos 6 a 14 furos, diâmetro para parafusos cerca de 2,5 a 3,5 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024906 | 435670 | Placa ortopédica pequenos fragmentos, material titânio ou aço inoxidável, tipo fixação bloqueada – LCP, formato em “H” modelo calcâneo, quantidade de furos 5 a 15 furos, diâmetro para parafuso cerca de 2,5 a 3,5 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024907 | 401676 | Parafuso ósseo mini micro e pequenos fragmentos, material aço inoxidável ou titânio, tipo bloqueado, tipo rosca total, tipo uso estéril, diâmetro de 2.0 a 3.5 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024908 | 401677 | Parafuso ósseo grandes fragmentos, material aço inoxidável ou titânio, tipo bloqueado, tipo rosca total, tipo uso estéril, diâmetro 4,3 a 5,0 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- FIXADOR EXTERNO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS10024 | 420895 | Sistema fixação externa para osteossíntese apresentação conjunto completo, tipo circular, material aço inoxidável, modelo ILIZAROV. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS022469 | 420950 | Sistema fixação externa para osteossíntese apresentação conjunto completo tipo linear material aço inoxidável, tipo corpo estático, modelo articulado, tamanho grande com seus pinos de Schanz de 3,0 a 6,0 | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13746 | 411347 | Fixador tipo externo tipo plataforma características adicionais sistemas de alongamento/transplante ósseo. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10016 | 420987 | Sistema fixação externa para osteossíntese, apresentação conjunto completo, tipo linear, material aço inoxidável, tipo corpo dinâmico, tipo cabeça modular, modelo de Colles aplicação punho, tamanho padrão, com seus pinos de Schanz. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11120 | 443507 | Pinos de Schanz cônicos tamanhos 5.0 e 6.0, uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11120 | 437346 | Pinos de Schanz convencionais tamanhos 3.0, 3.5, 4.0 e 5.0. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- ARTROSCOPIA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09428 | 264755 | Lâmina material aço inoxidável, formato shaver fullradius, aplicação vídeo cirurgia ortopédica, diâmetro 3,5 a 5,5. Tipo uso descartável. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS10798 | 476150 | Ponteira de radiofrequência, tipo uso descartável, aplicação cirurgia de vídeo artroscopia – Ortopedia Esterilidade estéril. Monopolar ou Bipolar. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01928 | 388926 | Equipo especial, aplicação: p/artroscopia, número vias: quatro vias, material: PVC cristal, tipo ponteira: ponta perfurante c, tampa cada via, tipo pinça: corta fluxo todas vias, tipo conector: conector graduado e conector femea, características adicionais: p/ vídeo, alto fluxo, esterilidade: estéril, descartável. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- ARTROSCOPIA DE OMBRO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024910 | 264766 | Cânula, para Artroscopia, com válvula de controle de fluxo de alta densidade, obturador e membrana vedante em silicone, transparente, estéril, rosqueada, descartável, em ao menos dois tamanhos e dois comprimentos. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024911 | 443045 | Agulha descartável, retrátil, confeccionada em nitinol e utilizada por técnica videoartroscópica. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024912 | 440585 | Sistema de âncora bio composta, para cirurgia por técnica artroscópica, com sutura sem nó, por meio de passagem dos fios sutura avulsos pela âncora, permitindo ajuste manual da tensão, com pelo menos quatro tamanho diferentes, vaiando de 2,5 a 5,0 mm. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- REPARO TENDINOSO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024913 | 445268 | Botão, para reparo do tendão peitoral maior, com pontas anguladas para facilitar a colocação no canal medular, com dois orifícios para passagem de sutura e um orifício auxiliar para sua colocação. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024914 | 443045 | Passador, descartável, confeccionado em aço inoxidável, para inserção de botão para reparo do tendão peitoral maior. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS022633 | 439234 | Fio de sutura ultrarresistente de polietileno trançado com poliéster, espessura tamanho 2 a 5, com agulha não cortante. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR DO JOELHO

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024915 | 440360 | Parafuso de interferência canulado tipo para reconstrução ligamentar material titânio ou aço inoxidável, modelo rosca total, sem cabeça, diâmetro 7 a 11, variando de 1 em 1 mm tipo uso único, comprimento 20 a 35 mm com pelo menos quatro tamanhos de comprimento. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024916 | 454116 | Dispositivo de reconstrução ligamentar placa tipo botão, formato retangular, material titânio ou aço inoxidável, componentes adicionais com laçada continua de polietileno e poliéster trançado montado de 15 a 30 mm tipo uso único estéril ou de melhor qualidade. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024917 | 401491 | Parafuso cirúrgico canulado, material absorvível, tipo rosca total, tipo uso estéril, diâmetro cerca de 7 a 11, variando de 1 em 1 mm comprimento 20 a 35 mm com, pelo menos quatro tamanhos de comprimento. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- SUTURA MENISCAL

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024918 | 364261 | Sistema de sutura meniscal tipo compostoinside-out de cânula curvada maleável e agulha de sutura em nitinol com laçada, que permita a realização de múltiplos pontos meniscais, uso único. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024919 | 302144 | Suturador de menisco implantável constituído de fios de sutura 2.0, possibilitando a sutura meniscal artroscópica pela técnica all-inside. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |

- OSTEOTOMIA PROXIMAL DA TÍBIA E DISTAL DO FÊMUR

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS024920 | 435626 | Placa ortopédica grandes fragmentos, material titânio ou de melhor qualidade, tipo fixação: fixação autocompressão, modelo: corretiva de tíbia, característica adicional: com ou sem cunha, com os seus parafusos, Tipo bloqueada. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024921 | 451662 | Enxerto ósseo, composição hidroxiapatita e fosfato de cálcio, características adicionais: cerâmica bioabsorvível, modelo em bloco pelo menos três tamanhos, tipo uso estéril, uso único, apresentação embalagem individual. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS024922 | 451664 | Enxerto ósseo, composição hidroxiapatita e fosfato de cálcio características adicionais cerâmica bioabsorvível, modelo em cunha, pelo menos três tamanhos, tipo uso estéril, uso único, apresentação embalagem individual. | Unidade | SIM | NÃO | NÃO |