COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

RADIOINTERVENÇÃO

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- INTRODUTORES

- CATETER

- FIO GUIA

- MICROCATETERES E OUTROS

- AGULHAS DE BIÓPSIA

- ENDOPRÓTESES

- FILMES E MÁSCARAS

  - INTRODUTORES

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08874 | 448079 | unidade | Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira, material: polímero hidrofílico, dimensões: cerca de 4 fr x 11 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,035", comprimento fio guia: até 45 cm, esterilização: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08874 | 448117 | unidade | Introdutor percutâneo, tipo: arterial,venoso, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: aramada e extensão c, torneira, material: polímero hidrofílico, dimensões: cerca de 7 fr x 30 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,038", comprimento fio guia: até 45 cm, esterilização: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08933 | 448137 | unidade | Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira multivias, material: polímero, dimensões: cerca de 8 fr x 11 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,035", comprimento fio guia: até 45 cm, esterilização: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09065 | 448089 | unidade | Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira, material: polímero hidrofílico, dimensões: cerca de 5 fr x 7 cm, componente 3: c, fio guia | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | ponta reta, diâmetro fio guia: 0,021", comprimento fio guia: até 45 cm, esterilização: estéril, uso único |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06573 | 448077 | unidade | Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, material: polímero hidrofílico, dimensões: cerca de 4 fr x 7 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,021", comprimento fio guia: até 45 cm, esterilização: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09066 | 448096 | unidade | Introdutor percutâneo, tipo: arterial, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: extensão c, torneira, material: polímero, dimensões: cerca de 6 fr x 12 cm, componente 3: c, fio guia ponta reta, diâmetro fio guia: 0,021", comprimento fio guia: acima 45 cm, esterilização: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14492 | 452738 | unidade | Introdutor percutâneo, tipo: arterial,venoso, componente 1: bainha valvulada c, saída lateral, dilatador, componente 2: aramada, material: polímero, dimensões: cerca de 8 fr x 60 cm, componente 3: c, fio guia ponta curva, diâmetro fio guia: 0,032", comprimento fio guia: acima 45 cm, esterilização: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |

  - CATETERES

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08852 | 472705 | unidade | Cateter p/ hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: renal - RDC, dimensões: cerca de 6 fr x 60 cm, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09080 | 460489 | unidade | Cateter p/ intervenção, tipo de cateter angiográfico, tipo material poliamida, tipo curva curva mik, calibre externo 5, comprimento cerca de 80, componente s/ furos laterais, compatível c/ fio guia 0,038´, esterilidade estéril, descartável | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14874 | 460487 | unidade | Cateter p/ hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: curva kmp, dimensões: cerca de 5 fr x 40 cm, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08250 | 458865 | unidade | Cateter p/ hemodinâmica, material: polímero, c, traçado em aço inoxidável, tipo curva: BERENSTEIN, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, componente 2: c, kit introdutor, esterilidade: estéril, uso único obs: comprimento 130cm | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08181 | 457133 | unidade | Cateter p/ hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: cobra - 2, dimensões: cerca de 5 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08176 | 457125 | unidade | Cateter p/ hemodinâmica, material: polímero, c, traçado em aço inoxidável, tipo curva: cobra - 2, dimensões: cerca de 4 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06560 | 457232 | unidade | Cateter p/ hemodinâmica, material: polímero, c, traçado em aço inoxidável, tipo curva: head hunter - 1, dimensões: cerca de 4 fr x 100 cm, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS12468 | 457069 | unidade | Cateter p/ hemodinâmica, material: polímero, tipo curva: multipurpose - mp1, dimensões: cerca de 4 fr x 125 cm, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05133 | 459974 | unidade | Cateter balão para hemodinâmica, de duplo lúmen (sobre o fio ou "over the wire"), para embolectomía, material polímero, calibre de 6F/2, 0mm e comprimento de 80cm, compativel com bainha 7F/2,3mm, modelo tipo Fogarty, balão com cerca de 13- 15mm de diâmetro máximo, volume máximo (1,2 a 1,5mL de líquido ou 2,0 a 2,5mL de gás) esterilidade: estéril, uso único. compatível com fio guia 0,035. Uso específico da hepatectomia (radiointervenção). | SIM | NÃO | NÃO |

  - FIO GUIA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12455 | 452306 | unidade | Fio guia, aplicação: vascular, material: aço inoxidável, revestimento: hidrofílico, diâmetro: 0,035", comprimento: cerca de 145 cm, tipo ponta: ponta em "j", características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024769 | 604576 | unidade | Microguia, diâmetro: 0,016 pol, comprimento: cerca de 150 cm, esterilidade: uso único, estéril, aplicação: neuroradiologia intervencionista, materia prima: núcleo em aço inoxidável, revestido: hidrofílico e ptfe, componentes: c, ponta espiral em platina, componente 1: radiopaca | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08338 | 604636 | unidade | Microguia, diâmetro: 0,014 pol, comprimento: cerca de 200 cm, esterilidade: uso único, estéril, aplicação: neuroradiologia intervencionista, materia prima: núcleo em aço inoxidável, revestido: hidrofílico, componentes: c, ponta espiral em platina, radiopaca componente 1: radiopaca | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06585 | 452172 | unidade | Fio guia, aplicação: vascular, material: aço inoxidável, revestimento: hidrofílico, diâmetro: 0,014", comprimento: cerca de 180 cm, tipo ponta: ponta em "j", características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril | SIM | NÃO | NÃO |

  - MICROCATETERES E OUTROS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14926 | 604595 | unidade | Microcateter, tipo: infusão, esterilidade: estéril, uso único, aplicação: neuroradiologia intervencionista, revestimento: hidrofílico, revestido em ptfe, tamanho: 3,0 fr proximal e 2,8 fr distal, comprimento 1: cerca de 130 cm, componentes: radiopaco | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024770 | 604595 | unidade | Microcateter, esterilidade: estéril, uso único, aplicação: neuroradiologia intervencionista, material: aramado, revestimento: hidrofílico, tamanho: 3fr proximal e 2,8fr distal, comprimento 1: cerca de 150 cm | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09191 | 604571 | unidade | Microcateter, tipo: infusão, esterilidade: estéril, uso único, aplicação: p, agentes diagnósticos e terapêuticos, material: poliamida c, malha de aço inoxidável, revestimento: hidrofílico, comprimento 1: 150 a 165 cm, componentes: c, duas marcas radiopacas em platina, compatível: compatível c, microguia 0,010 e 0,014pol, componente 1: ponta flexível | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024771 | 421408 | unidade | Espiral neurovascular, aplicação: embolização arterial, material: aço inoxidável recoberto c, cerdas em poliéster, diâmetro: cerca de 5 mm, comprimento: 8 cm, voltas: cerca de 4 voltas, sistema de liberação: sistema rosca, tipo liberação: liberação controlada, componente ii: marcadores radioscopia, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024772 | 421410 | unidade | Espiral neurovascular, aplicação: embolização arterial, material: aço inoxidável recoberto c, cerdas em poliéster, diâmetro: cerca de 8 mm, comprimento: 5 cm, voltas: cerca de 4 voltas, sistema de liberação: sistema rosca, tipo liberação: | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | liberação controlada, componente ii: marcadores radiopacos, esterilidade: estéril, uso único |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024773 | 407691 | unidade | Espiral neurovascular, aplicação: embolização arterial, material: nitinol c, filamentos poliéster, diâmetro: cerca de 10 mm, comprimento: 12 cm, voltas: cerca de 4 voltas, sistema de liberação: sistema rosca, tipo liberação: liberação controlada, componente ii: marcadores radiopacos, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024774 | 421405 | unidade | Espiral neurovascular/ sistema liberação, aplicação: aneurisma cerebral, tipo: montado em fio de liberação, tipo liberação: controlada, tipo agente: p, espirais, material: aço inoxidável, diâmetro: 0,032", comprimento: cerca de 150 cm, característica: c, espiral estendido, tipo mecanismo: sistema rotação, componente i: manopla em alumínio c, trava, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024775 | 427987 | unidade | Espiral neurovascular, aplicação: embolização arterial e venosa, material: aço inoxidável c, fibras sintéticas, diâmetro: cerca de 3 a 10 mm, comprimento: cerca de 3 a 12 cm, tipo liberação: destacável, componente i: compatível c, diâmetro estendido de 0,035", esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS02390 | 437888 | unidade | Adesivo cirúrgico, princípio ativo: de n- butil-2-cianoacrilato, aspecto físico: líquido, tipo uso: uso único, esterilidade : estéril, embalagem: embalagem individual obs: uso interno | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05089 | 455976 | unidade | Conjunto drenagem, aplicação: percutânea, biliar, componente: cateter polímero ponta PIGTAIL, dimensões: cerca de 8 fr x 40 cm, adicionais: marcas radiopacas, opcionais: com sistema introdutor, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08319 | 468787 | unidade | Conjunto Drenagem, Aplicação: Percutânea, Multipropósito, Componente: Cateter Polímero Ponta PIGTAIL, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 25 Cm,Componente 1: Estilete E Fio Guia, | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | Adicionais: Marcas Radiopacas,Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07421 | 455974 | unidade | Conjunto drenagem, aplicação: percutânea, biliar, componente: cateter polímero ponta PIGTAIL, dimensões: cerca de 10 fr x 40 cm, adicionais: marcas radiopacas, opcionais: com sistema introdutor, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11834 | 468787 | unidade | Conjunto drenagem, aplicação: percutânea, biliar, componente: cateter polímero ponta PIGTAIL, dimensões: cerca de 12 fr x 40 cm, adicionais: marcas radiopacas, opcionais: com sistema introdutor, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024776 | 619797 | unidade | Conjunto drenagem tórax, componentes: agulha 19g x 16,5cm, ponta trocarte, aplicação: p, pneumotórax percutânea, características adicionais: válvula drenagem torácica unidirecional sem látex, adicionais: dreno poliuretano 14fr x 29cm PIGTAIL, 20 portas, acessórios: válvula segurança 3 vias, tubo conector 30cm, uso: estéril, descartável | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11216 | 454788 | unidade | Sistema para compressão, tipo: pulseira compressora, aplicação: artéria radial, modelo: inflável, tipo fecho: fecho ajustável em velcro, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08857 | 470179 | unidade | Conjunto nefrostomia percutânea, diâmetro do cateter: cerca de 6 fr, componentes 1: c/ 1 agulha punção chiba 22g, componentes 2: agulha punção, bainha introdutora e fio guia, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual -sistema de micropunção | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024777 | 419393 | unidade | Coletor de urina, material : pvc, tipo : sistema fechado, capacidade : cerca de 500 ml, graduação: graduação de 50 em 50 ml, válvula: válvula anti-refluxo, pinça: clamp corta fluxo, componentes: p/ fixação perna, outros componentes: | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | membrana autocicatrizante, esterilidade : estéril, descartável bolsa coletora com luer lock. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09429 | 435596 | unidade | Caneta uso médico, aplicação ablação, tipo* monopolar, componentes c/ cabo fixo, compatibilidade c/ conectores, compatível gerador radiofrequência, esterilidade estéril, descartável, embalagem embalagem individual | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024778 | 621946 | unidade | Reservatório coletor, modelo : cateter p/ coleta de aspirado "broncoalveolar material: polímero, componentes: duplo – externo e interno c/ trava, uso: adulto, componentes adicionais: ponta distal c/ tampão, esterilidade:estéril, descartável" | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024779 | 461248 | unidade | Eletrodo, modelo: de superfície,aplicação 1: p/monitorização cardíaca – ecg, tamanhos: adulto, adicional 1: c/ gel condutor, material sensor: p/ ambiente ressonância magnética mri, acessório: s/ cabo, tipo: adesivo, esterilidade: uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024475 | 420265 | unidade | Papel termosensível comprimento: 15, largura: 110 para ultrassom | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024780 | 458893 | unidade | Sistema de microonda tipo cateter, sistema de microonda, aparelho Diagnóstico / Terapêutico ipo 1: Gerador De Microondas Aplicação: Ablação De Tecidos Moles Modelo: Bomba Rolete Integrada Ajuste: Funções De Tempo E Potência Componentes 1: Cabo De Alimentação Componente 2: Pedal | SIM | NÃO | NÃO |

  - AGULHAS DE BIÓPSIA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15395 | 605571 | unidade | Agulha de biópsia, Via De Acesso: Percutânea Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra Aplicação: P/ Tecidos Moles Dimensão Agulha: Cerca De 16 G X 10 Cm Material Agulha: Aço Inoxidável Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático Componente 1: C/ Mandril Esterilidade: Estéril, Uso Único Embalagem: Individual | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01242 | 603031 | unidade | Agulha de biópsia, aplicação: aspirativa, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 22 g x 15 cm, tipo ponta: ponta chiba ecogênica, componente i: c, bloqueador profundidade, componente II: c, estilete removível, conector: conector luer lock, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024781 | 604247 | unidade | Agulha de biópsia, aplicação: via transjugular, hepática percutânea, material: aço inoxidável, dimensão: cerca de 14 g x 50 cm, componente: conjunto introdutor completo, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril para realizaçâo de procedimento tips. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS08420 | 611211 | unidade | Agulha de biópsia, aplicação: tecidos moles, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 18 g x 15 (ou 19gx15cm) cm, tipo ponta: ponta ecogênica, componente: gaveta de amostra regulável cerca de 10 a 20mm, componente i: disparo c, sistema de mola, componente ii: c, agulha co-axial, característica adicional: compacta, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05142 | 603046 | unidade | Agulha de biópsia, aplicação: tecidos moles, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 18 g x 20 cm, tipo ponta: | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | ecogênica, componente: gaveta de amostra de 19 mm, componente I: p, disparo automático, característica adicional: gaveta invertida p, próstata, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01243 | 603032 | unidade | Agulha de biópsia, aplicação: aspirativa, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 22 g x 20 cm, tipo ponta: ponta chiba, componente I: c/ bloqueador profundidade, componente II: c, mandril, conector: conector luer lock, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024782 | 604146 | unidade | Dispositivo, marcador tecidual mamário, com agulha introdutora 17g, biselada cerca de 10cm, titânio ou biodur, tipo laço e/ou mola, com polímero de pva para visão permanente por raios x, ultrassom e ressonância magnética, manopla c/ botões de liberação fontal e traseiro, estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 023766 | 611269 | unidade | Agulha Biópsia, Via De Acesso: Percutânea, Modelo: Aspirativa, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 8 G X 10 Cm, material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Compatibilidade: C/ Sistema A Vácuo, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual. Descrição complementar: para exteriotaxia para tumores mamários. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05362 | 611270 | unidade | Agulha de biópsia material: aço inoxidável, aplicação: procedimento por estereotaxia, componente: abertura de 12mm, dimensão: cerca de 9 g x 12 cm (10g x 10), Descrição complementar: p/ tumores mamários, componente i: peça de mão, compatível c/ sistema à vácuo, tipo ponta: cortante, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril OBS: O ITEM DEVERÁ SER ACOMPANHADO DO SISTEMA DE BIOPSIA MAMÁRIO A VÁCUO EM COMODATO. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024784 | 611271 | unidade | Agulha de biópsia material: aço inoxidável, aplicação: procedimento por estereotaxia, componente: abertura de 20mm, dimensão: cerca de 12 g x 12 cm, característica | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | adicional: p/ tumores mamários, componente I: peça de mão, compatível c/ sistema à vácuo, tipo ponta: cortante, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. OBS: O ITEM DEVERÁ SER ACOMPANHADO DO SISTEMA DE BIOPSIA MAMÁRIO A VÁCUO EM COMODATO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01231 | 603047 | unidade | Agulha de biópsia material: aço inoxidável, centimetrada, aplicação: tecidos moles, conector: sistema encaixe, componente: gaveta amostra 17, dimensão: 14 g x 10 cm, característica adicional: p/ tumores mamários, com pistola automática (PROMAG E BARD), componente i: p/ disparo automático, tipo ponta: ponta ecogênica, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. COMPRA EM LOTE POR COMPATIBILIDADE COM CÓDIGO - EBS: XXX | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024785 | 359192 | unidade | Pistola material: aço, alumínio e teflon, uso: para agulha centimetrada, ponta ecogênica, tipo de acionamento: trava segurança, avanço mínimo agulha 25mm, tipo: biópsia tecidos moles, características adicionais: sistema automático, gatilho frente/trás, compatibilidade: tomografia computadorizada, ultra som e mamografia, tipo uso: autoclavável, tipo ação: retira amostra sem retirar agulha. COMPRA EM LOTE POR COMPATIBILIDADE COM CÓDIGO - EBS: 01231 | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14256 | 457054 | unidade | Acessório para equipamento médico material: polímero, aplicação: p/ biópsia de mama, dimensões: cerca de 10 g, tipo: guia de agulha, tipo uso: procedimento guiado por estereotaxia, esterilidade: estéril, uso único. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01230 | 605574 | unidade | Agulha biópsia, via de acesso percutânea, modelo c/ gaveta p/ amostra, aplicação p/ tecidos moles, dimensão agulha cerca de 20 g x 15 cm, material agulha aço inoxidável, imagem ecogênica / radiopaca, graduada, peça de mão manopla c/ | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | disparo semi / automático, componente 1 c/ mandril, esterilidade estéril, uso único, embalagem individual – descrição complementar: localização nódulo. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS 024786 | 603054 | unidade | Agulha de biópsia, aplicação: tecidos moles, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 18 G x 20 cm, tipo ponta: ponta ecogênica, componente: disparo semiautomático, componente I: c, mandril perfurante, componente ii: avanço de 10 à 20 mm, conector: cabo anatômico polipropileno, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. Agulha para biópsia transretal. Característica adicional: avanço de 10 à 20 mm, conector: cabo anatômico polipropileno. Agulha para biópsia transretal. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01243 | 603032 | unidade | Agulha de biópsia, aplicação: aspirativa, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: cerca 20 g x 20 cm, tipo ponta: ponta chiba, componente i: c, marcador profundidade, característica adicional: revestimento ecogênico, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. | SIM | NÃO | NÃO |

  - ENDOPRÓTESES

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05552 | 619557 | unidade | Endoprótese vascular, tipo função: stent c/ enxerto, tipo: intrahepático, aplicação: via transjugular, modelo: autoexpansível, material estrutura: malha de nitinol, materia prima enxerto: c/ ptfe expandido, sistema de liberação: montado em sistema de liberação 10fr, diâmetro: 8 a 12 mm, comprimento: 4 a 8 cm, componentes: marca radiopaca em ouro, outros componentes: compatível c, fio guia 0,038", esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05559 | 477032 | unidade | Endoprótese vascular, tipo função: stent, modelo: autoexpansível, material estrutura: nitinol, revestimento: revestido em ptfe expandido, sistema de liberação: montado em cateter liberação c, bainha, diâmetro: 5 a 8 mm, comprimento: 20 a 120 mm, marcador radiopaco em tântalo, outros componentes: compatível c, fio guia 0,035", esterilidade: estéril, uso único componentes: | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024787 | 476949 | unidade | Endoprótese vascular, tipo função: stent, modelo: autoexpansível, material estrutura: nitinol, revestimento: recoberto c, ptfe expandido, sistema de liberação: montado em cateter liberação c, bainha, diâmetro: 9 a 14 mm, comprimento: 30 a 120 mm, componentes: marcador radiopaco em tântalo, outros componentes: compatível c, fio guia 0,035", esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05558 | 476928 | unidade | Endoprótese vascular, tipo função: stent, tipo: periférico, modelo: autoexpansível, material estrutura: nitinol, sistema de liberação: sistema liberação tipo "sobre fio", diâmetro: 6 a 12 mm,comprimento: 30 a 150 mm, componentes: marca | SIM | NÃO | NÃO |

|  |  |  |  | radiopaca em tântalo, outros componentes: compatível c, fio guia 0,035", aracterísticas adicionais: p, introdutor 6fr, esterilidade: estéril, uso único |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13037 | 442247 | unidade | Endoprótese luminal, tipo: stent, tipo uso: biliar, composição: polímero, sistema de implante: c, sistema introdutor, dimensões: cerca de 10 fr x 5 a 15 cm, componente i: ancoradores externos nas extremidades, componente ii: c, marcas radiopacas, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09172 | 455947 | unidade | Endoprótese luminal, tipo: stent, tipo uso: ureteral, formato: duplo j (pigtail), material estrutura: poliuretano, sistema de implante: c, sistema introdutor, dimensões: cerca de 7 fr x 24 a 30 cm, componente ii: c, marcas radiopacas, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024788 | 476925 | unidade | Endoprótese vascular revestimento: revestido em poliéster, modelo: autoexpansível, comprimento: cerca de 20, sistema de liberação: montado em cateter liberação em ptfe, 16fr, tipo função: oclusor, dimensões: diâm proximal 3 a 14 cm, características adicionais: alta resistência radial, material estrutura: nitinol, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 024789 | 476934 | unidade | Endoprótese vascular revestimento: revestido em poliéster, modelo: autoexpansível, comprimento: 20, sistema de liberação: montado em cateter liberação em ptfe, 16fr, tipo função: oclusor, dimensões: diâm proximal 14 a 22cm, características adicionais: alta resistência radial, material estrutura: nitinol, esterilidade: estéril, uso único | SIM | NÃO | NÃO |

8. FILMES E MÁSCARAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07142 | 600049 | unidade | Acessório Para Radiologia Tipo: Máscara Imobilizadora Material: Termoplástico. Dimensões: Curta, Cerca De 250 X 200 X 3,2 MM. Uso: Para Radioterapia | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07142 | 600048 | unidade | Acessório Para Radiologia Tipo: Máscara Imobilizadora Material: Termoplástico Dimensões: Longa, Cerca De 350 X 200 X 3,2 MM Uso: Para Radioterapia | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS07490 | 415182 | folha unidade | Filme radiológico, tipo: raio-x, adicional: para processamento seco, dimensões: 20 x 25 cm. Fornecimento de impressora em sistema de comodato. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS13238 | 415183 | folha unidade | Filme radiológico, tipo: raio-x, adicional: para processamento seco, dimensões: 25 x 30 cm. Fornecimento de impressora em sistema de comodato. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11545 | 415184 | folha unidade | Filme radiológico, tipo: raio-x, adicional: para processamento seco, dimensões: 28 x 35 cm. Fornecimento de impressora em sistema de comodato. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11543 | 415180 | folha unidade | Filme radiológico,adicional: para processamento seco, dimensões: 20 x 25, tipo: mamografia .máquina impressora em regime de comodato. Apresentação: caixa. | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS11544 | 415181 | folha unidade | Filme radiológico, adicional: para processamento seco, dimensões: 25 x 30, tipo: mamografia .máquina impressora em regime de comodato. Apresentação: caixa. | SIM | NÃO | NÃO |