COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

SERVIÇO DE UROLOGIA

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

José Monteiro Pereira Guilherme Rodrigues Santos Wierzchon

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- Material para URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL

- Material para URETERORRENOLITOTRIPSIA SEMI-RÍGIDA

- Material para URETERORRENOLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA

- Material para CISTOLITOTRIPSIA

- Material para RTU DE PRÓSTATA / BEXIGA

- Material para LAPAROSCOPIA

- Material para DISFUNÇÃO MICCIONAL

- Material para OUTRAS CIRURGIAS

  - Material para URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09025 | 603704 | FIO GUIA Aplicação: Não Vascular Material: Nitinol Revestimento: Hidrofílico Diâmetro: 0,035" Comprimento: Cerca De 145 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Flexível Características Adicionais: Radiopaco Esterilidade: Estéril, Descartáve / Modelo: ROAD RUNNER | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05425 | 452314 | Fio Guia / Aplicação: Não Vascular / Material: Nitinol / Revestimento: Hidrofílico / Diâmetro: 0,032" / Comprimento: Cerca De 150 CM / Tipo Ponta: Ponta Reta / Características Adicionais: Radiopaco / Esterilidade: Estéril. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05480 | 455945 | Cateter, material polipropileno, tipo duplo j, modelo stent uretral siliconizado, empurrador 4,7fr x 28cm, revestimento descartável, estéril, características adicionais 1 guia teflon 0,035´ x 100cm | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS14141 | 485582 | BAINHA URETERAL - Bainha para aspiração duplo lúmen 9.5/11fr x 46cm com 2 (duas) vias de acesso e ventil ergonômico para controle da pressão. possui obturador com canal duplo lumen que permite o uso de dois fio guia para mais segurança ao procedimento. deve acompanhar frasco coletor com separação para acúmulo dos fragmentos de cálculo. composição do material da bainha: poliamida (PA), PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) E AÇO INOXIDÁVEL. Ponta da bainha flexível, capacidade de defletir junto com o tubo de inserção do endoscopio. tampa de vedação de silicone e mandril de polietileno (PE). Estéril, uso único. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS04881 | 619160 | Frasco coletor de cálculo renal de polipropileno com dispositivo para controle de fluxo, ponta de conexão para tubo de silicone do sistema introdutor/aspirador urológico endoscópico estéril, ponta de conexão do sistema de aspiração, dispositivo para controle de fluxo, uso único, estéril. | unidade | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS15477 | 609800 | Kit conector de equipo irrigador, conector luer lock, em poliuretano, torneirinha poliuretano, equipo silicone, vazão 0 a 170 ml/min, para bomba irrigação ureteral em comodato. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS13574 | 603785 | Dilatador, componente fio guia teflonado, componentes conjunto 7 a 10 dilatadores ureterais de 6 a 18fr, comprimento 60 cm. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06472 | 428889 | Sistema Extrator / Material: Nitinol / Tipo: Dormia / Calibre: 1,7 a 1,9 FRENCH / Comprimento: 115 a 120 CM / Aplicação: Para cálculo renal / Zero Tip OU No Tip OU Tipless / Esterilidade: Estéril, Descartável. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06462 | 462503 | Fibra laser de SÍLICA e DFLP que proporciona uma alta flexibilidade e resistência, desenvolvida para o USO HOLMIUM LASER. Possuem conectores SMA- 905, com arco de metal que confere um foco preciso “BLACK HOLE”. A fibra possui um comprimento de 3,5mts e diâmetro 273µm (272µm). | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05269 | 455951 | Cateter vias urinárias, uso: urografia retrógrada, tipo ponta: ponta reta aberta, material: polímero, dimensões: 5 fr x 70 cm, adicionais: radiopaco, opcionais: c, sistema introdutor, esterilidade: estéril, uso único. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS02223 | 617194 | CAPA DE VIDEO - Capa Uso Médico / Compatibilidade: C/ Microcâmera E Cabo para Videocirurgia / Aplicação: P/ Paramentação Do Equipamento / Material: Plástico Transparente / Fixação: C/ Fixação Ajustável / Esterilidade: Estéril, Uso Único / Embalagem: Embalagem Individual / Dimensões 15 x 250 cm. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | Comodato |  | Equipamento GERADOR DE LASER de 30w ou maior / 220 v / compatível com a fibra | COMODATO |  |  |  |
|  | Comodato |  | URETERORRENOSCÓPIO SEMI RÍGIDO COM 02 CANAIS DE TRABALHO DE 425 mm | COMODATO |  |  |  |
|  | Comodato |  | Ureterorrenoscópio Flexível Digital, campo de visão 90º,comp. de trabalho em média 680mm com seção de dobra de 270º para cima ou para baixo - 2 unidades | COMODATO |  |  |  |

|  | Comodato |  | Profissional especializado apto a manejar o aparelho gerador de Holmium laser durante todo o procedimento, cedido pela empresa detentora da fonte geradora | RH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Material para URETERORRENOLITOTRIPSIA SEMI-RÍGIDA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06588 | 603704 | Fio Guia Aplicação: Não Vascular Material: Nitinol Revestimento: Hidrofílico Diâmetro: 0,035" Comprimento: Cerca De 145 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Flexível Características Adicionais: Radiopaco Esterilidade: Estéril, Descartáve / Modelo: Road Runner. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05425 | 452314 | Fio Guia / Aplicação: Não Vascular / Material: Nitinol / Revestimento: Hidrofílico / Diâmetro: 0,032" / Comprimento: Cerca De 150 CM / Tipo Ponta: Ponta Reta / Características Adicionais: Radiopaco / Esterilidade: Estéril. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09143 | 455945 | Cateter, material polipropileno, tipo duplo J, modelo stent uretral siliconizado, empurrador 4,7fr x 28cm, revestimento descartável, estéril, características adicionais 1 guia TEFLON 0,035´ x 100cm. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05573 | 603785 | Dilatador, componente fio guia teflonado, componentes conjuntos 7 a 10 dilatadores ureterais de 6 a 18fr, comprimento 60 CM. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS14234 | 428894 | Sistema Extrator / Material: Nitinol / Tipo: Dormia C/ Cesta C/ 4 Fios / Calibre: Cerca De 3 FRENCH / Comprimento: Cerca De 90 CM / Aplicação: Cálculos Ureterais / Esterilidade: Estéril, Descartável. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06460 | 438263 | FIBRA laser, DE SÍLICA E DFLP que proporciona uma alta flexibilidade e resistência, desenvolvida para o uso holmium laser. possuem conectores SMA- 905, COM arco de metal que confere um foco preciso “BLACK HOLE”. A fibra possui um comprimento de 3,5MTS E DIÂMETRO 365 µm (400µm). | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05269 | 455951 | Cateter vias urinárias, uso: urografia retrógrada, tipo ponta: ponta reta aberta, material: polímero, dimensões: 5 fr x 70 cm, adicionais: radiopaco, opcionais: c, sistema introdutor, esterilidade: estéril, uso único. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS02223 | 617194 | Capa Uso Médico / Compatibilidade: C/ Microcâmera E Cabo para Videocirurgia / Aplicação: P/ Paramentação Do Equipamento / Material: Plástico Transparente / | unidade | SIM | SIM | NÃO |

|  |  |  | Fixação: C/ Fixação Ajustável / Esterilidade: Estéril, Uso Único / Embalagem: Embalagem Individual / Dimensões 15 x 250 cm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Comodato |  | Equipamento gerador de LASER de 30w ou maior / 220 v / compatível com a fibra. | COMODATO |  |  |  |
|  | Comodato |  | Ureterorrenoscópio semi-rígido com 2 canais de trabalho de 425mm. | COMODATO |  |  |  |
|  | Comodato |  | Ureterorrenoscópio Flexível Digital campo de visão 90º,comp. de trabalho em média 680mm com seção de dobra de 270º para cima ou para baixo - 2 unidades. | COMODATO |  |  |  |
|  | Comodato |  | Profissional especializado apto a manejar o aparelho gerador de Holmium laser durante todo o procedimento, cedido pela empresa detentora da fonte geradora. | COMODATO |  |  |  |

  - Material para URETERORRENOLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05425 | 452314 | Fio Guia / Aplicação: Não Vascular / Material: Nitinol / Revestimento: Hidrofílico / Diâmetro: 0,032" / Comprimento: Cerca De 150 CM / Tipo Ponta: Ponta Reta / Características Adicionais: Radiopaco / Esterilidade: Estéril. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09143 | 455945 | Cateter, material polipropileno, tipo duplo j, modelo stent uretral siliconizado, empurrador 4,7fr x 28cm, revestimento descartável, estéril, características adicionais 1 guia teflon 0,035´ x 100cm. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05269 | 455951 | Cateter vias urinárias, uso: urografia retrógrada, tipo ponta: ponta reta aberta, material: polímero, dimensões: 5 fr x 70 cm, adicionais: radiopaco, opcionais: c, sistema introdutor, esterilidade: estéril, uso único. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS13574 | 457287 | Dilatador / Uso: Nefrostomia Percutânea / Material: Polímero / Diâmetro: Tamanhos Diversos / Apresentação: Conjunto Com Até 14 Peças / Esterilidade: Estéril, Uso Único / Características especiais: Kit Dilatador Renal AMPLATZ, contendo: cateter 8Fr de 84cm, 3 dilatadores fasciais de 6, 8 e 10 Fr, e dilatadores sequenciais 08Fr a 30Fr com 4 bainhas de trabalho COMPATÍVEL COM NEFROSCÓPIO RÍGIDO. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10979 | 454504 | Conjunto NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA / Tipo Cateter: Pigtail / Diâmetro Do Cateter: Cerca De 8 Fr / Componentes 1: C/ 1 Agulha Punção Chiba 18g / Componentes 2: Agulha Punção, Bainha Introdutora E Fio Guia / Componentes 3: C/ 4 Dilatadores / Esterilidade: Estéril, Descartável / Embalagem: Embalagem Individual. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS14240 | 613710 | Pinça percutânea U-PERC pinça extratora de cálculo percutânea sem ponta, confeccionada em nitinol. Com manopla, 8 Fr, 38 cm, para rápida extração de cálculo para nefrolitotripsia percutânea. Embalagem esteril. Uso unico, descartável. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS14906 | 603307 | PROBE P/ Litotripsia Intracorpórea / Modelo: Ultrassônico / Diâmetro: Cerca De 3,0 MM / Comprimento: Cerca De 40 CM / Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento / Material: Aço Inoxidável / Esterilidade: Esterilizável. | unidade | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS02223 | 617194 | Capa Uso Médico / Compatibilidade: C/ Microcâmera E Cabo para Videocirurgia / Aplicação: P/ Paramentação Do Equipamento / Material: Plástico Transparente / Fixação: C/ Fixação Ajustável / Esterilidade: Estéril, Uso Único / Embalagem: Embalagem Individual / Dimensões 15 x 250 cm. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS01928 | 609798 | Equipo Especial de Uso Médico / Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Gravitacional / Número Vias: 4 Vias / Material: Pvc Transparente / Conector Solução: Pontas Perfurantes / Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias / Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, C/ Derivação Em Y / Conector Distal: Compatível C/ Instrumental e Luer-Lock / Esterilidade: Estéril, Uso Único / Tipo Embalagem: Individual. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | Comodato |  | Litotridor Ultrassônico com geração de onda ultrassônica através de cristais piezoeléctrico através de probes de vários calibres - 1 unidade - MODELO SWISS LITHOCLAST ou similiar de potência equivalente. | COMODATO |  |  |  |
|  | Comodato |  | Nefroscópio Rígido autoclavável AV 0º angulado 45º 26 Fr e camisa p/ nefroscópio 26 Fr incluindo obturador | COMODATO |  |  |  |
|  | Comodato |  | Pinça Tridente de percutanea 3,5 mm x 350 mm. | COMODATO |  |  |  |
|  | Comodato |  | Pinça Bidente de percutânea , tipo fenestrada longa 3,8 x 400 mm. | COMODATO |  |  |  |
|  | Comodato |  | Profissional especializado apto a manejar o aparelho litotridor durante todo o procedimento, cedido pela empresa detentora da fonte geradora | RH |  |  |  |

  - Material para CISTOLITOTRIPSIA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24548 | 613142 | Fibra 1000 – Fibra Óptica - Uso Médico / Aplicação: Ponta Plana / Tamanho: 1000 Micra De Diâmetro / Compatibilidade: Compatível C/ Introdutor P/ Cateter. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24549 | 462504 | Fibra Óptica – Uso Médico / Compatibilidade Específica / Características Técnicas: Comprimento De Onda 550 Nm. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS01928 | 609798 | Equipo Especial de Uso Médico / Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Gravitacional / Número Vias: 4 Vias / Material: Pvc Transparente / Conector Solução: Pontas Perfurantes / Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias / Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, C/ Derivação Em Y / Conector Distal: Compatível C/ Instrumental e Luer-Lock / Esterilidade: Estéril, Uso Único / Tipo Embalagem: Individual. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS02223 | 617194 | Capa Uso Médico / Compatibilidade: C/ Microcâmera E Cabo para Videocirurgia / Aplicação: P/ Paramentação Do Equipamento / Material: Plástico Transparente / Fixação: C/ Fixação Ajustável / Esterilidade: Estéril, Uso Único / Embalagem: Embalagem Individual / Dimensões 15 x 250 cm. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | Comodato |  | Equipamento gerador de LASER de 30W ou maior / 220 v / compatível com a fibra. | COMODATO |  |  |  |
|  | Comodato |  | Ureterorrenoscópio semi-rígido com 2 canais de trabalho de 425mm. | COMODATO |  |  |  |
|  | Comodato |  | Cistoscópio rígido completo (2 peças). | COMODATO |  |  |  |
|  | Comodato |  | Ponte para cistoscópio com 1 ou 2 canais de trabalho. | COMODATO |  |  |  |
|  | Comodato |  | Óptica tipo Hopkins 30 graus, 4mm, 30cm. | COMODATO |  |  |  |

|  | Comodato |  | Profissional especializado apto a manejar o aparelho gerador de Holmium laser durante todo o procedimento, cedido pela empresa detentora da fonte geradora. | RH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Material para RTU DE PRÓSTATA / BEXIGA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06457 | 355485 | EVACUADOR DE ELLIK, material COLETADOR COMPLETO, bulbo de plástico, com sistema de sucção em borracha e silicone ergonômico, com conector metálico, copo coletor de resíduos de no MÍNIMO 80 ml, com adaptador para camisa ressectoscópica. ESTÉRIL, uso único, descartável. COMPATÍVEL COM A MARCA KARL STORZ | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06454 | 463018 | Eletrodo Bisturi Elétrico, Aplicação: Para Elemento De Trabalho, Tamanho: 24 Ch, Tipo Uso: Bipolar, Tipo: Ponta Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Esterilidade: Estéril, Uso Único. Compatível com elemento de trabalho tipo KARL STORZ apresentado em comodato. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06755 | 463020 | Eletrodo Bisturi Elétrico, Aplicação: Para Elemento De Trabalho, Tamanho: 24 Ch, Tipo Uso: Bipolar, Tipo: Ponta Bola, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 5 MM, Haste: Haste Reta, Esterilidade: Estéril, Uso Único. Compatível com elemento de trabalho tipo KARL STORZ apresentado em Comodato. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06455 | 463020 | Eletrodo Bisturi Elétrico, Aplicação: Para Elemento De Trabalho, Tamanho: 24 Ch / Tipo Uso: Bipolar, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 5 MM, Haste: Haste Reta, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Característica especial: ponta botão (Button) para enucleação prostática bipolar (BipoLEP), Compatível com elemento de trabalho tipo KARL STORZ apresentado em Comodato. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS14979 | 463022 | Eletrodo Bisturi Elétrico, Aplicação: Para Elemento De Trabalho, Tamanho: 24 Ch, Tipo Uso: Bipolar, Tipo: Ponta Faca (Sachse), Material Ponteira: Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Esterilidade: Esterilizável. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS01928 | 609798 | Equipo Especial de Uso Médico / Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Gravitacional / Número Vias: 4 Vias / Material: Pvc Transparente / Conector Solução: Pontas Perfurantes / Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias / Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, C/ Derivação Em Y / Conector Distal: Compatível C/ Instrumental e Luer-Lock / Esterilidade: Estéril, Uso Único / Tipo Embalagem: Individual. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |

|  | EBS02223 | 617194 | Capa Uso Médico / Compatibilidade: C/ Microcâmera E Cabo para Videocirurgia / Aplicação: P/ Paramentação Do Equipamento / Material: Plástico Transparente / Fixação: C/ Fixação Ajustável / Esterilidade: Estéril, Uso Único / Embalagem: Embalagem Individual / Dimensões 15 x 250 cm. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Comodato |  | Unidade eletrocirúrgica Bipolar 220v com saídas bipolares e compatível com elemento de trabalho bipolar e eletrodos bipolares alça e esférica. | Gerador bipolar |  |  |  |
|  | Comodato |  | Ressectoscópio completo 3 peças 24/26Fr, com fluxo contínuo compatível com elemento de trabalho e eletrodos tipo alça e esférica bipolares - 1 unidade. | COMODATO |  |  |  |
|  | Comodato |  | Uretrótomo completo 2 peças, com fluxo contínuo compatível com elemento de trabalho e eletrodos tipo faca de Sachse - 1 unidade. | COMODATO |  |  |  |
|  | Comodato |  | Elemento de trabalho bipolar compatível com ressectoscópio apresentado e eletrodos tipo alça, esférica e faca de Sachse bipolares - 1 unidade. | COMODATO |  |  |  |
|  | Comodato |  | Cabo de diatermia bipolar compatível com unidade eletrocirúrgica, elemento de trabalho bipolar e eletrodos tipo alça e esférica. | COMODATO |  |  |  |
|  | Comodato |  | Profissional especializado apto a manejar a unidade eletrocirúrgica bipolar durante todo o procedimento, cedido pela empresa detentora da fonte geradora. | RH |  |  |  |

  - Material para LAPAROSCOPIA

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS11437 | 449369 | Trocarte Apresentação: Conjunto Material*: Polímero, Isento Látex Natural Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Estriada Válvula: Vedante Em Silicone Componente 1: Torneira P/ Insuflação Adicional: C/ Redutor Componente 2: Obturador Ponta Distal Piramidal Cortante Dimensões: Cerca 12 X 100 MM Tipo Uso: Estéril, Descartável. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS11438 | 446417 | Trocarte Apresentação: Conjunto Material*: Polímero, Isento Látex Natural Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Estriada Válvula: Vedante Em Silicone Componente 1: Torneira P/ Insuflação Adicional: C/ Redutor Componente 2: Obturador Ponta Distal Romba Não Cortante Dimensões: Cerca 5 X 100 MM Tipo Uso: Estéril, Descartável. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06818 | 443992 | Clipe Uso Cirúrgico Matéria Prima: Polímero Aplicação: Hemostático Tamanho: Grande Esterilidade: Estéril, Descartável / Cor padronizada: Roxo. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS06818 | 443991 | Clipe Uso Cirúrgico Matéria Prima: Polímero Aplicação: Hemostático Tamanho: Extra Largo Esterilidade: Estéril, Descartável / Cor padronizada: Dourado. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | PROVPPS 0241669 | 444275 | Bolsa P/ Acondicionamento Órgãos E Espécimes / Tipo: Uso Em Videocirurgia / Material*: Plástico / Abertura: C/ Aro Metálico / Volume: Cerca De 800 ML / Adicionais: C/ Sistema Introdutor Compatibilidade: P/ Trocarter De 12 Mm / Esterilidade*: Estéril, Uso Único. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024168 | 604831 | Bolsa P/ Acondicionamento Órgãos E Espécimes Tipo: Uso Em Videocirurgia Material*: Plástico Abertura: C/ Aro Metálico Volume: Cerca De 1.500 ML Adicionais: C/ Sistema Introdutor Compatibilidade: P/ Trocarter De 15 Mm Esterilidade*: Estéril, Uso Único. | unidade | SIM | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS0 24550 | 444276 | Bolsa P/ Acondicionamento Órgãos E Espécimes Tipo: Uso Em Videocirurgia Material*: Plástico Abertura: C/ Aro Metálico Volume: Cerca De 2.500 ML Componentes Adicionais: De Três Vias P/ Acesso Adicionais: C/ Sistema Introdutor Compatibilidade: P/ Trocarter De 15 Mm Esterilidade*: Estéril, Uso Único. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS15298 | 472203 | Pinça cirurgica 1, material: plástico/metal, modelo: endoscópico, comprimento: 37 cm, tipo cabo: rotativa 179°, características adicionais: cabo p/ encaixe em aparelho ligasure, diametro: 5 mm, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | Comodato |  | Fonte geradora compatível com pinça cirúrgica seladora | COMODATO |  |  |  |
|  | EBS09831 | 463111 | Tesoura P/ Videocirurgia / Aplicação: P/ Videocirurgia / Tipo*: Monopolar / Modelo: Metzenbaum / Ponta: Ponta Curva / Material*: Aço Inoxidável / Diâmetro: Cerca De 5 Mm X 35 Cm / Adicional: Rotatória / Esterilidade: Estéril, Uso Único. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS08364 | 428869 | Grampeador Cirúrgico Linear Endoscópico / Formato: Articulado, Cortante / Tamanho*: Cerca De 60 MM / Modelo 01: Haste Longa / Característica Adicional: Pino Aço, Trava Segurança / PARA USO VASCULAR / Adicionais: Recarregável / Esterilidade*: Estéril, Descartável. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05822 | 433589 | Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico / Compatibilidade: Linear Endoscópico / Material Grampo: Titânio / Aplicação*: P/ Tecido Fino - PARA USO VASCULAR / Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo / Largura: Cerca 60 MM / Esterilidade*: Estéril, Uso Único. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS08525 | 438547 | Dreno Cirúrgico / Modelo: Tubulo - Laminar / Material: Silicone / Calibre: 18 FRENCH / Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável / Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa / Volume: Cerca De 200 ML / Conector Universal: C/ Conector / Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp / Componente Ii: Radiopaco / Tipo Uso: Estéril, Descartável / Embalagem: Embalagem Individual. | unidade | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS08525 | 449471 | Dreno Cirúrgico / Modelo: Tubular, Centro Rígido C/ 4 Canais / Material: Silicone / Calibre: Cerca De 19 FRENCH / Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável / Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa / Volume: Cerca De 100 ML / Componente Ii: Radiopaco / Tipo Uso: Estéril, Descartável. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08525 | 449471 | Dreno de SUCÇÃO contínua tipo BLAKE - 19 FR, dreno tubular em SILICONE, centro rígido com 4 canais laterais para sucção de fluidos no pós-operatório, contendo reservatório de sucção graduado, com CAPACIDADE MÍNIMA de 100 ml. Válvula unidirecional. Radiopaco. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24551 | 618880 | Fio De Sutura Agulhado / Material Fio: Poligliconato Verde / Modelo Fio: Monofilamentar, Farpado / Diâmetro Fio: 3-0 / Comprimento Fio: 20 - 30 cm / Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo / Modelo Agulha: Cilíndrica / Comprimento Agulha: Cerca De 26 MM / Esterilidade: Estéril / Apresentação: Embalagem Individual. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS07553 | 487196 | Fio De Sutura Agulhado / Material Fio: Polidioxanona Violeta / Modelo Fio: Monofilamentar / Diâmetro Fio: 4-0 / Comprimento Fio: Cerca De 70 CM / Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo / Modelo Agulha: Cilíndrica / Comprimento Agulha: Cerca De 22 MM / Esterilidade: Estéril / Apresentação: Embalagem Individual. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS00808 | 487199 | Fio De Sutura Agulhado / Material Fio: Polidioxanona Violeta / Modelo Fio: Monofilamentar / Diâmetro Fio: 4-0 / Comprimento Fio: Cerca De 70 CM / Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo / Modelo Agulha: Cilíndrica / Comprimento Agulha: Cerca De 26 MM / Esterilidade: Estéril / Apresentação: Embalagem Individual. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS08835 | 487372 | Fio De Sutura Agulhado / Material Fio: Ác. Poliglicólico Violeta / Modelo Fio: Multifilamentar / Diâmetro Fio: 0 / 1-0 / Comprimento Fio: Cerca De 90 CM / Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo / Modelo Agulha: Cilíndrica / Comprimento Agulha: Cerca De 50 MM / Esterilidade: Estéril / Embalagem Individual. | unidade | SIM | SIM | NÃO |

  - Material para DISFUNÇÃO MICCIONAL

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS05351 | 422692 | Cateter monitorização material: poliuretano radiopaco, componentes: c/ balão, uso: transretal, aplicação: estudo urodinâmico, componentes adicionais: pinça clamp em todas vias, comprimento: 20 cm, componente i: conector luer lock, tipo: medição pressão abdominal, tamanho: 9 french, quantidade vias: 2 vias, esterilidade: estéril, uso único. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS10984 | 373544 | Cateter Cistometria / Material: Poliuretano / Modelo: Duplo Lúmen / Calibre: 7 FRENCH / Comprimento: 40 CM / Tipo Conector: Conector Luerlock / Tipo Ponta: Ponta Cilíndrica, 2 Orifícios Contra-Laterais / Características Adicionais: Graduado, Radiopaco, Pinça Clamp Em Todas As Vias / Esterilidade: Estéril. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS05524 | 450086 | Sistema p, correção da incontinência urinária, uso: feminina, modelo: suporte suburetral, VIA: TRANSOBTURATÓRIA, material: faixa de polipropileno monofilamentar, componente: sistema completo para implantação,tipo uso: uso único, esterilidade: estéril, apresentação: embalagem individual. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24552 | 450087 | Sistema p/ correção da incontinência urinária uso: masculina, modelo: suporte suburetral, via: transobturatória, material: faixa de polipropileno monofilamentar, componente: sistema completo para implantação, tipo uso: uso único, esterilidade: estéril, apresentação: embalagem individual. | unidade | SIM | SIM | NÃO |

  - Material para OUTRAS CIRURGIAS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | Descrição | Unidade de medida | Padrão HUCFF | Padrão IPPMG | Padrão ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00591 | 443020 | Bolsa Pressórica / Material: Polímero / Tipo: Indicador De Pressão C/ Manômetro / Tipo Fechamento: C/ Trava De Segurança / Capacidade: Capacidade De Armazenar Bolsa Infusão Até 1000 ML / Características Adicionais: Manguito, Pera E Válvula. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS05499 | 457157 | DUPLO J REVESTIMENTO METÁLICO – Tipo: Stent / Tipo Uso: Ureteral/ Formato: Duplo J (Pigtail) / Estrutura: Metálica Recoberta / Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor / Dimensões: Cerca De 6 Fr X 20 A 30 Cm / Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas / Esterilidade: Estéril, Uso Único. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS04967 | 466137 | Endoprótese Luminal / Tipo: Stent / Tipo Uso: Ureteral / Formato: Duplo J (Pigtail) / Material Estrutura: Poliuretano / Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor / Dimensões: Cerca De 3 Fr X 10 A 20 CM / Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas / Esterilidade: Estéril, Uso Único. | unidade | SIM | NÃO | NÃO |
|  | EBS09025 | 603704 | Fio Guia Aplicação: Não Vascular Material: Nitinol Revestimento: Hidrofílico Diâmetro: 0,035" Comprimento: Cerca De 145 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Flexível Características Adicionais: Radiopaco Esterilidade: Estéril, Descartáve / Modelo: Road Runner. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS09145 | 455945 | Cateter, material polipropileno, tipo duplo j, modelo stent uretral siliconizado, empurrador 4,7fr x 28cm, revestimento descartável, estéril, características adicionais 1 guia teflon 0,035´ x 100cm / modelo para longa permanência (até 12 meses) referência: black silicone. | unidade | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS12260 | 470222 | Endoscópio, tipo: rígido, modelo: tipo hopkins ii, ângulo visão: 30°, tipo transmissão: cistoscopia, acessórios: peça guia c,canal passagem instrumentos, outros componentes: 1 pinça biópsia,1 corpo estranho, 40cm autoclavável, tensão alimentação: 220 v, frequência: 60 hz, características adicionais: endoscópio com transmissâo de luz por fibra ótica, diâmetro de 4 mm, comprimento de 30 cm, autoclavável com cistoscópio / ressectoscópio storz. | unidade | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS00531 | 450039 | ANEL PARA CIRCUNCISÃO Dispositivo PARA CIRCUNCISÃO MEDIDA DE 1,3 cm, EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, acompanhado de barbante. Atóxico, apirogênico, hipoalergênico, estéril, descartável. APLICAÇÃO: CIRURGIA DE FIMOSE. Embalagem individual, resistente, abertura asséptica em pétala, contendo lote, validade e registro no MS. Aprs: unidade | unidade | NÃO | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS00532 | 450040 | ANEL PARA CIRCUNCISÃO Dispositivo PARA CIRCUNCISÃO MEDIDA DE 1,4 cm, EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, acompanhado de barbante. Atóxico, apirogênico, hipoalergênico, estéril, descartável. APLICAÇÃO: CIRURGIA DE FIMOSE. Embalagem individual, resistente, abertura asséptica em pétala, contendo lote, validade e registro no MS. Aprs: unidade | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00533 | 450050 | ANEL PARA CIRCUNCISÃO Dispositivo PARA CIRCUNCISÃO MEDIDA DE 1,5 cm, EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, acompanhado de barbante. Atóxico, apirogênico, hipoalergênico, estéril, descartável. APLICAÇÃO: CIRURGIA DE FIMOSE. Embalagem individual, resistente, abertura asséptica em pétala, contendo lote, validade e registro no MS. Aprs: unidade. | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00533 | 450044 | ANEL PARA CIRCUNCISÃO Dispositivo PARA CIRCUNCISÃO MEDIDA DE 1,6 cm, EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, acompanhado de barbante. Atóxico, apirogênico, hipoalergênico, estéril, descartável. APLICAÇÃO: CIRURGIA DE FIMOSE. Embalagem individual, resistente, abertura asséptica em pétala, contendo lote, validade e registro no MS. Aprs: unidade. Característica adicional: medida de 1,6 cm (ou 16 mm) | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00534 | 450037 | ANEL PARA CIRCUNCISÃO Dispositivo PARA CIRCUNCISÃO MEDIDA DE 1,7 cm, EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, acompanhado de barbante. Atóxico, apirogênico, hipoalergênico, estéril, descartável. APLICAÇÃO: CIRURGIA DE FIMOSE. Embalagem individual, resistente, abertura asséptica em pétala, contendo lote, validade e registro no MS. Aprs: unidade | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00535 | 450041 | ANEL PARA CIRCUNCISÃO Dispositivo PARA CIRCUNCISÃO MEDIDA DE 1,8 CM, EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, acompanhado de barbante. Atóxico, apirogênico, hipoalergênico, estéril, descartável. APLICAÇÃO: CIRURGIA DE FIMOSE embalagem individual, resistente, abertura asséptica em pétala, contendo lote, validade e registro no MS. | unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS00536 | 450036 | ANEL PARA CIRCUNCISÃO Dispositivo PARA CIRCUNCISÃO MEDIDA DE 1,9 CM, EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, | unidade | NÃO | SIM | SIM |

|  |  |  | acompanhado de barbante. Atóxico, apirogênico, hipoalergênico, estéril, descartável. APLICAÇÃO: CIRURGIA DE FIMOSE. Embalagem individual, resistente, abertura asséptica em pétala, contendo lote, validade e registro no MS. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS09119 | 466137 | Endoprótese luminal,tipo: stent,tipo uso: ureteral,formato: duplo j (pigtail),material estrutura: poliuretano,sistema de implante: c/ sistema introdutor,dimensões: cerca de 3 fr x 12 cm,componente ii: c/ marcas radiopacas,esterilidade: estéril, uso único,com fio guia hidrofilico para introdução. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS05455 | 466137 | Endoprótese luminal,tipo: stent,tipo uso: ureteral,formato: duplo j (pigtail),material estrutura: poliuretano,sistema de implante: c/ sistema introdutor,dimensões: cerca de 3 fr x 14cm,componente ii: c/ marcas radiopacas,esterilidade: estéril, uso único,com fio guia hidrofilico para introdução | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09119 | 455945 | Endoprótese luminal,tipo: stent,tipo uso: ureteral,formato: duplo j (pigtail),material estrutura: poliuretano,sistema de implante: c/ sistema introdutor,dimensões: cerca de 4 fr x 16cmcomponente ii: c/ marcas radiopacas,esterilidade: estéril, uso único,com fio guia hidrofilico para introdução | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS15464 | 455944 | Endoprótese luminal,tipo: stent,tipo uso: ureteral,formato: duplo j (pigtail),material estrutura: poliuretano,sistema de implante: c/ sistema introdutor,dimensões: cerca de 4 fr x 18cmcomponente ii: c/ marcas radiopacas,esterilidade: estéril, uso único,com fio guia hidrofilico para introdução | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS15394 | 452282 | FIO GUIA, para HEMODINÂMICA, aplicação: VASCULAR, material: METÁLICO, revestimento: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,018 polegadas, corpo SUPORTE, COMPRIMENTO cerca de 180 cm (+/- 25) e 280 (+/- 20) cm. RADIOPACO, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade, lote, registro Anvisa. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24792 | 451601 | Trocarte para cirurgia videolaparoscópica, DESCARTÁVEL, TAMANHO 3 mm x6cm. Cânula para cirurgia videolaparoscópica. Com extremidade cortante protegida por uma ponta retrátil automática. Quando ultrapassar a parede peritoneal, a proteção deve ser disparada automaticamente, cobrindo a lâmina cortante e protegendo os órgãos intra-abdominais. Cânula transparente em policarbonato com formato ergonômico, ranhuras para melhor aderência e torneira para insuflação. Com duplo sistema de vedação para impossibilitar o vazamento de CO². Mandril em aço inox com | unidade | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  | ponta plástica em policarbonato dilatadora sem corte. Membranas vedantes fabricadas em silicone, inerte, inodoro e atóxico. Corpo da cânula transparente com rosca estabilizadora. Estéril, descartável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROVPPS0 24792 | 457126 | Trocarte para cirurgia videolaparoscópica, DESCARTÁVEL, TAMANHO 4 mm x6cm . Cânula para cirurgia videolaparoscópica. Com extremidade cortante protegida por uma ponta retrátil automática. Quando ultrapassar a parede peritoneal, a proteção deve ser disparada automaticamente, cobrindo a lâmina cortante e protegendo os órgãos intra-abdominais. Cânula transparente em policarbonato com formato ergonômico, ranhuras para melhor aderência e torneira para insuflação. Com duplo sistema de vedação para impossibilitar o vazamento de CO². Mandril em aço inox com ponta plástica em policarbonato dilatadora sem corte. Membranas vedantes fabricadas em silicone, inerte, inodoro e atóxico. Corpo da cânula transparente com rosca estabilizadora. Estéril, descartável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24792 | 457126 | Trocarte para cirurgia videolaparoscópica, DESCARTÁVEL, TAMANHO 5 mm x6cm . Cânula para cirurgia videolaparoscópica. Com extremidade cortante protegida por uma ponta retrátil automática. Quando ultrapassar a parede peritoneal, a proteção deve ser disparada automaticamente, cobrindo a lâmina cortante e protegendo os órgãos intra-abdominais. Cânula transparente em policarbonato com formato ergonômico, ranhuras para melhor aderência e torneira para insuflação. Com duplo sistema de vedação para impossibilitar o vazamento de CO². Mandril em aço inox com ponta plástica em policarbonato dilatadora sem corte. Membranas vedantes fabricadas em silicone, inerte, inodoro e atóxico. Corpo da cânula transparente com rosca estabilizadora. Estéril, descartável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS15585 | 446417 | Trocarte para cirurgia videolaparoscópica, DESCARTÁVEL, TAMANHO 5 mm x10cm . Cânula para cirurgia videolaparoscópica. Com extremidade cortante protegida por uma ponta retrátil automática. Quando ultrapassar a parede peritoneal, a proteção deve ser disparada automaticamente, cobrindo a lâmina cortante e protegendo os órgãos intra-abdominais. Cânula transparente em policarbonato com formato | unidade | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  | ergonômico, ranhuras para melhor aderência e torneira para insuflação. Com duplo sistema de vedação para impossibilitar o vazamento de CO². Mandril em aço inox com ponta plástica em policarbonato dilatadora sem corte. Membranas vedantes fabricadas em silicone, inerte, inodoro e atóxico. Corpo da cânula transparente com rosca estabilizadora. Estéril, descartável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS14417 | 446416 | Trocarte para laparoscopia, TAMANHO 11 X 100 mm, em POLÍMERO, isento de látex natural, cânula com superfície ESTRIADA, válvula vedante em silicone para mínima perda de CO² para facilitar a manipulação de instalação 5 a 12 mm, com redutor integrado, com torneira para insuflação, obturador ponta distal com lâmina cônica não cortante, dilatadores bilaterais e lúmen para óptica. Produto ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, embalado em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, apresentando dados de identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, validade, número do lote e Registro na Anvisa. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS11437 | 451602 | Trocarte para laparoscopia, TAMANHO 12 X 100 mm, em POLÍMERO, isento de látex natural, cânula com superfície ESTRIADA, válvula vedante em silicone para mínima perda de CO² para facilitar a manipulação de instalação 5 a 12 mm, com redutor integrado, com torneira para insuflação, obturador ponta distal com lâmina cônica não cortante, dilatadores bilaterais e lúmen para óptica. Produto ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, embalado em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, apresentando dados de identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, validade, número do lote e Registro na Anvisa. | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS0 24793 | 446410 | Trocarte, Apresentação: Conjunto,,Material*: Polímero, Isento Látex Natural Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Estriada,,Válvula: Vedante Em Silicone Componente 1: Torneira P/ Insuflação,,Adicional: C/ Redutor Componente 2: Obturador Ponta Distal Romba Não Cortante,,Dimensões: Cerca 15 X 100 MM,,Tipo Uso: Estéril, Descartável | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS14415 | 443994 | Clipe Uso Cirúrgico,,Matéria Prima: Polímero,,Aplicação*: Hemostático,,Tamanho*: Médio - Largo,,Esterilidade*: Estéril, Descartável | unidade | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS06471 | 419034 | Implante Testicular,,Materia Prima: Elastômero De Silicone Grau Médico, Tipo Preenchimento: Preenchido C/ Silicone Gel,Tamanho: Infantil,Volume: 1 A 5 ML,Componente Adicional: Pastilha Reforçada De Fixação E Sutura,,Esterilidade: Estéril, Uso Único | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06471 | 416933 | Implante Testicular,Materia Prima: Elastômero De Silicone Grau Médico, Tipo Preenchimento: Preenchido C/ Silicone Gel,Volume: 5 A 10 ML, Componente Adicional: C/ Alça De Fixação E Sutura,Esterilidade: Estéril, Uso Único | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06471 | 416934 | Implante Testicular,Materia Prima: Elastômero De Silicone Grau Médico, Tipo Preenchimento: Preenchido C/ Silicone Gel,Volume: 10 A 15 ML,Componente Adicional: C/ Alça De Fixação E Sutura,,Esterilidade: Estéril, Uso Único | unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06471 | 416935 | Implante Testicular,,Materia Prima: Elastômero De Silicone Grau Médico,, Tipo Preenchimento: Preenchido C/ Silicone Gel,Volume: 20 A 25 ML, Componente Adicional: C/ Alça De Fixação E Sutura,Esterilidade: Estéril, Uso Único | unidade | NÃO | SIM | NÃO |

ATENÇÃO

Sobre a aquisição dos materiais em lotes, o SERVIÇO DE UROLOGIA DO HUCFF justifica que tais itens foram divididos em lotes pois são utilizados em conjunto específico, de acordo com o grupo cirúrgico ao qual pertencem, para determinada especificidade, sendo utilizados durante o mesmo ato cirúrgico em um único paciente, conforme esclarecido no catálogo.

Esta compatibilidade é essencial para garantir a segurança e a eficácia dos procedimentos cirúrgicos.

A utilização de materiais não compatíveis pode comprometer a integridade do procedimento tanto no que se refere à eficácia do tratamento quanto ao aumento do risco de complicações pós-operatórias. Portanto, a necessidade de agrupamento desses materiais é crucial para a realização de cirurgias seguras e bem-sucedidas, preservando a saúde e o bem-estar dos pacientes.

TODOS OS ITENS DEVEM, OBRIGATORIAMENTE, SEREM LICITADOS MEDIANTE PARECER TÉCNICO DO SERVIÇO DE UROLOGIA SOBRE CADA UM DOS ITENS CITADOS, VISANDO EVITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE TENHAM INCOMPATIBILIDADES ENTRE SI.