COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Catálogo de Materiais de uso Hospitalar

VIDRARIAS E UTENSÍLIOS GERAIS - LABORATÓRIO

COMPLEXO HOSPITALAR – UFRJ/EBSERH - (HUCFF/IPPMG/ME) 2025

Complexo Hospitalar da Universidade/EBSERH

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde /CPPS/CH-UFRJ

Elaborado por

Danielle Soraya Lourenço Fernandes Gomes Cristiane Fernandes Cunha Bhering

Debora Khalil Teixeira Glauber Gouvêa

Telma Galvão de Assis Gazelle Isabela Dias Ferreira de Melo Jaqueline Souza da Silva Verônica Pinheiro Viana Paulo Fernando da Silva

Homologado por

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Os materiais aqui descritos são de utilização do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF/ IPPMG/ ME).

Este catálogo tem por objetivo apresentar a PADRONIZAÇÃO, bem como as informações técnicas necessárias à aquisição de produtos à saúde e deve ser utilizado como documento orientador na elaboração do Termo de Referência para compras.

Sumário

- ITENS AVULSOS

  - ITENS AVULSOS

| AGHUX (CH) | CÓD. EBSERH | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | PADRONIZADO HUCFF | PADRONIZADO IPPMG | PADRONIZADO ME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06290 | 409239 | unidade | BALÃO VOLUMÉTRICO DE 1000mL - Balão volumétrico. Material vidro; fundo chato; acessórios: rolha de vidro; capacidade 1.000 mL. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06289 | 409243 | unidade | BALÃO VOLUMÉTRICO DE 100mL - Material vidro; fundo chato; acessórios: rolha de vidro; capacidade 100 mL; com certificado de calibração por lote. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06291 | 409237 | unidade | BALÃO VOLUMÉTRICO DE 250mL - Material vidro; fundo chato; acessórios: rolha de vidro; capacidade 250 mL. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06288 | 409238 | unidade | BALÃO VOLUMÉTRICO DE 500mL - Material vidro; fundo chato; acessórios: rolha de vidro; capacidade 500 mL. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07285 | 408559 | unidade | BANDEJA PARA INCUBAÇÃO/COLORAÇÃO-em imunohistoquímica (IHQ). Material acrílico escuro, com tampa, com sistema de suporte para lâminas e espaço abaixo das lâminas. Dimensões: 20 x 31 x 5 cm, com capacidade para 22 lâminas. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07576 | 419145 | unidade | BARRA MAGNÉTICA 7mmX 20mm - Material: revestida com PTFE (teflon); lisa, cilíndrica, dimensões 7 x 20 mm. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08696 | 414112 | unidade | Barra magnética. Material: revestida com PTFE (teflon); lisa, cilíndrica, sem anel, dimensões 9 x 30 mm. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS06293 | 409529 | unidade | BASTÃO DE VIDRO MACIÇO 5mm X300mm - de laboratório. Material vidro, maciço; pontas lapidadas; dimensões: cerca de 5 x 300 mm. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS12057 | 431722 | unidade | BASTÃO DE VIDRO MACIÇO 8mm X 300mm - de laboratório. Material vidro, maciço; pontas lapidadas; dimensões: cerca de 8 x 300 mm. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06294 | 408271 | unidade | BÉQUER DE VIDRO GRADADO 1000mL - Material vidro; graduado; forma baixa; com orla e bico; capacidade 1.000 mL. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06476 | 408277 | unidade | BÉQUER DE VIDRO GRADADO 100mL. Material VIDRO; graduado; forma BAIXA; com orla e bico; capacidade 100 mL. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06826 | 408274 | unidade | BÉQUER DE VIDRO GRADADO 10mL- Material vidro; graduado; forma baixa; com orla e bico; capacidade 10 mL. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06474 | 408273 | unidade | BÉQUER DE VIDRO GRADADO 2000mL-Béquer. Material vidro; graduado; forma baixa; com orla e bico. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS03026 | 419771 | unidade | BÉQUER DE VIDRO GRADADO 250mL FORMA ALTA - Formato: Forma alta, com orla de vidro e bico. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS06295 | 408266 | unidade | BÉQUER DE VIDRO GRADADO 250mL FORMA BAIXA - Material VIDRO; graduado; forma BAIXA; com orla e bico; capacidade 250 mL. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 022497 | 457502 | unidade | BÉQUER DE VIDRO GRADADO 300mL– Material: Polipropileno. Forma alta, adicional com orla e bico. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS06473 | 408268 | unidade | BÉQUER DE VIDRO GRADADO 500mL FORMA BAIXA - Material vidro; graduado; forma baixa; com orla e bico; capacidade 500 mL. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |

|  | PROVPPS 024576 | 418811 | unidade | BÉQUER DE VIDRO GRADADO 500mLFORMA ALTA – Material: Polipropileno. Forma alta, adicional com orla e bico. | NÃO | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06475 | 408275 | unidade | BÉQUER DE VIDRO GRADADO 50mL- Material VIDRO; graduado; forma BAIXA; com orla e bico; capacidade 50 mL. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08800 | 408553 | unidade | BICO DE BUNSEN - Material: base em aço carbono e alumínio fundido, revestida em epoxi eletrostático, guia da chama em alumínio polido Ø 7/16”, com regulagem para entrada de ar e registro para gás, altura cerca de 15 cm. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06858 | 411380 | unidade | CÂMARA DE CONTAGEM NEUBAUER - Material vidro; profundidade cerca de 0,1 mm; com 2 lamínulas. Característica adicional: espelhada. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 022498 | 606218 | unidade | Cuba de vidro com tampa, tipo vertical, capacidade 10 lâminas. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS07307 | 424164 | unidade | CUBA PARA COLORAÇÃO DE LÂMINAS - Material vidro, forma alta (vertical), com tampa. Capacidade: 8 lâminas, 26 x 76 mm. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07850 | 408650 | unidade | DISPENSADOR DE VOLUMES DE 2 - 10mL - para frasco; com rosca de 32 mm, dispensa volumes de 2-10 mL, com tubo telescópico, chave e 03 adaptadores de 28, 40 e 45 mm, autoclavável e resistente a produtos químicos. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07852 | 408652 | unidade | DISPENSADOR DE VOLUMES DE 5 - 25mL; com rosca de 45 mm, dispensa volumes de 5-25 mL, com tubo telescópico, chave e 03 adaptadores de 38, 45 e 32 mm, autoclavável e resistente a produtos químicos. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS02961 | 409362 | unidade | ERLENMEYER VIDRO 125mL - GRADUADO BOCA ESTREITA COM ORLA 125 mL Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS02959 | 409360 | unidade | ERLENMEYER VIDRO 250mL - GRADUADO BOCA ESTREITA COM ORLA 250 mL Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS02960 | 409361 | unidade | ERLENMEYER VIDRO 500mL - GRADUADO BOCA ESTREITA COM ORLA 500 mL Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024577 | 452272 | unidade | ESCOVA LIMPEZA TAMANHO 1cm X 20cm, Formato: Cilíndrica Material Cabo: Arame,Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo Acessórios: Ponta Em Pincel,,Dimensões: Cerca De 1 cm X 20 cm. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS06325 | 408571 | unidade | ESCOVA LIMPEZA 2cm X20cm - lavagem de vidraria. Material: cabo em arame, cerda em crina de cavalo; formato cilíndrica; diâmetro 2 cm, comprimento 20 cm; ponta em pincel. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08734 | 418130 | unidade | ESTANTE TIPO RACK 25 TUBOS - para microtubos. Material plástico, autoclavável; para 25 tubos com capacidade de 1 a 2 mL. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06722 | 425783 | unidade | ESTANTE TIPO RACK 50 TUBO FALCON DE 15mL E 50mL - Estante para tubo de centrifugação (Falcon). Material plástico; autoclavável; capacidade 50 tubos de 15 e 50 mL. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06745 | 408198 | unidade | ESTANTE TIPO RACK 80 TUBOS - criogênicos. Material polipropileno, autoclavável; para 80 tubos com capacidade de 1,5 a 2 mL. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS11268 | 409449 | unidade | FRASCO DE VIDRO BOROSILICATO COM CAPACIDADE DE 100 a 120 mL - TRANSPARENTE E INCOLOR. Boca de 4 a 5 cm de diâmetro com anel de vedação, escala graduada e numerada no máximo a cada 20 mL, com base de sustentação estável, tampa em polipropileno ou similar, rosqueável. Todo material deve ser resistente, isento de resíduos e impurezas e agentes tóxicos, com acabamento regular, atraumático, de fácil | NÃO | SIM | NÃO |

|  |  |  |  | manuseio, vedação segura e SUPORTAR A AUTOCLAVAÇÃO de no mínimo 132°C (frasco e tampa). Embalagem contendo data de fabricação, validade e lote de fácil visualização. Apresentação: unidade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06845 | 408610 | unidade | FRASCO PARA CULTURA CÉLULAS 25 cm² - Frasco para cultura de células e tecidos. Material: poliestireno, transparente; graduado; estéril; descartável; área de crescimento de 25 cm²; tampa rosqueável com filtro; capacidade 60 mL. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09742 | 458321 | unidade | Frasco para cultura de células e tecidos. Material: poliestireno, transparente; graduado; estéril; apirogênico; livre de dnase e rnase; descartável; ÁREA DE CRESCIMENTO 75 cm²; TAMPA ROSQUEÁVEL com indicativo de ventilação e bocal inclinado. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09220 | 421002 | unidade | FRASCO ROSQUEAVEL VIDRO ÂMBAR PARA REAGENTE 100mL - Material: vidro âmbar, graduado; tampa rosqueável com vedação; capacidade 100 mL. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06838 | 409443 | unidade | FRASCO ROSQUEAVEL VIDRO ÂMBAR PARA REAGENTE 250mL - Material vidro, transparente; graduado; tampa rosqueável; capacidade 250 mL. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06839 | 411263 | unidade | FRASCO ROSQUEAVEL VIDRO ÂMBAR PARA REAGENTE 60mL - Material: vidro âmbar; tampa rosqueável com batoque; capacidade 60 mL. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06841 | 409440 | unidade | Frasco. Material: vidro âmbar; tampa rosqueável com batoque; capacidade 1000 mL. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 022499 | 453927 | unidade | Frasco. Material: vidro borosilicato; tampa rosqueável com batoque; capacidade 500 mL. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS07377 | 410234 | unidade | FUNIL ANALÍTICO PLÁSTICO 750mL - Material plástico; liso; haste curta; capacidade de 750 mL. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS07376 | 410104 | unidade | FUNIL ANALÍTICO VIDRO 500mL - Material vidro; liso; haste curta; diâmetro 15 cm; capacidade de 500 mL. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS15036 | 474905 | unidade | MICROPIPETA MECÂNIA 2 µl - capacidade aspiração até 2 µL, tipo monocanal, mecânica, ajuste volume regulável, componentes com ejetor de ponteira, suporte, adicional autoclavavel. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS03024 | 419658 | unidade | MICROPIPETA MECÂNIA 10 µl - capacidade aspiração até 10 µL, tipo* monocanal, mecânica, ajuste volume regulável, componentes com ejetor de ponteira, suporte, adicional autoclavável. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS03032 | 424684 | unidade | MICROPIPETA MECÂNIA 20µl - capacidade aspiração até 20 µL, tipo* monocanal, mecânica, ajuste volume regulável, componentes com ejetor de ponteira, suporte, adicional autoclavável. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS03058 | 452811 | unidade | MICROPIPETA MECÂNIA 50 µl - capacidade aspiração até 100µl, tipo* monocanal, mecânica, ajuste volume regulável, componentes com ejetor de ponteira, suporte, adicional autoclavável. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS03056 | 450229 | unidade | MICROPIPETA MECÂNIA 100 µl - capacidade aspiração até 100µl, tipo* monocanal, mecânica, ajuste volume regulável, componentes com ejetor de ponteira, suporte, adicional autoclavável. | SIM | SIM | NÃO |
|  | EBS03025 | 419662 | unidade | MICROPIPETA MECÂNIA 1000 µl - capacidade aspiração até 1000ul, tipo* monocanal, mecânica, ajuste volume regulável, componentes com ejetor de ponteira, suporte, adicional autoclavável. | SIM | SIM | NÃO |

|  | EBS02946 | 408734 | unidade | PIPETADOR AUTOMÁTICO 100mL - Tipo: Automático, Capacidade: Até 100 mL, Ajuste: Digital, Componentes*: Com Filtro Hidrófobo, Botão Dispensação, Componentes Adicionais: Válvula Anti Refluxo Outros Componentes: Com Carregador E Suporte, Adicional: Autoclavável | NÃO | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS08974 | 420663 | unidade | PISSETE EM POLIETILENO 500mL - translúcido. Bico curvo, tampa a prova de vazamentos, com graduação impressa. Capacidade 500 Ml | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08965 | 420662 | unidade | PISSETE para laboratório. Material: polietileno, translúcido; bico recurvado, com tampa; capacidade 250 mL. Aprs: unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS09797 | 434333 | unidade | PLACA DE REAÇÃO ÓPTICA PARA PCR 12 POÇOS - para cultura celular. Material polietileno, com 12 poços de fundo chato, com tampa, identificação alfa-numérica, superfície tratada, estéril, apirogênica, livre de Dnase e Rnase, descartável. Embalagem individual. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS08533 | 426755 | unidade | PLACA DE REAÇÃO ÓPTICA PARA PCR 96 POÇOS - Material plástico, capacidade 96 poços, fundo em ¨V¨, volume 0,2 mL, sem código de barras. Compatível com equipamento informado em edital. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS02987 | 409889 | unidade | PROVETA VIDRO 50ML - GRADUADA, BASE EM VIDRO, COM ORLA E BICO Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS02989 | 409891 | unidade | PROVETA DE VIDRO 100mL - VIDRO, GRADUADA, BASE EM VIDRO, COM ORLA E BICO Apresentação: unidade | NÃO | SIM | SIM |
|  | PROVPPS 022501 | 606090 | unidade | PROVETA DE VIDRO – capacidade 150mL, graduada, base Plástica. Adicional com orla e bico. | NÃO | SIM | SIM |
|  | EBS02981 | 409879 | unidade | PROVETA DE VIDRO 250mL - GRADUADA, BASE EM VIDRO, COM ORLA E BICO Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |

|  | EBS02983 | 409881 | unidade | PROVETA DE VIDRO – Capacidade 500 mL, graduada, base em vidro. adicional com orla e bico. | NÃO | SIM | SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EBS06478 | 409883 | unidade | PROVETA DE VIDRO 1000mL - GRADUADA, BASE EM VIDRO HEXAGONAL, COM ORLA E BICO Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS09799 | 416411 | unidade | SISTEMA FILTRAGEM DESCARTAVEL VÁCUO 1000mL - Composição: membrana 0,22 um de acetato de celulose, copo filtrante, recipiente acoplado, CAPACIDADE 1.000 mL, estéril, apirogênico e descartável. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | PROVPPS 024578 | 413541 | unidade | SISTEMA FILTRANTE DESCARTAVEL Á VÁCUO 500mL - de poliestireno composto por pré-reservatório, membrana filtrante de 0,22μm de porosidade em polietersulfona ou pvdf e reservatório de 500 mL. Embalado individualmente. Estéril. | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07955 | 411206 | unidade | SUPORTE PARA LÂMINAS EM REPOUSO 20- 30 - lâminas de microscopia, posição vertical. Material resistente. Capacidade: 20 a 30 lâminas. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07956 | 423935 | unidade | SUPORTE PARA LÂMINAS EM REPOUSO 9 - 15 LAMINAS - microscopia, posição vertical. Material resistente. Capacidade: 9 a 15 lâminas. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07296 | 417188 | unidade | SUPORTE PARA MICROPIPETAS - Material plástico, base giratória. Capacidade: 10 micropipetas. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS07306 | 361007 | unidade | SUPORTE SECAGEM VIDRARIA 25 PEÇAS. Material polipropileno, pinos em ângulo, tamanho 50 x 50 cm. Capacidade: 25 peças. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |
|  | EBS06518 | 452542 | unidade | TERMOMETRO ANALÓGICO - Material: vidro, preenchimento Hg; faixa de medição -10ºC a +110ºC; comprimento cerca de 260 mm x 7,5 mm de diâmetro. Apresentação: unidade | NÃO | SIM | NÃO |