## ROSTO
RELATÓRIO
DE ENSAIO
CLIENTE:
FABRICANTE:
OBJETO SOB ENSAIO:
CARACTERÍSTICAS DO OBJETO SOB ENSAIO:
ENSAIOS REALIZADOS (Normas utilizadas e dados do laboratório de ensaio):
Responsável pelo Ensaio | Chefe do Laboratório
Nome: | Nome:
Telefone: (xxx)
DATA DE APROVAÇÃO: | Fax: (0xx)
Este relatório não é um certificado de conformidade.
Os resultados apresentados referem-se somente às amostras ensaiadas.
Somente reprodução integral do relatório pode ser feita sem autorização
por escrito.
Para informações adicionais entre em contato com o laboratório
/ /
XXX/AA - FAB

## LISTA DE ENSAIOS
RELATÓRIO DE ENSAIO
ÍNDICE
Folha
1 DADOS DE PLACA DO TRANSFORMADOR SOB ENSAIO |  |  | 3 DE 12
2 ENSAIOS REALIZADOS |  |  | 3 DE 12
2.1 PERDAS EM VAZIO E CORRENTE DE EXCITAÇÃO |  |  | 5 DE 12
2.2 PERDAS TOTAIS TAP NOMINAL E IMPEDÂNCIA DE CURTO-CIRCUITO |  |  | 6 DE 12
2.3 PERDAS TOTAIS TAP CRÍTICO E IMPEDÂNCIA DE CURTO-CIRCUITO |  |  | 7 DE 12
2.4 ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA NO TOPO DO ÓLEO |  |  | 8 DE 12
2.5 ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA NOS ENROLAMENTOS DE ALTA TENSÃO |  |  | 9 DE 12
2.6 ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA NOS ENROLAMENTOS DE BAIXA TENSÃO |  |  | 10 DE 12
3 RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS NOS ENSAIOS |  |  | 11 DE 12
4 INSTRUMENTOS USADOS NOS ENSAIOS |  |  | 12 DE 12
PARTICIPANTES DOS ENSAIOS:
0

## PLACA
RELATÓRIO DE ENSAIO
1. DADOS DE PLACA DO TRANSFORMADOR SOB ENSAIO:
TIPO DE EQUIPAMENTO: |  |  | 0
FABRICANTE: |  |  | 0
N° DE SÉRIE: |  |  | 0
ANO DE FABRICAÇÃO: |  |  | 0
NORMA DE ESPECIFICAÇÃO: |  |  | NBR 5440
CLASSIFICAÇÃO DO FAB.: |  |  | 0
NÚMERO DE FASES: |  |  | 0
POTÊNCIA (kVA): |  |  | 0
MÉTODO DE RESFRIAMENTO: |  |  | 0
DIAGRAMA DE LIGAÇÕES: |  |  | 0
FREQÜÊNCIA (Hz): |  |  | 0
'LIMITE DE ELEV. DE TEMP.
DOS ENROLAMENTOS (K) |  |  | 0
POLARIDADE: |  |  | 0
IMPEDÂNCIA NA Tref. (%): |  |  | 0
TIPO / VOLUME DE ÓLEO (l): |  |  | 0
MASSA TOTAL (kg): |  |  | 0
NÍVEIS DE ISOLAMENTO: |  |  | 0
NÚMERO DO LIVRO DE
INSTRUÇÕES: |  |  | 0
TENSÕES PRIMÁRIAS (V): |  |  | Der. 1 | Der. 2 | Der. 3 | Der. 4 | Der. 5 | Der. 6 | Der. 7 | Tap Critc.
- | bar: 0 Der. 1 to 0 Der. 7
TENSÕES SECUNDÁRIAS (V): |  |  | 0 Der. 1: 380; 0 Der. 2: /; 0 Der. 3: 220
| OBSERVAÇÃO : | NENHUMA.

## RESISTÊNCIA
RELATÓRIO DE ENSAIO
2. ENSAIOS REALIZADOS:
2.1 RESISTÊNCIA ELÉTRICA DOS ENROLAMENTOS:
| Terminais AT Tap Nominal |  | Resistência | Tempo de estabilização da leitura (s)
(W)
| H1 - H2 |  | 0 | 0
| H2 - H3 |  | 0 | 0
| H3 - H1 |  | 0 | 0
| Resistência média de AT |  | 0 | Tempo médio estabilização (s) | 0
| Temperatura topo do óleo (°C) |  | 0 | Temperatura ambiente (°C) | 0
| Terminais AT Tap Crítico |  | Resistência | Tempo de estabilização da leitura (s)
(W)
| H1 - H2 |  | 0 | 0
| H2 - H3 |  | 0 | 0
| H3 - H1 |  | 0 | 0
| Resistência média de AT |  | 0 | Tempo médio estabilização (s) | 0
| Temperatura topo do óleo (°C) |  | 0 | Temperatura ambiente (°C) | 0
| Terminais BT |  | Resistência | Tempo de estabilização da leitura (s)
(W)
| X1 - X2 |  | 0 | 0
| X2 - X3 |  | 0 | 0
| X3 - X1 |  | 0 | 0
| Resistência média de BT |  | 0 | Tempo médio estabilização (s) | 0
| Temperatura topo do óleo (°C) |  | 0 | Temperatura ambiente (°C) | 0
OBSERVAÇÃO : |  | Corrente de medição deve ser inferior a 15% do valor nominal de corrente no enrolamento.

## PERDAS EM VAZIO
RELATÓRIO DE ENSAIO
2 ENSAIOS REALIZADOS :
2.1 PERDAS EM VAZIO E CORRENTE DE EXCITAÇÃO:
| Grandezas medidas | Valores encontrados
| Tensão média V(r-s) (V) | 0
| Tensão média V(s-t) (V) | 0
| Tensão média V(t-r) (V) | 0
| Média da tensão média (V) | 0
| Tensão eficaz V(r-s) (V) | 0
| Tensão eficaz V(s-t) (V) | 0
| Tensão eficaz V(t-r) (V) | 0
| Média da tensão eficaz (V) | 0
| Potência ativa P1 (W) | 0
| Potência ativa P2 (W) | 0
| Potência ativa P3 (W) | 0
| Potência ativa total (W) | 0
| Corrente eficaz Ir (A) | 0
| Corrente eficaz Is (A) | 0
| Corrente eficaz It (A) | 0
| Média da corrente eficaz (A) | 0
| Tensão eficaz V(r-s) (V) | 0
| Tensão eficaz V(s-t) (V) | 0
| Tensão eficaz V(t-r) (V) | 0
| Média da tensão eficaz (V) | 0
| Tensão média V(r-s) (V) | 0
| Tensão média V(s-t) (V) | 0
| Tensão média V(t-r) (V) | 0
| Média da tensão média (V) | 0
| Corrente eficaz Ir (A) | 0
| Corrente eficaz Is (A) | 0
| Corrente eficaz It (A) | 0
| Média da corrente eficaz (A) | 0
| Diferença entre os valores de tensão média e tensão eficaz (%) | #DIV/0!
| Perdas do circuito de medição | 0
| PERDAS EM VAZIO CORRIGIDAS (W) | #DIV/0!
| CORRENTE DE EXCITAÇÃO (%) DE In | #DIV/0!
OBSERVAÇÃO: | - Utilizado o método dos três wattímetros;
- Tensão média é a tensão medida em um voltímetro de valor médio multiplicada pelo fator
1,11 (fator de forma para onda senoidal);
- Todas as medições de valor eficaz foram realizadas com instrumentos que medem o va-
lor eficaz verdadeiro.

## PERDAS TOTAL TAP NOMINAL
RELATÓRIO DE ENSAIO
2.2 PERDAS TOTAIS E IMPEDÂNCIA DE CURTO-CIRCUITO PARA TAP NOMINAL:
Resistência do enrolamento medida a frio |  |  | Grandezas medidas | Unida- | Valores
Valor de X2 - X3 (mW) |  | 0 | e calculadas | des | medidos
Temperatura no topo do óleo (°C) |  | 0 | Potência aparente nominal | VA | 0
Valor de H2 - H3 (W) |  | 0 | Tensão nominal primária | V | 0
Temperatura no topo do óleo (°C) |  | 0 | Potência ativa P1 | W | #DIV/0!
|  |  | Potência ativa P2 | W | #DIV/0!
|  |  | Potência ativa P3 | W | #DIV/0!
Resistência do enrolamento após o ensaio |  |  | Potência ativa total (We) | W | #DIV/0!
Enrolamento de baixa tensão |  |  | Tensão eficaz V(r-s) | V | #DIV/0!
Valor da resistência X2 - X3 (mW) |  | #DIV/0! | Tensão eficaz V(s-t) | V | #DIV/0!
Temperatura nos enrolamentos (°C) |  | #DIV/0! | Tensão eficaz V(t-r) | V | #DIV/0!
Enrolamento de alta tensão |  |  | Tensão média primária (ez) | V | #DIV/0!
Valor da resistência H2 - H3 (W) |  | 0 | Corrente eficaz Ir | A | #DIV/0!
Temperatura nos enrolamentos (°C) |  | #DIV/0! | Corrente eficaz Is | A | #DIV/0!
|  |  | Corrente eficaz It | A | #DIV/0!
Temperatura antes do ensaio (°C) |  | 0 | Corrente média primária In | A | #DIV/0!
|  |  | Corrente secundária Ir | A | 0
Temperatura do ensaio (°C) |  | #DIV/0! | Perdas carga corrigida p/Tref. (W'e) | W | #DIV/0!
|  |  | Rcc Ccorrigida p/Tref. | W | #DIV/0!
|  |  | Xcc | W | #DIV/0!
Perdas do circuito de medição (W) |  | 0 | Zcc corrigida p/Tref. | W | #DIV/0!
|  |  | Rcc corrigida p/Tref. | % | #DIV/0!
|  |  | Xcc | % | #DIV/0!
PERDAS TOTAIS (W) |  | #DIV/0! | Zcc corrigida p/Tref. | % | #DIV/0!
OBSERVAÇÃO: | - Utilizado o método dos três wattímetros;
- Todas as medições de valor eficaz foram realizadas com instrumentos que medem o va-
lor eficaz verdadeiro.

## PERDA TOTAL TAP CRITICO
RELATÓRIO DE ENSAIO
2.2 PERDAS TOTAIS E IMPEDÂNCIA DE CURTO-CIRCUITO PARA TAP CRÍTICO
Resistência do enrolamento medida a frio |  |  | Grandezas medidas | Unida- | Valores
Valor de X2 - X3 (mW) |  | 0 | e calculadas | des | medidos
Temperatura no topo do óleo (°C) |  | 0 | Potência aparente nominal | VA | 0
Valor de H2 - H3 (W) |  | 0 | Tensão nominal primária | V | 0
Temperatura no topo do óleo (°C) |  | 0 | Potência ativa P1 | W | #DIV/0!
|  |  | Potência ativa P2 | W | #DIV/0!
|  |  | Potência ativa P3 | W | #DIV/0!
Resistência do enrolamento após o ensaio |  |  | Potência ativa total (We) | W | #DIV/0!
Enrolamento de baixa tensão |  |  | Tensão eficaz V(r-s) | V | #DIV/0!
Valor da resistência X2 - X3 (mW) |  | #DIV/0! | Tensão eficaz V(s-t) | V | #DIV/0!
Temperatura nos enrolamentos (°C) |  | #DIV/0! | Tensão eficaz V(t-r) | V | #DIV/0!
Enrolamento de alta tensão |  |  | Tensão média primária (ez) | V | #DIV/0!
Valor da resistência H2 - H3 (W) |  | 0 | Corrente eficaz Ir | A | #DIV/0!
Temperatura nos enrolamentos (°C) |  | #DIV/0! | Corrente eficaz Is | A | #DIV/0!
|  |  | Corrente eficaz It | A | #DIV/0!
Temperatura antes do ensaio (°C) |  | 0 | Corrente média primária In | A | #DIV/0!
|  |  | Corrente secundária Ir | A | 0
Temperatura do ensaio (°C) |  | #DIV/0! | Perdas em carga corrigida p/Tref. (W'e) | W | #DIV/0!
|  |  | Rcc corrigida p/Tref. | W | #DIV/0!
|  |  | Xcc | W | #DIV/0!
Perdas do circuito de medição (W) |  | 0 | Zcc corrigida p/Tref. | W | #DIV/0!
|  |  | Rcc corrigida p/Tref. | % | #DIV/0!
|  |  | Xcc | % | #DIV/0!
PERDAS TOTAIS (W) |  | #DIV/0! | Zcc corrigida p/Tref. | % | #DIV/0!
OBSERVAÇÃO: | - Utilizado o método dos três wattímetros;
- Todas as medições de valor eficaz foram realizadas com instrumentos que medem o va-
lor eficaz verdadeiro.

## ELEVAÇÃO DE TEMP. DO ÓLEO
RELATÓRIO DE ENSAIO
2.3 ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA NO TOPO DO ÓLEO:
| Carga aplicada (referente as Perdas Totais) em W: | [5 empty] | #DIV/0!
| Intervalo da medição (h:mm) | Temp. ambiente (°C) | Temp. ambiente (°C) | Temp. ambiente (°C) | Temp. média ambiente (°C) | Temp. do topo do óleo (°C) | DT do topo do óleo (K) | Incremento de DT nas últimas 3 horas (K)
| 2:00 | - | - | - | - | - | - | 0
| 2:30 | - | - | - | - | - | - | -
| 3:00 | - | - | - | - | - | - | -
| 3:30 | - | - | - | - | - | - | -
| 4:00 | - | - | - | - | - | - | -
| 4:30 | - | - | - | - | - | - | -
| 5:00 | - | - | - | - | - | - | -
| 5:30 | - | - | - | - | - | - | -
| 6:00 | - | - | - | - | - | - | -
| 6:30 | - | - | - | - | - | - | -
| 7:00 | - | - | - | - | - | - | -
| 7:30 | - | - | - | - | - | - | -
| 8:00 | - | - | - | - | - | - | -
| 8:30 | - | - | - | - | - | - | -
| 9:00 | - | - | - | - | - | - | -
| 9:30 | - | - | - | - | - | - | -
| Elevação de temperatura final do topo do óleo (K) | [5 empty] | Não estabilizado
OBSERVAÇÃO: O método de carga utilizado foi o de curto-circuito.

## ELEVAÇÃO DE TEMP. NO ENR. DE AT
RELATÓRIO DE ENSAIO
2.4 ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA NOS ENROLAMENTOS DE ALTA TENSÃO:
| Resistência X Tempo após desenergização do enrolamento primário (H2-H3) |  |  |  | Cálculo da elevação da temperatura do enrolamento primário (H2-H3)
| Tempo de | Corrente | Tensão | Resistência
| medição | (mA) | (V) | (W) | Características | Valores
(ss)
| 0 |  |  | 0 | Constante do material | 225
| 0 |  |  | 0 | Resistência inicial (W) | 0
| 0 |  |  | 0 | Temperatura inicial (°C) | 0
| 0 |  |  | 0 | Resistência final (W) | #DIV/0!
| 0 |  |  | 0 | Temperatura ambiente (°C) | 0
| 0 |  |  | 0 | Elevação de temperatura (K) | #DIV/0!
| 0 |  |  | 0 | Fator de correlação (R) | #DIV/0!
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
OBSERVAÇÃO: Nenhuma.

## ELEVAÇÃO DE TEMP. NO ENR. DE BT
2.5 ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA NOS ENROLAMENTOS DE BAIXA TENSÃO:
| Resistência X Tempo após desenergização do enrolamento primário (X2-X3) |  |  |  | Cálculo da elevação da temperatura do enrolamento primário (X2-X3)
| Tempo de | Corrente | Tensão | Resistência
| medição | (mA) | (mV) | (mW) | Características | Valores
(ss)
| 0 |  |  | 0 | Constante do material | 225
| 0 |  |  | 0 | Resistência inicial (mW) | 0
| 0 |  |  | 0 | Temperatura inicial (°C) | 0
| 0 |  |  | 0 | Resistência final (mW) | #DIV/0!
| 0 |  |  | 0 | Temperatura ambiente (°C) | 0
| 0 |  |  | 0 | Elevação de temperatura (K) | #DIV/0!
| 0 |  |  | 0 | Fator de correlação (R) | #DIV/0!
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
OBSERVAÇÃO: Nenhuma.

## RESULTADO DOS ENSAIOS
RELATÓRIO DE ENSAIO
3. RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS NOS ENSAIOS:
| ENSAIOS REALIZADOS | RESULTADOS DE NORMA |  |  | VALORES DE ENSAIO | RESULTADO SATISFATÓRIO
|  | Valor nominal | Tolerância máxima admitida | Tolerância mínima admitida
| Perdas em vazio (W) | kVA não cadastrado | #VALUE! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | Classe de Tensão (kV)
| Corrente de excitação (%) | kVA não cadastrado | #VALUE! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | kVA não cadastrado | kVA não cadastrado | kVA não cadastrado | kVA não cadastrado
| Perdas totais (W) no tap nominal | kVA não cadastrado | #VALUE! | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  | kVA não cadastrado | kVA não cadastrado | kVA não cadastrado | kVA não cadastrado
| Perdas totais (W) no tap crítico (cálculo) | #VALUE! | #VALUE! | - | #DIV/0! | #DIV/0!
| Impedância de curto-circuito a Temp. de Ref. (%) | kVA não cadastrado | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | kVA não cadastrado | kVA não cadastrado | kVA não cadastrado | kVA não cadastrado
| Elevação de temperatura no topo do óleo (K) | -25 | -25 |  | Não estabilizado | não Satisfaz
| Elevação de temperatura nos enrolamentos de alta tensão (K) | -20 | -20 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Elevação de temperatura nos enrolamentos de baixa tensão (K) | -20 | -20 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
OBSERVAÇÃO: Nenhuma.

## INSTRUMENTAÇÃO
RELATÓRIO DE ENSAIO
4. INSTRUMENTOS USADOS NOS ENSAIOS:
No de Identificação | Instrumento | Modelo | Fabricante | Certificado de calibração | Data de Validade calibração | Exatidão instrumento
- | - | - | - | - | - | (+/- 0,5% do valor de leitura)
- | - | - | - | - | - | (+/- 0,5% do valor de leitura)
- | 0 | - | - | - | - | (+/- 0,5% do valor de leitura)
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -

## CALC. CARGA
1.8.1 ) Resistência do enrolamento medida a frio |  | Grandezas medidas | TAP NOMINAL | TAP CRÍTICO
|  | Potência nominal VA | 0 | 0
Terminais medidos | Resistência (mW) | Tensão primária V | 0 | 0
Valor de BT (X2- X3 frio) | 0 | Potência ativa (P1) W | #DIV/0! | #DIV/0!
Temperatura no topo do óleo (°C) | 0 | Potência ativa (P2) W | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Potência ativa (P3) W | #DIV/0! | #DIV/0!
Terminais medidos | Resistência (W) | Perdas em carga (We) W | #DIV/0! | #DIV/0!
Valor de AT Nominal (H2-H3 frio) | 0 | Tensão de ensaio (Vrs) V | #DIV/0! | #DIV/0!
Temperatura no topo do óleo (°C) | 0 | Tensão de ensaio (Vst) V | #DIV/0! | #DIV/0!
Valor de AT critico (H2-H3 frio) | 0 | Tensão de ensaio (Vtr) V | #DIV/0! | #DIV/0!
Temperatura no topo do óleo (°C) | 0 | Tensão de ensaio médio (ez) V | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Corrente primária (Ir) A | #DIV/0! | #DIV/0!
1.8.2 ) Resistência do enrolamento corrigida para tem- |  | Corrente primária (Is) A | #DIV/0! | #DIV/0!
peratura no topo do óleo (item 1.8.4) |  | Corrente primária (It) A | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Corrente média primária A | #DIV/0! | #DIV/0!
Terminais medidos | Resistência (mW) | Corrente secundária A | 0 | 0
Valor de X2 - X3 | 0 | Resistência de alta tensão (H2 - H3) W | 0 | 0
|  | Resistência de baixa tensão (X2 - X3) mW | #DIV/0! | #DIV/0!
Terminais medidos | Resistência (W) | Temperatura de ensaio de alta tensão °C | #DIV/0! | #DIV/0!
Valor de H2 - H3 Tap Nominal | 0 | Temperatura de ensaio de baixa tensão °C | #DIV/0! | #DIV/0!
Valor de H2 - H3 Tap critico | 0 | Temperatura de referência °C | 0 | 0
|  | Perdas ôhmicas no enr. de alta (Wr) W | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Perdas ôhmicas no enr. de baixa (Wr) W | #DIV/0! | #DIV/0!
1.8.3 ) Resistência do enrolamento após o ensaio |  | Perdas ôhmicas (Wr) W | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Perdas ohmicas corrigida p/Tref. (Wr') W | #DIV/0! | #DIV/0!
Terminais medidos | Resistência (mW) | Perdas adicionais (Wa) W | #DIV/0! | #DIV/0!
Valor de X2 - X3 | #DIV/0! | Perdas adicionais corrigida p/Tref. (Wa') W | #DIV/0! | #DIV/0!
Temperatura do enrolamento (°C) | #DIV/0! | Perdas em carga corrigida p/Tref. (We') W | #DIV/0! | #DIV/0! | Pat nom.= | #DIV/0!
Terminais medidos | Resistência (W) | Impedância de curto circuito (Z) W | #DIV/0! | #DIV/0! | Kc = | #DIV/0!
Valor de H2 - H3 Tap Nominal | 0 | Componente resistiva (R) W | #DIV/0! | #DIV/0! | Ptotal crit= | #DIV/0!
Temperatura do enrolamento (°C) | #DIV/0! | Componente reativa (X) W | #DIV/0! | #DIV/0! | Aditv crit | #DIV/0!
Valor de H2 - H3 Tap crítico | 0 | Impedância percentual (Z%) % | #DIV/0! | #DIV/0!
Temperatura do enrolamento (°C) | #DIV/0! | Componente resistiva (R%) % | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Componente reativa (X%) % | #DIV/0! | #DIV/0!
1.8.4) Temperatura medida antes do ensaio |  | Comp. resistiva corrigida p/Tref. (R') W | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Comp. resistiva corrigida p/Tref. (R'%) | #DIV/0! | #DIV/0!
Valor medido | °C | Imped.de curto circ. corrigida p/Tref. (Z') W | #DIV/0! | #DIV/0!
Temperatura no topo do óleo (°C) tap nominal | 0 | Imped. de curto circ. corrigida p/Tref. (Z'%) % | #DIV/0! | #DIV/0!
Temperatura no topo do óleo (°C) tap crítico | 0

## ENTRADA
| DADOS DE PLACA DO TRANSFORMADOR | [19 empty] | ENSAIO DE RELAÇÃO DE TENSÃO
| PROCEDÊNCIA(*): | [7 empty] | PERDAS A VAZIO TAP NOMINAL |  |  | PERDAS A VAZIO TAP CRÍTICO |  |  | ENSAIO DE TENSÃO SUPORTAVEL DE IMPULSO ATMOSFÉRICO (kV crista) | [7 empty] | X1-X0 | H3-H1 | X2-X0 | H1-H2 | X3-X0 | H2-H3
| TIPO DE EQUIPAMENTO: | [7 empty] | Grandeza | Valor medido | Multiplicador | Grandeza | Valor medido | Multiplicador | Aplicação | Fase A | Fase B | Fase C | Tensão (kV) | Resultado | TAP1 | Valor medido
| FABRICANTE: | [7 empty] | Potência |  | 1 | Potência |  | 1 | Pleno Reduz. | [6 empty] | Multiplicador
| N° DE SÉRIE: | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | Pleno Espec. | [5 empty] | TAP2 | Valor medido
| ANO DE FABRICAÇÃ0: | [7 empty] | (W) |  | 1 | (W) |  | 1 | Cortado Reduz. | [6 empty] | Multiplicador
| CLASSE DE TENSÃO (kV) | [7 empty] | Tensão |  | 1 | Tensão |  | 1 | Cortado Espec. | [5 empty] | TAP3 | Valor medido
| NORMA DE ESPECIFICAÇÃO: |  |  | NBR 5440 |  |  |  |  | averege-rms |  | 1 | averege-rms |  | 1 | Cortado Espec. | [6 empty] | Multiplicador
| CLASSIFICAÇÃO DO FAB.: | [7 empty] | (V) |  | 1 | (V) |  | 1 | Pleno Espec. | [5 empty] | TAP4 | Valor medido
| NÚMERO DE FASES: | [7 empty] | Tensão |  | 1 | Tensão |  | 1 | Pleno Espec. | [6 empty] | Multiplicador
| POTÊNCIA (kVA): | [7 empty] | rms |  | 1 | rms |  | 1 | [6 empty] | TAP5 | Valor medido
| MÉTODO DE RESFRIAMENTO: | [7 empty] | (V) |  | 1 | (V) |  | 1 | [7 empty] | Multiplicador
| DIAGRAMA DE LIGAÇÕES: | [7 empty] | Corrente |  | 1 | Corrente |  | 1 | [6 empty] | TAP6 | Valor medido
| FREQUÊNCIA: | [7 empty] | averege-rms |  | 1 | averege-rms |  | 1 | [7 empty] | Multiplicador
| TEMPERATURA DE REFERÊNCIA, LIMITE DOS ENROLAMENTOS (°C) | [7 empty] | (A) |  | 1 | (A) |  | 1 | [6 empty] | TAP7 | Valor medido
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Tensão |  | 1 | Tensão |  | 1 | [7 empty] | Multiplicador
| POLARIDADE: | [7 empty] | rms |  | 1 | rms |  | 1 | [6 empty] | TAP8 | Valor medido
| Impedância a Temperatura de Ref. (%): | [7 empty] | (V) |  | 1 | (V) |  | 1 | [7 empty] | Multiplicador
| TIPO / VOLUME DE ÓLEO (l): | [7 empty] | Tensão |  | 1 | Tensão |  | 1
| MASSA TOTAL (kg): | [7 empty] | averege-rms |  | 1 | averege-rms |  | 1
| NÍVEIS DE ISOLAMENTO: | [7 empty] | (V) |  | 1 | (V) |  | 1
| NÚMERO DO LIVRO DE | [7 empty] | Corrente |  | 1 | Corrente |  | 1
| INSTRUÇÕES: | [7 empty] | rms |  | 1 | rms |  | 1
| TENSÕES PRIMÁRIAS (V): |  |  | Tap 1 | Tap 2 | Tap 3 | Tap 4 |  | (A) |  | 1 | (A) |  | 1
|  |  |  | Tap 5 | Tap 6 | Tap 7 | Tap 8
|  |  |  | Tap Crítico | Tap 5 | Tap 6 | Tap 7
[9 empty] | PERDAS EM CARGA TAP NOMINAL |  |  | PERDAS EM CARGA TAP CRÍTICO
| TENSÕES SECUNDÁRIAS (V): |  |  | 380 |  | 220 |  |  | Corrente secundária calculada/medida (A) |  | 0 | Corrente secundária calculada/medida (A) |  | 0
| SITUAÇÃO DO TRAFO |  |  | RECONDICIONADO |  |  |  |  | Medição feita na Alta-tensão |  |  | Medição feita na Alta-tensão
[9 empty] | Grandeza | Valor medido | Multiplicador | Grandeza | Valor medido | Multiplicador
[9 empty] | P1 (W) |  | #DIV/0! | P1 (W) |  | #DIV/0!
| ENSAIO DE RESISTÊNCIA |  |  |  | MATERIAL DOS ENROLAMENTOS |  |  |  | P2 (W) |  | #DIV/0! | P2 (W) |  | #DIV/0!
| BT | (mΩ) | Temp. est. (s) |  | AT Código aplicável = |  | 1 |  | P3 (W) |  | #DIV/0! | P3 (W) |  | #DIV/0!
| X1-X2 |  |  |  | BT Código aplicável = |  | 1 |  | Vrs (V) |  | #DIV/0! | Vrs (V) |  | #DIV/0!
| X2-X3 |  |  |  | ALUMINIO = 1 |  | 225 |  | Vst (V) |  | #DIV/0! | Vst (V) |  | #DIV/0!
| X3-X1 |  |  |  | COBRE = 2 |  | 225 |  | Vtr (V) |  | #DIV/0! | Vtr (V) |  | #DIV/0!
| AT Nominal | (Ω) | Temp. est. (s) | AT Crítico | (Ω) | Temp. est. (s) |  |  | Ir (A) |  | #DIV/0! | Ir (A) |  | #DIV/0! | [5 empty] | ENSAIO DE ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA NOS ENROLAMENTOS (W / mW) |  |  |  | ENSAIO DE ELEVAÇÃO DE TEMP. NO TOPO DO ÓLEO
| H1-H2 |  |  | H1-H2 |  |  |  |  | Is (A) |  | #DIV/0! | Is (A) |  | #DIV/0! | [9 empty] | tempo (min) | T. amb. 1 | T. amb. 2 | T. amb. 3 | T. top. Óleo | Potência (W) | Tensão (V) | Iensaio (A)
| H2-H3 |  |  | H2-H3 |  |  |  |  | It (A) |  | #DIV/0! | It (A) |  | #DIV/0! | [5 empty] | tempo (sec) | AT (H2-H3) | tempo (sec) | BT (X2-X3) | 0:00
| H3-H1 |  |  | H3-H1 |  |  |  |  | Medição da Resistência após ao ensaio |  |  | Medição da Resistência após ao ensaio | [11 empty] | 0:30
| T top-óleo(°C) |  |  | T top-óleo(°C) |  |  |  |  | AT | (Ω) | (V) | AT | (Ω) | (V) | [9 empty] | 1:00
| Tamb (°C) |  |  | Tamb (°C) |  |  |  |  | H2 - H3 |  |  | H2 - H3 | [11 empty] | 1:30
[9 empty] | T top-óleo(°C) |  |  | T top-óleo(°C) | [11 empty] | 2:00
[9 empty] | shunt (mWW) |  |  | shunt (mWW) | [11 empty] | 2:30
| ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (MW) | [22 empty] | 3:00
| [alta] - [baixa] | [7 empty] | ENSAIO DE DESLOCAMENTO | [14 empty] | 3:30
| [baixa] - [alta] | [7 empty] | ANGULAR | [14 empty] | 4:00
| [alta+baixa] - [terra] | [7 empty] | Grandeza | Valor medido | Multiplicador |  |  |  |  | ENSAIO DE SEQUÊNCIA DE FASES | [7 empty] | 4:30
| [alta]-[terra](baixa>guard) | [7 empty] | H2-X2 | [6 empty] | (H -> HORÁRIO / A -> ANTI-HORÁRIO) | [7 empty] | 5:00
| [baixa]-[terra](alta>guard) | [7 empty] | H3-X3 | [6 empty] | PRIMÁRIO: | [7 empty] | 5:30
| [baixa]-[alta](terra>guard) | [7 empty] | H2-X3 | [6 empty] | SECUNDÁRIO: | [7 empty] | 6:00
| Temperatura do topo do óleo | [7 empty] | H3-X2 | [14 empty] | 6:30
[9 empty] | H1-H3 | [14 empty] | 7:00
[20 empty] | Tamb (oC) |  | Tamb (oC) |  | 7:30
8:00
8:30
9:00
4. INSTRUMENTOS USADOS NOS ENSAIOS: (Preencher) | [23 empty] | 9:30
| No de Identificação | Instrumento | Modelo | Fabricante | Certificado de calibração |  | Data de Validade calibração | Exatidão instrumento
| - | - | - | - | - |  | - | (+/- 0,5% do valor de leitura)
| - | - | - | - | - |  | - | (+/- 0,5% do valor de leitura)
| - |  | - | - | - |  | - | (+/- 0,5% do valor de leitura)
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
Note on E16: Inserir aqui o valor da Inserir a temperatura de referência, 75 oC, 85 oC ou 95 oC.
Note on AG56: sanguedo: Medição de temperatura do topo do óleo estabilizada pelo critério de DT<1,0 K nas últimas 3 horas, registrar dados elétricos e reduzir a corrente de ensaio para Inominal, registrar os valores na próxima 1/2 hora.