## ROSTO
RELATÓRIO
DE ENSAIO
CLIENTE:
FABRICANTE:
OBJETO SOB ENSAIO:
CARACTERÍSTICAS DO OBJETO SOB ENSAIO:
ENSAIOS REALIZADOS (Normas utilizadas e dados do laboratório de ensaio):
Responsável pelo Ensaio | Chefe do Laboratório
Nome: | Nome:
Telefone: (xxx)
DATA DE APROVAÇÃO: | Fax: (0xx)
Este relatório não é um certificado de conformidade.
Os resultados apresentados referem-se somente às amostras ensaiadas.
Somente reprodução integral do relatório pode ser feita sem autorização
por escrito.
Para informações adicionais entre em contato com o laboratório
CEPEL / INMETRO
Transformador monofásico xxxxx bucha de xxx KVA na classe de tensão xxx kV
Transformador monofásico em 60Hz, primário: xxxxxV, ligação xxxx, secundário: xxxxxxx ligação Série, material dos enrolamentos xxxxxxxeimerso em óleo mineral isolante.
NBR5440/2014
NBR5356/1,2,3,4

## LISTA DE ENSAIOS
ÍNDICE
Folha
1 DADOS DE PLACA DO TRANSFORMADOR SOB ENSAIO | 3 DE 13
2 ENSAIOS REALIZADOS | 4 DE 13
2.1 RESISTÊNCIA ELÉTRICA DOS ENROLAMENTOS | 5 DE 13
2.2 PERDAS EM VAZIO E CORRENTE DE EXCITAÇÃO | 6 DE 13
2.3 PERDAS EM CARGA E IMPEDÂNCIA DE CURTO-CIRCUITO TAP NOMINAL | 7 DE 13
2.4 PERDAS EM CARGA E IMPEDÂNCIA DE CURTO-CIRCUITO TAP CRÍTICO | 8 DE 13
2.5 ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA NO TOPO DO ÓLEO | 9 DE 13
2.6 ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA NOS ENROLAMENTOS DE ALTA TENSÃO | 10 DE 13
2.7 ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA NOS ENROLAMENTOS DE BAIXA TENSÃO | 11 DE 13
3 RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS NOS ENSAIOS | 12 DE 13
4 INSTRUMENTOS USADOS NOS ENSAIOS | 13 DE 13
PARTICIPANTES DOS ENSAIOS:

## PLACA
1. DADOS DE PLACA DO TRANSFORMADOR SOB ENSAIO:
TIPO DE EQUIPAMENTO: | 0
FABRICANTE: | 0
N° DE SÉRIE: | 0
ANO DE FABRICAÇÃO: | 0
NORMA DE ESPECIFICAÇÃO: | NBR5440/14
CLASSIFICAÇÃO DO FAB.: | 0
NÚMERO DE FASES: | 1
POTÊNCIA (kVA): | 0
MÉTODO DE RESFRIAMENTO: | 0
DIAGRAMA DE LIGAÇÕES: | 0
FREQÜÊNCIA (Hz): | 0
LIMITE DE ELEV. DE TEMP. | 0
DOS ENROLAMENTOS (K)
POLARIDADE: | 0
IMPEDÂNCIA NA Tref. (%): | 0
TIPO / VOLUME DE ÓLEO (l): | 0
MASSA TOTAL (kg): | 0
NÍVEIS DE ISOLAMENTO: | 0
NÚMERO DO LIVRO DE
INSTRUÇÕES: | 0
TENSÕES PRIMÁRIAS (V): | Der. 1 | Der. 2 | Der. 3 | Der. 4 | Der. 5 | Der. 6 | Der. 7 | Tap Crit
- | bar: 0 Der. 1 to 0 Der. 7
TENSÕES SECUNDÁRIAS (V): | 0 Der. 1: 0; 0 Der. 2: /; 0 Der. 3: 0

## RESISTÊNCIA
2. ENSAIOS REALIZADOS:
2.1 RESISTÊNCIA ELÉTRICA DOS ENROLAMENTOS:
| Terminais AT Tap Nominal | Resistência | Tempo de estabilização da leitura (s)
(W)
| H1 - H2 | 0
| Resistência média de AT | 0 | Tempo médio estabilização (s) | 0
| Temperatura topo do óleo (°C) | 0 | Temperatura ambiente (°C) | 0
| Terminais AT Tap Crítico | Resistência | Tempo de estabilização da leitura (s)
(W)
| H1 - H2 | 0
| Resistência média de AT | 0 | Tempo médio estabilização (s) | 0
| Temperatura topo do óleo (°C) | 0 | Temperatura ambiente (°C) | 0
| Terminais BT | Resistência | Tempo de estabilização da leitura (s)
(W)
| X1 - X3 | 0
| Resistência média de AT | 0 | Tempo médio estabilização (s) | 0
| Temperatura topo do óleo (°C) | 0 | Temperatura ambiente (°C) | 0

## PERDAS EM VAZIO
2 ENSAIOS REALIZADOS :
2.1 PERDAS EM VAZIO E CORRENTE DE EXCITAÇÃO:
| Grandezas medidas | Valores encontrados
| Tensão média V(r-s) (V) | 0
| Tensão eficaz V(r-s) (V) | 0
| Potência ativa P1 (W) | 0
| Corrente eficaz Ir (A) | 0
| Tensão eficaz V(r-s) (V) | 0
| Tensão média V(r-s) (V) | 0
| Corrente eficaz Ir (A) | 0
| Diferença entre os valores de tensão média e tensão eficaz (%) | #DIV/0!
| Perdas do circuito de medição | 0
| PERDAS EM VAZIO CORRIGIDAS (W) | #DIV/0!
| CORRENTE DE EXCITAÇÃO (%) DE In | #DIV/0!
OBSERVAÇÃO: | - Utilizado o método dos wattímetros;
- Tensão média é a tensão medida em um voltímetro de valor médio multiplicada pelo fator
1,11 (fator de forma para onda senoidal);
- Todas as medições de valor eficaz foram realizadas com instrumentos que medem o va-
lor eficaz verdadeiro.

## PERDAS TOTAL Tap Nominal
2.2 PERDAS TOTAIS E IMPEDÂNCIA DE CURTO-CIRCUITO PARA TAP NOMINAL:
Resistência do enrolamento medida a frio |  | Grandezas medidas | Unida- | Valores
Valor de X1 - X3 (mW) | 0 | e calculadas | des | medidos
Temperatura no topo do óleo (°C) | 0 | Potência aparente nominal | VA | 0
Valor de H1 - H2 (W) | 0 | Tensão nominal primária | V | 0
Temperatura no topo do óleo (°C) | 0 | Potência ativa P1 | W | #DIV/0!
Resistência do enrolamento após o ensaio |  | Potência ativa total (We) | W | #DIV/0!
Enrolamento de baixa tensão |  | Tensão eficaz V(r-s) | V | #DIV/0!
Valor da resistência X1 - X3 (mW) | #DIV/0!
Temperatura nos enrolamentos (°C) | #DIV/0!
Enrolamento de alta tensão |  | Tensão média primária (ez) | V | #DIV/0!
Valor da resistência H1 - H2 (W) | 0 | Corrente eficaz Ir | A | #DIV/0!
Temperatura nos enrolamentos (°C) | #DIV/0!
Temperatura antes do ensaio (°C) | 0 | Corrente média primária In | A | #DIV/0!
|  | Corrente secundária Ir | A | #DIV/0!
Temperatura do ensaio (°C) | #DIV/0! | Perdas carga corrigida p/Tref. (W'e) | W | #DIV/0!
|  | Rcc Ccorrigida p/Tref. | W | #DIV/0!
|  | Xcc | W | #DIV/0!
Perdas do circuito de medição (W) | 0 | Zcc corrigida p/Tref. | W | #DIV/0!
|  | Rcc corrigida p/Tref. | % | #DIV/0!
|  | Xcc | % | #DIV/0!
PERDAS TOTAIS (W) | #DIV/0! | Zcc corrigida p/Tref. | % | #DIV/0!

## PERDAS TOTAL Tap critico
2.2 PERDAS TOTAIS E IMPEDÂNCIA DE CURTO-CIRCUITO PARA TAP CRÍTICO:
Resistência do enrolamento medida a frio |  | Grandezas medidas | Unida- | Valores
Valor de X1 - X3 (mW) | 0 | e calculadas | des | medidos
Temperatura no topo do óleo (°C) | 0 | Potência aparente nominal | VA | 0
Valor de H1 - H2 (W) | 0 | Tensão nominal primária | V | 0
Temperatura no topo do óleo (°C) | 0 | Potência ativa P1 | W | #DIV/0!
Resistência do enrolamento após o ensaio |  | Potência ativa total (We) | W | #DIV/0!
Enrolamento de baixa tensão |  | Tensão eficaz V(r-s) | V | #DIV/0!
Valor da resistência X1 - X3 (mW) | #DIV/0!
Temperatura nos enrolamentos (°C) | #DIV/0!
Enrolamento de alta tensão |  | Tensão média primária (ez) | V | #DIV/0!
Valor da resistência H1 - H2 (W) | 0 | Corrente eficaz Ir | A | #DIV/0!
Temperatura nos enrolamentos (°C) | #DIV/0!
Temperatura antes do ensaio (°C) | 0 | Corrente média primária In | A | #DIV/0!
|  | Corrente secundária Ir | A | #DIV/0!
Temperatura do ensaio (°C) | #DIV/0! | Perdas carga corrigida p/Tref. (W'e) | W | #DIV/0!
|  | Rcc Ccorrigida p/Tref. | W | #DIV/0!
|  | Xcc | W | #DIV/0!
Perdas do circuito de medição (W) | 0 | Zcc corrigida p/Tref. | W | #DIV/0!
|  | Rcc corrigida p/Tref. | % | #DIV/0!
|  | Xcc | % | #DIV/0!
PERDAS TOTAIS (W) | #DIV/0! | Zcc corrigida p/Tref. | % | #DIV/0!

## ELEVAÇÃO DE TEMP. DO ÓLEO
2.3 ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA NO TOPO DO ÓLEO:
| Carga aplicada (referente as Perdas Totais) em W: | [5 empty] | #DIV/0!
| Intervalo da medição (h:mm) | Temp. ambiente (°C) | Temp. ambiente (°C) | Temp. ambiente (°C) | Temp. média ambiente (°C) | Temp. do topo do óleo (°C) | DT do topo do óleo (K) | Incremento de DT nas últimas 3 horas (K)
| 2:00 | - | - | - | - | - | - | 0
| 2:30 | - | - | - | - | - | - | -
| 3:00 | - | - | - | - | - | - | -
| 3:30 | - | - | - | - | - | - | -
| 4:00 | - | - | - | - | - | - | -
| 4:30 | - | - | - | - | - | - | -
| 5:00 | - | - | - | - | - | - | -
| 5:30 | - | - | - | - | - | - | -
| 6:00 | - | - | - | - | - | - | -
| 6:30 | - | - | - | - | - | - | -
| 7:00 | - | - | - | - | - | - | -
| 7:30 | - | - | - | - | - | - | -
| 8:00 | - | - | - | - | - | - | -
| 8:30 | - | - | - | - | - | - | -
| 9:00 | - | - | - | - | - | - | -
| 9:30 | - | - | - | - | - | - | -
| Elevação de temperatura final do topo do óleo (K) | [5 empty] | Não Estabilizado

## ELEVAÇÃO DE TEMP. NO ENR. DE AT
2.4 ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA NOS ENROLAMENTOS DE ALTA TENSÃO:
| Resistência X Tempo após desenergização do enrolamento primário (H1-H2) |  |  |  | Cálculo da elevação da temperatura do enrolamento primário (H1-H2)
| Tempo de | Corrente | Tensão | Resistência
| medição | (mA) | (V) | (W) | Características | Valores
(ss)
| 0 |  |  | 0 | Constante do material | 225
| 0 |  |  | 0 | Resistência inicial (W) | 0
| 0 |  |  | 0 | Temperatura inicial (°C) | 0
| 0 |  |  | 0 | Resistência final (W) | #DIV/0!
| 0 |  |  | 0 | Temperatura ambiente (°C) | 0
| 0 |  |  | 0 | Elevação de temperatura (K) | #DIV/0!
| 0 |  |  | 0 | Fator de correlação (R) | #DIV/0!
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
por escrito.
OBSERVAÇÃO: Nenhuma.

## ELEVAÇÃO DE TEMP. NO ENR. DE BT
2.5 ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA NOS ENROLAMENTOS DE BAIXA TENSÃO:
| Resistência X Tempo após desenergização do enrolamento primário (X1-X3) |  |  |  | Cálculo da elevação da temperatura do enrolamento primário (X1-X3)
| Tempo de | Corrente | Tensão | Resistência
| medição | (mA) | (mV) | (mW) | Características | Valores
(ss)
| 0 |  |  | 0 | Constante do material | 225
| 0 |  |  | 0 | Resistência inicial (mW) | 0
| 0 |  |  | 0 | Temperatura inicial (°C) | 0
| 0 |  |  | 0 | Resistência final (mW) | #DIV/0!
| 0 |  |  | 0 | Temperatura ambiente (°C) | 0
| 0 |  |  | 0 | Elevação de temperatura (K) | #DIV/0!
| 0 |  |  | 0 | Fator de correlação (R) | #DIV/0!
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
OBSERVAÇÃO: Nenhuma.

## RESULTADO DOS ENSAIOS
3. RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS NOS ENSAIOS:
| ENSAIOS REALIZADOS | RESULTADOS DE NORMA |  |  | VALORES DE ENSAIO | RESULTADO
|  | Valor nominal | Tolerância máxima admitida | Tolerância mínima admitida
| Perdas em vazio (W) | kVA não cadastrado | #VALUE! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | Classe de Tensão (kV)
| Corrente de excitação (%) | kVA não cadastrado | #VALUE! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | kVA não cadastrado | kVA não cadastrado | kVA não cadastrado
| Perdas totais (W) no tap nominal | kVA não cadastrado | #VALUE! | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  | kVA não cadastrado | kVA não cadastrado | kVA não cadastrado
| Perdas totais (W) no tap crítico (cálculo) | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Impedância de curto-circuito a Temp. ref. (%) | 2.5 | 2.6875 | 2.3125 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | kVA não cadastrado | kVA não cadastrado | kVA não cadastrado
| Elevação de temperatura no topo do óleo (K) | -25 | -25 |  | Não Estabilizado | não Satisfaz
| Elevação de temperatura nos enrolamentos de alta tensão (K) | -20 | -20 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Elevação de temperatura nos enrolamentos de baixa tensão (K) | -20 | -20 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
OBSERVAÇÃO: Nenhuma.

## INSTRUMENTAÇÃO
4. INSTRUMENTOS USADOS NOS ENSAIOS:
No de Identificação | Instrumento | Modelo | Fabricante | Certificado de calibração | Data de Validade calibração | Exatidão instrumento
18 | MEDIDOR TRIFASICO | MONITEK 9440 | JMAN | EXT4214/2014 | 2014-07-10 | -
1428 | ANALIZADOR DE IMPULSO | GC - 223 | HAEFELY | 1511/2013 | 2017-09-23 | -
177581 | ANALIZADOR | 2293 | TETTEX | AM03742/15 | 2016-06-01 | -
1298 | TERMO HIGROMETRO | MT-230 A | MiNIPA | CAL 3193/15 | 2016-06-01 | -
1421 | SENSOR DE TEMPERATURA | LM35 | - | EXT3195/15 | 2016-07-10 | -
1414 | SENSOR DE TEMPERATURA | LM35 | - | EXT3198/15 | 2016-07-01 | -
1415 | SENSOR DE TEMPERATURA | LM35 | - | EXT3197/15 | 2016-07-01 | -
1416 | SENSOR DE TEMPERATURA | LM35 | - | EXT3196/15 | 2016-07-01 | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | -

## ENTRADA
| DADOS DE PLACA DO TRANSFORMADOR | [19 empty] | ENSAIO DE RELAÇÃO DE TENSÃO
| PROCEDÊNCIA(*): | [7 empty] | PERDAS A VAZIO TAP NOMINAL |  |  | PERDAS A VAZIO TAP CRÍTICO |  |  | ENSAIO DE TENSÃO SUPORTAVEL DE IMPULSO ATMOSFÉRICO (kV crista) | [7 empty] | X1-X0 | H1-H | X2-X0 | H1-H | X1-X2 | H1-H
| TIPO DE EQUIPAMENTO: | [7 empty] | Grandeza | Valor medido | Multiplicador | Grandeza | Valor medido | Multiplicador | Aplicação | Tap A | Tap B | Tap C | Tensão (kV) | Resultado | TAP1 | Valor medido
| FABRICANTE: | [7 empty] | Potência (W) |  | 1 | Potência (W) |  | 1 | Pleno Reduz. | [6 empty] | Multiplicador
| N° DE SÉRIE: | [7 empty] | Tensão average rms (V) |  | 1 | Tensão average rms (V) |  | 1 | Pleno Espec. | [5 empty] | TAP2 | Valor medido
| ANO DE FABRICAÇÃ0: | [13 empty] | Cortado Reduz. | [6 empty] | Multiplicador
| CLASSE DE TENSÃO (kV) | [7 empty] | Tensão rms (V) |  | 1 | Tensão rms (V) |  | 1 | Cortado Espec. | [5 empty] | TAP3 | Valor medido
| NORMA DE ESPECIFICAÇÃO: |  |  | NBR5440/14 | [10 empty] | Cortado Espec. | [6 empty] | Multiplicador
| CLASSIFICAÇÃO DO FAB.: | [7 empty] | Corrente average rms (A) |  | 1 | Corrente average rms (A) |  | 1 | Pleno Espec. | [5 empty] | TAP4 | Valor medido
| NÚMERO DE FASES: |  |  | 1 | [10 empty] | Pleno Espec. | [6 empty] | Multiplicador
| POTÊNCIA (kVA): | [7 empty] | Tensão rms (V) |  | 1 | Tensão rms (V) |  | 1 | [6 empty] | TAP5 | Valor medido
| MÉTODO DE RESFRIAMENTO: | [20 empty] | Multiplicador
| DIAGRAMA DE LIGAÇÕES: | [7 empty] | Tensão average rms (V) |  | 1 | Tensão average rms (V) |  | 1 | [6 empty] | TAP6 | Valor medido
| FREQUÊNCIA: | [20 empty] | Multiplicador
| TEMPERATURA DE REFERÊNCIA, LIMITE DOS ENROLAMENTOS (°C) | [7 empty] | Corrente rms (A) |  | 1 | Corrente rms (A) |  | 1 | [6 empty] | TAP7 | Valor medido
Multiplicador
| POLARIDADE: | [19 empty] | TAP8 | Valor medido
| Impedância na Temp. de Ref. (%): | [7 empty] | ENSAIO DE PERDAS EM CARGA |  |  | ENSAIO DE PERDAS EM CARGA | [9 empty] | Multiplicador
TIPO / VOLUME DE ÓLEO (l):
| MASSA TOTAL (kg): | [7 empty] | Corrente secundária calculada/medida (A) |  | #DIV/0! | Corrente secundária calculada/medida (A) |  | #DIV/0!
| NÍVEIS DE ISOLAMENTO: | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| NÚMERO DO LIVRO DE | [7 empty] | Medição feita na Alta-tensão |  |  | Medição feita na Alta-tensão
| INSTRUÇÕES: | [7 empty] | Grandeza | Valor medido | Multiplicador | Grandeza | Valor medido | Multiplicador
| TENSÕES PRIMÁRIAS (V): |  |  | Tap 1 | Tap 2 | Tap 3 | Tap 4 |  | P1 (W) |  | #DIV/0! | P1 (W) |  | #DIV/0!
[9 empty] | V1 (V) |  | #DIV/0! | V1 (V) |  | #DIV/0!
|  |  |  | Tap 5 | Tap 6 | Tap 7 | Tap 8 |  | P2 (W) |  |  | P2 (W) |  | #DIV/0!
[9 empty] | P3 (W) |  |  | P3 (W) |  | #DIV/0!
|  |  |  | Tap Crítico | Tap5 | Tap 6 | Tap 7 |  | I1 (A) |  | #DIV/0! | I1 (A) |  | #DIV/0!
[9 empty] | Medição da Resistência após ao ensaio |  |  | Medição da Resistência após ao ensaio
| TENSÕES SECUNDÁRIAS (V): | [7 empty] | AT | (Ω) | (V) | AT | (Ω) | (V)
| SITUAÇÃO DO TRAFO |  |  | NOVO |  |  |  |  | H1 - H2 |  |  | H1 - H2
[9 empty] | T top-óleo(°C) |  |  | T top-óleo(°C)
[9 empty] | shunt (mWW) |  |  | shunt (mWW)
| ENSAIO DE RESISTÊNCIA |  |  |  | MATERIAL DOS ENROLAMENTOS
| BT | (mΩ) | Temp. est. (s) |  | AT Código aplicável = |  | 1
| X1-X3 |  |  |  | BT Código aplicável = |  | 1
[5 empty] | ALUMINIO = 1 |  | 225
[5 empty] | COBRE = 2 |  | 225 | [12 empty] | ENSAIO DE ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA NOS ENROLAMENTOS (W / mW) |  |  |  | ENSAIO DE ELEVAÇÃO DE TEMP. NO TOPO DO ÓLEO
| AT Nominal | (Ω) | Temp. est. (s) | AT Crítico | (Ω) | Temp. est. (s) |  |  | ENSAIO DE DESLOCAMENTO ANGULAR | [14 empty] | tempo (min) | T. amb. 1 | T. amb. 2 | T. amb. 3 | T. top. óleo 2 | Potência (W) | Tensão (V) | Iensaio (A)
| H1-H2 |  |  | H1-H2 | [15 empty] | tempo (sec) | AT (H1-H2) | tempo (sec) | BT (X1-X3) | 0:00
[9 empty] | Grandeza | Valor medido | Multiplicador | [12 empty] | 0:30
| T top-óleo(°C) |  |  | T top-óleo(°C) |  |  |  |  | H2-X2 | [14 empty] | 1:00
| Tamb (°C) |  |  | Tamb (°C) |  |  |  |  | H3-X3 | [14 empty] | 1:30
[9 empty] | H2-X3 | [14 empty] | 2:00
[9 empty] | H3-X2 | [14 empty] | 2:30
| ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (MW) | [7 empty] | H1-H3 | [14 empty] | 3:00
| [alta] - [baixa] | [22 empty] | 3:30
| [baixa] - [alta] | [22 empty] | 4:00
| [alta+baixa] - [terra] | [14 empty] | ENSAIO DE SEQUÊNCIA DE FASES | [7 empty] | 4:30
| [alta]-[terra](baixa>guard) | [14 empty] | (H -> HORÁRIO / A -> ANTI-HORÁRIO) | [7 empty] | 5:00
| [baixa]-[terra](alta>guard) | [14 empty] | PRIMÁRIO: | [7 empty] | 5:30
| [baixa]-[alta](terra>guard) | [14 empty] | SECUNDÁRIO: | [7 empty] | 6:00
| Temperatura do topo do óleo | [22 empty] | 6:30
7:00
[20 empty] | Tamb (oC) |  | Tamb (oC) |  | 7:30
8:00
8:30
9:00
4. INSTRUMENTOS USADOS NOS ENSAIOS: (Preencher) | [23 empty] | 9:30
| No de Identificação | Instrumento | Modelo | Fabricante | Certificado de calibração |  | Data de Validade calibração | Exatidão instrumento
| 18 | MEDIDOR TRIFASICO | MONITEK 9440 | JMAN | EXT4214/2014 |  | 2014-07-10 | -
| 1428 | ANALIZADOR DE IMPULSO | GC - 223 | HAEFELY | 1511/2013 |  | 2017-09-23 | -
| 177581 | ANALIZADOR | 2293 | TETTEX | AM03742/15 |  | 2016-06-01 | -
| 1298 | TERMO HIGROMETRO | MT-230 A | MiNIPA | CAL 3193/15 |  | 2016-06-01 | -
| 1421 | SENSOR DE TEMPERATURA | LM35 | - | EXT3195/15 |  | 2016-07-10 | -
| 1414 | SENSOR DE TEMPERATURA | LM35 | - | EXT3198/15 |  | 2016-07-01 | -
| 1415 | SENSOR DE TEMPERATURA | LM35 | - | EXT3197/15 |  | 2016-07-01 | -
| 1416 | SENSOR DE TEMPERATURA | LM35 | - | EXT3196/15 |  | 2016-07-01 | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
| - | - | - | - | - |  | - | -
Note on AD2: sanguedo: Adequar a identificação dos terminais de alta tensão ao efetivamente medido.
Note on E16: Inserir a temperatura de referência, 75 oC, 85 oC ou 95 oC.
Note on AG56: sanguedo: Medição de temperatura do topo do óleo estabilizada pelo critério de DT<1,0 K nas últimas 3 horas, registrar dados elétricos e reduzir a corrente de ensaio para Inominal, registrar os valores na próxima 1/2 hora.

## CALC. CARGA
1.8.1 ) Resistência do enrolamento medida a frio |  | Grandezas medidas | Tap Nominal | Tap crítico
|  | Potência nominal VA | 0 | 0
Terminais medidos | Resistência (mW) | Tensão nominal primária V | 0 | 0
Valor de BT (X1 - X3) frio | 0 | Potência ativa (P1) W | #DIV/0! | #DIV/0!
Temperatura no topo do óleo (°C) | 0 | Potência ativa (P2) W
Potência ativa (P3) W
Terminais medidos | Resistência (W) | Perdas em carga (We) W | #DIV/0! | #DIV/0!
Valor de AT Nominal | 0 | Tensão de ensaio (V1) V | #DIV/0! | #DIV/0!
Temperatura no topo do óleo (°C) | 0 | Tensão de ensaio (Vst) V
Valor de AT Crítico | 0 | Tensão de ensaio (Vtr) V
Temperatura no topo do óleo (°C) | 0 | Tensão de ensaio médio (ez) V | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Corrente primária (I1) A | #DIV/0! | #DIV/0!
1.8.2 ) Resistência do enrolamento corrigida para tem- |  | Corrente primária (Is) A
peratura no topo do óleo (item 1.8.4) |  | Corrente primária (It) A
|  | Corrente média primária A | #DIV/0! | #DIV/0!
Terminais medidos | Resistência (mW) | Corrente secundária A | #DIV/0! | #DIV/0!
Valor de X1 - X3 | 0 | Resistência de alta tensão (H1 - H2) W | 0 | 0
|  | Resistência de baixa tensão (X1 - X3) mW | #DIV/0! | #DIV/0!
Terminais medidos | Resistência (W) | Temperatura de ensaio de alta tensão °C | #DIV/0! | #DIV/0!
Valor de H1 - H2 Tap Nominal | 0 | Temperatura de ensaio de baixa tensão °C | #DIV/0! | #DIV/0!
Valor de H1 - H3 Tap Crítico | 0 | Temperatura de referência °C | 0 | 0
|  | Perdas ôhmicas no enr. de alta (Wr) W | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Perdas ôhmicas no enr. de baixa (Wr) W | #DIV/0! | #DIV/0!
1.8.3 ) Resistência do enrolamento após o ensaio |  | Perdas ôhmicas (Wr) W | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Perdas ohmicas corrigida p/Tref. (Wr') W | #DIV/0! | #DIV/0!
Terminais medidos | Resistência (mW) | Perdas adicionais (Wa) W | #DIV/0! | #DIV/0!
Valor de X1 - X3 | #DIV/0! | Perdas adicionais corrigida p/Tref. (Wa') W | #DIV/0! | #DIV/0!
Temperatura do enrolamento (°C) | #DIV/0! | Perdas em carga corrigida p/Tref. (We') W | #DIV/0! | #DIV/0! | Pat nom.= | #DIV/0!
Terminais medidos | Resistência (W) | Impedância de curto circuito (Z) W | #DIV/0! | #DIV/0! | Kc = | #DIV/0!
Valor de H1 - H2 Nominal | 0 | Componente resistiva (R) W | #DIV/0! | #DIV/0! | Ptotal crit= | #DIV/0!
Temperatura do enrolamento (°C) | #DIV/0! | Componente reativa (X) W | #DIV/0! | #DIV/0! | Aditv crit | #DIV/0!
Valor de H1 - H2 Crítico | 0 | Impedância percentual (Z%) % | #DIV/0! | #DIV/0!
Temperatura do enrolamento (°C) | #DIV/0! | Componente resistiva (R%) % | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Componente reativa (X%) % | #DIV/0! | #DIV/0!
1.8.4) Temperatura medida antes do ensaio |  | Comp. resistiva corrigida p/Tref. (R') W | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Comp. resistiva corrigida p/Tref. (R'%) | #DIV/0! | #DIV/0!
Valor medido | °C | Imped.de curto circ. corrigida p/Tref. (Z') W | #DIV/0! | #DIV/0!
Temperatura no topo do óleo (°C) tap Nominal | 0 | Imped. de curto circ. corrigida p/Tref. (Z'%) % | #DIV/0! | #DIV/0!
Temperatura no topo do óleo (°C) tap crítico. | 0

## Plan1 (hidden)
NOVO
RECONDICIONADO