## Instruções
Ensaio de Proficiência em Alcoolemia - 6a Rodada
INSTRUÇÕES AOS PARTICIPANTES:
1) O participante deve preencher todos os campos em fundo branco do formulário conforme os dados solicitados nas planilhas. As células com fundo cinza não estão protegidas, mas não devem ser alteradas pelo participante.
2) Os participantes devem ler atentamente as orientações descritas no protocolo do EP.
3) Os itens de EP A e B consistem em frascos do tipo headspace, contendo 5 mL de solução aquosa. Os itens poderão conter etanol em concentrações compreendidas entre 0,5 dg/L e 50 dg/L ou, alternativamente, não conter etanol. Quando for constatada a presença de etanol no item de EP, sua concentração deve ser determinada quantitativamente e reportada pelo participante. De cada item de EP, 1 frasco poderá ser utilizado em testes preliminares e 1 frasco deverá ser destinado à medição do EP para obter os resultados que deverão ser relatados neste formulário.
4) O laboratório deverá enviar seus resultados individuais e a média final para os frascos do Item de EP A e do Item de EP B selecionados para medição. Recomenda-se que sejam feitas 3 (três) medições de cada frasco. O participante deverá reportar o valor médio das replicatas realizadas no campo "Resultado Final", e nesse campo não deve utilizar a formula do Excel para realizar o cálculo da média das replicatas. O valor deve ser informado com o número de casas decimais e algarismos significativos de acordo com os procedimentos do participante. Caso o participante realize a medição de apenas uma replicada, esse valor deve ser repetido no campo "Resultado Final".
5) O resultado informado no campo "Resultado Final" será o valor considerado para avaliar o desempenho do participante no EP. O Comitê de Organização ou o Comitê Técnico não irá realizar o cálculo do resultado final.
6) Os laboratórios devem a temperatura de armazenamento da amostra, seguindo o critério estabelecido no protocolo do Ensaio de Proficiência.
7) Os laboratórios devem informar a temperatura durante a análise, seguindo o critério estabelecido no protocolo do Ensaio de Proficiência.
8) Os resultados deverão ser relatados pelo laboratório em dg/L.
9) Os participantes devem utilizar, no mínimo, 100 mL para realizar as medições.
10) Os laboratórios acreditados de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 devem estabelecer e demonstrar a rastreabilidade de suas medições, bem como, reportar a incerteza associada aos seus resultados.Conforme o item 7.2.6 do Guia para a expressão de incerteza de medição – GUM 2008, o valor numérico da incerteza expandida pode ser expresso com até dois algarismos significativos.
11) Os resultados de medição devem ser reportados de acordo com os critérios estabelecidos pelo laboratório participantes. Recomenda-se que os participantes avaliem a adequação do número de casas decimais e algarismos significativos dos resultados.
12) Antes de preencher as informações e os resultados nas planilhas, leia atentamente as orientações na aba "Instruções". Após completar os dados, as abas "RESULTADOS - ITEM DE EP - A" e "RESULTADOS ITEM DE EP - B" devem ser protegidas com uma senha, que funcionará como a assinatura digital do participante, assegurando a integridade das informações. Para proteger a planilha: Office 2007 ou superior: Acesse a abas "RESULTADOS - ITEM DE EP - A " e "RESULTADOS ITEM DE EP - B", clique na guia "Revisão" e em seguida em "Proteger Planilha" e, na caixa de diálogo que abrir verifique se as caixas da figura ao lado estão selecionadas (se necessário, selecione as caixas conforme a figura). Insira uma senha conhecida apenas por você. Clique em "OK" e salve o arquivo. Versões anteriores ao Office 2007: Vá ao menu "Ferramentas", selecione "Proteger" e depois "Proteger Planilha". Na caixa de diálogo, defina uma senha conhecida apenas por você, clique em "OK" e salve o arquivo. Para que o comitê organizador possa acessar os dados enviados, é essencial seguir essas instruções de proteção. Em caso de dúvidas, contate a coordenação do EP.
13) O arquivo, protegido por senha, deverá ser enviado à coordenação do EP por meio do Fórmulário de envio de resultados disponível na página do Inmetro: O envio deve ser realizado até o dia 15/01/2027.
Aprovado por: Rodrigo Caciano de Sena (Chefe do Lapep)
Data: 23/09/2026
CLIQUE AQUI E ACESSE A PÁGINA PARA O ENVIO DO FORMULÁRIO
CLIQUE AQUI E ACESSE A PROTOCOLO DO EP
CLIQUE AQUI E ACESSE O PROTOCOLO DO EP

## MÉTODO DE MEDIÇÃO
FORMULÁRIO DE REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência em Alcoolemia - 6a Rodada
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE: |  |  | Preencha apenas os campos em branco e reporte os resultados de acordo com as unidades especificadas. Os campos com (*) são de preenchimento opcional, mas o Comitê de Organização recomenda seu relato. Atenção ao relatar os resultados dos itens de EP de acordo com a identificação (ITEM DE ENSAIO A OU B).
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
|  | Faixa de Temperatura (°C) |  |  |  | Faixa de Umidade (%)*
Durante as medições |  |  |  | Durante as medições
Durante o armazenamento |  |  |  | Durante o armazenamento
METODOLOGIA
O método é validado? |  | SELECIONE A RESPOSTA |  | Qual o tipo de calibração? |  | "SELECIONE A RESPOSTA" | Você tentou alterar uma célula de dados fixos. Mantenha os dados originais.
Número de níveis utilizados na curva de calibração
Equipamento empregado nas medições |  |  |  |  | SELECIONE A RESPOSTA
| Forma de injeção da amostra |  |  |  | SELECIONE A RESPOSTA
Padrão de etanol utilizado (fornecedor/pureza) | [6 empty] | "SELECIONE A RESPOSTA"
Caso tenha utilizado padronização interna |  | Informe o padrão interno empregado (fornecedor/pureza)
|  | Volume de padrão interno utilizado na extração |  |  |  |  | SIM
Quantidade de amostra por medição | [6 empty] | NÃO
Limite de detecção do método*
Limite de quantificação do método*
Além do etanol, o método utilizado identifica e/ou quantifica outros compostos voláteis? Se sim, quais?* | [6 empty] | "SELECIONE A RESPOSTA"
DESCREVA O MÉTODO EMPREGADO PARA O PREPARO E A QUANTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS | [6 empty] | PADRONIZAÇÃO EXTERNA | Exemplo de descrição do método de preparo e medição dos itens de EP.
[7 empty] | PADRONIZAÇÃO INTERNA | Curva de calibração utilizando 8 níveis para quantificação de etanol, com as seguintes concentrações: Nível 1- 0,5 dg/l, Nível 2- 1,0 dg/l, Nível 3- 5,0 dg/l, Nível 4- 10.0 dg/l, Nível 5-20.0 dg/l, Nível 6- 30.0 dg/l, Nível 7- 40,0 dg/l e Nível 8- 50,0 dg/l. Foram utilizados solução estoque de etanol a 20g/l, preparada a partir de Etanol grau HPLC, pureza ≥ 99,9%, marca Merck e água ultrapura e solução de padrão interno de 2-propanol a 0,1 g/l, preparada a partir de 2- propanol grau HPLC, pureza ≥ 99,8%, marca Sigma Aldrich e água ultrapura. Para preparação das amostras foi utilizado vial de 10 ml para headspace, com 100 µL do item de EP e mais 500 µL do padrão interno (2-propanol), homogeneização. Método de Medição: Cromatografia Gasosa com Detector de Ionização de Chama (FID): coluna cromatográfica (SH-RTX-BAC1-30 m x 0,32 mm x 1.8 um de diâmetro). Temperatura da coluna isotérmica 40°C por 5,25 min; Tempo total de corrida 15,25 min. Tempo de análise: 15,25 min, Gás de arraste: Hélio, Fluxo: 4,0 ml/min, modo constante, Temperatura do injetor: 200°C, Modo de injeção: Split (30:1), Detector: Ionização de Chama; Temperatura do detector: 250 °C, Gás auxiliar (make-up): Nitrogênio, Gás de chama: Hidrogênio e Ar Sintético, Temperatura da seringa 70 °C, incubação 10 min a 60 °C, Agitador 500 rpm, Volume de injeção: 250 µl, tempo de retenção de etanol 1,27 min, tempo de retenção do padrão interno 2- propanol 1.57 min.
ADIÇÃO PADRÃO
ATENÇÃO!
Após preencher, não esqueça de proteger a planilha de acordo com o procedimento em "Instruções".
ATENÇÃO !
Prezado(a) Participante,
Não altere os campos preenchidos em cinza. Preencha apenas os campos em branco. Não altere a estrutura do formulário ou inclua novos campos. Todos os campos devem ser preenchidos com as informações solicitadas.
Descreva as informações solicitadas nos campos do formulário. Informações adicionais podem ser reportadas no campo para descrição do método de medição.
Os participantes devem utilizar, no mínimo, 100 ml para realizar as medições.
O campo "Código de Identificação" é de preenchimento obrigatório, e a planilha deve ser protegida conforme as orientações na aba "Instruções" e no protocolo do EP.
Em caso de dúvidas no preenchimento do formulário, entre contato por meio do e-mail pep-inmetro@inmetro.gov.br ou por telefone (21) 2679-9071

## RESULTADOS - ITEM DE EP A
FORMULÁRIO DE REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência em Alcoolemia - 6a Rodada
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE: |  |  | Preencha apenas os campos em branco e reporte os resultados de acordo com as unidades especificadas. Os campos com (*) são de preenchimento opcional, mas o Comitê de Organização recomenda seu relato. Atenção ao relatar os resultados dos itens de EP de acordo com a identificação (ITEM DE ENSAIO A OU B).
DATA DAS MEDIÇÕES
CÓDIGO DO FRASCO
RESULTADO DAS MEDIÇÕES - ITEM DE EP A
|  | Concentração de etanol |  | Outras substâncias voláteis identificadas*
Replicata 1 |  |  | dg/L
Replicata 2* |  |  | dg/L
Replicata 3* |  |  | dg/L
Resultado Final |  |  | dg/L
Incerteza Expandida (U)* |  |  | dg/L | O relato de outras substâncias voláteis é opcional. Os resultados eventualmente reportados não serão utilizados na avaliação de desempenho dos participantes, sendo apresentados no relatório do EP apenas como informação adicional.
Fator de Abrangência (k)*
ATENÇÃO!
Após preencher, não esqueça de proteger a planilha de acordo com o procedimento em "Instruções".
ATENÇÃO !
Prezado(a) Participante,
Não altere os campos preenchidos em cinza. Preencha apenas os campos em branco e não modifique a estrutura do formulário nem inclua novos campos. Todos os campos aplicáveis devem ser preenchidos com as informações solicitadas.
Os resultados devem ser reportados nas unidades especificadas em cada campo. Resultados apresentados em unidades diferentes das solicitadas não serão convertidos pelo Comitê de Organização ou pelo Comitê Técnico e serão considerados na avaliação de desempenho conforme reportados.
O preenchimento do campo “Resultado Final” é obrigatório, mesmo que o participante realize apenas uma medição do item de EP.
Caso o participante não identifique a presença de etanol no item de EP, o resultado deverá ser reportado de acordo com a forma usualmente adotada pelo laboratório para resultados inferiores aos seus limites analíticos, por exemplo, “< LD”, “< LQ” ou outra indicação equivalente utilizada pelo participante para expressar resultados inferiores ao limite de detecção ou ao limite de quantificação. Nesses casos, não deverá ser informado um valor numérico para o campo “Resultado Final”, salvo se o participante optar por reportar o valor numérico estimado, conforme previsto no protocolo do EP
Os participantes devem utilizar, no mínimo, 100 mL para a realização das medições.
O campo “Código de Identificação” é de preenchimento obrigatório. Após o preenchimento, a planilha deverá ser protegida de acordo com as orientações apresentadas na aba “Instruções” e no protocolo do EP.
Em caso de dúvidas no preenchimento do formulário, entre contato por meio do e-mail pep-inmetro@inmetro.gov.br ou por telefone (21) 2679-9071

## RESULTADOS - ITEM DE EP B
FORMULÁRIO DE REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência em Alcoolemia - 6a Rodada
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE: |  |  | Preencha apenas os campos em branco e reporte os resultados de acordo com as unidades especificadas. Os campos com (*) são de preenchimento opcional, mas o Comitê de Organização recomenda seu relato. Atenção ao relatar os resultados dos itens de EP de acordo com a identificação (ITEM DE ENSAIO A OU B).
DATA DAS MEDIÇÕES
CÓDIGO DO FRASCO
RESULTADO DAS MEDIÇÕES - ITEM DE EP B
|  | Concentração de etanol |  | Outras substâncias voláteis identificadas*
Replicata 1 |  |  | dg/L
Replicata 2* |  |  | dg/L
Replicata 3* |  |  | dg/L
Resultado Final |  |  | dg/L
Incerteza Expandida (U)* |  |  | dg/L | O relato de outras substâncias voláteis é opcional. Os resultados eventualmente reportados não serão utilizados na avaliação de desempenho dos participantes, sendo apresentados no relatório do EP apenas como informação adicional.
Fator de Abrangência (k)*
ATENÇÃO!
Após preencher, não esqueça de proteger a planilha de acordo com o procedimento em "Instruções".
ATENÇÃO !
Prezado(a) Participante,
Não altere os campos preenchidos em cinza. Preencha apenas os campos em branco e não modifique a estrutura do formulário nem inclua novos campos. Todos os campos aplicáveis devem ser preenchidos com as informações solicitadas.
Os resultados devem ser reportados nas unidades especificadas em cada campo. Resultados apresentados em unidades diferentes das solicitadas não serão convertidos pelo Comitê de Organização ou pelo Comitê Técnico e serão considerados na avaliação de desempenho conforme reportados.
O preenchimento do campo “Resultado Final” é obrigatório, mesmo que o participante realize apenas uma medição do item de EP.
Caso o participante não identifique a presença de etanol no item de EP, o resultado deverá ser reportado de acordo com a forma usualmente adotada pelo laboratório para resultados inferiores aos seus limites analíticos, por exemplo, “< LD”, “< LQ” ou outra indicação equivalente utilizada pelo participante para expressar resultados inferiores ao limite de detecção ou ao limite de quantificação. Nesses casos, não deverá ser informado um valor numérico para o campo “Resultado Final”, salvo se o participante optar por reportar o valor numérico estimado, conforme previsto no protocolo do EP
Os participantes devem utilizar, no mínimo, 100 mL para a realização das medições.
O campo “Código de Identificação” é de preenchimento obrigatório. Após o preenchimento, a planilha deverá ser protegida de acordo com as orientações apresentadas na aba “Instruções” e no protocolo do EP.
Em caso de dúvidas no preenchimento do formulário, entre contato por meio do e-mail pep-inmetro@inmetro.gov.br ou por telefone (21) 2679-9071

## AUXILIAR (hidden)
SELECIONE A RESPOSTA | SELECIONE A RESPOSTA | SELECIONE A RESPOSTA | SELECIONE A RESPOSTA
SIM | PADRONIZAÇÃO EXTERNA | CG-EM (HS-GC-MS) | Headspace (HS)
NÃO | PADRONIZAÇÃO INTERNA | CG-DIC (HS-GC-FID) em 1 coluna | Líquida
| OUTRAS (DESCREVA NO CAMPO "MÉTODO EMPREGADO..." | CG-DIC (HS-GC-FID) em 2 colunas
OUTRA (Descreva no campo para descrição do método de medição.