## Instruções
Ensaio de Proficiência para Análise de Composição de Mistura de Gases - Gás Natural - 8a Rodada
INSTRUÇÕES AOS PARTICIPANTES:
Para garantir a validade dos resultados e a integridade do formulário de registro de resultados, os participantes devem:
1) Preenchimento do Formulário:
• Campos Brancos: Devem ser preenchidos com os dados solicitados. • Campos Cinzas: Embora não estejam bloqueados, não devem ser alterados pelo participante.
2) Armazenamento
• O item de EP deve ser conservado e manipulado conforme o Protocolo da Rodada, disponível na página do EP.
3) Laboratórios acreditados devem:
• Demonstrar a rastreabilidade das medições. • Reportar a incerteza associada aos resultados. • Incerteza Expandida: Conforme o Guia GUM 2008 (item 7.2.6), é recomendável que o valor numérico seja expresso com até dois algarismos significativos. • Casas Decimais: Avalie a adequação do número de casas decimais e algarismos significativos ao reportar os resultados.
4) Proteção do Arquivo
• As abas com resultados das medições devem ser protegida com uma senha, que funcionará como a assinatura digital do participante, assegurando a integridade das informações. Em caso de dúvidas, contate a coordenação do EP (pep-inmetro@inmetro.gov.br) .
Versão do Excel |  | Caminho para Proteção | Ação Final
Office 2007 ou superior |  | Guia Revisão > botão Proteger Planilha | Na caixa de diálogo que abrir, é essencial que as opções marcadas correspondam exatamente à Figura de Referência ao lado.Verifique as seleções. Insira sua senha, clique em OK e salve.
Versões anteriores |  | Menu Ferramentas > Proteger > Proteger Planilha | Defina sua senha, clique em OK e salve.
5) Envio e Prazo • Envio: O arquivo, protegido por senha, deverá ser enviado à coordenação do EP por meio do fórmulário de envio de resultados disponível na página do EP ou por meio do link abaixo: • Prazo: O envio deste formulário deve ocorrer em até 05 dias úteis, contados a partir da data de retorno do item de EP ao lnmetro. • Envios em Duplicidade: Caso sejam enviados múltiplos formulários, será considerado válido apenas o último arquivo recebido dentro do prazo. • Formulários de resultados enviados fora do prazo estipulado não terão validade para esta rodada. Os participantes tem o prazo de 15 dias úteis, a partir da data de confirmação de recebimento do item de EP, para enviar o formulário com os resultados das medições. • Em caso de envio de múltiplos formulário de resultados, será considerado válido o último recebido. • Envio de formulários de resutlados fora do prazo não terá validade.
Aprovado por: Rodrigo Caciano de Sena (Chefe do Lapep) Data: 13/04/2026
CLIQUE AQUI E ACESSE A PÁGINA PARA O ENVIO DO FORMULÁRIO COM OS RESULTADOS

## Método de Medição
REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência para Análise de Composição de Mistura de Gases - Gás Natural - 8a Rodada
Procedimento Analítico
Método de Medição
Método Normalizado |  | Selecione | Se SIM, informe a norma de referência
Equipamento (s) utilizado(s)
Procedimento de Calibração
Tipo de Calibração
Número de Injeções |  |  | Número de Padrões (MRC) Utilizados
Identificação dos Padrões
| Fabricante | Número do Certificado |  | Observações
Padrão 1
Padrão 2
Padrão 3
Padrão 4
Padrão 5
Padrão 6
Informações Adicionais (se necessário utilize este campo para complementar os dados do método de medição)
ATENÇÃO !
Prezado(a) Participante,
Não altere os campos preenchidos em cinza. Preencha apenas os campos em branco. Não altere a estrutura do formulário ou inclua novos campos. Todos os campos devem ser preenchidos com as informações solicitadas.
Os resultados devem ser reportados de acordo com as unidades especificadas em cada campo. Valores reportados em unidades diferentes das solicitadas não serão convertidas pelo Comitê de Organização ou Técnico e serão utilizados na avaliação de desempenho conforme reportado.
Os resultados serão apresentados no relatório conforme reportado, incluíndo o número de casas decimais.
O campo "Código de Identificação" é de preenchimento obrigatório, e a planilha deve ser protegida conforme as orientações na aba "Instruções" e no protocolo do EP.
Em caso de dúvidas no preenchimento do formulário, entre contato por meio do e-mail pep-inmetro@inmetro.gov.br ou por telefone (21) 2679-9071

## Resultados - Metano
REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência para Análise de Composição de Mistura de Gases - Gás Natural - 8a Rodada
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  |  | Parâmetro | Metano
RESULTADOS DAS MEDIÇÕES
Medição | Valor Medido (Leitura) | Unidade da Medição | Medição | Valor Medido (Leitura) | Unidade da Medição
1 |  | %mol/mol | 2 |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
Resultado Final (Obrigatório): Valor utilizado para avaliação de desempenho. A incerteza é opcional. O resultado deve ser calculado com base nas medições 1 e 2 (geralmente a média das leituras).
Resultado Final
Resultado Final (%mol/mol) |  |  | Incerteza Expandida (%mol/mol) |  | Fator de Abrangência (k)
ATENÇÃO !
Prezado(a) Participante,
Não altere os campos preenchidos em cinza. Preencha apenas os campos em branco. Não altere a estrutura do formulário ou inclua novos campos. Todos os campos devem ser preenchidos com as informações solicitadas. O relato da incerteza expandida é opcional.
Os resultados devem ser reportados de acordo com as unidades especificadas em cada campo. Valores reportados em unidades diferentes das solicitadas não serão convertidas pelo Comitê de Organização ou Técnico e serão utilizados na avaliação de desempenho conforme reportado.
Os participantes devem utilizar seus métodos de rotina, incluindo o número de medições e leituras, mas conforme descrito no protocolo, é recomendável que sejam realizas duas medições independentes com, no mínimo, três leituras.
Os resultados serão apresentados no relatório conforme reportado, incluíndo o número de casas decimais.
O campo "Código de Identificação" é de preenchimento obrigatório, e a planilha deve ser protegida conforme as orientações na aba "Instruções" e no protocolo do EP.
Em caso de dúvidas no preenchimento do formulário, entre contato por meio do e-mail pep-inmetro@inmetro.gov.br ou por telefone (21) 2679-9071

## Suporte (hidden)
Analisador Voltamétrico
Espectroscopia de absorção atômica de chama
Espectroscopia de absorção atômica de Vapor a frio
Espectroscopia de absorção atômica em forno de grafite
Espectroscopia de absorção atômica por geração de hidretos
Espectrometria de Emissão Óptica por Plasma Acoplado Indutivamente com Geração de Vapor de Hidreto
Espectrometria de Emissão Óptica por Plasma Acoplado Indutivamente
Espectrometria de Massa por Plasma Acoplado Indutivamente

## Resultados - Etano
REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência para Análise de Composição de Mistura de Gases - Gás Natural - 8a Rodada
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  |  | Parâmetro | Etano
RESULTADOS DAS MEDIÇÕES
Medição | Valor Medido (Leitura) | Unidade da Medição | Medição | Valor Medido (Leitura) | Unidade da Medição
1 |  | %mol/mol | 2 |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
Resultado Final (Obrigatório): Valor utilizado para avaliação de desempenho. A incerteza é opcional. O resultado deve ser calculado com base nas medições 1 e 2 (geralmente a média das leituras).
Resultado Final
Resultado Final (%mol/mol) |  |  | Incerteza Expandida (%mol/mol) |  | Fator de Abrangência (k)
ATENÇÃO !
Prezado(a) Participante,
Não altere os campos preenchidos em cinza. Preencha apenas os campos em branco. Não altere a estrutura do formulário ou inclua novos campos. Todos os campos devem ser preenchidos com as informações solicitadas. O relato da incerteza expandida é opcional.
Os resultados devem ser reportados de acordo com as unidades especificadas em cada campo. Valores reportados em unidades diferentes das solicitadas não serão convertidas pelo Comitê de Organização ou Técnico e serão utilizados na avaliação de desempenho conforme reportado.
Os participantes devem utilizar seus métodos de rotina, incluindo o número de medições e leituras, mas conforme descrito no protocolo, é recomendável que sejam realizas duas medições independentes com, no mínimo, três leituras.
Os resultados serão apresentados no relatório conforme reportado, incluíndo o número de casas decimais.
O campo "Código de Identificação" é de preenchimento obrigatório, e a planilha deve ser protegida conforme as orientações na aba "Instruções" e no protocolo do EP.
Em caso de dúvidas no preenchimento do formulário, entre contato por meio do e-mail pep-inmetro@inmetro.gov.br ou por telefone (21) 2679-9071

## Resultados - Propano
REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência para Análise de Composição de Mistura de Gases - Gás Natural - 8a Rodada
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  |  | Parâmetro | Propano
RESULTADOS DAS MEDIÇÕES
Medição | Valor Medido (Leitura) | Unidade da Medição | Medição | Valor Medido (Leitura) | Unidade da Medição
1 |  | %mol/mol | 2 |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
Resultado Final (Obrigatório): Valor utilizado para avaliação de desempenho. A incerteza é opcional. O resultado deve ser calculado com base nas medições 1 e 2 (geralmente a média das leituras).
Resultado Final
Resultado Final (%mol/mol) |  |  | Incerteza Expandida (%mol/mol) |  | Fator de Abrangência (k)
ATENÇÃO !
Prezado(a) Participante,
Não altere os campos preenchidos em cinza. Preencha apenas os campos em branco. Não altere a estrutura do formulário ou inclua novos campos. Todos os campos devem ser preenchidos com as informações solicitadas. O relato da incerteza expandida é opcional.
Os resultados devem ser reportados de acordo com as unidades especificadas em cada campo. Valores reportados em unidades diferentes das solicitadas não serão convertidas pelo Comitê de Organização ou Técnico e serão utilizados na avaliação de desempenho conforme reportado.
Os participantes devem utilizar seus métodos de rotina, incluindo o número de medições e leituras, mas conforme descrito no protocolo, é recomendável que sejam realizas duas medições independentes com, no mínimo, três leituras.
Os resultados serão apresentados no relatório conforme reportado, incluíndo o número de casas decimais.
O campo "Código de Identificação" é de preenchimento obrigatório, e a planilha deve ser protegida conforme as orientações na aba "Instruções" e no protocolo do EP.
Em caso de dúvidas no preenchimento do formulário, entre contato por meio do e-mail pep-inmetro@inmetro.gov.br ou por telefone (21) 2679-9071

## Resultados - Iso-Butano
REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência para Análise de Composição de Mistura de Gases - Gás Natural - 8a Rodada
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  |  | Parâmetro | Iso-Butano
RESULTADOS DAS MEDIÇÕES
Medição | Valor Medido (Leitura) | Unidade da Medição | Medição | Valor Medido (Leitura) | Unidade da Medição
1 |  | %mol/mol | 2 |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
Resultado Final (Obrigatório): Valor utilizado para avaliação de desempenho. A incerteza é opcional. O resultado deve ser calculado com base nas medições 1 e 2 (geralmente a média das leituras).
Resultado Final
Resultado Final (%mol/mol) |  |  | Incerteza Expandida (%mol/mol) |  | Fator de Abrangência (k)
ATENÇÃO !
Prezado(a) Participante,
Não altere os campos preenchidos em cinza. Preencha apenas os campos em branco. Não altere a estrutura do formulário ou inclua novos campos. Todos os campos devem ser preenchidos com as informações solicitadas. O relato da incerteza expandida é opcional.
Os resultados devem ser reportados de acordo com as unidades especificadas em cada campo. Valores reportados em unidades diferentes das solicitadas não serão convertidas pelo Comitê de Organização ou Técnico e serão utilizados na avaliação de desempenho conforme reportado.
Os participantes devem utilizar seus métodos de rotina, incluindo o número de medições e leituras, mas conforme descrito no protocolo, é recomendável que sejam realizas duas medições independentes com, no mínimo, três leituras.
Os resultados serão apresentados no relatório conforme reportado, incluíndo o número de casas decimais.
O campo "Código de Identificação" é de preenchimento obrigatório, e a planilha deve ser protegida conforme as orientações na aba "Instruções" e no protocolo do EP.
Em caso de dúvidas no preenchimento do formulário, entre contato por meio do e-mail pep-inmetro@inmetro.gov.br ou por telefone (21) 2679-9071

## Resultados - n-Butano
REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência para Análise de Composição de Mistura de Gases - Gás Natural - 8a Rodada
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  |  | Parâmetro | n-Butano
RESULTADOS DAS MEDIÇÕES
Medição | Valor Medido (Leitura) | Unidade da Medição | Medição | Valor Medido (Leitura) | Unidade da Medição
1 |  | %mol/mol | 2 |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
Resultado Final (Obrigatório): Valor utilizado para avaliação de desempenho. A incerteza é opcional. O resultado deve ser calculado com base nas medições 1 e 2 (geralmente a média das leituras).
Resultado Final
Resultado Final (%mol/mol) |  |  | Incerteza Expandida (%mol/mol) |  | Fator de Abrangência (k)
ATENÇÃO !
Prezado(a) Participante,
Não altere os campos preenchidos em cinza. Preencha apenas os campos em branco. Não altere a estrutura do formulário ou inclua novos campos. Todos os campos devem ser preenchidos com as informações solicitadas. O relato da incerteza expandida é opciona.
Os resultados devem ser reportados de acordo com as unidades especificadas em cada campo. Valores reportados em unidades diferentes das solicitadas não serão convertidas pelo Comitê de Organização ou Técnico e serão utilizados na avaliação de desempenho conforme reportado.
Os participantes devem utilizar seus métodos de rotina, incluindo o número de medições e leituras, mas conforme descrito no protocolo, é recomendável que sejam realizas duas medições independentes com, no mínimo, três leituras.
Os resultados serão apresentados no relatório conforme reportado, incluíndo o número de casas decimais.
O campo "Código de Identificação" é de preenchimento obrigatório, e a planilha deve ser protegida conforme as orientações na aba "Instruções" e no protocolo do EP.
Em caso de dúvidas no preenchimento do formulário, entre contato por meio do e-mail pep-inmetro@inmetro.gov.br ou por telefone (21) 2679-9071

## Resultados -Nitrogênio
REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência para Análise de Composição de Mistura de Gases - Gás Natural - 8a Rodada
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  |  | Parâmetro | Nitrogênio (N2)
RESULTADOS DAs MEDIÇÕES
Medição | Valor Medido (Leitura) | Unidade da Medição | Medição | Valor Medido (Leitura) | Unidade da Medição
1 |  | %mol/mol | 2 |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
Resultado Final (Obrigatório): Valor utilizado para avaliação de desempenho. A incerteza é opcional. O resultado deve ser calculado com base nas medições 1 e 2 (geralmente a média das leituras).
Resultado Final
Resultado Final (%mol/mol) |  |  | Incerteza Expandida (%mol/mol) |  | Fator de Abrangência (k)
ATENÇÃO !
Prezado(a) Participante,
Não altere os campos preenchidos em cinza. Preencha apenas os campos em branco. Não altere a estrutura do formulário ou inclua novos campos. Todos os campos devem ser preenchidos com as informações solicitadas. O relato da incerteza expandida é opcional.
Os resultados devem ser reportados de acordo com as unidades especificadas em cada campo. Valores reportados em unidades diferentes das solicitadas não serão convertidas pelo Comitê de Organização ou Técnico e serão utilizados na avaliação de desempenho conforme reportado.
Os participantes devem utilizar seus métodos de rotina, incluindo o número de medições e leituras, mas conforme descrito no protocolo, é recomendável que sejam realizas duas medições independentes com, no mínimo, três leituras.
Os resultados serão apresentados no relatório conforme reportado, incluíndo o número de casas decimais.
O campo "Código de Identificação" é de preenchimento obrigatório, e a planilha deve ser protegida conforme as orientações na aba "Instruções" e no protocolo do EP.
Em caso de dúvidas no preenchimento do formulário, entre contato por meio do e-mail pep-inmetro@inmetro.gov.br ou por telefone (21) 2679-9071

## Resultados -Dióxido-de-Carbono
REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência para Análise de Composição de Mistura de Gases - Gás Natural - 8a Rodada
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  |  | Parâmetro | Dióxido de Carbono (CO2)
RESULTADOS DAS MEDIÇÕES
Medição | Valor Medido (Leitura) | Unidade da Medição | Medição | Valor Medido (Leitura) | Unidade da Medição
1 |  | %mol/mol | 2 |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
|  | %mol/mol |  |  | %mol/mol
Resultado Final (Obrigatório): Valor utilizado para avaliação de desempenho. A incerteza é opcional. O resultado deve ser calculado com base nas medições 1 e 2 (geralmente a média das leituras).
Resultado Final
Resultado Final (%mol/mol) |  |  | Incerteza Expandida (%mol/mol) |  | Fator de Abrangência (k)
ATENÇÃO !
Prezado(a) Participante,
Não altere os campos preenchidos em cinza. Preencha apenas os campos em branco. Não altere a estrutura do formulário ou inclua novos campos. Todos os campos devem ser preenchidos com as informações solicitadas. O relato da incerteza expandida é opcional.
Os resultados devem ser reportados de acordo com as unidades especificadas em cada campo. Valores reportados em unidades diferentes das solicitadas não serão convertidas pelo Comitê de Organização ou Técnico e serão utilizados na avaliação de desempenho conforme reportado.
Os participantes devem utilizar seus métodos de rotina, incluindo o número de medições e leituras, mas conforme descrito no protocolo, é recomendável que sejam realizas duas medições independentes com, no mínimo, três leituras.
Os resultados serão apresentados no relatório conforme reportado, incluíndo o número de casas decimais.
O campo "Código de Identificação" é de preenchimento obrigatório, e a planilha deve ser protegida conforme as orientações na aba "Instruções" e no protocolo do EP.
Em caso de dúvidas no preenchimento do formulário, entre contato por meio do e-mail pep-inmetro@inmetro.gov.br ou por telefone (21) 2679-9071

## Auxiliar (hidden)
Selecione
SIM
NÃO