## Instruções
INSTRUÇÕES
1) Preencher somente os campos com fundo branco da planilha "Registro dos Resultados". Ao se clicar sobre um determinado campo a ser preenchido, uma mensagem explicativa sobre o preenchimento do campo será automaticamente exibida. 2) Os participantes do EP deverão utilizar seu método rotineiro de medição de condutividade eletrolítica. Recomenda-se realizar uma análise preliminar de uma pequena alíquota da amostra a fim de se determinar o MRC e a célula de condutividade eletrolítica mais adequados para a calibração do sistema de medição antes da realização das medições do EP. 3) Registrar os resultados de 3 (três) a 5 (cinco) medições da amostra (uma alíquota da amostra para cada medição), na temperatura de 25 °C. Os participantes que não enviarem os resultados de no mínimo três medições NÃO TERÃO SEU DESEMPENHO ANALISADO. 4) Informar, opcionalmente, a incerteza expandida (U) e o fator de abrangência (k) referentes ao resultado médio das medições. 5) Registrar uma descrição do procedimento de medição no campo "Descrição Detalhada do Procedimento Experimental". 6) Após o preenchimento dos dados, as planilhas deverão ser protegida com uma senha: clicar na aba "Revisão" e depois em "Proteger Planilha". Uma caixa de diálogo será exibida, onde será necessário definir uma senha conhecida apenas pelo laboratório. Depois, clicar em "OK" e salvar a planilha. É importante seguir essas instruções para que os dados possam ser acessados e avaliados. 7) O arquivo, protegido por senha, deverá ser enviado à coordenação do EP através do Fórmulário de envio de resultados disponível em https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/metrologia-cientifica/servicos/ensaios-de-proficiencia/condutividade-eletrolitica/ até 16/08/2024.

## Registro dos Resultados
REGISTRO DOS RESULTADOS (preencha somente os campos com fundo branco)
Ensaio de Proficiência em Medição de Condutividade Eletrolítica - 8a Rodada
Código de Identificação |  |  |  |  | Data das Medições
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
|  | Fabricante |  | Modelo |  |  | Resolução |  | Incerteza Expandida |  | k
Medidor de Condutividade
Célula de Condutividade
Medidor de Temperatura
Sensor de Temperatura
Banho Termostático
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
Temperatura Ambiental |  |  |  | Umidade Relativa do Ar |  |  |  | Pressão Atmosférica
CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE (a 25 °C)
| Condutividade |  | Incerteza Expandida | k | Fabricante |  | Lote |  |  | Validade
MRC
Constante da Célula | [5 empty] | Temperatura
25 °C
RESULTADOS DA MEDIÇÃO DE CONDUTIVIDADE (a 25 °C)
Condutividade (em µS/cm) |  |  |  | Temperatura
1a Alíquota |  |  |  | 25 °C |  |  |  |  | Incerteza Expandida (U)
2a Alíquota
3a Alíquota
4a Alíquota | [8 empty] | Fator de Abrangência (k)
5a Alíquota
Resultado Médio |  |  | #DIV/0!
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
Descrição Detalhada do Procedimento Experimental
Após preencher, não esqueça de proteger a planilha de acordo com o procedimento em "Instruções"