## Instruções
Ensaio de Proficiência em Calibração de Multímetro 8½ Dígitos - 1a Rodada
INSTRUÇÕES AOS PARTICIPANTES:
Para garantir a validade dos resultados e a integridade do formulário de registro de resultados, os participantes devem seguir as orientações abaixo:
1) Preenchimento do Formulário:
• Campos Brancos: Devem ser preenchidos com os dados solicitados. • Campos Cinzas: O contéudo não deve ser alterado pelo participante, embora não estejam bloqueados.
• Linhas e Colunas Extras: É proibida a inserção de novas colunas ou linhas no formulário. Utilize apenas o campo de observações para complementar as informações e em caso de dúvidas, entre em contato com à Coordenação deste EP.
2) Manuseio e Armazenamento
• O item de EP deve ser armazenado e manipulado conforme o Protocolo da Rodada, disponível na página do EP. • É proibido anexar ou colar etiquetas de calibração, realizar qualquer tipo de marcação ou efetuar qualquer ajuste no item de EP (multímetro).
3) Metodologia e Rastreabilidade Metrológica
• O participante deve utilizar seu método de rotina para calibração e relato de resultados de multímetros de alta exatidão.
• A rastreabilidade metrológica das medições deve ser demonstrada por meio da calibração dos padrões utilizados.
• Para realizar as medições, o item de EP deve ser configurado conforme as informações da Tabela 3 do Protocolo deste EP.
4) Relato dos Resultados e Incertezas
• Os participantes devem informar obrigatoriamente:
a) O resultado da medição associado com sua respectiva incerteza expandida (U);
b) O fator de abrangência (k);
c) A temperatura média durante as medições;
d) Padrões e equipamentos auxiliares e suas respectivas fontes de rastreabilidade;
Conforme o Guia GUM 2008 (item 7.2.6), a incerteza deve ser expressa com até dois algarismos significativos. Avalie criticamente o número de casas decimais para manter a consistência com a resolução do instrumento e o resultado da medição.
5) Proteção do Arquivo
• As abas "Métodos de Medição" e "Resultados" devem ser protegidas com uma senha, que funcionará como a assinatura digital do participante, assegurando a integridade das informações. Em caso de dúvidas, contate a coordenação do EP (pep-inmetro@inmetro.gov.br) .
Versão do Excel |  | Caminho para Proteção | Ação Final
Office 2007 ou superior |  | Guia Revisão > botão Proteger Planilha | Na caixa de diálogo que abrir, é essencial que as opções marcadas correspondam exatamente à Figura de Referência ao lado.Verifique as seleções. Insira sua senha, clique em OK e salve.
Versões anteriores |  | Menu Ferramentas > Proteger > Proteger Planilha | Defina sua senha, clique em OK e salve.
6) Envio e Prazo • Envio: O arquivo, protegido por senha, deverá ser enviado à coordenação do EP por meio do fórmulário de envio de resultados disponível na página do EP ou por meio do link abaixo: • Prazo: 5 (cinco) dias úteis após a devolução do item de EP, conforme previsto no roteiro de circulação do item de EP. • Envios em Duplicidade: Caso sejam enviados múltiplos formulários, será considerado válido apenas o último arquivo recebido dentro do prazo. • Formulários de resultados enviados fora do prazo estipulado não terão validade para esta rodada. Após o prazo limite para o envio dos resultados não serão aceitas alterações dos resultados.
Aprovado por: Rodrigo Caciano de Sena (Chefe do Lapep) Data: 10/08/2026
CLIQUE AQUI E ACESSE A PÁGINA PARA O ENVIO DO FORMULÁRIO COM OS RESULTADOS

## Método de Medição
REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência em Calibração de Multímetro 8½ Dígitos - 1ª Rodada
Procedimento de Medição
Descreva o Método de Medição
Equipamento (s) utilizado(s) |  | Equipamento | Fabricante | Modelo | Laboratório ou Instituição Responsável pela Calibração | Data da Calibração
Informações Adicionais (se necessário utilize este campo para complementar os dados do procedimento de medição)
ATENÇÃO !
Prezado(a) Participante,
Não altere os campos preenchidos em cinza. Preencha apenas os campos em branco. Não altere a estrutura do formulário ou inclua novos campos. Todos os campos devem ser preenchidos com as informações solicitadas:
Equipamento: Nome descritivo do instrumento (ex: Calibrador, Multímetro de Referência, Termohigrômetro).
Fabricante e Modelo: Identificação conforme a placa de identificação do instrumento ou manual.
Laboratório ou Instituição responsável pela Calibração: Nome do laboratório (ex: Inmetro, IPT ou laboratório acreditado pela RBC) que realizou a última calibração do padrão de trabalho ou equipamento.
Data da Calibração: Data da execução do serviço conforme consta no Certificado de Calibração vigente.
Lembrete: As informações inseridas neste formulário são fundamentais para a demonstração da rastreabilidade metrológica das medições realizadas pelo participante do EP.
Em caso de dúvidas no preenchimento do formulário, entre contato por meio do e-mail pep-inmetro@inmetro.gov.br ou por telefone (21) 2679-9071

## Resultados
REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência em Calibração de Multímetro 8½ Dígitos - 1ª Rodada
Código de Identificação |  |  |  | Data das medições
RESULTADOS DAS MEDIÇÕES (Para realizar as medições, siga as configurações definidas na Tabela 3 do Protocolo deste EP).
Tensão Contínua
Ponto de Medição | Escala de Milivolts
| Erro (mV) | U (mV) | k | Temperatura (ºC) | Umidade Relativa (%)
100 mV
Ponto de Medição | Escala de Volts
| Erro (V) | U (V) | k | Temperatura (ºC) | Umidade Relativa (%)
5 V
950 V
Tensão Alternada
Ponto de Medição (Frequência) | Escala de Milivolts
| Erro (mV) | U (mV) | k | Temperatura (ºC) | Umidade Relativa (%)
100 mV (60 Hz)
100 mV (1 kHz)
Ponto de Medição (Frequência) | Escala de Volts
| Erro (V) | U (V) | k | Temperatura (ºC) | Umidade Relativa (%)
5 V (60 Hz)
5 V (1 kHz)
127 V (60 Hz)
127 V (1 kHz)
220 V (60 Hz)
220 V (1 kHz)
700 V (60 Hz)
700 V (1 kHz)
Tensão Alternada (Opcional)
Ponto de Medição (Frequência) | Escala de Milivolts
| Erro (mV) | U (mV) | k | Temperatura (ºC) | Umidade Relativa (%)
100 mV (50 Hz)
100 mV (10 kHz)
Ponto de Medição (Frequência) | Escala de Volts
| Erro (V) | U (V) | k | Temperatura (ºC) | Umidade Relativa (%)
5 V (50 Hz)
5 V (10 kHz)
127 V (50 Hz)
220 V (50 Hz)
700 V (50 Hz)
Corrente Contínua
Ponto de Medição | Erro (mA) | U (mA) | k | Temperatura (ºC) | Umidade Relativa (%)
1 mA
100 mA
Corrente Alternada
Ponto de Medição (Frequência) | Erro (mA) | U (mA) | k | Temperatura (ºC) | Umidade Relativa (%)
10 mA (60 Hz)
10 mA (1 kHz)
100 mA (60 Hz)
100 mA (1 kHz)
Corrente Alternada (Opcional)
Ponto de Medição (Frequência) | Erro (mA) | U (mA) | k | Temperatura (ºC) | Umidade Relativa (%)
10 mA (50 Hz)
100 mA (50 Hz)
Resistência
Ponto de Medição | Escala em Ω
| Erro (Ω) | U (Ω) | k | Temperatura (ºC) | Umidade Relativa (%)
10 Ω
Ponto de Medição | Escala em kΩ
| Erro (kΩ) | U (kΩ) | k | Temperatura (ºC) | Umidade Relativa (%)
100 kΩ
Ponto de Medição | Escala em MΩ
| Erro (MΩ) | U (MΩ) | k | Temperatura (ºC) | Umidade Relativa (%)
10 MΩ
Observações
ATENÇÃO !
Prezado(a) Participante,
Para assegurar a validade e integridade dos resultados reportados, siga rigorosamente as diretrizes abaixo:
Integridade do Formulário: preencha apenas os campos em branco. É proibido alterar os campos com fundo em cinza, modificar a estrutura da planilha ou incluir novas colunas/linhas. Utilize o campo "Observações" ao final deste formulário caso deseje reportar alguma informação adicional.
Código de Identificação: o preenchimento do campo "Código de Identificação" é obrigatório para o processamento dos dados.
Regristro dos Resultados: não utilize a função de copiar e colar para registrar os resultados. Digite os valores com o número exato de casas decimais, conforme seriam apresentados em um certificado de calibração.
Condições ambientais: a temperatura do ambiente durante a calibração não deve desviar-se mais do que (23 ± 2) °C, caso contrário, o resultado será desconsiderado na avaliação de desempenho.
Métodos de Medição: os participantes devem utilizar seus métodos de rotina para as medições e de estimativa de incerteza.
Configurações do Multímetro: Para realizar as medições, o item de EP deve ser configurado conforme as informações disponíveis na Tabela 3 do Protocolo deste EP.
Medições Opcionais: os pontos de medição classificados como opcionais estão identificados nas grandezas de tensão alternada e corrente alternada.
Unidades de Medição: reporte os erros e incertezas exatamente nas unidades solicitadas para cada grandeza.
O Comitê Técnico ou o Comitê de Organização não realizará conversões de unidades. Resultados reportados em escalas divergentes (ex: reportar Ohms onde se pede Megaohms) serão processados conforme recebidos, o que poderá resultar em desempenho insatisfatório.
Os resultados serão apresentados no relatório conforme reportado, incluíndo o número de casas decimais.
Proteção e Envio: a planilha deve ser protegida conforme as orientações na aba "Instruções" e no protocolo do EP.
Em caso de dúvidas no preenchimento do formulário, entre contato por meio:
E-mail: pep-inmetro@inmetro.gov.br
Telefone: (21) 2679-9071