## Instruções
FORMULÁRIO DE REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência em Calibração de Medidores de Gás - Suplementar (2ª Rodada)
INSTRUÇÕES
Prezado participante: 1) Preencha todos os campos com fundo branco da planilha “Registro dos Resultados”. Ao se clicar sobre um determinado campo a ser preenchido, uma mensagem explicativa sobre o preenchimento do campo será automaticamente exibida. 2) O participante do EP deverá utilizar seu método rotineiro de calibração de detectores de gases, com rastreabilidade comprovada por meio do material de referência certificado (MRC) utilizado. 3) O participante deve informar, obrigatoriamente, três resultados de medição e a média dos resultados com a sua incerteza associados (U) e fator de abrangência (k). Deve informar também as informações do MRC utilizado no procedimento de calibração. Os laboratórios que não relatarem estas informações não terão seu desempenho avaliado. 4) Declarar os resultados das medições e da incerteza com número de casas decimais apropriados. 5) O participante não poderá realizar o ajuste do item de ensaio, pois este será ajustado previamente pelo laboratório de referência. 6) Informações pertinentes ao processo de medição (mudanças ambientais, troca de operador, troca de equipamento, etc), deverão ser devidamente registradas no campo "Observações", mostrado abaixo. 7) Antes de preencher as informações e os resultados nas planilhas, leia atentamente as orientações na aba "Instruções". Após completar os dados, a aba "Resultados" de cada arquivo deve ser protegida com uma senha, que funcionará como a assinatura digital do participante, assegurando a integridade das informações. Para proteger a planilha: Office 2007 ou superior: Acesse a aba "Resultados", clique em "Proteger Planilha" e, na caixa de diálogo que abrir, insira uma senha conhecida apenas por você. Clique em "OK" e salve o arquivo. Versões anteriores ao Office 2007: Vá ao menu "Ferramentas", selecione "Proteger" e depois "Proteger Planilha". Na caixa de diálogo, defina uma senha conhecida apenas por você, clique em "OK" e salve o arquivo. Para que o comitê organizador possa acessar os dados enviados, é essencial seguir essas instruções de proteção. Em caso de dúvidas, contate a coordenação do EP. 8) O arquivo, protegido por senha, deverá ser enviado à coordenação do EP através do Formulário de envio de resultados disponível em até 5 (cinco) dias úteis após o término das medições. 9) Os participantes devem conferir as informações reportadas no formulário de registro de resultados, pois não poderão ser corrigidas ou alteradas após a data limite para recebimento.
Clique aqui e acesse a página para o envio dos resultados.

## Registro dos Resultados
ENSAIO DE PROFICIÊNCIA - REGISTRO DE RESULTADOS
Ensaio de Proficiência em Calibração de Medidores de Gás - 2ª Rodada
Código de Identificação do Participante
Responsável do Inmetro pelo Testemunho das Medições |  |  |  |  | Data da Calibração
PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO
Equipamento:
Tipo de Calibração:
Nº de Injeções: |  |  | Número de MRC:
Fabricante MRC: |  |  | No. cilindro do MRC: | Número do Certificado do MRC:
COMPOSIÇÃO DOS PADRÕES DE CALIBRAÇÃO Obs: Se o participante utilizar mais de um padrão de calibração, informar no campo "Observações" localizado no final desta planilha.
Componente/gás 1: |  | Sulfeto de Hidrogênio (H2S)
Concentração do padrão (µmol/mol): |  |  |  | Incerteza do Padrão (µmol/mol):
Valor Medido (µmol/mol) | Valor Medido - Média (µmol/mol) | Erro de Medição (µmol/mol) | Erro de Medição - Médio (µmol/mol) | U(Erro de Medição) (µmol/mol) | k
Observações
ATENÇÃO !
Prezado(a) Participante,
Não altere os campos preenchidos em cinza. Preencha apenas os campos em branco. Não altere a estrutura do formulário ou inclua novos campos. Todos os campos devem ser preenchidos com as informações solicitadas.
Os resultados devem ser reportados de acordo com as unidades especificadas em cada campo. Valores reportados em unidades diferentes das solicitadas não serão convertidas pelo Comitê de Organização ou Técnico e serão utilizados na avaliação de desempenho conforme reportado.
Os resultados serão apresentados no relatório conforme reportado, incluíndo o número de casas decimais. O número de casas decimais/algarismos significativos da incerteza expandida deve ser reportada de acordo com os procedimentos do participante.
O campo "Código de Identificação" é de preenchimento obrigatório, e a planilha deve ser protegida conforme as orientações na aba "Instruções" e no protocolo do EP.
Em caso de dúvidas no preenchimento do formulário, entre contato por meio do e-mail pep-inmetro@inmetro.gov.br ou por telefone (21) 2679-9071