## Instruções aos Participantes
Ensaio de Proficiência de Emissões de Automóveis – Automóvel Diesel 14ª rodada
INSTRUÇÕES AOS PARTICIPANTES:
1) O participante deve preencher todos os campos em fundo branco do formulário conforme os dados solicitados nas planilhas. As células com fundo cinza não estão protegidas, mas não devem ser alteradas pelo participante.
2) Os participantes devem utilizar os seus métodos de medição de rotina.
3) O item de ensaio deve ser manuseado e acondioanado conforme as orientações que constam no protocolo desta rodada.
4) Os laboratórios devem realizar os ensaios conforme seus procedimentos de rotina.
5) O participante nesta rodada deverá enviar obrigatoriamente 3 (três) medições para cada parâmetro, caso contrário, os seus resultados não serão analisados.
6) Para preenchimento dos resultados, deve-se adotar o número de casas decimais solicitado na protocolo da rodada e neste formulário.
6) Os laboratórios acreditados de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 devem estabelecer e demonstrar a rastreabilidade de suas medições, bem como, reportar a incerteza associada aos seus resultados.Conforme o item 7.2.6 do Guia para a expressão de incerteza de medição – GUM 2008, o valor numérico da incerteza expandida pode ser expresso com até dois algarismos significativos.
7) O participante deve conferir as informações reportadas no formulário de registro de resultados.
8) Antes de preencher as informações e os resultados nas planilhas, leia atentamente as orientações na aba "Instruções". Após completar os dados, a aba "Resultados" de cada arquivo deve ser protegida com uma senha, que funcionará como a assinatura digital do participante, assegurando a integridade das informações. Para proteger a planilha: Office 2007 ou superior: Acesse a aba "Resultados", clique em "Proteger Planilha" e, na caixa de diálogo que abrir, insira uma senha conhecida apenas por você. Clique em "OK" e salve o arquivo. Versões anteriores ao Office 2007: Vá ao menu "Ferramentas", selecione "Proteger" e depois "Proteger Planilha". Na caixa de diálogo, defina uma senha conhecida apenas por você, clique em "OK" e salve o arquivo. Para que o comitê organizador possa acessar os dados enviados, é essencial seguir essas instruções de proteção. Em caso de dúvidas, contate a coordenação do EP.
9) O arquivo, protegido por senha, deverá ser enviado à coordenação do EP por meio do Fórmulário de envio de resultados disponível na página do EP. O envio deve ser realizado até 5 dias úteis após a data de termino nas medições prevista no roteiro de circulação do item de ensaio.
Aprovado por: Rodrigo Caciano de Sena (Chefe do Lapep) Data: 09/10/2025
Clique aqui e acesse a página para o envio dos resultados.
Clique aqui e acesse o protocolo da rodada

## Métodos de Medição
ENSAIO DE PROFICIÊNCIA - REGISTRO DOS RESULTADOS
Ensaio de Proficiência de Emissões de Automóveis - 14ª rodada - Automóvel Diesel
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  | Método 1: Ciclo Urbano
MÉTODO DE ANÁLISE:
CONDIÇÕES DE ANÁLISE URBANO:
EQUIPAMENTO (marca e modelo)
CO
CO2
THC
NOx
CH4
MÉTODO DE ANÁLISE
CO
CO2
THC
NOx
NMHC
Autonomia urbana
PADRÃO DE REFERÊNCIA:
Componente: |  | Fabricado por: |  | Nº do Certificado:
CO
CO2
THC
NOx
CH4
Combustível utilizado
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  | Método 2: Autonomia Estrada
MÉTODO DE ANÁLISE:
CONDIÇÕES DE ANÁLISE:
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  | Método 3: Material Particulado
MÉTODO DE ANÁLISE:
CONDIÇÕES DE ANÁLISE:
EQUIPAMENTO (marca e modelo)
Material Particulado
PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO
Material Particulado
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  | Método 4: Opacidade
MÉTODO DE ANÁLISE:
CONDIÇÕES DE ANÁLISE:
EQUIPAMENTO (marca e modelo)
Opacidade
PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO
Opacidade
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  | Método 4: Amônia (NH3)
MÉTODO DE ANÁLISE:
CONDIÇÕES DE ANÁLISE:
EQUIPAMENTO (marca e modelo)
Amônia
PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO
Amônia
PADRÃO DE REFERÊNCIA:
Componente: |  | Fabricado por: |  | Nº do Certificado:
Amônia

## Parâmetro Obrigatórios
ENSAIO DE PROFICIÊNCIA - REGISTRO DOS RESULTADOS
Ensaio de Proficiência de Emissões de Automóveis - 14ª rodada - Automóvel Diesel
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  |  | Resultados das Medições
Parâmetro |  | Testemunho da CETESB | Data | Resultado | Resultado Médio | UMédia | k | Reportar o resultado médio de acordo com o n° de casas decimais abaixo
CO (mg/km) | [7 empty] | 2 casas decimais
X
CO2 (g/km) | [7 empty] | 1 casa decimal
THC (mg/km) | [7 empty] | 2 casas decimais
CH4 (mg/km) | [7 empty] | 2 casas decimais
NMHC (mg/km) | [7 empty] | 2 casas decimais
NOx (mg/km) | [7 empty] | 2 casas decimais
Material Particulado (mg/km) | [7 empty] | 2 casas decimais
Autonomia Urbana (km/L) | [7 empty] | 2 casas decimais
Autonomia Estrada (km/L) | [7 empty] | 2 casas decimais
Autonomia Combinada (km/L) | [7 empty] | 2 casas decimais
ATENÇÃO !
Prezado(a) Participante,
Não altere os campos preenchidos em cinza. Preencha apenas os campos em branco. Não altere a estrutura do formulário ou inclua novos campos. Todos os campos devem ser preenchidos com as informações solicitadas.
Os resultados devem ser reportados de acordo com as unidades especificadas em cada campo. Valores reportados em unidades diferentes das solicitadas não serão convertidas pelo Comitê de Organização ou Técnico e serão utilizados na avaliação de desempenho conforme reportado.
Os resultados serão apresentados no relatório conforme reportado, incluíndo o número de casas decimais. O número de casas decimais/algarismos significativos da incerteza expandida deve ser reportada de acordo com os procedimentos do participante.
O campo "Código de Identificação" é de preenchimento obrigatório, e a planilha deve ser protegida conforme as orientações na aba "Instruções" e no protocolo do EP.
Em caso de dúvidas no preenchimento do formulário, entre contato por meio do e-mail pep-inmetro@inmetro.gov.br ou por telefone (21) 2679-9071

## Opacidade
ENSAIO DE PROFICIÊNCIA - REGISTRO DOS RESULTADOS
Ensaio de Proficiência de Emissões de Automóveis - 14ª rodada - Automóvel Diesel
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  |  | Resultados Opacidade
Parâmetro |  | Testemunho da CETESB | Data | Resultado | Resultado Médio | UMédia | k | Reportar o resultado médio de acordo com o n° de casas decimais abaixo
Opacidade (m-1) | [7 empty] | 4 casas decimais
X
ATENÇÃO !
Prezado(a) Participante,
Não altere os campos preenchidos em cinza. Preencha apenas os campos em branco. Não altere a estrutura do formulário ou inclua novos campos. Todos os campos devem ser preenchidos com as informações solicitadas.
Os resultados devem ser reportados de acordo com as unidades especificadas em cada campo. Valores reportados em unidades diferentes das solicitadas não serão convertidas pelo Comitê de Organização ou Técnico e serão utilizados na avaliação de desempenho conforme reportado.
Os resultados serão apresentados no relatório conforme reportado, incluíndo o número de casas decimais. O número de casas decimais/algarismos significativos da incerteza expandida deve ser reportada de acordo com os procedimentos do participante.
O campo "Código de Identificação" é de preenchimento obrigatório, e a planilha deve ser protegida conforme as orientações na aba "Instruções" e no protocolo do EP.
Em caso de dúvidas no preenchimento do formulário, entre contato por meio do e-mail pep-inmetro@inmetro.gov.br ou por telefone (21) 2679-9071

## Amônia
ENSAIO DE PROFICIÊNCIA - REGISTRO DOS RESULTADOS
Ensaio de Proficiência de Emissões de Automóveis - 14ª rodada - Automóvel Diesel
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO: |  |  |  | Resultados Amônia
Parâmetro |  | Testemunho da CETESB | Data | Resultado | Resultado Médio | UMédia | k | Reportar o resultado médio de acordo com o n° de casas decimais abaixo
Amônia (ppm) | [7 empty] | 2 casas decimais
X
ATENÇÃO !
Prezado(a) Participante,
Não altere os campos preenchidos em cinza. Preencha apenas os campos em branco. Não altere a estrutura do formulário ou inclua novos campos. Todos os campos devem ser preenchidos com as informações solicitadas.
Os resultados devem ser reportados de acordo com as unidades especificadas em cada campo. Valores reportados em unidades diferentes das solicitadas não serão convertidas pelo Comitê de Organização ou Técnico e serão utilizados na avaliação de desempenho conforme reportado.
Os resultados serão apresentados no relatório conforme reportado, incluíndo o número de casas decimais. O número de casas decimais/algarismos significativos da incerteza expandida deve ser reportada de acordo com os procedimentos do participante.
O campo "Código de Identificação" é de preenchimento obrigatório, e a planilha deve ser protegida conforme as orientações na aba "Instruções" e no protocolo do EP.
Em caso de dúvidas no preenchimento do formulário, entre contato por meio do e-mail pep-inmetro@inmetro.gov.br ou por telefone (21) 2679-9071