## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Climatização APS Guaratinguetá | SINAPI - 01/2025 - São Paulo SICRO3 - 10/2024 - São Paulo ORSE - 12/2024 - Sergipe SEDOP - 10/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2024 - Minas Gerais IOPES - 11/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo SUDECAP - 10/2024 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo FDE - 10/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 10/2024 - Goiás EMBASA - 01/2025 - Bahia CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 01/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 10/2024 - Paraná SCO - 01/2025 - Rio de Janeiro |  | Padrão - 23,63% Equipamento - 17,21% Equipamento para Aquisição Permanente - 17,21% Mão de Obra - 23,63% Material - 17,21% Serviços - 23,63% Taxas - 17,21% Administração - 23,63% Aluguel - 23,63% Verba - 23,63% Outros - 23,63% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
0 |  |  | Administração |  |  |  |  | 25062.28 | 2.527%
0.1 | 200359 | SIURB | ENGENHEIRO DA OBRA - 48h mecânico / 48h eletricista | H | 96 | 175.09 | 216.46 | 20780.16 | 2.095%
0.2 | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 61.77 | 76.28 | 3051.2 | 0.3077%
0.3 | ART 2024 | Próprio | ART DE OBRA OU SERVIÇO - FAIXA 2 - ACIMA DE R$15.000,01 - 2024 - projeto de entrada de energia junto à concessionária, projeto da estrutura de sustentação das placas, instalação do VRF e projeto do SPDA | UN | 4 | 262.55 | 307.73 | 1230.92 | 0.1241%
1 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 6788.29 | 0.6845%
1.1 | 12376 | ORSE | Remoção de ar condicionado tipo Split | un | 15 | 20.09 | 24.84 | 372.6 | 0.03757%
1.2 | 104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 500 | 0.57 | 0.7 | 350 | 0.03529%
1.3 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 200 | 0.79 | 0.97 | 194 | 0.01956%
1.4 | 095012 | SIURB | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" | M | 50 | 14.49 | 17.91 | 895.5 | 0.0903%
1.5 | 0201002136 | AGESUL | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 32 A 42 DISJUNTORES | UN | 1 | 99.09 | 122.48 | 122.48 | 0.01235%
1.6 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 400 | 2.58 | 3.17 | 1268 | 0.1279%
1.7 | 10.70.002 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE FORRO EM PLACAS APOIADAS | m² | 400 | 6.92 | 8.55 | 3420 | 0.3449%
1.8 | 061087 | SEDOP | Recomposição de alvenaria - Instalação de pontos | m² | 1 | 65.64 | 78.11 | 78.11 | 0.007877%
1.9 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 5 | 14.58 | 17.52 | 87.6 | 0.008834%
2 |  |  | Base das Condensadoras e grade de proteção no entorno |  |  |  |  | 23342.46 | 2.354%
2.1 | 97082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | m³ | 2.1 | 86.45 | 106.37 | 223.37 | 0.02252%
2.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 10 | 4.35 | 5.34 | 53.4 | 0.005385%
2.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 10 | 1.84 | 2.19 | 21.9 | 0.002208%
2.5 | 92884 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.7 | 12.31 | 14.56 | 126.67 | 0.01277%
2.6 | 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 91.4 | 13.55 | 15.94 | 1456.91 | 0.1469%
2.7 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 10 | 35.08 | 42.15 | 421.5 | 0.0425%
2.8 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 10 | 55.47 | 67.46 | 674.6 | 0.06803%
2.9 | 103073 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 10 | 345.07 | 407.43 | 4074.3 | 0.4109%
2.10 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 10 | 73.87 | 87.34 | 873.4 | 0.08807%
2.11 | 071105 | IOPES | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 37.56 | 290.93 | 349 | 13108.44 | 1.322%
2.12 | ED-50808 | SETOP | PORTA DE ABRIR EM GRADE E TELA PADRÃO SEDS | m² | 1.8 | 1060.62 | 1250.02 | 2250.03 | 0.2269%
2.13 | 1863 | ORSE | Porta cadeado e cadeado 35 x 33 mm | un | 1 | 48.97 | 57.94 | 57.94 | 0.005843%
3 |  |  | Equipamentos - Fornecimento e Instalação |  |  |  |  | 385373.87 | 38.86%
3.1 | 61.20.040 | CPOS/CDHU | Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,20 m | CJ | 2 | 1046.69 | 1227.7 | 2455.4 | 0.2476%
3.2 | VRF 134,5 | Próprio | Unidade Condensadora VRF 220V/3PH/60Hz - capacidade de 134,5 kW (48 HP) (Ref. Midea MV6-1345WV2GN1, ou equivalente) | un | 1 | 201946.13 | 236936.45 | 236936.45 | 23.89%
3.3 | 43.08.043 | CPOS/CDHU | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 4 TR | UN | 2 | 6524.76 | 7701.87 | 15403.74 | 1.553%
3.4 | 43.08.042 | CPOS/CDHU | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 3 TR | UN | 7 | 6344.41 | 7490.48 | 52433.36 | 5.287%
3.5 | 43.08.041 | CPOS/CDHU | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 2 TR | UN | 1 | 5911.83 | 6983.45 | 6983.45 | 0.7042%
3.6 | 43.08.020 | CPOS/CDHU | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 1 TR | UN | 7 | 5185.87 | 6132.56 | 42927.92 | 4.329%
3.7 | HRV-D2000 | Próprio | Ventilador recuperador de calor - 220V/1PH/60Hz - vazão de 2.000 m³/h (ref. Midea HRV-D2000, ou equivalente) | un | 1 | 8688.77 | 10297.5 | 10297.5 | 1.038%
3.8 | HRV-D1500 | Próprio | Ventilador recuperador de calor - 220V/1PH/60Hz - vazão de 1.500 m³/h (ref. Midea HRV-D1500, ou equivalente) | un | 1 | 7730.58 | 9174.4 | 9174.4 | 0.9252%
3.9 | HRV-D500 | Próprio | Ventilador recuperador de calor - 220V/1PH/60Hz - vazão de 500 m³/h (ref. Midea HRV-D500, ou equivalente) | un | 1 | 7378.43 | 8761.65 | 8761.65 | 0.8835%
4 |  |  | Tubulação Frigorígena |  |  |  |  | 58323.85 | 5.881%
4.1 | C4776 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 38 | 51.6 | 61.21 | 2325.98 | 0.2346%
4.2 | C4777 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 38 | 52.5 | 62.4 | 2371.2 | 0.2391%
4.3 | C4778 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 84 | 66.13 | 78.49 | 6593.16 | 0.6649%
4.4 | C4779 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 60 | 77.55 | 91.91 | 5514.6 | 0.5561%
4.5 | C4780 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 31 | 90.14 | 106.72 | 3308.32 | 0.3336%
4.6 | C4781 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 21 | 109.27 | 129.26 | 2714.46 | 0.2737%
4.7 | C4784 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 12 | 133.82 | 158.19 | 1898.28 | 0.1914%
4.8 | C4786 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/4", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 22 | 189.2 | 223.29 | 4912.38 | 0.4954%
4.9 | C4787 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 3/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 4 | 191.07 | 225.54 | 902.16 | 0.09097%
4.10 | C4788 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/2", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 4 | 223.42 | 263.52 | 1054.08 | 0.1063%
4.11 | C4789 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 5/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 7 | 226.73 | 267.55 | 1872.85 | 0.1889%
4.12 | RF-0001 | Próprio | Junta de derivação do tipo multikit em cobre (ref. Midea FQZHN-0XD, FQZHD-0X, FQZHW-0XN1D, ou equivalente) | un | 17 | 790.18 | 926.16 | 15744.72 | 1.588%
4.13 | GBC | Próprio | Par de válvula GBC para evaporadora VRF (líquido + gás) | un | 17 | 448.81 | 535.98 | 9111.66 | 0.9188%
5 |  |  | Dutos, difusores, grelhas |  |  |  |  | 47961.34 | 4.836%
5.1 | 15.005.0253-A | EMOP | DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GA LVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,ISOLA DO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHAS EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMEN TO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 4%-MATERIAIS DIVERSOS | KG | 602 | 67.98 | 79.67 | 47961.34 | 4.836%
6 |  |  | Itens Complementares |  |  |  |  | 25020.89 | 2.523%
6.1 | 7198 | ORSE | Calço de neoprene 100x100x25mm un | un | 8 | 57.28 | 70.81 | 566.48 | 0.05712%
6.2 | CT2 | Próprio | Controle central touchscreen p/ VRF com acesso remoto LAN e VPN - display 10,1" (ref. Midea CCM-270A/WS, ou equivalente) | un | 1 | 9655.12 | 11492.84 | 11492.84 | 1.159%
6.3 | CT1 | Próprio | Controle remoto sem fio p/ evaporadora VRF (ref. Midea RM05, RM12A, ou equivalente) | un | 9 | 142.38 | 166.88 | 1501.92 | 0.1515%
6.4 | CT3 | Próprio | Controle remoto c/ fio para ventilador com recuperação de calor (Ref. Midea KJR-27B, ou equivalente) | un | 3 | 820.85 | 972.52 | 2917.56 | 0.2942%
6.5 | 12336 | ORSE | Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt | m | 161 | 24.76 | 30.61 | 4928.21 | 0.497%
6.6 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 20 | 9.26 | 10.87 | 217.4 | 0.02192%
6.7 | VRF_STUP | Próprio | Start-Up Sistema VRF | un | 1 | 2758.08 | 3396.48 | 3396.48 | 0.3425%
7 |  |  | Rede de Drenos |  |  |  |  | 6933.63 | 0.6992%
7.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 32 | 22.06 | 26.92 | 861.44 | 0.08687%
7.2 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 12.81 | 15.63 | 15.63 | 0.001576%
7.3 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 9.83 | 11.99 | 35.97 | 0.003627%
7.4 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 14.48 | 17.61 | 193.71 | 0.01953%
7.5 | 104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 100 | 28.23 | 34.23 | 3423 | 0.3452%
7.6 | 89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23 | 20.25 | 24.49 | 563.27 | 0.0568%
7.7 | 89370 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 18.31 | 22.22 | 66.66 | 0.006722%
7.8 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 22.51 | 27.39 | 246.51 | 0.02486%
7.9 | C0978 | SEINFRA | CRUZETA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") | UN | 1 | 24.29 | 29.25 | 29.25 | 0.00295%
7.10 | 43.20.140 | CPOS/CDHU | Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar | UN | 1 | 811.65 | 954.71 | 954.71 | 0.09627%
7.11 | M.04.000.024524 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 5mm, diâmetro de 28mm, ref. Elumaflex, Polipex | M | 32 | 3.11 | 3.64 | 116.48 | 0.01175%
7.12 | M.04.000.024525 | CPOS/CDHU | Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura de 10mm, diâmetro de 35mm, ref. Elumaflex, Polipex | M | 100 | 3.65 | 4.27 | 427 | 0.04306%
8 |  |  | Energia Solar - estrutura de sustentação das placas |  |  |  |  | 93487.06 | 9.427%
8.1 | ED-3335 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA - duas prancha por array, incluindo fundação | PR A1 | 4 | 1394.91 | 1722.21 | 6888.84 | 0.6947%
8.2 | 100774 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 2054 | 11.59 | 13.62 | 27975.48 | 2.821%
8.3 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 118 | 60.14 | 72.63 | 8570.34 | 0.8642%
8.4 | 101176 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA | M | 160 | 156.25 | 188.5 | 30160 | 3.041%
8.5 | 95576 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 506 | 12.82 | 15.2 | 7691.2 | 0.7756%
8.6 | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 30 | 17.34 | 20.83 | 624.9 | 0.06302%
8.7 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 14.4 | 673.24 | 803.91 | 11576.3 | 1.167%
9 |  |  | Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios |  |  |  |  | 16113.14 | 1.625%
9.1 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 23 | 62.21 | 75.28 | 1731.44 | 0.1746%
9.2 | 091313 | SIURB | PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 56 | 85.12 | 102.91 | 5762.96 | 0.5811%
9.3 | 090215 | SIURB | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2" | M | 2 | 80.35 | 96.95 | 193.9 | 0.01955%
9.4 | 090214 | SIURB | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2" | M | 12 | 65.11 | 79.09 | 949.08 | 0.09571%
9.5 | 090211 | SIURB | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" | M | 117 | 40.16 | 48.92 | 5723.64 | 0.5772%
9.6 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | 53 | 24.62 | 29.98 | 1588.94 | 0.1602%
9.7 | 104404 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 40.01 | 48.68 | 97.36 | 0.009818%
9.8 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 17.93 | 21.94 | 65.82 | 0.006637%
10 |  |  | Interruptores e tomadas |  |  |  |  | 115.2 | 0.01162%
10.1 | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 47.18 | 57.6 | 115.2 | 0.01162%
11 |  |  | Condutores e conectores |  |  |  |  | 10403.37 | 1.049%
11.1 | 39.26.080 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 4 | 41.28 | 48.88 | 195.52 | 0.01972%
11.2 | 39.26.080 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases - preto (fase) | M | 4 | 41.28 | 48.88 | 195.52 | 0.01972%
11.3 | 39.26.080 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases - vermelho (fase) | M | 4 | 41.28 | 48.88 | 195.52 | 0.01972%
11.4 | 39.26.080 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases - azul claro (neutro) | M | 4 | 41.28 | 48.88 | 195.52 | 0.01972%
11.5 | 39.26.070 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 25 | 29.78 | 35.23 | 880.75 | 0.08882%
11.6 | 39.26.070 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases - preto (fase) | M | 25 | 29.78 | 35.23 | 880.75 | 0.08882%
11.7 | 39.26.070 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases - vermelho (fase) | M | 25 | 29.78 | 35.23 | 880.75 | 0.08882%
11.8 | 39.26.070 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases - azul claro (neutro) | M | 25 | 29.78 | 35.23 | 880.75 | 0.08882%
11.9 | 39.26.060 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 30 | 20.65 | 24.5 | 735 | 0.07412%
11.10 | 090321 | SIURB | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 - branco (fase) | M | 135 | 5.02 | 6.06 | 818.1 | 0.0825%
11.11 | 090321 | SIURB | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 - preto (fase) | M | 227 | 5.02 | 6.06 | 1375.62 | 0.1387%
11.12 | 090321 | SIURB | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 - vermelho (fase) | M | 95 | 5.02 | 6.06 | 575.7 | 0.05805%
11.13 | 090321 | SIURB | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 - verde (terra) | M | 227 | 5.02 | 6.06 | 1375.62 | 0.1387%
11.14 | 8750 | ORSE | Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 3 x 1,5 mm2, tensão 1kv | m | 55 | 18.57 | 22.15 | 1218.25 | 0.1228%
12 |  |  | Quadros de distribuição, componentes e acessórios |  |  |  |  | 5296.36 | 0.5341%
12.1 | 090510 | SIURB | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES | un | 1 | 1371.72 | 1615.85 | 1615.85 | 0.1629%
12.2 | 9688 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 | 566.12 | 665.09 | 1330.18 | 0.1341%
12.3 | 090818 | SIURB | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A | UN | 1 | 229.46 | 272.11 | 272.11 | 0.02744%
12.4 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 54.22 | 63.86 | 191.58 | 0.01932%
12.5 | 09.02.043 | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 7 | 227.69 | 269.52 | 1886.64 | 0.1902%
13 |  |  | QGBT e entrada de energia |  |  |  |  | 1850.9 | 0.1866%
13.1 | 9067 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 574.12 | 674.47 | 674.47 | 0.06801%
13.2 | 11383 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA | un | 3 | 248.62 | 292.95 | 878.85 | 0.08862%
13.3 | ED-17677 | SETOP | TRILHO PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES, TIPO DIN, DIMENSÃO (35X7,5MM), INCLUSIVE FIXAÇÃO COM REBITE DE REPUXO, EXCLUSIVE DISJUNTOR | m | 1 | 21.45 | 25.45 | 25.45 | 0.002566%
13.4 | 09.04.044 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A | M | 1.5 | 74.57 | 87.88 | 131.82 | 0.01329%
13.5 | 09.04.042 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M | 3 | 39.57 | 46.77 | 140.31 | 0.01415%
14 |  |  | Energia Solar |  |  |  |  | 275950.45 | 27.83%
14.1 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - para ligação dos inversores ao QGBT e ligação dos módulos aos stringbox - parte não enterrada | M | 95 | 39.63 | 48.03 | 4562.85 | 0.4601%
14.2 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 21.84 | 26.48 | 2118.4 | 0.2136%
14.3 | 090323 | SIURB | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 - branco (fase) - interligação dos inversores ao QGBT | M | 65 | 8.98 | 10.78 | 700.7 | 0.07066%
14.4 | 090323 | SIURB | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 - preto (fase) - interligação dos inversores ao QGBT | M | 65 | 8.98 | 10.78 | 700.7 | 0.07066%
14.5 | 090323 | SIURB | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 - verde (terra) - interligação dos inversores ao QGBT | M | 65 | 8.98 | 10.78 | 700.7 | 0.07066%
14.6 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 63.87 | 75.66 | 302.64 | 0.03052%
14.7 | Kit Gerador Solar Fotovoltaico - 49,8 kWp completo | Próprio | Com cabos solares, stringbox CC, inversor fotovoltaico, módulos fotovoltaicos, conectores, acessórios de fixação, abraçadeiras e aterramento, inclusive mão de obra de instalação | UN | 1 | 225101.51 | 265193.88 | 265193.88 | 26.74%
14.8 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 9 | 117.76 | 144.89 | 1304.01 | 0.1315%
14.9 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 9 | 33.24 | 40.73 | 366.57 | 0.03697%
15 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 5198.8 | 0.5242%
15.1 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 43.58 | 53.69 | 2147.6 | 0.2166%
15.2 | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - projeto executivo de SPDA para o prédio e para a planta de geração de energia solar | H | 40 | 61.77 | 76.28 | 3051.2 | 0.3077%
16 |  |  | Abrigo dos Inversores |  |  |  |  | 4442.88 | 0.448%
16.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 0.019 | 138.85 | 170.86 | 3.24 | 0.0003267%
16.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 0.19 | 38.89 | 46.84 | 8.89 | 0.0008965%
16.3 | 105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 4.4 | 42.09 | 50.29 | 221.27 | 0.02231%
16.4 | 104109 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.2 | 16.66 | 19.92 | 223.1 | 0.0225%
16.5 | 96258 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024 | m² | 2.96 | 145.15 | 175.04 | 518.11 | 0.05225%
16.6 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.074 | 935.65 | 1119.24 | 82.82 | 0.008352%
16.7 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 5.92 | 62.11 | 74.44 | 440.68 | 0.04444%
16.8 | 105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 4.4 | 42.09 | 50.29 | 221.27 | 0.02231%
16.9 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 1.31 | 172.5 | 204.67 | 268.11 | 0.02704%
16.10 | 17001043 | SIURB | PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS | m² | 2.51 | 513.58 | 610.01 | 1531.12 | 0.1544%
16.11 | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m² | 6.75 | 35.22 | 42.92 | 289.71 | 0.02921%
16.12 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 6.75 | 5 | 6.03 | 40.7 | 0.004104%
16.13 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 6.75 | 5.72 | 6.83 | 46.1 | 0.004649%
16.14 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 13.51 | 10.99 | 13.31 | 179.81 | 0.01813%
16.15 | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 13.51 | 6.6 | 8.02 | 108.35 | 0.01093%
16.16 | 3314 | ORSE | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 6.75 | 31.43 | 38.46 | 259.6 | 0.02618%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 837941.68
[5 empty] | Total do BDI |  | 153723.09
[5 empty] | Total Geral |  | 991664.77
_______________________________________________________________ Luís Felipe Moreira da Silva Cassales