## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Reparo do Ar Condicionado SJRP - Pq. Ind. | SINAPI - 05/2026 - São Paulo SBC - 11/2025 - São Paulo SICRO3 - 07/2025 - São Paulo ORSE - 03/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 07/2025 - Minas Gerais IOPES - 03/2026 - Espírito Santo SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 08/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 09/2025 - Rio de Janeiro |  | 22,18% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Mão de Obra |  | 1 |  | 5615.6 | 5615.6 | 11.7%
1.1 | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 42.15 | 51.49 | 2059.6 | 4.293%
1.2 | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 30.33 | 37.05 | 1482 | 3.089%
1.3 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 42.44 | 51.85 | 2074 | 4.323%
2 |  |  | Peças e Materiais |  | 1 |  | 38432.86 | 38432.86 | 80.11%
2.1 | 161015 | IOPES | Gás refrigerante R410A | kg | 20 | 115.83 | 141.52 | 2830.4 | 5.899%
2.2 | I9167 | SEINFRA | DESINCRUSTANTE PARA LIMPEZA QUÍMICA CAUSADA POR CABONATOS, SILICATOS E ÓXIDO DE FERRO, ELIMINANDO ALGAS E BACTÉRIAS | KG | 2 | 19.76 | 24.14 | 48.28 | 0.1006%
2.3 | CP-SJRP* | Próprio | Compressor para Ar Condicionado Hitachi RAP200C5S - 180.000 BTU/h (Modelo SH180A3ABB) - 3F/220V, R-410A | Un | 2 | 12395.76 | 15145.13 | 30290.26 | 63.13%
2.4 | E00009 | SEDOP | Cabo de cobre 1,5mm2 - 750V | m | 20 | 1.77 | 2.16 | 43.2 | 0.09004%
2.5 | Relê-SJRP* | Próprio | Relé falta de fase RST | Un | 2 | 173.24 | 211.66 | 423.32 | 0.8823%
2.6 | *SBC000307 05/26 | Próprio | FILTRO SECADOR 305 5/8" ROSCA DML305-023Z0051 DANFOSS | Un | 2 | 213.59 | 260.96 | 521.92 | 1.088%
2.7 | 4665 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 1,5 mm2 | un | 50 | 0.3 | 0.36 | 18 | 0.03752%
2.8 | I7436 | SEINFRA | CONTACTOR 65A | UN | 2 | 727.6 | 888.98 | 1777.96 | 3.706%
2.9 | M103900360 | EMBASA | RELE DE SOBRECARGA TERMICO, 50-63A | Un | 2 | 459.06 | 560.87 | 1121.74 | 2.338%
2.10 | CRN60 | CAERN | INVERSOR DE FREQUÊNCIA 3CV 5A | UN | 1 | 1111.3 | 1357.78 | 1357.78 | 2.83%
3 |  |  | Serviços Complementares |  | 1 |  | 3929.12 | 3929.12 | 8.189%
3.1 | 11794 | ORSE | Lavagem das tubulações com gás 141B e pressurização com nitrogênio (infraestrutura p/ sistema package) | un | 2 | 1019.87 | 1246.07 | 2492.14 | 5.194%
3.2 | **SBC70403 | Próprio | Desidratação de sistema frigorígeno com bomba de vacuo | Un | 2 | 457.42 | 558.87 | 1117.74 | 2.33%
3.3 | 23.10.05 | EMBASA | START UP E COMISSIONAMENTO DA AUTOMAÇÃO | UN | 2 | 130.65 | 159.62 | 319.24 | 0.6654%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 39269
[5 empty] | Total do BDI |  | 8708.58
[5 empty] | Total Geral |  | 47977.58
______________________________________________________________________ |  |  |  |  | ______________________________________________________________________
Leonardo Piovesan Engenheiro Mecânico |  |  |  |  | Luís Felipe Moreira da Silva Cassales Engenheiro Mecânico