## Planilha1
PREENCHER SOMENTE CAMPOS EM VERMELHO!!!
POLO |  |  |  | ABRANGÊNCIA
VIII |  |  |  | Gerência Executiva Sorocaba
|  |  |  | VALOR DO DESCONTO [%] |  |  | 0
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
CAPACIDADE INSTALADA [TR] (i) |  |  |  | 565.33 |  |  | VALOR DESCONTADO
VALOR MENSAL MÁXIMO ACEITÁVEL (ii) |  |  |  | 24203.48 |  |  | 24203.48
VALOR MENSAL MÁXIMO POR TR (iii = ii/i) |  |  |  | 42.81 |  |  | 42.81
VALOR ANUAL MÁXIMO (iv = ii x 12) |  |  |  | 290441.76 |  |  | 290441.76
SERVIÇOS PERIÓDICOS SOB DEMANDA
|  |  |  | VALOR DO DESCONTO [%] |  |  | 0
LIMPEZA DE DUTOS [m] - previsão de uma limpeza anual (a) |  |  |  | 557 |  |  | VALOR DESCONTADO
PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL (b) |  |  |  | 62 |  |  | 62
PREÇO ANUAL MÁXIMO ACEITÁVEL (c = a x b) |  |  |  | 35340 |  |  | 34534
|  |  |  | VALOR DO DESCONTO [%] |  |  | 0
AMOSTRAGEM DA QUALIDADE DO AR [pto interno] - previsão de análise semestral (d) |  |  |  | 57 |  |  | VALOR DESCONTADO
PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL (e) |  |  |  | 266.25 |  |  | 266.25
PREÇO ANUAL MÁXIMO ACEITÁVEL (f = 2 x d x e ) |  |  |  | 30352.5 |  |  | 30352.5
|  |  |  | VALOR DO DESCONTO [%] |  |  | 0
ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CHILLERS E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DAS BANDEJAS DOS AHU [un] - previsão de análise semestral (g) |  |  |  | 0 |  |  | VALOR DESCONTADO
PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL (h) |  |  |  | 190.82 |  |  | 190.82
PREÇO ANUAL MÁXIMO ACEITÁVEL (i = 2 x g x h ) |  |  |  | 0 |  |  | 0
MANUTENÇÃO CORRETIVA
VALOR ANUAL MÁXIMO A SER DESPENDIDO |  |  |  | 300000
VALORES DE PEÇAS/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
MÃO DE OBRA, BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDDIRETAS
VALOR HORA-TÉCNICA | [8 empty] | VALOR HORA TÉCNICA (i+ii) |  |  |  | 70
| DESCRIÇÃO | Unidade | Preço |  |  | BDI Acórdão 2622/13 TCU | DESCONTO BDI [%] | BDI DESCONTADO | DESCONTO HORA TÉCNICA [%] |  |  |  | 0
| Mecânico de Refrigeração | h | 40.57 | i |  | 14.02% | 0 | 14.02% | VALOR HORA TÉCNICA DESCONTADA |  |  |  | 70
| Auxiliar de Mecânico | h | 29.43 | ii
ACJ
DESCONTO PEÇAS [%] | DESCRIÇÃO | Unidade | Material | Horas-Técnicas | Valor Hora Técnica | Mão-de-Obra | Total | BDI | Total c/ BDI | Material Desc. | Mão-de-Obra Desc. | BDI Desc. | Total c/ BDI Desc.
0 | Compressor 7,5k Btu/h | un | 602.9 | 3 | 70 | 210 | 812.9 | 113.96 | 926.86 | 602.9 | 210 | 113.96 | 926.86
| Compressor 21k Btu/h | un | 956.37 | 3 | 70 | 210 | 1166.37 | 163.52 | 1329.89 | 956.37 | 210 | 163.52 | 1329.89
| Compressor 30k Btu/h | un | 1423.4 | 3 | 70 | 210 | 1633.4 | 229 | 1862.4 | 1423.4 | 210 | 229 | 1862.4
| Termistor (sensor) | un | 42.73 | 0.5 | 70 | 35 | 77.73 | 10.89 | 88.62 | 42.73 | 35 | 10.89 | 88.62
| Capacitor 35 µF | un | 18.44 | 0.5 | 70 | 35 | 53.44 | 7.49 | 60.93 | 18.44 | 35 | 7.49 | 60.93
| Motor ventilador | un | 744.4767 | 1 | 70 | 70 | 814.47 | 114.18 | 928.65 | 744.47 | 70 | 114.18 | 928.65
| Botões | un | 16.2667 | 0.3 | 70 | 21 | 37.26 | 5.22 | 42.48 | 16.26 | 21 | 5.22 | 42.48
| Turbina | un | 140.9967 | 1 | 70 | 70 | 210.99 | 29.58 | 240.57 | 140.99 | 70 | 29.58 | 240.57
SPLIT
DESCONTO PEÇAS [%] | DESCRIÇÃO | Unidade | Material | Horas-Técnicas | Valor Hora Técnica | Mão-de-Obra | Total | BDI | Total c/ BDI | Material Desc. | Mão-de-Obra Desc. | BDI Desc. | Total c/ BDI Desc.
0 | Compressor 9k Btu/h | un | 613.59 | 3 | 70 | 210 | 823.59 | 115.46 | 939.05 | 613.59 | 210 | 115.46 | 939.05
| Compressor 12k Btu/h | un | 738.08 | 3 | 70 | 210 | 948.08 | 132.92 | 1081 | 738.08 | 210 | 132.92 | 1081
| Compressor 18k Btu/h | un | 916.39 | 3 | 70 | 210 | 1126.39 | 157.91 | 1284.3 | 916.39 | 210 | 157.91 | 1284.3
| Compressor 24k Btu/h | un | 1209.32 | 3 | 70 | 210 | 1419.32 | 198.98 | 1618.3 | 1209.32 | 210 | 198.98 | 1618.3
| Compressor 30k Btu/h | un | 1423.4 | 3 | 70 | 210 | 1633.4 | 229 | 1862.4 | 1423.4 | 210 | 229 | 1862.4
| Compressor 36k Btu/h | un | 1720.32 | 3 | 70 | 210 | 1930.32 | 270.63 | 2200.95 | 1720.32 | 210 | 270.63 | 2200.95
| Compressor 48k Btu/h | un | 2505.81 | 3 | 70 | 210 | 2715.81 | 380.75 | 3096.56 | 2505.81 | 210 | 380.75 | 3096.56
| Compressor 60k Btu/h | un | 2392.4 | 3 | 70 | 210 | 2602.4 | 364.85 | 2967.25 | 2392.4 | 210 | 364.85 | 2967.25
| Motor ventilador evaporadora hi-wall 9k Btu/h a 12k Btu/h | un | 263.9167 | 1 | 70 | 70 | 333.91 | 46.81 | 380.72 | 263.91 | 70 | 46.81 | 380.72
| Motor ventilador evaporadora hi-wall 18k Btu/h a 24k Btu/h | un | 504.9633 | 1 | 70 | 70 | 574.96 | 80.6 | 655.56 | 504.96 | 70 | 80.6 | 655.56
| Motor ventilador evaporadora piso teto 30k Btu/h a 36k Btu/h | un | 440.9333 | 1 | 70 | 70 | 510.93 | 71.63 | 582.56 | 440.93 | 70 | 71.63 | 582.56
| Motor ventilador evaporadora piso teto 48k Btu/h a 60k Btu/h | un | 897.05 | 1 | 70 | 70 | 967.05 | 135.58 | 1102.63 | 897.05 | 70 | 135.58 | 1102.63
| Motor ventilador evaporadora cassete | un | 699.2267 | 1 | 70 | 70 | 769.22 | 107.84 | 877.06 | 699.22 | 70 | 107.84 | 877.06
| Placa universal | un | 111.4967 | 2 | 70 | 140 | 251.49 | 35.25 | 286.74 | 111.49 | 140 | 35.25 | 286.74
| Placa split inverter | un | 1509.9867 | 2 | 70 | 140 | 1649.98 | 231.32 | 1881.3 | 1509.98 | 140 | 231.32 | 1881.3
| Motor swing | un | 104.04 | 1.5 | 70 | 105 | 209.04 | 29.3 | 238.34 | 104.04 | 105 | 29.3 | 238.34
| SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA - CAPACIDADE 9 A 12000 BTU | un | 433.14 | 5 | 70 | 350 | 783.14 | 109.79 | 892.93 | 433.14 | 350 | 109.79 | 892.93
| SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA - CAPACIDADE 18 A 24000 BTU | un | 640.94 | 5 | 70 | 350 | 990.94 | 138.92 | 1129.86 | 640.94 | 350 | 138.92 | 1129.86
| SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA - CAPACIDADE DE 30 A 36000 BTU | un | 804.22 | 5 | 70 | 350 | 1154.22 | 161.82 | 1316.04 | 804.22 | 350 | 161.82 | 1316.04
| SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA - CAPACIDADE DE 48 A 60000 BTU | un | 1015.43 | 5 | 70 | 350 | 1365.43 | 191.43 | 1556.86 | 1015.43 | 350 | 191.43 | 1556.86
SELF/SPLITÃO
DESCONTO PEÇAS [%] | DESCRIÇÃO | Unidade | Material | Horas-Técnicas | Valor Hora Técnica | Mão-de-Obra | Total | BDI | Total c/ BDI | Material Desc. | Mão-de-Obra Desc. | BDI Desc. | Total c/ BDI Desc.
0 | Válvula Expansão R22 | un | 699.2267 | 2 | 70 | 140 | 839.22 | 117.65 | 956.87 | 699.22 | 140 | 117.65 | 956.87
| Válvula Expansão R410 | un | 648.2667 | 2 | 70 | 140 | 788.26 | 110.51 | 898.77 | 648.26 | 140 | 110.51 | 898.77
| Compressor 7,5 TR | un | 3745.61 | 4 | 70 | 280 | 4025.61 | 564.39 | 4590 | 3745.61 | 280 | 564.39 | 4590
| Compressor 10 TR - R410 | un | 8188.0167 | 4 | 70 | 280 | 8468.01 | 1187.21 | 9655.22 | 8188.01 | 280 | 1187.21 | 9655.22
| Compressor 10 TR - R22 | un | 12744.67 | 4 | 70 | 280 | 13024.67 | 1826.05 | 14850.72 | 12744.67 | 280 | 1826.05 | 14850.72
| Compressor 15 TR R22 | un | 16655.9067 | 4 | 70 | 280 | 16935.9 | 2374.41 | 19310.31 | 16655.9 | 280 | 2374.41 | 19310.31
| Compressor 15 TR R410 | un | 16983.1167 | 4 | 70 | 280 | 17263.11 | 2420.28 | 19683.39 | 16983.11 | 280 | 2420.28 | 19683.39
| placa splitão inverter | un | 1770.26 | 3 | 70 | 210 | 1980.26 | 277.63 | 2257.89 | 1770.26 | 210 | 277.63 | 2257.89
| Correia Mult "V" 3T B60 | un | 36.92 | 0.5 | 70 | 35 | 71.92 | 10.08 | 82 | 36.92 | 35 | 10.08 | 82
| CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | un | 313.47 | 0.3 | 70 | 21 | 334.47 | 46.89 | 381.36 | 313.47 | 21 | 46.89 | 381.36
| CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | un | 560.99 | 0.3 | 70 | 21 | 581.99 | 81.59 | 663.58 | 560.99 | 21 | 81.59 | 663.58
DEMAIS PEÇAS, MATERIAIS E SERVIÇOS
DESCONTO PEÇAS [%] | DESCRIÇÃO | Unidade | Material | Horas-Técnicas | Valor Hora Técnica | Mão-de-Obra | Total | BDI | Total c/ BDI | Material Desc. | Mão-de-Obra Desc. | BDI Desc. | Total c/ BDI Desc.
0 | Válvula de serviço 1/4" | un | 27.2667 | 2 | 70 | 140 | 167.26 | 23.44 | 190.7 | 27.26 | 140 | 23.44 | 190.7
| Válvula de serviço 3/8" | un | 169.9 | 2 | 70 | 140 | 309.9 | 43.44 | 353.34 | 169.9 | 140 | 43.44 | 353.34
| Válvula de serviço 7/8" | un | 89.99 | 2 | 70 | 140 | 229.99 | 32.24 | 262.23 | 89.99 | 140 | 32.24 | 262.23
| Relé térmico RW 27D até 63A | un | 343.76 | 0.5 | 70 | 35 | 378.76 | 53.1 | 431.86 | 343.76 | 35 | 53.1 | 431.86
| Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10 até 32A | un | 10.81 | 0.5 | 70 | 35 | 45.81 | 6.42 | 52.23 | 10.81 | 35 | 6.42 | 52.23
| Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, 40 até 50A | un | 13.46 | 0.5 | 70 | 35 | 48.46 | 6.79 | 55.25 | 13.46 | 35 | 6.79 | 55.25
| Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400V, corrente de 80 até 125A | un | 896.92 | 0.5 | 70 | 35 | 931.92 | 130.65 | 1062.57 | 896.92 | 35 | 130.65 | 1062.57
| FILTRO SECADOR 210 3/8" ROSCA DML083-023Z5040 DANFOSS | un | 60.95 | 2 | 70 | 140 | 200.95 | 28.17 | 229.12 | 60.95 | 140 | 28.17 | 229.12
| FILTRO SECADOR 303 3/8" ROSCA DML305-023Z0051 DANFOSS | un | 203.44 | 2 | 70 | 140 | 343.44 | 48.15 | 391.59 | 203.44 | 140 | 48.15 | 391.59
| FILTRO SECADOR 304 1/2" ROSCA DML304-023Z0050 DANFOSS | un | 135.71 | 2 | 70 | 140 | 275.71 | 38.65 | 314.36 | 135.71 | 140 | 38.65 | 314.36
| FILTRO SECADOR 305 5/8" ROSCA DML305-023Z0051 DANFOSS | un | 122.29 | 2 | 70 | 140 | 262.29 | 36.77 | 299.06 | 122.29 | 140 | 36.77 | 299.06
| FILTRO SECADOR 350 1/4" ROSCA DML162-023Z5042 DANFOSS | un | 83.33 | 2 | 70 | 140 | 223.33 | 31.31 | 254.64 | 83.33 | 140 | 31.31 | 254.64
| FILTRO SECADOR 350 3/4" ROSCA DML166-023Z5046 DANFOSS | un | 84.93 | 2 | 70 | 140 | 224.93 | 31.53 | 256.46 | 84.93 | 140 | 31.53 | 256.46
| FILTRO SECADOR 70 3/8" ROSCA DML033-023Z5036 DANFOSS | un | 72.68 | 2 | 70 | 140 | 212.68 | 29.81 | 242.49 | 72.68 | 140 | 29.81 | 242.49
| FILTRO SECADOR HERMETICO DML 163R 350x3/8R DANFOSS | un | 116 | 2 | 70 | 140 | 256 | 35.89 | 291.89 | 116 | 140 | 35.89 | 291.89
| FILTRO SECADOR ROSCA 163 350 3/8 ROSCA ELGIN | un | 76.62 | 2 | 70 | 140 | 216.62 | 30.37 | 246.99 | 76.62 | 140 | 30.37 | 246.99
| FILTRO DE AR G4 PLISSADO EM FIBRA SINTETICA 500 X 500X 50mm | un | 76.7 | 0.083333 | 70 | 5.8333 | 82.53 | 11.57 | 94.1 | 76.7 | 5.83 | 11.57 | 94.1
| Controle remoto (split-acj) | un | 129.16 | 0.083333 | 70 | 5.8333 | 134.99 | 18.92 | 153.91 | 129.16 | 5.83 | 18.92 | 153.91
| TERMOSTATO AMBIENTE DE DUPLO ESTAGIO (SPDT) | un | 486.73 | 0.3 | 70 | 21 | 507.73 | 71.18 | 578.91 | 486.73 | 21 | 71.18 | 578.91
| Suporte completo para Condensadora | un | 149.57 | 1 | 70 | 70 | 219.57 | 30.78 | 250.35 | 149.57 | 70 | 30.78 | 250.35
| Calço de borracha | un | 14.9 | 0.16667 | 70 | 11.6667 | 26.56 | 3.72 | 30.28 | 14.9 | 11.66 | 3.72 | 30.28
| TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | m | 33.02 |  | 70 | 0 | 33.02 | 4.62 | 37.64 | 33.02 | 0 | 4.62 | 37.64
| TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | m | 51.21 |  | 70 | 0 | 51.21 | 7.17 | 58.38 | 51.21 | 0 | 7.17 | 58.38
| TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | m | 64.43 |  | 70 | 0 | 64.43 | 9.03 | 73.46 | 64.43 | 0 | 9.03 | 73.46
| TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | m | 78.01 |  | 70 | 0 | 78.01 | 10.93 | 88.94 | 78.01 | 0 | 10.93 | 88.94
| REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | m | 107.42 |  | 70 | 0 | 107.42 | 15.06 | 122.48 | 107.42 | 0 | 15.06 | 122.48
| REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | m | 131.73 |  | 70 | 0 | 131.73 | 18.46 | 150.19 | 131.73 | 0 | 18.46 | 150.19
| REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | m | 133.95 |  | 70 | 0 | 133.95 | 18.77 | 152.72 | 133.95 | 0 | 18.77 | 152.72
| REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/4", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | m | 186.83 |  | 70 | 0 | 186.83 | 26.19 | 213.02 | 186.83 | 0 | 26.19 | 213.02
| REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 3/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | m | 188.62 |  | 70 | 0 | 188.62 | 26.44 | 215.06 | 188.62 | 0 | 26.44 | 215.06
| REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/2", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | m | 220.88 |  | 70 | 0 | 220.88 | 30.96 | 251.84 | 220.88 | 0 | 30.96 | 251.84
| REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 5/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | m | 223.94 |  | 70 | 0 | 223.94 | 31.39 | 255.33 | 223.94 | 0 | 31.39 | 255.33
| REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - ACJ | un | 0 | 1 | 70 | 70 | 70 | 9.81 | 79.81 | 0 | 70 | 9.81 | 79.81
| REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - Mini-Split | un | 0 | 5 | 70 | 350 | 350 | 49.07 | 399.07 | 0 | 350 | 49.07 | 399.07