## Orçamento Sintético
|  |  | Serviço | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Manutenção AVAC GEXMRG | SINAPI - 03/2020 - Paraná SICRO3 - 10/2019 - Paraná ORSE - 12/2019 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceará |  | 32,1% |  | Desonerado: Horista: 0,00% Mensalista: 48,36%
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Manutenção preventiva (ano) |  |  |  |  | 87913.92 | 54.47%
1.1 |  |  | Manutenção preventiva (mês) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapa mensal |  |  | 4 |  | 29304.64 | 18.16%
1.1.1 | M-80.001 | Próprio | Manutenção preventiva de condicionador de ar tipo de janela nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 22,0 x 4,00 = 88.0 | 16.34 | 21.58 | 1899.04 | 1.177%
1.1.2 | M-80.002 | Próprio | Manutenção preventiva de condicionador de ar tipo split de capacidade de refrigeração inferior ou igual a 30.000 Btu/h nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 181,0 x 4,00 = 724.0 | 21.17 | 27.96 | 20243.04 | 12.54%
1.1.3 | M-80.003 | Próprio | Manutenção preventiva de condicionador de ar tipo split de capacidade de refrigeração superior a 30.000 Btu/h nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 40,0 x 4,00 = 160.0 | 32.28 | 42.64 | 6822.4 | 4.227%
1.1.4 | M-80.004 | Próprio | Manutenção preventiva de condicionador de ar tipo compacto/self-contained nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 2,0 x 4,00 = 8.0 | 32.19 | 42.52 | 340.16 | 0.2108%
1.2 |  |  | Manutenção preventiva (mês) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª etapa mensal |  |  | 4 |  | 29304.64 | 18.16%
1.2.1 | M-80.001 | Próprio | Manutenção preventiva de condicionador de ar tipo de janela nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 22,0 x 4,00 = 88.0 | 16.34 | 21.58 | 1899.04 | 1.177%
1.2.2 | M-80.002 | Próprio | Manutenção preventiva de condicionador de ar tipo split de capacidade de refrigeração inferior ou igual a 30.000 Btu/h nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 181,0 x 4,00 = 724.0 | 21.17 | 27.96 | 20243.04 | 12.54%
1.2.3 | M-80.003 | Próprio | Manutenção preventiva de condicionador de ar tipo split de capacidade de refrigeração superior a 30.000 Btu/h nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 40,0 x 4,00 = 160.0 | 32.28 | 42.64 | 6822.4 | 4.227%
1.2.4 | M-80.004 | Próprio | Manutenção preventiva de condicionador de ar tipo compacto/self-contained nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 2,0 x 4,00 = 8.0 | 32.19 | 42.52 | 340.16 | 0.2108%
1.3 |  |  | Manutenção preventiva (mês) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª etapa mensal |  |  | 4 |  | 29304.64 | 18.16%
1.3.1 | M-80.001 | Próprio | Manutenção preventiva de condicionador de ar tipo de janela nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 22,0 x 4,00 = 88.0 | 16.34 | 21.58 | 1899.04 | 1.177%
1.3.2 | M-80.002 | Próprio | Manutenção preventiva de condicionador de ar tipo split de capacidade de refrigeração inferior ou igual a 30.000 Btu/h nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 181,0 x 4,00 = 724.0 | 21.17 | 27.96 | 20243.04 | 12.54%
1.3.3 | M-80.003 | Próprio | Manutenção preventiva de condicionador de ar tipo split de capacidade de refrigeração superior a 30.000 Btu/h nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 40,0 x 4,00 = 160.0 | 32.28 | 42.64 | 6822.4 | 4.227%
1.3.4 | M-80.004 | Próprio | Manutenção preventiva de condicionador de ar tipo compacto/self-contained nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 2,0 x 4,00 = 8.0 | 32.19 | 42.52 | 340.16 | 0.2108%
2 |  |  | Manutenção corretiva (ano - com parcela por demanda) |  |  |  |  | 63955.5 | 39.63%
2.1 |  |  | Manutenção corretiva (mês) - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapa mensal |  |  | 4 |  | 18761.2 | 11.62%
2.1.1 | M-81.001 | Próprio | Manutenção corretiva de condicionador de ar tipo de janela nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 22,0 x 4,00 = 88.0 | 11.71 | 15.46 | 1360.48 | 0.8429%
2.1.2 | M-81.002 | Próprio | Manutenção corretiva de condicionador de ar tipo split de capacidade de refrigeração inferior ou igual a 30.000 Btu/h nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 181,0 x 4,00 = 724.0 | 12.33 | 16.28 | 11786.72 | 7.303%
2.1.3 | M-81.003 | Próprio | Manutenção corretiva de condicionador de ar tipo split de capacidade de refrigeração superior a 30.000 Btu/h nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 40,0 x 4,00 = 160.0 | 24.65 | 32.56 | 5209.6 | 3.228%
2.1.4 | M-81.004 | Próprio | Manutenção corretiva de condicionador de ar tipo compacto/self-contained nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 2,0 x 4,00 = 8.0 | 38.27 | 50.55 | 404.4 | 0.2506%
2.2 |  |  | Manutenção corretiva (mês) - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª etapa mensal |  |  | 4 |  | 18761.2 | 11.62%
2.2.1 | M-81.001 | Próprio | Manutenção corretiva de condicionador de ar tipo de janela nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 22,0 x 4,00 = 88.0 | 11.71 | 15.46 | 1360.48 | 0.8429%
2.2.2 | M-81.002 | Próprio | Manutenção corretiva de condicionador de ar tipo split de capacidade de refrigeração inferior ou igual a 30.000 Btu/h nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 181,0 x 4,00 = 724.0 | 12.33 | 16.28 | 11786.72 | 7.303%
2.2.3 | M-81.003 | Próprio | Manutenção corretiva de condicionador de ar tipo split de capacidade de refrigeração superior a 30.000 Btu/h nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 40,0 x 4,00 = 160.0 | 24.65 | 32.56 | 5209.6 | 3.228%
2.2.4 | M-81.004 | Próprio | Manutenção corretiva de condicionador de ar tipo compacto/self-contained nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 2,0 x 4,00 = 8.0 | 38.27 | 50.55 | 404.4 | 0.2506%
2.3 |  |  | Manutenção corretiva (mês) - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª etapa mensal |  |  | 4 |  | 18761.2 | 11.62%
2.3.1 | M-81.001 | Próprio | Manutenção corretiva de condicionador de ar tipo de janela nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 22,0 x 4,00 = 88.0 | 11.71 | 15.46 | 1360.48 | 0.8429%
2.3.2 | M-81.002 | Próprio | Manutenção corretiva de condicionador de ar tipo split de capacidade de refrigeração inferior ou igual a 30.000 Btu/h nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 181,0 x 4,00 = 724.0 | 12.33 | 16.28 | 11786.72 | 7.303%
2.3.3 | M-81.003 | Próprio | Manutenção corretiva de condicionador de ar tipo split de capacidade de refrigeração superior a 30.000 Btu/h nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 40,0 x 4,00 = 160.0 | 24.65 | 32.56 | 5209.6 | 3.228%
2.3.4 | M-81.004 | Próprio | Manutenção corretiva de condicionador de ar tipo compacto/self-contained nas unidades do INSS localizadas na região de abrangência da Gerência Executiva Maringá/PR | unidade/mês | 2,0 x 4,00 = 8.0 | 38.27 | 50.55 | 404.4 | 0.2506%
2.4 |  |  | Manutenção corretiva (demanda) |  |  |  |  | 7671.9 | 4.753%
2.4.1 | M-MP 15.10.0200 (A) | Próprio | Execucao de limpeza, higienizacao e descontaminacao de rede de dutos dos sistemas de ar condicionado, conforme Portaria 3523 do Ministerio da Saude e Norma Tecnica RE-09, bem como posteriores, incluindo relatorio tecnico. | m | 214 | 27.14 | 35.85 | 7671.9 | 4.753%
3 |  |  | Amostragem e análise da qualidade do ar interior (semestre) |  |  | 2 |  | 9529.2 | 5.904%
3.1 | M-MP 15.10.0300 (/) | Próprio | Analise microbiologica do ar interior de ambiente climatizado em unidade hospitalar, inclusive coleta de amostra e laudo fisico-quimico e microbiologico, conforme Resolucao RE no 09 de 16/01/2003 da ANVISA. | un | 30,0 x 2,00 = 60.0 | 120.23 | 158.82 | 9529.2 | 5.904%
Tipo de Licitação |  |  | Pregão Eletrônico |  | Total sem BDI |  | 122206.4
Abertura da Licitação |  |  |  |  | Total do BDI |  | 39192.22
Número do Processo Licitatório |  |  |  |  | Total Geral |  | 161398.62
_______________________________________________________________ Rodrigo Walter Uhlmann