## Sheet1
ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
IDENTIFICAÇÃO
Razão social:
Endereço:
Telefone: | [7 empty] | UF:
E-mail: | [7 empty] | CEP:
Dados bancários:
Dados do(a) Representante Legal da empresa que assinará o contrato (nome, RG, CPF):
Prazo de validade da proposta:
GRUPO | ITEM | MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL (12 MESES)
1 | 1 | Subitem | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO |  |  | Unidade de Medida | Qtd. | Valor Unitário Máximo Aceitável | Valor Global Máximo Aceitável
|  | 1 | Manutenção preventiva de condicionadores de ar tipo JANELA, em periodicidade mensal, abrangendo rotinas mensais, trimestrais, semestrais e anuais, incluindo sistema de renovação de ar quando presente [CATSER 3492] |  |  | unidade/mês | 22 | 0 | 0
|  | 2 | Manutenção preventiva de condicionadores de ar tipo SPLIT com capacidade até 30.000 Btu/h, em periodicidade mensal, abrangendo rotinas mensais, trimestrais, semestrais e anuais, incluindo sistema de renovação de ar quando presente [CATSER 2771] |  |  | unidade/mês | 181 | 0 | 0
|  | 3 | Manutenção preventiva de condicionadores de ar tipo SPLIT com capacidade acima de 30.000 Btu/h até 60.000 Btu/h, em periodicidade mensal, abrangendo rotinas mensais, trimestrais, semestrais e anuais, incluindo sistema de renovação de ar quando presente [CATSER 2771] |  |  | unidade/mês | 40 | 0 | 0
|  | 4 | Manutenção preventiva de condicionadores de ar tipo COMPACTO (Self-contained, splitão), em periodicidade anual, abrangendo rotinas mensais, trimestrais, semestrais e anuais, incluindo sistema de renovação de ar quando presente [CATSER 2771] |  |  | unidade/mês | 2 | 0 | 0
| ITEM | MANUTENÇÃO CORRETIVA ANUAL (12 MESES)
| 2 | Subitem | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO |  |  | Unidade de Medida | Qtd. | Valor Unitário Máximo Aceitável | Valor Global Máximo Aceitável
|  | 1 | Manutenção corretiva de sistemas de ar condicionado, incluindo peças, realocação sem acréscimo de instalação, desinstalação e atendimento de chamados, para funcionamento pleno e integral de condicionador de ar tipo JANELA, incluindo sistema de renovação de ar quando presente [CATSER 3492] |  |  | unidade/mês | 22 | 0 | 0
|  | 2 | Manutenção corretiva de sistemas de ar condicionado, incluindo peças, realocação sem acréscimo de instalação, desinstalação e atendimento de chamados, para funcionamento pleno e integral de condicionador de ar tipo SPLIT com capacidade até 30.000 Btu/h, incluindo sistema de renovação de ar quando presente [CATSER 2771] |  |  | unidade/mês | 181 | 0 | 0
|  | 3 | Manutenção corretiva de sistemas de ar condicionado, incluindo peças, realocação sem acréscimo de instalação, desinstalação e atendimento de chamados, para funcionamento pleno e integral de condicionador de ar tipo SPLIT com capacidade acima de 30.000 Btu/h até 60.000 Btu/h, incluindo sistema de renovação de ar quando presente [CATSER 2771] |  |  | unidade/mês | 40 | 0 | 0
|  | 4 | Manutenção corretiva de sistemas de ar condicionado, incluindo peças, realocação sem acréscimo de instalação, desinstalação e atendimento de chamados, para funcionamento pleno e integral de condicionador de ar tipo COMPACTO (Self-contained, splitão), incluindo sistema de renovação de ar quando presente [CATSER 2771] |  |  | unidade/mês | 2 | 0 | 0
| ITEM | AVALIAÇÃO E CONTROLE DO AR INTERNO DE AMBIENTES CLIMATIZADOS ANUAL (2 SEMESTRES)
| 3 | Subitem | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO |  |  | Unidade de Medida | Qtd. | Valor Unitário Máximo Aceitável | Valor Global Máximo Aceitável
|  | 1 | Análise microbiológica do ar interior de ambiente climatizado, inclusive coleta de amostra e laudo físico-químico e microbiológico, conforme Normas Técnicas 001, 002, 003 e 004 da Resolução N° 9, de 16 de janeiro de 2002, da ANVISA [CATSER 16500] |  |  | unidade/semestre | 30 | 0 | 0
| ITEM | SERVIÇOS POR DEMANDA MEDIANTE ORDEM DE SERVIÇO ANUAL (1 ANO)
| 4 | Subitem | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO |  |  | Unidade de Medida | Qtd. | Valor Unitário Máximo Aceitável | Valor Global Máximo Aceitável
|  | 1 | Limpeza, higienização e descontaminação de dutos do sistema de ar condicionado caracterizados como contaminados [CATSER 2771] |  |  | m | 214 | 0 | 0
TOTAL MENSAL PREVISTO (12x) | [7 empty] | R$ | 0
ADICIONAL SEMESTRAL PREVISTO (2x) | [7 empty] | R$ | 0
ADICIONAL ANUAL POR DEMANDA | [7 empty] | R$ | 0
TOTAL ANUAL GLOBAL | [7 empty] | R$ | 0
CUSTOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
BDI conforme Planilha de Composição de BDI e Planilha de Composição de Custos Unitários.
Transporte com veículo leve |  |  |  |  | 11428.12
Diárias/Hospedagens |  |  |  |  | 22607.63
Pedágios |  |  |  |  | 1693.81
Custos estimativos anuais já incluídos na tabela de preços.
INDICAÇÃO DOS SINDICATOS, ACORDOS, CONVENÇÕES OU DISSÍDIOS COLETIVOS DE TRABALHO
Reajuste pelo INCC-M em intervalo anual.
PRODUTIVIDADE ADOTADA
Conforme Planilha de Composição de Custos Unitários e Cronograma Físico-Financeiro.
QUANTIDADE DE PESSOAL
Função |  |  |  | Qtd. | Unidade
Engenheiro Mecânico |  |  |  | 0.69 | mês | (por ano)
Mecânico de Refrigeração |  |  |  | 5.61 | mês | (por ano)
Auxiliar de Mecânico |  |  |  | 5.61 | mês | (por ano)
RELAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Material |  |  |  | Qtd. | Unidade | Especificações
Manifold |  |  |  | 2 | conjunto | Pelo menos quatro válvulas, R-22 e R-410A
Mangueiras e acessórios |  |  |  | 4.5 | m | Aplicação R-410A e R-22, conexões fêmeas, sem rachaduras, vedação o ring em bom estado.
Bomba de vácuo |  |  |  | 1 | unidade | Mínima vazão 4,2 CFM, duplo estágio, bivolt, com válvula de balastro de gás, conexões macho 1/4” e 3/8”, válvula solenóide na sucção, sem depressor de núcleo na mangueira de cerca de 1 metro e Ø3/8”.
Vacuômetro |  |  |  | 1 | unidade | Eletrônico.
Balança |  |  |  | 1 | unidade | Faixa de medição 0-50 kg, calibrada, com alarme e solenóide programável.
Termômetro de contato |  |  |  | 1 | unidade | Resolução 0,1 °C, faixa de medição -50 a 105 °C, 5 sensores.
Alicate amperímetro |  |  |  | 1 | unidade | Tensões DC/AC, corrente, resistência, continuidade.
Alicate universal |  |  |  | 1 | unidade | Isolados
Chave fenda |  |  |  | 2 | unidade | Isolados, padrão (haste isolada) e cotoco.
Chave Philips |  |  |  | 2 | unidade | Isolados, padrão (haste isolada) e cotoco.
Chave inglesa |  |  |  | 1 | unidade | Aço cromo vanádio, regulável 6” ou conjunto
Cortador de tubos |  |  |  | 1 | unidade | Faixa mínima de 1/4” a 1 1/2”
Cortador de tubos capilares |  |  |  | 1 | unidade | Tipo alicate
Escareador |  |  |  | 1 | unidade | Interno e externo, faixa mínima 1/4” a 1 1/2”
Flangeador |  |  |  | 1 | conjunto | 6 medidas de 1/4” a 3/4”
Alargador |  |  |  | 1 | conjunto | 7 medidas de 1/4” a 7/8”, para tubos de cobre
Curvador de tubos |  |  |  | 1 | unidade | Raio 10 cm, dobra até mínimo 90°
Equipamento para solda oxiacetilênica |  |  |  | 1 | conjunto | Carrinho, reservatórios, válvulas, mangueiras, maçarico e acendedor de maçarico.
Pente para aletas |  |  |  | 1 | unidade | Universal, metálico.
Lavadora de alta pressão |  |  |  | 1 | unidade | Tensão local ou bivolt, ≥ 1000 PSI, com acessórios
Bomba lavadora de split |  |  |  | 1 | unidade | Bivolt 110/220 V, reservatório ≥ 16L, mangueira ≥ 3m, pressão ≥ 80PSI, com coletor.
Trena |  |  |  | 1 | unidade | Metálica, 5m com trava, largura >15 mm
Furadeira de impacto |  |  |  | 1 | unidade | Tensão local ou bivolt, > 700 W
Serra copo |  |  |  | 1 | unidade | Diamantada, Ø65 mm
Escada profissional |  |  |  | 1 | unidade | Pelo menos 5 degraus, autoportante
Aspirador de água e pó |  |  |  | 1 | unidade | Maior que 1000 W, tensão local ou bivolt, potência sonora ≤ 88 dB (A) ou classe C
Extensão com pluges macho e fêmea |  |  |  | 12 | m | NBR 5410
Recolhedora de fluido com tanque da recolhedora |  |  |  | 1 | unidade | Um tanque para R-22 e um para R-410A
Equipamento para inspeção de dutos* |  |  |  | 1 | unidade | Com capacidade de registro em vídeo
Unidade HEPA (alta eficiência de separação de partículas) para coleta de resíduos de dutos* |  |  |  | 1 | unidade | NBR 14679
Escovas rotativas automáticas* |  |  |  | 1 | conjunto | Apropriado para as bitolas dos dutos
Compressor* |  |  |  | 1 | unidade | Apropriado para uso na limpeza dos dutos
OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES
1) Fazem parte da proposta o cronograma físico-financeiro, planilha de composições de custos unitários, planilha de composição de BDI e planilha de Encargos Sociais. 2) As rotinas mensais estão inseridas nas rotinas trimestrais, as rotinas trimestrais e mensais estão inseridas nas rotinas semestrais e as rotinas mensais, trimestrais e semestrais estão inseridas nas rotinas anuais compulsoriamente. * Materiais e equipamentos para serviço por demanda, sendo atendida a exigência por apresentação de relação explícita e declaração formal da disponibilidade própria ou de terceiro a subcontratar.