## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | ACESSIBILIDADE APS LIMEIRA | SINAPI - 08/2023 - São Paulo SICRO3 - 04/2023 - São Paulo SICRO2 - 11/2016 - São Paulo ORSE - 08/2023 - Sergipe SEDOP - 05/2023 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 04/2023 - Minas Gerais IOPES - 06/2023 - Espírito Santo SIURB - 01/2023 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo FDE - 07/2023 - São Paulo AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 07/2023 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 05/2023 - Bahia CAERN - 05/2023 - Rio Grande do Norte COMPESA - 01/2023 - Pernambuco EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro |  | 22,38% |  | Não Desonerado: 0,00%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  | 109884.67 | 20.76%
1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 308 | 128.79 | 157.61 | 48543.88 | 9.172%
1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7 | 7160.46 | 8762.97 | 61340.79 | 11.59%
2 |  |  | TAXAS E OUTROS |  |  |  |  | 3965.51 | 0.7492%
2.1 | SRI - ART CREA SP | Próprio | ART DE OBRA OU SERVIÇO - FAIXA 2 - ACIMA DE R$15.000,01 - contrato, projeto estrutural de fundação, sondagem a e percussão e monstagem do elevador | UN | 5 | 254.59 | 311.56 | 1557.8 | 0.2943%
2.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 5.18 | 379.81 | 464.81 | 2407.71 | 0.4549%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 9645.87 | 1.822%
3.1 |  |  | SUBSOLO |  |  |  |  | 129.32 | 0.02443%
3.1.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - PORTA DUPLA DE VIDRO MAIS PORTA SIMPLES | m² | 8.79 | 11.22 | 13.73 | 120.68 | 0.0228%
3.1.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.1 | 70.65 | 86.46 | 8.64 | 0.001632%
3.2 |  |  | TÉRREO - ÁREA INTERNA |  |  |  |  | 1100.84 | 0.208%
3.2.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 4.41 | 11.22 | 13.73 | 60.54 | 0.01144%
3.2.2 | 04.60.012 | FDE | RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS - manutenção irá fazer o resto | m² | 4.58 | 5.08 | 6.21 | 28.44 | 0.005373%
3.2.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1.06 | 70.65 | 86.46 | 91.64 | 0.01731%
3.2.4 | 04.09.060 | CPOS/CDHU | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados - GUARDA CORPO - SUBSOLO + TÉRREO - ESCADARIA, MARQUISE E RAMPA DE ENTRADA | M | 56.63 | 10.82 | 13.24 | 749.78 | 0.1417%
3.2.5 | 04.09.080 | CPOS/CDHU | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados - FIXADO NA ALVENARIA - HALL DA ESCADA E RAMPA DE ENTRADA | M | 14.59 | 7.43 | 9.09 | 132.62 | 0.02506%
3.2.6 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - lavatório e vaso | UN | 2 | 15.46 | 18.91 | 37.82 | 0.007146%
3.3 |  |  | TÉRREO - ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | 7623.7 | 1.44%
3.3.1 | 13.50.001 | FDE | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | m³ | 5.51 | 200.2 | 245 | 1349.95 | 0.2551%
3.3.2 | 170254 | SIURB | REBAIXAMENTO DE GUIA | M | 8.15 | 36.05 | 44.11 | 359.49 | 0.06792%
3.3.3 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - RAMPA - CONFIRMAR IN LOCO | m³ | 6.45 | 749.26 | 916.94 | 5914.26 | 1.117%
3.4 |  |  | PRIMEIRO PAVIMENTO |  |  |  |  | 536.41 | 0.1013%
3.4.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - ABERTURA DO ELEVADOR | m³ | 0.5 | 70.65 | 86.46 | 43.23 | 0.008168%
3.4.2 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - ABERTURA DO ELEVADOR | m² | 1.15 | 38.32 | 46.89 | 53.92 | 0.01019%
3.4.3 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SANITÁRIO ACESSÍVEL | m² | 1.47 | 11.22 | 13.73 | 20.18 | 0.003813%
3.4.4 | 086001 | SIURB | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS -PORTAS DAS DIVISÓRIAS DE GRANITO | m² | 1.15 | 34.12 | 41.75 | 48.01 | 0.009071%
3.4.5 | 04.01.060 | CPOS/CDHU | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore - SANITÁRIO | m² | 2.91 | 19.83 | 24.26 | 70.59 | 0.01334%
3.4.6 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - dois vasos e um lavatório | UN | 3 | 15.46 | 18.91 | 56.73 | 0.01072%
3.4.7 | 04.09.060 | CPOS/CDHU | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados - GUARDA CORPO | M | 7.17 | 10.82 | 13.24 | 94.93 | 0.01794%
3.4.8 | 04.09.080 | CPOS/CDHU | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados - CORRIMÃO DE PAREDE | M | 9.67 | 7.43 | 9.09 | 87.9 | 0.01661%
3.4.9 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - marquise | m³ | 0.32 | 155.57 | 190.38 | 60.92 | 0.01151%
3.5 |  |  | SEGUNDO PAVIMENTO |  |  |  |  | 255.6 | 0.04829%
3.5.1 | 04.09.060 | CPOS/CDHU | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | M | 5.7 | 10.82 | 13.24 | 75.46 | 0.01426%
3.5.2 | 04.09.080 | CPOS/CDHU | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados | M | 9.13 | 7.43 | 9.09 | 82.99 | 0.01568%
3.5.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.5 | 70.65 | 86.46 | 43.23 | 0.008168%
3.5.4 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.15 | 38.32 | 46.89 | 53.92 | 0.01019%
4 |  |  | ACESSIBILIDADE - CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | 150576.12 | 28.45%
4.1 |  |  | SUBSOLO |  |  |  |  | 12418.56 | 2.346%
4.1.1 | 94805 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - CONFIRMAR | UN | 1 | 843.59 | 1032.38 | 1032.38 | 0.1951%
4.1.2 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 4.95 | 169.16 | 207.01 | 1024.69 | 0.1936%
4.1.3 | 30.06.132 | CPOS/CDHU | Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para identificação de pavimentos | UN | 1 | 26.63 | 32.58 | 32.58 | 0.006156%
4.1.4 | 30.04.040 | CPOS/CDHU | Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm | UN | 44 | 5.97 | 7.3 | 321.2 | 0.06069%
4.1.5 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 39.07 | 5.24 | 6.41 | 250.43 | 0.04732%
4.1.6 | 30.06.100 | CPOS/CDHU | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento - SIA - Cadeirante | UN | 1 | 232.8 | 284.9 | 284.9 | 0.05383%
4.1.7 | 30.06.010 | CPOS/CDHU | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | UN | 2 | 12.21 | 14.94 | 29.88 | 0.005646%
4.1.8 | 12385 | ORSE | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | m | 6 | 1285.96 | 1573.75 | 9442.5 | 1.784%
4.2 |  |  | TÉRREO - ÁREA INTERNA |  |  |  |  | 60015.8 | 11.34%
4.2.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1426.92 | 1746.26 | 1746.26 | 0.3299%
4.2.2 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - QUADRO DE ENERGIA | m² | 2.52 | 640.38 | 783.69 | 1974.89 | 0.3731%
4.2.3 | 14026 | Próprio | Copia da CAERN (1090113) - PORTA PARA DIVISORIA EUCATEX DIVILUX, COM FERRAGENS, 0,80 X2,10m | UN | 2 | 577.06 | 706.2 | 1412.4 | 0.2669%
4.2.4 | 040351 | SIURB | VL.01 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL - apoio/copa e separação hall-sanitários,- o resto a manutenção irá fazer | m² | 7.72 | 152.29 | 186.37 | 1438.77 | 0.2718%
4.2.5 | 170191 | SIURB | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA - fechamento acesso lateral | m² | 3.7 | 343.94 | 420.91 | 1557.36 | 0.2942%
4.2.6 | 25.02.070 | CPOS/CDHU | Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial - ACESSO LATERAL | m² | 0.88 | 694.58 | 850.02 | 748.01 | 0.1413%
4.2.7 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - ELEVADOR | UN | 1 | 1336.56 | 1635.68 | 1635.68 | 0.309%
4.2.8 | Cópia para alteração | Próprio | Copia da SINAPI (99839) - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS - ALTERADA | M | 39.02 | 475.25 | 581.61 | 22694.42 | 4.288%
4.2.9 | 12385 | ORSE | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | m | 2.1 | 1285.96 | 1573.75 | 3304.87 | 0.6244%
4.2.10 | 06.03.100 | FDE | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE - ALEVENARIA HALL ESCADA - SUBSOLO + TÉRREO | M | 9.69 | 562.93 | 688.91 | 6675.53 | 1.261%
4.2.11 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 376.46 | 460.71 | 921.42 | 0.1741%
4.2.12 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 362.79 | 443.98 | 443.98 | 0.08389%
4.2.13 | 12128 | ORSE | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | cj | 1 | 405.28 | 495.98 | 495.98 | 0.09371%
4.2.14 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 - escada + hall entrada | M | 11.6 | 169.16 | 207.01 | 2401.31 | 0.4537%
4.2.15 | C4641 | SEINFRA | SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm | UN | 2 | 22.61 | 27.67 | 55.34 | 0.01046%
4.2.16 | 30.06.132 | CPOS/CDHU | Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para identificação de pavimentos | UN | 1 | 26.63 | 32.58 | 32.58 | 0.006156%
4.2.17 | 30.06.010 | CPOS/CDHU | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | UN | 2 | 12.21 | 14.94 | 29.88 | 0.005646%
4.2.18 | 30.04.040 | CPOS/CDHU | Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm | UN | 42 | 5.97 | 7.3 | 306.6 | 0.05793%
4.2.19 | 44.01.240 | CPOS/CDHU | Lavatório em louça com coluna suspensa - SANITÁRIO ACESSÍVEL - CONFIRMAR | UN | 1 | 720.49 | 881.73 | 881.73 | 0.1666%
4.2.20 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 342.24 | 418.83 | 418.83 | 0.07913%
4.2.21 | 14.002.0240-A | EMOP | PROTECAO PARA PORTA EM ACO INOX ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CMDE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 0.9 | 41.24 | 50.46 | 45.41 | 0.00858%
4.2.22 | 13.02.053 | FDE | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA | m² | 2.11 | 205.55 | 251.55 | 530.77 | 0.1003%
4.2.23 | 13.02.023 | FDE | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL | m² | 0.75 | 205.55 | 251.55 | 188.66 | 0.03565%
4.2.24 | 08.15.017 | FDE | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MINIMA 8MCA -FORNECIDO E INSTALADO | UN | 2 | 2903.9 | 3553.79 | 7107.58 | 1.343%
4.2.25 | C4637 | SEINFRA | RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA EXISTENTE POR TIPO ALAVANCA - SALAS DE PERÍCIA | UN | 7 | 119.51 | 146.25 | 1023.75 | 0.1934%
4.2.26 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 747.91 | 915.29 | 915.29 | 0.1729%
4.2.27 | 101425 | SIURB | VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4" - vaso item 4.2.25 | UN | 1 | 366.12 | 448.05 | 448.05 | 0.08465%
4.2.28 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - porta de alumínio | UN | 1 | 219.24 | 268.3 | 268.3 | 0.05069%
4.2.29 | 091063 | SIURB | SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH | UN | 1 | 162.02 | 198.28 | 198.28 | 0.03746%
4.2.30 | 3806 | ORSE | Botão de comando cogumelo, de retenção, 3SB32 - Siemens ou similar | un | 1 | 93.05 | 113.87 | 113.87 | 0.02151%
4.3 |  |  | PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTOS |  |  |  |  | 29121.63 | 5.502%
4.3.1 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 12.87 | 529 | 647.39 | 8331.9 | 1.574%
4.3.2 | 06.03.100 | FDE | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. | M | 18.8 | 562.93 | 688.91 | 12951.5 | 2.447%
4.3.3 | 30.04.040 | CPOS/CDHU | Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm | UN | 42 | 5.97 | 7.3 | 306.6 | 0.05793%
4.3.4 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 376.46 | 460.71 | 921.42 | 0.1741%
4.3.5 | 12128 | ORSE | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | cj | 1 | 405.28 | 495.98 | 495.98 | 0.09371%
4.3.6 | 13.02.053 | FDE | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA | m² | 1.54 | 205.55 | 251.55 | 387.38 | 0.07319%
4.3.7 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1426.92 | 1746.26 | 1746.26 | 0.3299%
4.3.8 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 342.24 | 418.83 | 418.83 | 0.07913%
4.3.9 | 14.002.0240-A | EMOP | PROTECAO PARA PORTA EM ACO INOX ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CMDE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 0.9 | 41.24 | 50.46 | 45.41 | 0.00858%
4.3.10 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 362.79 | 443.98 | 443.98 | 0.08389%
4.3.11 | 44.01.240 | CPOS/CDHU | Lavatório em louça com coluna suspensa - SANITÁRIO ACESSÍVEL - CONFIRMAR | UN | 1 | 720.49 | 881.73 | 881.73 | 0.1666%
4.3.12 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - 1º pav. | UN | 1 | 747.91 | 915.29 | 915.29 | 0.1729%
4.3.13 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - SANITÁRIO ACESSÍVEL | m² | 3.75 | 75.32 | 92.17 | 345.63 | 0.0653%
4.3.14 | 93192 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.4 | 52.87 | 64.7 | 155.28 | 0.02934%
4.3.15 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 3.68 | 3.17 | 3.87 | 14.24 | 0.002691%
4.3.16 | 101425 | SIURB | VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4" - vaso item 4.3.12 | UN | 1 | 366.12 | 448.05 | 448.05 | 0.08465%
4.3.17 | 091063 | SIURB | SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH | UN | 1 | 162.02 | 198.28 | 198.28 | 0.03746%
4.3.18 | 3806 | ORSE | Botão de comando cogumelo, de retenção, 3SB32 - Siemens ou similar | un | 1 | 93.05 | 113.87 | 113.87 | 0.02151%
4.4 |  |  | RAMPA DE ACESSO INTERNA |  |  |  |  | 33050.47 | 6.245%
4.4.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.051 | 128.78 | 157.6 | 8.03 | 0.001517%
4.4.2 | *Cópia de SBC 030401 | Próprio | RAMPA DE PLANO INCLINADO L=1,00m COM BASE CONCRETO ESPES. 15cm | M | 8 | 224.44 | 274.66 | 2197.28 | 0.4152%
4.4.3 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 12.37 | 1.78 | 2.17 | 26.84 | 0.005071%
4.4.4 | 87692 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 11.06 | 53.06 | 64.93 | 718.12 | 0.1357%
4.4.5 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 10.54 | 169.16 | 207.01 | 2181.88 | 0.4122%
4.4.6 | 12385 | ORSE | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | m | 17.74 | 1285.96 | 1573.75 | 27918.32 | 5.275%
4.5 |  |  | CALÇADA E RAMPAS DE ACESSO EXTERNAS |  |  |  |  | 10352.91 | 1.956%
4.5.1 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 - calçada | M | 10.25 | 169.16 | 207.01 | 2121.85 | 0.4009%
4.5.2 | C4641 | SEINFRA | SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm | UN | 1 | 22.61 | 27.67 | 27.67 | 0.005228%
4.5.3 | 101537 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 135.23 | 165.49 | 165.49 | 0.03127%
4.5.4 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 90 | 71.21 | 87.14 | 7842.6 | 1.482%
4.5.5 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 90 | 1.78 | 2.17 | 195.3 | 0.0369%
4.6 |  |  | CONSTRUÇÃO DE ESCADA |  |  |  |  | 5616.75 | 1.061%
4.6.1 | 102073 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | m³ | 0.66 | 3683.72 | 4508.13 | 2975.36 | 0.5622%
4.6.2 | 06.03.062 | FDE | CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | M | 2.02 | 997.63 | 1220.89 | 2466.19 | 0.466%
4.6.3 | 30.04.040 | CPOS/CDHU | Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm | UN | 24 | 5.97 | 7.3 | 175.2 | 0.0331%
5 |  |  | ELEVADOR |  |  |  |  | 240197.67 | 45.38%
5.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 4072.67 | 0.7695%
5.1.1 | 97039 | SINAPI | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR)  1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017 | m² | 16 | 47.12 | 57.66 | 922.56 | 0.1743%
5.1.2 | 62.03.19 | SUDECAP | COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA | A1 | 1 | 1184.19 | 1449.21 | 1449.21 | 0.2738%
5.1.3 | 01.17.111 | CPOS/CDHU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 1 | 1144.19 | 1400.25 | 1400.25 | 0.2646%
5.1.4 | 16.06.078 | FDE | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | m² | 0.72 | 341.21 | 417.57 | 300.65 | 0.0568%
5.2 |  |  | FABRICAÇÃO E MONTAGEM |  |  |  |  | 156550.24 | 29.58%
5.2.1 | 16.20.024 | FDE | ELEVADOR 4 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS UNILATERAIS | UN | 1 | 135800 | 156550.24 | 156550.24 | 29.58%
5.3 |  |  | ADEQUAÇÕES |  |  |  |  | 36200.06 | 6.84%
5.3.1 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 1.54 | 557.75 | 682.57 | 1051.15 | 0.1986%
5.3.2 | 09.05.047 | FDE | QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 60A P114 A 20 DISJS. | UN | 1 | 588.89 | 720.68 | 720.68 | 0.1362%
5.3.3 | 37.25.090 | CPOS/CDHU | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 60A | UN | 2 | 608.54 | 744.73 | 1489.46 | 0.2814%
5.3.4 | 09.09.044 | FDE | IL-05 ARANDELA BLINDADA | UN | 5 | 342.94 | 419.68 | 2098.4 | 0.3965%
5.3.5 | 09.08.005 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV./ QUENTE | UN | 1 | 207.08 | 253.42 | 253.42 | 0.04788%
5.3.6 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 108 | 4.8 | 5.87 | 633.96 | 0.1198%
5.3.7 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 4.8 | 5.87 | 880.5 | 0.1664%
5.3.8 | 09.05.002 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 36 | 44.65 | 54.64 | 1967.04 | 0.3717%
5.3.9 | 09.05.005 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | M | 50 | 88.56 | 108.37 | 5418.5 | 1.024%
5.3.10 | 09.05.092 | FDE | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA | UN | 1 | 481.11 | 588.78 | 588.78 | 0.1112%
5.3.11 | 09.08.013 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 1 | 191.39 | 234.22 | 234.22 | 0.04425%
5.3.12 | 09.13.027 | FDE | TERRA SIMPLES -1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 1 | 343.39 | 420.24 | 420.24 | 0.0794%
5.3.13 | 099005 | EMBASA | ESTRUTURA METALICA | kg | 50 | 10.99 | 13.44 | 672 | 0.127%
5.3.14 | 15.80.060 | FDE | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO | m² | 25 | 15.77 | 19.29 | 482.25 | 0.09112%
5.3.15 | 73665 | SINAPI | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | M | 2 | 102.36 | 125.26 | 250.52 | 0.04733%
5.3.16 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 12 | 23.02 | 28.17 | 338.04 | 0.06387%
5.3.17 | 16.11.005 | FDE | LIMPEZA DA OBRA | m² | 24 | 10.78 | 13.19 | 316.56 | 0.05981%
5.3.18 | 16.20.044 | FDE | MANUTENCAO INTEGRAL PI ELEVADOR NOVO 4 PARADAS - MENSAL | UN | 12 | 1115.5 | 1365.14 | 16381.68 | 3.095%
5.3.19 | 090569 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | UN | 1 | 165.72 | 202.8 | 202.8 | 0.03832%
5.3.20 | 37.13.840 | CPOS/CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 1 | 53.33 | 65.26 | 65.26 | 0.01233%
5.3.21 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 23.63 | 28.91 | 1734.6 | 0.3277%
5.4 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 17631.32 | 3.331%
5.4.1 |  |  | PROJETO |  |  |  |  | 11056.13 | 2.089%
5.4.1.1 | 01.17.051 | CPOS/CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 1 | 2400.16 | 2937.31 | 2937.31 | 0.555%
5.4.1.2 | 01.21.010 | CPOS/CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | TX | 1 | 1249.33 | 1440.22 | 1440.22 | 0.2721%
5.4.1.3 | 01.001.0040-A | EMOP | SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRAC AO | M | 30 | 181.91 | 222.62 | 6678.6 | 1.262%
5.4.2 |  |  | ESTRUTURA DO POÇO E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 6575.19 | 1.242%
5.4.2.1 | 100656 | SINAPI | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 - AGUARDANDO SONDAGEM | M | 30 | 119.84 | 146.66 | 4399.8 | 0.8313%
5.4.2.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 3.42 | 4.03 | 4.93 | 16.86 | 0.003186%
5.4.2.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 3.42 | 28.8 | 35.24 | 120.52 | 0.02277%
5.4.2.4 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 3.42 | 1.93 | 2.36 | 8.07 | 0.001525%
5.4.2.5 | 97091 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | KG | 8.66 | 12.76 | 15.61 | 135.18 | 0.02554%
5.4.2.6 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 0.342 | 524.31 | 641.65 | 219.44 | 0.04146%
5.4.2.7 | 100068 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 63.5 | 9.31 | 11.39 | 723.26 | 0.1367%
5.4.2.8 | 99439 | SINAPI | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | m³ | 1.27 | 564.81 | 691.21 | 877.83 | 0.1659%
5.4.2.9 | 45225 | AGETOP RODOVIARIA | SINALIZAÇÃO-PINTURA FLUORESCENTE | m² | 1 | 60.66 | 74.23 | 74.23 | 0.01403%
5.5 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 2886.23 | 0.5453%
5.5.1 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1.56 | 349.14 | 427.27 | 666.54 | 0.1259%
5.5.2 | 01.05.001 | FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | m³ | 5.13 | 35.42 | 43.34 | 222.33 | 0.04201%
5.5.3 | 101571 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 - - verificar nível dágua | m² | 5.85 | 37.38 | 45.74 | 267.57 | 0.05055%
5.5.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018(CERCAMENTO E COBRIMENTO) | m² | 10.82 | 130.64 | 159.87 | 1729.79 | 0.3268%
5.6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 11777.73 | 2.225%
5.6.1 | 12816 | ORSE | Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento) | m² | 85.88 | 90.41 | 110.64 | 9501.76 | 1.795%
5.6.2 | 25.02.070 | CPOS/CDHU | Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial - A DEPENDER DO PROJETO | m² | 1 | 694.58 | 850.02 | 850.02 | 0.1606%
5.6.3 | 61.10.582 | CPOS/CDHU | Veneziana com tela | m² | 1 | 1165.19 | 1425.95 | 1425.95 | 0.2694%
5.7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - POÇO E LAJE DA CASA DE MÁQUINAS |  |  |  |  | 2040.93 | 0.3856%
5.7.1 | 2335 | ORSE | Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente | m² | 6.41 | 58.43 | 71.5 | 458.31 | 0.08659%
5.7.2 | 7726 | ORSE | Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | m² | 13.53 | 49.08 | 60.06 | 812.61 | 0.1535%
5.7.3 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 6.41 | 52.73 | 64.53 | 413.63 | 0.07815%
5.7.4 | 98566 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 3.56 | 67.18 | 82.21 | 292.66 | 0.0553%
5.7.5 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 7.12 | 7.32 | 8.95 | 63.72 | 0.01204%
5.8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 8804.13 | 1.663%
5.8.1 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 72.89 | 13.87 | 16.97 | 1236.94 | 0.2337%
5.8.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - REVER QUANTITATIVO | m² | 72.89 | 14.3 | 17.5 | 1275.57 | 0.241%
5.8.3 | 79500/002 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | m² | 3.05 | 32.06 | 39.23 | 119.65 | 0.02261%
5.8.4 | 88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 3.24 | 25.69 | 31.43 | 101.83 | 0.01924%
5.8.5 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 3.24 | 6.1 | 7.46 | 24.17 | 0.004567%
5.8.6 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3.24 | 17.22 | 21.07 | 68.26 | 0.0129%
5.8.7 | 98672 | SINAPI | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 1.89 | 650.39 | 795.94 | 1504.32 | 0.2842%
5.8.8 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 21.6 | 156.3 | 191.27 | 4131.43 | 0.7806%
5.8.9 | 50.10.120 | CPOS/CDHU | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 1 | 279.43 | 341.96 | 341.96 | 0.06461%
5.9 |  |  | DRENAGEM POÇO |  |  |  |  | 234.36 | 0.04428%
5.9.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 6 | 26.3 | 32.18 | 193.08 | 0.03648%
5.9.2 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 21.74 | 26.6 | 26.6 | 0.005026%
5.9.3 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 12 | 14.68 | 14.68 | 0.002774%
6 |  |  | SINALIZAÇÃO INTERNA |  |  |  |  | 10810.18 | 2.042%
6.1 | PIT 9050 | Próprio | PIT PLACA DE IDENTIFICAÇÃO TÁTIL | UN | 44 | 171.57 | 209.96 | 9238.24 | 1.745%
6.2 | 070707 | Próprio | PIC 07 - PICTOGRAMA SANITÁRIO ACESSÍVEL (UNISSEX) | UN | 2 | 57.55 | 70.42 | 140.84 | 0.02661%
6.3 | SINALIZAÇÃO INTERNA PIC 16 | Próprio | PIC 16 Pictograma (porta/parede) - área restrita | UN | 5 | 55.81 | 68.3 | 341.5 | 0.06452%
6.4 | SINALIZAÇÃO INTERNA PIC 16 | Próprio | PIC 16 Pictograma (porta/parede) - mantenha a porta fechada | UN | 5 | 55.81 | 68.3 | 341.5 | 0.06452%
6.5 | 030303 | Próprio | PIC 20 - PICTOGRAMA SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO | UN | 1 | 39.31 | 48.1 | 48.1 | 0.009088%
6.6 | FIP 01 | Próprio | FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA INTERNA (EX.: PERÍCIA MÉDICA 3; GERENTE; CHEFIA; SERVIÇO SOCIAL; ETC) | UN | 10 | 57.2 | 70 | 700 | 0.1323%
7 |  |  | SINALIZAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 571.48 | 0.108%
7.1 | 030303 | Próprio | PIC 03 - PICTOGRAMA - SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - GRADIL | UN | 1 | 39.31 | 48.1 | 48.1 | 0.009088%
7.2 | AEHA | Próprio | AEHA - aviso para entrada horário de atendimento (0,40x0,20m) | un | 1 | 108.54 | 132.83 | 132.83 | 0.0251%
7.3 | 2401002065 | AGESUL | SINALIZACAO VISUAL VERTICAL DE VAGAS CADEIRANTES/IDOSO/GESTANTE COM PLACA EM ACO INOX 180 COM TAMANHO DE (50X70)CM COM ADESIVO REFLETIVO E SIMBOLO, POSTE DE ACO GALV. C/3M ALT. E 2" DIAM. AMBOS DA ANLIK OU SIMILAR | CJ | 1 | 319.13 | 390.55 | 390.55 | 0.07379%
8 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 3617.55 | 0.6835%
8.1 | 16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 5 | 591.2 | 723.51 | 3617.55 | 0.6835%
Tipo de Licitação |  |  | Pregão Eletrônico |  | Total sem BDI |  | 440439.6
Abertura da Licitação |  |  |  |  | Total do BDI |  | 88829.45
Número do Processo Licitatório |  |  | 35664.000383/2018-24 |  | Total Geral |  | 529269.05
_______________________________________________________________ Leandro Alan Tavanti Scarpini Engenheiro