## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Reparo Ar Condicionado Self-Contained - APS Franca | SINAPI - 05/2026 - São Paulo SBC - 11/2025 - São Paulo SICRO3 - 07/2025 - São Paulo ORSE - 03/2026 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 07/2025 - Minas Gerais IOPES - 08/2025 - Espírito Santo SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 08/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 10/2025 - Rio de Janeiro |  | 22,18% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Mão de Obra |  | 1 |  | 5615.6 | 5615.6 | 11.39%
1.1 | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 42.15 | 51.49 | 2059.6 | 4.176%
1.2 | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 30.33 | 37.05 | 1482 | 3.005%
1.3 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 42.44 | 51.85 | 2074 | 4.205%
2 |  |  | Peças e Materiais |  | 1 |  | 35991.7 | 35991.7 | 72.97%
2.1 | I9167 | SEINFRA | DESINCRUSTANTE PARA LIMPEZA QUÍMICA CAUSADA POR CABONATOS, SILICATOS E ÓXIDO DE FERRO, ELIMINANDO ALGAS E BACTÉRIAS | KG | 2 | 19.76 | 24.14 | 48.28 | 0.09788%
2.2 | 12440 | ORSE | Gás refrigerante R22 | kg | 34 | 37.4 | 45.69 | 1553.46 | 3.15%
2.3 | COMP185 | Próprio | Compressor Scroll Danfoss SM185S3CC - 220V/3F/60 Hz - 185.000 BTU/h | un | 2 | 13859.9 | 16934.02 | 33868.04 | 68.66%
2.4 | *SBC000307 05/26 | Próprio | FILTRO SECADOR 305 5/8" ROSCA DML305-023Z0051 DANFOSS | Un | 2 | 213.59 | 260.96 | 521.92 | 1.058%
3 |  |  | Serviços Complementares |  | 1 |  | 7716.36 | 7716.36 | 15.64%
3.1 | 11788 | ORSE | Lavagem das tubulações com gás 141B e pressurização com nitrogênio (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) | un | 2 | 2635.05 | 3219.5 | 6439 | 13.05%
3.2 | 23.10.05 | EMBASA | START UP E COMISSIONAMENTO DA AUTOMAÇÃO | UN | 1 | 130.65 | 159.62 | 159.62 | 0.3236%
3.3 | **SBC70403 | Próprio | Desidratação de sistema frigorígeno com bomba de vacuo | Un | 2 | 457.42 | 558.87 | 1117.74 | 2.266%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 40370.49
[5 empty] | Total do BDI |  | 8953.17
[5 empty] | Total Geral |  | 49323.66
______________________________________________________________________ |  |  |  |  | ______________________________________________________________________
Leonardo Piovesan Engenheiro Mecânico |  |  |  |  | Luís Felipe Moreira da Silva Cassales Engenheiro Mecânico