## A_-_PLANILHA_CONSOLIDADA
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS / A – PLANILHA CONSOLIDADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO MENSAL / (BDI JÁ INCLUSO)	VALOR TOTAL MENSAL / (BDI JÁ INCLUSO)	VALOR TOTAL ANUAL / (BDI JÁ INCLUSO)
1	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e limpeza de dutos anual - parcela fixa	Mês	1	R$ 64.722,94	R$ 72.115,68	R$ 865.388,16
1.1	Mão de Obra_custo fixo (Anexo B)	Mês	1	R$ 45.467,50	R$ 52.860,27
1.1.1	Engenheiro Mecânico	Mês	0,2	R$ 27.259,51	R$ 5.451,90
1.1.2	Mecânico de Refrigeração	Posto/Mês	2	R$ 6.314,93	R$ 12.629,85
1.1.3	Eletrotécnico	Posto/Mês	2	R$ 6.396,87	R$ 12.793,74
1.1.4	Auxiliar de Mecânico de Refrigeração	Posto/Mês	4	R$ 5.496,20	R$ 21.984,78
1.2	Materiais de consumo_custo fixo (Anexo B.3)	Mês	1	R$ 8.756,57	R$ 8.756,56
1.3	Ferramentas e Equipamentos_custo fixo (Anexo B.4)	Mês	1	R$ 315,00	R$ 314,99
1.4	Deslocamentos_custo fixo (Anexo B.5)	Mês	1	R$ 10.024,90	R$ 10.024,89
1.5	Registro Eletrônico de Ponto_custo fixo (Anexo B.6)	Mês	1	R$ 158,98	R$ 158,97
2	Materiais e Peças de Reposição - sob demanda (Anexo C)	Mês	1	R$ 58.334,37	R$ 58.334,36	R$ 700.012,32

VALOR GLOBAL ESTIMADO (BDI JÁ INCLUSO)					R$ 1.565.400,48

REGIME DE TRIBUTAÇÃO UTILIZADO					DESONERADO

## B_1_-_MEM_CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1

Vale transporte					CIDADE	VT 2023
VALE TRANSPORTE Engenheiro Mecânico	BILHETES	DIAS	VALOR DA TARIFA	VALOR MENSAL		SÃO JOAO DA BOA VISTA	4,65
	2	22	R$ 4,58	R$ 201,30		SÃO JOSE DO RIO PRETO	4,50
Parcela do empregado (6% salário base mensal)				R$ 673,20
Custo Total Mensal				R$ 0,00
VALE TRANSPORTE Mecânico de Refrigeração	BILHETES	DIAS	VALOR DA TARIFA	VALOR MENSAL
	2	22	R$ 4,58	R$ 201,30
Parcela do empregado (6% salário base mensal)				R$ 141,94			R$ 4,58
Custo Total Mensal				R$ 59,36
VALE TRANSPORTE / Eletrotécnico	BILHETES	DIAS	VALOR DA TARIFA	VALOR MENSAL
	2	22	R$ 4,58	R$ 201,30
Parcela do empregado (6% salário base mensal)				R$ 141,94
Custo Total Mensal				R$ 59,36
VALE TRANSPORTE / Auxiliar de Mecânico de Refrigeração	BILHETES	DIAS	VALOR DA TARIFA	VALOR MENSAL
	2	22	R$ 4,58	R$ 201,30
Parcela do empregado (6% salário base mensal)				R$ 57,13
Custo Mensal para 1 Técnico em Refrigeração e Ar Condicionado				R$ 144,17
Custo Total Mensal				R$ 288,35

Vale Refeição
VALE REFEIÇÃO / Engenheiro Mecânico	QTD DE TICKETS	VALOR UNITÁRIO	EMPREGADO (PAT)	CUSTO TOTAL MENSAL
	0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Custo Total Mensal				R$ 0,00
VALE REFEIÇÃO / Mecânico de Refrigeração	QTD DE TICKETS	VALOR UNITÁRIO	EMPREGADO (PAT)	CUSTO TOTAL MENSAL
	22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Custo Total Mensal				R$ 0,00
VALE REFEIÇÃO / Eletrotécnico	QTD DE TICKETS	VALOR UNITÁRIO	EMPREGADO (PAT)	CUSTO TOTAL MENSAL
	22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Custo Total Mensal				R$ 0,00
VALE REFEIÇÃO / Auxiliar de Mecânico de Refrigeração	QTD DE TICKETS	VALOR UNITÁRIO	EMPREGADO (PAT)	CUSTO TOTAL MENSAL
	22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Custo Mensal para 1 Técnico em Refrigeração e Ar Condicionado				R$ 0,00
Custo Total Mensal				R$ 0,00

Média de faltas anuais por motivos legais
Ausência justificada		1,0000
Afastamento por doença		2,5000
Consulta médica filho		0,2688
Curso de reciclagem		1,2500
Óbitos na família		0,0305
Casamento		0,0177
Doação de sangue		0,0200
Testemunho		0,0040
Consulta pré-natal		0,0014
Total		5,0924

Licença Paternidade
Expectativa anual de nascimento de filhos dos trabalhadores (IBGE):			1,50%
Percentual de homens no serviço de DE Ar Condicionado:			76,50%
Duração da Licença Paternidade (em dias)			5

Ausências por acidente de trabalho
Média de faltas anuais por acidente de trabalho:			0,6913

Afastamento Maternidade
Discriminação do Item		Engenheiro Mecânico	Mecânico de Refrigeração	Eletrotécnico	Auxiliar de Mecânico de Refrigeração
13º Salário + Férias + Adicional Férias		R$ 26.180,00	R$ 5.519,76	R$ 5.519,76	R$ 4.443,09
Submódulo 2.2		R$ 4.931,81	R$ 1.039,82	R$ 1.039,82	R$ 836,99
Benefícios Mensais ( - VT e VR)		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Base de Cálculo		R$ 31.111,81	R$ 6.559,57	R$ 6.559,57	R$ 5.280,08

Percentual de Mulheres:			23,50%
Expectativa mensal Afastastamento Maternidade(Censo IBGE):			0,0028

## B_-_MÃO_DE_OBRA
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS / B – PLANILHA DE CUSTOS DA MÃO DE OBRA

		Engenheiro Mecânico	Mecânico de Refrigeração - Jornada 44h	Eletrotécnico – Jornada 44h	Auxiliar de Mecânico de Refrigeração – Jornada 44h
	CBO/MTE	2144-05	9112-05	3131-15	9112-05
	Salário Normativo da Categoria:	R$ 11.220,00	R$ 2.365,61	R$ 2.365,61	R$ 1.904,18
	Convenção Coletiva:	-	SINTEC/SP / 2022/2023	SINTEC/SP / 2022/2023	SINDRATAR / 2022/2023
	Observação	Piso salarial disposto conforme a Lei 4.950-A/66	Utilizado o salário normativo de Técnico Industrial de Nível Médio	Utilizado o salário normativo de Técnico Industrial de Nível Médio	Utilizado o salário normativo da categoria

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 - Composição da Remuneração	Valores/Percentuais	Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)
A - Salário-Base		11.220,00	2.365,61	2.365,61	1.904,18
B - Adicional de Periculosidade
C - Adicional de Insalubridade
D - Adicional Noturno
E - Adicional de Hora Noturna Reduzida
F - Outros (especificar)
Total		11.220,00	2.365,61	2.365,61	1.904,18

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentuais	Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)
A - 13º salário	8,33%	935,00	197,13	197,13	158,68
B - Férias e Adicional de Férias	11,11%	1.246,67	262,85	262,85	211,58
Total		2.181,67	459,98	459,98	370,26
2.2 - GPS, FGTS e outras contribuições / (Incide sobre os Módulos 1 e 2.1)	Percentuais	Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)
A - INSS	20,00%	2.680,33	565,12	565,12	454,89
B - Salário Educação	2,50%	335,04	70,64	70,64	56,86
C - SAT	3,00%	402,05	84,77	84,77	68,23
D - SESI ou SESC	1,50%	201,02	42,38	42,38	34,12
E - SENAI ou SENAC	1,00%	134,02	28,26	28,26	22,74
F - SEBRAE	0,60%	80,41	16,95	16,95	13,65
G - INCRA	0,20%	26,80	5,65	5,65	4,55
H - FGTS	8,00%	1.072,13	226,05	226,05	181,95
Total	36,80%	4.931,81	1.039,82	1.039,82	836,99
2.3 - Benefícios Mensais e Diários		Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)
A - Transporte	Vide Memória de Calculo 1	-	59,36	59,36	288,35
B - Auxílio-Refeição/Alimentação			-	-	-
C - Assistência Médica e Familiar
D - Outros (Assistência Odontológica)
E - Outros (Assistência Funeral e Seguro de Vida)			-
Total		-	59,36	59,36	288,35
2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)
2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		2.181,67	459,98	459,98	370,26
2.2 - GPS, FGTS e outras contribuições		4.931,81	1.039,82	1.039,82	836,99
2.3 - Benefícios Mensais e Diários		-	59,36	59,36	288,35
Total		7.113,48	1.559,16	1.559,16	1.495,60

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO
3 - Provisão para Rescisão		Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)
A - Aviso Prévio Indenizado	0,42%	46,75	9,86	9,86	7,93
B - Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	4,51	0,79	0,79	0,63
C - Multa do FGTS e Contribuições Sociais sobre o Aviso Prévio Indenizado	3,71%	416,26	87,76	87,76	70,65
D - Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	218,17	46,00	46,00	37,03
E - Incidência do GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso PrévioTrabalhado	0,72%	96,85	16,93	16,93	13,63
F - Multa do FGTS e contribuição social nas rescisões sem justa causa	3,44%	385,97	81,38	81,38	65,50
Total	10,26%	1.168,51	242,71	242,71	195,37

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4.1 - Substituto nas Ausências Legais		Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)
A - Substituto na cobertura de Férias	8,33%	1.127,48	347,15	347,15	299,48
B - Substituto na cobertura de Ausências Legais	1,41%	191,46	58,95	58,95	50,86
C - Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	2,16	0,66	0,66	0,57
D - Substituto na cobertura de Ausências por Acidente de Trabalho	0,19%	25,99	8,00	8,00	6,90
E - Outros (especificar)
Total		1.347,09	414,77	414,77	357,81
4.2 - Substituto na Intrajornada		Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)
A - Substituto na Cobertura de Intervalo para Repouso ou Alimentação		-
Total		-
4.3 - Afastamento Maternidade		Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)
A - Afastamento Maternidade	0,26%	81,89	17,26	17,26	13,90
Total		81,89	17,26	17,26	13,90
4.4 - Intrajornada Indenizada		Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)
A - Intrajornada Indenizada
Total
4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)
4.1 - Substituto nas Ausências Legais		1.347,09	414,77	414,77	357,81
4.2 - Substituto na Intrajornada		-	-	-	-
4.3 - Afastamento Maternidade		81,89	17,26	17,26	13,90
4.4 - Intrajornada Indenizada		-	-	-	-
Total		1.428,97	432,03	432,03	371,71

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS
5 - Insumos Diversos		Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)
A - Uniformes	Vide Memória de Calculo B.2	133,45	280,26	343,58	280,26
B – Materiais	Valores considerados separadamente no Anexo B.3
C – Equipamentos	Valores considerados separadamente no Anexo B.4
D - Outros (especificar)
Total		133,45	280,26	343,58	280,26

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Os índices utilizados nesse Submódulo e a metodologia de cálculo são equivalentes ao do BDI utilizado (Anexo G – BDI)	Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)
A - Custos Indiretos	5,00%	1.053,22
B - Lucro	7,00%	1.474,51
C - Tributos	13,15%	-
C.1 - Tributos Federais (PIS e COFINS)	3,65%	768,85
C.2 - Tributos Estaduais (especificar)		-
C.3 - Tributos Municipais (ISSQN)	5,00%	1.053,22
C.4 - Outros Tributos (CPRB)		4.349,80
Total	29,41%	6.195,10	1.435,15	1.453,78	1.249,09

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR POSTO DE SERVIÇO
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por Posto)		Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)	Valor (R$)
A - Módulo 1 - Composição da Remuneração		11.220,00	2.365,61	2.365,61	1.904,18
B - Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		7.113,48	1.559,16	1.559,16	1.495,60
C - Módulo 3 - Provisão para Rescisão		1.168,51	242,71	242,71	195,37
D - Módulo 4 - Custos de Reposição do Profissional Ausente		1.428,97	432,03	432,03	371,71
E - Módulo 5 - Insumos Diversos		133,45	280,26	343,58	280,26
Subtotal (A + B + C + D + E)		21.064,41	4.879,77	4.943,10	4.247,11
F - Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro		6.195,10	1.435,15	1.453,78	1.249,09
VALOR TOTAL POR POSTO		27.259,51	6.314,93	6.396,87	5.496,20

## B_2_-_UNIFORMES_E_EPI'S
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS / B – PLANILHA DE CUSTOS DA MÃO DE OBRA / B.2 – UNIFORMES E EPI’S
BASE	REF.	DESCRIÇÃO	UNID	CUSTO UNITÁRIO / (R$)	CUSTO MENSAL / (R$)
ENGENHEIRO MECÂNICO					R$ 133,45
SINAPI	43498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	R$ 133,45	R$ 133,45
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO					R$ 280,26
SINAPI	12895	Capacete de segurança classe B	MES	R$ 15,00	R$ 15,00
SINAPI	36152	Óculos de segurança	MES	R$ 5,85	R$ 5,85
SINAPI	36142	Protetor auditivo	SEMANAL	R$ 2,25	R$ 10,13
SEINFRA	I8916	Luvas de segurança para agentes químicos	SEMANAL	R$ 9,19	R$ 41,36
SINAPI	12892	Luvas de segurança para agentes mecânicos	SEMANAL	R$ 13,50	R$ 60,75
EMBASA	F020000513	Cinto paraquedista com sistema trava-quedas e talabarte duplo	MES	R$ 71,20	R$ 71,20
IOPES	80104	Calça	TRIMESTRAL	R$ 127,93	R$ 42,64
EMBASA	F020001022	Camisa	TRIMESTRAL	R$ 47,70	R$ 15,90
EMBASA	F020001046	Sapato	TRIMESTRAL	R$ 52,30	R$ 17,43
ELETROTÉCNICO					R$ 343,58
IOPES	80104	Calça	TRIMESTRAL	R$ 127,93	R$ 42,64
EMBASA	F020001022	Camisa	TRIMESTRAL	R$ 47,70	R$ 15,90
EMBASA	F020001046	Sapato	TRIMESTRAL	R$ 52,30	R$ 17,43
SINAPI	12895	Capacete de segurança classe B	MES	R$ 15,00	R$ 15,00
SINAPI	36152	Óculos de segurança	MES	R$ 5,85	R$ 5,85
SINAPI	36142	Protetor auditivo	SEMANAL	R$ 2,25	R$ 10,13
SINAPI + SIURB	36147 + 61042	Luvas isolantes classe 00 + luvas de proteção	SEMESTRAL	R$ 426,81	R$ 71,14
SINAPI + SIURB	56138 + 61042	Luvas isolantes classe 02 + luvas de proteção	SEMESTRAL	R$ 565,76	R$ 94,29
EMBASA	F020000513	Cinto paraquedista com sistema trava-quedas e talabarte duplo	MES	R$ 71,20	R$ 71,20
AUXILIAR DE MECÂNICO					R$ 280,26
SINAPI	12895	Capacete de segurança classe B	MES	R$ 15,00	R$ 15,00
SINAPI	36152	Óculos de segurança	MES	R$ 5,85	R$ 5,85
SINAPI	36142	Protetor auditivo	SEMANAL	R$ 2,25	R$ 10,13
SEINFRA	I8916	Luvas de segurança para agentes químicos	SEMANAL	R$ 9,19	R$ 41,36
SINAPI	12892	Luvas de segurança para agentes mecânicos	SEMANAL	R$ 13,50	R$ 60,75
EMBASA	F020000513	Cinto paraquedista com sistema trava-quedas e talabarte duplo	MES	R$ 71,20	R$ 71,20
IOPES	80104	Calça	TRIMESTRAL	R$ 127,93	R$ 42,64
EMBASA	F020001022	Camisa	TRIMESTRAL	R$ 47,70	R$ 15,90
EMBASA	F020001046	Sapato	TRIMESTRAL	R$ 52,30	R$ 17,43

## B_3_-_MATERIAIS_custo_fixo
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS / B.3 – MATERIAIS DE CONSUMO
BASE	REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO / (R$)	QUANTIDADE ESTIMADA / ANUAL	CUSTO ESTIMADO / ANUAL
ORSE	8151	Gás R410A	KG	R$ 42,18	396,00	R$ 16.703,28
ORSE	12440	Gás R22	KG	R$ 36,70	468,00	R$ 17.175,60
IOPES	79246	Gás refrigerante R407	KG	R$ 73,29	264,00	R$ 19.348,56
SINAPI	1	ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)	KG	R$ 76,50	36,00	R$ 2.754,00
ORSE	8115	GÁS NITROGÊNIO	M³	R$ 22,00	120,00	R$ 2.640,00
SINAPI	2	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	M³	R$ 17,20	20,00	R$ 344,00
SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	R$ 17,95	12,00	R$ 215,40
SINAPI	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	R$ 2,04	120,00	R$ 244,80
SINAPI	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	R$ 4,20	240,00	R$ 1.008,00
SINAPI	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	R$ 22,18	6,00	R$ 133,08
SINAPI	39739	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	R$ 49,38	60,00	R$ 2.962,80
SINAPI	39740	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	R$ 47,42	60,00	R$ 2.845,20
SINAPI	39741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	R$ 8,74	240,00	R$ 2.097,60
SINAPI	39742	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	R$ 38,12	100,00	R$ 3.812,00
SINAPI	39738	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	R$ 3,47	240,00	R$ 832,80
SINAPI	39737	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	R$ 9,60	240,00	R$ 2.304,00
SINAPI	39736	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	R$ 71,41	12,00	R$ 856,92
SINAPI	39735	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	R$ 52,75	30,00	R$ 1.582,50
SINAPI	39734	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	R$ 62,57	30,00	R$ 1.877,10
SINAPI	39733	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	R$ 85,46	6,00	R$ 512,76
SINAPI	39853	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	R$ 11,48	240,00	R$ 2.755,20
SINAPI	39634	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	UN	R$ 4,89	6,00	R$ 29,34
SINAPI	39719	ADESIVO LIQUIDO A BASE DE RESINAS PARA COLAGEM DE ESPUMA DE ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL	L	R$ 151,12	6,00	R$ 906,72
FDE	9.10.10	SOLUCAO LIMPADORA DILUIDA EM AGUA	L	R$ 2,19	360,00	R$ 788,40
SEINFRA	I9167	DESINCRUSTANTE PARA LIMPEZA QUÍMICA CAUSADA POR CABONATOS, SILICATOS E ÓXIDO DE FERRO, ELIMINANDO ALGAS E BACTÉRIAS	KG	R$ 15,88	12,00	R$ 190,56
SINAPI	39914	SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM	KG	R$ 242,38	2,00	R$ 484,76

CUSTO TOTAL ESTIMADO ANUAL					R$ 85.405,38
CUSTO MENSAL ESTIMADO					R$ 7.117,12
BDI					23,04%
VALOR MENSAL DE REFERÊNCIA					R$ 8.756,57

## B_4_-_FERRAMENTAS_E_EQUIPAMENT
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS / B.4 – FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
BASE	REF.	DESCRIÇÃO	UNID	(A) / CUSTO UNITÁRIO / (R$)	(B) / QUANTIDADE ESTIMADA	(C) / VIDA ÚTIL CONSIDERADA / (ANO)	(A x B / C) / CUSTO / ANUAL ESTIMADO
IOPES	310910	Jogo de chave de fenda	UN	R$ 48,61	2	5	R$ 19,44
SBC	7212	KIT CHAVES DE BOCA COMBINADAS 6mm a 32mm	UN	R$ 56,32	2	5	R$ 22,53
SBC	6601	FERRAMENTAS-JOGO CHAVES COMBINADAS (8 PECAS)	UN	R$ 30,00	2	5	R$ 12,00
SINAPI	38470	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 " COM ISOLAMENTO	UN	R$ 59,99	2	5	R$ 24,00
IOPES	830107	ALICATE UNIVERSAL 8" (LABOR)	UN	R$ 33,78	2	5	R$ 13,51
EMBASA	J030000076	FLANGEADOR	JG	R$ 105,24	2	5	R$ 42,10
SINAPI	38477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	JG	R$ 1.212,68	2	5	R$ 485,07
SINAPI	11359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	JG	R$ 799,00	2	3	R$ 532,67
SBC	1513	MANIFOLD PRESSAO 3,5kg/cm2	UN	R$ 265,00	2	3	R$ 176,67
SINAPI	13761	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	UN	R$ 2.365,56	2	3	R$ 1.577,04
ORSE	11241	Alicate volt-amperimetro	UN	R$ 160,00	2	3	R$ 106,67
SBC	88516	INSTRUMENTOS DE MEDICAO-MULTIMETRO	UN	R$ 90,85	2	3	R$ 60,57

CUSTO TOTAL ESTIMADO ANUAL					R$ 3.072,25
CUSTO MENSAL ESTIMADO					R$ 256,02
BDI					23,04%
VALOR MENSAL DE REFERÊNCIA					R$ 315,00

## B_5_-_DESLOCAMENTO
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS / B.5 – DESLOCAMENTO
POLO VI	Transporte e deslocamento entre unidades	Banco	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
6	CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO - equipe I (SEDE São João da Boa Vista)	SIURB INFRA	HORA	76,27	R$ 47,72	R$ 3.639,60
	CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO - equipe I (SEDE São José do Rio Preto)	SIURB INFRA	HORA	66,37	R$ 47,72	R$ 3.167,18
	Pedágio – Equipe I	CONCESSIONÁRIAS	UND.	657,4	R$ 1,00	R$ 657,40
	Pedágio – Equipe II	CONCESSIONÁRIAS	UND.	683,8	R$ 1,00	R$ 683,80
(A x B) CUSTO MENSAL					R$ 8.147,98
					BDI	23,04%
VALOR MENSAL					R$ 10.024,90

## B_6_REG_ELET_PONTO
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS / D – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
BASE	REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO / (R$)	BDI (DIFERENCIADO)	CUSTO UNITÁRIO ESTIMADO	CUSTO MENSAL ESTIMADO
EMBASA		RELÓGIO DE PONTO	unidade	R$ 1.710,22	11,55%	R$ 1.907,74	R$ 158,98

## C_-_MATERIAIS_sob_demanda
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS / C – MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO
BASE	REF./CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO / (R$)	QUANTIDADETOTAL	CUSTO TOTAL	VIDA ÚTIL	DEPRECIAÇÃO ANUAL ESTIMADA (VALOR DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO)
SEINFRA	C4118	SISTEMA DE AR-CONDICIONADO EXPOSIÇÃO INDIRETA, C/ "CHILLERS", TORRES, REDES HIDRÁULICAS (TUBULAÇÕES)	TR	R$ 5.590,88	90,00	R$ 503.179,20	15,00	R$ 33.545,28
SEINFRA	C4122	SISTEMA DE AR CONDICIONADO EXPOSIÇÃO DIRETA, C/ "FAN COILS" ("SELF CONTAINED" OU C/ UNIDADE REMOTA), TUBULAÇÃO	TR	R$ 3.738,99	2.310,86	R$ 8.640.282,43	15,00	R$ 576.018,83
SINAPI	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	m	R$ 30,08	150,00	R$ 4.512,00	-	R$ 4.512,00
SINAPI	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	m	R$ 45,68	150,00	R$ 6.852,00	-	R$ 6.852,00
SINAPI	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	m	R$ 56,95	150,00	R$ 8.542,50	-	R$ 8.542,50
SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	m	R$ 68,40	150,00	R$ 10.260,00	-	R$ 10.260,00
SEINFRA	C4781	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	m	R$ 85,50	80,00	R$ 6.840,00	-	R$ 6.840,00
SEINFRA	C4784	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	m	R$ 104,48	80,00	R$ 8.358,40	-	R$ 8.358,40
SEINFRA	C4785	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	m	R$ 106,42	60,00	R$ 6.385,20	-	R$ 6.385,20
SEINFRA	C4786	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/4", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	m	R$ 147,02	60,00	R$ 8.821,20	-	R$ 8.821,20
SEINFRA	C4787	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 3/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	m	R$ 148,55	60,00	R$ 8.913,00	-	R$ 8.913,00
SEINFRA	C4788	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/2", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	m	R$ 173,32	60,00	R$ 10.399,20	-	R$ 10.399,20
SEINFRA	C4789	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 5/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	m	R$ 176,08	60,00	R$ 10.564,80	-	R$ 10.564,80

CUSTO TOTAL ESTIMADO ANUAL					R$ 700.012,41
CUSTO MENSAL ESTIMADO					R$ 58.334,37
BDI					0,00%
VALOR MENSAL DE REFERÊNCIA					R$ 58.334,37

## D_-_BDI
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS – DESONERADO / E – BDI					PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS – DESONERADO / E – BDI
ITEM	DESCRIÇÃO	%	% / DIFERENCIADO			ITEM	DESCRIÇÃO	%	% / DIFERENCIADO
A	CUSTOS INDIRETOS	5,00%				A	CUSTOS INDIRETOS	5,00%
A.1	Administração Central (AC)	3,50%	1,50%			A.1	Administração Central (AC)	3,50%	1,50%
A.2	Despesas Financeiras (DF)	1,00%	0,00%			A.2	Despesas Financeiras (DF)	1,00%	0,00%
A.3	Riscos e Garantias (R);	0,50%	0,86%			A.3	Riscos e Garantias (R);	0,50%	0,86%
B	LUCRO (L)	7,00%	5,00%			B	LUCRO (L)	7,00%	5,00%
C	TRIBUTOS	13,15%				C	TRIBUTOS	8,65%
C.1	FEDERAIS	8,15%				C.1	FEDERAIS	3,65%
C.1.1	PIS	0,65%	0,65%			C.1.1	PIS	0,65%	0,65%
C.1.2	COFINS	3,00%	3,00%			C.1.2	COFINS	3,00%	3,00%
C.1.3	CPRB / 0% - Regime Onerado / 4,5% - Regime Desonerado	4,50%	4,50%			C.1.3	CPRB / 0% - Regime Onerado / 4,5% - Regime Desonerado	0,00%	0,00%
C.2	ESTADUAIS	0,00%	0,00%			C.2	ESTADUAIS	0,00%	0,00%
C.3	MUNICIPAIS	5,00%				C.3	MUNICIPAIS	5,00%
C.3.1	ISS	5,00%	0,00%			C.3.1	ISS	5,00%	0,00%
BDI		29,41%	17,01%			BDI		23,04%	11,55%
BDI DIFERENCIADO			17,01%			BDI DIFERENCIADO			11,55%

OBSERVAÇÕES					OBSERVAÇÕES
O valor para ISS foi retira da Lei Distrital Complementar nº 937 de 22/12/2017					O valor para ISS foi retira da Lei Distrital Complementar nº 937 de 22/12/2017
A licitante deve adotar a correta tributação à qual esteja vinculada e caso tenha havido erro, e a tributação real seja pela CPRB, será promovido o reequilíbrio dos valores pactuados para correção da falha, caso contrário a empresa deve arcar com o ônus de seu equívoco, conforme notas introdutórias das minutas padrão do INSS;					A licitante deve adotar a correta tributação à qual esteja vinculada e caso tenha havido erro, e a tributação real seja pela CPRB, será promovido o reequilíbrio dos valores pactuados para correção da falha, caso contrário a empresa deve arcar com o ônus de seu equívoco, conforme notas introdutórias das minutas padrão do INSS;
A licitante deve adotar 0% para o CPRB, caso faça parte do regime onerado de folha de pagamento, mas deve declarar o INSS como 20% no dimensionamento dos custos da Mão de Obra (Anexo B – Mão de Obra, Submódulo 2.2, letra "A – INSS" / Caso faça parte do regime desonerado, a licitante deve adotar 4,5% para o CPRB e 0% para o INSS.					A licitante deve adotar 0% para o CPRB, caso faça parte do regime onerado de folha de pagamento, mas deve declarar o INSS como 20% no dimensionamento dos custos da Mão de Obra (Anexo B – Mão de Obra, Submódulo 2.2, letra "A – INSS" / Caso faça parte do regime desonerado, a licitante deve adotar 4,5% para o CPRB e 0% para o INSS.
O BDI diferenciado será utilizado para o determinação dos valores de referência dos serviços especializados, passíveis de terceirização (Anexo E – Serviços), conforme instrução fornecida pela Súmula 253/2010 do TCU					O BDI diferenciado será utilizado para o determinação dos valores de referência dos serviços especializados, passíveis de terceirização (Anexo E – Serviços), conforme instrução fornecida pela Súmula 253/2010 do TCU
Os índices utilizados para composição do BDI, com exceção do ISS, foram colhidos do Acórdão TCU 2622/2013 - BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES.					Os índices utilizados para composição do BDI, com exceção do ISS, foram colhidos do Acórdão TCU 2622/2013 - BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES.
A fórmula utilizada para o cálculo do BDI foi baseada no Acórdão 2.369/2011-TCU - Plenário :					A fórmula utilizada para o cálculo do BDI foi baseada no Acórdão 2.369/2011-TCU - Plenário :

## 'file:///C:/Users/ACER/Downloads/Custos%20-%20Polo%20I.ods'#C_-_MATERIAIS_sob_demanda
30.08	150	4512
45.68	150	6852
56.95	150	8542.5
68.4	150	10260
85.5	80	6840
104.48	80	8358.4
106.42	60	6385.2
147.02	60	8821.2
148.55	60	8913
173.32	60	10399.2
176.08	60	10564.8