## Proposta de Preços - Grupo 1
PROPOSTA DE PREÇOS – GRUPO 1 PREGÃO 07/2023
IDENTIFICAÇÃO
1 – Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do Pregão 07/2023, Processo 35014.482922/2022-72 da Superintendência Regional Sul, no valor global de R$ ............ (....................), esclarecendo que o valor ofertado guarda conformidade com a proposta efetuada via sistema.
2 – Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, bem como a responsabilidade civil por quaisquer danos causados ao INSS ou a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais.
3 – Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização do INSS, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, em conformidade com as especificações técnicas.
4 – Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.
5 – Informamos, ainda, nossos dados: RAZÃO SOCIAL: CNPJ: ENDEREÇO COMPLETO: TELEFONE: FAX: E-MAIL: NOME FANTASIA: NOME DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO: RG DO REPRESENTANTE LEGAL: CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PARA PAGAMENTO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE:
PROPOSTA DE PREÇOS
| DISCRIMINAÇÃO | UN | QT | P. UNITÁRIO | P. PARCIAL | VALOR ANUAL POR ITEM
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO
1 | Manutenção em aparelhos do tipo Janela (ACJ) | TR | 179 | 0 | 0 | 0 |  | 179
2 | Manutenção em aparelhos do tipo Split System hi-wall, Piso/Teto ou Cassete | TR | 1021.6667 | 0 | 0 | 0 |  | 1021.6667
3 | Manutenção em centrais de ar condicionado do tipo Self Contained e/ou Fan Coil Chiller ou similar | TR | 235 | 0 | 0 | 0 |  | 235
4 | Manutenção em centrais de ar condicionado do tipo VRF/VRV ou similar | TR | 65.175 | 0 | 0 | 0 |  | 78.21 |  | 1500.8417
SUBTOTAL ESTIMADO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1513.8767 | 0 | 0
MANUTENÇÃO PREVENTIVA HIGIÊNICO-SANITÁRIA
5 | Análise microbiológica, física e química do ar interior (ponto interno), conforme NBR14679 | Unid | 276 |  | 0 | 0
6 | Limpeza, higienização e descontaminação de dutos do sistema de ar condicionado, conforme NBR14679 | m | 974 |  | 0 | 0 | passou de 1344m para 974 |  |  | passou de 26,22 para 35,52
SUBTOTAL ESTIMADO |  |  |  |  | 0 | 0
INSTALAÇÕES E REMANEJAMENTOS
7 | Instalações e remanejamentos de equipamentos, conforme discriminado na planilha anexa (desmembramento do item 7 (sete) do orçamento geral estimado), valor Global anual previsto. | Unid | 1 | 0 | 0 | 0
VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA 12 (DOZE) MESES | [5 empty] | 0
Obs.:
1 - Metragens de dutos (metros): APS Cândido Lopes (144,50); APS Visconde de Guarapuava (144,50); GEX Curitiba/APS Digital Curitiba (144,50); APS Paranaguá (144,50); Itajaí (77); Irati (115); APS Campo Largo (17); Guaramirim (17); Itapema (17); Itaperuçu (17); Lapa (17); Mandirituba (17); Palmeira (17); Penha (17); ,Pinhais (17); Pomerode (17); Rio Negro (17); S. Mateus do Sul (17);
2 - No item 5 é considerado o número de agências climatizadas, bem como a RE 09 da ANVISA. Neste caso, os respectivos quantitativos semestrais por unidade são os seguintes: a) Região de Curitiba: GEX / APS DIGITAL / ADJ CURITIBA (14), CEDOCPREV CURITIBA (2), APS CURITIBA-CÂNDIDO LOPES (13), APS CURITIBA-HAUER (2), APS CURITIBA-VISC. DE GUAR. (4), APS FAZENDA RIO GRANDE (2), APS ITAPERUÇU (2), APS LAPA (2), APS MANDIRITUBA (2), APS PARANAGUÁ (2), APS PINHAIS (2), APS SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (2), APS ARAUCÁRIA (2), APS COLOMBO (2), GEX/APS/ADJ PONTA GROSSA (9), APS IRATI (4), APS SÃO MATEUS DO SUL (2), APS CASTRO (2), APS PALMEIRA (2), APS CAMPO LARGO (2). b) Região de Joinville: APS GUARAMIRIM (2), APS JARAGUÁ DO SUL (4), APS CANOINHAS (4), APS MAFRA (4), APS RIO NEGRO (2), APS SÃO BENTO DO SUL (2), APS SÃO FRANCISCO DO SUL (2), GEX JOINVILLE (4), ADJ/APS JOINVILLE-CENTRO (4). c) Região de Blumenau: APS BALNEÁRIO CAMBORIÚ (2), APS BRUSQUE (4), APS IBIRAMA (2), APS INDAIAL (2), APS ITAJAÍ / ADJ BLUMENAU (4), APS PENHA (2), APS POMERODE (2), APS RIO DO SUL (4), APS TIMBÓ (2), CEDOCPREV BLUMENAU (2), GEX/APS BLUMENAU (6), APS ITAPEMA (2), APS TIJUCAS (2).
3 - O valor unitário dos itens 1 a 4 foi obtido à partir da planilha de composição Preventiva e Corretiva, partilhado entre os diversos equipamentos.
OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Fazem parte da proposta a Planilha de Custo Manutenção Preventiva e Remanejamento e a planilha de composição de BDI.
DECLARAÇÃO
Comprometemo-nos a executar os serviços acima descritos pelo preço proposto e informamos os dados do responsável técnico pela execução contratual como segue: NOME: QUALIFICAÇÃO: CPF: REGISTRO NO CREA: | [7 empty] | 1.000 a 2.000 | 3
[8 empty] | 2.000 a 3.000 | 5
[8 empty] | 3.000 a 5.000 | 8
Local e data, | [7 empty] | 5.000 a 10.000 | 12
[8 empty] | 10.000 a 15.000 | 15
[8 empty] | 15.000 a 20.000 | 18
_________________________________________________ | [7 empty] | 20.000 a 30.000 | 21
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL | [7 empty] | Acima de 30.000 | 25

## Planillha de Custos - Manutençã
ANEXO III DO EDITAL – PLANILHA DE CUSTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QT | P. UNITÁRIO | P. PARCIAL
1. | MÃO-DE-OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS
1.1 | Engenheiro Mecânico Responsável Técnico/Engenheiro de obra Pleno (ref sinapi composições 90778) | hrs | 19 |  | 0
1.2 | Mecânico de Refrigeração (Sinapi composições 100308) | hrs | 150 |  | 0
1.3 | Ajudante de Manutenção/ajudante especializado (Sinapi composições 88243) | hrs | 150 |  | 0
TOTAL MÃO-DE-OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 0
2
2.1 | Veículo (depreciação, combustível, pedágio) | Mês | 1 |  | 0
2.2 | Material de consumo (gás, óleo lubrif., graxa, estopa, pintura, etc.) | Mês | 1 |  | 0
2.3 | Reposição de peças | Mês | 1 |  | 0
2.4 | Hospedagem (o valor especificado para cada pernoite é para os 02 funcionários e a quantidade especificada são os pernoite no mês) | Mês | 0 |  | 0
2.5 | Outros (especificar) | Mês | 0 |  | 0
TOTAL INSUMOS DIVERSOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO |  |  |  |  | 0
3. | DESPESAS INDIRETAS E LUCRO
3.1 | Despesas Administrativas/Operacionais | % | 5 |  | 0
3.2 | Lucro | % | 7.2 |  | 0
TOTAL ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS COMPONENTES |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL (1 + 2 + 3) |  |  |  |  | 0
4. | IMPOSTOS DIRETOS
4.1 | COFINS | % | 3% |  | 0
4.2 | PIS | % | 0.65% |  | 0
4.3 | ISSQN | % | 5% |  | 0
4.4 | Contribuição Previdenciária | % | 2% |  | 0
TOTAL DOS TRIBUTOS |  |  | 10.65% |  | 0
TOTAL MENSAL ESTIMADO |  |  |  |  | 0
VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA 12 (DOZE) MESES |  |  |  |  | 0

## Planilha de Custos - Instalação
ANEXO III DO EDITAL – PLANILHA DE CUSTOS PARA INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO
DESMEMBRAMENTO DO ITEM 7 (sete) DA PROPOSTA DE PREÇOS
ITEM | Discriminação | Unid. | Quantidade prevista anual | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO SEM BDI | BDI (%) - Sem desoneração | PARCIAL COM BDI
Instalações e Remanejamentos de aparelhos de Ar Condicionado
| Instalação de equipamentos de ar condicionado tipo Split de capacidade 7.000 a 24.000 Btus, Ref TCPO, (COMP. 1.1) | Unid. | 25 |  | 0% | 0
| Instalação de equipamentos de ar condicionado tipo Split de capacidade 30.000 a 60.000 Btus, Ref TCPO, (COMP. 2.1) | Unid. | 10 |  | 0% | 0
7 | Remanejamento de equipamentos de ar condicionado tipo Split de capacidade 7.000 a 24.000 Btus, Ref TCPO, (COMP. 1.2) | Unid. | 50 |  | 0% | 0
| Remanejamento de equipamentos de ar condicionado tipo Split de capacidade 30.000 a 60.000 Btus, Ref TCPO, (COMP. 2.2) | Unid. | 20 |  | 0% | 0
| Instalação de Tubulação de cobre Diâmetro ½' (12,7mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, fornecimento e instalação (COMP. 4.1) | m | 180 |  | 0% | 0
| Instalação de Tubulação de cobre Diâmetro ¼' (6,35mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, fornecimento e instalação (COMP. 4.2) | m | 360 |  | 0% | 0
| Instalação de Tubulação de cobre Diâmetro 5/8' (15,87mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, fornecimento e instalação (COMP. 4.4) | m | 120 |  | 0% | 0
| Instalação de Tubulação de cobre Diâmetro 3/8' (9,53mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, fornecimento e instalação (COMP. 4.3) | m | 180 |  | 0% | 0
| Instalação de Tubulação de cobre Diâmetro 7/8' (22,22mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, fornecimento e instalação (COMP. 4.7) | m | 120 |  | 0% | 0
| Instalação de Tubulação de cobre Diâmetro 1 1/8' (28,57mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, fornecimento e instalação (COMP. 4.6) | m | 60 |  | 0% | 0
| Instalação de Tubulação de cobre Diâmetro 3/4' (19,05mm) com isolamento elastomérico para tubulação frigorífica, inclusive interligação elétrica entre as unidades, fita PVC e outras derivações e acessórios de fixação, fornecimento e instalação (COMP. 4.8) | m | 60 |  | 0% | 0
| Instalação de Tubulação de PVC Branca, Soldável Diâmetro 25mm(1”) p/ Dreno Incluindo conexões e revestimento (isolamento) de esponjoso elastomérico, fornecimento e instalação (COMP. 4.5) | m | 400 |  | 0% | 0
| Suportes para Condensador construídos de perfis de aço tipo cantoneira (par), com Soldagem MIG, protegidos por zinco eletrolítico (imersão a frio), incluindo kit de fixação e coxins de borracha vulcanizada, 400mm (Ref. SBC 368230) | Unid. | 50 |  | 0% | 0
| Suportes para Condensador construídos de perfis de aço tipo cantoneira (par), com Soldagem MIG, protegidos por zinco eletrolítico (imersão a frio), incluindo kit de fixação e coxins de borracha vulcanizada, 500mm (Ref. SBC 368231) | Unid. | 20 |  | 0% | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | BDI 1: | 0%
Observações:
1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução.
2) A presente planilha é parte integrante da Proposta de Preços do PE 07/2023.

## Planilha de Composição de BDI
TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA
1 | Administração Central (AC)
2 | Taxas de Despesas Financeiras (DF)
3 | Taxa de Seguros (S)
4 | Taxa de Riscos ( R )
5 | Taxa de Garantias (G)
6 | Taxa de Lucro/Remuneração (L)
7 | Taxa de Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS) (I)
BDI CALCULADO |  | 0%
BDI ADOTADO |  | 0%
Fórmula utilizada no acórdão TCU 2622/2013:
AC = Taxa de rateio da Administração Central
S = Taxa de seguros
R = Taxa de Riscos
G = Taxa de Garantias (incluída no seguro)
DF = Taxa de Despesas Financeiras
L = Taxa de Lucro/Remuneração
I = Taxa de Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS )